## оборудование
[9 empty] | График-план |  | График-факт |  | Схема |  | прибор
Установленная электрическая мощность, МВт | Располагаемая электрическая мощность, МВт |  | Тепловая мощность, Гкал/час. |  | Ограничения мощности, МВт |  |  |  | Выработка электроэнергии за прошлый год, МВт/ч |  |  | Удельный расход условного топлива за прошлый год, г.у.т./кВт/ч
[5 empty] | Официально утвержденные |  | Фактические
Неблочное оборудование ( I -очередь ) | [12 empty] | Схема
КОТЕЛ № 2
Тип котлоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная производитель-ность, т/ч |  | Параметра пара |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05 |  |  |  | Топливо
[7 empty] | давлен., кГс/см2 | температура, оС |  | Число часов работы (час) |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
КОТЕЛ № 3
Тип котлоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная производитель-ность, т/ч |  | Параметра пара |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05 |  |  |  | Топливо
[7 empty] | давлен., кГс/см2 | температура, оС |  | Число часов работы (час) |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
КОТЕЛ № 4
Тип котлоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная производитель-ность, т/ч |  | Параметра пара |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05 |  |  |  | Топливо
[7 empty] | давлен., кГс/см2 | температура, оС |  | Число часов работы (час) |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
КОТЕЛ № 5
Тип котлоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная производитель-ность, т/ч |  | Параметра пара |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05 |  |  |  | Топливо
[7 empty] | давлен., кГс/см2 | температура, оС |  | Число часов работы (час) |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
КОТЕЛ № 6
Тип котлоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная производитель-ность, т/ч |  | Параметра пара |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05 |  |  |  | Топливо
[7 empty] | давлен., кГс/см2 | температура, оС |  | Число часов работы (час) |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ТУРБОАГРЕГАТ № 1
Тип турбоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Установленная электрическая мощность, МВт(Тепловая мощность Гкал/ч) |  | Параметра пара перед турбиной |  |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05
[7 empty] | давление, кГс/см2 |  | температура, оС |  | Число часов работы |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц |  |  | свежий | перегр. | свежий | перегр.
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ГЕНЕРАТОР № 1
Тип генератора (завод-изготовитель) |  |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная мощность , кВт |  |  | Напряжение, В |  |  | Тип системы возбуждения |  | Наработка на 01.06.05г.
[12 empty] | Основн. | Резервн.
|  |  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
ТРАНСФОРМАТОР № ТФ-1
Тип трансформатора (завод-изготовитель) |  |  | Год выпуска | Год ввода | Напряжение, кВ |  |  | Мощность, МВА |  | Тип ввода |  | Наработка, часов
[5 empty] | Низшее | Высшее
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
ТУРБОАГРЕГАТ № 2
Тип турбоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Установленная электрическая мощность, МВт(Тепловая мощность Гкал/ч) |  | Параметра пара перед турбиной |  |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05
[7 empty] | давление, кГс/см2 |  | температура, оС |  | Число часов работы |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц |  |  | свежий | перегр. | свежий | перегр.
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ГЕНЕРАТОР № 2
Тип генератора (завод-изготовитель) |  |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная мощность , кВт |  |  | Напряжение, В |  |  | Тип системы возбуждения |  | Наработка на 01.06.05г.
[12 empty] | Основн. | Резервн.
|  |  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
ТРАНСФОРМАТОР № ТФ-2
Тип трансформатора (завод-изготовитель) |  |  | Год выпуска | Год ввода | Напряжение, кВ |  |  | Мощность, МВА |  | Тип ввода |  | Наработка, часов
[5 empty] | Низшее | Высшее
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
1987-09-01
ТУРБОАГРЕГАТ № 5
Тип турбоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Установленная электрическая мощность, МВт(Тепловая мощность Гкал/ч) |  | Параметра пара перед турбиной |  |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05
[7 empty] | давление, кГс/см2 |  | температура, оС |  | Число часов работы |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц |  |  | свежий | перегр. | свежий | перегр.
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ГЕНЕРАТОР № 5
Тип генератора (завод-изготовитель) |  |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная мощность , кВт |  |  | Напряжение, В |  |  | Тип системы возбуждения |  | Наработка на 01.06.05г.
[12 empty] | Основн. | Резервн.
|  |  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
ТРАНСФОРМАТОР № ТФ-5
Тип трансформатора (завод-изготовитель) |  |  | Год выпуска | Год ввода | Напряжение, кВ |  |  | Мощность, МВА |  | Тип ввода |  | Наработка, часов
[5 empty] | Низшее | Высшее
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
1989-03-30
Неблочное оборудование ( II -очередь ) | [12 empty] | Схема
КОТЕЛ № 9
Тип котлоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная производитель-ность, т/ч |  | Параметра пара |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05 |  |  |  | Топливо
[7 empty] | давлен., кГс/см2 | температура, оС |  | Число часов работы (час) |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
КОТЕЛ № 10
Тип котлоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная производитель-ность, т/ч |  | Параметра пара |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05 |  |  |  | Топливо
[7 empty] | давлен., кГс/см2 | температура, оС |  | Число часов работы (час) |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
КОТЕЛ № 11
Тип котлоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная производитель-ность, т/ч |  | Параметра пара |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05 |  |  |  | Топливо
[7 empty] | давлен., кГс/см2 | температура, оС |  | Число часов работы (час) |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц
Однобарабанный водотрубный типа ТГМ-96 (ТКЗ) |  | 1966 | 1966 | декабрь | 480 |  | 140 | 555 |  | 279158 |  | 314 |  | газ/мазут
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ТУРБОАГРЕГАТ № 6
Тип турбоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Установленная электрическая мощность, МВт(Тепловая мощность Гкал/ч) |  | Параметра пара перед турбиной |  |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05
[7 empty] | давление, кГс/см2 |  | температура, оС |  | Число часов работы |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц |  |  | свежий | перегр. | свежий | перегр.
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ГЕНЕРАТОР № 6
Тип генератора (завод-изготовитель) |  |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная мощность , кВт |  |  | Напряжение, В |  |  | Тип системы возбуждения |  | Наработка на 01.06.05г.
[12 empty] | Основн. | Резервн.
|  |  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
ТРАНСФОРМАТОР № ТФ- 6
Тип трансформатора (завод-изготовитель) |  |  | Год выпуска | Год ввода | Напряжение, кВ |  |  | Мощность, МВА |  | Тип ввода |  | Наработка, часов
[5 empty] | Низшее | Высшее
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
ТУРБОАГРЕГАТ № 7
Тип турбоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Установленная электрическая мощность, МВт(Тепловая мощность Гкал/ч) |  | Параметра пара перед турбиной |  |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05
[7 empty] | давление, кГс/см2 |  | температура, оС |  | Число часов работы |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц |  |  | свежий | перегр. | свежий | перегр.
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ГЕНЕРАТОР № 7
Тип генератора (завод-изготовитель) |  |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная мощность , кВт |  |  | Напряжение, В |  |  | Тип системы возбуждения |  | Наработка на 01.06.05г.
[12 empty] | Основн. | Резервн.
|  |  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
ТРАНСФОРМАТОР № ТФ- 7
Тип трансформатора (завод-изготовитель) |  |  | Год выпуска | Год ввода | Напряжение, кВ |  |  | Мощность, МВА |  | Тип ввода |  | Наработка, часов
[5 empty] | Низшее | Высшее
ТДЦТГА-240000/220/110 (ЗТЗ) |  |  | 1965 | 1966 | 10.5 | 242 |  | 240 |  |  |  | 276820
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
1999-09-28
ТУРБОАГРЕГАТ № 8
Тип турбоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Установленная электрическая мощность, МВт(Тепловая мощность Гкал/ч) |  | Параметра пара перед турбиной |  |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05
[7 empty] | давление, кГс/см2 |  | температура, оС |  | Число часов работы |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц |  |  | свежий | перегр. | свежий | перегр.
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ГЕНЕРАТОР № 8
Тип генератора (завод-изготовитель) |  |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная мощность , кВт |  |  | Напряжение, В |  |  | Тип системы возбуждения |  | Наработка на 01.06.05г.
[12 empty] | Основн. | Резервн.
|  |  |  | Год | месяц
ТВФ-60-2 (Новосибирский турбогенераторный) |  |  | 1966 | 1966 | декабрь | 60000 |  |  | 10500 |  |  | ВТ-450-3000 | ГСП-900-1000 | 289797
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
2002-10-28
ТРАНСФОРМАТОР № ТФ- 8
Тип трансформатора (завод-изготовитель) |  |  | Год выпуска | Год ввода | Напряжение, кВ |  |  | Мощность, МВА |  | Тип ввода |  | Наработка, часов
[5 empty] | Низшее | Высшее
ТДГУ-63000/110 (МТЗ) |  |  | 1966 | 1966 | 10.5 | 115 |  | 63 |  | БМВ-15-110-600У |  | 289797
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
1991-05-05
Блок № 9 | [12 empty] | Схема
КОТЕЛ № 12
Тип котлоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная производитель-ность, т/ч |  | Параметра пара |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05 |  |  |  | Топливо
[7 empty] | давлен., кГс/см2 | температура, оС |  | Число часов работы (час) |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц |  |  | острый | острый | перегр. | К12А | К12Б | К12А | К12Б
Прямоточный водотрубный типа ТГМП-114 (ТКЗ) |  | 1967 | 1969 | январь | 950 |  | 255/38 | 545 | 545 |  |  |  |  | газ/мазут
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ТУРБОАГРЕГАТ № 9
Тип турбоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Установленная электрическая мощность, МВт(Тепловая мощность Гкал/ч) |  | Параметра пара перед турбиной |  |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05
[7 empty] | давление, кГс/см2 |  | температура, оС |  | Число часов работы |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц |  |  | острый | перегр. | острый | перегр.
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ГЕНЕРАТОР № 9
Тип генератора (завод-изготовитель) |  |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная мощность , кВт |  |  | Напряжение, В |  |  | Тип системы возбуждения |  | Наработка на 01.06.05г.
[12 empty] | Основн. | Резервн.
|  |  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
ТРАНСФОРМАТОР БЛОЧНЫЙ № ТФ- 9
Тип трансформатора (завод-изготовитель) |  |  | Год выпуска | Год ввода | Напряжение, кВ |  |  | Мощность, МВА |  | Тип ввода |  | Наработка, часов
[5 empty] | Низшее | Высшее
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
Блок № 10 | [12 empty] | Схема
КОТЕЛ № 13
Тип котлоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная производитель-ность, т/ч |  | Параметра пара |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05 |  |  |  | Топливо
[7 empty] | давлен., кГс/см2 | температура, оС |  | Число часов работы (час) |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц |  |  | острый | острый | перегр. | К13А | К13Б | К13А | К13Б
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ТУРБОАГРЕГАТ № 10
Тип турбоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Установленная электрическая мощность, МВт(Тепловая мощность Гкал/ч) |  | Параметра пара перед турбиной |  |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05
[7 empty] | давление, кГс/см2 |  | температура, оС |  | Число часов работы |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц |  |  | острый | перегр. | острый | перегр.
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ГЕНЕРАТОР № 10
Тип генератора (завод-изготовитель) |  |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная мощность , кВт |  |  | Напряжение, В |  |  | Тип системы возбуждения |  | Наработка на 01.06.05г.
[12 empty] | Основн. | Резервн.
|  |  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
2004-05-28 |  | обмотка статора-2004г.
ТРАНСФОРМАТОР БЛОЧНЫЙ № ТФ- 10
Тип трансформатора (завод-изготовитель) |  |  | Год выпуска | Год ввода | Напряжение, кВ |  |  | Мощность, МВА |  | Тип ввода |  | Наработка, часов
[5 empty] | Низшее | Высшее
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
Блок № 11 | [12 empty] | Схема
КОТЕЛ № 14
Тип котлоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная производитель-ность, т/ч |  | Параметра пара |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05 |  |  |  | Топливо
[7 empty] | давлен., кГс/см2 | температура, оС |  | Число часов работы (час) |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц |  |  | острый | острый | перегр. | К14А | К14Б | К14А | К14Б
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ТУРБОАГРЕГАТ № 11
Тип турбоагрегата (завод-изготовитель) |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Установленная электрическая мощность, МВт(Тепловая мощность Гкал/ч) |  | Параметра пара перед турбиной |  |  |  | Число часов работы и число пусков с начала эксплуатации до 01.06.05
[7 empty] | давление, кГс/см2 |  | температура, оС |  | Число часов работы |  | Число пусков
|  |  | Год | месяц |  |  | острый | перегр. | острый | перегр.
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Парковый ресурс |  | Продление паркового ресурса (величина ресурса, организация, № заключения, дата)
ГЕНЕРАТОР № 11
Тип генератора (завод-изготовитель) |  |  | Год изготовления | Год и месяц начала работы |  | Номинальная мощность , кВт |  |  | Напряжение, В |  |  | Тип системы возбуждения |  | Наработка на 01.06.05г.
[12 empty] | Основн. | Резервн.
|  |  |  | Год | месяц
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт
ТРАНСФОРМАТОР БЛОЧНЫЙ № ТФ- 11
Тип трансформатора (завод-изготовитель) |  |  | Год выпуска | Год ввода | Напряжение, кВ |  |  | Мощность, МВА |  | Тип ввода |  | Наработка, часов
[5 empty] | Низшее | Высшее
Дата окончания последнего капитального ремонта |  | Факт замены основных узлов с начала эксплуатации (наименование, дата) |  |  | План замены основных узлов (наименование, дата) |  |  |  | Срок службы |  | Продление срока службы (величина срока службы, организация, № заключения, дата)
[9 empty] | норма | факт