## Лист 1
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Едини-ца изме- рения | Коли-чество
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 5.85
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 16
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 102.35
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 562
Скрепа | NС20 | шт. | 412
Бугель | NB20 | шт. | 150
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 60
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 96
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 262
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 84
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 21
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 12
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 145
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 24
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 17
Стяжной хомут | Е260 | шт | 528
Крюк монтажный | СF16 | шт | 22
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 22
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 193
Плашечный зажим | СD35 | шт | 306
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 68
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 17
Наконечник | СРТА 70 | шт | 18
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 6
Наконечник | СРТА 16 | шт | 6
Хомут | Х11 | шт. | 4
Траверса | ТН 19 | шт. | 8
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 5.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 55
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 48
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 1.338
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.04
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.26
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 2
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 24.85
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 152
Скрепа | NС20 | шт. | 94
Бугель | NB20 | шт. | 58
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 24
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 28
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 61
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 4
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 1
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 8
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 35
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 16
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 3
Стяжной хомут | Е260 | шт | 128
Крюк монтажный | СF16 | шт | 15
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 15
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 33
Плашечный зажим | СD35 | шт | 71
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 12
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 3
Наконечник | СРТА 70 | шт | 12
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 4
Наконечник | СРТА 16 | шт | 4
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 1
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 10
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 32
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 0.082
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 2.9
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 16
Скрепа | NС20 | шт. | 4
Бугель | NB20 | шт. | 12
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 5
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 6
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 5
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 0
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 0
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 2
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 10
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 4
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 1
Стяжной хомут | Е260 | шт | 11
Крюк монтажный | СF16 | шт | 0
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 0
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 2
Плашечный зажим | СD35 | шт | 8
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 4
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 1
Наконечник | СРТА 70 | шт | 3
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 1
Наконечник | СРТА 16 | шт | 1
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 8
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 3.109
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.2
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 29
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 50.55
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 290
Скрепа | NС20 | шт. | 228
Бугель | NB20 | шт. | 62
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 23
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 26
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 131
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 20
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 5
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 6
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 45
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 12
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 6
Стяжной хомут | Е260 | шт | 267
Крюк монтажный | СF16 | шт | 11
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 11
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 108
Плашечный зажим | СD35 | шт | 148
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 24
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 6
Наконечник | СРТА 70 | шт | 9
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 3
Наконечник | СРТА 16 | шт | 3
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 50
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 24
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 3
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 3
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 3
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 6
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 6.6
Болт | М16х30 | шт. | 0
Гайка | М16 | шт. | 0
Кронштейн | РА4 | шт | 0
Кронштейн | У1 | шт | 0
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 18
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 18
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 18
Зажим | ПС-2 | шт. | 3
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 18
Ушко однолапчатое | У1-7-16 | шт. | 0
Звено промежуточное | ПРТ-7-1 | шт. | 0
Скоба | СК-7-1А | шт. | 0
Серьга | СРС-7-16 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 15
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 30
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 2.288
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.12
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 10
Кронштейн | У4 | шт. | 1
Стяжка | Г11 | шт. | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 43.85
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 238
Скрепа | NС20 | шт. | 168
Бугель | NB20 | шт. | 70
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 27
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 30
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 104
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 20
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 5
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 6
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 55
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 12
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 8
Стяжной хомут | Е260 | шт | 211
Крюк монтажный | СF16 | шт | 9
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 9
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 80
Плашечный зажим | СD35 | шт | 124
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 32
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 8
Наконечник | СРТА 70 | шт | 9
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 3
Наконечник | СРТА 16 | шт | 3
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 24
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 0.731
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 17
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 10.7
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 68
Скрепа | NС20 | шт. | 56
Бугель | NB20 | шт. | 12
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 5
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 6
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 31
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 2
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 10
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 4
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 1
Стяжной хомут | Е260 | шт | 63
Крюк монтажный | СF16 | шт | 0
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 0
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 28
Плашечный зажим | СD35 | шт | 34
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 4
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 1
Наконечник | СРТА 70 | шт | 3
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 1
Наконечник | СРТА 16 | шт | 1
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 8.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 45
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 8
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 0.305
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.04
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 2
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 5
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 34
Скрепа | NС20 | шт. | 18
Бугель | NB20 | шт. | 16
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 6
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 7
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 12
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 0
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 0
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 4
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 10
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 8
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 1
Стяжной хомут | Е260 | шт | 27
Крюк монтажный | СF16 | шт | 2
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 2
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 7
Плашечный зажим | СD35 | шт | 15
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 4
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 1
Наконечник | СРТА 70 | шт | 6
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 2
Наконечник | СРТА 16 | шт | 2
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 1
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 10
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 16
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 11
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 11
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 11
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 22
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 24.2
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 66
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 66
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 66
Зажим | ПС-2 | шт. | 11
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 66
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 55
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 110
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 3.864
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.22
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 17
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 67.65
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 404
Скрепа | NС20 | шт. | 332
Бугель | NB20 | шт. | 72
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 30
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 42
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 190
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 24
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 6
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 6
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 65
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 12
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 7
Стяжной хомут | Е260 | шт | 382
Крюк монтажный | СF16 | шт | 12
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 12
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 157
Плашечный зажим | СD35 | шт | 209
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 28
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 7
Наконечник | СРТА 70 | шт | 9
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 3
Наконечник | СРТА 16 | шт | 3
Хомут | Х11 | шт. | 1
Траверса | ТН 19 | шт. | 2
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 7.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 75
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 24
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 2.066
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.28
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 15
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 40.9
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 252
Скрепа | NС20 | шт. | 202
Бугель | NB20 | шт. | 50
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 20
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 23
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 113
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 8
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 2
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 6
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 25
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 12
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 2
Стяжной хомут | Е260 | шт | 232
Крюк монтажный | СF16 | шт | 15
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 15
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 88
Плашечный зажим | СD35 | шт | 123
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 8
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 2
Наконечник | СРТА 70 | шт | 9
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 3
Наконечник | СРТА 16 | шт | 3
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 3
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 30
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 24
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 5
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 5
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 5
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 10
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 11
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 30
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 30
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 30
Зажим | ПС-2 | шт. | 5
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 30
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 25
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 50
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 2.358
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.2
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.06
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 1
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 46.3
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 264
Скрепа | NС20 | шт. | 194
Бугель | NB20 | шт. | 70
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 29
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 31
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 117
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 16
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 4
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 4
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 45
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 8
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 7
Стяжной хомут | Е260 | шт | 235
Крюк монтажный | СF16 | шт | 13
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 13
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 88
Плашечный зажим | СD35 | шт | 128
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 28
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 7
Наконечник | СРТА 70 | шт | 6
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 2
Наконечник | СРТА 16 | шт | 2
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 16
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 1
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 1
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 1
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 2
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 2.2
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 6
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 6
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 6
Зажим | ПС-2 | шт. | 1
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 6
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 10
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 0.242
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.02
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 8.55
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 42
Скрепа | NС20 | шт. | 12
Бугель | NB20 | шт. | 30
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 12
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 14
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 14
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 4
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 1
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 4
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 25
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 8
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 3
Стяжной хомут | Е260 | шт | 30
Крюк монтажный | СF16 | шт | 1
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 1
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 6
Плашечный зажим | СD35 | шт | 22
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 12
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 3
Наконечник | СРТА 70 | шт | 6
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 2
Наконечник | СРТА 16 | шт | 2
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 0
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 16
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 1.822
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.2
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 7
Кронштейн | У4 | шт. | 1
Стяжка | Г11 | шт. | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 29.25
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 182
Скрепа | NС20 | шт. | 148
Бугель | NB20 | шт. | 34
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 15
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 17
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 84
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 0
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 0
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 4
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 35
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 8
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 5
Стяжной хомут | Е260 | шт | 167
Крюк монтажный | СF16 | шт | 11
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 11
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 63
Плашечный зажим | СD35 | шт | 92
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 20
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 5
Наконечник | СРТА 70 | шт | 6
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 2
Наконечник | СРТА 16 | шт | 2
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 6.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 25
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 16
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 3.613
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.48
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.1
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 10
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 76.25
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 440
Скрепа | NС20 | шт. | 308
Бугель | NB20 | шт. | 132
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 56
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 60
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 191
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 24
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 6
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 8
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 80
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 16
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 12
Стяжной хомут | Е260 | шт | 384
Крюк монтажный | СF16 | шт | 29
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 29
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 131
Плашечный зажим | СD35 | шт | 204
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 48
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 12
Наконечник | СРТА 70 | шт | 12
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 4
Наконечник | СРТА 16 | шт | 4
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 31.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 75
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 32
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 6
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 6
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 6
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 12
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 13.2
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 36
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 36
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 36
Зажим | ПС-2 | шт. | 6
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 36
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 30
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 60
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 3.947
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.34
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.06
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 9
Кронштейн | У4 | шт. | 1
Стяжка | Г11 | шт. | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 69.2
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 372
Скрепа | NС20 | шт. | 272
Бугель | NB20 | шт. | 100
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 40
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 60
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 174
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 52
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 13
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 6
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 110
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 12
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 14
Стяжной хомут | Е260 | шт | 347
Крюк монтажный | СF16 | шт | 20
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 20
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 123
Плашечный зажим | СD35 | шт | 204
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 56
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 14
Наконечник | СРТА 70 | шт | 9
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 3
Наконечник | СРТА 16 | шт | 3
Хомут | Х11 | шт. | 2
Траверса | ТН 19 | шт. | 4
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 7.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 35
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 24
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 2.339
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.08
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 11
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 0
Опорно-анкерная плита | П-3и | шт. | 0
Кронштейн | У1 | шт. | 0
Кронштейн | У4 | шт. | 1
Стяжка | Г11 | шт. | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 37.85
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 218
Скрепа | NС20 | шт. | 156
Бугель | NB20 | шт. | 62
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 25
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 29
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 96
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 8
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 2
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 8
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 65
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 16
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 9
Стяжной хомут | Е260 | шт | 193
Крюк монтажный | СF16 | шт | 5
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 5
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 75
Плашечный зажим | СD35 | шт | 114
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 36
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 9
Наконечник | СРТА 70 | шт | 12
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 4
Наконечник | СРТА 16 | шт | 4
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 2
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 20
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 32
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 3
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 3
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 3
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 6
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 6.6
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 18
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 18
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 18
Зажим | ПС-2 | шт. | 3
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 18
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 15
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 30
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 2.286
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.34
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 28
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 0
Опорно-анкерная плита | П-3и | шт. | 0
Кронштейн | У1 | шт. | 0
Кронштейн | У4 | шт. | 7
Стяжка | Г11 | шт. | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 50.95
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 268
Скрепа | NС20 | шт. | 166
Бугель | NB20 | шт. | 102
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 43
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 49
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 113
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 16
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 4
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 8
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 85
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 16
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 11
Стяжной хомут | Е260 | шт | 227
Крюк монтажный | СF16 | шт | 18
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 18
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 69
Плашечный зажим | СD35 | шт | 143
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 44
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 11
Наконечник | СРТА 70 | шт | 12
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 4
Наконечник | СРТА 16 | шт | 4
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 17
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 50
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 32
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 5
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 5
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 5
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 10
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 11
Болт | М16х30 | шт. | 0
Гайка | М16 | шт. | 0
Кронштейн | РА4 | шт | 0
Кронштейн | У1 | шт | 0
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 30
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 30
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 30
Зажим | ПС-2 | шт. | 5
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 30
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 25
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 50
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 1.022
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.1
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 8
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 0
Опорно-анкерная плита | П-3и | шт. | 0
Кронштейн | У1 | шт. | 0
Кронштейн | У4 | шт. | 0
Стяжка | Г11 | шт. | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 24.7
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 130
Скрепа | NС20 | шт. | 70
Бугель | NB20 | шт. | 60
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 22
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 24
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 50
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 16
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 4
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 8
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 40
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 16
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 6
Стяжной хомут | Е260 | шт | 106
Крюк монтажный | СF16 | шт | 6
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 6
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 33
Плашечный зажим | СD35 | шт | 65
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 24
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 6
Наконечник | СРТА 70 | шт | 12
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 4
Наконечник | СРТА 16 | шт | 4
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 2.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 25
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 32
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 1
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 1
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 1
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 2
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 2.2
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 6
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 6
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 6
Зажим | ПС-2 | шт. | 1
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 6
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 10
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 1.733
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.4
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.1
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 14
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 64.75
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 338
Скрепа | NС20 | шт. | 222
Бугель | NB20 | шт. | 116
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 44
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 48
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 147
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 36
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 10
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 8
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 105
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 16
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 17
Стяжной хомут | Е260 | шт | 294
Крюк монтажный | СF16 | шт | 25
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 25
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 96
Плашечный зажим | СD35 | шт | 177
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 68
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 17
Наконечник | СРТА 70 | шт | 12
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 4
Наконечник | СРТА 16 | шт | 4
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 39
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 70
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 32

## Лист 2
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Едини-ца изме- рения | Сумма по полю Коли-чество
Болт |  |  | 0
| М16х30 |  | 0
|  | шт. | 0
Бугель |  |  | 1208
| NB20 |  | 1208
|  | шт. | 1208
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м |  |  | 925
| Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м |  | 925
|  | м | 925
Гайка |  |  | 0
| М16 |  | 0
|  | шт. | 0
Герметический колпачок |  |  | 130
| CЕ6.35 |  | 130
|  | шт | 130
Герметичный колпачок |  |  | 520
| CE25.150 |  | 520
|  | шт | 520
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм |  |  | 312.5
| Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм |  | 312.5
|  | м | 312.5
Дистанционный бандаж |  |  | 130
| BIC-15.50 |  | 130
|  | шт. | 130
Зажим |  |  | 245
| ПА-2-2 |  | 210
|  | шт. | 210
| ПС-2 |  | 35
|  | шт. | 35
Зажим ответвительный |  |  | 84
| Р21 |  | 84
|  | шт. | 84
Зажим натяжной болтовой |  |  | 0
| НБ-2-6А |  | 0
|  | шт. | 0
Зажим ответвительный |  |  | 1322
| PC481 |  | 990
|  | шт. | 990
| Р70 |  | 332
|  | шт. | 332
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм |  |  | 440
| Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм |  | 440
|  | м | 440
Заземляющий проводник |  |  | 833.55
| ЗП1 |  | 77
|  | м | 77
| ЗП6 |  | 756.55
|  | м | 756.55
Звено промежуточное |  |  | 0
| ПРТ-7-1 |  | 0
|  | шт. | 0
Изоляторы |  |  | 210
| ШФ20-Г1 |  | 210
|  | шт. | 210
Изоляторы подвесные линейные |  |  | 0
| ПСД-70Е |  | 0
|  | шт. | 0
Колпачок |  |  | 210
| К6 |  | 210
|  | шт. | 210
Крепление провода |  |  | 210
| ПВС 70/95.2 |  | 210
|  | шт. | 210
Кронштейн |  |  | 11
| РА4 |  | 0
|  | шт | 0
| У1 |  | 0
|  | шт | 0
|  | шт. | 0
| У4 |  | 11
|  | шт. | 11
Кронштейн анкерный |  |  | 486
| CS10.3 |  | 486
|  | шт. | 486
Крюк монтажный |  |  | 214
| СF16 |  | 214
|  | шт | 214
Металлическая лента 20х0,7х1000мм |  |  | 4270
| F207 |  | 4270
|  | м | 4270
Металлорукав |  |  | 110
| РЗ-Ц-ХФ50 |  | 110
|  | м | 110
Надставка |  |  | 35
| ТС-2 |  | 35
|  | шт. | 35
Наконечник |  |  | 275
| СРТА 16 |  | 55
|  | шт | 55
| СРТА 54.6 |  | 55
|  | шт | 55
| СРТА 70 |  | 165
|  | шт | 165
Натяжной зажим |  |  | 596
| PA2200 |  | 596
|  | шт. | 596
Ограничитель перенапряжения |  |  | 220
| ОР600/28 |  | 220
|  | шт. | 220
Опорно-анкерная плита |  |  | 0
| П-3и |  | 0
|  | шт. | 0
Ответвительный зажим |  |  | 1895
| Р72 |  | 1895
|  | шт. | 1895
Плашечный зажим |  |  | 2187
| СD35 |  | 2187
|  | шт | 2187
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ |  |  | 42.795
| СИП2-3х70+1х54,6+1х16 |  | 38.995
|  | км | 38.995
| СИП4-2х16 |  | 3.06
|  | км | 3.06
| СИП4-4х25 |  | 0.74
|  | км | 0.74
Промежуточная подвеска |  |  | 1594
| PS 216/25 |  | 214
|  | шт | 214
| ЕS 1500 Е |  | 1380
|  | шт | 1380
Серьга |  |  | 0
| СРС-7-16 |  | 0
|  | шт. | 0
Скоба |  |  | 0
| СК-7-1А |  | 0
|  | шт. | 0
Скрепа |  |  | 3062
| NС20 |  | 3062
|  | шт. | 3062
Стойка железобетонная |  |  | 231
| СВ105-5 |  | 35
|  | шт. | 35
| СВ95-3 |  | 196
|  | шт. | 196
Стяжка |  |  | 0
| Г11 |  | 0
|  | шт. | 0
Стяжной хомут |  |  | 3832
| Е260 |  | 3832
|  | шт | 3832
Траверса |  |  | 49
| ТМ6 |  | 0
|  | шт. | 0
| ТМ7 |  | 35
|  | шт. | 35
| ТМ8 |  | 0
|  | шт. | 0
| ТН 19 |  | 14
|  | шт. | 14
Ушко однолапчатое |  |  | 0
| У1-7-16 |  | 0
|  | шт. | 0
Хомут |  |  | 77
| Х1 |  | 0
|  | шт. | 0
| Х11 |  | 7
|  | шт. | 7
| Х3 |  | 70
|  | шт. | 70
Total Result |  |  | 25966.845

## DPCache_Спец.0,4кВ (hidden)
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Едини-ца изме- рения | Коли-чество
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 5.85
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 16
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 102.35
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 562
Скрепа | NС20 | шт. | 412
Бугель | NB20 | шт. | 150
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 60
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 96
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 262
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 84
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 21
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 12
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 145
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 24
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 17
Стяжной хомут | Е260 | шт | 528
Крюк монтажный | СF16 | шт | 22
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 22
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 193
Плашечный зажим | СD35 | шт | 306
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 68
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 17
Наконечник | СРТА 70 | шт | 18
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 6
Наконечник | СРТА 16 | шт | 6
Хомут | Х11 | шт. | 4
Траверса | ТН 19 | шт. | 8
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 5.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 55
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 48
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 1.338
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.04
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.26
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 2
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 24.85
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 152
Скрепа | NС20 | шт. | 94
Бугель | NB20 | шт. | 58
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 24
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 28
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 61
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 4
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 1
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 8
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 35
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 16
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 3
Стяжной хомут | Е260 | шт | 128
Крюк монтажный | СF16 | шт | 15
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 15
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 33
Плашечный зажим | СD35 | шт | 71
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 12
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 3
Наконечник | СРТА 70 | шт | 12
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 4
Наконечник | СРТА 16 | шт | 4
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 1
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 10
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 32
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 0.082
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 2.9
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 16
Скрепа | NС20 | шт. | 4
Бугель | NB20 | шт. | 12
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 5
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 6
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 5
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 0
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 0
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 2
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 10
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 4
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 1
Стяжной хомут | Е260 | шт | 11
Крюк монтажный | СF16 | шт | 0
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 0
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 2
Плашечный зажим | СD35 | шт | 8
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 4
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 1
Наконечник | СРТА 70 | шт | 3
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 1
Наконечник | СРТА 16 | шт | 1
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 8
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 3.109
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.2
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 29
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 50.55
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 290
Скрепа | NС20 | шт. | 228
Бугель | NB20 | шт. | 62
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 23
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 26
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 131
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 20
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 5
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 6
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 45
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 12
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 6
Стяжной хомут | Е260 | шт | 267
Крюк монтажный | СF16 | шт | 11
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 11
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 108
Плашечный зажим | СD35 | шт | 148
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 24
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 6
Наконечник | СРТА 70 | шт | 9
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 3
Наконечник | СРТА 16 | шт | 3
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 50
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 24
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 3
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 3
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 3
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 6
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 6.6
Болт | М16х30 | шт. | 0
Гайка | М16 | шт. | 0
Кронштейн | РА4 | шт | 0
Кронштейн | У1 | шт | 0
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 18
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 18
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 18
Зажим | ПС-2 | шт. | 3
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 18
Ушко однолапчатое | У1-7-16 | шт. | 0
Звено промежуточное | ПРТ-7-1 | шт. | 0
Скоба | СК-7-1А | шт. | 0
Серьга | СРС-7-16 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 15
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 30
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 2.288
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.12
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 10
Кронштейн | У4 | шт. | 1
Стяжка | Г11 | шт. | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 43.85
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 238
Скрепа | NС20 | шт. | 168
Бугель | NB20 | шт. | 70
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 27
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 30
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 104
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 20
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 5
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 6
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 55
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 12
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 8
Стяжной хомут | Е260 | шт | 211
Крюк монтажный | СF16 | шт | 9
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 9
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 80
Плашечный зажим | СD35 | шт | 124
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 32
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 8
Наконечник | СРТА 70 | шт | 9
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 3
Наконечник | СРТА 16 | шт | 3
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 24
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 0.731
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 17
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 10.7
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 68
Скрепа | NС20 | шт. | 56
Бугель | NB20 | шт. | 12
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 5
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 6
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 31
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 2
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 10
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 4
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 1
Стяжной хомут | Е260 | шт | 63
Крюк монтажный | СF16 | шт | 0
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 0
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 28
Плашечный зажим | СD35 | шт | 34
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 4
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 1
Наконечник | СРТА 70 | шт | 3
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 1
Наконечник | СРТА 16 | шт | 1
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 8.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 45
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 8
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 0.305
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.04
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 2
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 5
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 34
Скрепа | NС20 | шт. | 18
Бугель | NB20 | шт. | 16
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 6
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 7
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 12
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 0
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 0
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 4
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 10
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 8
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 1
Стяжной хомут | Е260 | шт | 27
Крюк монтажный | СF16 | шт | 2
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 2
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 7
Плашечный зажим | СD35 | шт | 15
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 4
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 1
Наконечник | СРТА 70 | шт | 6
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 2
Наконечник | СРТА 16 | шт | 2
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 1
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 10
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 16
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 11
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 11
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 11
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 22
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 24.2
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 66
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 66
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 66
Зажим | ПС-2 | шт. | 11
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 66
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 55
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 110
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 3.864
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.22
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 17
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 67.65
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 404
Скрепа | NС20 | шт. | 332
Бугель | NB20 | шт. | 72
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 30
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 42
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 190
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 24
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 6
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 6
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 65
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 12
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 7
Стяжной хомут | Е260 | шт | 382
Крюк монтажный | СF16 | шт | 12
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 12
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 157
Плашечный зажим | СD35 | шт | 209
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 28
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 7
Наконечник | СРТА 70 | шт | 9
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 3
Наконечник | СРТА 16 | шт | 3
Хомут | Х11 | шт. | 1
Траверса | ТН 19 | шт. | 2
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 7.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 75
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 24
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 2.066
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.28
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 15
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 40.9
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 252
Скрепа | NС20 | шт. | 202
Бугель | NB20 | шт. | 50
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 20
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 23
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 113
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 8
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 2
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 6
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 25
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 12
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 2
Стяжной хомут | Е260 | шт | 232
Крюк монтажный | СF16 | шт | 15
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 15
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 88
Плашечный зажим | СD35 | шт | 123
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 8
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 2
Наконечник | СРТА 70 | шт | 9
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 3
Наконечник | СРТА 16 | шт | 3
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 3
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 30
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 24
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 5
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 5
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 5
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 10
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 11
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 30
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 30
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 30
Зажим | ПС-2 | шт. | 5
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 30
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 25
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 50
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 2.358
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.2
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.06
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 1
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 46.3
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 264
Скрепа | NС20 | шт. | 194
Бугель | NB20 | шт. | 70
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 29
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 31
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 117
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 16
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 4
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 4
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 45
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 8
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 7
Стяжной хомут | Е260 | шт | 235
Крюк монтажный | СF16 | шт | 13
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 13
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 88
Плашечный зажим | СD35 | шт | 128
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 28
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 7
Наконечник | СРТА 70 | шт | 6
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 2
Наконечник | СРТА 16 | шт | 2
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 16
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 1
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 1
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 1
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 2
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 2.2
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 6
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 6
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 6
Зажим | ПС-2 | шт. | 1
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 6
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 10
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 0.242
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.02
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 8.55
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 42
Скрепа | NС20 | шт. | 12
Бугель | NB20 | шт. | 30
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 12
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 14
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 14
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 4
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 1
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 4
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 25
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 8
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 3
Стяжной хомут | Е260 | шт | 30
Крюк монтажный | СF16 | шт | 1
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 1
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 6
Плашечный зажим | СD35 | шт | 22
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 12
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 3
Наконечник | СРТА 70 | шт | 6
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 2
Наконечник | СРТА 16 | шт | 2
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 0
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 16
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 1.822
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.2
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 7
Кронштейн | У4 | шт. | 1
Стяжка | Г11 | шт. | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 29.25
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 182
Скрепа | NС20 | шт. | 148
Бугель | NB20 | шт. | 34
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 15
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 17
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 84
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 0
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 0
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 4
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 35
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 8
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 5
Стяжной хомут | Е260 | шт | 167
Крюк монтажный | СF16 | шт | 11
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 11
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 63
Плашечный зажим | СD35 | шт | 92
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 20
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 5
Наконечник | СРТА 70 | шт | 6
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 2
Наконечник | СРТА 16 | шт | 2
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 6.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 25
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 16
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 3.613
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.48
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.1
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 10
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 76.25
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 440
Скрепа | NС20 | шт. | 308
Бугель | NB20 | шт. | 132
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 56
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 60
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 191
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 24
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 6
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 8
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 80
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 16
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 12
Стяжной хомут | Е260 | шт | 384
Крюк монтажный | СF16 | шт | 29
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 29
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 131
Плашечный зажим | СD35 | шт | 204
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 48
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 12
Наконечник | СРТА 70 | шт | 12
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 4
Наконечник | СРТА 16 | шт | 4
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 31.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 75
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 32
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 6
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 6
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 6
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 12
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 13.2
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 36
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 36
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 36
Зажим | ПС-2 | шт. | 6
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 36
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 30
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 60
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 3.947
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.34
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.06
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 9
Кронштейн | У4 | шт. | 1
Стяжка | Г11 | шт. | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 69.2
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 372
Скрепа | NС20 | шт. | 272
Бугель | NB20 | шт. | 100
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 40
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 60
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 174
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 52
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 13
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 6
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 110
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 12
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 14
Стяжной хомут | Е260 | шт | 347
Крюк монтажный | СF16 | шт | 20
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 20
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 123
Плашечный зажим | СD35 | шт | 204
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 56
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 14
Наконечник | СРТА 70 | шт | 9
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 3
Наконечник | СРТА 16 | шт | 3
Хомут | Х11 | шт. | 2
Траверса | ТН 19 | шт. | 4
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 7.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 35
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 24
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 2.339
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.08
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 11
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 0
Опорно-анкерная плита | П-3и | шт. | 0
Кронштейн | У1 | шт. | 0
Кронштейн | У4 | шт. | 1
Стяжка | Г11 | шт. | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 37.85
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 218
Скрепа | NС20 | шт. | 156
Бугель | NB20 | шт. | 62
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 25
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 29
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 96
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 8
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 2
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 8
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 65
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 16
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 9
Стяжной хомут | Е260 | шт | 193
Крюк монтажный | СF16 | шт | 5
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 5
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 75
Плашечный зажим | СD35 | шт | 114
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 36
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 9
Наконечник | СРТА 70 | шт | 12
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 4
Наконечник | СРТА 16 | шт | 4
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 2
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 20
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 32
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 3
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 3
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 3
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 6
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 6.6
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 18
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 18
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 18
Зажим | ПС-2 | шт. | 3
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 18
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 15
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 30
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 2.286
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.34
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 28
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 0
Опорно-анкерная плита | П-3и | шт. | 0
Кронштейн | У1 | шт. | 0
Кронштейн | У4 | шт. | 7
Стяжка | Г11 | шт. | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 50.95
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 268
Скрепа | NС20 | шт. | 166
Бугель | NB20 | шт. | 102
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 43
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 49
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 113
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 16
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 4
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 8
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 85
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 16
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 11
Стяжной хомут | Е260 | шт | 227
Крюк монтажный | СF16 | шт | 18
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 18
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 69
Плашечный зажим | СD35 | шт | 143
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 44
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 11
Наконечник | СРТА 70 | шт | 12
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 4
Наконечник | СРТА 16 | шт | 4
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 17
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 50
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 32
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 5
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 5
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 5
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 10
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 11
Болт | М16х30 | шт. | 0
Гайка | М16 | шт. | 0
Кронштейн | РА4 | шт | 0
Кронштейн | У1 | шт | 0
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 30
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 30
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 30
Зажим | ПС-2 | шт. | 5
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 30
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 25
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 50
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 1.022
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.1
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.02
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 8
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 0
Опорно-анкерная плита | П-3и | шт. | 0
Кронштейн | У1 | шт. | 0
Кронштейн | У4 | шт. | 0
Стяжка | Г11 | шт. | 0
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 24.7
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 130
Скрепа | NС20 | шт. | 70
Бугель | NB20 | шт. | 60
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 22
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 24
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 50
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 16
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 4
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 8
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 40
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 16
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 6
Стяжной хомут | Е260 | шт | 106
Крюк монтажный | СF16 | шт | 6
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 6
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 33
Плашечный зажим | СD35 | шт | 65
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 24
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 6
Наконечник | СРТА 70 | шт | 12
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 4
Наконечник | СРТА 16 | шт | 4
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 2.5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 25
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 32
Стойка железобетонная | СВ105-5 | шт. | 1
Траверса | ТМ6 | шт. | 0
Траверса | ТМ7 | шт. | 1
Траверса | ТМ8 | шт. | 0
Надставка | ТС-2 | шт. | 1
Хомут | Х1 | шт. | 0
Хомут | Х3 | шт. | 2
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 2.2
Изоляторы | ШФ20-Г1 | шт. | 6
Изоляторы подвесные линейные | ПСД-70Е | шт. | 0
Колпачок | К6 | шт. | 6
Зажим натяжной болтовой | НБ-2-6А | шт. | 0
Крепление провода | ПВС 70/95.2 | шт. | 6
Зажим | ПС-2 | шт. | 1
Зажим | ПА-2-2 | шт. | 6
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 5
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 10
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП2-3х70+1х54,6+1х16 | км | 1.733
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-2х16 | км | 0.4
Провод самонисущий изолированный для ВЛ-0,4кВ | СИП4-4х25 | км | 0.1
Стойка железобетонная | СВ95-3 | шт. | 14
Заземляющий проводник | ЗП6 | м | 64.75
Металлическая лента 20х0,7х1000мм | F207 | м | 338
Скрепа | NС20 | шт. | 222
Бугель | NB20 | шт. | 116
Кронштейн анкерный | CS10.3 | шт. | 44
Натяжной зажим | PA2200 | шт. | 48
Ответвительный зажим | Р72 | шт. | 147
Зажим ответвительный | Р70 | шт. | 36
Зажим ответвительный | Р21 | шт. | 10
Металлорукав | РЗ-Ц-ХФ50 | м | 8
Зажим ответвительный | PC481 | шт. | 105
Ограничитель перенапряжения | ОР600/28 | шт. | 16
Дистанционный бандаж | BIC-15.50 | шт. | 17
Стяжной хомут | Е260 | шт | 294
Крюк монтажный | СF16 | шт | 25
Промежуточная подвеска | PS 216/25 | шт | 25
Промежуточная подвеска | ЕS 1500 Е | шт | 96
Плашечный зажим | СD35 | шт | 177
Герметичный колпачок | CE25.150 | шт | 68
Герметический колпачок | CЕ6.35 | шт | 17
Наконечник | СРТА 70 | шт | 12
Наконечник | СРТА 54.6 | шт | 4
Наконечник | СРТА 16 | шт | 4
Хомут | Х11 | шт. | 0
Траверса | ТН 19 | шт. | 0
Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | Горизонтальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 39
Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | Вертикальный заземлитель. Сталь круглая, Ф = 16мм, L =5 м | м | 70
Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | Заземляющие спуски. Сталь круглая, Ф = 10мм | м | 32