## Лист1
Тип оборудования | Коэффициент трансформации | Класс точности по активной энергии | Класс точности по реактивной энергии (для счетчика) | Фазы | Регистрационный номер | Номинальная нагрузка, ВА | фактическая нагрузка, ВА | Потери напряжения, % | Типы коммутационных аппаратов | Год выпуска | Заводской номер
ТФЗМ-35 А-У1 | 200/5 | 0,5 |  | A | 3690-73 | 50 | 19,3 |  |  |  | 123123
- | - | - |  | В | - | - | - |  |  |  | -
ТФЗМ-35 А-У1 | 200/5 | 0,5 |  | С | 3690-73 | 50 | 21,34 |  |  |  | 65465
ТОЛ-10 | 200/5 | 0,5 |  | А | 7069-02 | 10 | 2,34 |  |  |  | 65466
- | - | - |  | В | - | - | - |  |  |  | -
ТОЛ-10 | 200/5 | 0,5 |  | С | 7069-02 | 10 | 2,25 |  |  |  | 65467
ТОЛ-10 | 200/5 | 0,5 |  | А | 7069-02 | 10 | 2,78 |  |  |  | 65468
ТОЛ-10 | 200/5 | 0,5 |  | В | 7069-02 | 10 | 2,78 |  |  |  | 65465
ТОЛ-10 | 200/5 | 0,5 |  | С | 7069-02 | 10 | 2,50 |  |  |  | 1651

## Лист2
Тип трансформатора тока | Коэффициент трансформации | Класс точности | Фазы | Регистрационный номер | Номинальная нагрузка, ВА | Фактическая нагрузка, ВА | Межповерочный интервал | Заводской номер
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10
ТФЗМ-35 А-У1 | 200/5 | 0,5 | A | 3690-73 | 50 | 19,3 | 48 | 123123
ТФЗМ-35 А-У1 | 200/5 | 0,5 | С | 3690-73 | 50 | 21,34 | 48 | 65465
ТОЛ-10 | 200/5 | 0,5 | А | 7069-02 | 10 | 2,34 | 48 | 65466
ТОЛ-10 | 200/5 | 0,5 | С | 7069-02 | 10 | 2,25 | 48 | 65467
ТОЛ-10 | 200/5 | 0,5 | А | 7069-02 | 10 | 2,78 | 48 | 65468
ТОЛ-10 | 200/5 | 0,5 | В | 7069-02 | 10 | 2,78 | 48 | 65465
ТОЛ-10 | 200/5 | 0,5 | С | 7069-02 | 10 | 2,50 | 48 | 1651
ТОЛ-10 | 150/5 | 0,5 | А | 7069-02 | 10 | 3,52 | 48 | 984
ТОЛ-10 | 150/5 | 0,5 | В | 7069-02 | 10 | 3,52 | 48 | 65472
ТОЛ-10 | 150/5 | 0,5 | С | 7069-02 | 10 | 3,42 | 48 | 98951
ТОЛ-10 | 50/5 | 50/5 | А | 7069-02 | 10 | 3,26 | 48 | 65474
ТОЛ-10 | 50/5 | 50/5 | C | 7069-02 | 10 | 2,61 | 48 | 65475