## рм
[5 empty] | Настоящий протокол составлен на основании акта № 001О от 14.01.2014 Эскизы помещений с указанием точек проведения измерений прилагаются (см. приложение) | [8 empty] | Сводная по 342 положению моя.xls
|  | Определяемые параметры, единицы измерения | Место проведения измерений, № точки на эскизе | Плоскость измерения (горизонт., вертикал., наклон.) | Система освещения (общее, комбин., совмещ.) | Тип ламп | Разряд и подразряд зрительных работ | Фактические значения параметров (результаты измерений) | Величина ПДУ | Время воздей-ствия, ч | Класс условий труда | Класс условий труда с учётом времени воздействия | Сводная кузовной Mondeo 2.xls | F:\ПРОТОКОЛЫ ОВПФ новый порядок с 01.09.2011г
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | D:\Мои документы\Объекты\ФОРД\Body shop Mondeo\протоколы | C:\Documents and Settings\Светлана\Рабочий стол\протоколы исправленные
1 | Менеджер по качеству 2001 | 3: Искусственное освещение
|  | Освещенность рабочей поверхности (Е), лк: | ст.сборки T1C(подготовит.раб) ст.сборки T1C(моторный отсек а/м) ст.сборки T1C(раб.с пневмоинстр.) | горизонт. вертикал. вертикал. | общее общее общее | ЛЛ ЛЛ ЛЛ | VI Vб Vб | 507 100 100 | 200 200 200 | 1 6,9 0,1 | 2 3,1 3,1 | 3,1
2 | Менеджер по качеству 2001 | 3: Искусственное освещение
|  | Освещенность рабочей поверхности (Е), лк: | ст.сборки T1C(подготовит.раб) ст.сборки T1C(моторный отсек а/м) ст.сборки T1C(раб.с пневмоинстр.) | горизонт. вертикал. вертикал. | общее общее общее | ЛЛ ЛЛ ЛЛ | VI Vб Vб | 507 100 100 | 200 200 200 | 1 6,9 0,1 | 2 3,1 3,1 | 3,1
3 | Менеджер по качеству 2001 | 3: Искусственное освещение
|  | Освещенность рабочей поверхности (Е), лк: | ст.сборки T1C(подготовит.раб) ст.сборки T1C(моторный отсек а/м) ст.сборки T1C(раб.с пневмоинстр.) | горизонт. вертикал. вертикал. | общее общее общее | ЛЛ ЛЛ ЛЛ | VI Vб Vб | 507 100 100 | 200 200 200 | 1 6,9 0,1 | 2 3,1 3,1 | 3,1
Васильева И.А.
Васькина И.Ю.
Note on F1: Васькина Ирина: номер акта равен номеру протокола, дата - измерений

## Лист3
| Исходный вариант |  | Так надо
1 | Первый | 1 | Первый
|  | 2 | Второй
|  | 3 | Третий
|  | 4 | Четвертый
2 | Второй
3 | Третий
4 | Четвертый