## Перечень
№ п/п | Подразделение | Месторож-дение | Принадлежность к объекту | Наименование трубопровода | Наименование участка трубопровода | Назначение (короткое) | Назначение | Рег. № | Параметры трубы |  |  | L, км (простого участка | L всего трубопровода, км | Матер. трубы (ст) | Год ввода в экс. | Рраб, Мпа | Темпе- ратура, С0 | Способ прокладки | Глубина заложения трубопровода, м | Кате- гория | Периодичность ревизии | Среда | Дата пред-го осв-ния | Дата след-го осв-ния | Дата пред-го осв-ния | Дата след-го осв-ния | Дата пред-го осв-ния | Дата след-го осв-ния | Дата проведения ЭПБ (в формате дд.мм.гггг) | Срок эксплуатации продлен до (в формате мм.гггг) | Состояние
[9 empty] | D, мм | S, мм | L всего трубопровода, м
[23 empty] | Контрольный осмотр |  | Ревизия |  | Гидравлические испытания |  | Техническое диагностирование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 1 | Участок 1 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.367 | 114 | 10 | 286 | 0.286 | 0.286 | 20 | 1998 | 16 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2012-10-01 | 2013-10-01 | 2012-10-01 | 2014-10-01 | 2010-05-03 | 2014-05-03 | 2011-08-19 | 2014-12-30 | Действующий
2 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 2 | Участок 2 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.368 | 114 | 10 | 360 | 0.36 | 0.36 | 20 | 2002 | 12 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-06-01 | 2014-06-01 | 2013-06-01 | 2015-06-01 | 2010-06-02 | 2014-06-02 | 2013-03-05 | 2015-02-28 | Действующий
3 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 3 | Участок 3 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.37 | 114 | 9 | 1200 | 1.2 | 1.2 | 20А | 2001 | 19 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-05-01 | 2014-05-01 | 2013-05-01 | 2015-05-01 | 2013-05-01 | 2017-05-01 | 2011-08-19 | 2014-12-30 | Действующий
4 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 4 | Участок 4 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.371 | 114 | 9 | 453 | 0.453 | 0.453 | 20А | 2001 | 19 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2012-10-02 | 2013-10-02 | 2012-01-07 | конс. | 2009-10-02 | конс. | 2011-08-19 | в демонтаж | Выведен из эксплуатации
5 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 5 | Участок 5 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.384 | 114 | 10 | 1350 | 1.35 | 1.35 | 20 | 1999 | 16 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 2012-04-01 | 2014-04-01 | конс. | конс. | 2011-08-19 | 2014-12-30 | Резерв/Консервация
6 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 6 | Участок 6 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.387 | 114 | 10 | 450 | 0.45 | 0.45 | 20 | 1998 | 12 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-06-02 | 2014-06-02 | 2012-06-02 | 2014-06-02 | 2010-05-05 | 2014-05-05 | 2011-08-19 | 2014-12-30 | Действующий
7 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 7 | Участок 7 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.388 | 114 | 10 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 1998 | 12 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-06-02 | 2014-06-02 | 2012-06-02 | 2014-06-02 | 2010-05-09 | 2014-05-09 | 2011-08-19 | 2014-12-30 | Действующий
8 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 8 | Участок 8 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.39 | 114 | 10 | 1200 | 1.2 | 1.2 | 20 | 1997 | 16 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-06-03 | 2014-06-03 | 2010-10-20 | конс. | конс. | конс. | 2010-08-01 | в демонтаж | Выведен из эксплуатации
9 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 9 | Участок 9 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.393 | 114 | 10 | 1140 | 1.14 | 1.14 | 20 | 1993 | 16 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-07-01 | 2014-07-01 | 2013-07-01 | 2015-07-01 | 2013-01-10 | 2017-01-10 | 2013-01-16 | 2014-12-30 | Действующий
10 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 10 | Участок 10 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.394 | 168 | 12 | 1180 | 1.18 | 1.18 | 20 | 1998 | 16 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2012-11-01 | 2013-11-01 | 2012-10-21 | 2013-11-01 | 2010-01-05 | 2014-01-05 | 2011-08-19 | 2014-12-30 | Действующий
11 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 11 | Участок 11 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.395 | 168 | 14 | 3736 | 0.5 | 3.736 | 20 | 1993 | 16 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-07-02 | 2014-07-02 | 2013-07-02 | 2015-07-02 | 2013-03-04 | 2017-03-04 | 2012-08-01 | 2014-12-30 | Действующий | 1
12 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 12 | Участок 12 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.395 | 168 | 14 |  | 1.1 | 3.736 | 20 | 1993 | 16 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-07-02 | 2014-07-02 | 2013-07-02 | 2015-07-02 | 2013-03-04 | 2017-03-04 | 2012-08-01 | 2014-12-30 | Действующий | 2
13 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 13 | Участок 13 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.395 | 168 | 14 |  | 0.65 | 3.736 | 20 | 1993 | 16 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-07-02 | 2014-07-02 | 2013-07-02 | 2015-07-02 | 2013-03-04 | 2017-03-04 | 2012-08-01 | 2014-12-30 | Действующий | 3
14 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 14 | Участок 14 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.395 | 168 | 14 |  | 0.586 | 3.736 | 20 | 1993 | 16 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-07-02 | 2014-07-02 | 2013-07-02 | 2015-07-02 | 2013-03-04 | 2017-03-04 | 2012-08-01 | 2014-12-30 | Действующий | 4
15 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 15 | Участок 15 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.395 | 168 | 14 |  | 0.4 | 3.736 | 20 | 1993 | 16 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-07-02 | 2014-07-02 | 2013-07-02 | 2015-07-02 | 2013-03-04 | 2017-03-04 | 2012-08-01 | 2014-12-30 | Действующий | 5
16 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 16 | Участок 16 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.395 | 168 | 14 |  | 0.5 | 3.736 | 20 | 1993 | 16 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-07-02 | 2014-07-02 | 2013-07-02 | 2015-07-02 | 2013-03-04 | 2017-03-04 | 2012-08-01 | 2014-12-30 | Действующий | 6
17 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 17 | Участок 17 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.396 | 114 | 10 | 655 | 0.655 | 0.655 | 20 | 1999 | 16 | 30 | Подземно | 1.8 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2012-10-03 | 2013-10-03 | 2012-01-11 | 2013-10-03 | 2013-04-01 | 2017-04-01 | 2013-01-16 | 2014-12-30 | Действующий
18 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 18 | Участок 18 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.4 | 168 | 14 | 2668 | 0.5 | 2.668 | 20 | 1999 | 19 | 30 | Подземно | 2 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-06-04 | 2014-06-04 | 2013-06-04 | 2015-06-04 | 2011-05-01 | 2015-05-01 | 2011-08-19 | 2014-12-30 | Действующий
19 | 3 | Тестовое | 1 | Водовод 19 | Участок 19 | ВВД | Высоконапорный водовод | 2.4 | 168 | 14 |  | 2.168 | 2.668 | 20 | 1999 | 19 | 30 | Подземно | 2 | 2 | 1 раз в 2 года | Вода | 2013-06-04 | 2014-06-04 | 2013-06-04 | 2015-06-04 | 2011-05-01 | 2015-05-01 | 2011-08-19 | 2014-12-30 | Действующий
202 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 1 | Участок 1 | НС | Нефтесборные сети | 1.1 | 114 | 10 | 800 | 0.8 | 0.8 | Ст.20 | 1997 | 1.6 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2013-05-12 | 2014-05-12 | 2012-01-14 | конс. | 2005-07-15 | конс. | 2011-08-19 | в демонтаж | Выведен из эксплуатации
203 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 2 | Участок 2 | НС | Нефтесборные сети | 1.1 | 114 | 10 | 760 | 0.76 | 0.76 | Ст.20 | 1997 | 1.6 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2013-05-12 | 2014-05-12 | 2009-01-11 | конс. | конс. | конс. | 2006-06-20 | в демонтаж | Выведен из эксплуатации
204 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 3 | Участок 3 | НС | Нефтесборные сети | 1.1 | 114 | 6 | 315 | 0.315 | 0.315 | 09ГСФ | 1990 | 2.1 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2013-07-11 | 2014-07-11 | 2011-07-11 | 2015-07-11 | 2012-01-01 | 2020-01-01 | 2013-03-05 | 2015-02-28 | Действующий
205 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 4 | Участок 4 | НС | Нефтесборные сети | 1.12 | 114 | 6 | 367 | 0.12 | 0.367 | 09ГСФ | 1997 | 2.5 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2012-08-11 | 2013-08-11 | 2012-01-15 | 2015-08-11 | 2009-02-12 | 2017-02-12 | 2012-12-27 | 2015-12-30 | Действующий
206 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 5 | Участок 5 | НС | Нефтесборные сети | 1.12 | 114 | 6 |  | 0.237 | 0.367 | 09ГСФ | 1997 | 2.5 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2012-08-11 | 2013-08-11 | 2012-01-15 | 2015-08-11 | 2009-02-12 | 2017-02-12 | 2012-12-27 | 2015-12-30 | Действующий
207 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 6 | Участок 6 | НС | Нефтесборные сети | 1.12 | 114 | 6 |  | 0.01 | 0.367 | 09ГСФ | 1997 | 2.5 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2012-08-11 | 2013-08-11 | 2012-01-15 | 2015-08-11 | 2009-02-12 | 2017-02-12 | 2012-12-27 | 2015-12-30 | Действующий
208 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 7 | Участок 7 | НС | Нефтесборные сети | 1.17 | 114 | 10 | 480 | 0.48 | 0.48 | Ст.20 | 1995 | 1.6 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2013-06-05 | 2014-06-05 | 2010-07-11 | конс. | 2004-07-11 | конс. | 2009-09-28 | в демонтаж | Выведен из эксплуатации
209 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 8 | Участок 8 | НС | Нефтесборные сети | 1.2 | 114 | 10 | 200 | 0.2 | 0.2 | 20 | 1995 | 2.1 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2013-07-12 | 2014-07-12 | 2010-07-14 | 2014-07-12 | 2012-04-05 | конс. | 2012-12-27 | 2015-12-30 | Резерв/Консервация
210 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 9 | Участок 9 | НС | Нефтесборные сети | 1.21 | 114 | 10 | 1412 | 1.412 | 1.412 | 20 | 2000 | 4 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2013-07-13 | 2014-07-13 | 2012-02-12 | 2015-07-13 | 2012-03-01 | 2020-03-01 | 2013-03-05 | 2015-02-28 | Действующий
211 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 10 | Участок 10 | НС | Нефтесборные сети | 1.22 | 114 | 10 | 900 | 0.9 | 0.9 | 20 | 1996 | 1.6 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2013-07-11 | 2014-07-11 | 2011-07-11 | 2015-07-11 | 2006-01-18 | 2014-01-18 | 2012-08-01 | 2013-12-30 | Действующий
212 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 11 | Участок 11 | НС | Нефтесборные сети | 1.25 | 114 | 10 | 200 | 0.2 | 0.2 | 20 | 1998 | 2.5 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2013-06-06 | 2014-06-06 | 2011-02-08 | 2014-06-06 | 2006-02-10 | 2014-02-10 | 2012-12-27 | 2015-12-30 | Действующий
213 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 12 | Участок 12 | НС | Нефтесборные сети | 1.28 | 114 | 10 | 480 | 0.48 | 0.48 | 20 | 2000 | 2.9 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2013-03-08 | 2014-03-08 | 2013-03-08 | 2017-03-08 | 2008-01-06 | 2016-01-06 | 2012-12-27 | 2015-12-30 | Действующий
214 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 13 | Участок 13 | НС | Нефтесборные сети | 1.28 | 114 | 10 | 275 | 0.275 | 0.275 | 20 | 1999 | 2.8 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2012-09-11 | 2013-09-11 | 2012-02-14 | 2015-09-11 | 2005-09-20 | 2013-09-11 | 2013-03-05 | 2015-02-28 | Действующий
215 | 3 | Тестовое | 1 | Нефтесбор 14 | Участок 14 | НС | Нефтесборные сети | 1.29 | 114 | 10 | 150 | 0.15 | 0.15 | 20 | 1992 | 2.5 | 40 | Подземно | 1.5 | 3 | 1 раз в 4 года | Нефть, газ, вода | 2013-06-07 | 2014-06-07 | 2012-06-07 | 2016-06-07 | 2008-01-08 | 2016-01-08 | 2012-12-27 | 2015-12-30 | Действующий
3109 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Как надо
| http://www.excelworld.ru/forum/2-11786-1 |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Главный механик ООО "Рога и Копыта+"
_____________А.Я. Козлов
"____"_____________2013 г.
А К Т
ревизии и отработки трубопровода
| По участку в период |  |  |  | с | 2015-07-02 | г. по | 2015-07-02 | г.
| Тестовое | месторождение
Произведена ревизия трубопроводов и запорной арматуры.
Во время ревизии были проведены следующие работы:
1. Проведен тщательный наружный осмотр трубопровода.
2. Проведена ревизия запорной арматуры, проверено состояние фланцевых соединений,
прокладок, крепежа.
3. Промерена толщина стенки трубопровода в нескольких местах методом ультразвуковой
толщинометрии.
4. Проведен внешний осмотр сварных швов.
5. Проверено состояние резьбовых соединений.
6. Проверено состояние и правильность работы опор.
Результаты ревизии приведены ниже:
№ п/п | Наименование и назначение трубопровода (рег. №). Подробное описание выявленных дефектов и место их расположениея | Диаметр | Длина, (км) | Среда | Рабочие параметры |  | Категория трубопровода | Исполнитель | Сроки устранения
[5 empty] | Давлене, (Мпа) | Температ, (град С)
| #N/A | [6 empty] | Сидоров А.А.
1 | Водовод 11 (Участок 11) | 168 | 0.5 | Вода | 16 | 30 | 2
2 | Водовод 12 (Участок 12) | 168 | 1.1 | Вода | 16 | 30 | 2
3 | Водовод 13 (Участок 13) | 168 | 0.65 | Вода | 16 | 30 | 2
4 | Водовод 14 (Участок 14) | 168 | 0.586 | Вода | 16 | 30 | 2
5 | Водовод 15 (Участок 15) | 168 | 0.4 | Вода | 16 | 30 | 2
6 | Водовод 16 (Участок 16) | 168 | 0.5 | Вода | 16 | 30 | 2
7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Рег. №:
2.395
Дефектов не обнаружено, трубопровод годен к эксплуатации.
| Исполнитель 1: | [5 empty] | Иванов И.И.
| Исполнитель 2: | [5 empty] | Петров П.П.
| Исполнитель 3: | [5 empty] | Сидоров А.А.