## Лист1
Код точки уч_сбыт_комп_(ЯСК) | Код точки учета(ЯСК) | dog_num(ЯСК) | inn(ЯСК) | ПС(ЯСК) | СШ(ЯСК) | Фидер(ЯСК) | КТП(ЯСК) | Фидер 0_4(ЯСК) | Наименование точки учета(ЯСК) | Наименование потребителя(ЯСК) | Уровень напряжения(ЯСК) | Номер счетчика(ЯСК) | Тип счетчика(ЯСК) | Код типа счетчика(ЯСК) | Новое показание(ЯСК) | Старое показание(ЯСК) | Расчетный коэф_(ЯСК) | Процент потерь(ЯСК) | Расчетные потери(ЯСК) | Объем (в т_ч_ неуч_ потери)(ЯСК) | РЭС(ЯСК) | Неуч_потери(ЯСК) | Тариф(ЯСК) | Код точки учета (РГЭС) | ПС (РГЭС) | СШ (РГЭС) | Фидер (РГЭС) | КТП (РГЭС) | Фидер 0.4(РГЭС) | Наименование точки учета(РГЭС) | Наименование потребителя (РГЭС) | Уровень напряжения(РГЭС) | Номер счетчика(РГЭС) | Тип счетчика(РГЭС) | Код типа счетчика(РГЭС) | Новое показание(РГЭС) | Старое показание(РГЭС) | Расчетный коэф.(РГЭС) | Процент потерь(РГЭС) | Расчетные потери(РГЭС) | Объем (в т.ч. неуч. потери)(РГЭС) | РЭС(РГЭС) | Неуч.потери(РГЭС) | МОП/Норм(РГЭС) | ИНН(РГЭС) | Бюджет(РГЭС) | Подр. ЯСК(РГЭС)
5 | 1068002 | 701063 | 7610012680 | Подстанция Западная | 1 Секция шин 6 кВ | Фидер 15 РГЭС | ТП26-СШ2 Карякинская/Радищева | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Учебный корпус № 3, Гоголя ул. д.40 | Государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Рыбинский педагогический колледж | НН | 03860483 | Меркурий230AM-01A(1,0-220-5,1) | 309 | 05711,0 | 05516,0 | 40 | 0 | 123.5 | 7810.2 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1068002 | Западная | 1 Секция шин 6 кв | ф.15 | ТП26-СШ2 | ф.14 Детский комбинат | Детский комбинат N8 / Гоголя ул. д.40 | ГОУ ЯО Рыбинский педагогический колледж (л/с 075020210) | НН | 3860483 | Меркурий 230 АМ-03 /5-7,5А (0,5 - 5,1)(0.5-100/57,7 В-5,1) | 320005 | 05711,0 | 05516,0 | 40 | 0 | 10 | 0 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610012680 | 0 | 0
6 | 1068001 | 701063 | 7610012680 | Подстанция Западная | 7 Секция шин 6 кВ | Фидер 74 РГЭС | ТП25 Радищева/Свободы | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Учебный корпус № 1, ул. Свободы, д.21 | Государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Рыбинский педагогический колледж | НН | 03881689 | Меркурий230 100А(1,0-380-6,0) | 228 | 238917 | 233517 | 1 | 1.6 | 0 | 4389.1 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1068001 | Западная | 7 Секция шин 6 кв | ф.74 | ТП25 | ф.3, Свободы 21 (педучилище) | Педагогический колледж / Свободы ул. д.21 | ГОУ ЯО Рыбинский педагогический колледж (л/с 075020210) | НН | 03881689 | Меркурий 230 АМ-02 /10-100А (1- 6,0)(1-380/220 В-6,0) | 310215 | 238917 | 233517 | 1 | 1.6 | 0 | 6934 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610012680 | 0 | 0
6 | 1068001 | 701163 | 7604010220 | Подстанция Западная | 7 Секция шин 6 кВ | Фидер 74 РГЭС | ТП25 Радищева/Свободы | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Учебный корпус № 1, ул. Свободы, д.21 | Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д.Ушинского" в г. Рыбинске | НН | 03881689 | Меркурий230 100А(1,0-380-6,0) | 228 | 238917 | 233517 | 1 | 1.6 | 0 | 1097.3 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1068001 | Западная | 7 Секция шин 6 кв | ф.74 | ТП25 | ф.3, Свободы 21 (педучилище) | Педагогический колледж / Свободы ул. д.21 | ГОУ ЯО Рыбинский педагогический колледж (л/с 075020210) | НН | 3881689 | Меркурий 230 АМ-02 /10-100А (1- 6,0)(1-380/220 В-6,0) | 310215 | 238917 | 233517 | 1 | 1.6 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610012680 | 0 | 2
7 | 1068003 | 701063 | 7610012680 | Подстанция Западная | 7 Секция шин 6 кВ | Фидер 74 РГЭС | ТП376 Ленина | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Учебный корпус № 2, пр.Ленина, д.161 А | Государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Рыбинский педагогический колледж | НН | 00319883 | Меркурий230 АМ-02/1(1-380-6.0) | 1061 | 325682 | 322462 | 1 | 1.7 | 0 | 3045.5 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1068003 | Западная | 7 Секция шин 6 кв | ф.74 | ТП376 | ф.7, Педагогический колледж | Рыб.педагогический колледж / Ленина просп. д.161 А | ГОУ ЯО Рыбинский педагогический колледж (л/с 075020210) | НН | 319883 | Меркурий 230 АМ- /10-100 А(1-220/380-6,0) | 310521 | 325682 | 322462 | 1 | 1.7 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610012680 | 0 | 2
7 | 1068003 | 701163 | 7604010220 | Подстанция Западная | 7 Секция шин 6 кВ | Фидер 74 РГЭС | ТП376 Ленина | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Учебный корпус № 2, пр.Ленина, д.161 А | Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д.Ушинского" в г. Рыбинске | НН | 00319883 | Меркурий230 АМ-02/1(1-380-6.0) | 1061 | 325682 | 322462 | 1 | 1.7 | 0 | 229.2 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1068003 | Западная | 7 Секция шин 6 кв | ф.74 | ТП376 | ф.7, Педагогический колледж | Рыб.педагогический колледж / Ленина просп. д.161 А | ГОУ ЯО Рыбинский педагогический колледж (л/с 075020210) | НН | 319883 | Меркурий 230 АМ- /10-100 А(1-220/380-6,0) | 310521 | 325682 | 322462 | 1 | 1.7 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610012680 | 0 | 2
11 | 1104001 | 701407 | 761000442865 | Подстанция Западная | 1 Секция шин 6 кВ | Фидер 15 РГЭС | ТП32 Плеханова/Пушкина | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Склад, ул. Плеханова, д.17А | Индивидуальный предприниматель Цыганова Ирина Германовна | НН | 30786 | СОИ-496/10-40А (2-220-5.1) | 1239 | 13483,0 | 13483,0 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | Район 1 Рыбинск |  | 5077 | 1104001 | Западная | 1 Секция шин 6 кв | ф.15 | ТП32 | ф. 15, район | ЧП Цыгановой И Г / Плеханова ул. д.17 А | Цыганова Анна Александровна ИП | НН | 30786 | СОИ-496/10-40А(2-220-5,1) | 310152 | 13483,0 | 13483,0 | 1 | 0.59 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | X081275 | 0 | 2
14 | 1084006 | 701024 | 7610029613 | Подстанция Западная | 7 Секция шин 6 кВ | Фидер 74 РГЭС | ТП376 Ленина | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | СДЮШОР № 2, пр.Ленина, д.161 А | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 имени ЗТР А. Р. Елфимова | НН | 10640541 | Меркурий 230 АМ-02 (1-380-6.0) | 1060 | 137116 | 136560 | 1 | 3.2 | 0 | 573.8 | Район 1 Рыбинск | ; Не совпадает уровень напряжения | 5125 | 1084006 | Западная | 7 Секция шин 6 кв | ф.74 | ТП376 | ф.7, Педагогический колледж | СДЮШОР № 2 (баня) / Ленина просп. д.161 А | СДЮШОР N 2 им. ЗТР А. Р. Елфимова | СН-2 | 10640541 | Меркурий 230 АМ-02 /10-100А (1- 6,0)(1-380/220 В-6,0) | 310215 | 137116 | 136560 | 1 | 3.2 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610029613 | 1 | 2
15 | 1084004 | 701479 | 7610095239 | Подстанция Волжская | 1 Секция шин 6 кВ(Т 1-1) | Фидер 11 РГЭС | ТП141 Спортивная/Цимлянская | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | ДЮЦ "Переборец ", ул.Спортивная,6 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Переборец" | СН-2 | 06221232 | Меркурий230ART-03А(0,5-220-6,2 | 303 | 024507,00 | 024226,00 | 20 | 0 | 0 | 5620 | Район 1 Рыбинск |  | 5121 | 1084004 | Волжская | 1 Секция 6 кв | ф.11 | ТП141 | ф.10. Стадион (ул. Спортивная)(не наш) | Спортивный комплекс МОУ ДОД "ДЮЦ Переборец" авт / Спортивная ул. | МОУ ДОД "ДЮЦ Переборец" | СН-2 | 6221232 | Меркурий 230 AR-03 МСL /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 4484 | 024507,00 | 024226,00 | 20 | 0 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610095239 | 1 | 2
17 | 1079001 | 701026 | 7610040303 | Подстанция Западная | 2 Секция шин 6 кВ | Фидер 25 РГЭС | ТП361 Баженова/З.Космодемьянск | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | ДЮСШ N 5, сч.1, ул.З. Космодемьянской, д.1 А | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа № 5 | НН | 080250 | СО-2 (2.5-220-4,0) | 2 | 9590 | 9581 | 30 | 2 | 0 | 275.4 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1079001 | Западная | 2 Секция шин 6 кв | ф.25 | ТП361 | ф.3, Детский сад №37(ДЮСШ №5) | МОУ ДЮСШ N 5 / Зои Космодемьянской ул. д.1 А | МОУ ДЮСШ №5 | НН | 80250 | СО-2 / 5А(2.5-220-4,0) | 310398 | 9590 | 9581 | 30 | 2 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610040303 | 1 | 2
18 | 1079002 | 701026 | 7610040303 | Подстанция Западная | 2 Секция шин 6 кВ | Фидер 25 РГЭС | ТП361 Баженова/З.Космодемьянск | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | ДЮСШ N 5, сч.1, ул.З. Космодемьянской, д.1 А | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа № 5 | НН | 082823 | СО-2 (2.5-220-4,0) | 2 | 1924 | 1899 | 30 | 2 | 0 | 765 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1079002 | Западная | 2 Секция шин 6 кв | ф.25 | ТП361 | ф.3, Детский сад №37(ДЮСШ №5) | МОУ ДЮСШ N 5 / Зои Космодемьянской ул. д.1 А | МОУ ДЮСШ №5 | НН | 82823 | СО-2 / 5А(2.5-220-4,0) | 310398 | 1924 | 1899 | 30 | 2 | 0 | 7810 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610040303 | 1 | 0
32 | 1153001 | 701051 | 7610051873 | Подстанция Южная | 1 Секция шин 6 кВ | Фидер 2 РГЭС | ТП70 Боткина | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Боткина ул. д.9 (Филиал N 8 "Библиотека семейного чтения") | Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 03733060 | Меркурий230-01 50А(1-380-5,1) | 202 | 16244,0 | 16012,0 | 1 | 1.3 | 0 | 235 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1153001 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | Ф2 | ТП70 | ф.5 Боткина 9,11 | Филиал N 8 "Библиотека семейного чтения" / Боткина ул. д.9 | МУК Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 3733060 | Меркурий 230 АМ-01 /5-60A (1 - 5,1 )(1-220/380 В-5,1) | 410005 | 16244,0 | 16020,0 | 1 | 1.3 | 0 | 5486 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610051873 | 1 | 0
39 | 1153008 | 701051 | 7610051873 | Подстанция Восточная | 2 Секция шин 6 кВ | Фидер 622Б РГЭС | ТП99 Крамского/Чебышева | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Чебышева ул. д.25 (Детская библиотека N5) | Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 01240584 | Меркурий201.1 50А(2,0-220-5,1) | 206 | 07500,0 | 07405,0 | 1 | 2 | 0 | 96.9 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1153008 | Восточная | 2 Секция шин 6 кв | ф.622Б | ТП99 | ф. 5 | Детская библиотека N5 / Чебышева ул. д.25 | МУК Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 1240584 | Меркурий 201 /5-50 А(2-220-5,1) | 310533 | 07500,0 | 07405,0 | 1 | 2 | 0 | 3275 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610051873 | 1 | 0
44 | 0 | 701051 | 7610051873 | Подстанция Веретье 110/6 | 3 Секция шин 6 кВ(Т 1-3) | Фидер 24 РГЭС | ТП316 Малиновская/Новоселов | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Малиновская ул. д.56 (Филиал N4 им.Маяковского) | Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 900154 | СА4У-И672М (2.0-380/220-4,0) | 314 | 4955 | 4955 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
45 | 1153015 | 701051 | 7610051873 | Подстанция Веретье 110/6 | 1 Секция шин 6 кВ(Т 1-1) | Фидер 8 РГЭС | ТП320 Мира/Расторгуева | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Расторгуева ул. д.2 (Филиал N9 им.Лермонтова) | Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 11764631 | Меркурий 231 АМ-01 (1-380-5.1) | 1073 | 15027,0 | 14165,0 | 1 | 1.3 | 0 | 873.2 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1153015 | Веретье | 1 Секция шин 6 кв (Т 1-1) | ф.8 | ТП320 | ф.2, Расторгуева 2 | Филиал N9 им.Лермонтова / Расторгуева ул. д.2 | МУК Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 11764631 | Меркурий 230 АМ-01 /5-60A (1 - 5,1 )(1-220/380 В-5,1) | 410005 | 15027,0 | 14165,0 | 1 | 1.3 | 0 | 574 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610051873 | 1 | 0
46 | 0 | 701051 | 7610051873 | Подстанция Веретье 110/6 | 1 Секция шин 6 кВ(Т 1-1) | Фидер 8 РГЭС | ТП314 Ворошилова | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Центр. детская библиотека, пр. Революции, д.48 | Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 06980004 | Меркурий231 АМ01/5-60 А(1-5.1) | 1414 | 22915,0 | 22915,0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
49 | 1153019 | 701051 | 7610051873 | Подстанция Южная | 1 Секция шин 6 кВ | Фидер 3 РГЭС | ТП93 Новикова | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Филиал N19, Расплетина ул. д.9 | Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 11763918 | Меркурий230 АМ/5-50(1-380-5.1) | 1068 | 05165,0 | 04990,0 | 1 | 1.4 | 0 | 177.4 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1153019 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | Ф3 | ТП91 | ф.5, Расплетина 9 (кл.1) | Филиал N19 / Расплетина ул. д.9 | МУК Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 11763918 | Меркурий 230 АМ-01 /5-60A (1 - 5,1 )(1-220/380 В-5,1) | 410005 | 05165,0 | 04990,0 | 1 | 1.4 | 0 | 275 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610051873 | 1 | 0
50 | 1153020 | 701051 | 7610051873 | Подстанция Западная | 4 Секция шин 6 кВ | Фидер 42 РГЭС | ТП381 Кораблестроителей | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Филиал N16, ул.Кораблестроителей, д.6 | Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 11764576 | Меркурий 230 АН-01(5,1) | 427 | 06328,0 | 06118,0 | 1 | 2.36 | 92 | 222.5 | Район 1 Рыбинск | ; Не совпадает привязка к схеме питания | 5125 | 1153020 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | ф. 5 РП14 ф. 1413 ТП204 яч. 1 в сторону ТП-26 | ТП22-СШ1 | фид. 2 Район в ст.бани №1 | Филиал N16 / Кораблестроителей ул. д.6 | МУК Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 11764576 | Меркурий 230 АМ-01 /5-60А (1 - 5,1)(1-380/220 В-5,1) | 310479 | 06328,0 | 06118,0 | 1 | 2.36 | 8 | 765 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610051873 | 1 | 0
69 | 1270003 | 701039 | 7610027951 | Подстанция Восточная | 1 Секция шин 6 кВ | Фидер 611 РГЭС | ТП2-СШ2 Ломоносова/Стоялая | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | ПЧ-8, ул. Герцена, д.4 | федеральное государственное казенное учреждение "2 отряд федеральной противопожарной службы по Ярославской области" | НН | 254670 | СЭТ3а-02-34-03/1П(1-380-5.1) | 325 | 12748,0 | 12527,0 | 20 | 0.9 | 0 | 4459.8 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1270003 | Восточная | 1 Секция шин 6 кв | ф.611 | ТП2-СШ2 | фид.8, СВПЧ (ул.Герцена,4) | ОПО-1,ПЧ-8 Контора / Герцена ул. д.4 | Отряд 2 | НН | 254670 | СЭТ 3а-02-34-03/1(П) /1-6А (1 - 5,1)(1-220/380 В-5,1) | 4159 | 12748,0 | 12527,0 | 20 | 0.9 | 0 | 227 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610027951 | 0 | 0
70 | 1270004 | 701039 | 7610027951 | Подстанция Судоверфь | 2 Секция шин 6 кВ | Фидер 10 РГЭС | РП16-СШ2 (ф.1604) Шевченко/Южн | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | ППЧ-66, ул.Южная, д.2 | федеральное государственное казенное учреждение "2 отряд федеральной противопожарной службы по Ярославской области" | НН | 02514 | ЦЭ6803 5-55А (2-380/220-6.0) | 53 | 132821 | 132170 | 1 | 1.4 | 0 | 660.1 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1270004 | Судоверфь | 2 Секция шин 6 кв | ф.10 | РП16-СШ2 (ф.1604) | ф.8, Южная 18 (пожарная часть) кл1 | ППЧ-66 / Южная ул. д.2 | Отряд 2 | НН | 2514 | ЦЭ 6803 /5-55А (2 - 6,0)(2-380/220 В-6,0) | 31087 | 132821 | 132170 | 1 | 1.4 | 0 | 97 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610027951 | 0 | 0
71 | 1270006 | 701039 | 7610027951 | Подстанция Восточная | 2 Секция шин 6 кВ | Фидер 616Б РГЭС | ТП-ВПЧ | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | ПЧ-7, Ярославский тракт, д.77 | федеральное государственное казенное учреждение "2 отряд федеральной противопожарной службы по Ярославской области" | СН-2 | 09309726 | Меркурий230A 5А(0,5-380-6,2) | 214 | 007494,86 | 007388,98 | 60 | 0.2 | 0 | 6366 | Район 1 Рыбинск | ; Не совпадает объем потерь | 5121 | 1270006 | Восточная | 2 Секция шин 6 кв | ф.616Б | ТП-ВПЧ |  | ПЧ-7 КТП 26-56-39Т/Ф 265-725 / Ярославский тракт д.77 | Отряд 2 | СН-2 | 09309726 | Меркурий 230 AR-03 МСL /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 4484 | 007445,00 | 007388,98 | 60 | 0 | 417 | 0 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610027951 | 0 | 0
72 | 1265001 | 701071 | 7610037710 | Подстанция Южная | 1 Секция шин 6 кВ | Фидер 7 РГЭС | ТП18-СШ2 Кирова/Крестовая | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Помещения, (Крестовая ул. д.133 А) | Государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей № 25 | НН | 253186 | СЭТ3а-02-04р (2,0-380/220-6,1) | 168 | 016456,0 | 016331,0 | 20 | 0.1 | 72 | 2508.4 | Район 1 Рыбинск | ; Не совпадает значность счетчика | 5125 | 1272005 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | ф.7 | ТП18-СШ2 | ф.16, "Юный техник, ПТУ" | Профессиональный лицей № 25 / Крестовая ул. д.133 А | ГОУ НПО ЯО ПУ №25 | НН | 253186 | СЭТ-3А-02-34-03/1П 1-6А(1-220/380-5,1) | 310395 | 16456,0 | 16331,0 | 20 | 0.1 | 6 | 873 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610037710 | 0 | 0
73 | 1272006 | 701071 | 7610037710 | Подстанция Южная | 1 Секция шин 6 кВ | Фидер 7 РГЭС | ТП18-СШ2 Кирова/Крестовая | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Помещения,(Крестовая ул. д.133 А) | Государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей № 25 | НН | 252904 | СА4У-И672М (2.0-380/220-5,1) | 169 | 08190,0 | 08190,0 | 20 | 0.1 | 72 | 5.9 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1272006 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | ф.7 | ТП18-СШ2 | ф.16, "Юный техник, ПТУ" | Профессиональный лицей № 25 / Крестовая ул. д.133 А | ГОУ НПО ЯО ПУ №25 | НН | 252904 | СЭТ-3А-02-34-03/1П 1-6А(1-220/380-5,1) | 310395 | 08190,0 | 08190,0 | 20 | 0.1 | 6 | 177 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610037710 | 0 | 0
83 | 1101002 | 701147 | 7610058780 | Подстанция Полиграфмаш | 2 Секция шин 6 кВ | Фидер 12 РГЭС | ТП7 Крестовая/Стоялая | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | ПК "Справедливость", ул. Крестовая, д.42 | Потребительский кооператив "Справедливость" | НН | 107122 | СЭТ 1-1/3-7,5 (2-380-5.0) | 1290 | 43971 | 43825 | 1 | 0.73 | 0 | 147.1 | Район 1 Рыбинск |  | 5077 | 1101002 | Полиграфмаш | 2 Секция шин 6 кв | ф.12 | ТП7 | ф.12, клеммник, В.Набережная, 101 (кл.№ 3) | Потребительский кооператив "Справедливость" / Крестовая ул. д.42 | Потребительский кооператив "Справедливость" | НН | 107122 | СЭТ 1-1/5-50(2-220-5,1) | 310145 | 43971,0 | 43825,0 | 1 | 0.73 | 0 | 223 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610007708 | 0 | 0
92 | 1025002 | 701018 | 7610049433 | Подстанция Сатурн 220/35/6 | 1 Секция шин 6 кВ | Фидер 9 РГЭС | ТП163 Моисеенко | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Дом культуры п. ГЭС, ул.Гончарова, д.3 | Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры "Волжский" | НН | 156166 | СЭТ3а-02-03 (1,0-380/220-5,1) | 183 | 73105,0 | 72791,0 | 1 | 1.2 | 0 | 317.8 | Район 1 Рыбинск |  | 5125 | 1153021 | Сатурн | 1 Секция шин 6 кв | ф.9 | ТП163 | фид. 4, Гончар. 2 Моисеенко 1,2,4,5,6 Вязем.2,8 , д/дом корп.1 школа №7,д/дом корп.2, Клуб | Библиотека(Филиал N 10) / Гончарова ул. д.3 | МУК Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 791176 | СОИ-445/10-40(2-220-5,1) | 31039 | 10272,0 | 10272,0 | 1 | 0.8 | 0 | 4460 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610051873 | 1 | 0
94 | 1027003 | 701105 | 7610092774 | Подстанция Южная | 2 Секция шин 6 кВ | Фидер 16 РГЭС | ТП20-СШ1 Крестовая/Луначарск. | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Центральный рынок (ТП-20, ф.1), ул. Луначарского, д16 | Закрытое акционерное общество "Центральный рынок" | СН-2 | 05337959 | Меркурий230ART-03А(1-220-6,2) | 316 | 024663,00 | 024248,00 | 60 | 0 | 0 | 24900 | Район 1 Рыбинск |  | 5074 | 1027003 | Южная | 2 Секция шин 6 кв | ф.16 | ТП20-СШ1 | ф.1, Сенной рынок ввод №1 | Центральный рынок ЗАО авт. / Луначарского ул. д.16 | ОАО "Центральный рынок" | СН-2 | 5337959 | Меркурий 230 AR-03 СL /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 310284 | 024663,00 | 024248,00 | 60 | 0 | 0 | 660 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610092774 | 0 | 0
95 | 1027004 | 701105 | 7610092774 | Подстанция Южная | 2 Секция шин 6 кВ | Фидер 16 РГЭС | ТП20-СШ1 Крестовая/Луначарск. | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Центральный рынок (ТП-17, ф.4), ул. Луначарского, д16 | Закрытое акционерное общество "Центральный рынок" | СН-2 | 05363633 | Меркурий230ART-03А(1-220-6,2) | 316 | 019835,00 | 019464,00 | 80 | 0 | 0 | 29680 | Район 1 Рыбинск | ; Не совпадает привязка к схеме питания | 5074 | 1027004 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | ф.7 | ТП17-СШ1 | ф.4, "Сенной рынок" | Центральный рынок ЗАО авт. / Луначарского ул. д.16 | ОАО "Центральный рынок" | СН-2 | 5363633 | Меркурий 230 AR-03 СL /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 310284 | 019835,00 | 019464,00 | 80 | 0 | 0 | 3361 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610092774 | 0 | 0
96 | 1027005 | 701105 | 7610092774 | Подстанция Южная | 2 Секция шин 6 кВ | Фидер 16 РГЭС | ТП20-СШ1 Крестовая/Луначарск. | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Центральный рынок , ул.Луначарского, д.16 | Закрытое акционерное общество "Центральный рынок" | НН | 05337870 | Меркурий230ART-03А(1-220-6,2) | 316 | 028886,00 | 028336,00 | 20 | 0 | 0 | 11000 | Район 1 Рыбинск | ; Не совпадает привязка к схеме питания | 5077 | 1027005 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | ф.7 | ТП20-СШ2 | ф.14, Сенной рынок ввод №2 м-н "Звездочка" | Центральный рынок ЗАО авт / Луначарского ул. д.14 | ОАО "Центральный рынок" | НН | 5337870 | Меркурий 230 AR-03 СL /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 310284 | 028886,00 | 028336,00 | 20 | 0 | 0 | 2509 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610092774 | 0 | 0
98 | 1258002 | 701266 | 761000688192 | Подстанция Южная | 1 Секция шин 6 кВ | Фидер 2 РГЭС | ТП205 Кровельная | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Жилой комплекс. (Кровельная ул. д.8) | Индивидуальный предприниматель Чугуевский Леонид Борисович | СН-2 | 05539770 | Меркурий 231 АМ-01 (1-380-5.1) | 1073 | 08001,5 | 07862,3 | 30 | 0 | 3296 | 4446.9 | Район 1 Рыбинск |  | 5073 | 1258002 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | Ф2 | ТП205 |  | ИП Чугуевский Л.Б. / Кровельная ул. д.8 | Чугуевский Леонид Борисович | СН-2 | 5539770 | Меркурий 230 АМ-03 /5-7,5А (0,5 - 5,1)(0.5-380/220 В-5,1) | 310578 | 08001,5 | 07862,3 | 30 | 0 | 271 | 6 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 761000688192 | 0 | 0
104 | 1224002 | 701090 | 7610026806 | Подстанция Восточная | 2 Секция шин 6 кВ | Фидер 622Б РГЭС | ТП110 Семеновская/Коминтерна | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | ФГКУ Комбинат Темп Резерв РП-110 Ошурковская, 13А | Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Темп" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу | СН-2 | 03071065 | СЭТ-4ТМ.02.2А пр.(0.5-380-6.2) | 197 | 000027,84 | 000027,84 | 600 | 0 | 0 | 0 | Район 1 Рыбинск | ; Не совпадает процент потерь | 5121 | 1224002 | Восточная | 2 Секция шин 6 кв | ф.622Б | ТП110 | ф.ТП110-ТПТемп | ЦОУ ГУ Комбинат Темп Резерв РП-110 / Ярославский тракт | ФГУ Комбинат "Темп" Росрезерва | СН-2 | 3071065 | СЭТ -4ТМ 02.2/5-7,5(0.5-380./220-5,2) | 310405 | 00027,84 | 00027,84 | 600 | 0.6 | 0 | 146 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 761001690 | 0 | 0
105 | 1224001 | 701090 | 7610026806 | Подстанция Восточная | 2 Секция шин 6 кВ | Фидер 622Б РГЭС | ТП110 Семеновская/Коминтерна | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | ФГКУ Комбинат Темп РП-17 Ошурковская, 13А | Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Темп" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу | СН-2 | 02567325 | Меркурий230A 50А(1,0-380-6,2) | 212 | 001670,47 | 001645,21 | 900 | 0 | 0 | 22734 | Район 1 Рыбинск | ; Не совпадает привязка к схеме питания | 5122 | 1224001 | Восточная | 1 Секция шин 6 кв | ф.612 | ТП Темп | ТП Темп-ТП-110 | ЦОУ ГУ Комбинат Темп РП-17 авт. / Ярославский тракт | ФГУ Комбинат "Темп" Росрезерва | СН-2 | 2567325 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN /5-7,5A (0,5 - 6,2)(0.5-100 В-6,2) | 310543 | 001670,47 | 001645,21 | 900 | 0 | 0 | 318 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 761001690 | 0 | 0
107 | 1310001 | 701298 | 761000290235 | Подстанция Полиграфмаш | 1 Секция шин 6 кВ | Фидер 3 РГЭС | ТП16-СШ2 Румянцевская/Бородул | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Магазин "Венера", ул.Крестовая, д.75 | Индивидуальный предприниматель Шарова Ирина Алексеевна | НН | 184854 | ЦЭ-6807 5/50А (2-220-5.0) | 1374 | 67417 | 66853 | 1 | 1.5 | 0 | 572.5 | Район 1 Рыбинск | ; Не совпадает значность счетчика | 5077 | 1310001 | Полиграфмаш | 1 Секция шин 6 кв | ф.3 | ТП16-СШ2 | ф.17, Крестовая, 75 | ИП Шарова И.А. ( м-н "Венера") / Крестовая ул. д.75 | Шарова Ирина Алексеевна | НН | 184854 | ЦЭ-6807 5/50А(2-220-5,1) | 31036 | 67417,2 | 66853,8 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 761000290235 | 0 | 0
116 | 1297001 | 702211 | 761001647777 | Подстанция Веретье 110/6 | 2 Секция шин 6 кВ(Т 2-2) | Фидер 44 РГЭС | ТП348 Революции | ОАО "Рыбинская городская эл.сеть" | Гаражный массив "Полуторка" (ТП-348), пр.Революции | Гражданин Киселев Алексей Владимирович | СН-2 | 06267651 | Меркурий230A 50А(1,0-380-6,2) | 212 | 002733,00 | 002702,00 | 20 | 0 | 0 | 620 | Район 2 Рыбинск |  | 571 | 1297001 | Веретье | 2 Секция шин 6 кв (Т 2-2) | ф.44 | ТП348 | фид. 1, ПГСК "Полуторка" | Гаражный массив Киселев А. В ф. л авт. / Революции просп. д.4 | Киселев Алексей Владимирович физическое лицо | СН-2 | 6267651 | Меркурий 230 AR-03 СL /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 310284 | 002733,00 | 002702,00 | 20 | 0 | 0 | 24900 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Лист2
Код точки уч.сбыт.комп.(РГЭС) | Код точки учета (РГЭС) | ПС (РГЭС) | СШ (РГЭС) | Фидер (РГЭС) | КТП (РГЭС) | Фидер 0.4(РГЭС) | Наименование точки учета(РГЭС) | Наименование потребителя (РГЭС) | Уровень напряжения(РГЭС) | Номер счетчика(РГЭС) | Тип счетчика(РГЭС) | Код типа счетчика(РГЭС) | Новое показание(РГЭС) | Старое показание(РГЭС) | Расчетный коэф.(РГЭС) | Процент потерь(РГЭС) | Расчетные потери(РГЭС) | Объем (в т.ч. неуч. потери)(РГЭС) | РЭС(РГЭС) | Неуч.потери(РГЭС) | МОП/Норм(РГЭС) | ИНН(РГЭС) | Бюджет(РГЭС) | Подр. ЯСК(РГЭС)
0 | 3047039 | Западная | 7 Секция шин 6 кв | ф.74 | ТП301 | ф.3, пр.Серова 1 | ОАО "Сбербанк России" / Серова пр. д.1 | Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) Рыбинское отделение № 1576 | НН | 13130955 | Меркурий 230 ART-03 MСLN /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 4528 | 000003,90 | 000003,90 | 20 | 0 | 0 | 0 | Горэлектросеть: участок № 3 | 0 | 0 | 7707083893 | 0 | 0
0 | 1289006 | Веретье | 3 Секция шин 6 кв (Т 1-3) | ф.24 | ТП339-СШ2 | ф.6, Магазин (Новоселов 1) | ЗАО " ТАНДЕР " магазин Магнит / Новоселов ул. д.1 А | ЗАО "Тандер" Ярославский филиал | НН | 13139999 | Меркурий 230 AR-02 МСL /10-100А (1 - 6,2)(1-220/380 В-6,2) | 4492 | 013258,26 | 006364,00 | 1 | 0.58 | 0 | 6934 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 2310031475 | 0 | 0
2 | 2018042 | Селехово | 1 Секция шин 6 кв | ф.3 | ТП156 | ф. 3, дер. Бурково | Таксофон / ОАО "Ростелеком" / Бурково дер. | Ростелеком ОАО | НН | Нет | Общий | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 2 | 0 | 0 | 7707049388 | 0 | 2
2 | 2018043 | Селехово | 1 Секция шин 6 кв | ф.3 | ТП153 | ф.3, Деревня Диково | Таксофон / ОАО "Ростелеком" / Дикова деревня | Ростелеком ОАО | НН | Нет | Общий | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 2 | 0 | 0 | 7707049388 | 0 | 2
2 | 2018044 | Селехово | 1 Секция шин 6 кв | ф.3 | ТП153 | ф.2, в сторону Левитана | Таксофон / ОАО "Ростелеком" / Болтино дер. | Ростелеком ОАО | НН | Нет | Общий | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 2 | 0 | 0 | 7707049388 | 0 | 2
2 | 2018045 | Веретье | 1 Секция шин 6 кв (Т 1-1) | ф.8 | ТП347 | ф 1, ул.1я Мягкая | Таксофон / ОАО "Ростелеком" / Мягкая 1-я ул. | Ростелеком ОАО | НН | Нет | Общий | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 2 | 0 | 0 | 7707049388 | 0 | 2
2 | 2018049 | Веретье | 2 Секция шин 6 кв (Т 2-2) | ф.19 | ТП150 | ф 2 Кутузова, Пригородная ,АЗС. Суворова, Нахимова | Таксофон / ОАО "Ростелеком" / Пригородная ул. | Ростелеком ОАО | НН | Нет | Общий | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 2 | 0 | 0 | 7707049388 | 0 | 2
2 | 2018048 | Веретье | 1 Секция шин 6 кв (Т 1-1) | ф.8 | ТП347 | ф.2, ул.Журнальная | Таксофон / ОАО "Ростелеком" / Наволоки дер. | Ростелеком ОАО | НН | Нет | Общий | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 2 | 0 | 0 | 7707049388 | 0 | 2
2 | 2018041 | Западная | 7 Секция шин 6 кв | ф.74 | ТП300-СШ2 | ф.2, АТС (ввод№2) | Таксофон / ОАО "Ростелеком" / Бабушкина ул. д.13 | Ростелеком ОАО | СН-2 | Нет | Общий | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | Горэлектросеть: участок № 2 | 0 | 0 | 7707049388 | 0 | 2
5 | 1068002 | Западная | 1 Секция шин 6 кв | ф.15 | ТП26-СШ2 | ф.14 Детский комбинат | Детский комбинат N8 / Гоголя ул. д.40 | ГОУ ЯО Рыбинский педагогический колледж (л/с 075020210) | НН | 03860483 | Меркурий 230 АМ-03 /5-7,5А (0,5 - 5,1)(0.5-100/57,7 В-5,1) | 320005 | 05711,0 | 05516,0 | 40 | 0 | 10 | 7810 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610012680 | 0 | 0
6 | 1068001 | Западная | 7 Секция шин 6 кв | ф.74 | ТП25 | ф.3, Свободы 21 (педучилище) | Педагогический колледж / Свободы ул. д.21 | ГОУ ЯО Рыбинский педагогический колледж (л/с 075020210) | НН | 03881689 | Меркурий 230 АМ-02 /10-100А (1- 6,0)(1-380/220 В-6,0) | 310215 | 238917 | 233517 | 1 | 1.6 | 0 | 5486 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610012680 | 0 | 0
7 | 1068003 | Западная | 7 Секция шин 6 кв | ф.74 | ТП376 | ф.7, Педагогический колледж | Рыб.педагогический колледж / Ленина просп. д.161 А | ГОУ ЯО Рыбинский педагогический колледж (л/с 075020210) | НН | 00319883 | Меркурий 230 АМ- /10-100 А(1-220/380-6,0) | 310521 | 325682 | 322462 | 1 | 1.7 | 0 | 3275 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610012680 | 0 | 0
11 | 1104001 | Западная | 1 Секция шин 6 кв | ф.15 | ТП32 | ф. 15, район | ЧП Цыгановой И Г / Плеханова ул. д.17 А | Цыганова Анна Александровна ИП | НН | 30786 | СОИ-496/10-40А(2-220-5,1) | 310152 | 13483,0 | 13483,0 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | X081275 | 0 | 0
14 | 1084006 | Западная | 7 Секция шин 6 кв | ф.74 | ТП376 | ф.7, Педагогический колледж | СДЮШОР № 2 (баня) / Ленина просп. д.161 А | СДЮШОР N 2 им. ЗТР А. Р. Елфимова | СН-2 | 10640541 | Меркурий 230 АМ-02 /10-100А (1- 6,0)(1-380/220 В-6,0) | 310215 | 137116 | 136560 | 1 | 3.2 | 0 | 574 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610029613 | 1 | 0
15 | 1084004 | Волжская | 1 Секция 6 кв | ф.11 | ТП141 | ф.10. Стадион (ул. Спортивная)(не наш) | Спортивный комплекс МОУ ДОД "ДЮЦ Переборец" авт / Спортивная ул. | МОУ ДОД "ДЮЦ Переборец" | СН-2 | 06221232 | Меркурий 230 AR-03 МСL /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 4484 | 024507,00 | 024226,00 | 20 | 0 | 0 | 5620 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610095239 | 1 | 0
17 | 1079001 | Западная | 2 Секция шин 6 кв | ф.25 | ТП361 | ф.3, Детский сад №37(ДЮСШ №5) | МОУ ДЮСШ N 5 / Зои Космодемьянской ул. д.1 А | МОУ ДЮСШ №5 | НН | 080250 | СО-2 / 5А(2.5-220-4,0) | 310398 | 9590 | 9581 | 30 | 2 | 0 | 275 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610040303 | 1 | 0
18 | 1079002 | Западная | 2 Секция шин 6 кв | ф.25 | ТП361 | ф.3, Детский сад №37(ДЮСШ №5) | МОУ ДЮСШ N 5 / Зои Космодемьянской ул. д.1 А | МОУ ДЮСШ №5 | НН | 082823 | СО-2 / 5А(2.5-220-4,0) | 310398 | 1924 | 1899 | 30 | 2 | 0 | 765 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610040303 | 1 | 0
32 | 1153001 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | Ф2 | ТП70 | ф.5 Боткина 9,11 | Филиал N 8 "Библиотека семейного чтения" / Боткина ул. д.9 | МУК Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 03733060 | Меркурий 230 АМ-01 /5-60A (1 - 5,1 )(1-220/380 В-5,1) | 410005 | 16244,0 | 16020,0 | 1 | 1.3 | 0 | 227 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610051873 | 1 | 0
39 | 1153008 | Восточная | 2 Секция шин 6 кв | ф.622Б | ТП99 | ф. 5 | Детская библиотека N5 / Чебышева ул. д.25 | МУК Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 01240584 | Меркурий 201 /5-50 А(2-220-5,1) | 310533 | 07500,0 | 07405,0 | 1 | 2 | 0 | 97 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610051873 | 1 | 0
43 | 1077001 | Левобережная | 2 Секция шин 6 кв (Т-2) | ф.604 | ТП122 | ф.4,Район ул.Тарасова-Коммунальная | Афанасьев В.А. физ. лицо (библиотека) / Маяковского ул. д.7 | Афанасьев Владимир Аркадьевич физ. лицо | НН | 02071346 | Меркурий 201.5 /5-60А (1 - 5,1)(1-220 В-5,1) | 4367 | 06565,0 | 06565,0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | X081582 | 1 | 0
45 | 1153015 | Веретье | 1 Секция шин 6 кв (Т 1-1) | ф.8 | ТП320 | ф.2, Расторгуева 2 | Филиал N9 им.Лермонтова / Расторгуева ул. д.2 | МУК Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 11764631 | Меркурий 230 АМ-01 /5-60A (1 - 5,1 )(1-220/380 В-5,1) | 410005 | 15027,0 | 14165,0 | 1 | 1.3 | 0 | 873 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610051873 | 1 | 0
49 | 1153019 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | Ф3 | ТП91 | ф.5, Расплетина 9 (кл.1) | Филиал N19 / Расплетина ул. д.9 | МУК Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 11763918 | Меркурий 230 АМ-01 /5-60A (1 - 5,1 )(1-220/380 В-5,1) | 410005 | 05165,0 | 04990,0 | 1 | 1.4 | 0 | 177 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610051873 | 1 | 0
50 | 1153020 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | ф. 5 РП14 ф. 1413 ТП204 яч. 1 в сторону ТП-26 | ТП22-СШ1 | фид. 2 Район в ст.бани №1 | Филиал N16 / Кораблестроителей ул. д.6 | МУК Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 11764576 | Меркурий 230 АМ-01 /5-60А (1 - 5,1)(1-380/220 В-5,1) | 310479 | 06328,0 | 06118,0 | 1 | 2.36 | 8 | 223 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610051873 | 1 | 0
69 | 1270003 | Восточная | 1 Секция шин 6 кв | ф.611 | ТП2-СШ2 | фид.8, СВПЧ (ул.Герцена,4) | ОПО-1,ПЧ-8 Контора / Герцена ул. д.4 | Отряд 2 | НН | 254670 | СЭТ 3а-02-34-03/1(П) /1-6А (1 - 5,1)(1-220/380 В-5,1) | 4159 | 12748,0 | 12527,0 | 20 | 0.9 | 0 | 4460 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610027951 | 0 | 0
70 | 1270004 | Судоверфь | 2 Секция шин 6 кв | ф.10 | РП16-СШ2 (ф.1604) | ф.8, Южная 18 (пожарная часть) кл1 | ППЧ-66 / Южная ул. д.2 | Отряд 2 | НН | 02514 | ЦЭ 6803 /5-55А (2 - 6,0)(2-380/220 В-6,0) | 31087 | 132821 | 132170 | 1 | 1.4 | 0 | 660 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610027951 | 0 | 0
71 | 1270006 | Восточная | 2 Секция шин 6 кв | ф.616Б | ТП-ВПЧ |  | ПЧ-7 КТП 26-56-39Т/Ф 265-725 / Ярославский тракт д.77 | Отряд 2 | СН-2 | 09309726 | Меркурий 230 AR-03 МСL /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 4484 | 007445,00 | 007388,98 | 60 | 0 | 417 | 3361 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610027951 | 0 | 0
72 | 1272005 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | ф.7 | ТП18-СШ2 | ф.16, "Юный техник, ПТУ" | Профессиональный лицей № 25 / Крестовая ул. д.133 А | ГОУ НПО ЯО ПУ №25 | НН | 253186 | СЭТ-3А-02-34-03/1П 1-6А(1-220/380-5,1) | 310395 | 16456,0 | 16331,0 | 20 | 0.1 | 6 | 2509 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610037710 | 0 | 0
73 | 1272006 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | ф.7 | ТП18-СШ2 | ф.16, "Юный техник, ПТУ" | Профессиональный лицей № 25 / Крестовая ул. д.133 А | ГОУ НПО ЯО ПУ №25 | НН | 252904 | СЭТ-3А-02-34-03/1П 1-6А(1-220/380-5,1) | 310395 | 08190,0 | 08190,0 | 20 | 0.1 | 6 | 6 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610037710 | 0 | 0
83 | 1101002 | Полиграфмаш | 2 Секция шин 6 кв | ф.12 | ТП7 | ф.12, клеммник, В.Набережная, 101 (кл.№ 3) | Потребительский кооператив "Справедливость" / Крестовая ул. д.42 | Потребительский кооператив "Справедливость" | НН | 107122 | СЭТ 1-1/5-50(2-220-5,1) | 310145 | 43971,0 | 43825,0 | 1 | 0.73 | 0 | 146 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610007708 | 0 | 0
92 | 1025002 | Сатурн | 1 Секция шин 6 кв | ф.9 | ТП163 | фид. 4, Гончар. 2 Моисеенко 1,2,4,5,6 Вязем.2,8 , д/дом корп.1 школа №7,д/дом корп.2, Клуб | МУК ДК Волжский (здание) / Гончарова ул. д.3 | МУК ДК "Волжский" | НН | 156166 | СЭТ-3А-02-05М/1П 5-65А (5 зн)(2-380/220-5,1) | 310485 | 73105,0 | 72791,0 | 1 | 1.2 | 0 | 318 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610049433 | 1 | 0
92 | 1153021 | Сатурн | 1 Секция шин 6 кв | ф.9 | ТП163 | фид. 4, Гончар. 2 Моисеенко 1,2,4,5,6 Вязем.2,8 , д/дом корп.1 школа №7,д/дом корп.2, Клуб | Библиотека(Филиал N 10) / Гончарова ул. д.3 | МУК Централизованная библиотечная система г.Рыбинска | НН | 791176 | СОИ-445/10-40(2-220-5,1) | 31039 | 10272,0 | 10272,0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610051873 | 1 | 0
94 | 1027003 | Южная | 2 Секция шин 6 кв | ф.16 | ТП20-СШ1 | ф.1, Сенной рынок ввод №1 | Центральный рынок ЗАО авт. / Луначарского ул. д.16 | ОАО "Центральный рынок" | СН-2 | 05337959 | Меркурий 230 AR-03 СL /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 310284 | 024663,00 | 024248,00 | 60 | 0 | 0 | 24900 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610092774 | 0 | 0
95 | 1027004 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | ф.7 | ТП17-СШ1 | ф.4, "Сенной рынок" | Центральный рынок ЗАО авт. / Луначарского ул. д.16 | ОАО "Центральный рынок" | СН-2 | 05363633 | Меркурий 230 AR-03 СL /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 310284 | 019835,00 | 019464,00 | 80 | 0 | 0 | 29680 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610092774 | 0 | 0
96 | 1027005 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | ф.7 | ТП20-СШ2 | ф.14, Сенной рынок ввод №2 м-н "Звездочка" | Центральный рынок ЗАО авт / Луначарского ул. д.14 | ОАО "Центральный рынок" | НН | 05337870 | Меркурий 230 AR-03 СL /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 310284 | 028886,00 | 028336,00 | 20 | 0 | 0 | 11000 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 7610092774 | 0 | 0
98 | 1258002 | Южная | 1 Секция шин 6 кв | Ф2 | ТП205 |  | ИП Чугуевский Л.Б. / Кровельная ул. д.8 | Чугуевский Леонид Борисович | СН-2 | 05539770 | Меркурий 230 АМ-03 /5-7,5А (0,5 - 5,1)(0.5-380/220 В-5,1) | 310578 | 08001,5 | 07862,3 | 30 | 0 | 271 | 4447 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 761000688192 | 0 | 0
104 | 1224002 | Восточная | 2 Секция шин 6 кв | ф.622Б | ТП110 | ф.ТП110-ТПТемп | ЦОУ ГУ Комбинат Темп Резерв РП-110 / Ярославский тракт | ФГУ Комбинат "Темп" Росрезерва | СН-2 | 03071065 | СЭТ -4ТМ 02.2/5-7,5(0.5-380./220-5,2) | 310405 | 00027,84 | 00027,84 | 600 | 0.6 | 0 | 0 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 761001690 | 0 | 0
105 | 1224001 | Восточная | 1 Секция шин 6 кв | ф.612 | ТП Темп | ТП Темп-ТП-110 | ЦОУ ГУ Комбинат Темп РП-17 авт. / Ярославский тракт | ФГУ Комбинат "Темп" Росрезерва | СН-2 | 02567325 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN /5-7,5A (0,5 - 6,2)(0.5-100 В-6,2) | 310543 | 001670,47 | 001645,21 | 900 | 0 | 0 | 22734 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 761001690 | 0 | 0
107 | 1310001 | Полиграфмаш | 1 Секция шин 6 кв | ф.3 | ТП16-СШ2 | ф.17, Крестовая, 75 | ИП Шарова И.А. ( м-н "Венера") / Крестовая ул. д.75 | Шарова Ирина Алексеевна | НН | 184854 | ЦЭ-6807 5/50А(2-220-5,1) | 31036 | 67417,2 | 66853,8 | 1 | 1.5 | 0 | 571 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 | 761000290235 | 0 | 0
116 | 1297001 | Веретье | 2 Секция шин 6 кв (Т 2-2) | ф.44 | ТП348 | фид. 1, ПГСК "Полуторка" | Гаражный массив Киселев А. В ф. л авт. / Революции просп. д.4 | Киселев Алексей Владимирович физическое лицо | СН-2 | 06267651 | Меркурий 230 AR-03 СL /5-7,5А (0,5 - 6,2)(0.5-220/380 В-6,2) | 310284 | 002733,00 | 002702,00 | 20 | 0 | 0 | 620 | Горэлектросеть: участок № 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0