## 2014 УСН-41
А
дата | Заявка принята | Заявка выполнена | Установка | позиция прибора | неисправность (причина вызова) | Неисправность по классификатору | что сделано | обоснованность вызова | Ф.И.О. дежурного инженера и прибориста | Примечание | описание позиции
1.01.2014 | 8:00 | 20:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Минеханов Р.Г. Маринич Б.В.
2.01.2014 | 21:40:00 22:30:00 | 22:30:00 23:15:00 | П-3 Технологическая площадка | F-312a F-1036 | Проверить прибор Проверить прибор |  | Продувка импульсных линий | Да | Настюшкин С.Г. Гаврилов В.Ш.
3.01.2014 | 8:00 |  | Технологическая полощадка | F-308 | Неисправен |  | Замена прибора | Да | Догадов А.Д. Дранишников А.
4.01.2014 | 20:00 | 8:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Настюшкин С.Г. Гаврилов В.Ш.
5.01.2014 | 8:00 | 20:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Настюшкин С.Г. Гаврилов В.Ш.
6.01.2014 | 20:00 | 8:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Настюшкин С.Г. Гаврилов В.Ш.
7.01.2014 | 8:00 | 20:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Догадов А.Д. Дранишников А.
8.01.2014 | 20:00 | 8:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Минеханов Р.Г. Маринич Б.В.
9.01.2014 | 8:00 | 20:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Догадов А.Д. Дранишников А.
10.01.2014 | 10:20 | 10:45 | Тех.насосная Н-2/1 | Н-2/1 | Неисправен манометр |  | Заменил манометр | ДА | Минеханов Р.Г. Маринич Б.В.
11.01.2014 | 8:00 | 20:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Потапов М.М. Ильиных С.П.
12.01.2014 | 20:00 | 8:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Догадов А.Д. Дранишников А.
13.01.2014 | 8:00 | 20:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Потапов М.М. Ильиных С.П.
14.01.2014 | 20:00 | 8:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Догадов А.Д. Дранишников А.
15.01.2014 | 8:00 | 20:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Настюшкин С.Г. Гаврилов В.Ш.
16.01.2014 | 20:00 | 8:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Минеханов Р.Г. Ильиных С.П.
17.01.2014 | 11:00 | 11:20 | Насосная перекачки ДТ | СТМ-10 | Проверить |  | Настройка МИП | Да | Рыжанковов М.М. Маринич Б.В.
18.01.2014 | 20:00 | 8:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Минеханов Р.Г. Ильиных С.П.
19.01.2014 | 8:00 | 20:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанковов М.М. Маринич Б.В.
20.01.2014 | 21:30 | 21:45 | РВС-10 | СТМ-10 | Проверить |  | Настройка МИП | Да | Настюшкин С.Г. Гаврилов В.Ш.
21.01.2014 | 10:05 | 10:45 | Технологическая насосная УСН | PI-233 | Повреждена сигнализация min уставки ДМ-2005 |  | Замена ДМ, корректировка, проверка, норма | Да | Рыжанковов М.М. Маринич Б.В.
22.01.2014 | 20:00 | 8:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Настюшкин С.Г. Гаврилов В.Ш.
23.01.2014 | 0:10 | 0:30 | РВС-9 | СТМ-10 | Проверить |  | Настройка МИП |  | Минеханов Р.Г. Дранишников А.
24.01.2014 | 20:00 | 8:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанковов М.М. Маринич Б.В.
25.01.2014 | 9:00 | 15:40 | П-3 | F-311a | Проверить |  | Отогрел,продул в работе | Да | Минеханов Р.Г. Дранишников А.
26.01.2014 | 9:10 | 9:18 | Технологическая насосная УСН | Q700/1 | Проверить |  | Настройка МИП | Да | Рыжанковов М.М. Маринич Б.В.
27.01.2014 | 8:00 | 20:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Султанов Р.Х. Ильиных С.П.
28.01.2014 | 20:00 | 8:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Минеханов Р.Г. Дранишников А.
29.01.2014 | 9:00:00 9:30:00 | 9:10:00 9:40:00 | Печь3 Насосная | Осн. горелка №9 Н1/4 | Проверить Демонтировать датчики t |  | Почистил датчик пламени в работе Демонтировал | Да Да | Зеленый А.И. Ильиных С.П.
30.01.2014 | 20:00 | 8:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Минеханов Р.Г. Дранишников А.
01.02.2014 | 8:00 | 20:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Настюшкин С.Г. Гаврилов В.Ш.
02.02.2014 | 20:00 | 8:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Султанов Р.Х. Ильиных С.П.
03.02.2014 | 8:00 | 20:00 |  |  |  |  | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Настюшкин С.Г. Гаврилов В.Ш.
04.02.2014 | 10:20:00 13:00:00 | 12:40:00 13:20:00 | Печь3 | Т-172 F-1016 | Не правильные показания Проверить |  | Неисправность связана с програмным обеспечением заявка передана АСУТП Продувка импульсной линии | Да Да | Догадов А.Д. Орлов С.Г.
05.02.2014 | 22:15 | 22:40 | Автоналив | Q-701 | Сработал датчик, оператор т/у загазовнность не обнаружил |  | Проверка и настройка МИП | Нет | Рыжанковов М.М. Маринич Б.В.
06.02.2014 | 11:30 | 11:55 | Технологическая площадка | Q700/9 | Проверить |  | Выполнено | ДА
07.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
08.02.2014 | 21:30 | 21.45 | рвс-10 | Q-703/4 | Сработал датчик, оператор т/у загазовнность не обнаружил |  | Ложное срабатывание, при проверке показания в норме | Нет | Рыжанковов М.М. Маринич Б.В.
09.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
10.02.2014 | 10:35 | 12:10 | насосная реагентов | Е103/1.2 Е104/1.2 Е105/1.2 | Проверить приборы уровня | " | Датчики уровня исправны "0"- состветствует | Нет | Рыжанковов М.М. Маринич Б.В.
11.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
12.02.2014 | 14:10 | 15:10 | Печь3 | Датчики горения | Проверить |  | Выполнено | Да | Догадов А.Д. Орлов С.Г.
13.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
14.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
15.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
16.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
17.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
18.02.2014 | 14:00:00 19:15:00 | 14:10:00 19:40:00 | Насосная УСН 4/1 ДТ2 | Н-2101/2 СТМ-10 | Установить датчики t Проверить |  | Установлено Ложное срабатывание, при проверке показания в норме | Да | Рыжанковов М.М. Маринич Б.В.
19.02.2014
20.02.2014 | 9:00 | 9:55 | Печь3 | P-267A | Проверить |  | Замерз отогрел в работе утеплил | Да | Догадов А.Д. Орлов С.Г.
21.02.2014 |  |  | Тех.площадка | F-1036 | Проверить |  | Замерз отогрел в работе утеплил | Да | Догадов А.Д. Орлов С.Г.
22.02.2014 |  |  | Печь3 | Р-265А | Проверить |  | Замерз отогрел в работе утеплил | Да | Рыжанковов М.М. Маринич Б.В.
23.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
24.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
25.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
26.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
27.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
28.02.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
01.03.2014 | 0:50 | 0:59 | Автоналив ст№1 | Датчик стм | Проверить |  | Ложное срабатывание, при проверке показания в норме | Нет | Рыжанковов М.М. Маринич Б.В.
02.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
03.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
04.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
05.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
06.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
07.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
08.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
09.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
10.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
11.03.2014 | 10:10 | 14:00 | Печь3 | FIT-311a | Убрать замазученность |  | Выполнено | Да | Султанов Р.Х. Ильиных С.П.
12.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
13.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
14.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
15.03.2014 | 11:05 | 11:20 | ДТ2 | Датчик стм | Проверить |  | Ложное срабатывание, при проверке показания в норме | Да | Зеленый А.И. Маринич Б.В.
16.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
17.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
18.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
19.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
20.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
21.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
22.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
23.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
24.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
25.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
26.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
27.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
28.03.2014 | 14:22 | 14:38 | Теплопункт | ТСV2029 | Проверить клапан |  | Ревизия клапана |  | Настюшкин С.Г. Дранишников А.Б.
29.03.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Настюшкин С.Г, Дранишников А,Б.
30.03.2014 | 20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Маринич Б В
31.03.2014 | 10:15 | 13:40 | Узел учета газа | F,T,P-315 | Демонтаж, поверка |  | Демонтировано, чистка диафрагмы и импульсных трубок |  | Рыжанков М М Маринич Б В
01.04.2014 | 10.00 | 10.20. | БРХ | Н-104-1 | проверить состояние |  | залип контакт реле состояния насоса,неистравность устранил. |  | Потапов М.М. Орлов.С.Г.
02.04.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Маринич Б В
03.04.2014 | 15:00 | 18:00 | Узел учета газа | Р-271 F315 | Установить датчики |  | Установил в работе | Да | Зеленый А.И. Ильиных С.П.
04.04.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало
05.04.2014
06.04.2014 | 11:15 | 11:45 | ГС-1 | Q702/8 | Проверить |  | Замена датчика, настрой МИП - в работе | Да | Настюшкин С.Г, Дранишников А,Б.
07.04.2014 | 17:00 | 17:40 | рвс-11 | Q704¦2 | Проверить |  | настроил МИП | Да | Рыжанков М М Маринич Б В
08.04.2014 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Маринич Б В
09.04.2014 | 20:00-8:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Маринич Б В
10.04.2014
11.04.2014
12.04.2014
13.04.2014
14.04.2014 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Настюшкин С.Г, Дранишников А,Б.
15.04.2014 | 8:00-20:00
16.04.2014 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Маринич Б В
17.04.2014 | 20:00-8:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Маринич Б В
18.04.2014 | [6 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Маринич Б В
19.04.2014
20.04.2014
21.04.2014
22.04.2014
23.04.2014 | 9:30 | 10:15 | рвс-11 | Q704¦3 | Заменить |  | Замена датчика, настрой МИП - в работе | Да | Рыжанков М М Маринич Б В
24.04.2014 | 9:30 | 11:00 | насосная хим.реогентов | н105/1,Н103/2 | заменить эл.контактные монометры | вышел срок годности | заменены | Да | Рыжанков М М Маринич Б В
25.04.2014
26.04.2014
27.04.2014
28.04.2014
29.04.2014
30.04.2014
01,5,14 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
2,05,14 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
03,05,2014 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Догадов А.Д.
04.05.14 | 7:30 | 7:50 | рвс 10 | точка 1-5 | Проверить |  | настройка МИП |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
04,05,2014 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Догадов А.Д.
5.5.14
6.05.14
7.05.14
8.05.14
9.05.14 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
10.05.14 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
11,0514 | 20:00-8:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
12,05,14 | 20:00-8:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
17,05,14 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
18,05,14 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
18,05,14 | 20:00-8:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
20,05,14 | 20:00-8:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
25,05,14 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
26,05,14 | 8:00-20:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
27,05,14 | 20:00-8:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
28,05,14 | 20:00-8:00 | [5 empty] | Заявок и замечаний за смену не поступало |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
13,06,14 | 4:40 | 5:00 | рвс-10 | точка 1-5 | Проверить |  | настройка МИП |  | Рыжанков М М Гаврилов В Ш
Note on F44: в К-10 (1-я тар)
Note on F45: Газовый конденсат в Е-23/1
Note on F46: в К-10 (1-я тар)
Note on F47: азот выс.дав.на завод
Note on F54: Фр.120-180 в К-2 ,1-е ЦО
Note on F59: давление пожарной воды
Note on F60: ЦО в П-1 (3-й поток)
Note on F64: насос откачки пароконденсата
Note on F68: Раздел фаз в Э-3/1
Note on G55: не устранено
Note on G62: не устранено