## Лист1
От | До | Длина, км | Мощность | Жила | Сечение L | Сечение N | Ro L | Ro N | Z | Напряжение | Zт | Iкз (1) | Момент | cos ϕ | % | Потери | Σпотери
КТП | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 0.22 | 0.104 | #N/A | 0 | 0.94 |  | 0
1 | 2 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
2 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
3 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
4 | 5 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
5 | 6 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
6 | 7 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
7 | 8 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
8 | 9 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
9 | 10 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
10 | 11 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
11 | 12 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
12 | 13 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
13 | 14 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
14 | 15 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
15 | 16 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
16 | 17 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
17 | 18 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
18 | 19 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
19 | 20 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
20 | 21 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
21 | 22 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
22 | 23 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
23 | 24 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
24 | 25 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
25 | 26 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
26 | 27 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
27 | 28 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
28 | 29 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
29 | 30 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
30 | 31 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
31 | 32 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
32 | 33 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
33 | 34 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
34 | 35 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
35 | 36 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
36 | 37 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
37 | 38 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
38 | 39 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
39 | 40 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
40 | 41 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
41 | 42 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
42 | 43 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
43 | 44 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
44 | 45 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
45 | 46 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
46 | 47 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
47 | 48 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
48 | 49 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0
49 | 50 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  |  | 0

## Лист2
Сопротивления проводов и кабелей
Сечение | Активное сопрот.
| CU | AL | СИП |  |  | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1
1.5 | 13.3 |  | 0 | СИП | 16 | 1.53 | 1.51 | 1.5 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.37
2.5 | 8 | 13.2 | 0 | СИП | 25 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.974 | 0.967 | 0.959 | 0.951 | 0.94 | 0.886
4 | 5 | 8.3 | 0 | СИП | 35 | 0.79 | 0.773 | 0.757 | 0.741 | 0.732 | 0.725 | 0.718 | 0.711 | 0.702 | 0.691 | 0.637
6 | 3.3 | 5.5 | 0 | СИП | 50 | 0.588 | 0.573 | 0.558 | 0.543 | 0.534 | 0.528 | 0.521 | 0.514 | 0.506 | 0.496 | 0.443
10 | 2 | 3.3 | 0 | СИП | 70 | 0.488 | 0.469 | 0.451 | 0.433 | 0.422 | 0.415 | 0.407 | 0.398 | 0.389 | 0.377 | 0.319
16 | 1.25 | 2.06 | 1.91 | СИП | 95 | 0.398 | 0.38 | 0.362 | 0.346 | 0.335 | 0.328 | 0.32 | 0.312 | 0.303 | 0.291 | 0.235
25 | 0.8 | 1.32 | 1.2 | СИП | 120 | 0.345 | 0.317 | 0.301 | 0.294 | 0.285 | 0.277 | 0.27 | 0.262 | 0.253 | 0.242 | 0.187
35 | 0.57 | 0.95 | 0.868 | AL | 16 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.52 | 1.5 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.37
50 | 0.4 | 0.66 | 0.641 | AL | 25 | 1.13 | 1.1 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1 | 0.988 | 0.973 | 0.956 | 0.935 | 0.886
70 | 0.28 | 0.47 | 0.443 | AL | 35 | 0.873 | 0.841 | 0.811 | 0.781 | 0.762 | 0.749 | 0.736 | 0.721 | 0.705 | 0.684 | 0.637
95 | 0.21 | 0.35 | 0.32 | AL | 50 | 0.671 | 0.641 | 0.611 | 0.582 | 0.564 | 0.552 | 0.539 | 0.524 | 0.509 | 0.489 | 0.443
120 | 0.167 | 0.276 | 0.253 | AL | 70 | 0.539 | 0.509 | 0.481 | 0.453 | 0.435 | 0.423 | 0.411 | 0.397 | 0.382 | 0.362 | 0.319
150 | 0.133 | 0.22 | 0 | AL | 95 | 0.45 | 0.421 | 0.393 | 0.366 | 0.349 | 0.337 | 0.325 | 0.312 | 0.297 | 0.278 | 0.235
185 | 0.108 | 0.179 | 0 | AL | 120 | 0.395 | 0.367 | 0.34 | 0.314 | 0.297 | 0.286 | 0.274 | 0.261 | 0.247 | 0.228 | 0.187
240 | 0.084 | 0.137 | 0