## Данные
Данные по монтаж трубопроводов, ОПС и арматуры от управлений
ОПС
Управление | СИТЕМА ПМО | Месяц | Дата | Здание | Проект | Диаметр | Собр | Завар | Укрупнени Вес тр-да, кг | Монтаж Вес тр-да, кг | Арматура Ду>100 | Арматура Ду<100 | Вес арм., кг | Вес подоп-х, кг | Вес норм-х, кг | Всего, кг
КУЗБАСС | ПМО | Август | 2014-08-01 | UKA | KBA_01 |  |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UJA | JNG50_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UJA | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UJA | FAL_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UJA | FAK50_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UKA | FAK10_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UKA | KBC10_01 | [8 empty] | 80 | 30 | 110
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UKC | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 |  |  |  | 70 | 30 | 100
ЭМиКС | ПМО | Август | 2014-08-01 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-01 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UKC | LFG_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UKC | KTH_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-01 | UKC | FKT10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UKC | KBC10_01 | [6 empty] | 10KBC17AA104 | 3.7 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UKC | KBC10_01 | [6 empty] | 10KBC30AA104 | 2.5 |  |  | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UKC | FAL_01 |  |  |  |  | 102.1 |  | 10FAL71AA401 | 3.7 |  |  | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UKC | FAL_01 | [6 empty] | 10FAL72AA401 | 3.7 |  |  | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-01 | UKC | FAL_01 | [6 empty] | 10FAL73AA401 | 3.7 |  |  | 0
МСУ-8 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-01 | UKC | KPJ_02 |  |  |  |  | 102.1 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-04 | UKC | LFG_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-04 | UKC | KTH_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-04 | UKC | FKT10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | ПМО | Август | 2014-08-04 | UKA | KBA_01 | 57.18 |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-04 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-04 | UKC | FAL_01 | [8 empty] | 30 |  | 30
МСУ-8 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-04 | UKC | KPJ_02 |  |  |  |  | 102.1 | [5 empty] | 0
ЭМиКС | ПМО | Август | 2014-08-04 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-04 | UJA | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-04 | UJA | JNA_04 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-04 | UJA | JNG50_01 |  |  |  |  | 359.3 | 12JNG80AA001 |  | 1 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-04 | UJA | JNG50_01 | [5 empty] | 11JNG80AA002 |  | 1 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-04 | UJA | FAK10_01 | [8 empty] | 100 | 200 | 300
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-04 | UKA | FAK10_01 | [8 empty] | 100 | 200 | 300
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | PGB60_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KBB_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KBC10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | LFG_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KTH_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | FKT10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | FAL_01 |  |  |  |  | 102.1 |  |  |  | 50 |  | 50
МСУ-8 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KPJ_02 |  |  |  |  | 102.1 | [5 empty] | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-05 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KBC10_01 | [6 empty] | 10KBC10AA501 | 3.7 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KBC10_01 | [6 empty] | 10KBC30AA401 | 3.7 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KBC10_01 | [6 empty] | 10KBC30AA501 | 3.7 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KBC10_01 | [6 empty] | 10KBC21AA003 | 40 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | LFG_01 | [6 empty] | 10LFG50AA404 | 2.5 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | LFG_01 | [6 empty] | 10LFG50AA405 | 2.5 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KTH_01 | [6 empty] | 10KTH50AA005 | 35 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KTH_01 | [6 empty] | 10KTH50AA006 | 35 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KTH_01 | [6 empty] | 10KTH50AA605 | 10.6 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KTH_01 | [6 empty] | 10KTH50AA606 | 10.6 |  |  | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | FKT10_01 | [5 empty] | 10FKT40AA117 |  | 50 |  |  | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | FKT10_01 | [5 empty] | 10FKT60AA110 |  | 50 |  |  | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | PGB60_01 | [5 empty] | 10PGB60AA102 |  | 82.5 |  |  | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | PGB60_01 | [5 empty] | 10PGB60AA101 |  | 82.5 |  |  | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | PGB60_01 | [5 empty] | 10PGB60AA602 |  | 65.4 |  |  | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | PGB60_01 | [5 empty] | 10PGB60AA603 |  | 65.4 |  |  | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | LCQ10_02 | [5 empty] | 10LCQ38AA001 |  | 317.5 |  |  | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | LCQ10_02 | [5 empty] | 10LCQ10AA101 |  | 260 |  |  | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | LCQ10_02 | [5 empty] | 10LCQ10AA102 |  | 260 |  |  | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | LCQ10_02 | [5 empty] | 10LCQ10AA107 |  | 260 |  |  | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KBB_02 | [6 empty] | 10KBB12AA003 | 35 |  |  | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KBB_02 | [6 empty] | 10KBB10AA108 | 16 |  |  | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KBB_02 | [6 empty] | 10KBB10AA112 | 16 |  |  | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KBB_02 | [6 empty] | 10KBB10AA116 | 16 |  |  | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKC | KBB_02 | [6 empty] | 10KBB12AA102 | 16 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UJA | FAK50_01 |  |  |  |  | 359.3 | 10FAK50AA002 |  | 225 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UJA | FAK50_01 | [5 empty] | 10FAK50AA003 |  | 225 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UJA | JNA_03 | [8 empty] | 200 | 200 | 400
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-05 | UKA | FAK10_01 | [8 empty] | 100 |  | 100
ЭМиКС | ПМО | Август | 2014-08-05 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-06 | UJA | LBA_01 |  |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
ЭМиКС | ПМО | Август | 2014-08-06 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-06 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-06 | UKC | KPJ_02 |  |  |  |  | 102.1 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-06 | UKC | FAL_01 | [8 empty] | 50 |  | 50
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-06 | UJA | JNA_03 |  |  |  |  | 359.3 |  |  |  | 1000 | 500 | 1500
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-06 | UJA | FAK50_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-07 | UKC | KBC10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-07 | UKC | LFG_01 |  |  |  |  | 69.2 | 10LFG51AA104 |  | 42 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-07 | UKC | LFG_01 | [6 empty] | 10LFG51AA601 | 5.4 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-07 | UKC | KTH_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-07 | UKC | FKT10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-07 | UJA | LBA_01 | 420 |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-07 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | ПМО | Август | 2014-08-07 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМиКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-07 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-07 | UKC | KPJ_02 |  |  |  |  | 102.1 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-07 | UKC | FAL_01 | [8 empty] | 20 |  | 20
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-07 | UKC | KBB_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-07 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-07 | UKC | KPM_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-07 | UKC | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 |  |  |  | 300 | 100 | 400
ЭМиКС | ПМО | Август | 2014-08-08 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-08 | UKC | KPJ_02 |  |  |  |  | 102.1 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-08 | UKA | JNA_02 | [8 empty] | 300 | 800 | 1100
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-08 | UJA | FAK50_01 |  |  |  |  | 359.3 |  |  |  | 200 | 170 | 370
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-08 | UJA | JNG50_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-08 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-08 | UKC | LFG_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-08 | UKC | KTH_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-11 | UJA | LAB_01 | [5 empty] | 10LAB30AA602 |  | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | ПМО | Август | 2014-08-11 | UKA | KBA_01 | [6 empty] | 10KBA60AA403 | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | ПМО | Август | 2014-08-11 | UKA | KBA_01 | [6 empty] | 10KBA60AA501 | 202.75 |  |  | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-11 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 | 10PGB51AA103 |  | 240 |  |  | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-11 | UJA | PGB50_01 | [5 empty] | 10PGB51AA205 |  | 235 |  |  | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-11 | UKC | PGB60_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-11 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-11 | UKC | FAL_01 | [8 empty] | 50 |  | 50
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-11 | UKC | KBC10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-11 | UKC | LFG_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-11 | UKC | KTH_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-11 | UJA | KAA_02 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-11 | UKA | JNA_02 |  |  |  |  | 359.3 |  |  |  | 200 | 600 | 800
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-11 | UJA | FAK50_01 |  |  |  |  | 359.3 |  |  |  | 340 | 250 | 590
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-12 | UJA | JKM_01 | 89 |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-12 | UKC | KPJ_02 |  |  |  |  | 102.1 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-12 | UKC | FAL_01 | [8 empty] | 30 |  | 30
ЭМИКС | ПМО | Август | 2014-08-12 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-12 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-12 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 | [5 empty] | 0
АЛЬФА | НЕ ПМО | Август | 2014-08-12 | UKA | QKJ_01 |  |  |  |  | 989.3 | [5 empty] | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-12 | UKC | PGB60_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-12 | UKC | KBB_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-12 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-12 | UKC | FKA_04 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-12 | UJA | KAA_02 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-12 | UKC | FKT10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-12 | UJA | FAK50_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-13 | UJA | JKM_01 |  |  |  |  | 356.8 |  | 10JKM11AA102 | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-13 | UJA | JKM_01 | [6 empty] | 10JKM12AA102 | 202.75 |  |  | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-13 | UKC | PGB60_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-13 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ЭМиКС | ПМО | Август | 2014-08-13 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМиКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-13 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-13 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-13 | UKC | KPJ_02 |  |  |  |  | 102.1 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-13 | UKC | FAL_01 | [8 empty] | 35 |  | 35
АЛЬФА | НЕ ПМО | Август | 2014-08-13 | UKA | QKJ_01 |  |  |  |  | 989.3 | [5 empty] | 0
АЛЬФА | ПМО | Август | 2014-08-13 | UJA | JNG10_01 |  |  |  |  | 989.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-13 | UJA | FAK50_01 |  |  |  |  | 359.3 |  |  |  | 120 | 70 | 190
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-13 | UJA | JNA_03 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-13 | UKA | FAK10_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-13 | UKA | KAA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-14 | UJE | LBA_03 | [5 empty] | 11LBA20BP002 |  | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | LAB_01 | [5 empty] | 10LAB40AA602 |  | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JKM_01 |  |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKA | FAL_01 | [6 empty] | 11FAL10AA403 | 2.5 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKA | FAL_01 | [6 empty] | 11FAL10AA401 | 2.5 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | FAK10_01 | [5 empty] | 11FAK10AA101 |  | 240 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | FAK10_01 | [5 empty] | 12FAK20AA101 |  | 240 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | FAK10_01 | [5 empty] | 11FAK10AA002 |  | 309 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | FAK10_01 | [5 empty] | 12FAK20AA002 |  | 309 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | FAK50_01 | [5 empty] | 12FAK51AA001 |  | 384 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | FAK50_01 | [5 empty] | 12FAK51AA102 |  | 313 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | FAK50_01 | [5 empty] | 11FAK51AA101 |  | 313 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | FAK50_01 | [5 empty] | 11FAK51AA103 |  | 313 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | FAK50_01 | [5 empty] | 10FAK51AA007 |  | 100 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [5 empty] | 11JNA16AA601 |  | 1430 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [5 empty] | 12JNA26AA601 |  | 1430 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [5 empty] | 11JNA16AA002 |  | 205 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [5 empty] | 12JNA26AA002 |  | 205 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [6 empty] | 11JNA16AA401 | 2.52 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [6 empty] | 12JNA26AA401 | 2.52 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [6 empty] | 12JNA26AA402 | 2.52 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [6 empty] | 11JNA16AA402 | 2.52 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [6 empty] | 12JNA26AA403 | 2.52 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [6 empty] | 11JNA16AA403 | 2.52 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [6 empty] | 11JNA16AA404 | 3.7 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [6 empty] | 12JNA26AA404 | 3.7 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [6 empty] | 11JNA16AA405 | 3.7 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [6 empty] | 12JNA26AA405 | 3.7 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | KBA_01 | [5 empty] | 10KBA11AA201 |  | 414 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | KBA_01 | [5 empty] | 10KBA12AA201 |  | 414 |  |  | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | KPJ_02 |  |  |  |  | 102.1 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | FAL_01 | [8 empty] | 60 |  | 60
ЭМИКС | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | PGB60_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | KBB_01 | [5 empty] | 10KBB13AA601 |  | 47 |  |  | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | KBC10_01 |  |  |  |  | 69.2 |  | 10KBC20AA003 | 40 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | KBC10_01 | [6 empty] | 10KBC20AA004 | 40 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | KTH_01 |  |  |  |  | 69.2 |  | 10KTH50AA004 | 35 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | KTH_01 | [6 empty] | 10KTH50AA003 | 35 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | KTH_01 | [6 empty] | 10KTH50AA102 | 16 |  |  | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | KTH_01 | [6 empty] | 10KTH50AA101 | 16 |  |  | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | FKT10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | KBA_02 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-14 | UKC | FKA_04 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | KAA_02 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNA_03 | [8 empty] | 300 | 150 | 450
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | FAK50_01 | [8 empty] | 230 | 170 | 400
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UKA | FAK10_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-14 | UJA | JNG50_01 | [9 empty] | 2000 | 2000
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-15 | UJE | LBA_03 | [5 empty] | 11LBA10BP004 |  | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-15 | UJE | LBA_03 | [5 empty] | 12LBA30BP003 |  | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | ПМО | Август | 2014-08-15 | UKA | KBA_01 | [6 empty] | 10КВА60АА404 | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | ПМО | Август | 2014-08-15 | UKA | KBA_01 | [6 empty] | 10КВА60АА502 | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | ПМО | Август | 2014-08-15 | UKA | KBA_01 | [6 empty] | 10КВА60АА503 | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | ПМО | Август | 2014-08-15 | UKA | KBA_01 | [6 empty] | 10КВА60АА504 | 202.75 |  |  | 0
ЭМИКС | ПМО | Август | 2014-08-15 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-15 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-15 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-15 | UJA | JNG50_01 | [9 empty] | 2500 | 2500
ЭМИКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-18 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | ПМО | Август | 2014-08-18 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-18 | UKC | LBG10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-18 | UKC | KTH_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-18 | UJE | LBA_03 | [5 empty] | 12LВА40BP003 |  | 202.75 |  |  | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-18 | UKC | PGB60_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-18 | UKC | KBB_01 |  |  |  |  | 42.4 | 10KBB10AA002 |  | 106 |  |  | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-18 | UKC | KBB_01 | [5 empty] | 10KBB10AA004 |  | 106 |  |  | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-18 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-18 | UKC | KBA_01 | [8 empty] | 130 | 70 | 200
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-18 | UKA | KAA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-18 | UKA | FAK10_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-18 | UKC | FAL_01 | [8 empty] | 100 |  | 100
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-19 | UKC | LBG10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-19 | UKC | KTH_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-19 | UJA | KAA_02 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-19 | UKC | PGB60_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-19 | UKC | KBB_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-19 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-19 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 | [5 empty] | 0
ЭМиКС | ПМО | Август | 2014-08-19 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМиКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-19 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-19 | UKC | FAL_01 | [8 empty] | 30 |  | 30
АЛЬФА | НЕ ПМО | Август | 2014-08-19 | UKA | QKJ_01 |  |  |  |  | 989.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-19 | UKA | FAK10_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-19 | UKA | KAA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-19 | UJA | JNA_03 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-19 | UJA | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-19 | UJA | JNG50_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-19 | UKC | KBA_01 | [8 empty] | 100 | 40 | 140
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-20 | UJA | JKM_01 |  |  |  |  | 356.8 |  |  |  | 68 | 20 | 88
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-20 | UJA | LAB_01 |  |  |  |  | 356.8 | 10LAB60AA602 |  | 202.75 |  |  | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-20 | UKC | PGB60_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-20 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-20 | UKC | KBC40_01 | [6 empty] | 10KBC41AA101 | 16 |  |  | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-20 | UKC | KBC40_01 | [6 empty] | 10KBC41AA102 | 16 |  |  | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-20 | UKC | FAL_01 | [8 empty] | 50 |  | 50
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-20 | UKC | KBE50_01 | [8 empty] | 70 |  | 70
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-20 | UKC | LBG10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-20 | UKC | KTH_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-20 | UJA | JNG50_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-20 | UJA | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-20 | UKA | FAK10_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-20 | UKC | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 |  |  |  | 70 | 20 | 90
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-20 | UJA | FAL_01 | [8 empty] | 50 | 30 | 80
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-20 | UKA | FAL_01 | [8 empty] | 80 | 20 | 100
ЭМИКС | ПМО | Август | 2014-08-20 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-20 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
АЛЬФА | НЕ ПМО | Август | 2014-08-20 | UKA | QKJ_01 |  |  |  |  | 989.3 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-21 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | ПМО | Август | 2014-08-21 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
АЛЬФА | НЕ ПМО | Август | 2014-08-21 | UKA | QKJ_01 |  |  |  |  | 989.3 | [5 empty] | 0
АЛЬФА | ПМО | Август | 2014-08-21 | UJA | JNG10_01 | [5 empty] | 11JNG90AA003 |  | 200 |  |  | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-21 | UJA | JKM_01 |  |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-21 | UJA | JNG50_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-21 | UJA | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-21 | UKA | FAK10_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-21 | UKA | KAA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-21 | UKA | QFA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-21 | UJA | FAK50_01 | [8 empty] | 150 | 50 | 200
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-21 | UKC | KBA_01 | [8 empty] | 200 | 40 | 240
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-21 | UKA | JNA_02 | [8 empty] | 300 | 100 | 400
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-21 | UKC | KBB_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-21 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 |  |  |  |  | 60 | 60
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-21 | UKC | LCQ10_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-21 | UKC | LBG10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-21 | UKC | KTH_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-21 | UJA | KAA_02 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
АЛЬФА | НЕ ПМО | Август | 2014-08-22 | UKA | QKJ_01 |  |  |  |  | 989.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-22 | UJA | JNG50_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-22 | UJA | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-22 | UKA | JND_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-22 | UKA | FAK10_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-22 | UKA | KAA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-22 | UJA | FAK50_01 | [8 empty] | 200 | 50 | 250
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-22 | UKC | KBA_01 | [8 empty] | 100 | 30 | 130
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-22 | UJA | JKM_01 |  |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-22 | UKA | JKM_01 |  |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-22 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 |  |  |  |  | 14 | 14
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-22 | UKC | KBC40_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-22 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | ПМО | Август | 2014-08-22 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-25 | UJA | JKM_01 | [8 empty] | 38 |  | 38
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-25 | UJA | LAB_01 |  |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-25 | UKA | JKM_01 | [6 empty] | 11JKM11AA803 | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-25 | UKA | JKM_01 | [6 empty] | 11JKM11AA801 | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-25 | UKA | JKM_01 | [6 empty] | 11JKM12AA803 | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-25 | UKA | JKM_01 | [6 empty] | 11JKM12AA801 | 202.75 |  |  | 0
КУЗБАСС | ПМО | Август | 2014-08-25 | UKA | PGB50_01 |  |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-25 | UKC | KBC10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | ПМО | Август | 2014-08-25 | UKC | KTH_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-25 | UJA | KAA_02 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-25 | UKC | KPL_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
АЛЬФА | НЕ ПМО | Август | 2014-08-25 | UKA | QKJ_01 |  |  |  |  | 989.3 |  |  |  | 80.5 |  | 80.5
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-25 | UJA | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-25 | UKA | JND_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-25 | UJA | FAK50_01 | [8 empty] | 80 | 30 | 110
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-25 | UKC | KBA_01 | [8 empty] | 110 | 40 | 150
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-25 | UKC | KBB_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-25 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 |  |  |  |  | 110 | 110
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-25 | UKC | LCQ10_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-25 | UKC | KBC40_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-25 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | ПМО | Август | 2014-08-25 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-26 | UJA | JKM_01 | [8 empty] | 54 |  | 54
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-26 | UJA | LAB_01 |  |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-26 | UKA | JKM_01 |  |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
КУЗБАСС | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKA | PGB50_01 |  |  |  |  | 356.8 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-26 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | ПМО | Август | 2014-08-26 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 |  |  |  |  | 70 | 70
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-26 | UKC | LCQ50_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKC | KBC40_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKC | KBE50_01 |  |  |  |  | 102.1 |  |  |  | 1000 |  | 1000
МСУ-8 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-26 | UKC | KPJ_02 |  |  |  |  | 102.1 | [5 empty] | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-26 | UJA | PGB50_01 |  |  |  |  | 334.6 |  |  |  |  | 50 | 50
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKA | FAK10_01 | [6 empty] | 12FAK24AA002 | 35 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKA | FAK10_01 | [6 empty] | 11FAK14AA002 | 35 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKA | FAK10_01 | [6 empty] | 12FAK24AA601 | 13.5 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKA | FAK10_01 | [6 empty] | 11FAK14AA601 | 13.5 |  |  | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UJA | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 |  |  |  |  | 40 | 40
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKA | JND_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKA | KAA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKC | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 |  |  |  | 50 | 20 | 70
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UJA | FAK50_01 | [8 empty] | 50 | 20 | 70
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKA | KBC10_01 | [9 empty] | 20 | 20
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UKA | FAL_01 | [9 empty] | 40 | 40
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-26 | UJA | JNG50_01 |  |  |  |  | 359.3 |  |  |  |  | 1500 | 1500
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-27 | UJA | JKM_01 | [5 empty] | 11JKM10AA001 |  |  |  | 30 | 30
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-27 | UJA | JKM_01 | [5 empty] | 12JKM10AA002 |  |  |  |  | 0
КУЗБАСС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-27 | UJA | LAB_01 |  |  |  |  | 356.8 | 10LAB50AA602 |  |  |  |  | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-27 | UKC | LBG10_01 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
МСУ-58 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-27 | UJA | KAA_02 |  |  |  |  | 69.2 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | ПМО | Август | 2014-08-27 | UJA | PGB50_02 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
ЭМИКС | НЕ ПМО | Август | 2014-08-27 | UJA | KAA_03 |  |  |  |  | 526.7 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-27 | UJA | KBA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-27 | UKA | QFA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-27 | UKA | JND_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-27 | UKA | JND_02 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | НЕ ПМО | Август | 2014-08-27 | UKC | KTA_01 |  |  |  |  | 359.3 | [5 empty] | 0
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-27 | UKA | FAL_01 | [8 empty] | 60 | 30 | 90
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-27 | UKA | KBC10_01 | [8 empty] | 40 | 20 | 60
МСУ-4 | ПМО | Август | 2014-08-27 | UKC | KBA_01 | [8 empty] | 40 | 20 | 60
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-27 | UKC | KBB_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-27 | UKC | KBB_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-27 | UKC | LCQ10_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | НЕ ПМО | Август | 2014-08-27 | UKC | LCQ50_02 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ФСЗ | ПМО | Август | 2014-08-27 | UKC | KBC40_01 |  |  |  |  | 42.4 | [5 empty] | 0
ЛЕНАТОМСТРОЙ | ПМО | Август | 2014-08-27 | UJA | PGB50_01 | [9 empty] | 120 | 120
АЛЬФА | НЕ ПМО | Август | 2014-08-27 | UKA | QKJ_01 |  |  |  |  | 989.3 |  |  |  | 80.5 |  | 80.5
МСУ-8 | ПМО | Август | 2014-08-27 | UKC | FAL_01 |  |  |  |  | 102.1 |  |  |  | 100 |  | 100

## Справка Кислякову (hidden)
Информация по монтажу трубопроводов, ОПС и арматуры здания UJA за период с 20.06.2014 г. по --.06.2014 г. |  |  |  | Информация по монтажу трубопроводов, ОПС и арматуры здания UJA за период с 20.06.2014 г. по 01.07.2014 г. |  |  |  | Информация по монтажу трубопроводов и ОПС
Подрядная организация | Выполнение монтажа |  |  | Подрядная организация | Выполнение монтажа |  |  | Подрядная организация | Выполнение монтажа
| трубопроводы, кг | ОПС, кг | Арматура, шт |  | трубопроводы, кг | ОПС, кг | Арматура, шт |  | трубопроводы, кг | ОПС, кг | Всего, кг
Кузбассэнергомонтаж | 900 | 0 | 0 | Кузбассэнергомонтаж | 8600 | 490 | 0 | С 01.07.2014 по 11.07.2014 | 10600 | 490 | 11090
Ленатомэнергострой | 1520 | 0 | 0 | Ленатомэнергострой | 1780 | 0 | 0 | С 21.06.2014 по 11.07.2014 | 2180 | 0 | 2180
МСУ-4 | 1642 | 832 | 0 | МСУ-4 | 8602 | 1082 | 9
Эмикс
Итого | 4062 | 832 | 0 | Итого | 18982 | 1572 | 9
Информация по монтажу трубопроводов, ОПС и арматуры здания UKC за период с 20.06.2014 г. по --.06.2014 г. |  |  |  | Информация по монтажу трубопроводов, ОПС и арматуры здания UKC за период с 20.06.2014 г. по 01.07.2014 г.
Подрядная организация | Выполнение монтажа |  |  | Подрядная организация | Выполнение монтажа
| трубопроводы, кг | ОПС, кг | Арматура, шт |  | трубопроводы, кг | ОПС, кг | Арматура, шт
МСУ-4 | 243 | 154 | 0 | МСУ-4 | 1443 | 154 | 6
МСУ-58 | 100.6 | 0 | 16 | МСУ-58 | 314.6 | 0 | 22
МСУ-8 | 351 | 0 | 0 | МСУ-8 | 762 | 0 | 0
ФСЗ | 415 | 0 | 3 | ФСЗ | 505 | 120 | 3
Итого | 1109.6 | 154 | 19 | Итого | 3024.6 | 274 | 31
Информация по монтажу трубопроводов, ОПС и арматуры здания UJA за период с 20.06.2014 г. по 03.07.2014 г. |  |  |  | Информация по монтажу трубопроводов, ОПС и арматуры здания UJA за период с 20.06.2014 г. по 07.07.2014 г.
Подрядная организация | Выполнение монтажа |  |  | Подрядная организация | Выполнение монтажа
| трубопроводы, кг | ОПС, кг | Арматура, шт |  | трубопроводы, кг | ОПС, кг | Арматура, шт
Кузбассэнергомонтаж | 10600 | 490 | 0 | Кузбассэнергомонтаж | 10600 | 490 | 2
Ленатомэнергострой | 2180 | 0 | 0 | Ленатомэнергострой | 2180 | 0 | 0
МСУ-4 | 9662 | 1232 | 10 | МСУ-4 | 18052 | 1232 | 13
Итого | 22442 | 1722 | 10 | Итого | 30832 | 1722 | 15
Информация по монтажу трубопроводов, ОПС и арматуры здания UKC за период с 20.06.2014 г. по 03.07.2014 г. |  |  |  | Информация по монтажу трубопроводов, ОПС и арматуры здания UKC за период с 20.06.2014 г. по 07.07.2014 г.
Подрядная организация | Выполнение монтажа |  |  | Подрядная организация | Выполнение монтажа
| трубопроводы, кг | ОПС, кг | Арматура, шт |  | трубопроводы, кг | ОПС, кг | Арматура, шт
МСУ-4 | 1643 | 154 | 6 | МСУ-4 | 2113 | 234 | 7
МСУ-58 | 492.6 | 0 | 22 | МСУ-58 | 734 | 0 | 28
МСУ-8 | 940 | 0 | 0 | МСУ-8 | 1142 | 0 | 3
ФСЗ | 683 | 120 | 3 | ФСЗ | 505 | 120 | 3
Итого | 3758.6 | 274 | 31 | Итого | 4494 | 354 | 41
Информация по монтажу трубопроводов и ОПС
Подрядная организация | Выполнение монтажа
| трубопроводы, кг | ОПС, кг | Всего, кг
МСУ-4 с 01.07.2014 по 11.07.2014 | 12390 | 930 | 13320
Всего с 01.07.2014 по 11.07.2014 | 17960.3 | 1930 | 19890.3
МСУ-4 с 21.06.2014 по 11.07.2014 | 20200 | 1880 | 22080
Всего с 21.06.2014 по 11.07.2014 | 36018.2 | 3490 | 39508.2

## СПРАВКА ПО МОНТАЖУ
Информация по монтажу трубопроводов, ОПС и арматуры
за период с | 2014-08-01 | по | 2014-08-31
Выполнение монтажа
ОРГАНИЗАЦИЯ | Трубопроводы, кг | ОПС, кг | Арматура, шт
АЛЬФА | 8903.7 | 161 | 1
КУЗБАСС | 6422.4 | 210 | 19
ЛЕНАТОМСТРОЙ | 4349.8 | 170 | 2
МСУ-4 | 20120.8 | 15650 | 35
МСУ-58 | 3114 | 0 | 22
МСУ-8 | 1429.4 | 1675 | 3
ФСЗ | 1696 | 254 | 18
ЭМиКС | 16327.7 | 0
Общий итог | 62363.8 | 18120 | 100
Эта фигура представляет срез. Использование срезов возможно только в Excel 2010 и более поздних версий. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование данного среда невозможно.
Эта фигура представляет срез. Использование срезов возможно только в Excel 2010 и более поздних версий. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование данного среда невозможно.
Эта фигура представляет срез. Использование срезов возможно только в Excel 2010 и более поздних версий. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование данного среда невозможно.
Эта фигура представляет срез. Использование срезов возможно только в Excel 2010 и более поздних версий. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование данного среда невозможно.

## Лист2 (hidden)
период | 2014-07-15 | 2014-07-31
| Монтаж Вес тр-да, кг | Арматура Ду>100 | Арматура Ду<100 | Вес арм., кг | ОПС |  |  | Трубы+ОПС, кг | Общ. Вес (труб+опс+арм), кг
[5 empty] | Вес подоп-х, кг | Вес норм-х, кг | Всего, кг
UJA FAK10_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA FAK10_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA FAK50_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA FAL_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA JKM_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA JNA_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA JNA_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA JNA_03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA JNA_04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA JND_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA JNG50_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA KAA_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA KBA_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA LAB_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA PGB50_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJA PGB50_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJE JNB10_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UJE LBA_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA FAK10_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA FAL_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA JNA_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA JNA_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA JNB10_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA JND_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA JND_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA KAA_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA KBA_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA KBC10_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA KPM_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA LCQ10_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKA QKJ_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC FAL_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC FKT10_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC KBA_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC KBA_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC KBB_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC KBB_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC KBC10_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC KPJ_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC KPL_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC KPM_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC KTA_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC KTB_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC KTH_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC LCM80_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC LCQ10_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC LCQ10_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC LCQ50_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC LFG_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
UKC PGB60_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!

## Системы ПМО
Unique | № п/п | Здание | Проект
UKA-JND_01 | 1 | UKA | JND_01
UKA-JND_02 | 2 | UKA | JND_02
UKA-JND_03 | 3 | UKA | JND_03
UJA-JND_01 | 4 | UJA | JND_01
UKA-FAK10_01 | 5 | UKA | FAK10_01
UJA-FAK10_01 | 6 | UJA | FAK10_01
UJA-FAK10_02 | 7 | UJA | FAK10_02
UKA-FAL_01 | 8 | UKA | FAL_01
UJA-FAL_01 | 9 | UJA | FAL_01
UKA-PGB50_01 | 10 | UKA | PGB50_01
UJA-PGB50_01 | 11 | UJA | PGB50_01
UJA-PGB50_02 | 12 | UJA | PGB50_02
UJA-PGB50_03 | 13 | UJA | PGB50_03
UKA-JNA_01 | 14 | UKA | JNA_01
UKA-JNA_02 | 15 | UKA | JNA_02
UKA-JNA_03 | 16 | UKA | JNA_03
UJA-JNA_01 | 17 | UJA | JNA_01
UJA-JNA_02 | 18 | UJA | JNA_02
UJA-JNA_03 | 19 | UJA | JNA_03
UJA-JNA_04 | 20 | UJA | JNA_04
UKA-KAA_01 | 21 | UKA | KAA_01
UKA-KAA_02 | 22 | UKA | KAA_02
UKA-KAA_03 | 23 | UKA | KAA_03
UKA-KBA_01 | 24 | UKA | KBA_01
UJA-KBA_01 | 25 | UJA | KBA_01
UKA-KTH_01 | 26 | UKA | KTH_01
UJA-KTH_01 | 27 | UJA | KTH_01
UKA-KBC10_01 | 28 | UKA | KBC10_01
UJA-FAK50_01 | 29 | UJA | FAK50_01
UJA-JNG10_01 | 30 | UJA | JNG10_01
UJA-JNG10_02 | 31 | UJA | JNG10_02
UJA-JNG50_01 | 32 | UJA | JNG50_01
UJA-JEF_01 | 33 | UJA | JEF_01
UJA-JEF_02 | 34 | UJA | JEF_02
UKC-FAL_01 | 35 | UKC | FAL_01
UKC-KBB_01 | 36 | UKC | KBB_01
UKC-KBB_02 | 37 | UKC | KBB_02
UKC-KBC10_01 | 38 | UKC | KBC10_01
UKC-KBC40_01 | 39 | UKC | KBC40_01
UKC-KTH_01 | 40 | UKC | KTH_01
UKC-LFG_01 | 41 | UKC | LFG_01
UKC-KBA_01 | 42 | UKC | KBA_01
UKC-KBA_02 | 43 | UKC | KBA_02
UKC-KBE50_01 | 44 | UKC | KBE50_01
UKC-LCQ10_01 | 45 | UKC | LCQ10_01
UKC-GHC30_01 | 46 | UKC | GHC30_01