## 101
Здание No.
Этаж No.
| КНИГА ПОМЕЩЕНИЙ |  | Комната No.
Класс чистоты
Назначение
ПАРАМЕТРЫ КОМНАТЫ |  | САНТЕХНИКА | ПОТОЛОК
Динна (м) |  | Холодная вода | Материал
Ширина (м) |  | Горячая вода | Подвесной потолок
Высота (м) |  | Туалет с аксессуарами | Ходимый потолок
Площадь (м²) |  | Умывальник с аксессуарами | Устройства
Объем (м ³) |  | Душ с аксессуарами | Защита от шума
Уровень шума (дБ) |  | Раковина | Класс пожарной защиты
Численность рабочих мест |  | Трап | Устойчив к
Класс взыво-защиты |  | Канализация
Категория пожарная |  | Сточные промышленные воды
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  | СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ | ДВЕРИ
Температура воздуха, (° C) |  | Освещение помещения (люкс) | Тип, планируется Марка
Относительная влажность (%) |  | Тип освещения | Размеры
Перепад давления (Па) |  | Выключатель (тип / кол-во) | Напраления открывания
Воздуха на входе (м ³ / ч) |  | Другие коммутаторы | Контроль доступа
Воздуха на выходе (м ³ / ч) |  | Силовые розетки 230 В (№ х А) | Дверной доводчик / фиксатор двери
Воздухообмена (1 / ч) |  | Силовые розетки 380 В (№ х А) | Регулятор последовательности закрытия
Свежий воздух (%) |  | Тип защиты (IP) | Блокировка
Количество отверстий для выпуска воздуха |  | Кабель канал | Класс пожарной защиты
Каскад фильтров |  | Подключение оборудования | Антивзломные системы
Время восстановления (мин) |  | Количество линий передачи данных | Защита от шума
Мониторинг (Т, отн. F, др) |  | Количество датчиков дыма / алармов | Замок
Удаление пыли (м ³ / ч) |  | Заземление | Устойчив к
Телефон / Домофоны
Аварийное освещение
СТЕНЫ / ПЕРЕГОРОДКИ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ | ОКНА
Материал |  | Охлаждающая вода | Материал
Облицовка стен |  | Сжатый воздух | Напраления открывания
Защита от шума |  | Пар / конденсат | Остекление
Класс пожарной защиты |  | Система обогрева | Подоконник внутри / снаружи
Теплоизоляция |  | Очищенная вода | Защита от шума
Плотность |  | Электропитание | Защита от солнца внутри / снаружи
Устойчив к |  | Газы | Класс пожарной защиты
|  | Вода для инъекций | Фитинги / Ручки
Устойчив к
ПОЛЫ |  | ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ХХХ |  | Дата
Покрытие пола |  |  | Разработано
Термошовный профиль |  |  | Проверено
Электропроводимость |  |  | Согласовано
Сопротивление скольжению
Уклон
Водонепроницаемый
Акустическая изоляция
Устойчив к

## 102
Здание No.
Этаж No.
| КНИГА ПОМЕЩЕНИЙ |  | Комната No.
Класс чистоты
Назначение
ПАРАМЕТРЫ КОМНАТЫ |  | САНТЕХНИКА | ПОТОЛОК
Динна (м) |  | Холодная вода | Материал
Ширина (м) |  | Горячая вода | Подвесной потолок
Высота (м) |  | Туалет с аксессуарами | Ходимый потолок
Площадь (м²) |  | Умывальник с аксессуарами | Устройства
Объем (м ³) |  | Душ с аксессуарами | Защита от шума
Уровень шума (дБ) |  | Раковина | Класс пожарной защиты
Численность рабочих мест |  | Трап | Устойчив к
Класс взыво-защиты |  | Канализация
Категория пожарная |  | Сточные промышленные воды
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ОБЕСПЫЛИВАНИЕ |  | СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ | ДВЕРИ
Температура воздуха, (° C) |  | Освещение помещения (люкс) | Тип, планируется Марка
Относительная влажность (%) |  | Тип освещения | Размеры
Перепад давления (Па) |  | Выключатель (тип / кол-во) | Напраления открывания
Воздуха на входе (м ³ / ч) |  | Другие коммутаторы | Контроль доступа
Воздуха на выходе (м ³ / ч) |  | Силовые розетки 230 В (№ х А) | Дверной доводчик / фиксатор двери
Воздухообмена (1 / ч) |  | Силовые розетки 380 В (№ х А) | Регулятор последовательности закрытия
Свежий воздух (%) |  | Тип защиты (IP) | Блокировка
Количество отверстий для выпуска воздуха |  | Кабель канал | Класс пожарной защиты
Каскад фильтров |  | Подключение оборудования | Антивзломные системы
Время восстановления (мин) |  | Количество линий передачи данных | Защита от шума
Мониторинг (Т, отн. F, др) |  | Количество датчиков дыма / алармов | Замок
Удаление пыли (м ³ / ч) |  | Заземление | Устойчив к
Телефон / Домофоны
Аварийное освещение
СТЕНЫ / ПЕРЕГОРОДКИ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ | ОКНА
Материал |  | Охлаждающая вода | Материал
Облицовка стен |  | Сжатый воздух | Напраления открывания
Защита от шума |  | Пар / конденсат | Остекление
Класс пожарной защиты |  | Система обогрева | Подоконник внутри / снаружи
Теплоизоляция |  | Очищенная вода | Защита от шума
Плотность |  | Электропитание | Защита от солнца внутри / снаружи
Устойчив к |  | Газы | Класс пожарной защиты
|  | Вода для инъекций | Фитинги / Ручки
Устойчив к
ПОЛЫ |  | ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ХХХ |  | Дата
Покрытие пола |  |  | Разработано
Термошовный профиль |  |  | Проверено
Электропроводимость |  |  | Согласовано
Сопротивление скольжению
Уклон
Водонепроницаемый
Акустическая изоляция
Устойчив к