## Расчёт ветра
| Ветровой район | I
| Тип местности | А | [22 empty] | Таблица 4
| Wo | 230 | Па | Массовая нагрузка на ствол | [5 empty] | Статическая составляющая ветра
| gf | 1.4 |  | Габариты поперечного сечения |  | Погонная масса | Длина | Кол-во в секции | Масса
| Участок | Элемент | Вид профиля | [6 empty] | Кол-во в грани | Наветренная площадь | Площадь контура | j | h | Для труб |  | Cxi¥ | L/D | k | Cxi | AiCxi | Cx | K1 | Ct | Cxконеч. | W
[14 empty] | B/H=0.86 | 0.001/d | Re*10^-5
|  |  |  | мм | мм | кг/м | м | шт. | кг | шт. | м^2 | м^2 | - | - | - |  | - | - | - | - | м^2 | - | - | - | - | кгс
| Секция С1 | Пояс | Труба | 89 | 4 | #REF! | 6.245 | 3 | #REF! | 2 | 1.1116 | 15 | 0.17969 | 0.829 | 0.011236 | #DIV/0! | 1.153 | 70.1685 | 0.92 | 1.0608 | 1.1792 | 0.16284 | 0.9 | 0.26804 | 0.37888 | #DIV/0!
|  | Распорка | Труба | 57 | 4 | #REF! | 3.25 | 3 | #REF! | 1 | 0.18525 |  |  |  | 0.017544 | #DIV/0! | 1.2 | 57.0175 | 0.907 | 1.0884 | 0.20163
|  | Распорка | Труба | 57 | 4 | #REF! | 1.754 | 3 | #REF! | 1 | 0.099978 |  |  |  | 0.017544 | #DIV/0! | 1.2 | 30.7719 | 0.823 | 0.9876 | 0.098738
|  | Распорка | Труба | 32 | 3 | #REF! | 1 | 3 | #REF! | 1 | 0.032 |  |  |  | 0.03125 | #DIV/0! | 1.2 | 31.25 | 0.825 | 0.99 | 0.03168
|  | Раскос | Труба | 57 | 4 | #REF! | 2.5 | 6 | #REF! | 2 | 0.285 |  |  |  | 0.017544 | #DIV/0! | 1.2 | 43.8596 | 0.88 | 1.056 | 0.30096
|  | Раскос | Труба | 57 | 4 | #REF! | 1.965 | 12 | #REF! | 4 | 0.44802 |  |  |  | 0.017544 | #DIV/0! | 1.2 | 34.4737 | 0.846 | 1.0152 | 0.45483
|  | Раскос | Труба | 57 | 4 | #REF! | 1.596 | 6 | #REF! | 2 | 0.18194 |  |  |  | 0.017544 | #DIV/0! | 1.2 | 28 | 0.804 | 0.9648 | 0.17554
|  | Лестница: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Тетива | Уголок | 50 | 5 | #REF! | 6 | 2 | #REF! | 2 | 0.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0.72 | 0.049415 | - | -
Шаг ступеней | 0.35 | Ступени | кругляк | 20 | - | 2.226 | 0.45 | 17 | 17.0289 | 17 | 0.153 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0.1836 |  | - | -
|  | Ограждение лестницы: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | кругляк | 14 | - | 0.888 | 19.52 | 1 | 17.334 | 1 | 0.166 | [8 empty] | 1.2 | 0.1992 | 0.010894 | - | -
|  | Фидера |  | 110 | - | 3.3 | 6 | 1 | 19.8 | 1 | 0.66 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 0.924 | 0.050531 | - | -
| Верх | 18 |  |  |  | Суммарная масса секции |  |  | #REF!
| Низ | 12
| Отм. Ц.т. | 17
| Kz | #DIV/0!

## Таблицы СНиП
Таблица 5
Iа | 170
I | 230
II | 300
III | 380
IV | 480
V | 600
VI | 730
VII | 850
Ветровой район | Wo, Па
Таблица 6
| 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 480
A | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,7 | 1,85 | 2,0 | 2,25 | 2,45 | 2,65 | 2,75 | 2,75 | 2,75
B | 0,5 | 0,65 | 0,85 | 1,1 | 1,3 | 1,45 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,75 | 2,75
C | 0,4 | 0,4 | 0,55 | 0,8 | 1,0 | 1,15 | 1,25 | 1,55 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,35 | 2,75