## Факт (для ЦК)
Потребитель: |  |  | МАУ г. Ангарск "Ермак" | [8 empty] | № дог-ра: | АИ00Э0000875
Точка учета: |  |  | ТП 2*1000 кВА "Ермак", РУ-0,4 кВ, ввод №1, | [8 empty] | Сч-к №: | 921707600986
Уровень напряжения: |  |  | 0,4 кВ
Ценовая категория: |  |  | 3
Период: | 2014-11-01
П О Т Р Е Б Л Е Н И Е , кВтч
| 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00W-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | 22:00-23:00 | 23:00-0:00
2014-11-01 |  | 187.88 | 175.32 | 149.54 | 149.3 | 148.84 | 148.56 | 145.68 | 125.52 | 124.76 | 128.52 | 145.36 | 159.16 | 161.22 | 162.44 | 164.62 | 162.98 | 167.18 | 183.18 | 158.38 | 159.74 | 158.84 | 133.22 | 127.94
2014-11-02 | 126.28 | 125.62 | 124.6 | 124.12 | 123.8 | 124.02 | 123.82 | 123.54 | 148.9 | 168.94 | 145.12 | 150.26 | 152.44 | 157.8 | 169.38 | 178.66 | 162.42 | 217.42 | 187.16 | 207.74 | 248.18 | 241.98 | 229.7 | 176.1
2014-11-03 | 177.56 | 132.72 | 133.8 | 127.76 | 126.08 | 136.46 | 147.64 | 147.42 | 147.56 | 148.24 | 136.28 | 135.52 | 136.62 | 140.58 | 139.58 | 155.2 | 168.12 | 169.14 | 166.3 | 168.54 | 170.92 | 166.06 | 165.5 | 162.52
2014-11-04 | 164.02 | 163.68 | 160.62 | 156.7 | 151.46 | 149.9 | 149.98 | 149.06 | 134.76 | 125.62 | 126.72 | 132.34 | 143.42 | 159.7 | 162.32 | 165.68 | 169.04 | 168.84 | 169.32 | 193.16 | 224.64 | 182.9 | 174.7 | 209.1
2014-11-05 | 189.3 | 152.64 | 151.82 | 150.64 | 147.46 | 146.7 | 146.44 | 137.9 | 124.56 | 124.58 | 137.44 | 157.24 | 165.72 | 165.08 | 161.42 | 161.54 | 165.2 | 169.16 | 168.66 | 182.02 | 218.98 | 191.54 | 164.92 | 201.12
2014-11-06 | 179.2 | 151.62 | 149.34 | 148.76 | 148.6 | 148.7 | 148.8 | 148.96 | 140.54 | 128.88 | 134.26 | 143.7 | 158.06 | 166.12 | 164.84 | 197.92 | 169.74 | 161.26 | 162.86 | 170.12 | 174.54 | 189.88 | 213.82 | 167.5
2014-11-07 | 155.08 | 156.6 | 157.02 | 155.32 | 153.66 | 153.5 | 151.72 | 131.9 | 129.72 | 130.64 | 134.98 | 138.46 | 141.94 | 144.52 | 164.3 | 166.68 | 165.88 | 165.32 | 166.22 | 171.28 | 179.98 | 187.28 | 212.66 | 185.42
2014-11-08 | 159.86 | 200.16 | 161.92 | 147.22 | 146.56 | 146.54 | 146.36 | 132.82 | 126.02 | 128.84 | 128.68 | 132.22 | 144.98 | 159.42 | 161.88 | 162.94 | 162.76 | 176.68 | 200.66 | 167.08 | 166.64 | 159.28 | 157.84 | 155.32
2014-11-09 | 172.64 | 168.16 | 148.96 | 147.94 | 150.1 | 148.58 | 132.98 | 126.36 | 126.54 | 164 | 231.32 | 210.7 | 210.94 | 212.72 | 184.74 | 212.44 | 232.8 | 248.64 | 291.18 | 289.86 | 251.08 | 168.8 | 141.94 | 157.24
2014-11-10 | 185.44 | 191.52 | 151.46 | 150.88 | 150.26 | 150.42 | 150.04 | 148.14 | 128.12 | 128.12 | 129.7 | 135.22 | 140.2 | 145.72 | 167.36 | 164.8 | 164.34 | 192.54 | 203.16 | 165.48 | 183.12 | 205.02 | 163.26 | 172.54
2014-11-11 | 205.96 | 166.96 | 153.44 | 153.94 | 150.28 | 149.62 | 148.4 | 148.56 | 136.42 | 148.3 | 239.94 | 228.64 | 219.66 | 218.32 | 216.66 | 214.04 | 207.34 | 196.1 | 245.22 | 293.82 | 298.06 | 277.34 | 254.9 | 172.94
2014-11-12 | 120.9 | 128.58 | 128.02 | 129.62 | 146.76 | 145.92 | 145.64 | 140.36 | 124.46 | 127.68 | 133.26 | 140.52 | 147.02 | 146.68 | 157.1 | 166.2 | 165.14 | 168.88 | 168.04 | 173.28 | 177.66 | 209.4 | 181.14 | 164.48
2014-11-13 | 158.32 | 167.88 | 187.06 | 155.1 | 153 | 153.26 | 153.18 | 200.16 | 212.18 | 188.52 | 157.5 | 225.88 | 205.4 | 173.24 | 185.46 | 208.14 | 198.14 | 167.64 | 241.62 | 273.76 | 298.44 | 268.14 | 250.34 | 170.6
2014-11-14 | 127.06 | 148.86 | 152.3 | 145.62 | 141.98 | 141.78 | 129.34 | 120.22 | 121.86 | 125.4 | 126.44 | 129.42 | 130.54 | 152.2 | 158.02 | 156.38 | 158.32 | 160.98 | 167.52 | 173.64 | 173.48 | 170.02 | 164.36 | 160.9
2014-11-15 | 187.26 | 168.9 | 149.26 | 148.86 | 148.58 | 147.12 | 127.26 | 125.66 | 126.08 | 125.72 | 130.18 | 139.96 | 157.7 | 165.32 | 168.18 | 167.22 | 176.18 | 214.12 | 208.12 | 168.94 | 164.86 | 172.58 | 206.98 | 157.34
2014-11-16 | 171.9 | 173.68 | 154.54 | 154.12 | 151.38 | 141.62 | 129.5 | 129.32 | 126.16 | 126.68 | 128.38 | 133.14 | 137.42 | 157.4 | 160.4 | 160.88 | 160.66 | 162.96 | 209.88 | 178.16 | 162.18 | 163.28 | 165.18 | 160.52
2014-11-17 | 186.8 | 174.66 | 150.86 | 148.94 | 148.86 | 150.44 | 142.78 | 134.16 | 134.06 | 134.62 | 140.4 | 145.84 | 168.98 | 167.42 | 150.84 | 124.84 | 215.18 | 205.4 | 168 | 195.96 | 231.7 | 177.36 | 169.48 | 157.6
2014-11-18 | 177.64 | 178.16 | 149.52 | 149.38 | 149.34 | 149.24 | 149.14 | 128.8 | 133.48 | 164.62 | 239.7 | 220.14 | 214.78 | 217.2 | 216.4 | 212.64 | 210.96 | 211.56 | 238.34 | 310.54 | 300.94 | 277.2 | 275.2 | 187.8
2014-11-19 | 134.52 | 150.9 | 153.64 | 152.18 | 150.98 | 151.3 | 151.44 | 134.12 | 130.24 | 130.6 | 139.16 | 138.68 | 157.54 | 178.82 | 173.96 | 165.68 | 166.78 | 165.98 | 192.1 | 194.5 | 184.62 | 219.2 | 182.56 | 181.32
2014-11-20 | 176.1 | 156.3 | 151.26 | 149.92 | 150.1 | 149.42 | 149.44 | 133.76 | 157.88 | 240.26 | 229.6 | 235.06 | 234.8 | 231.8 | 231.74 | 235.4 | 236.8 | 257.98 | 285.14 | 316.26 | 319.2 | 271.84 | 159.34 | 136.2
2014-11-21 | 152.14 | 151.2 | 149.54 | 150.5 | 150.34 | 149.36 | 148.22 | 129.92 | 130.84 | 140.22 | 146.68 | 160.98 | 166.66 | 169 | 167.94 | 169.72 | 212 | 171.34 | 177.92 | 222.34 | 222.36 | 168.82 | 165.5 | 206.7
2014-11-22 | 163.84 | 158.32 | 151.52 | 150.28 | 150.38 | 150.2 | 140 | 126.54 | 127.32 | 132.48 | 136.56 | 143.32 | 157.22 | 164.34 | 165.24 | 163.62 | 161.84 | 178.82 | 217.12 | 205.3 | 164.48 | 163.3 | 203.4 | 175.52
2014-11-23 | 155.06 | 152.88 | 149.54 | 146.92 | 146.8 | 146.66 | 139.82 | 125.38 | 124.9 | 125.66 | 132.48 | 136 | 150.6 | 155.86 | 157.64 | 160.94 | 161.56 | 164.68 | 213.34 | 182.26 | 165.48 | 180.38 | 197.06 | 154.2
2014-11-24 | 152.04 | 148.68 | 143.86 | 144.68 | 145.06 | 135.52 | 123.8 | 123.58 | 129.02 | 134.16 | 142.66 | 142.02 | 148.98 | 157.66 | 157.24 | 158.18 | 158.56 | 161.18 | 190.68 | 179.42 | 163.72 | 163.2 | 190.86 | 160.46
2014-11-25 | 149.98 | 148.76 | 148.52 | 147.42 | 147.56 | 147.4 | 147.24 | 122.46 | 126.54 | 139.18 | 146.22 | 147.02 | 165.76 | 165.86 | 162.9 | 161.08 | 163.68 | 164.98 | 194.52 | 187.76 | 161.9 | 161.86 | 184.68 | 181.58
2014-11-26 | 152.72 | 148.94 | 150.16 | 150.44 | 146.2 | 127.98 | 128.18 | 130.3 | 131.58 | 133.38 | 138.26 | 140.5 | 154.36 | 164.58 | 165.62 | 164.1 | 166.88 | 167.32 | 167.16 | 176.56 | 188.54 | 183.84 | 166.04 | 161.08
2014-11-27 | 158.88 | 152.42 | 149.16 | 148.58 | 148.56 | 142.86 | 127.1 | 130.72 | 132.72 | 137.96 | 163.12 | 163.7 | 162.58 | 196.74 | 178.32 | 248.08 | 229.2 | 214.44 | 214.1 | 218.54 | 146.3 | 141.7 | 151.06 | 164.36
2014-11-28 | 162.18 | 155.14 | 153.64 | 153.72 | 152.58 | 133.86 | 153.26 | 193.66 | 152.86 | 155.6 | 161.36 | 174.12 | 206.28 | 185.46 | 163.82 | 165.94 | 186.26 | 212.26 | 187.28 | 218.32 | 188.82 | 128.74 | 138.88 | 155.18
2014-11-29 | 160.96 | 153.1 | 149.02 | 148.14 | 146.7 | 127.24 | 129.36 | 128.26 | 129.32 | 133.44 | 136.46 | 142.18 | 141.26 | 143.12 | 161.5 | 162.84 | 167.68 | 167.58 | 172.58 | 167.84 | 161.44 | 159.42 | 158.94 | 155.9
2014-11-30 | 154.6 | 152 | 149.18 | 140.06 | 124.48 | 125.84 | 126.42 | 126.98 | 129.86 | 135.52 | 136.02 | 138.3 | 143.28 | 142.5 | 152.08 | 166.46 | 167.06 | 168.74 | 174.1 | 167.44 | 165.7 | 161.18 | 163.16 | 161.76
2014-12-01
Итого
Утверждаю:
| Потребитель: | [7 empty] | Директор
м.п.
Formulas:
Потребитель: = [Потребитель:, row above]+1

## Данные с коэф
01.11.2014 01:00 | 187.88
01.11.2014 02:00 | 175.32
01.11.2014 03:00 | 149.54
01.11.2014 04:00 | 149.3
01.11.2014 05:00 | 148.84
01.11.2014 06:00 | 148.56
01.11.2014 07:00 | 145.68
01.11.2014 08:00 | 125.52
01.11.2014 09:00 | 124.76
01.11.2014 10:00 | 128.52
01.11.2014 11:00 | 145.36
01.11.2014 12:00 | 159.16
01.11.2014 13:00 | 161.22
01.11.2014 14:00 | 162.44
01.11.2014 15:00 | 164.62
01.11.2014 16:00 | 162.98
01.11.2014 17:00 | 167.18
01.11.2014 18:00 | 183.18
01.11.2014 19:00 | 158.38
01.11.2014 20:00 | 159.74
01.11.2014 21:00 | 158.84
01.11.2014 22:00 | 133.22
01.11.2014 23:00 | 127.94
02.11.2014 00:00 | 126.28
02.11.2014 01:00 | 125.62
02.11.2014 02:00 | 124.6
02.11.2014 03:00 | 124.12
02.11.2014 04:00 | 123.8
02.11.2014 05:00 | 124.02
02.11.2014 06:00 | 123.82
02.11.2014 07:00 | 123.54
02.11.2014 08:00 | 148.9
02.11.2014 09:00 | 168.94
02.11.2014 10:00 | 145.12
02.11.2014 11:00 | 150.26
02.11.2014 12:00 | 152.44
02.11.2014 13:00 | 157.8
02.11.2014 14:00 | 169.38
02.11.2014 15:00 | 178.66
02.11.2014 16:00 | 162.42
02.11.2014 17:00 | 217.42
02.11.2014 18:00 | 187.16
02.11.2014 19:00 | 207.74
02.11.2014 20:00 | 248.18
02.11.2014 21:00 | 241.98
02.11.2014 22:00 | 229.7
02.11.2014 23:00 | 176.1
03.11.2014 00:00 | 177.56
03.11.2014 01:00 | 132.72
03.11.2014 02:00 | 133.8
03.11.2014 03:00 | 127.76
03.11.2014 04:00 | 126.08
03.11.2014 05:00 | 136.46
03.11.2014 06:00 | 147.64
03.11.2014 07:00 | 147.42
03.11.2014 08:00 | 147.56
03.11.2014 09:00 | 148.24
03.11.2014 10:00 | 136.28
03.11.2014 11:00 | 135.52
03.11.2014 12:00 | 136.62
03.11.2014 13:00 | 140.58
03.11.2014 14:00 | 139.58
03.11.2014 15:00 | 155.2
03.11.2014 16:00 | 168.12
03.11.2014 17:00 | 169.14
03.11.2014 18:00 | 166.3
03.11.2014 19:00 | 168.54
03.11.2014 20:00 | 170.92
03.11.2014 21:00 | 166.06
03.11.2014 22:00 | 165.5
03.11.2014 23:00 | 162.52
04.11.2014 00:00 | 164.02
04.11.2014 01:00 | 163.68
04.11.2014 02:00 | 160.62
04.11.2014 03:00 | 156.7
04.11.2014 04:00 | 151.46
04.11.2014 05:00 | 149.9
04.11.2014 06:00 | 149.98
04.11.2014 07:00 | 149.06
04.11.2014 08:00 | 134.76
04.11.2014 09:00 | 125.62
04.11.2014 10:00 | 126.72
04.11.2014 11:00 | 132.34
04.11.2014 12:00 | 143.42
04.11.2014 13:00 | 159.7
04.11.2014 14:00 | 162.32
04.11.2014 15:00 | 165.68
04.11.2014 16:00 | 169.04
04.11.2014 17:00 | 168.84
04.11.2014 18:00 | 169.32
04.11.2014 19:00 | 193.16
04.11.2014 20:00 | 224.64
04.11.2014 21:00 | 182.9
04.11.2014 22:00 | 174.7
04.11.2014 23:00 | 209.1
05.11.2014 00:00 | 189.3
05.11.2014 01:00 | 152.64
05.11.2014 02:00 | 151.82
05.11.2014 03:00 | 150.64
05.11.2014 04:00 | 147.46
05.11.2014 05:00 | 146.7
05.11.2014 06:00 | 146.44
05.11.2014 07:00 | 137.9
05.11.2014 08:00 | 124.56
05.11.2014 09:00 | 124.58
05.11.2014 10:00 | 137.44
05.11.2014 11:00 | 157.24
05.11.2014 12:00 | 165.72
05.11.2014 13:00 | 165.08
05.11.2014 14:00 | 161.42
05.11.2014 15:00 | 161.54
05.11.2014 16:00 | 165.2
05.11.2014 17:00 | 169.16
05.11.2014 18:00 | 168.66
05.11.2014 19:00 | 182.02
05.11.2014 20:00 | 218.98
05.11.2014 21:00 | 191.54
05.11.2014 22:00 | 164.92
05.11.2014 23:00 | 201.12
06.11.2014 00:00 | 179.2
06.11.2014 01:00 | 151.62
06.11.2014 02:00 | 149.34
06.11.2014 03:00 | 148.76
06.11.2014 04:00 | 148.6
06.11.2014 05:00 | 148.7
06.11.2014 06:00 | 148.8
06.11.2014 07:00 | 148.96
06.11.2014 08:00 | 140.54
06.11.2014 09:00 | 128.88
06.11.2014 10:00 | 134.26
06.11.2014 11:00 | 143.7
06.11.2014 12:00 | 158.06
06.11.2014 13:00 | 166.12
06.11.2014 14:00 | 164.84
06.11.2014 15:00 | 197.92
06.11.2014 16:00 | 169.74
06.11.2014 17:00 | 161.26
06.11.2014 18:00 | 162.86
06.11.2014 19:00 | 170.12
06.11.2014 20:00 | 174.54
06.11.2014 21:00 | 189.88
06.11.2014 22:00 | 213.82
06.11.2014 23:00 | 167.5
07.11.2014 00:00 | 155.08
07.11.2014 01:00 | 156.6
07.11.2014 02:00 | 157.02
07.11.2014 03:00 | 155.32
07.11.2014 04:00 | 153.66
07.11.2014 05:00 | 153.5
07.11.2014 06:00 | 151.72
07.11.2014 07:00 | 131.9
07.11.2014 08:00 | 129.72
07.11.2014 09:00 | 130.64
07.11.2014 10:00 | 134.98
07.11.2014 11:00 | 138.46
07.11.2014 12:00 | 141.94
07.11.2014 13:00 | 144.52
07.11.2014 14:00 | 164.3
07.11.2014 15:00 | 166.68
07.11.2014 16:00 | 165.88
07.11.2014 17:00 | 165.32
07.11.2014 18:00 | 166.22
07.11.2014 19:00 | 171.28
07.11.2014 20:00 | 179.98
07.11.2014 21:00 | 187.28
07.11.2014 22:00 | 212.66
07.11.2014 23:00 | 185.42
08.11.2014 00:00 | 159.86
08.11.2014 01:00 | 200.16
08.11.2014 02:00 | 161.92
08.11.2014 03:00 | 147.22
08.11.2014 04:00 | 146.56
08.11.2014 05:00 | 146.54
08.11.2014 06:00 | 146.36
08.11.2014 07:00 | 132.82
08.11.2014 08:00 | 126.02
08.11.2014 09:00 | 128.84
08.11.2014 10:00 | 128.68
08.11.2014 11:00 | 132.22
08.11.2014 12:00 | 144.98
08.11.2014 13:00 | 159.42
08.11.2014 14:00 | 161.88
08.11.2014 15:00 | 162.94
08.11.2014 16:00 | 162.76
08.11.2014 17:00 | 176.68
08.11.2014 18:00 | 200.66
08.11.2014 19:00 | 167.08
08.11.2014 20:00 | 166.64
08.11.2014 21:00 | 159.28
08.11.2014 22:00 | 157.84
08.11.2014 23:00 | 155.32
09.11.2014 00:00 | 172.64
09.11.2014 01:00 | 168.16
09.11.2014 02:00 | 148.96
09.11.2014 03:00 | 147.94
09.11.2014 04:00 | 150.1
09.11.2014 05:00 | 148.58
09.11.2014 06:00 | 132.98
09.11.2014 07:00 | 126.36
09.11.2014 08:00 | 126.54
09.11.2014 09:00 | 164
09.11.2014 10:00 | 231.32
09.11.2014 11:00 | 210.7
09.11.2014 12:00 | 210.94
09.11.2014 13:00 | 212.72
09.11.2014 14:00 | 184.74
09.11.2014 15:00 | 212.44
09.11.2014 16:00 | 232.8
09.11.2014 17:00 | 248.64
09.11.2014 18:00 | 291.18
09.11.2014 19:00 | 289.86
09.11.2014 20:00 | 251.08
09.11.2014 21:00 | 168.8
09.11.2014 22:00 | 141.94
09.11.2014 23:00 | 157.24
10.11.2014 00:00 | 185.44
10.11.2014 01:00 | 191.52
10.11.2014 02:00 | 151.46
10.11.2014 03:00 | 150.88
10.11.2014 04:00 | 150.26
10.11.2014 05:00 | 150.42
10.11.2014 06:00 | 150.04
10.11.2014 07:00 | 148.14
10.11.2014 08:00 | 128.12
10.11.2014 09:00 | 128.12
10.11.2014 10:00 | 129.7
10.11.2014 11:00 | 135.22
10.11.2014 12:00 | 140.2
10.11.2014 13:00 | 145.72
10.11.2014 14:00 | 167.36
10.11.2014 15:00 | 164.8
10.11.2014 16:00 | 164.34
10.11.2014 17:00 | 192.54
10.11.2014 18:00 | 203.16
10.11.2014 19:00 | 165.48
10.11.2014 20:00 | 183.12
10.11.2014 21:00 | 205.02
10.11.2014 22:00 | 163.26
10.11.2014 23:00 | 172.54
11.11.2014 00:00 | 205.96
11.11.2014 01:00 | 166.96
11.11.2014 02:00 | 153.44
11.11.2014 03:00 | 153.94
11.11.2014 04:00 | 150.28
11.11.2014 05:00 | 149.62
11.11.2014 06:00 | 148.4
11.11.2014 07:00 | 148.56
11.11.2014 08:00 | 136.42
11.11.2014 09:00 | 148.3
11.11.2014 10:00 | 239.94
11.11.2014 11:00 | 228.64
11.11.2014 12:00 | 219.66
11.11.2014 13:00 | 218.32
11.11.2014 14:00 | 216.66
11.11.2014 15:00 | 214.04
11.11.2014 16:00 | 207.34
11.11.2014 17:00 | 196.1
11.11.2014 18:00 | 245.22
11.11.2014 19:00 | 293.82
11.11.2014 20:00 | 298.06
11.11.2014 21:00 | 277.34
11.11.2014 22:00 | 254.9
11.11.2014 23:00 | 172.94
12.11.2014 00:00 | 120.9
12.11.2014 01:00 | 128.58
12.11.2014 02:00 | 128.02
12.11.2014 03:00 | 129.62
12.11.2014 04:00 | 146.76
12.11.2014 05:00 | 145.92
12.11.2014 06:00 | 145.64
12.11.2014 07:00 | 140.36
12.11.2014 08:00 | 124.46
12.11.2014 09:00 | 127.68
12.11.2014 10:00 | 133.26
12.11.2014 11:00 | 140.52
12.11.2014 12:00 | 147.02
12.11.2014 13:00 | 146.68
12.11.2014 14:00 | 157.1
12.11.2014 15:00 | 166.2
12.11.2014 16:00 | 165.14
12.11.2014 17:00 | 168.88
12.11.2014 18:00 | 168.04
12.11.2014 19:00 | 173.28
12.11.2014 20:00 | 177.66
12.11.2014 21:00 | 209.4
12.11.2014 22:00 | 181.14
12.11.2014 23:00 | 164.48
13.11.2014 00:00 | 158.32
13.11.2014 01:00 | 167.88
13.11.2014 02:00 | 187.06
13.11.2014 03:00 | 155.1
13.11.2014 04:00 | 153
13.11.2014 05:00 | 153.26
13.11.2014 06:00 | 153.18
13.11.2014 07:00 | 200.16
13.11.2014 08:00 | 212.18
13.11.2014 09:00 | 188.52
13.11.2014 10:00 | 157.5
13.11.2014 11:00 | 225.88
13.11.2014 12:00 | 205.4
13.11.2014 13:00 | 173.24
13.11.2014 14:00 | 185.46
13.11.2014 15:00 | 208.14
13.11.2014 16:00 | 198.14
13.11.2014 17:00 | 167.64
13.11.2014 18:00 | 241.62
13.11.2014 19:00 | 273.76
13.11.2014 20:00 | 298.44
13.11.2014 21:00 | 268.14
13.11.2014 22:00 | 250.34
13.11.2014 23:00 | 170.6
14.11.2014 00:00 | 127.06
14.11.2014 01:00 | 148.86
14.11.2014 02:00 | 152.3
14.11.2014 03:00 | 145.62
14.11.2014 04:00 | 141.98
14.11.2014 05:00 | 141.78
14.11.2014 06:00 | 129.34
14.11.2014 07:00 | 120.22
14.11.2014 08:00 | 121.86
14.11.2014 09:00 | 125.4
14.11.2014 10:00 | 126.44
14.11.2014 11:00 | 129.42
14.11.2014 12:00 | 130.54
14.11.2014 13:00 | 152.2
14.11.2014 14:00 | 158.02
14.11.2014 15:00 | 156.38
14.11.2014 16:00 | 158.32
14.11.2014 17:00 | 160.98
14.11.2014 18:00 | 167.52
14.11.2014 19:00 | 173.64
14.11.2014 20:00 | 173.48
14.11.2014 21:00 | 170.02
14.11.2014 22:00 | 164.36
14.11.2014 23:00 | 160.9
15.11.2014 00:00 | 187.26
15.11.2014 01:00 | 168.9
15.11.2014 02:00 | 149.26
15.11.2014 03:00 | 148.86
15.11.2014 04:00 | 148.58
15.11.2014 05:00 | 147.12
15.11.2014 06:00 | 127.26
15.11.2014 07:00 | 125.66
15.11.2014 08:00 | 126.08
15.11.2014 09:00 | 125.72
15.11.2014 10:00 | 130.18
15.11.2014 11:00 | 139.96
15.11.2014 12:00 | 157.7
15.11.2014 13:00 | 165.32
15.11.2014 14:00 | 168.18
15.11.2014 15:00 | 167.22
15.11.2014 16:00 | 176.18
15.11.2014 17:00 | 214.12
15.11.2014 18:00 | 208.12
15.11.2014 19:00 | 168.94
15.11.2014 20:00 | 164.86
15.11.2014 21:00 | 172.58
15.11.2014 22:00 | 206.98
15.11.2014 23:00 | 157.34
16.11.2014 00:00 | 171.9
16.11.2014 01:00 | 173.68
16.11.2014 02:00 | 154.54
16.11.2014 03:00 | 154.12
16.11.2014 04:00 | 151.38
16.11.2014 05:00 | 141.62
16.11.2014 06:00 | 129.5
16.11.2014 07:00 | 129.32
16.11.2014 08:00 | 126.16
16.11.2014 09:00 | 126.68
16.11.2014 10:00 | 128.38
16.11.2014 11:00 | 133.14
16.11.2014 12:00 | 137.42
16.11.2014 13:00 | 157.4
16.11.2014 14:00 | 160.4
16.11.2014 15:00 | 160.88
16.11.2014 16:00 | 160.66
16.11.2014 17:00 | 162.96
16.11.2014 18:00 | 209.88
16.11.2014 19:00 | 178.16
16.11.2014 20:00 | 162.18
16.11.2014 21:00 | 163.28
16.11.2014 22:00 | 165.18
16.11.2014 23:00 | 160.52
17.11.2014 00:00 | 186.8
17.11.2014 01:00 | 174.66
17.11.2014 02:00 | 150.86
17.11.2014 03:00 | 148.94
17.11.2014 04:00 | 148.86
17.11.2014 05:00 | 150.44
17.11.2014 06:00 | 142.78
17.11.2014 07:00 | 134.16
17.11.2014 08:00 | 134.06
17.11.2014 09:00 | 134.62
17.11.2014 10:00 | 140.4
17.11.2014 11:00 | 145.84
17.11.2014 12:00 | 168.98
17.11.2014 13:00 | 167.42
17.11.2014 14:00 | 150.84
17.11.2014 15:00 | 124.84
17.11.2014 16:00 | 215.18
17.11.2014 17:00 | 205.4
17.11.2014 18:00 | 168
17.11.2014 19:00 | 195.96
17.11.2014 20:00 | 231.7
17.11.2014 21:00 | 177.36
17.11.2014 22:00 | 169.48
17.11.2014 23:00 | 157.6
18.11.2014 00:00 | 177.64
18.11.2014 01:00 | 178.16
18.11.2014 02:00 | 149.52
18.11.2014 03:00 | 149.38
18.11.2014 04:00 | 149.34
18.11.2014 05:00 | 149.24
18.11.2014 06:00 | 149.14
18.11.2014 07:00 | 128.8
18.11.2014 08:00 | 133.48
18.11.2014 09:00 | 164.62
18.11.2014 10:00 | 239.7
18.11.2014 11:00 | 220.14
18.11.2014 12:00 | 214.78
18.11.2014 13:00 | 217.2
18.11.2014 14:00 | 216.4
18.11.2014 15:00 | 212.64
18.11.2014 16:00 | 210.96
18.11.2014 17:00 | 211.56
18.11.2014 18:00 | 238.34
18.11.2014 19:00 | 310.54
18.11.2014 20:00 | 300.94
18.11.2014 21:00 | 277.2
18.11.2014 22:00 | 275.2
18.11.2014 23:00 | 187.8
19.11.2014 00:00 | 134.52
19.11.2014 01:00 | 150.9
19.11.2014 02:00 | 153.64
19.11.2014 03:00 | 152.18
19.11.2014 04:00 | 150.98
19.11.2014 05:00 | 151.3
19.11.2014 06:00 | 151.44
19.11.2014 07:00 | 134.12
19.11.2014 08:00 | 130.24
19.11.2014 09:00 | 130.6
19.11.2014 10:00 | 139.16
19.11.2014 11:00 | 138.68
19.11.2014 12:00 | 157.54
19.11.2014 13:00 | 178.82
19.11.2014 14:00 | 173.96
19.11.2014 15:00 | 165.68
19.11.2014 16:00 | 166.78
19.11.2014 17:00 | 165.98
19.11.2014 18:00 | 192.1
19.11.2014 19:00 | 194.5
19.11.2014 20:00 | 184.62
19.11.2014 21:00 | 219.2
19.11.2014 22:00 | 182.56
19.11.2014 23:00 | 181.32
20.11.2014 00:00 | 207.46
20.11.2014 01:00 | 176.1
20.11.2014 02:00 | 156.3
20.11.2014 03:00 | 151.26
20.11.2014 04:00 | 149.92
20.11.2014 05:00 | 150.1
20.11.2014 06:00 | 149.42
20.11.2014 07:00 | 149.44
20.11.2014 08:00 | 133.76
20.11.2014 09:00 | 157.88
20.11.2014 10:00 | 240.26
20.11.2014 11:00 | 229.6
20.11.2014 12:00 | 235.06
20.11.2014 13:00 | 234.8
20.11.2014 14:00 | 231.8
20.11.2014 15:00 | 231.74
20.11.2014 16:00 | 235.4
20.11.2014 17:00 | 236.8
20.11.2014 18:00 | 257.98
20.11.2014 19:00 | 285.14
20.11.2014 20:00 | 316.26
20.11.2014 21:00 | 319.2
20.11.2014 22:00 | 271.84
20.11.2014 23:00 | 159.34
21.11.2014 00:00 | 136.2
21.11.2014 01:00 | 152.14
21.11.2014 02:00 | 151.2
21.11.2014 03:00 | 149.54
21.11.2014 04:00 | 150.5
21.11.2014 05:00 | 150.34
21.11.2014 06:00 | 149.36
21.11.2014 07:00 | 148.22
21.11.2014 08:00 | 129.92
21.11.2014 09:00 | 130.84
21.11.2014 10:00 | 140.22
21.11.2014 11:00 | 146.68
21.11.2014 12:00 | 160.98
21.11.2014 13:00 | 166.66
21.11.2014 14:00 | 169
21.11.2014 15:00 | 167.94
21.11.2014 16:00 | 169.72
21.11.2014 17:00 | 212
21.11.2014 18:00 | 171.34
21.11.2014 19:00 | 177.92
21.11.2014 20:00 | 222.34
21.11.2014 21:00 | 222.36
21.11.2014 22:00 | 168.82
21.11.2014 23:00 | 165.5
22.11.2014 00:00 | 206.7
22.11.2014 01:00 | 163.84
22.11.2014 02:00 | 158.32
22.11.2014 03:00 | 151.52
22.11.2014 04:00 | 150.28
22.11.2014 05:00 | 150.38
22.11.2014 06:00 | 150.2
22.11.2014 07:00 | 140
22.11.2014 08:00 | 126.54
22.11.2014 09:00 | 127.32
22.11.2014 10:00 | 132.48
22.11.2014 11:00 | 136.56
22.11.2014 12:00 | 143.32
22.11.2014 13:00 | 157.22
22.11.2014 14:00 | 164.34
22.11.2014 15:00 | 165.24
22.11.2014 16:00 | 163.62
22.11.2014 17:00 | 161.84
22.11.2014 18:00 | 178.82
22.11.2014 19:00 | 217.12
22.11.2014 20:00 | 205.3
22.11.2014 21:00 | 164.48
22.11.2014 22:00 | 163.3
22.11.2014 23:00 | 203.4
23.11.2014 00:00 | 175.52
23.11.2014 01:00 | 155.06
23.11.2014 02:00 | 152.88
23.11.2014 03:00 | 149.54
23.11.2014 04:00 | 146.92
23.11.2014 05:00 | 146.8
23.11.2014 06:00 | 146.66
23.11.2014 07:00 | 139.82
23.11.2014 08:00 | 125.38
23.11.2014 09:00 | 124.9
23.11.2014 10:00 | 125.66
23.11.2014 11:00 | 132.48
23.11.2014 12:00 | 136
23.11.2014 13:00 | 150.6
23.11.2014 14:00 | 155.86
23.11.2014 15:00 | 157.64
23.11.2014 16:00 | 160.94
23.11.2014 17:00 | 161.56
23.11.2014 18:00 | 164.68
23.11.2014 19:00 | 213.34
23.11.2014 20:00 | 182.26
23.11.2014 21:00 | 165.48
23.11.2014 22:00 | 180.38
23.11.2014 23:00 | 197.06
24.11.2014 00:00 | 154.2
24.11.2014 01:00 | 152.04
24.11.2014 02:00 | 148.68
24.11.2014 03:00 | 143.86
24.11.2014 04:00 | 144.68
24.11.2014 05:00 | 145.06
24.11.2014 06:00 | 135.52
24.11.2014 07:00 | 123.8
24.11.2014 08:00 | 123.58
24.11.2014 09:00 | 129.02
24.11.2014 10:00 | 134.16
24.11.2014 11:00 | 142.66
24.11.2014 12:00 | 142.02
24.11.2014 13:00 | 148.98
24.11.2014 14:00 | 157.66
24.11.2014 15:00 | 157.24
24.11.2014 16:00 | 158.18
24.11.2014 17:00 | 158.56
24.11.2014 18:00 | 161.18
24.11.2014 19:00 | 190.68
24.11.2014 20:00 | 179.42
24.11.2014 21:00 | 163.72
24.11.2014 22:00 | 163.2
24.11.2014 23:00 | 190.86
25.11.2014 00:00 | 160.46
25.11.2014 01:00 | 149.98
25.11.2014 02:00 | 148.76
25.11.2014 03:00 | 148.52
25.11.2014 04:00 | 147.42
25.11.2014 05:00 | 147.56
25.11.2014 06:00 | 147.4
25.11.2014 07:00 | 147.24
25.11.2014 08:00 | 122.46
25.11.2014 09:00 | 126.54
25.11.2014 10:00 | 139.18
25.11.2014 11:00 | 146.22
25.11.2014 12:00 | 147.02
25.11.2014 13:00 | 165.76
25.11.2014 14:00 | 165.86
25.11.2014 15:00 | 162.9
25.11.2014 16:00 | 161.08
25.11.2014 17:00 | 163.68
25.11.2014 18:00 | 164.98
25.11.2014 19:00 | 194.52
25.11.2014 20:00 | 187.76
25.11.2014 21:00 | 161.9
25.11.2014 22:00 | 161.86
25.11.2014 23:00 | 184.68
26.11.2014 00:00 | 181.58
26.11.2014 01:00 | 152.72
26.11.2014 02:00 | 148.94
26.11.2014 03:00 | 150.16
26.11.2014 04:00 | 150.44
26.11.2014 05:00 | 146.2
26.11.2014 06:00 | 127.98
26.11.2014 07:00 | 128.18
26.11.2014 08:00 | 130.3
26.11.2014 09:00 | 131.58
26.11.2014 10:00 | 133.38
26.11.2014 11:00 | 138.26
26.11.2014 12:00 | 140.5
26.11.2014 13:00 | 154.36
26.11.2014 14:00 | 164.58
26.11.2014 15:00 | 165.62
26.11.2014 16:00 | 164.1
26.11.2014 17:00 | 166.88
26.11.2014 18:00 | 167.32
26.11.2014 19:00 | 167.16
26.11.2014 20:00 | 176.56
26.11.2014 21:00 | 188.54
26.11.2014 22:00 | 183.84
26.11.2014 23:00 | 166.04
27.11.2014 00:00 | 161.08
27.11.2014 01:00 | 158.88
27.11.2014 02:00 | 152.42
27.11.2014 03:00 | 149.16
27.11.2014 04:00 | 148.58
27.11.2014 05:00 | 148.56
27.11.2014 06:00 | 142.86
27.11.2014 07:00 | 127.1
27.11.2014 08:00 | 130.72
27.11.2014 09:00 | 132.72
27.11.2014 10:00 | 137.96
27.11.2014 11:00 | 163.12
27.11.2014 12:00 | 163.7
27.11.2014 13:00 | 162.58
27.11.2014 14:00 | 196.74
27.11.2014 15:00 | 178.32
27.11.2014 16:00 | 248.08
27.11.2014 17:00 | 229.2
27.11.2014 18:00 | 214.44
27.11.2014 19:00 | 214.1
27.11.2014 20:00 | 218.54
27.11.2014 21:00 | 146.3
27.11.2014 22:00 | 141.7
27.11.2014 23:00 | 151.06
28.11.2014 00:00 | 164.36
28.11.2014 01:00 | 162.18
28.11.2014 02:00 | 155.14
28.11.2014 03:00 | 153.64
28.11.2014 04:00 | 153.72
28.11.2014 05:00 | 152.58
28.11.2014 06:00 | 133.86
28.11.2014 07:00 | 153.26
28.11.2014 08:00 | 193.66
28.11.2014 09:00 | 152.86
28.11.2014 10:00 | 155.6
28.11.2014 11:00 | 161.36
28.11.2014 12:00 | 174.12
28.11.2014 13:00 | 206.28
28.11.2014 14:00 | 185.46
28.11.2014 15:00 | 163.82
28.11.2014 16:00 | 165.94
28.11.2014 17:00 | 186.26
28.11.2014 18:00 | 212.26
28.11.2014 19:00 | 187.28
28.11.2014 20:00 | 218.32
28.11.2014 21:00 | 188.82
28.11.2014 22:00 | 128.74
28.11.2014 23:00 | 138.88
29.11.2014 00:00 | 155.18
29.11.2014 01:00 | 160.96
29.11.2014 02:00 | 153.1
29.11.2014 03:00 | 149.02
29.11.2014 04:00 | 148.14
29.11.2014 05:00 | 146.7
29.11.2014 06:00 | 127.24
29.11.2014 07:00 | 129.36
29.11.2014 08:00 | 128.26
29.11.2014 09:00 | 129.32
29.11.2014 10:00 | 133.44
29.11.2014 11:00 | 136.46
29.11.2014 12:00 | 142.18
29.11.2014 13:00 | 141.26
29.11.2014 14:00 | 143.12
29.11.2014 15:00 | 161.5
29.11.2014 16:00 | 162.84
29.11.2014 17:00 | 167.68
29.11.2014 18:00 | 167.58
29.11.2014 19:00 | 172.58
29.11.2014 20:00 | 167.84
29.11.2014 21:00 | 161.44
29.11.2014 22:00 | 159.42
29.11.2014 23:00 | 158.94
30.11.2014 00:00 | 155.9
30.11.2014 01:00 | 154.6
30.11.2014 02:00 | 152
30.11.2014 03:00 | 149.18
30.11.2014 04:00 | 140.06
30.11.2014 05:00 | 124.48
30.11.2014 06:00 | 125.84
30.11.2014 07:00 | 126.42
30.11.2014 08:00 | 126.98
30.11.2014 09:00 | 129.86
30.11.2014 10:00 | 135.52
30.11.2014 11:00 | 136.02
30.11.2014 12:00 | 138.3
30.11.2014 13:00 | 143.28
30.11.2014 14:00 | 142.5
30.11.2014 15:00 | 152.08
30.11.2014 16:00 | 166.46
30.11.2014 17:00 | 167.06
30.11.2014 18:00 | 168.74
30.11.2014 19:00 | 174.1
30.11.2014 20:00 | 167.44
30.11.2014 21:00 | 165.7
30.11.2014 22:00 | 161.18
30.11.2014 23:00 | 163.16
01.12.2014 00:00 | 161.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Прямые данные
Дата/время | Мощность активная потребленная, кВт
01.11.2014 01:00 | 0,9394
01.11.2014 02:00 | 0,8766
01.11.2014 03:00 | 0,7477
01.11.2014 04:00 | 0,7465
01.11.2014 05:00 | 0,7442
01.11.2014 06:00 | 0,7428
01.11.2014 07:00 | 0,7284
01.11.2014 08:00 | 0,6276
01.11.2014 09:00 | 0,6238
01.11.2014 10:00 | 0,6426
01.11.2014 11:00 | 0,7268
01.11.2014 12:00 | 0,7958
01.11.2014 13:00 | 0,8061
01.11.2014 14:00 | 0,8122
01.11.2014 15:00 | 0,8231
01.11.2014 16:00 | 0,8149
01.11.2014 17:00 | 0,8359
01.11.2014 18:00 | 0,9159
01.11.2014 19:00 | 0,7919
01.11.2014 20:00 | 0,7987
01.11.2014 21:00 | 0,7942
01.11.2014 22:00 | 0,6661
01.11.2014 23:00 | 0,6397
02.11.2014 00:00 | 0,6314
02.11.2014 01:00 | 0,6281
02.11.2014 02:00 | 0,6230
02.11.2014 03:00 | 0,6206
02.11.2014 04:00 | 0,6190
02.11.2014 05:00 | 0,6201
02.11.2014 06:00 | 0,6191
02.11.2014 07:00 | 0,6177
02.11.2014 08:00 | 0,7445
02.11.2014 09:00 | 0,8447
02.11.2014 10:00 | 0,7256
02.11.2014 11:00 | 0,7513
02.11.2014 12:00 | 0,7622
02.11.2014 13:00 | 0,7890
02.11.2014 14:00 | 0,8469
02.11.2014 15:00 | 0,8933
02.11.2014 16:00 | 0,8121
02.11.2014 17:00 | 1,0871
02.11.2014 18:00 | 0,9358
02.11.2014 19:00 | 1,0387
02.11.2014 20:00 | 1,2409
02.11.2014 21:00 | 1,2099
02.11.2014 22:00 | 1,1485
02.11.2014 23:00 | 0,8805
03.11.2014 00:00 | 0,8878
03.11.2014 01:00 | 0,6636
03.11.2014 02:00 | 0,6690
03.11.2014 03:00 | 0,6388
03.11.2014 04:00 | 0,6304
03.11.2014 05:00 | 0,6823
03.11.2014 06:00 | 0,7382
03.11.2014 07:00 | 0,7371
03.11.2014 08:00 | 0,7378
03.11.2014 09:00 | 0,7412
03.11.2014 10:00 | 0,6814
03.11.2014 11:00 | 0,6776
03.11.2014 12:00 | 0,6831
03.11.2014 13:00 | 0,7029
03.11.2014 14:00 | 0,6979
03.11.2014 15:00 | 0,7760
03.11.2014 16:00 | 0,8406
03.11.2014 17:00 | 0,8457
03.11.2014 18:00 | 0,8315
03.11.2014 19:00 | 0,8427
03.11.2014 20:00 | 0,8546
03.11.2014 21:00 | 0,8303
03.11.2014 22:00 | 0,8275
03.11.2014 23:00 | 0,8126
04.11.2014 00:00 | 0,8201
04.11.2014 01:00 | 0,8184
04.11.2014 02:00 | 0,8031
04.11.2014 03:00 | 0,7835
04.11.2014 04:00 | 0,7573
04.11.2014 05:00 | 0,7495
04.11.2014 06:00 | 0,7499
04.11.2014 07:00 | 0,7453
04.11.2014 08:00 | 0,6738
04.11.2014 09:00 | 0,6281
04.11.2014 10:00 | 0,6336
04.11.2014 11:00 | 0,6617
04.11.2014 12:00 | 0,7171
04.11.2014 13:00 | 0,7985
04.11.2014 14:00 | 0,8116
04.11.2014 15:00 | 0,8284
04.11.2014 16:00 | 0,8452
04.11.2014 17:00 | 0,8442
04.11.2014 18:00 | 0,8466
04.11.2014 19:00 | 0,9658
04.11.2014 20:00 | 1,1232
04.11.2014 21:00 | 0,9145
04.11.2014 22:00 | 0,8735
04.11.2014 23:00 | 1,0455
05.11.2014 00:00 | 0,9465
05.11.2014 01:00 | 0,7632
05.11.2014 02:00 | 0,7591
05.11.2014 03:00 | 0,7532
05.11.2014 04:00 | 0,7373
05.11.2014 05:00 | 0,7335
05.11.2014 06:00 | 0,7322
05.11.2014 07:00 | 0,6895
05.11.2014 08:00 | 0,6228
05.11.2014 09:00 | 0,6229
05.11.2014 10:00 | 0,6872
05.11.2014 11:00 | 0,7862
05.11.2014 12:00 | 0,8286
05.11.2014 13:00 | 0,8254
05.11.2014 14:00 | 0,8071
05.11.2014 15:00 | 0,8077
05.11.2014 16:00 | 0,8260
05.11.2014 17:00 | 0,8458
05.11.2014 18:00 | 0,8433
05.11.2014 19:00 | 0,9101
05.11.2014 20:00 | 1,0949
05.11.2014 21:00 | 0,9577
05.11.2014 22:00 | 0,8246
05.11.2014 23:00 | 1,0056
06.11.2014 00:00 | 0,8960
06.11.2014 01:00 | 0,7581
06.11.2014 02:00 | 0,7467
06.11.2014 03:00 | 0,7438
06.11.2014 04:00 | 0,7430
06.11.2014 05:00 | 0,7435
06.11.2014 06:00 | 0,7440
06.11.2014 07:00 | 0,7448
06.11.2014 08:00 | 0,7027
06.11.2014 09:00 | 0,6444
06.11.2014 10:00 | 0,6713
06.11.2014 11:00 | 0,7185
06.11.2014 12:00 | 0,7903
06.11.2014 13:00 | 0,8306
06.11.2014 14:00 | 0,8242
06.11.2014 15:00 | 0,9896
06.11.2014 16:00 | 0,8487
06.11.2014 17:00 | 0,8063
06.11.2014 18:00 | 0,8143
06.11.2014 19:00 | 0,8506
06.11.2014 20:00 | 0,8727
06.11.2014 21:00 | 0,9494
06.11.2014 22:00 | 1,0691
06.11.2014 23:00 | 0,8375
07.11.2014 00:00 | 0,7754
07.11.2014 01:00 | 0,7830
07.11.2014 02:00 | 0,7851
07.11.2014 03:00 | 0,7766
07.11.2014 04:00 | 0,7683
07.11.2014 05:00 | 0,7675
07.11.2014 06:00 | 0,7586
07.11.2014 07:00 | 0,6595
07.11.2014 08:00 | 0,6486
07.11.2014 09:00 | 0,6532
07.11.2014 10:00 | 0,6749
07.11.2014 11:00 | 0,6923
07.11.2014 12:00 | 0,7097
07.11.2014 13:00 | 0,7226
07.11.2014 14:00 | 0,8215
07.11.2014 15:00 | 0,8334
07.11.2014 16:00 | 0,8294
07.11.2014 17:00 | 0,8266
07.11.2014 18:00 | 0,8311
07.11.2014 19:00 | 0,8564
07.11.2014 20:00 | 0,8999
07.11.2014 21:00 | 0,9364
07.11.2014 22:00 | 1,0633
07.11.2014 23:00 | 0,9271
08.11.2014 00:00 | 0,7993
08.11.2014 01:00 | 1,0008
08.11.2014 02:00 | 0,8096
08.11.2014 03:00 | 0,7361
08.11.2014 04:00 | 0,7328
08.11.2014 05:00 | 0,7327
08.11.2014 06:00 | 0,7318
08.11.2014 07:00 | 0,6641
08.11.2014 08:00 | 0,6301
08.11.2014 09:00 | 0,6442
08.11.2014 10:00 | 0,6434
08.11.2014 11:00 | 0,6611
08.11.2014 12:00 | 0,7249
08.11.2014 13:00 | 0,7971
08.11.2014 14:00 | 0,8094
08.11.2014 15:00 | 0,8147
08.11.2014 16:00 | 0,8138
08.11.2014 17:00 | 0,8834
08.11.2014 18:00 | 1,0033
08.11.2014 19:00 | 0,8354
08.11.2014 20:00 | 0,8332
08.11.2014 21:00 | 0,7964
08.11.2014 22:00 | 0,7892
08.11.2014 23:00 | 0,7766
09.11.2014 00:00 | 0,8632
09.11.2014 01:00 | 0,8408
09.11.2014 02:00 | 0,7448
09.11.2014 03:00 | 0,7397
09.11.2014 04:00 | 0,7505
09.11.2014 05:00 | 0,7429
09.11.2014 06:00 | 0,6649
09.11.2014 07:00 | 0,6318
09.11.2014 08:00 | 0,6327
09.11.2014 09:00 | 0,8200
09.11.2014 10:00 | 1,1566
09.11.2014 11:00 | 1,0535
09.11.2014 12:00 | 1,0547
09.11.2014 13:00 | 1,0636
09.11.2014 14:00 | 0,9237
09.11.2014 15:00 | 1,0622
09.11.2014 16:00 | 1,1640
09.11.2014 17:00 | 1,2432
09.11.2014 18:00 | 1,4559
09.11.2014 19:00 | 1,4493
09.11.2014 20:00 | 1,2554
09.11.2014 21:00 | 0,8440
09.11.2014 22:00 | 0,7097
09.11.2014 23:00 | 0,7862
10.11.2014 00:00 | 0,9272
10.11.2014 01:00 | 0,9576
10.11.2014 02:00 | 0,7573
10.11.2014 03:00 | 0,7544
10.11.2014 04:00 | 0,7513
10.11.2014 05:00 | 0,7521
10.11.2014 06:00 | 0,7502
10.11.2014 07:00 | 0,7407
10.11.2014 08:00 | 0,6406
10.11.2014 09:00 | 0,6406
10.11.2014 10:00 | 0,6485
10.11.2014 11:00 | 0,6761
10.11.2014 12:00 | 0,7010
10.11.2014 13:00 | 0,7286
10.11.2014 14:00 | 0,8368
10.11.2014 15:00 | 0,8240
10.11.2014 16:00 | 0,8217
10.11.2014 17:00 | 0,9627
10.11.2014 18:00 | 1,0158
10.11.2014 19:00 | 0,8274
10.11.2014 20:00 | 0,9156
10.11.2014 21:00 | 1,0251
10.11.2014 22:00 | 0,8163
10.11.2014 23:00 | 0,8627
11.11.2014 00:00 | 1,0298
11.11.2014 01:00 | 0,8348
11.11.2014 02:00 | 0,7672
11.11.2014 03:00 | 0,7697
11.11.2014 04:00 | 0,7514
11.11.2014 05:00 | 0,7481
11.11.2014 06:00 | 0,7420
11.11.2014 07:00 | 0,7428
11.11.2014 08:00 | 0,6821
11.11.2014 09:00 | 0,7415
11.11.2014 10:00 | 1,1997
11.11.2014 11:00 | 1,1432
11.11.2014 12:00 | 1,0983
11.11.2014 13:00 | 1,0916
11.11.2014 14:00 | 1,0833
11.11.2014 15:00 | 1,0702
11.11.2014 16:00 | 1,0367
11.11.2014 17:00 | 0,9805
11.11.2014 18:00 | 1,2261
11.11.2014 19:00 | 1,4691
11.11.2014 20:00 | 1,4903
11.11.2014 21:00 | 1,3867
11.11.2014 22:00 | 1,2745
11.11.2014 23:00 | 0,8647
12.11.2014 00:00 | 0,6045
12.11.2014 01:00 | 0,6429
12.11.2014 02:00 | 0,6401
12.11.2014 03:00 | 0,6481
12.11.2014 04:00 | 0,7338
12.11.2014 05:00 | 0,7296
12.11.2014 06:00 | 0,7282
12.11.2014 07:00 | 0,7018
12.11.2014 08:00 | 0,6223
12.11.2014 09:00 | 0,6384
12.11.2014 10:00 | 0,6663
12.11.2014 11:00 | 0,7026
12.11.2014 12:00 | 0,7351
12.11.2014 13:00 | 0,7334
12.11.2014 14:00 | 0,7855
12.11.2014 15:00 | 0,8310
12.11.2014 16:00 | 0,8257
12.11.2014 17:00 | 0,8444
12.11.2014 18:00 | 0,8402
12.11.2014 19:00 | 0,8664
12.11.2014 20:00 | 0,8883
12.11.2014 21:00 | 1,0470
12.11.2014 22:00 | 0,9057
12.11.2014 23:00 | 0,8224
13.11.2014 00:00 | 0,7916
13.11.2014 01:00 | 0,8394
13.11.2014 02:00 | 0,9353
13.11.2014 03:00 | 0,7755
13.11.2014 04:00 | 0,7650
13.11.2014 05:00 | 0,7663
13.11.2014 06:00 | 0,7659
13.11.2014 07:00 | 1,0008
13.11.2014 08:00 | 1,0609
13.11.2014 09:00 | 0,9426
13.11.2014 10:00 | 0,7875
13.11.2014 11:00 | 1,1294
13.11.2014 12:00 | 1,0270
13.11.2014 13:00 | 0,8662
13.11.2014 14:00 | 0,9273
13.11.2014 15:00 | 1,0407
13.11.2014 16:00 | 0,9907
13.11.2014 17:00 | 0,8382
13.11.2014 18:00 | 1,2081
13.11.2014 19:00 | 1,3688
13.11.2014 20:00 | 1,4922
13.11.2014 21:00 | 1,3407
13.11.2014 22:00 | 1,2517
13.11.2014 23:00 | 0,8530
14.11.2014 00:00 | 0,6353
14.11.2014 01:00 | 0,7443
14.11.2014 02:00 | 0,7615
14.11.2014 03:00 | 0,7281
14.11.2014 04:00 | 0,7099
14.11.2014 05:00 | 0,7089
14.11.2014 06:00 | 0,6467
14.11.2014 07:00 | 0,6011
14.11.2014 08:00 | 0,6093
14.11.2014 09:00 | 0,6270
14.11.2014 10:00 | 0,6322
14.11.2014 11:00 | 0,6471
14.11.2014 12:00 | 0,6527
14.11.2014 13:00 | 0,7610
14.11.2014 14:00 | 0,7901
14.11.2014 15:00 | 0,7819
14.11.2014 16:00 | 0,7916
14.11.2014 17:00 | 0,8049
14.11.2014 18:00 | 0,8376
14.11.2014 19:00 | 0,8682
14.11.2014 20:00 | 0,8674
14.11.2014 21:00 | 0,8501
14.11.2014 22:00 | 0,8218
14.11.2014 23:00 | 0,8045
15.11.2014 00:00 | 0,9363
15.11.2014 01:00 | 0,8445
15.11.2014 02:00 | 0,7463
15.11.2014 03:00 | 0,7443
15.11.2014 04:00 | 0,7429
15.11.2014 05:00 | 0,7356
15.11.2014 06:00 | 0,6363
15.11.2014 07:00 | 0,6283
15.11.2014 08:00 | 0,6304
15.11.2014 09:00 | 0,6286
15.11.2014 10:00 | 0,6509
15.11.2014 11:00 | 0,6998
15.11.2014 12:00 | 0,7885
15.11.2014 13:00 | 0,8266
15.11.2014 14:00 | 0,8409
15.11.2014 15:00 | 0,8361
15.11.2014 16:00 | 0,8809
15.11.2014 17:00 | 1,0706
15.11.2014 18:00 | 1,0406
15.11.2014 19:00 | 0,8447
15.11.2014 20:00 | 0,8243
15.11.2014 21:00 | 0,8629
15.11.2014 22:00 | 1,0349
15.11.2014 23:00 | 0,7867
16.11.2014 00:00 | 0,8595
16.11.2014 01:00 | 0,8684
16.11.2014 02:00 | 0,7727
16.11.2014 03:00 | 0,7706
16.11.2014 04:00 | 0,7569
16.11.2014 05:00 | 0,7081
16.11.2014 06:00 | 0,6475
16.11.2014 07:00 | 0,6466
16.11.2014 08:00 | 0,6308
16.11.2014 09:00 | 0,6334
16.11.2014 10:00 | 0,6419
16.11.2014 11:00 | 0,6657
16.11.2014 12:00 | 0,6871
16.11.2014 13:00 | 0,7870
16.11.2014 14:00 | 0,8020
16.11.2014 15:00 | 0,8044
16.11.2014 16:00 | 0,8033
16.11.2014 17:00 | 0,8148
16.11.2014 18:00 | 1,0494
16.11.2014 19:00 | 0,8908
16.11.2014 20:00 | 0,8109
16.11.2014 21:00 | 0,8164
16.11.2014 22:00 | 0,8259
16.11.2014 23:00 | 0,8026
17.11.2014 00:00 | 0,9340
17.11.2014 01:00 | 0,8733
17.11.2014 02:00 | 0,7543
17.11.2014 03:00 | 0,7447
17.11.2014 04:00 | 0,7443
17.11.2014 05:00 | 0,7522
17.11.2014 06:00 | 0,7139
17.11.2014 07:00 | 0,6708
17.11.2014 08:00 | 0,6703
17.11.2014 09:00 | 0,6731
17.11.2014 10:00 | 0,7020
17.11.2014 11:00 | 0,7292
17.11.2014 12:00 | 0,8449
17.11.2014 13:00 | 0,8371
17.11.2014 14:00 | 0,7542
17.11.2014 15:00 | 0,6242
17.11.2014 16:00 | 1,0759
17.11.2014 17:00 | 1,0270
17.11.2014 18:00 | 0,8400
17.11.2014 19:00 | 0,9798
17.11.2014 20:00 | 1,1585
17.11.2014 21:00 | 0,8868
17.11.2014 22:00 | 0,8474
17.11.2014 23:00 | 0,7880
18.11.2014 00:00 | 0,8882
18.11.2014 01:00 | 0,8908
18.11.2014 02:00 | 0,7476
18.11.2014 03:00 | 0,7469
18.11.2014 04:00 | 0,7467
18.11.2014 05:00 | 0,7462
18.11.2014 06:00 | 0,7457
18.11.2014 07:00 | 0,6440
18.11.2014 08:00 | 0,6674
18.11.2014 09:00 | 0,8231
18.11.2014 10:00 | 1,1985
18.11.2014 11:00 | 1,1007
18.11.2014 12:00 | 1,0739
18.11.2014 13:00 | 1,0860
18.11.2014 14:00 | 1,0820
18.11.2014 15:00 | 1,0632
18.11.2014 16:00 | 1,0548
18.11.2014 17:00 | 1,0578
18.11.2014 18:00 | 1,1917
18.11.2014 19:00 | 1,5527
18.11.2014 20:00 | 1,5047
18.11.2014 21:00 | 1,3860
18.11.2014 22:00 | 1,3760
18.11.2014 23:00 | 0,9390
19.11.2014 00:00 | 0,6726
19.11.2014 01:00 | 0,7545
19.11.2014 02:00 | 0,7682
19.11.2014 03:00 | 0,7609
19.11.2014 04:00 | 0,7549
19.11.2014 05:00 | 0,7565
19.11.2014 06:00 | 0,7572
19.11.2014 07:00 | 0,6706
19.11.2014 08:00 | 0,6512
19.11.2014 09:00 | 0,6530
19.11.2014 10:00 | 0,6958
19.11.2014 11:00 | 0,6934
19.11.2014 12:00 | 0,7877
19.11.2014 13:00 | 0,8941
19.11.2014 14:00 | 0,8698
19.11.2014 15:00 | 0,8284
19.11.2014 16:00 | 0,8339
19.11.2014 17:00 | 0,8299
19.11.2014 18:00 | 0,9605
19.11.2014 19:00 | 0,9725
19.11.2014 20:00 | 0,9231
19.11.2014 21:00 | 1,0960
19.11.2014 22:00 | 0,9128
19.11.2014 23:00 | 0,9066
20.11.2014 00:00 | 1,0373
20.11.2014 01:00 | 0,8805
20.11.2014 02:00 | 0,7815
20.11.2014 03:00 | 0,7563
20.11.2014 04:00 | 0,7496
20.11.2014 05:00 | 0,7505
20.11.2014 06:00 | 0,7471
20.11.2014 07:00 | 0,7472
20.11.2014 08:00 | 0,6688
20.11.2014 09:00 | 0,7894
20.11.2014 10:00 | 1,2013
20.11.2014 11:00 | 1,1480
20.11.2014 12:00 | 1,1753
20.11.2014 13:00 | 1,1740
20.11.2014 14:00 | 1,1590
20.11.2014 15:00 | 1,1587
20.11.2014 16:00 | 1,1770
20.11.2014 17:00 | 1,1840
20.11.2014 18:00 | 1,2899
20.11.2014 19:00 | 1,4257
20.11.2014 20:00 | 1,5813
20.11.2014 21:00 | 1,5960
20.11.2014 22:00 | 1,3592
20.11.2014 23:00 | 0,7967
21.11.2014 00:00 | 0,6810
21.11.2014 01:00 | 0,7607
21.11.2014 02:00 | 0,7560
21.11.2014 03:00 | 0,7477
21.11.2014 04:00 | 0,7525
21.11.2014 05:00 | 0,7517
21.11.2014 06:00 | 0,7468
21.11.2014 07:00 | 0,7411
21.11.2014 08:00 | 0,6496
21.11.2014 09:00 | 0,6542
21.11.2014 10:00 | 0,7011
21.11.2014 11:00 | 0,7334
21.11.2014 12:00 | 0,8049
21.11.2014 13:00 | 0,8333
21.11.2014 14:00 | 0,8450
21.11.2014 15:00 | 0,8397
21.11.2014 16:00 | 0,8486
21.11.2014 17:00 | 1,0600
21.11.2014 18:00 | 0,8567
21.11.2014 19:00 | 0,8896
21.11.2014 20:00 | 1,1117
21.11.2014 21:00 | 1,1118
21.11.2014 22:00 | 0,8441
21.11.2014 23:00 | 0,8275
22.11.2014 00:00 | 1,0335
22.11.2014 01:00 | 0,8192
22.11.2014 02:00 | 0,7916
22.11.2014 03:00 | 0,7576
22.11.2014 04:00 | 0,7514
22.11.2014 05:00 | 0,7519
22.11.2014 06:00 | 0,7510
22.11.2014 07:00 | 0,7000
22.11.2014 08:00 | 0,6327
22.11.2014 09:00 | 0,6366
22.11.2014 10:00 | 0,6624
22.11.2014 11:00 | 0,6828
22.11.2014 12:00 | 0,7166
22.11.2014 13:00 | 0,7861
22.11.2014 14:00 | 0,8217
22.11.2014 15:00 | 0,8262
22.11.2014 16:00 | 0,8181
22.11.2014 17:00 | 0,8092
22.11.2014 18:00 | 0,8941
22.11.2014 19:00 | 1,0856
22.11.2014 20:00 | 1,0265
22.11.2014 21:00 | 0,8224
22.11.2014 22:00 | 0,8165
22.11.2014 23:00 | 1,0170
23.11.2014 00:00 | 0,8776
23.11.2014 01:00 | 0,7753
23.11.2014 02:00 | 0,7644
23.11.2014 03:00 | 0,7477
23.11.2014 04:00 | 0,7346
23.11.2014 05:00 | 0,7340
23.11.2014 06:00 | 0,7333
23.11.2014 07:00 | 0,6991
23.11.2014 08:00 | 0,6269
23.11.2014 09:00 | 0,6245
23.11.2014 10:00 | 0,6283
23.11.2014 11:00 | 0,6624
23.11.2014 12:00 | 0,6800
23.11.2014 13:00 | 0,7530
23.11.2014 14:00 | 0,7793
23.11.2014 15:00 | 0,7882
23.11.2014 16:00 | 0,8047
23.11.2014 17:00 | 0,8078
23.11.2014 18:00 | 0,8234
23.11.2014 19:00 | 1,0667
23.11.2014 20:00 | 0,9113
23.11.2014 21:00 | 0,8274
23.11.2014 22:00 | 0,9019
23.11.2014 23:00 | 0,9853
24.11.2014 00:00 | 0,7710
24.11.2014 01:00 | 0,7602
24.11.2014 02:00 | 0,7434
24.11.2014 03:00 | 0,7193
24.11.2014 04:00 | 0,7234
24.11.2014 05:00 | 0,7253
24.11.2014 06:00 | 0,6776
24.11.2014 07:00 | 0,6190
24.11.2014 08:00 | 0,6179
24.11.2014 09:00 | 0,6451
24.11.2014 10:00 | 0,6708
24.11.2014 11:00 | 0,7133
24.11.2014 12:00 | 0,7101
24.11.2014 13:00 | 0,7449
24.11.2014 14:00 | 0,7883
24.11.2014 15:00 | 0,7862
24.11.2014 16:00 | 0,7909
24.11.2014 17:00 | 0,7928
24.11.2014 18:00 | 0,8059
24.11.2014 19:00 | 0,9534
24.11.2014 20:00 | 0,8971
24.11.2014 21:00 | 0,8186
24.11.2014 22:00 | 0,8160
24.11.2014 23:00 | 0,9543
25.11.2014 00:00 | 0,8023
25.11.2014 01:00 | 0,7499
25.11.2014 02:00 | 0,7438
25.11.2014 03:00 | 0,7426
25.11.2014 04:00 | 0,7371
25.11.2014 05:00 | 0,7378
25.11.2014 06:00 | 0,7370
25.11.2014 07:00 | 0,7362
25.11.2014 08:00 | 0,6123
25.11.2014 09:00 | 0,6327
25.11.2014 10:00 | 0,6959
25.11.2014 11:00 | 0,7311
25.11.2014 12:00 | 0,7351
25.11.2014 13:00 | 0,8288
25.11.2014 14:00 | 0,8293
25.11.2014 15:00 | 0,8145
25.11.2014 16:00 | 0,8054
25.11.2014 17:00 | 0,8184
25.11.2014 18:00 | 0,8249
25.11.2014 19:00 | 0,9726
25.11.2014 20:00 | 0,9388
25.11.2014 21:00 | 0,8095
25.11.2014 22:00 | 0,8093
25.11.2014 23:00 | 0,9234
26.11.2014 00:00 | 0,9079
26.11.2014 01:00 | 0,7636
26.11.2014 02:00 | 0,7447
26.11.2014 03:00 | 0,7508
26.11.2014 04:00 | 0,7522
26.11.2014 05:00 | 0,7310
26.11.2014 06:00 | 0,6399
26.11.2014 07:00 | 0,6409
26.11.2014 08:00 | 0,6515
26.11.2014 09:00 | 0,6579
26.11.2014 10:00 | 0,6669
26.11.2014 11:00 | 0,6913
26.11.2014 12:00 | 0,7025
26.11.2014 13:00 | 0,7718
26.11.2014 14:00 | 0,8229
26.11.2014 15:00 | 0,8281
26.11.2014 16:00 | 0,8205
26.11.2014 17:00 | 0,8344
26.11.2014 18:00 | 0,8366
26.11.2014 19:00 | 0,8358
26.11.2014 20:00 | 0,8828
26.11.2014 21:00 | 0,9427
26.11.2014 22:00 | 0,9192
26.11.2014 23:00 | 0,8302
27.11.2014 00:00 | 0,8054
27.11.2014 01:00 | 0,7944
27.11.2014 02:00 | 0,7621
27.11.2014 03:00 | 0,7458
27.11.2014 04:00 | 0,7429
27.11.2014 05:00 | 0,7428
27.11.2014 06:00 | 0,7143
27.11.2014 07:00 | 0,6355
27.11.2014 08:00 | 0,6536
27.11.2014 09:00 | 0,6636
27.11.2014 10:00 | 0,6898
27.11.2014 11:00 | 0,8156
27.11.2014 12:00 | 0,8185
27.11.2014 13:00 | 0,8129
27.11.2014 14:00 | 0,9837
27.11.2014 15:00 | 0,8916
27.11.2014 16:00 | 1,2404
27.11.2014 17:00 | 1,1460
27.11.2014 18:00 | 1,0722
27.11.2014 19:00 | 1,0705
27.11.2014 20:00 | 1,0927
27.11.2014 21:00 | 0,7315
27.11.2014 22:00 | 0,7085
27.11.2014 23:00 | 0,7553
28.11.2014 00:00 | 0,8218
28.11.2014 01:00 | 0,8109
28.11.2014 02:00 | 0,7757
28.11.2014 03:00 | 0,7682
28.11.2014 04:00 | 0,7686
28.11.2014 05:00 | 0,7629
28.11.2014 06:00 | 0,6693
28.11.2014 07:00 | 0,7663
28.11.2014 08:00 | 0,9683
28.11.2014 09:00 | 0,7643
28.11.2014 10:00 | 0,7780
28.11.2014 11:00 | 0,8068
28.11.2014 12:00 | 0,8706
28.11.2014 13:00 | 1,0314
28.11.2014 14:00 | 0,9273
28.11.2014 15:00 | 0,8191
28.11.2014 16:00 | 0,8297
28.11.2014 17:00 | 0,9313
28.11.2014 18:00 | 1,0613
28.11.2014 19:00 | 0,9364
28.11.2014 20:00 | 1,0916
28.11.2014 21:00 | 0,9441
28.11.2014 22:00 | 0,6437
28.11.2014 23:00 | 0,6944
29.11.2014 00:00 | 0,7759
29.11.2014 01:00 | 0,8048
29.11.2014 02:00 | 0,7655
29.11.2014 03:00 | 0,7451
29.11.2014 04:00 | 0,7407
29.11.2014 05:00 | 0,7335
29.11.2014 06:00 | 0,6362
29.11.2014 07:00 | 0,6468
29.11.2014 08:00 | 0,6413
29.11.2014 09:00 | 0,6466
29.11.2014 10:00 | 0,6672
29.11.2014 11:00 | 0,6823
29.11.2014 12:00 | 0,7109
29.11.2014 13:00 | 0,7063
29.11.2014 14:00 | 0,7156
29.11.2014 15:00 | 0,8075
29.11.2014 16:00 | 0,8142
29.11.2014 17:00 | 0,8384
29.11.2014 18:00 | 0,8379
29.11.2014 19:00 | 0,8629
29.11.2014 20:00 | 0,8392
29.11.2014 21:00 | 0,8072
29.11.2014 22:00 | 0,7971
29.11.2014 23:00 | 0,7947
30.11.2014 00:00 | 0,7795
30.11.2014 01:00 | 0,7730
30.11.2014 02:00 | 0,7600
30.11.2014 03:00 | 0,7459
30.11.2014 04:00 | 0,7003
30.11.2014 05:00 | 0,6224
30.11.2014 06:00 | 0,6292
30.11.2014 07:00 | 0,6321
30.11.2014 08:00 | 0,6349
30.11.2014 09:00 | 0,6493
30.11.2014 10:00 | 0,6776
30.11.2014 11:00 | 0,6801
30.11.2014 12:00 | 0,6915
30.11.2014 13:00 | 0,7164
30.11.2014 14:00 | 0,7125
30.11.2014 15:00 | 0,7604
30.11.2014 16:00 | 0,8323
30.11.2014 17:00 | 0,8353
30.11.2014 18:00 | 0,8437
30.11.2014 19:00 | 0,8705
30.11.2014 20:00 | 0,8372
30.11.2014 21:00 | 0,8285
30.11.2014 22:00 | 0,8059
30.11.2014 23:00 | 0,8158
01.12.2014 00:00 | 0,8088