## Загальна кількість
Кількість виконаних робіт по СРЗА в період з 02.01.2014 по 31.12.2014р
№ з/п | Найменування робіт | Назва нормативного документу, № позиції |  | Кількість виконаних робіт по місяцях з 02.01.2014 по 31.12.2014р | [11 empty] | Всього за період | Норма часу люд. /год. | Середній розряд викона-них робіт
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Захист і автоматика електродвигунів і конденсаторних установок
1 | Захист струмовий максимальний (1реле) - РТ-40, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5.5
2 | Захист струмовий - відсічка - (1реле) - РТ-4, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8 | 5.5
3 | Захист від перевантаження -1 сист. РТ-40, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 5.8
4 | Захист електротепловий незалежно від типу - 1 сист. | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 | 5.8
5 | Захист струмовий на реле прямої дії - РТМ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5.5
6 | Захист струмовий на реле прямої дії - РТВ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060101 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 5.5
7 | Захист від підвищення напруги - РТ-40 (1схема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04010501 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9.3 | 5.6
8 | Захист від зниження напруги - РН-50 (1 схема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04010502 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.3 | 5.6
9 | Груповий ЗМН секції (1пристрій) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04120104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 5.4
10 | ЗМН на базі РН - 1 система | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.8 | 5.5
11 | Захист від замикання на землю - (1ситема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060602 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 5.5
12 | Захист від замикання на землю - (1ситема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5.5
13 | АВР ел.двигунів на базі РП - 1 пристрій | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5.5
14 | ДЗШ - 1 пристрій РТ-40; РНТ; ДЗТ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 5.8
15 | УРОВ - 1 пристрій РТ-40; РНТ; ДЗТ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 5.8
16 | Кола в/к вимір.приладів контр. і обліку ТТ, ТН - 1 сист. | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 5.2
17 | Сх. керування ел.двигунів - 1схема | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 05040103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 5.3

## Дільниця-1
Дільниця №1
№ з/п | Найменування робіт | Назва нормативного документу, № позиції |  | Кількість виконаних робіт по місяцях з 02.01.2014 по 31.12.2014р | [11 empty] | Всього за період | Норма часу люд. /год. | Середній розряд викона-них робіт
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Захист і автоматика електродвигунів і конденсаторних установок
1 | Захист струмовий максимальний (1реле) - РТ-40, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060301 | 16: 0; 17: 10; 18: 5.5
2 | Захист струмовий - відсічка - (1реле) - РТ-4, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060201 | 16: 0; 17: 8.8; 18: 5.5
3 | Захист від перевантаження -1 сист. РТ-40, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061601 | 9: 4; 16: 4; 17: 5.5; 18: 5.8
4 | Захист електротепловий незалежно від типу - 1 сист. | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061701 | 16: 0; 17: 6.2; 18: 5.8
5 | Захист струмовий на реле прямої дії - РТМ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060101 | 16: 0; 17: 13; 18: 5.5
6 | Захист струмовий на реле прямої дії - РТВ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060101 | 6: 2; 12: 4; 16: 6; 17: 17; 18: 5.5
7 | Захист від підвищення напруги - РТ-40 (1схема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04010501 | 16: 0; 17: 9.3; 18: 5.6
8 | Захист від зниження напруги - РН-50 (1 схема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04010502 | 7: 4; 10: 3; 16: 7; 17: 9.3; 18: 5.6
9 | Груповий ЗМН секції (1пристрій) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04120104 | 16: 0; 17: 29; 18: 5.4
10 | ЗМН на базі РН - 1 система | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060701 | 16: 0; 17: 8.8; 18: 5.5
11 | Захист від замикання на землю - (1ситема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060602 | 7: 4; 16: 4; 17: 28; 18: 5.5
12 | Захист від замикання на землю - (1ситема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060602 | 9: 4; 16: 4; 17: 15; 18: 5.5
13 | АВР ел.двигунів на базі РП - 1 пристрій | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061001 | 16: 0; 17: 18; 18: 5.5
14 | ДЗШ - 1 пристрій РТ-40; РНТ; ДЗТ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061201 | 16: 0; 17: 20; 18: 5.8
15 | УРОВ - 1 пристрій РТ-40; РНТ; ДЗТ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061202 | 16: 0; 17: 18; 18: 5.8
16 | Кола в/к вимір.приладів контр. і обліку ТТ, ТН - 1 сист. | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061901 | 16: 0; 17: 16; 18: 5.2
17 | Сх. керування ел.двигунів - 1схема | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 05040103 | 16: 0; 17: 24; 18: 5.3

## Дільниця-2
Дільниця №2
№ з/п | Найменування робіт | Назва нормативного документу, № позиції |  | Кількість виконаних робіт по місяцях з 02.01.2014 по 31.12.2014р | [11 empty] | Всього за період | Норма часу люд. /год. | Середній розряд викона-них робіт
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Захист і автоматика електродвигунів і конденсаторних установок
1 | Захист струмовий максимальний (1реле) - РТ-40, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060301 | 16: 0; 17: 10; 18: 5.5
2 | Захист струмовий - відсічка - (1реле) - РТ-4, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060201 | 16: 0; 17: 8.8; 18: 5.5
3 | Захист від перевантаження -1 сист. РТ-40, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061601 | 16: 0; 17: 5.5; 18: 5.8
4 | Захист електротепловий незалежно від типу - 1 сист. | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061701 | 16: 0; 17: 6.2; 18: 5.8
5 | Захист струмовий на реле прямої дії - РТМ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060101 | 12: 4; 16: 4; 17: 13; 18: 5.5
6 | Захист струмовий на реле прямої дії - РТВ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060101 | 16: 0; 17: 17; 18: 5.5
7 | Захист від підвищення напруги - РТ-40 (1схема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04010501 | 16: 0; 17: 9.3; 18: 5.6
8 | Захист від зниження напруги - РН-50 (1 схема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04010502 | 5: 4; 16: 4; 17: 9.3; 18: 5.6
9 | Груповий ЗМН секції (1пристрій) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04120104 | 16: 0; 17: 29; 18: 5.4
10 | ЗМН на базі РН - 1 система | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060701 | 10: 4; 11: 4; 16: 8; 17: 8.8; 18: 5.5
11 | Захист від замикання на землю - (1ситема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060602 | 16: 0; 17: 28; 18: 5.5
12 | Захист від замикання на землю - (1ситема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060602 | 16: 0; 17: 15; 18: 5.5
13 | АВР ел.двигунів на базі РП - 1 пристрій | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061001 | 9: 4; 16: 4; 17: 18; 18: 5.5
14 | ДЗШ - 1 пристрій РТ-40; РНТ; ДЗТ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061201 | 16: 0; 17: 20; 18: 5.8
15 | УРОВ - 1 пристрій РТ-40; РНТ; ДЗТ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061202 | 16: 0; 17: 18; 18: 5.8
16 | Кола в/к вимір.приладів контр. і обліку ТТ, ТН - 1 сист. | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061901 | 16: 0; 17: 16; 18: 5.2
17 | Сх. керування ел.двигунів - 1схема | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 05040103 | 16: 0; 17: 24; 18: 5.3

## Дільниця-3
Дільниця №3
№ з/п | Найменування робіт | Назва нормативного документу, № позиції |  | Кількість виконаних робіт по місяцях з 02.01.2014 по 31.12.2014р | [11 empty] | Всього за період | Норма часу люд. /год. | Середній розряд викона-них робіт
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Захист і автоматика електродвигунів і конденсаторних установок
1 | Захист струмовий максимальний (1реле) - РТ-40, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060301 | 16: 0; 17: 10; 18: 5.5
2 | Захист струмовий - відсічка - (1реле) - РТ-4, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060201 | 16: 0; 17: 8.8; 18: 5.5
3 | Захист від перевантаження -1 сист. РТ-40, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061601 | 16: 0; 17: 5.5; 18: 5.8
4 | Захист електротепловий незалежно від типу - 1 сист. | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061701 | 16: 0; 17: 6.2; 18: 5.8
5 | Захист струмовий на реле прямої дії - РТМ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060101 | 10: 4; 16: 4; 17: 13; 18: 5.5
6 | Захист струмовий на реле прямої дії - РТВ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060101 | 16: 0; 17: 17; 18: 5.5
7 | Захист від підвищення напруги - РТ-40 (1схема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04010501 | 6: 4; 16: 4; 17: 9.3; 18: 5.6
8 | Захист від зниження напруги - РН-50 (1 схема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04010502 | 16: 0; 17: 9.3; 18: 5.6
9 | Груповий ЗМН секції (1пристрій) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04120104 | 16: 0; 17: 29; 18: 5.4
10 | ЗМН на базі РН - 1 система | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060701 | 11: 4; 16: 4; 17: 8.8; 18: 5.5
11 | Захист від замикання на землю - (1ситема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060602 | 16: 0; 17: 28; 18: 5.5
12 | Захист від замикання на землю - (1ситема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060602 | 16: 0; 17: 15; 18: 5.5
13 | АВР ел.двигунів на базі РП - 1 пристрій | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061001 | 9: 4; 16: 4; 17: 18; 18: 5.5
14 | ДЗШ - 1 пристрій РТ-40; РНТ; ДЗТ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061201 | 16: 0; 17: 20; 18: 5.8
15 | УРОВ - 1 пристрій РТ-40; РНТ; ДЗТ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061202 | 16: 0; 17: 18; 18: 5.8
16 | Кола в/к вимір.приладів контр. і обліку ТТ, ТН - 1 сист. | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061901 | 16: 0; 17: 16; 18: 5.2
17 | Сх. керування ел.двигунів - 1схема | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 05040103 | 16: 0; 17: 24; 18: 5.3

## Дільниця-4
Дільниця №4
№ з/п | Найменування робіт | Назва нормативного документу, № позиції |  | Кількість виконаних робіт по місяцях з 02.01.2014 по 31.12.2014р | [11 empty] | Всього за період | Норма часу люд. /год. | Середній розряд викона-них робіт
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Захист і автоматика електродвигунів і конденсаторних установок
1 | Захист струмовий максимальний (1реле) - РТ-40, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060301 | 16: 0; 17: 10; 18: 5.5
2 | Захист струмовий - відсічка - (1реле) - РТ-4, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060201 | 16: 0; 17: 8.8; 18: 5.5
3 | Захист від перевантаження -1 сист. РТ-40, РТ-80 | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061601 | 16: 0; 17: 5.5; 18: 5.8
4 | Захист електротепловий незалежно від типу - 1 сист. | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061701 | 16: 0; 17: 6.2; 18: 5.8
5 | Захист струмовий на реле прямої дії - РТМ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060101 | 8: 4; 16: 4; 17: 13; 18: 5.5
6 | Захист струмовий на реле прямої дії - РТВ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060101 | 16: 0; 17: 17; 18: 5.5
7 | Захист від підвищення напруги - РТ-40 (1схема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04010501 | 13: 4; 16: 4; 17: 9.3; 18: 5.6
8 | Захист від зниження напруги - РН-50 (1 схема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04010502 | 16: 0; 17: 9.3; 18: 5.6
9 | Груповий ЗМН секції (1пристрій) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04120104 | 16: 0; 17: 29; 18: 5.4
10 | ЗМН на базі РН - 1 система | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060701 | 16: 0; 17: 8.8; 18: 5.5
11 | Захист від замикання на землю - (1ситема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060602 | 6: 4; 16: 4; 17: 28; 18: 5.5
12 | Захист від замикання на землю - (1ситема) | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04060602 | 16: 0; 17: 15; 18: 5.5
13 | АВР ел.двигунів на базі РП - 1 пристрій | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061001 | 16: 0; 17: 18; 18: 5.5
14 | ДЗШ - 1 пристрій РТ-40; РНТ; ДЗТ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061201 | 16: 0; 17: 20; 18: 5.8
15 | УРОВ - 1 пристрій РТ-40; РНТ; ДЗТ | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061202 | 16: 0; 17: 18; 18: 5.8
16 | Кола в/к вимір.приладів контр. і обліку ТТ, ТН - 1 сист. | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 04061901 | 16: 0; 17: 16; 18: 5.2
17 | Сх. керування ел.двигунів - 1схема | СОУ-Н МПЕ 40.1.05.602:2005ч.08 | 05040103 | 16: 0; 17: 24; 18: 5.3