## Лист1
Напряжение | 380
Аппарат | S280_UC
Модификация | _
Кол-во полюсов, шт | 1P
Тип кривой | C
Тип диф. защиты | _
Ном. диф. ток, mA | _
Номинальный ток, A | 16
Отключ. способность
Ширина, мм | 1
Высота, мм | 1
Глубина, мм | 1
Масса, кг | 1
Наименование АВ | SH200L | [11 empty] | S280_UC | [20 empty] | S200S | [7 empty] | S200
Модификация аппарата | _ | [11 empty] | _ | [20 empty] | _ | [7 empty] | _
Кол-во полюсов, шт | 1P |  |  | 2P |  |  | 3P |  |  | 4P |  |  | 1P | [5 empty] | 2P | [5 empty] | 3P |  |  |  |  | 4P |  |  |  | 1P |  |  |  | 3P |  |  |  | 1P | [6 empty] | 2P | [6 empty] | 3P | [6 empty] | 4P | [6 empty] | 1P_N | [6 empty] | 3P_N
Тип кривой | C | Откл. |  | C | Откл. |  | C | Откл. |  | C | Откл. |  | B | C | K | Z | Откл. |  | B | C | K | Z | Откл. |  | C | K | Z | Откл. |  | K | Z | Откл. |  | B | C | Откл. |  | B | C | Откл. |  | B | C | D | K | Z | Откл. |  | B | C | D | K | Z | Откл. |  | B | C | D | K | Z | Откл. |  | B | C | D | K | Z | Откл. |  | B | C | D | K | Z | Откл. |  | B | C | D | K | Z | Откл.
Тип диф. защиты | _ | спос. |  | _ | спос. |  | _ | спос. |  | _ | спос. |  | _ | _ | _ | _ | спос. |  | _ | _ | _ | _ | спос. |  | _ | _ | _ | спос. |  | _ | _ | спос. |  | _ | _ | спос. |  | _ | _ | спос. |  | _ | _ | _ | _ | _ | спос. |  | _ | _ | _ | _ | _ | спос. |  | _ | _ | _ | _ | _ | спос. |  | _ | _ | _ | _ | _ | спос. |  | _ | _ | _ | _ | _ | спос. |  | _ | _ | _ | _ | _ | спос.
Номин. диф. ток, мА | _ | 220 | 380 | _ | 220 | 380 | _ | 220 | 380 | _ | 220 | 380 | _ | _ | _ | _ | 220 | 380 | _ | _ | _ | _ | 220 | 380 | _ | _ | _ | 220 | 380 | _ | _ | 220 | 380 | _ | _ | 220 | 380 | _ | _ | 220 | 380 | _ | _ | _ | _ | _ | 220 | 380 | _ | _ | _ | _ | _ | 220 | 380 | _ | _ | _ | _ | _ | 220 | 380 | _ | _ | _ | _ | _ | 220 | 380 | _ | _ | _ | _ | _ | 220 | 380 | _ | _ | _ | _ | _ | 220 | 380
Номинальный ток, А |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - | [20 empty] | - | [7 empty] | - | [41 empty] | -
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - | [20 empty] | - | [7 empty] | - | [41 empty] | -
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - | [20 empty] | - | [7 empty] | - | [41 empty] | -
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - | [20 empty] | - | [7 empty] | - | [41 empty] | -
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - | [20 empty] | - | [7 empty] | - | [41 empty] | -
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - | [20 empty] | - | [7 empty] | - | [41 empty] | -
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0.2 |  | 6 | - |  |  | 0.2 |  | - | 6 |  | 0.2 |  | - | 6 | 0.2 |  | - | 6 | [6 empty] | - | [41 empty] | -
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0.3 |  | 6 | - |  |  | 0.3 |  | - | 6 |  | 0.3 |  | - | 6 | 0.3 |  | - | 6 | [6 empty] | - | [41 empty] | -
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 6 | - |  | 0.5 | 0.5 |  | - | 6 | 0.5 | 0.5 |  | - | 6 | 0.5 |  | - | 6 | [6 empty] | - |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 10 | - |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | - | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | - | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | - | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 10 | - |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | - | 10
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 | 0.75 | 0.5 | 6 | - |  | 1 | 0.75 | 0.5 | - | 6 | 1 | 0.75 | 0.5 | - | 6 | 0.75 | 0.5 | - | 6 | [6 empty] | - |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 10 | - |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | - | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | - | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | - | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 10 | - |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | - | 10
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1.6 | 1 | 1 | 6 | - |  | 1.6 | 1 | 1 | - | 6 | 1.6 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - | 6 | [6 empty] | - |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 10 | - |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | - | 10 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | - | 10 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | - | 10 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 10 | - |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | - | 10
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2 | 1.6 | 1.6 | 6 | - |  | 2 | 1.6 | 1.6 | - | 6 | 2 | 1.6 | 1.6 | - | 6 | 1.6 | 1.6 | - | 6 | [6 empty] | - |  |  | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 10 | - |  | 2 | 2 | 2 | 1.6 | - | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 1.6 | - | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 1.6 | - | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 10 | - |  | 2 | 2 | 2 | 1.6 | - | 10
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 3 | 2 | 2 | 6 | - |  | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | 2 | - | 6 | [6 empty] | - |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | - |  | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 10 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 10 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 10 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | - |  | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 10
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 4 | 3 | 3 | 6 | - |  | 4 | 3 | 3 | - | 6 | 4 | 3 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | - | 6 | [6 empty] | - |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | - |  | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 10 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 10 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 10 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | - |  | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 10
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 6 | 4 | 4 | 6 | - |  | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 4 | - | 6 | [6 empty] | - |  |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | - |  | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 10 |  | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 10 |  | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 10 |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | - |  | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 10
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 8 | 6 | 6 | 6 | - |  | 8 | 6 | 6 | - | 6 | 8 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | [6 empty] | - |  | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 10
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 10 | 8 | 8 | 6 | - |  | 10 | 8 | 8 | - | 6 | 10 | 8 | 8 | - | 6 | 8 | 8 | - | 6 | [6 empty] | - |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 10
|  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 13 | 10 | 10 | 6 | - |  | 13 | 10 | 10 | - | 6 | 13 | 10 | 10 | - | 6 | 10 | 10 | - | 6 | [6 empty] | - |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | - | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | - | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | - | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | - | 10
| 6 | 4.5 | - | 6 | - | 4.5 | 6 | - | 4.5 | 6 | - | 4.5 |  | 16 | 16 | 16 | 6 | - |  | 16 | 16 | 16 | - | 6 | 16 | 16 | 16 | - | 6 | 16 | 16 | - | 6 | [6 empty] | - |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 10
| 10 | 4.5 | - | 10 | - | 4.5 | 10 | - | 4.5 | 10 | - | 4.5 |  | 20 | 20 | 20 | 6 | - |  | 20 | 20 | 20 | - | 6 | 20 | 20 | 20 | - | 6 | 20 | 20 | - | 6 |  | 6 | 6 | - |  | 6 | - | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10
| 16 | 4.5 | - | 16 | - | 4.5 | 16 | - | 4.5 | 16 | - | 4.5 | 6 | 25 | 25 | 25 | 6 | - | 6 | 25 | 25 | 25 | - | 6 | 25 | 25 | 25 | - | 6 | 25 | 25 | - | 6 | 6 | 8 | 6 | - | 6 | 8 | - | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 10
| 20 | 4.5 | - | 20 | - | 4.5 | 20 | - | 4.5 | 20 | - | 4.5 | 10 | 32 | 32 | 32 | 6 | - | 10 | 32 | 32 | 32 | - | 6 | 32 | 32 | 32 | - | 6 | 32 | 32 | - | 6 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | - | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 10 | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 10 | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 10
| 25 | 4.5 | - | 25 | - | 4.5 | 25 | - | 4.5 | 25 | - | 4.5 | 16 | 40 | 40 | 40 | 6 | - | 16 | 40 | 40 | 40 | - | 6 | 40 | 40 | 40 | - | 6 | 40 | 40 | - | 6 | 13 | 13 | 6 | - | 13 | 13 | - | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 10
| 32 | 4.5 | - | 32 | - | 4.5 | 32 | - | 4.5 | 32 | - | 4.5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4.5 | - | 20 | 50 | 50 | 50 | - | 4.5 | 50 | 50 | 50 | - | 4.5 | 50 | 50 | - | 4.5 | 16 | 16 | 6 | - | 16 | 16 | - | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 10
| 40 | 4.5 | - | 40 | - | 4.5 | 40 | - | 4.5 | 40 | - | 4.5 | 25 | 63 | 63 | 63 | 4.5 | - | 25 | 63 | 63 | 63 | - | 4.5 | 63 | 63 | 63 | - | 4.5 | 63 | 63 | - | 4.5 | 20 | 20 | 6 | - | 20 | 20 | - | 6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 10 | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | 10 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | 10 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | 10 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 10 | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | 10
Размеры:
Ширина, мм | 17.5 |  |  | 35 |  |  | 52.5 |  |  | 70 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4
Высота, мм | 88 |  |  | 88 |  |  | 88 |  |  | 88 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4
Глубина, мм | 69 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4
Масса, кг | 0.125 |  |  | 0.25 |  |  | 0.375 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4