## Лист1
Шифр ТСН | Шифр ФЕР | Наименование товара | Указание на товарныйзнак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | Технические характеристики |  |  | Ед. измерения | Сведения о сертификации | Соответствие нормативно- технической документации | Замечания | Пункт требований | Требование | Ссылка
|  |  |  | Требуемый показатель | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником закупки
1.1-1-1086 Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм | 101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,50 мм | Сталь тонколистовая оцинкованная | Товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы отсутствуют. Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация | Группа по назначению | для холодной штамповки или для холодного профилирования | для холодной штамповки |  | Товар сертифицирован | В соответствии с ГОСТ 14918-80 |  |  | ГОСТ 14918-80 | http://docs.cntd.ru/document/gost-14918-80
|  |  |  | Категория качества | должно быть первой категории качества | первой категории качества
|  |  |  | По равномерности толщины цинкового покрытия сталь | должна быть НР или УР | НР |  |  |  |  | п.1.1
|  |  |  | Марка стали | должно быть 08кп или 08пс или 08Ю | 08пс |  |  |  |  | табл.1а
|  |  |  | Временное сопротивление разрыву | должно быть 255 - 490; не нормируется | 300 | МПа |  |  |  | табл.1б
|  |  |  | Относительное удлинение δ4, при L0=80 мм | должно быть не менее 20; не нормируется | 31 | % |  |  | Обратить внимание! см. приписку пункт 3.10.2. | табл.1б
|  |  |  | Глубина сферической лунки | не должна быть менее 6,9; не нормируется | 12 | мм |  |  |  | табл.1в
|  |  |  | Количество перегибов без излома оцинкованной стали | должно быть 8; не нормируется | не нормируется |  |  |  |  | табл.1г
|  |  |  | Толщина проката | должна быть 0,55 | 0,55 | мм |  |  |  | табл.1в
|  |  |  | Способность к вытяжке | должна быть ВГ; Г; Н; не нормируется | ВГ |  |  |  |  | табл.1а
|  |  |  | Класс толщины покрытия | должен быть повышенный; 1; 2 | повышенный |  |  |  |  | Таблица 1
|  |  |  | Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон | должна быть от 142,5 до 855 | 712.5 | г |  |  |  | Таблица 1
|  |  |  | Толщина покрытия | должна быть от 10 до 60 | 50 | мкм |  |  |  | Таблица 1
|  |  |  | Марка цинка | должна быть Ц0 или Ц1 | Ц0 |  |  |  |  | п.3.3
1.1-1-115 Ветошь | 101-1757 Ветошь | Отходы потребления текстильные (ветошь) | Товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы отсутствуют. Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация | Описание | должны быть изделия, бывшие в употреблении | изделия, бывшие в употреблении (для всех товаров) |  | Товар сертифицирован | В соответствии с ГОСТ 4643-75 |  | п. 1.1 | ГОСТ 4643-75 | http://docs.cntd.ru/document/gost-4643-75
|  |  |  | Размеры куска: площадь | должна быть более 400 | 500 (для всех товаров) | см2 |  |  |  | п. 1.3
|  |  |  | Отходы по способу выработки | должны быть тканые; нетканые; трикотажные | тканые (для всех товаров) |  |  |  |  | п. 1.1
|  |  |  | Волокно | должно быть хлопчатобумажное; хлопок в смеси с химическими волокнами | хлопчатобумажное (для всех товаров) |  |  |  |  | п. 1.1
|  |  |  | Фактическая, нормированная влажность | должна быть не более 19 | фактическая: 17 нормированная: 10 (для всех товаров) | % |  |  |  | п. 1.1
|  |  |  | Размеры куска: ширина | должна быть не менее 15 | 20 (для всех товаров) | см |  |  |  | п. 1.3
|  |  |  | Цвет | должен быть белый, суровый; серый | белый, суровый |  |  |  |  | п. 1.1
1.1-1-128 Гвозди кровельные, оцинкованные |  | Гвозди кровельные | Товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы отсутствуют. Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация | Диаметр стержня | должен быть 3,5 | 3.5 | мм | Товар сертифицирован | В соответствии с ГОСТ 4030-63 |  | п. 1 | ГОСТ 4030-63 | http://docs.cntd.ru/document/gost-4030-63?block=3
|  |  |  | Размеры: длина | должна быть 40 | 40 | мм |  |  |  | п. 1
|  |  |  | Схематическое изображение гвоздя | [6 empty] | п. 1
|  |  |  | Диаметр головки | не должен быть менее 8 | 8 | мм |  |  |  | п. 1
|  |  |  | Высота головки | должна быть более 2,1 | 2.2 | мм |  |  | 2.1 | п. 1
1.1-1-225 Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм |  | Доски хвойных пород | Товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы отсутствуют. Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация | Сорт | должен быть 3 | 3 (для всех товаров) |  | Товар сертифицирован | В соответствии с ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 24454-80 |  |  | ГОСТ 8486-86 | http://docs.cntd.ru/document/gost-8486-86
|  |  |  | Толщина | должна быть 19, 22 | 19, 22 (для всех товаров) | мм |  |  |  | п.2 табл. | ГОСТ 24454-80 | http://docs.cntd.ru/document/gost-24454-80
|  |  |  | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax | должен быть не более 1250 | 1200 (для всех товаров) | мкм |  |  |  | п.2.5 | ГОСТ 8486-86 | http://docs.cntd.ru/document/gost-8486-86
|  |  |  | Ширина | должна быть от 100 до 175 | 150 (для всех товаров) | мм |  |  | ГОСТ 18288-87 | п.2 табл. | ГОСТ 24454-80 | http://docs.cntd.ru/document/gost-24454-80
|  |  |  | Порода древесины | сосна или ель | сосна (для всех товаров) | [5 empty] | ГОСТ 8486-86 | http://docs.cntd.ru/document/gost-8486-86
|  |  |  | Пиломатериал | должен быть сырой или сухой | сухой (для всех товаров) |  |  |  |  | п.2.3 | ГОСТ 8486-86 | http://docs.cntd.ru/document/gost-8486-86
|  |  |  | Влажность материала | должна быть не более 30 | 20 (для всех товаров) | % |  |  | пункт 5 ГОСТ 24454-80 | п.2.3, прим.1 к табл. | ГОСТ 8486-86 | http://docs.cntd.ru/document/gost-8486-86
|  |  |  | Пиломатериалы по видам обработки | должны быть обрезные | обрезные (для всех товаров) |  |  |  |  | п.2.8 | ГОСТ 8486-86 | http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4363/index.htm
|  |  |  | Длина | должна быть до 6 | 4 (для всех товаров) | м |  |  |  | п.6 | ГОСТ 24454-80 | http://docs.cntd.ru/document/gost-24454-80
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по ширине | должны быть ±3,0 | верхнее предельное отклонение: 0 нижнее предельное отклонение: 0 (для всех товаров) | мм |  |  |  | п.7 | ГОСТ 24454-80 | http://docs.cntd.ru/document/gost-24454-80
|  |  |  | Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине | должны быть ±1,0 | верхнее предельное отклонение: 0 нижнее предельное отклонение: 0 (для всех товаров) | мм |  |  |  | п.7 | ГОСТ 24454-80 | http://docs.cntd.ru/document/gost-24454-80
|  |  |  | Биологические повреждения: червоточина (на любом однометровом участке длины) | должна быть не более 3 | 0 (для всех товаров) |  |  |  |  | табл.п.5.1 | ГОСТ 8486-86 | http://docs.cntd.ru/document/gost-8486-86
|  |  |  | Трещины: пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец, длиной | должны быть до 800 | 0 (для всех товаров) | мм |  |  | 1000 | табл.п.2.1 | ГОСТ 8486-86 | http://docs.cntd.ru/document/gost-8486-86
|  |  |  | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся: пластевые и ребровые (на любом однометровом участке длины на каждой из сторон) | должно быть не более 3 | 0 (для всех товаров) |  |  |  |  | табл.п.1 | ГОСТ 8486-86 | http://docs.cntd.ru/document/gost-8486-86
|  |  |  | Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость (стрела прогиба в долях длины пиломатериала) | должно быть не более 0,4 | 0 (для всех товаров) | % |  |  |  | табл.п.7.1 | ГОСТ 8486-86 | http://docs.cntd.ru/document/gost-8486-86
1.1-1-45 Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка БНД |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие | Товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы отсутствуют. Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация | Класс опасности | должен быть 4 | 4 (для всех товаров) |  | Товар сертифицирован | В соответствии с ГОСТ 22245-90 |  | п. 1.2.3.3 | ГОСТ 22245-90 | http://docs.cntd.ru/document/1200003410
|  |  |  | Растяжимость при 0 °С | должна быть не менее 6 | для битума марки БНД 200/300: 20 для битума марки БНД 130/200: 6 | см |  |  |  | Таблица 1
|  |  |  | Марка битума | должна быть БНД 200/300, БНД 130/200 | БНД 200/300, БНД 130/200 |  |  |  |  | п. 1.2.1
|  |  |  | Область применения | должна быть дорожное строительство | дорожное строительство |  |  |  |  | п. 1.2.1
|  |  |  | Глубина проникания иглы при 25 °С | должна быть 131-300 | для битума марки БНД 200/300: 250 для битума марки БНД 130/200: 170 | 0,1 мм |  |  |  | Таблица 1
|  |  |  | Минимальная температура самовоспламенения | должна быть выше 368 | 370 (для всех товаров) | °С
|  |  |  | Температура размягчения по кольцу и шару | не должна быть ниже 35 | для битума марки БНД 200/300: 38 для битума марки БНД 130/200: 40 | °С |  |  |  | Таблица 1
|  |  |  | Глубина проникания иглы при 0 °С | должна быть не менее 35 | для битума марки БНД 200/300: 35 для битума марки БНД 130/200: 45 | 0,1 мм |  |  |  | Таблица 1
|  |  |  | Растяжимость при 25 °С | должна быть от 70 или не нормируется | для битума марки БНД 200/300: не нормируется для битума марки БНД 130/200: 75 | см |  |  |  | Таблица 1
|  |  |  | Температура хрупкости | не должна быть выше -18 | - 20 (для всех товаров) | °С |  |  |  | Таблица 1
|  |  |  | Температура вспышки | должна быть выше 220 | 230 (для всех товаров) | °С |  |  |  | Таблица 1
|  |  |  | Изменение температуры размягчения после прогрева | не должна быть более 7 | 6 (для всех товаров) | °С |  |  |  | Таблица 1
|  |  |  | Индекс пенетрации | должен быть от - 1,0 до +1,0 | для битума марки БНД 200/300: +0,2 для битума марки БНД 130/200: -0,7 |  |  |  |  | Таблица 3 (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
|  |  |  | Гарантийный срок хранения | должен быть 1 | 1 (для всех товаров) | год |  |  |  | п. 5.2
1.1-1-133 Гвозди толевые |  | Гвозди толевые | Товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы отсутствуют. Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация | Условный диаметр стержня d | должен быть 2-2,5 | для гвоздей длиной 20 мм: 2 для гвоздей длиной 32 мм: 2,5 | мм | Товар сертифицирован | В соответствии с ГОСТ 4029-63 |  | Таблица | ГОСТ 4029-63 | http://docs.cntd.ru/document/gost-4029-63
|  |  |  | Длина гвоздя l | должна быть 20, 32 | 20, 32 | мм |  |  |  | Таблица
|  |  |  | Схематическое изображение гвоздя | [6 empty] | Чертеж
|  |  |  | Диаметр головки D | должен быть более 5 | для гвоздей длиной 20 мм: 5,2 для гвоздей длиной 32 мм: 6,25 | мм |  |  | 6.25 | Чертеж
|  |  |  | Размер h | не должен быть менее 0,5 | для гвоздей длиной 20 мм: 0,5 для гвоздей длиной 32 мм: 0,63 | мм |  |  | 0.625 | Чертеж
Шпатлевка "fas.-fuellspachtel extrafein" |  | Шпатлевка | Товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы отсутствуют. Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация | Цвет | должен быть белый | белый |  | Товар сертифицирован | В соответствии с требованиями заказчика |  |  | Требования заказчика | http://www.alligator.spb.ru/catalog/spetsialnye-produkty/fassaden-f-llspachtel-extrafein/
|  |  |  | Расход | должен быть от 1300 до 1500 | 1350 | кг/м2 |  |  |  |  | Требования заказчика
|  |  |  | Применение | должна быть для наружных работ | для наружных работ | [5 empty] | Требования заказчика
|  |  |  | Шпатлевка | должна быть предназначена для эгализации шероховатых и неровных основ, для ремонта поврежденных штукатурных поверхностей на фасадах и в интерьерах | предназначена для эгализации шероховатых и неровных основ, для ремонта поврежденных штукатурных поверхностей на фасадах и в интерьерах | [5 empty] | Требования заказчика
|  |  |  | Разбавитель | должна быть вода | вода | [5 empty] | Требования заказчика
|  |  |  | Время высыхания | должно быть 3-4 | 3 | сутки |  |  |  |  | Требования заказчика
|  |  |  | Степень блеска | должен быть матовый | матовый | [5 empty] | Требования заказчика
Примечание: везде, где не указан Товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, сведения о сертификации, наименование страны происхождения товара - считать, что Товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы отсутствуют, товар сертифицирован, наименование страны происхождения товара – Российская Федерация.

## Лист4
Требование
1) ГОСТ 24454-80 2) ГОСТ 18288-87 | ГОСТ 24454-80 | , | ГОСТ 24454-80, | ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 10178-85, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 14918-80 , ГОСТ 16426-81, ГОСТ 17498-72, ГОСТ 190-78, ГОСТ 19151-73, ГОСТ 22245-90, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 28013-98, ГОСТ 2889-80, ГОСТ 32389-2013, ГОСТ 3282-74, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 4029-63, ГОСТ 4030-63, ГОСТ 4032-63, ГОСТ 4643-75, ГОСТ 6465-76, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 9466-75.
1) ГОСТ 8486-86 2) ГОСТ 24454-80 | ГОСТ 18288-87 | , | ГОСТ 18288-87, | Удобонаносимость, Устойчивость пленки эмали к изменению температуры,
ГОСТ 10178-85 | ГОСТ 8486-86 | , | ГОСТ 8486-86,
ГОСТ 1145-80 | ГОСТ 10178-85 | , | ГОСТ 10178-85,
ГОСТ 14918-80 | ГОСТ 1145-80 | , | ГОСТ 1145-80,
ГОСТ 16426-81 | ГОСТ 14918-80 | , | ГОСТ 14918-80 ,
ГОСТ 17498-72 | ГОСТ 16426-81 | , | ГОСТ 16426-81,
ГОСТ 190-78 | ГОСТ 17498-72 | , | ГОСТ 17498-72,
ГОСТ 19151-73 | ГОСТ 190-78 | , | ГОСТ 190-78,
ГОСТ 22245-90 | ГОСТ 19151-73 | , | ГОСТ 19151-73,
ГОСТ 24454-80 | ГОСТ 22245-90 | , | ГОСТ 22245-90,
ГОСТ 28013-98 | ГОСТ 24454-80 | , | ГОСТ 24454-80,
ГОСТ 2889-80 | ГОСТ 28013-98 | , | ГОСТ 28013-98,
ГОСТ 32389-2013 | ГОСТ 2889-80 | , | ГОСТ 2889-80,
ГОСТ 3282-74 | ГОСТ 32389-2013 | , | ГОСТ 32389-2013,
ГОСТ 4028-63 | ГОСТ 3282-74 | , | ГОСТ 3282-74,
ГОСТ 4029-63 | ГОСТ 4028-63 | , | ГОСТ 4028-63,
ГОСТ 4030-63 | ГОСТ 4029-63 | , | ГОСТ 4029-63,
ГОСТ 4032-63 | ГОСТ 4030-63 | , | ГОСТ 4030-63,
ГОСТ 4643-75 | ГОСТ 4032-63 | , | ГОСТ 4032-63,
ГОСТ 6465-76 | ГОСТ 4643-75 | , | ГОСТ 4643-75,
ГОСТ 8486-86 | ГОСТ 6465-76 | , | ГОСТ 6465-76,
ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8486-86 | , | ГОСТ 8486-86,
ГОСТ 9128-2013 | ГОСТ 8736-2014 | , | ГОСТ 8736-2014,
ГОСТ 9466-75 | ГОСТ 9128-2013 | , | ГОСТ 9128-2013,
ГОСТ 9467-75 | ГОСТ 9466-75 | . | ГОСТ 9466-75.
табл 1 | ГОСТ 9467-75
Требования заказчика

## Лист2
№ п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | Технические характеристики |  |  | Ед. измерения | Сведения о сертификации
|  |  | Требуемый показатель | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником закупки