## 3
27 | да
[6 empty] | за | Март | месяц 2015 г.
КАРТОЧКА
регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии
Потребитель: | ООО "Фонд Радомир" |  |  |  | Договор: № | 16-07/133
[5 empty] | Наг. на отоп.: |  | Гкал/ч
Адрес: | Вишневая 28 |  |  |  | Наг. на вент.: |  | Гкал/ч
Тепловычислитель: |  | ТМК-Н13-1.0 №00065 |  |  | Наг. на гвс: |  | т/сут |  |  |  | ТМК-Н13-1.0 №00065
Схема №7 |  |  |  |  | tхи: |  | °С
25.10 +
| отопление |  |  |  |  | ГВС |  |  | время работы прибора, ч
дата | подающий трубопровод |  | обратный трубопровод | [7 empty] | (
| tп,ºС | Gп,т/с | to,ºС | Go,т/с | Qот, Гкал | tгвс,ºС | Gг,т/с | Qгвс,Гкал |  |  | )
2015-03-26 | 66.9 | 195.354 | 49.5 | 193.603 | 3.049 | 62.1 | 22.144 | 1.32 | 24:00 |  | ТМК-Н13-1.0
2015-03-27 | 66.9 | 195.62 | 50.4 | 193.859 | 3.182 | 64.1 | 20.147 | 1.224 | 24:00 |  | №00065
2015-03-28 | 66.7 | 195.256 | 50.3 | 193.48 | 3.164 | 63.3 | 22.61 | 1.363 | 24:00 | Данное значение вставить в формулу ссылки, не изменив другие данные | №00065(ТМК-Н13-1.0)
2015-03-29 | 66.5 | 200.868 | 50.5 | 199.071 | 3.173 | 62.8 | 25.176 | 1.51 | 24:00
2015-03-30 | 64.9 | 201.503 | 49.6 | 199.777 | 3.057 | 61.9 | 22.123 | 1.304 | 24:00
2015-03-31 | 63.2 | 201.18 | 48.8 | 199.214 | 2.861 | 60.5 | 22.841 | 1.306 | 24:00
2015-04-01 | 60.6 | 198.113 | 47.6 | 196.147 | 2.56 | 57.9 | 22.707 | 1.238 | 24:00
2015-04-02 | 56.4 | 197.565 | 45 | 195.61 | 2.206 | 53.9 | 22.574 | 1.149 | 24:00
2015-04-03 | 56.1 | 198.702 | 44.8 | 196.736 | 2.202 | 53.8 | 23.7 | 1.203 | 24:00
2015-04-04 | 56.9 | 201.595 | 45.5 | 199.634 | 2.269 | 54.3 | 19.676 | 1.008 | 24:00
2015-04-05 | 56.9 | 200.12 | 45.4 | 198.216 | 2.258 | 54.2 | 23.757 | 1.228 | 24:00
2015-04-06 | 55.1 | 197.453 | 44 | 195.579 | 2.14 | 53 | 23.387 | 1.164 | 24:00
2015-04-07 | 55.1 | 200.387 | 44.1 | 198.564 | 2.159 | 52.2 | 22.004 | 1.084 | 24:00
2015-04-08 | 57.1 | 200.038 | 45.3 | 198.231 | 2.32 | 54.6 | 20.339 | 1.05 | 24:00
2015-04-09 | 58.5 | 198.149 | 46.1 | 196.429 | 2.428 | 55.8 | 21.61 | 1.159 | 24:00
2015-04-10 | 58.3 | 198.943 | 46.2 | 197.161 | 2.367 | 56.3 | 21.324 | 1.122 | 24:00
2015-04-11 | 57.5 | 197.509 | 45.5 | 195.743 | 2.336 | 55.6 | 25.441 | 1.328 | 24:00
2015-04-12 | 57.4 | 197.96 | 45.4 | 196.168 | 2.346 | 55 | 24.937 | 1.303 | 24:00
2015-04-13 | 56.3 | 199.593 | 44.7 | 197.842 | 2.275 | 53.9 | 20.843 | 1.056 | 24:00
2015-04-14 | 56.9 | 199.096 | 45.2 | 197.366 | 2.306 | 54.7 | 22.556 | 1.161 | 24:00
2015-04-15 | 57.3 | 200.97 | 45.8 | 199.188 | 2.279 | 55.1 | 20.598 | 1.065 | 24:00
2015-04-16 | 57.8 | 200.361 | 46.3 | 198.625 | 2.258 | 56.1 | 20.427 | 1.063 | 24:00
2015-04-17 | 56.2 | 200.33 | 45.3 | 198.564 | 2.152 | 53.7 | 20.103 | 1.011 | 24:00
2015-04-18 | 55.9 | 201.114 | 44.9 | 199.316 | 2.175 | 53.7 | 19.098 | 0.965 | 24:00
2015-04-19 | 57 | 198.518 | 45.5 | 196.808 | 2.253 | 54.8 | 25.679 | 1.325 | 24:00
2015-04-20 | 56.6 | 199.204 | 45.2 | 197.514 | 2.237 | 54.3 | 22.959 | 1.174 | 24:00
2015-04-21 | 58.4 | 201.59 | 46.5 | 199.91 | 2.355 | 56 | 22.096 | 1.169 | 24:00
2015-04-22 | [8 empty] | 24:00
2015-04-23 | [8 empty] | 24:00
2015-04-24 | [8 empty] | 24:00
2015-04-25 | [8 empty] | 24:00
Итог | 58.0375 | 4790.861 | 45.9667 | 4747.413 | 56.972 | 55.5875 | 535.955 | 28.145 | 0
+ 2464,8 ккал/ч (тепловые потери изолированными трубопроводами при надземной прокладке в отопительный
сезоне до УКУТЭиТ)
#REF! |  | #REF! |  |  | Qгвс=Gгвс(hгвс-hхи); |  | #REF!
| Qотоп= | 56.972 | Гкал; |  |  |  | Qгвс= | 28.145 | Гкал;
Итого к предъявлению: |  | 85.117 | Гкал; |  |  |  |  | 535.955 | тонн;
Ответственный за узел учёта | [7 empty] | тел. 365-77-76
"____"_____________2015г.
Представитель ЭПК УрФУ |  |  |  |  | /Мелентьева Е.Н./ |  |  | тел. 375-06-59
"____"_____________2015г.
Formulas:
дата = '[2]общие условия'!A24
время работы прибора, ч = SUM(J19:[время работы прибора, ч, row above])