## Лист1
Персон. № | Адрес | Порядок абонентский | Площадь | Нагрузка | Расход95-70 | Дата след. поверки | Межпов. интервал | измерения | Тип | Зав.№ | Подача | Зав.№ | Перех.расх.Диапазон объемных расходов | Обратка | Зав.№ | Подача | Зав.№ | Обратка | Зав.№ | Класс тепл.сч. | Кол-во входов | К1Н(kdl1) | К2Н(kdl2) | К1Р(krc1) | К2Р(krc2) | КДР | № колонки простоя котельных | Котельная | № пломбы | № пломбы | № пломбы | № пломбы | № пломбы | по... | простоя | Теплопотери | времени | оплаты | орг. | 0 | Обслуж. | ТИП | Котельная
0 | 0ТЕПЛОСЕТЬ | 0 | [5 empty] | ГДж | [25 empty] | По нормативу | 100 | 0.2 |  | 1 |  |  | ЧП | Calmex N VKPN2 | Кирова 79А
1 | 1й Портовый 8 | 15 | 4543 | 0.215 | 8.6 | 2015-08-28 | 2 | Гкал | КМ-5-1В-50 | 002097 | КМ | 10-050-625 |  |  |  | ТСП-Н(Pt100) | 5235г | ТСП-Н(Pt100) | 5235х | 2,5 (ДСТУ 3339-96) | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | 5271263 | n |  | R10591396 | R10591397 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | ЧП |  | Мера-Крым | CalmexVKPN2 | Гудованцева 6
2 | 2й Портовый 6, 8 | 5 | 2929 | 0.222 | 8.88 | 2016-09-19 | 2 | Гкал | Х-12 | 02280 | ДР-50 | 02264 | 0,2-50 |  |  | TS 1 |  | TS 2 |  | +-2,5% | ? | 0.99805 | 0.9868 | 0.99833 | 0,987220 | 1.0364 | 13 | Кирова 79А | 5271079 | 5271260 |  | 5271261 | 5271262 | По нормативу | 18 | 0 | сутки | 1 | ЧП |  | АМОТ | Supercal | Островского 110
3 | 3й Портовый 11 ДУЗ №37 корпус1 |  | 1256.8 | 0.18 | 7.2 | 2017-08-28 | 4 | Гкал | Х-12 | 08515 | 1FS-32s-50/А | 07397 |  | 1FS-32s-50/В | 07303 | 1TS-50A2-50/A |  | 1TS-50A2-50/B |  | 2,5 (ДСТУ 3339-96) | 0 | 0,916591 | 0,904261 | 31,117791 | 31.171 |  | 13 | Кирова 79А | R10591332 | n |  | n | n | По нормативу | 20 | 0 | часы+ | 2 | ЧП |  |  | КМ-5
4 | Большевитская 1,5 | 33 | 7714.42 | 0.477 | 19.08 | 2015-08-19 | 2 | ГДж | Горинь С1 | 29321033 | WP-Dynamic 65/150 | 8660540-96 |  |  |  | Pt 500 | 0006(1) | Pt 500 | 0006(1) | 4 (ДСТУ 3339-96) | [6 empty] | 15 | Островского 110 | 5241820 | R10591393 |  | R10591394 | R10591395 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | Мера-Крым |  |  | Picocal
5 | Большевитская 3 | 28 | 2655.8 | 0.139 | 5.56 | 2016-09-15 | 2 | ГДж | Supercal 430 | 95011680 | WPD 50 | 080128817 |  |  |  | Pt 500 | 73г | Pt 500 | 73х | 0.04 | [6 empty] | 15 | Островского 110 | 5271236 | 5271237 |  | 5271238 | 5271239 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | Мера-Крым |  |  | Pollu Therm X
7 | Вишневая 1 | 19 | 4430 | 0.286 | 11.44 | 2016-09-05 | 2 | ГДж | Горинь BS-EE | 20081027 | СТ50Г-02 | 00398 |  |  |  | Pt 500 | 00364(30г) | Pt 500 | 00364(30х) | 0.04 | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | R10591784 | R10591785 |  | R10591786 | R10591787 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | АМОТ |  |  | Sonometer 1000
8 | Гагарина 1 (кв.1-59) | 26 | 2959.7 | 0.212 | 8.48 | 2015-07-17 | 4 | Гкал | Х-12 | 7756 | FS-50(S)-А | 7365 |  | FS-50(S)-В | 7366 | TS 1 A |  | TS 1 B |  |  | 0 | 0,996020 | 1,010692 | 31,031093 | 31,015710 |  | 13 | Кирова 79А | 5270438 | 5270470 | 5270478 | 5270461 | 5270500 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | ЧП |  |  | Supercal - 430
9 | Гагарина 1 (кв.60-119) | 18 | 3262.42 | 0.235 | 9.4 | 2016-09-15 | 2 | ГДж | Supercal 430R008 | 93112131 | СТ50Г-02 | 00108 |  |  |  | Pt 500 | 01328(48) | Pt 500 | 01328(48) | 0.04 | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | R10591767 | R10591768 |  | R10591769 | R10591770 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | Мера-Крым |  |  | Supercal - 430R002
10 | Гагарина 29, "Школа №5" |  | 3060 | 0.231 | 9.24 | 2016-09-15 | 2 | Гкал | Х-12 | 04109 | FS-50s/A | 03160 | 0,5-50 |  |  | 1TS-50s-50/A |  | 1TS-50s-50/B |  | +-2,5% | 0 | 1.0045 |  | -23,36879 | -25,98388 |  | 13 | Кирова 79А | 5271217 | n |  | n | 5271218 | По нормативу | 20 | 0 | часы+ | 2 | ЧП |  |  | Supercal - 430R028
15 | Гагарина 3, Общ. ГУП РК "КМП" "КТП" |  | 6279.6 | 0.465 | 18.6 | 2015-09-18 | 2 | ГДж | Supercal 439 | 20064135 | СВЭТ 50.01 | 130 |  |  |  | Pt 500 | 0135 | Pt 500 | 0135 | 4 (ДСТУ 3339-96) | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | R10591373 | R10591374 |  | R10591375 | R10591377 | По нормативу | 18 | 0 | часы- | 1 | АМОТ |  |  | Supercal 430
11 | Гагарина 32 | 12 | 5443.7 | 0.33 | 13.2 | 2015-08-08 | 2 | ГДж | Supercal 439 R020 | 20064167 | СВЭТ 50.01 | 017 |  |  |  | Pt-500 | 102 | Pt-500 | 102 | 4 (ДСТУ 3339-96) | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | R10591328 | R10591329 |  | R10591330 | R10591331 | По нормативу | 18 | 0 | часы- | 1 | АМОТ |  |  | Supercal 430 R007
12 | Гагарина 32 к.1 | 11 | 3898.4 | 0.232 | 9.28 | 2015-07-08 | 2 | ГДж | Supercal 439 R020 | 20064165 | СВЭТ 50.01 | 242 |  |  |  | Pt 500 | 120 | Pt 500 | 120 | 4 (ДСТУ 3339-96) | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | R10591324 | R10591325 |  | R10591326 | R10591327 | По нормативу | 18 | 0 | часы- | 1 | АМОТ |  |  | Supercal 430 R008
13 | Гагарина 32 к.2 | 13 | 5641.4 | 0.33 | 13.2 | 2015-08-08 | 2 | ГДж | Supercal 439 R020 | 20064183 | СВЭТ 50.02 | 135 |  |  |  | Pt 500 | 95г | Pt 500 | 95х | 4 (ДСТУ 3339-96) | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | R10591714 | R10591713 |  | 5270741 | 5270739 | По нормативу | 18 | 0 | часы- | 1 | АМОТ |  |  | Supercal 430 R028
16 | Гайдара 9 | 0 | 4727.6 | 0.277 | 11.08 | 2015-08-21 | 2 | МВт | Pollu Therm X | 12951170 | WP-Dynamic 50/150 | 070118479 |  |  |  | КТСБ(Pt-500) | 7736 | КТСБ(Pt-500) | 7736 | 4 (ДСТУ 3339-96) | [6 empty] | 5 | Гудованцева 6 | R10591337 | R10591338 |  | R10591339 | R10591340 | По нормативу | 18 | 0 | нет | 1 | АМОТ |  |  | Supercal 430R002
19 | Горького 3-Е | 10 | 4406.64 | 0.256 | 10.24 | 2015-09-24 | 2 | ГДж | Горинь С1 | 20297057 | СТ50Г-02 | 00074 |  |  |  | Pt-500 | 11 | Pt-500 | 11 | 4 (ДСТУ 3339-96) | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | 5271215 | 5271216 |  | R10591304 | R10591306 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | Нет |  |  | Supercal 430R008
20 | Горького 5 | 24 | 4329.3 | 0.268 | 10.72 | 2018-09-19 | 4 | Гкал | Х-12 | 06086 | FS-50s/A | 06012 | 0,5-50 |  |  | 1TS-50s-50/A |  | 1TS-50s-50/B |  | +-(3+0,5/q+12/d0)% | 0 | 0,996209 |  | 33,095766 | 31,372979 |  | 13 | Кирова 79А | 5271294 | 5271295 |  | 5271296 | 5271297 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | ЧП |  |  | Supercal 431
21 | Горького 7, Общ. ГУП РК "КМП" "КТП", Общ. СРЗ |  | 1762.1 | 0.095 | 3.8 | 2016-10-20 | 2 | ГДж | Supercal 430 R028 | 20041006 | WP-Dynamic 50/150 | 080128803 | 0,6-30 |  |  | Pt-500 | 603 | Pt-500 | 603 | 0.04 | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | 5271256 | 5271257 |  | 5271259 | 5271259 | По нормативу | 18 | 0.094 | часы+ | 1 | АМОТ |  |  | Supercal 439
22 | Горького 8 | 25 | 1479.8 | 0.091 | 3.64 | 2018-09-22 | 4 | Гкал | Sonometer 1000 | 35276209 | Sono 1000 DN25 | 32576209 | 0,035-7 |  |  | Pt-500 | 00494 | Pt-500 | 00494 | 0.04 | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | 5271807 |  |  | 5271808 | 5271809 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | ЧП |  |  | Supercal 439 R020
24 | Горького 10 | 23 | 1297.2 | 0.091 | 3.64 | 2015-08-12 | 2 | ГДж | Supercal 430 R028 | 20051016 | СВЭТ 50.02 | 158 |  |  |  | Pt 500 | 012100/5 | Pt 500 | 012100/5 | 4 (ДСТУ 3339-96) | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | 5271810 | 5271811 |  | 5270735 | 5270734 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | АМОТ |  |  | Supercal 439R020
25 | Горького 12 | 22 | 3484.7 | 0.206 | 8.24 | 2015-08-12 | 2 | ГДж | Supercal 430 R007 | 20051011 | СВЭТ 50.02 | 113 |  |  |  | Pt 500 | 100603 | Pt 500 | 100603 | 4 (ДСТУ 3339-96) | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | R10591362 | R10591363 |  | R10591364 | R10591365 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | АМОТ |  |  | Supercal 531
26 | Горького 13 | 20 | 2437.34 | 0.148 | 5.92 | 2015-08-26 | 2 | ГДж | Supercal 431 | 98-09-7006 | СТВГ-1-65 | 080969 |  |  |  | Pt 500 | 98140786 | Pt 500 | 98140786 | 4 (ДСТУ 3339-96) | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | 5270770 | 5270764 |  | 5270749 | 5270763 | По нормативу | 18 | 0 | часы- | 1 | Нет |  |  | Superkom SKS3
27 | Горького 14 | 21 | 2562.8 | 0.148 | 5.92 | 2016-09-05 | 2 | ГДж | Supercal 430 R028 | 20041011 | СВЭТ 50.02 | 061 |  |  |  | Pt 500 | 90070009(615) | Pt 500 | 90070009(615) | 0.04 | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | R10591757 | R10591758 |  | R10591759 | R10591760 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | АМОТ |  |  | Х-12
28 | Горького 17 ДУЗ №37 корпус2 |  | 2185.9 | 0.208 | 8.32 | 2016-09-15 | 2 | ГДж | Supercal 430 R028 | 20041018 | WPD 50/150 | 080128798 | 0,6-30 |  |  | Pt 500 | 611г | Pt 500 | 611х | 0.04 | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | 5271252 | 5271253 |  | 5271254 | 5271255 | По нормативу | 20 | 0.043 | часы+ | 2 | АМОТ |  |  | Горинь BS-EE
29 | Горького 20 | 2 | 3422.7 | 0.16 | 6.4 | 2015-07-27 | 4 | Гкал | Х-12 | 8093 | FS-50(S)-А | 07473 |  | FS-50(S)-В | 07485 | TS 1 A |  | TS 1 B |  |  | 0 | 0,998145 | 0,998726 | 31,961205 | 31.9401 |  | 13 | Кирова 79А | [5 empty] | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | ЧП |  |  | Горинь С1
30 | Горького 21 | 16 | 3622.3 | 0.219 | 8.76 | 2018-09-18 | 4 | ГДж | Supercal 531 | 09352187 | MWN-130-50-nk | 09220482 | 0,6-30 |  |  | Pt 500 | 09440584 | Pt 500 | 09440584 | 0.05 | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | 5271290 | 5271291 |  | 5271292 | 5271293 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | Мера-Крым |  |  | Горинь С1 BS-EE
32 | Горького 23 | 17 | 3561.8 | 0.221 | 8.84 | 2018-09-18 | 4 | ГДж | Supercal 531 | 09180611 | MWN-130-50-nk | 09231086 | 0,6-30 |  |  | Pt 500 | 09440585 | Pt 500 | 09440585 | 0.05 | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | 5271286 | 5271287 |  | 5271288 | 5271289 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | Мера-Крым |  |  | КМ-5-1B-25-ПП/ПП-0/0-1-2-0-100П-0-0
34 | Горького 25 | 3 | 3658.5 | 0.25 | 10 | 2015-08-28 | 2 | ГДж | Supercal 430 | 93010571 | СТ50Г-02 | 00393 |  |  |  | Pt 500 | 57 | Pt 500 | 57 | 4 (ДСТУ 3339-96) | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | R10591369 | R10591370 |  | R10591371 | R10591372 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | Мера-Крым |  |  | КМ-5-1В-50
36 | Горького 30, 28 | 14 | 6952.8 | 0.43 | 17.2 | 2016-09-05 | 2 | ГДж | Горинь С1 | 29337050 | СТ50Г-02 | 00269 |  |  |  | Pt 500 | 00419(41) | Pt 500 | 00419(41) | 0.04 | [6 empty] | 13 | Кирова 79А | R10591761 | R10591762 |  | R10591763 | R10591764 | По нормативу | 18 | 0 | часы+ | 1 | АМОТ

## Лист2
Здравствуйте! Как добавить условие в Макрос, чтобы данные выбирались из базы по совпадению части или всей строки |  |  |  | База |  | ПУСТО
Напимер выбрав в голубой ячейке Supercal все типы счетчиков с таким названием(а не конкретная модель) извлекались из базы |  |  |  | Персон. № | 1
|  |  |  | Адрес | 2
|  |  |  | Порядок абонентский | 3
|  |  |  | Площадь | 4
|  |  |  | Нагрузка | 5
|  |  |  | Расход95-70 | 6
40 | 29 | 10 | 2 | Дата след. поверки | 7
орг. | Котельная | Тип | Адрес | Межпов. интервал | 8
|  | Supercal 430 R028 |  | измерения | 9
Мера-Крым | Островского 110 | Supercal 430 | Большевитская 3 | Тип | 10
Мера-Крым | Кирова 79А | Supercal 430R008 | Гагарина 1 (кв.60-119) | Зав.№ | 11
АМОТ | Кирова 79А | Supercal 439 | Гагарина 3, Общ. ГУП РК "КМП" "КТП" | Подача | 12
АМОТ | Кирова 79А | Supercal 439 R020 | Гагарина 32 | Зав.№ | 13
АМОТ | Кирова 79А | Supercal 439 R020 | Гагарина 32 к.1 | Перех.расх.Диапазон объемных расходов | 14
АМОТ | Кирова 79А | Supercal 439 R020 | Гагарина 32 к.2 | Обратка | 15
АМОТ | Кирова 79А | Supercal 430 R028 | Горького 7, Общ. ГУП РК "КМП" "КТП", Общ. СРЗ | Зав.№ | 16
АМОТ | Кирова 79А | Supercal 430 R028 | Горького 10 | Подача | 17
АМОТ | Кирова 79А | Supercal 430 R007 | Горького 12 | Зав.№ | 18
Нет | Кирова 79А | Supercal 431 | Горького 13 | Обратка | 19
АМОТ | Кирова 79А | Supercal 430 R028 | Горького 14 | Зав.№ | 20
АМОТ | Кирова 79А | Supercal 430 R028 | Горького 17 ДУЗ №37 корпус2 | Класс тепл.сч. | 21
Мера-Крым | Кирова 79А | Supercal 531 | Горького 21 | Кол-во входов | 22
Мера-Крым | Кирова 79А | Supercal 531 | Горького 23 | К1Н(kdl1) | 23
Мера-Крым | Кирова 79А | Supercal 430 | Горького 25 | К2Н(kdl2) | 24
|  |  |  | К1Р(krc1) | 25
|  |  |  | К2Р(krc2) | 26
|  |  |  | КДР | 27
|  |  |  | № колонки простоя котельных | 28
|  |  |  | Котельная | 29
|  |  |  | № пломбы | 30
|  |  |  | № пломбы | 31
|  |  |  | № пломбы | 32
|  |  |  | № пломбы | 33
|  |  |  | № пломбы | 34
|  |  |  | по... | 35
|  |  |  | простоя | 36
|  |  |  | Теплопотери | 37
|  |  |  | времени | 38
|  |  |  | оплаты | 39
|  |  |  | орг. | 40
|  |  |  | 0 | 0
Данные