## Лист1
Список ЖДЦ |  | № ЖДЦ | Паспорт-1 | Паспорт- 2 | Паспорт- 3 | Паспорт- 4 | Паспорт- 5 | Паспорт-6 | Паспорт- 7 | Паспорт- 8 | Паспорт- 9 | Паспорт-10
51022101 | Паспорт- 4 | 1 |  |  |  | 51022101
51022259 | Паспорт- 4 | 2 |  |  |  | 51022259
54256706 | Паспорт- 4 | 3 |  |  |  | 54256706
50664127 | Паспорт- 4 | 4 |  |  |  | 50664127
50678341 | Паспорт- 4 | 5 |  |  |  | 50678341
51024404 | Паспорт- 4 | 6 |  |  |  | 51024404
53996724 | Паспорт- 4 | 7 |  |  |  | 53996724
51021434 | Паспорт- 4 | 8 |  |  |  | 51021434
51641900 | Паспорт- 4 | 9 |  |  |  | 51641900
53999868 | Паспорт- 4 | 10 |  |  |  | 53999868
50664960 | Паспорт- 4 | 11 |  |  |  | 50664960
58701012 | Паспорт-1 | 12 | 58701012
50681816 | Паспорт- 2 | 13 |  | 50681816
51166007 | Паспорт- 2 | 14 |  | 51166007
50685684 | Паспорт- 2 | 15 |  | 50685684
51021509 | Паспорт- 2 | 16 |  | 51021509
51064905 | Паспорт- 2 | 17 |  | 51064905
50685601 | Паспорт- 3 | 18 |  |  | 50685601
50684968 | Паспорт- 3 | 19 |  |  | 50684968
50678358 | Паспорт- 3 | 20 |  |  | 50678358
51512085 | Паспорт- 3 | 21 |  |  | 51512085
50680818 | Паспорт- 3 | 22 |  |  | 50680818
|  | Кол-во паспортов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Марка топлива | 1: ТС-1; 2: ТС-1; 50680818 3: ТС-1; 50680818 4: ТС-1
|  | № Паспорта | 1: п.15012451; 2: п.123; 50680818 3: п.126; 50680818 4: п.122
|  | Завод ихготов. | 1: Омский; 2: Ярославль; 50680818 3: Ярославль; 50680818 4: Ярославль
|  | № пробы | 1: 90; 2: 91; 50680818 3: 92; 50680818 4: 93
|  | вид анализа | 1: Арбитраж
|  | объем пробы | 1: 2,0л
|  | Дата: | 2026-08-05 | Слив в резервуар № | 23 | Время отбора | 12:30 | НПЗ
|  | Члены комиссии: | 1: Иванов И.А.; 2: Алексеев А.А.; 50680818 3: Петров И.П.
|  | Инженер | 1: Романов Р.В.

## Карт
Карточка
Входного контроля качества авиатоплива при приёме из ЖДЦ
Дата | № ЖДЦ | Соответствие (+) ЖДЦ Сопровод. Документац. | № паспорта, завод изготовитель |  | Вода Отсутствие (+) |  | Механи-ческие Примеси Отсутст (+) | Цвет Стандарт- ный, прозрач., бесцвет. (+) | Решение о сливе авиатоп- лива № приемного резер-ра | Авиатехник ФИО | Подпись
[5 empty] | Визуально | ВЧП
2026-08-05 |  |  | п.15012451 | ТС-1 |  |  |  |  | Слив разрешаю в | Иванов И.А.
|  |  | Омский | НПЗ |  |  |  |  | РВС- 3000 ББХ №
23
| 58701012 |  |  |  | + | + | + | 1
1. Положительные результаты входного контроля- (+),
См. «Технологию формирования Паспорта качества на авиа ГСМ и СЖ в ЗАО «ТЗК Шереметьево» пункт 3.1.2..
2. Отрицательные результаты входного контроля- (-),
См. «Технологию формирования Паспорта качества на авиа ГСМ и СЖ в ЗАО «ТЗК Шереметьево», пункт 3.1.2.. Указать несоответствие.

## Точечные этикетки
Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ
Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1
№ ЖДЦ | 1 | 51022101 | № ЖДЦ | 2 | 51022259 | № ЖДЦ | 3 | 54256706 | № ЖДЦ | 4 | 50664127
Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30
Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05
А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А.
Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись
Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ
Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1
№ ЖДЦ | 5 | 50678341 | № ЖДЦ | 6 | 51024404 | № ЖДЦ | 7 | 53996724 | № ЖДЦ | 8 | 51021434
Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30
Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05
А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | 2026-08-05
Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись
Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ
Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1
№ ЖДЦ | 9 | 51641900 | № ЖДЦ | 10 | 53999868 | № ЖДЦ | 11 | 50664960 | № ЖДЦ | 12 | 58701012
Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30
Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05
А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А.
Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись
Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ
Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1
№ ЖДЦ | 13 | 50681816 | № ЖДЦ | 14 | 51166007 | № ЖДЦ | 15 | 50685684 | № ЖДЦ | 16 | 51021509
Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30
Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05
А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А.
Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись
Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ
Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1
№ ЖДЦ | 17 | 51064905 | № ЖДЦ | 18 | 50685601 | № ЖДЦ | 19 | 50684968 | № ЖДЦ | 20 | 50678358
Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30
Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05
А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А.
Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись
Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ
Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1
№ ЖДЦ | 21 | 51512085 | № ЖДЦ | 22 | 50680818
Время отбора |  | 12:30 | Время отбора |  | 12:30
Дата отбора |  | 2026-08-05 | Дата отбора |  | 2026-08-05
А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А.
Подпись |  |  | Подпись

## Акт на паспорта
"Утверждаю"
Сменный Инженер по ГСМ
ЗАО "ТЗК Шереметьево"
[8 empty] | / | Романов Р.В.
2026-08-05
АКТ
на отбор проб №_______
2026-08-05
Комиссия в составе: |  |  |  |  | Иванов И.А.
Алексеев А.А.
Петров И.П.
(должности и фамилии лиц, участвовавших в отборе проб авиа ГСМ)
Произвела отбор проб авиа ГСМ:
№ п/п | № пробы | Наименование Авиа ГСМ |  | Место / точка / отбора проб |  |  | От кокого количества (литр) | Объем пробы /литр/ | Вид анализа
1 | 90 | ТС-1 | п.15012451 |  |  |  |  | 2,0л | Арбитраж
Омский
2 | 91 | ТС-1 | п.123 |  |  |  |  | 2,0л | Арбитраж
Ярославль
3 | 92 | ТС-1 | п.126 |  |  | 58701012 |  | 2,0л | Арбитраж
Ярославль
4 | 93 | 93 | п.122 |  |  |  |  | 2,0л | Арбитраж
Ярославль
| 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
0
| 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | Слив разрешаю в Рез.№ |  | 23
Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 2517-2012 в чистую, сухую посуду, подготовленную лабораторией ЗАО «ТЗК Шереметьево. Пробы отобраны для производства анализа в лаборатории ЗАО «ТЗК Шереметьево».
Председатель комиссии: | [6 empty] | / | Иванов И.А.
Члены комиссии: | [6 empty] | / | Алексеев А.А.
[7 empty] | / | Петров И.П.
Время и дата приема проб в лаборатории «____» «_____»___________________2015г Техник лаборант______________________________________/ /

## Э1
Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ
Проба № | 90 |  | Проба № | 90 |  | Проба № | 90 |  | Проба № | 90
Дата: | 2026-08-05 |  | Дата: | 2026-08-05 |  | Дата: | 2026-08-05 |  | Дата: | 2026-08-05
Вид анализа: |  | Арбитраж | Вид анализа: |  | Арбитраж | Вид анализа: |  | Арбитраж | Вид анализа: |  | Арбитраж
Паспорт № |  | п.15012451 | Паспорт № |  | п.15012451 | Паспорт № |  | п.15012451 | Паспорт № |  | п.15012451
Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1
В резервуар № |  | 23 | В резервуар № |  | 23 | В резервуар № |  | 23 | В резервуар № |  | 23
58701012 |  |  | 58701012 |  |  | 58701012 |  |  | 58701012
А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А.
Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись

## Э2
Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ |  |  | Склад ГСМ ББХ
Проба № | 91 |  | Проба № | 91 |  | Проба № | 91 |  | Проба № | 91
Дата: | 2026-08-05 |  | Дата: | 2026-08-05 |  | Дата: | 2026-08-05 |  | Дата: | 2026-08-05
Вид анализа: |  | Арбитраж | Вид анализа: |  | Арбитраж | Вид анализа: |  | Арбитраж | Вид анализа: |  | Арбитраж
Паспорт № |  | п.123 | Паспорт № |  | п.123 | Паспорт № |  | п.123 | Паспорт № |  | п.123
Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1 | Марка ГСМ |  | ТС-1
В резервуар № |  | 23 | В резервуар № |  | 23 | В резервуар № |  | 23 | В резервуар № |  | 23
50681816 | 50681816 | 51166007 | 50681816 | 50681816 | 51166007 | 50681816 | 50681816 | 51166007 | 50681816 | 50681816 | 51166007
50685684 | 51021509 | 51064905 | 50685684 | 51021509 | 51064905 | 50685684 | 51021509 | 51064905 | 50685684 | 51021509 | 51064905
А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А. |  | А/техник | Иванов И.А.
Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись |  |  | Подпись