## Лист1
РОЗНИЧНУЮ ЦЕНУ ПОСТАВИТЬ ТАКУЮ ЧТОБЫ ПРИБЫЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕЁ БЫЛА 13%
№ | Артикул | Товар | Закуп Цена | Кол-во | Закуп Сумма | РОЗН ЦЕНА | РОЗН СУММА
1 | 307688 | Котел iroVIT VKO 408/5 (N=30-40 кВт) | 53075.01 | 1
2 | 300655 | VRC 420 S регулятор отопления | 16198.61 | 1
3 | 305960 | Группа безопасности водонагревателя для VIH 120...200 | 1584.94 | 4
4 | 307591 | Группа безопасности (Atmovit) | 2552.02 | 3
5 | 306257 | Датчик бойлера (Atmovit) | 359.97 | 2
6 | 305953 | Присоед компл VIH | 11336.34 | 2
7 | 305957 | Присоединение циркул. линии с насосом | 5533.85 | 1
8 | 302042 | Универсальный анод с электропитанием | 8129.59 | 2
9 | 4110915 (4092210) | Wilo-Star-Z 15 | 5068 | 1
10 | 1554 | Комнатный регулятор программ Instat 2 | 2803.5 | 3
11 | 0020081855 (1555) | Комнатный регулятор программ Instat 6 | 4939.5 | 2
12 | 1560 | Комнатный регулятор биметаллический | 756.5 | 1
13 | 1567 | Комнатный регулятор мембранный | 667.5 | 2
14 | 1568 | Комнатный регулятор мембранный с позолоченными контактами (TLO) | 756.5 | 3
15 | 4258 | Комнатный регулятор программ Siemens RDE 10.1 | 4049.5 | 4
16 | 6195 | Комнатный регулятор мембранный SD2000 PROTHERM | 756.5 | 5
17 | 0020035408 | Комнатный регулятор TERMOLINK P (Ebus)-Пантера тип 18 + наст. ЛЕВ | 3782.5 | 6
18 | 0020035407 | Комнатный регулятор TERMOLINK S (вкл./выкл.) | 3248.5 | 1
19 | 0020035406 | Комнатный регулятор TERMOLINK B (Ebus) - Пантера тип 18 + наст. ЛЕВ | 2447.5 | 2
20 | 0020040797 | Датчик наружной температуры S010075 (для Пантеры, тип 18) | 1513 | 3
21 | 4180 | Датчик наружной температуры S010075 (для наст. котлов KLZ, KKZ,KLOM, тип 17) | 1023.5 | 4
22 | 2805 | Комплект дымовых труб d 60/100 мм-1м S3 | 5251 | 5
23 | 2841 | Отвод прямоугольный d 60/100 мм О1 | 2136 | 6
24 | 4829 | Комплект безопасности - II | 3471 | 7
25 | 0020049308 | Клапан безопасности Caleffi 554 для котлов DLO | 7298 | 8
26 | 303807 | Комплект для горизонтального дымохода DN 60/100 длиной 800 мм (отвод 90°, хомут, декоративные манжеты) | 4494.5 | 1
27 | 303806 | Телескопический комплект для горизонтального дымохода DN 60/100 длиной 450-650 мм (отвод 90°, хомут, манжеты) | 4939.5 | 1
28 | 303801 | Удлинительная труба DN 60/100 длиной 500 мм в комплекте с хомутом | 1424 | 2
29 | 303802 | Удлинительная труба DN 60/100 длиной 1000 мм в комплекте с хомутом | 2269.5 | 4
30 | 303803 | Удлинительная труба DN 60/100 длиной 2000 мм в комплекте с хомутом | 4227.5 | 2
31 | 303808 | Отвод 90° DN 60/100 в комплекте с соединительным хомутом | 1468.5 | 5
32 | 303809 | Отвод 45° DN 60/100 белый (2 шт) в комплекте с соединительным хомутом | 4672.5 | 2
33 | 303810 | Комплект дымохода для концентрической системы DN 60/100 длиной 740 мм (отвод 90°, хомут, декоративные манжеты) используется для поквартирного отопления | 3471 | 2
34 | 303815 | Адаптер для перехода с DN 60 на DN 80, забор воздуха из помещения | 2091.5 | 2
35 | 303818 | Разделительный адаптер с DN 60/100 на две трубы DN 80 | 1824.5 | 1
36 | 0020003985 | VR 30/2 Коммутационный модуль для котлов c интерфейсом «7-8-9» | 5251 | 1
37 | 306786 | VR 31 Коммутационный модуль для котлов GP210 | 8099 | 2
38 | 733869 | Штекер для подключения котлов серии GP210-77...191, VK/7. | 212.71 | 2
39 | 732777 | Провода для подключения котлов серии GP210-77...191, VK/7. | 235.85 | 2
40 | 306782 | VR 60 Смесительный модуль к VRC 630/2 . | 12371 | 2
41 | 306790 | VR 55 Настенный адаптер для монтажа центрального блока VRC 630/2 | 801 | 2
42 | 0020040079 | VR 90 Прибор дистанционного управления для VRC 630. | 13973 | 2
43 | 300637 | VRТ 30 Термостат помещения 220 В для напольных котлов. | 1780 | 2
44 | 300662 | VRТ 40 Комнатный регулятор температуры для настенных котлов. | 2091.5 | 2
45 | 009 642 | VRC 9642 Накладной термостат диапазон установки +10...90°С (230В, 15А). | 3471 | 2
46 | 000 683 | VRC 683 силовое реле для встраивания в щиток (230В, 15А). | 1824.5 | 2
47 | 306257 | Датчик водонагревателя к автоматике VRC 410S, 420S, VRT 390. | 578.5 | 2
48 | 301791 | Датчик опрокидывания тяги (дооснащение котлов atmoCRAFT). | 3026 | 1
49 | 307591 | Группа безопасности котла atmoVIT состоит из манометра, воздухоотводчика, клапана на 3 бар. Rp1/2. | 4183 | 1
50 | 305826 | Группа безопасности для подключения водонагревателей объемом до 200л на 10 бар. | 2759 | 1
51 | 305827 | Группа безопасности для подключения водонагревателей объемом более 200л на 10 бар. | 5874 | 1
52 | 009 233 | VRM 3 - 3/4 Трехходовой смеситель на 3/4. | 5117.5 | 1
53 | 009 234 | VRM 3 - 1 Трехходовой смеситель на 1. | 5251 | 1
54 | 009 237 | VRM 3 - 1 -1/4 Трехходовой смеситель на 1 1/4. | 5429 | 1
55 | 300870 | VRM Электропривод для трехходового и четырехходового смесителей. | 10591 | 1
56 | 05-0507 | Устройство слежения за мин давлением газа (2,5-50 мбар). | 3248.5 | 1
57 | 45-8314 | Тройник Rp ¾" устройства слежения за min давлением газа. | 267 | 1
58 | 45-8315 | Переходник R 3/4" x R ¼" устройство слежения за min давлением газа. | 178 | 2
59 | 306261 | Комплект для встраивания трехходового вентиля к котлу VU 240-3 | 5251 | 2
ИТОГО:
ИТОГО ПРИБЫЛЬ
ИТОГО ПРИБЫЛЬ % заполнить формулой