## РСИ
Действительно до
вычисляемая дата
Средство измерений
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фондек по обеспечению единства измерений
(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то
приводиться их перечень и заводские номера)
Серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера) | [5 empty] | 5555
поверено |  | не предусмотрено | [11 empty] | желтым берется из базы лист БазаСИ через лист ХХХ
наименование величины, диапазонов, на которых поверено средство измерений
(если предусмотрено методикой поверки)
поверено в соответствии с | [5 empty] | #N/A | [7 empty] | синим водится с формы, методом редактирования того что осталось с предыдущего заполнения
наименование документа, на основании которого выполнена поверка
с применением эталонов: |  |  |  |  | см. оборотную сторону
наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии),
разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке)
при следующих значениях влияющих факторов: | [7 empty] | Температура = 22,3 °С;
приводят перечень влияющих
Влажность = 60 %; |  |  | Давление = 766 мм рт.ст.; |  |  |  | Напряжение = 221,3 В; |  |  | Частота = 50,0 Гц
факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов первичной (периодической) поверки, признано соответствующим
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Знак поверки | [11 empty] | 71041830
Начальник отдела поверки | [10 empty] | Ю.В.Климчук |  | Ю.В. Климчук
должность руководителя | [6 empty] | подпись |  |  |  | инициалы, фамилия
подразделения
Поверитель | [10 empty] | Ю.В.Климчук |  | Ю.В. Климчук
[7 empty] | подпись |  |  |  | инициалы, фамилия
2006-10-05
Здесь формулы для укладки текста в две строки, немного неудачно, по др. не знаю как

## БазаСИ
Клещи токовые | ACM | 12 | 50590-12 | 002.001 РЭ, приложение А
Генераторы сигналов сложной формы | AFG3021B | 12 | 41694-09 | 071-1638-02 МП
Калибраторы многофункциональные портативные | Метран 510-ПКМ | 12 | 26044-07 | 1580.000 МИ
Калибраторы давления портативные | Метран-517 | 12 | 39151-12 | 1595.000.00 МИ
Комплексы измерительные аппаратно-программные | ИАПК РТУ Б | 12 | 21952-01 | 17476-00-00 Д1
Калибраторы - измерители стандартных сигналов | КИСС-02 | 12 | 16022-97 | 2.085.002 ТО
Мониторы пациента | IntelliVue мод. MP20 | 12 | 44406-10 | 2010-313 МП
Дефектоскопы ультразвуковые малогабаритные | USM 25, USM 25 DAC, USM 25 S | 12 | 21034-07 | 28 634-661МП
Комплексы радиоизмерительные | 2948B | 12 | 31443-06 | 2945/2948 МП
Калибраторы тока программируемые | П321 | 12 | 8868-82 | 2ПВ.389.001 РЭ
Мультиметры многоканальные прецизионные | Метран-514-ММП | 12 | 32005-06 | 3062.000 МИ
Аппаратура для контроля состояния цепи заземления железобетонных опор контактной сети | ИСО-1М3 | 12 | 29798-05 | 3185.803.71492113.1-04 РЭ
Вольтметры цифровые универсальные | M3500A | 12 | 32135-06 | 3500-01 МП
Магазины нагрузок | МР3025 | 12 | 22808-02 | 3ПВ.452.025 РЭ
Комплексы программно-технические измерительные | РЕТОМ(tm)-51 | 12 | 26975-04 | 4258-015-13092133 МП
Клещи токовые | КЭИ типов 0,6М200 и 1М | 12 | 20981-01 | 46 ПИГН.411521.011 ТУ
Мультиметры цифровые | APPA-98II | 12 | 51214-12 | 54882137/1-12 МП
Генераторы сигналов специальной формы | АКИП-3410/4 | 12 | 53449-13 | 54882137/1-13 МП
Генераторы сигналов специальной формы | АКИП-3410/5 | 12 | 53449-13 | 54882137/1-13 МП
Осциллографы | MSO 6012A | 12 | 30681-13 | 651-13-12 МП
Анализаторы спектра вибрации | 795М не поверяем | 12 | 19939-00 | 795.000.01 МП
Комплексы измерительно-вычислительные для мониторинга работающих механизмов | BN-3300 | 36 | 15540-07 | BN-200000 МП
Комплексы измерительно-вычислительные для мониторинга работающих механизмов | BN-3500 | 36 | 15540-07 | BN-200000 МП
Измерители сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции | MIC-1000 | 12 | 34197-07 | MIC-2500-06 МП
Измерители сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции | MIC-2500 | 12 | 34197-07 | MIC-2500-06 МП
Измерители сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов | MIC-3 | 12 | 26114-03 | MIC-3-03 МП
Измерители параметров электробезопасности электроустановок | MIE-500 | 12 | 26859-09 | MIE-500-04 МП
Микроомметры | MMR-600, MMR-610 | 12 | 29588-05 | MMR-600-610-05-МП
Измерители параметров электробезопасности электроустановок | MPI-510 | 12 | 32600-07 | MPI-51 1-06 МП
Измерители параметров электробезопасности электроустановок | MPI-511 | 12 | 32600-07 | MPI-51 1-06 МП

## ХХХ
Калибраторы многофункциональные портативные | Метран 510-ПКМ, ГрСИ № 26044-07 | 12 | 26044-07 | 1580.000 МИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Калибраторы давления портативные | Метран-517, ГрСИ № 39151-12 | 12 | 39151-12 | 1595.000.00 МИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплексы измерительные аппаратно-программные | ИАПК РТУ Б, ГрСИ № 21952-01 | 12 | 21952-01 | 17476-00-00 Д1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Калибраторы - измерители стандартных сигналов | КИСС-02, ГрСИ № 16022-97 | 12 | 16022-97 | 2.085.002 ТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мониторы пациента | IntelliVue мод. MP20, ГрСИ № 44406-10 | 12 | 44406-10 | 2010-313 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дефектоскопы ультразвуковые малогабаритные | USM 25, USM 25 DAC, USM 25 S, ГрСИ № 21034-07 | 12 | 21034-07 | 28 634-661МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплексы радиоизмерительные | 2948B, ГрСИ № 31443-06 | 12 | 31443-06 | 2945/2948 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Калибраторы тока программируемые | П321, ГрСИ № 8868-82 | 12 | 8868-82 | 2ПВ.389.001 РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мультиметры многоканальные прецизионные | Метран-514-ММП, ГрСИ № 32005-06 | 12 | 32005-06 | 3062.000 МИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Аппаратура для контроля состояния цепи заземления железобетонных опор контактной сети | ИСО-1М3, ГрСИ № 29798-05 | 12 | 29798-05 | 3185.803.71492113.1-04 РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вольтметры цифровые универсальные | M3500A, ГрСИ № 32135-06 | 12 | 32135-06 | 3500-01 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Магазины нагрузок | МР3025, ГрСИ № 22808-02 | 12 | 22808-02 | 3ПВ.452.025 РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплексы программно-технические измерительные | РЕТОМ(tm)-51, ГрСИ № 26975-04 | 12 | 26975-04 | 4258-015-13092133 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Клещи токовые | КЭИ типов 0,6М200 и 1М, ГрСИ № 20981-01 | 12 | 20981-01 | 46 ПИГН.411521.011 ТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мультиметры цифровые | APPA-98II, ГрСИ № 51214-12 | 12 | 51214-12 | 54882137/1-12 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы сигналов специальной формы | АКИП-3410/4, ГрСИ № 53449-13 | 12 | 53449-13 | 54882137/1-13 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генераторы сигналов специальной формы | АКИП-3410/5, ГрСИ № 53449-13 | 12 | 53449-13 | 54882137/1-13 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осциллографы | MSO 6012A, ГрСИ № 30681-13 | 12 | 30681-13 | 651-13-12 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Анализаторы спектра вибрации | 795М не поверяем, ГрСИ № 19939-00 | 12 | 19939-00 | 795.000.01 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплексы измерительно-вычислительные для мониторинга работающих механизмов | BN-3300, ГрСИ № 15540-07 | 36 | 15540-07 | BN-200000 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплексы измерительно-вычислительные для мониторинга работающих механизмов | BN-3500, ГрСИ № 15540-07 | 36 | 15540-07 | BN-200000 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Измерители сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции | MIC-1000, ГрСИ № 34197-07 | 12 | 34197-07 | MIC-2500-06 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Измерители сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции | MIC-2500, ГрСИ № 34197-07 | 12 | 34197-07 | MIC-2500-06 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Измерители сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов | MIC-3, ГрСИ № 26114-03 | 12 | 26114-03 | MIC-3-03 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Измерители параметров электробезопасности электроустановок | MIE-500, ГрСИ № 26859-09 | 12 | 26859-09 | MIE-500-04 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Микроомметры | MMR-600, MMR-610, ГрСИ № 29588-05 | 12 | 29588-05 | MMR-600-610-05-МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Измерители параметров электробезопасности электроустановок | MPI-510, ГрСИ № 32600-07 | 12 | 32600-07 | MPI-51 1-06 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Измерители параметров электробезопасности электроустановок | MPI-511, ГрСИ № 32600-07 | 12 | 32600-07 | MPI-51 1-06 МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Обр
список применяемого оборудования должна вставляется из формы (при необходимости редактируется) из листа ХХХ
2015-05-05
Должность поверителя
| подпись | инициалы, фамилия