## РСИ
55555
Действительно до
2019-09-30
Вольтметры высокочастотные 9241, рег. № 49046-12
Отсутствуют
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера)
поверено В соответствии с описанием типа
зщго
поверено в соответствии с 72122884.4012402.038.ПМ.01.2
с применением эталонов:
при следующих значениях влияющих факторов: Температура = 23,5 °С; Влажность = 51 %; Давление = 765 мм рт.ст.; Напряжение = 220,56 В; Частота = 50,0 Гц
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Знак поверки
Начальник отдела поверки |  |  |  | Ю.В. Климчук | Ю.В. Климчук
|  |  | подпись | инициалы, фамилия
|  | Поверитель |  | Ю.В. Климчук | Ю.В. Климчук
| Дата поверки |  | подпись | инициалы, фамилия
01.10.2015
наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии),
разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений
(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков,
то приводится их перечень и заводские номера)
наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений
(если предусмотрено методикой поверки)
наименование документа, на основании которого выполнена поверка
приводят перечень влияющих
факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

## БазаСИ
Нановольтметры селективные | 237 | 12 | 5300-76 |  | Мультиметр 8081R, зав. № J1163A13, 3.1.ZБГ.0219.201, 2 р. по ГОСТ 8.027-2001, ГОСТ 8.022-1991, ГОСТ 8.648-2008, 3 р. по ГОСТ 8.764-2011, МИ 1940-88
Анализаторы ИКМ каналов | NU-02 ИКМА | 12 | 23566-02 | VTM 990914 РЭ
Вольтметры высокочастотные | 9241 | 12 | 49046-12 | МП 49046-12
Система телемеханики и связи филиала Астраханская генерация ОАО ЮГК ТГК-8 (Астраханская ТЭЦ-2) | 1 канал | 48 | 37702-08 | 72122884.4012402.038.ПМ.01.2
Псофометры | 12ХNО47 | 12 | 8419-81
Счетчики моточасов | 228чп |  | 9666-84
Комплексы радиоизмерительные | 2948B | 12 | 31443-06 | 2945/2948 МП
Генератор сигналов произвольной формы | 33220A | 12 | 32993-09 | раздел РЭ МП РТ 1112-2006 | Частотомер универсальный CNT-91 № 9112321, ПГ [±(7·10^6)]; Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A, № LCRY0102J20241, 3.1.ZБГ.0209.2015, ПГ [500 МГц; 750 пс]; Мултиметр В7-84 № 0009513, 3.1.ZБГ.0217.2014, ПГ [Uпост. ± 0,0022 %; Uперем. ± 0,075 %]; Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В3-49 №6913, 3.1.ZБГ.0061.2015, 2 разряд по ГОСТ Р 8.648-2008; Анализатор спектра FSV4 №101713
Мультиметры цифровые | 34401A | 12 | 54848-13 | МП 54848-13 | trhththyhtgtgbyh tyhthth
Реографы-преобразователи | 4РГ-2М, 2РГ | 12 | 10604-93 | раздел Технического Описания
Тестеры оптические | 525N | 12 | 52990-13 | ГОСТ Р 8.720-2010
Частотомеры электронно-счетные | 53181A | 12 | 26211-03 | 53130-3736А МП
Источники оптического излучения | 570XL (калибровка) | 12 | 54487-13 | ГОСТ Р 8.720-10
Тахометры электронные | 7ТЭ | 12 | 10396-86
Осциллографы цифровые | ACK-2042 | 12 | 41498-09 | раздел Поверка Руководства по эксплуатации Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ"
Осциллографы | ACK-22020 | 12 | 24958-03 | РЭ Ростест-Москва
Осциллографы цифровые | ACK-2205 | 12 | 41498-09 | раздел Поверка Руководства по эксплуатации Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ"
Осциллографы цифровые | ADS | 12 | 49918-12 | МП 06/002-12
Осциллографы цифровые | ADS-2061М | 12 | 49918-12 | МП 06/002-12
Осциллографы цифровые | ADS-2111M | 12 | 49918-12 | МП 06/002-12
Генераторы сигналов сложной формы | AFG3021B | 12 | 41694-09 | 071-1638-02 МП
Генераторы многофункциональные | AHP-1001 | 12 | 27122-04 | Раздел РЭ Ростест-Москва
Псофометр | EPS-86 | 12 | 11298-88 | Сборник методических указаний по поверке средств связи | Частотомер универсальный CNT-91 № 9112321, ПГ [±(7·10^6)]; Генератор сигналов НЧ Г3-118 №7353, ПГ ±(1+50/fн)%; Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В3-49 №6913, 3.1.ZБГ.0061.2015, 2 разряд по ГОСТ Р 8.648-2008; Магазин затуханий МЗУ
Измеритель уровня | ET-70Т/V | 12 | 7519-79 | МП Минсвязи | Частотомер универсальный CNT-91 № 9112321, ПГ [±(7·10^6)]; Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В3-49 №6913, 3.1.ZБГ.0061.2015, 2 разряд по ГОСТ Р 8.648-2008; Генератор сигналов НЧ Г3-118 №7353, ПГ ±(1+50/fн)%; ЕТ-70Т/А с комплекта, магазин затуханий МЗУ
Осциллограф промышленный портативный | Fluke 123 | 18 | 27030-04 |  | Прибор для калибровки осциллографов импульсного типа И1-9 № 519, 3.1.ZБГ.0200.2015, ПГ [±(10-3Uk+5 мкВ)]; Генератор испытательных импульсов И1-14 № 23002, 3.1.ZБГ.0181.2015, ПГ[±(0,1τ+0,01) мкс]; Генератор импульсов Г5-60 №41108 ПГ [ΔТ=±10-6Т]; Генератор сигналов ВЧ Г4-218/1№ 600501010, ПГ [±(2·10-7)]; Частотомер универсальный CNT-91 № 247778,ПГ [±(7·10-6)]; Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная МС3070-2 № 028, 3.1.ZБГ.0150.2015, 3 разряд; Магазин сопротивления Р40102,№ 0486, КТ 0,02; Калибратор универсальный Н4-17 № 000512 ,3.1.ZБГ.0001.2015, 2 разряд по ГОСТ 8.648-2008
Вольтметры универсальные цифровые | GDM-8245 | 12 | 21400-01 | ГОСТ 8.366-79, МИ 1202-86
Вольтметры универсальные цифровые | GDM-8246 | 12 | 34295-07 | МП Менделеевского ЦСМ (Центральное отделение)
Осциллографы цифровые | GDS-810C | 12 | 25618-04 | Раздел РЭ Ростест-Москва
Осциллографы цифровые | GDS-810S | 12 | 25618-04 | Раздел РЭ Ростест-Москва
Осциллографы цифровые | GDS-820 | 12 | 25618-03 | раздел РЭ Ростест-Москва
Осциллографы цифровые | GDS-820C | 12 | 25618-03 | раздел РЭ Ростест-Москва
Осциллографы цифровые | GDS-820S | 12 | 25618-03 | раздел РЭ Ростест-Москва
Осциллографы цифровые | GDS-840C | 12 | 25618-03 | раздел РЭ Ростест-Москва
Осциллографы цифровые | GDS-840S | 12 | 25618-03 | раздел РЭ Ростест-Москва
Генераторы измерительные | GF-61 | 12 | 7516-79
Частотомеры универсальные | GFC-8010H | 12 | 19818-00 | МИ 1835-88
Частотомеры универсальные | GFC-8131H | 12 | 19818-00 | МИ 1835-88
Частотомеры универсальные | GFC-8270H | 12 | 19818-00 | МИ 1835-88
Генераторы функциональные | GFG-8210 | 12 | 19969-00 | ГОСТ 16863-71 | Мультиметр D7-84 зав. № 009513, 3.1.ZБГ.0217.2014, 3 разряд по ГОСТ 8.027-2001
Генераторы функциональные | GFG-8215A | 12 | 19969-00 | ГОСТ 16863-71
Генераторы функциональные | GFG-8216A | 12 | 19969-00 | ГОСТ 16863-71
Генераторы функциональные | GFG-8217A | 12 | 19969-00 | ГОСТ 16863-71
Генераторы функциональные | GFG-8219A | 12 | 19969-00 | ГОСТ 16863-71
Генераторы функциональные | GFG-8250A | 12 | 19969-00 | ГОСТ 16863-71
Генераторы функциональные | GFG-8255A | 12 | 19969-00 | ГОСТ 16863-71
Миллиомметры цифровые | GOM-801G | 12 | 21181-01 | МП Нижегородского ЦСМ
Миллиомметры цифровые | GOM-802 | 12 | 26724-04 | МП 006/447-2004
Осциллографы электронно-лучевые | GOS-620 | 12 | 29608-05 | Раздел РЭ Ростест-Москва
Осциллографы | GOS-6200 | 12 | 19938-00 | ГОСТ 8.311-78
Анализаторы спектра | GSP-7830 ( до 2,56 МГц) | 12 | 37467-08 | раздел РЭ Ростест-Москва
Милливольтметры | GVT-417B, GVT-427B | 12 | 23640-02 | ГОСТ 8.118-85
Яркомер | L1009 | 12 | 22473-02 | МП ВНИИОФИ
Тестер оптический | LP-5025/5250 | 12 | 21312-01 | МИ 2505-98
Яркомеры | LS-100 | 12 | 40252-08 | Приложение к РЭ ВНИИОФИ
Тестер оптический | LTS-3900 | 12 | 18354-99 | МИ 2505-98
Вольтметры цифровые универсальные | M3500A | 12 | 32135-06 | 3500-01 МП
Преобразователи измерительные | MACX (поверка в ЦСМ) | 60 | 55661-13 | МП-1640/550-2013
Омметры цифровые | MEGGER серии DLRO 10 | 24 | 32730-06 | МП-2202-0024-2006
Преобразователи измерительные с платами DMA50, DMI50, DPA21 | Milos 500 | 12 | 14899-01 | МП ВНИИМ
Осциллографы двухканальные | MOS-6XX, MDS-620 | 12 | 32049-06 | ГОСТ 8.311-78
Осциллограф | MSO 6012A | 12 | 30681-13 | 651-13-12 МП | Прибор для калибровки осциллографов импульсного типа И1-9 зав. № 519, 3.1.ZБГ.0200.2015, ПГ [±(10-3Uk+5 мкВ)]; Генератор испытательных импульсов И1-14 зав. № 23002, 3.1.ZБГ.0181.2015, ПГ[±(0,1τ+0,01) мкс]; Генератор сигналов ВЧ Г4-218/1 № 600501010, ПГ [±(2·10-7)]
Измерители уровня | MV-61 | 12 | 7517-79
Усилители измерительные серии QuantumX | MX440A | 12 | 41587-12 | МП-258/447-2011
Генераторы сигналов | N5171B | 12 | 53063-13 | МП 53063-13
Анализаторы спектра | N9340B | 12 | 38849-08 | раздел РЭ Ростест-Москва
Измерители мощности оптического излучения | OLP-10, OLP-15A | 12 | 15810-96 | МИ 1818-87
Измерители мощности оптического излучения | OLP-15C/-16C/-18C | 12 | 22719-02 | МИ 2505-98
Измерители мощности оптического излучения | OLP-5, OLP-6 | 12 | 22716-02 | МИ 2505-98
Тестеры оптические | OLT-55 | 12 | 31113-06 | МИ 2505-98
Контроллеры измерительно-вычислительные | OMNI-3000/6000 | 12 | 15066-04 | МП ВНИИМС
Тестеры оптические | OTS 794X | 12 | 24193-02 | МИ 2505-98
Измерители оптической мощности | Photom 211A | 12 | 22721-02 | МИ 2505-98
Измерители оптической мощности | Photom 230/235 | 12 | 22721-02 | МИ 2505-98
Приборы для измерений показателей качества и учета электрической энергии | PM130P Plus, PM130E Plus, PM130EH Plus | 96 | 36128-07 | МП ВНИИМС
Приборы для измерений показателей качества и учета электрической энергии | PM172E, RPM072E, PM172EH, EDL172EHXR, PM175, EDL175XR, PM296, PNA296 | 96 | 34868-07 | МП ВНИИМС
Преобразователи виброскорости пьезоэлектрические | PN-330750, PN-330752 | 12 | 29132-05 | МИ 1873-88
Измерители оптической мощности | PPM-350 | 12 | 35105-10 | МИ 2505-98
Анализаторы импульсно-кодовой модуляции и передачи данных | PUMA 4300E с мод. PUMA 4050E, 4100E | 12 | 23865-02 | PUMС9МАЕ4МП
Анализаторы импульсно-кодовой модуляции и передачи данных | PUMA 4300E с мод. PUMA 4200E | 12 | 23865-02 | PUMС9МАЕ4МП
Усилители измерительные | QuantumX мод. MX1615 | 12 | 51385-12 | МП ТИнТ-47-2012
Генераторы сигналов специальной формы | SFG-2110 | 12 | 29967-05 | раздел 10 РЭ Ростест-Москва
Системы измерения длительности соединений | SI 2000 | 24 | 19660-00 | 5295.04604025.00 И2
Селективные микровольтметры | SMV-6.1 | 12 | 4955-75
Рефлектометры импульсные | TDR-107 | 24 | 46569-11 | МП 4221-108-23133821-11
Осциллографы цифровые запоминающие | TDS1001 | 18 | 24019-06 | 071-1074-00 МП
Осциллографы цифровые запоминающие | TDS1002 | 18 | 24019-06 | 071-1074-00 МП
Осциллографы цифровые запоминающие | TDS1012 | 18 | 24019-06 | 071-1074-00 МП
Осциллографы цифровые | TDS2001C | 12 | 48471-11 | МП 48471-11
Осциллографы цифровые запоминающие | TDS2022 | 18 | 24018-02 | 071-1074-00 МП
Осциллографы цифровые запоминающие | TDS2024 | 18 | 24018-02 | 071-1074-00 МП
Осциллографы цифровые | TDS3034C | 12 | 41693-09 | 071-2318-00 РЭ
Частотомеры универсальные | Tektronix FCA3003 | 12 | 51532-12 | МП РТ 1782-2012
Осциллографы-мультиметры цифровые | U1610A, U1620A | 24 | 51545-12 | МП 51545-12
Расходомер-счетчик воды ультразвуковой | UFM 001 | 24 | 14315-00 | Интрукция. ГСИ. Расходомеры-счетчики ультразвуковые UFM 001. Методика поверки UFM 001.000.00И2
Расходомер-счетчик воды ультразвуковой | UFM 001 | 12 | 14315-94 | Интрукция. ГСИ. Расходомеры-счетчики ультразвуковые UFM 001. Методика поверки
Расходомеры | UFM 005 | 36 | 13897-99 | МП ВНИИМС
Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой | US800 | 48 | 21142-11 | Раздел 4 Руководства по эксплуатации US800.421364.001РЭ. Часть 1
Осциллографы цифровые запоминающие | WaveAce 60 МГц | 12 | 44630-10 | WA-GSM-E RevB-01 МП
Осциллографы цифровые запоминающие | WaveJet 332 | 12 | 32488-06 | WJ-GS-E Rev A 913854-00 Rev А МП
Стенды для поверки локомотивных скоростемеров | А1240.07 | 12 | 9104-94 | МИ 325-83
Анализаторы интерфейсных сигналов телекоммуникаций | АИСТ | 24 | 47020-11 | ТАИЦ.468166.003 МП
Генераторы сигналов специальной формы | АКИП-3410/4 | 12 | 53449-13 | 54882137/1-13 МП
Генераторы сигналов специальной формы | АКИП-3410/5 | 12 | 53449-13 | 54882137/1-13 МП
Осциллографы-мультиметры цифровые | АКИП-4102 | 12 | 40743-09 | раздел Руководства по эксплуатации
Осциллографы-мультиметры цифровые | АКИП-4113/1 | 12 | 44135-10
Осциллографы-мультиметры цифровые | АКИП-4113/2 | 12 | 44135-10
Осциллограф цифровой | АКИП-4115/5А | 12 | 51561-12 | МП 51561-12 | Прибор для калибровки осциллографов импульсного типа И1-9 № 519 ПГ [±(10^3Uk+5 мкВ)]; Генератор испытательных импульсов И1-14 № 23002, ПГ[±(0,1τ+0,01) мкс]; Генератор сигналов ВЧ Г4-218/1 № 600501010, ПГ ±2,0·10^7; Преобразователь измерительный калориметрический М3-51 № 41168/23724
Осциллографы-мультиметры | АКИП-4125/1 | 12 | 54285-13 | МП 06/004-13
Аппаратура учета длительности телефонных разговоров на базе контроллера повременного учета соединений TPLAK-1000 | АПУС TPLAK-1000 | 12 | 17695-98 | МП ВНИИФТРИ
Осциллографы двухканальные | АСК-1021 | 12 | 21491-01 | ГОСТ 8.311-78, раздел 13 РЭ
Осциллографы цифровые запоминающие | АСК-2022 | 12 | 24543-03 | РЭ Ростест-Москва
Осциллографы цифровые запоминающие | АСК-2023 | 12 | 24543-03 | РЭ Ростест-Москва
Осциллографы-мультиметры цифровые двухканальные запоминающие | АСК-2028 | 12 | 39682-08 | раздел РЭ Ростест-Москва
Осциллографы двухканальные цифровые запоминающие | АСК-2034 | 12 | 39681-08 | раздел 7 РЭ Ростест-Москва
Осциллографы-мультиметры цифровые двухканальные запоминающие | АСК-2068 "АКТАКОМ" | 12 | 39682-08 | раздел РЭ Ростест-Москва
Осциллографы цифровые запоминающие двухканальные и четырехканальные | АСК-3106 (двухканальные) | 12 | 25819-03 | РЭ Ростест-Москва
Генератор сигналов высокочастотный | Г4-116 | 12 | 4687-75 | Раздел 12 3.260.005 ТО на Г4-116 | Частотомер универсальный CNT-91 № 9112321, ПГ [±(7·10^6)]; Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В3-49 №6913, 3.1.ZБГ.0061.2015, 2 разряд по ГОСТ Р 8.648-2008; Установка для поверки аттенюаторов Д1-14/1 №3651, 3.1.ZБГ.0136.2015, 2 разряд по ГОСТ Р 8.851-2013; Измеритель модуляций вычислительный СК3-45 №0162, 3.1.ZБГ.0248.2015, ПГ ±2%; Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A № LCRY0102J20241, ПГ [500 МГц; 750 пс]
Генератор сигналов высокочастотный | Г4-78 | 12 | 4382-74 | ГОСТ 8.322-78 | Частотомер универсальный CNT-91 № 9112321, ПГ [±(7·10^6)]; Генератор импульсов Г5-60 № 41108; Установка для поверки аттенюаторов Д1-14/1 №3651, 3.1.ZБГ.0136.2015, 2 разряд по ГОСТ Р 8.851-2013; Преобразователь измерительный термоэлектрический М3-51 №41168/23724, 3.1.ZБГ.0234.2015, ПГ ± (4 - 6) %
Генератор функциональный | ГФ-05 | 12 | 11789-89 | Раздел 14 ТО и ИЭ 133 00 00 00 ТО | Частотомер универсальный CNT-91 №247778, ПГ ± 7 · 10^6; Мультиметр В7-84 №009513, 3.1.ZБГ.0217.2014, ПГ± (0,075-5,2); Измеритель нелинейных искажений С6-11 №9110353, 3.1.ZБГ.0199.2015, 2 разряд; Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A №LCRY0102J20241, 3.1.ZБГ.0209.2015, 2 разряд
Измерители параметров кабельных линий | ДЕЛЬТА-ПРО+ мод. ДЕЛЬТА-ПРО+, РД Мастер, Генератор ДЕЛЬТА | 24 | 38883-08 | МП 0876-0015-2008
Измерители диагностические универсальные | ДИАКОР | 24 | 39820-08 | раздел 4 ХИМС.02.026.РЭ
Генераторы функциональные | ДИАТЕСТ-4 | 12 | 38714-08 | раздел РЭ Ростест-Москва
Приборы формирования испытательных сигналов для телеграфной измерительной аппаратуры | Диспут | 12 | 8855-82
Расходомер-счетчик ультразвуковой | ДНЕПР-7 | 24 | 15206-98 | МП ВНИИМС
Расходомеры-счетчики ультразвуковые | ДНЕПР-7 | 24 | 15206-98 | МП ВНИИМС
Дозиметры рентгеновского излучения клинические | ДРК-1 | 12 | 17078-08 | раздел ФВКМ.412113.017 РЭ
Генератор измерительныЙ | ЕТ-70Т/А | 12 | 7518-79 | МП Минсвязи | Частотомер универсальный CNT-91 № 9112321, ПГ [±(7·10^6)]; Мультиметр В7-84 №009513, 3.1.ZБГ.0217.2014, ПГ± (0,075-5,2); Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В3-49 №6913, 3.1.ZБГ.0061.2015, 2 разряд по ГОСТ Р 8.648-2008; Генератор сигналов низкочастотный прецизионный Г3-122 № 418, ПГ ОГ; Генератор сигналов ВЧ Г4-218/1 № 600501010, ПГ ОГ; Генератор сигналов НЧ Г3-118 №7353, ПГ ±(1+50/fн)%; Измеритель нелинейных искажений С6-11 №9110353, 3.1.ZБГ.0199.2015, 2 разряд; Микровольтметр селективный В6-10 № 10331, ПГ ± (6-15) %;
Измеритель каналов тональной частоты | ИК-ТЧ | 24 | 17697-98 | АЕЯК.411259.001 МП | Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В3-49 №6913, 3.1.ZБГ.0061.2015, 2 разряд по ГОСТ Р 8.648-2008; Аттенюатор образцовый ступенчатый АО-4 №850330, 3.1.ZБГ.0034.2015, 2 разряд по ГОСТ Р 8.851-2013; Мультиметр В7-84 №009513, 3.1.ZБГ.0217.2014, ПГ± (0,075-5,2); Генератор сигналов НЧ Г3-118 №7353, ПГ ±(1+50/fн)%
Измерители каналов тональной частоты | ИК-ТЧ | 24 | 50412-12 | Раздел ИТГВ.411259.001 РЭ
Приборы контрольно-измерительные для технического обслуживания радиостанций | КИП-РС | 24 | 21878-05 | АП90.00.00.000 РЭ, АП132.00.00.000 РЭ, АП132.00.00.000-01 РЭ, АПС175.00.00.000 РЭ
Приборы контрольно-измерительные для технического обслуживания радиостанций | КИП-РС2 | 24 | 21878-05 | АП90.00.00.000 РЭ, АП132.00.00.000 РЭ, АП132.00.00.000-01 РЭ, АПС175.00.00.000 РЭ
Калибраторы универсальные | Н4-11 | 24 | 25610-03 | КМСИ.411182.011 РЭ
Калибраторы универсальные | Н4-6 | 36 | 16690-97 | КМСИ.411182.005 ТО, МП "Воентест"
Осциллографы-мультиметры цифровые | ОМЦ-20 | 12 | 31834-06 | Раздел РЭ Ростест-Москва
Осциллографы сервисные универсальные | ОСУ-10В | 12 | 28709-05 | раздел 9 РЭ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ"
Тестеры оптические | ОТ-2 | 12 | 25514-03 | МИ 2505-98
Тестер оптический | ОТ-2-3 | 12 | 24829-03 | приложение 2 к РЭ ВНИИОФИ
Тестер оптический | ОТ-2-3/С | 12 | 34732-07 | Приложение к РЭ ВНИИОФИ
Тестер оптический | ОТ-2-4 | 12 | 23716-02 | приложение 1 к РЭ
Тестер оптический | ОТ-3-1 | 12 | 45356-10 | МП "Воентест"
Приборы кросса | ПК-60 | 12 | 31205-06 | МП "Связь-Тест" | Н4-17 № 000512, 3.1.ZБГ.0001.2015, ПГ [DCV: 0 - 1000 V, ± 0,002 %; ACV: 50 μV - 710 V; 0,004 % ]; МСР-60М № 02713, 3.1.ZБГ.0184.2015 КТ 0,02; Р4002 № 0486, 3.1.ZБГ.0184.2015, КТ 0,05; Р5025 № 1266, 3.1.ZБГ.0063.2014, КТ 0,1/0,5
Приборы кросса | ПКП-60 | 12 | 48737-11 | МП 48737-11
Прибор контроля телеграфный искажений | ПКТИ | 24 | 42800-09
Преобразователи напряжение-сопротивление для контроля электрических медицинских изделий | ПНС-ГФ | 12 | 23213-02 | РЭ ВНИИОФИ
Преобразователи ультразвуковые | ПРИЗ-Т1 | 12 | 19825-00 | МИ 1271-86
Комплекс аппаратно-программный (обработка диаграмм с регистрирующих приборов) | Прима | 12 | 20130-00 | АШ 03.000.000 МП
Измерители неоднородности линий | Р5-10 | 12 | 5754-76 | Раздел 12 ЮТ2.046.006 ТУ
Измерители неоднородности линий | Р5-10/1 | 12 | 5754-76 | Раздел 12 ЮТ2.046.006 ТУ
Измерители неоднородности линий | Р5-12 | 12 | 8930-88 | Раздел 13 ЮТ2.046.008 ТУ
Измерители неоднородности линий | Р5-12/1 | 12 | 8930-88 | Раздел 13 ЮТ2.046.008 ТУ
Измерители неоднородностей линий | Р5-13 | 18 | 9323-83 | раздел 13 РЭ "Воентест"
Регистраторы автономные | РАД-256 | 24 | 29530-05 | ТАПФ3.035.009Д1
Рефлектометры портативные цифровые | РЕЙС-105М | 24 | 29920-05 | раздел 7 ШМИЯ.411229.004 РЭ
Рефлектометры портативные цифровые | РЕЙС-105М1 | 24 | 45508-10 | раздел 7 ШМИЯ.411229.006 РЭ | Частотомер универсальный CNT-91 № 9112321, ПГ [±(7·10^6)]
Рефлектометры цифровые | РЕЙС-205 | 24 | 25736-03 | раздел 7 ШМИЯ.411719.003 РЭ
Рефлектометр | РЕЙС-305 | 24 | 39543-08 | раздел 7 ШМИЯ.411719.004 РЭ | Частотомер универсальный CNT-91 № 9112321, ПГ [±(7·10^6)]
Приборы для измерений показателей качества электрической энергии | Ресурс-ПКЭ | 24 | 32696-06 | МП Пензенского ЦСМ
Рефлектометры импульсные | РИ-10М1 | 24 | 28660-05 | раздел 9 РЭ 4221-002-23133821
Регистраторы скорости полета пули | РС-4М | 12 | 43885-10
Тестеры радиокоммуникационные сервисные | РСТ-430 | 12 | 29839-05 | ИТЦК468166.002МП | Г4-218/1 № 600501010, ПГ [±(2·10^7)]; Г3-118 № 7353, ПГ [±(1+50/fн) %]; CNT-91 № 247778, ПГ [±(7·10^6)];СК3-45 № 0612, 3.1.ZБГ.0248.2015, [М (1…100) %; ± 2 %; Д (0,1…1000) кГц; ±2%; (0,1…1000) МГц]; С6-11 № 9110353, 3.1.ZБГ.0199.2015, ПГ [(0,05·Кгн+0,02)%; 20 Гц…200 кГц]; В7-84 № 00095139, 3.1.ZБГ.0217.2014, ПГ [± 0,0022 %]; Анализатори спектра FSV4 №101713
Тестеры оптические | РУБИН | 12 | 23643-08 | МИ 2505-98
Тестер оптический | РУБИН 300 | 12 | 44817-10 | МИ 2505-98
Частотомеры электронно-счетные | РЧ3-07-0002 | 12 | 9321-91
Осциллографы универсальные | С1-101 | 12 | 7532-88
Осциллографы универсальные двухлучевые | С1-103 | 12 | 7652-80 | раздел 12 ГВ2.044.114 ТО
Осциллографы-мультиметры | С1-112 | 12 | 8254-81
Осциллографы мультиметры | С1-112А | 12 | 11763-89
Осциллографы универсальные | С1-114 | 12 | 8891-82 | раздел Технического Описания
Осциллографы универсальные | С1-114/1 | 12 | 8891-82 | раздел Технического Описания
Осциллографы двухканальные | С1-116 | 12 | 9275-90 | раздел 13 ГВ2.044.134 ТО
Осциллографы универсальные | С1-117 | 12 | 9584-84
Осциллографы универсальные | С1-117/1 | 12 | 19584-00 | Тг2.044.016-01 ТО и Тг2.044.016-03 ТО
Осциллографы двухканальные | С1-118А | 12 | 11682-88
Осциллографы двухканальные | С1-118А/1 | 12 | 11682-88
Осциллографы универсальные | С1-125 | 24 | 11127-87 | раздел 9 ТО 32 "Воентест"
Осциллографы | С1-127 | 24 | 11901-96 | УШЯИ.411161.001 ТО
Осциллографы | С1-127/1 | 24 | 11901-96 | УШЯИ.411161.001 ТО
Осциллографы универсальные | С1-159M | 12 | 41754-09 | МП 06/005.01-09; МП 06/005.02-09, МП 06/005.03-09, раздел "РЭ ГЦИ СИ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ"
Осциллографы малогабаритные полупроводниковые двухлучевые | С1-55 | 12 | 2622-70
Осциллографы | С1-64 | 12 | 3003-72
Осциллографы универсальные | С1-65 | 12 | 3371-72
Осциллографы универсальные | С1-65А | 12 | 5334-76
Осциллографы универсальные | С1-67 | 12 | 3615-73
Осциллографы | С1-68 | 12 | 3338-72
Осциллографы двухлучевые | С1-69 | 12 | 4036-74
Осциллографы универсальные со сменными блоками | С1-70 | 12 | 5212-75
Осциллографы универсальные | С1-71 | 12 | 3840-73
Осциллографы | С1-72 | 12 | 4342-74
Осциллографы универсальные | С1-73 | 12 | 4302-74
Осциллографы | С1-75 | 12 | 4991-75
Осциллографы универсальные | С1-76 | 12 | 5767-76
Осциллографы универсальные | С1-77 | 12 | 5344-76
Осциллографы универсальные автоматические | С1-78 | 12 | 5345-76
Осциллографы универсальные | С1-79 | 12 | 5486-76
Осциллографы универсальные | С1-81 | 12 | 7271-79
Осциллографы универсальные | С1-82 | 12 | 7271-79
Осциллографы универсальные | С1-83 | 12 | 6979-86 | ГОСТ 8.311-78
Осциллографы универсальные | С1-93 | 12 | 6980-79
Осциллографы универсальные сервисные | С1-94 | 12 | 6791-78 | 5Ц2.821.274 М
Осциллографы универсальные | С1-96 | 24 | 8256-81 | раздел 13 ЮТ2.044.011 ТО
Осциллографы универсальные двухканальные широкополосные | С1-97 | 12 | 7464-79 | ГВ2.044.111 ТО
Осциллографы универсальные | С1-98 | 12 | 8483-81
Осциллографы универсальные | С1-99 | 12 | 8801-88
Измерители нелинейных искажений автоматические | С6-11 | 12 | 9081-83 | ГОСТ 8.331-78
Измерители нелинейных искажений | С6-12 | 12 | 10737-86
Измеритель нелинейных искажений | С6-5 | 12 | 3756-73
Измерители нелинейных искажений | С6-7 | 12 | 4834-75
Измерители нелинейных искажений автоматические цифровые | С6-8 | 12 | 6955-78
Осциллографы | С8-17 | 12 | 7366-79
Осциллографы двухканальные цифровые запоминающие | С8-33 | 12 | 20251-00 | МП МН 1042-2001, МП 241-97
Системы измерений длительности соединений | СИДС "Коралл" | 24 | 29531-05 | 5295-001-58049637-2005 МП
Системы измерений длительности соединений | СИДС "Протон-ССС" | 24 | 22300-01 | КЮГН.465235.002 МП
Системы измерений длительности соединений | СИДС C&C 08 | 24 | 24153-02 | 5295-001-52970423-2002И2
Система измерений длительности соединений | СИДС Coral | 24 | 30500-05 | 5295-007-04604021-2005 МП
Системы измерений длительности соединений | СИДС DEFINITY | 24 | 22921-02 | 5295-001-53777740-01И2
Системы измерений длительности соединений | СИДС DMS-100 | 24 | 27223-04 | 5295-001-32560166 МП
Системы измерений длительности соединений | СИДС EWSD | 24 | 21192-02 | ЛЖАР 469.411.033.2001 МП, ЛЖАР 469.411.2002 И2
Системы измерений длительности соединений | СИДС HUAWEI GSM неправ | 24 | 21192-02 | ЛЖАР 469.411.033.2001 МП, ЛЖАР 469.411.2002 И2
Системы измерений длительности соединений | СИДС Linea UT/DECT | 24 | 29904-05 | 5295-006-04604021-2005 МП
Системы измерений длительности соединений | СИДС M-200 | 24 | 22301-12 | МП 22301-12
Системы измерений длительности соединений | СИДС Qualcomm IS-41/Alcatel 1000 E 10 | 24 | 30327-05 | 5295-001-45039011-2005МП
Системы измерений длительности соединений | СИДС АЛС | 24 | 24431-03 | 5295-001-36199193-2002 И2
Системы измерений длительности соединений | СИДС БЭТО-01/МТ-20 | 24 | 24698-03 | 5295-001-52970423-2002 И2
Системы измерений длительности соединений | СИДС ТОС | 24 | 21633-01 | 5295-001-47785403-01И2
Системы измерений длительности соединений | СИДС ТОС-ЭЛКОС | 24 | 32150-06 | 5295-001-47785403-2006 МП
Измерители нелинейных искажений | СК6-13 | 12 | 10227-85
Тахометры электронные | ТЭМП-4 | 12 | 6517-78
Тахометры электронные | ТЭСА | 12 | 6517-78
Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов | УИ300.1 | 12 | 35739-08 | раздел 7 АУЮВ.436228.05.РЭ, АУЮВ.436228.04.РЭ | Измеритель нелинейных искажений С6-11 №9110353, 3.1.ZБГ.0199.2015, 2 разряд; Мультиметр В7-84 №009513, 3.1.ZБГ.0217.2014, ПГ± (0,075-5,2); Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A №LCRY0102J20241, 3.1.ZБГ.0209.2015, 2 разряд; Частотомер универсальный CNT-91 №247778, ПГ ± 7 · 10^6; Амперметр Д5090 зав. № 2856, 3.1.ZБГ.0208.2015, 3 разряд; Микровольтметр В3-57 зав. № 4980, ПГ ±(0,5-8) %
Устройства синхронизации времени | УСВ-1 | 24 | 28716-05 | ВЛСТ 221.00.000МП
Устройства синхронизации времени | УСВ-2 | 24 | 41681-10 | ВЛСТ 237.00.001 И1
Установка тахометрическая | УТ05-60 | 12 | 6840-78 | раздел ТО
Частотомеры электронносчетные | Ф5035 | 12 | 5438-76 | раздел Технического Описания
Частотомеры | Ф5043 | 12 | 3633-73
Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик | Х1-42 | 12 | 5271-76
Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик | Х1-47 | 12 | 5051-75
Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик | Х1-50 | 12 | 7515-79 | Раздел 12 2.048.062 ТО на Х1-50 | Частотомер универсальный CNT-91 № 9112321, ПГ [±(7·10^6)]; Вольтметр переменного тока Вольтметр переменного тока №033511, ПГ [± (1,5…6) %]; Генератор сигналов ВЧ Г4-218/1 №600501010, ПГ ±2,0*10^7; Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A № LCRY0102J20241, 3.1.ZБГ.0209.2015; Генератор импульсов Г5-60 №41108, ΔТ=±10^6Т
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-32 | 12 | 2507-69
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-33 | 12 | 2764-71
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-34 | 12 | 2828-72 |  | оплпрлпрлоп, оангооннп
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-34А | 12 | 3163-72
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-35 | 12 | 2763-71 |  | Частотомер универсальный CNT-91 № 247778, ПГ [±(7·10-6)]; Установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.1 К-02 зав. № 260, 3.1.ZБГ.0204.2015, 1 разряд
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-35А | 12 | 3164-72
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-36 | 12 | 3336-72
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-38 | 12 | 3433-73 | ГОСТ 9763-67
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-43 | 12 | 6509-78
Частотомеры | Ч3-44 | 12 | 4527-74
Частотомеры | Ч3-46 | 12 | 4806-75
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-47 | 12 | 6509-78
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-54 | 12 | 2828-72
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-55 | 12 | 6513-78
Частотомеры электронносчетные | Ч3-57 | 12 | 6081-77
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-63 | 12 | 9084-83 | ГОСТ 8.329-78 | Стандарт частоты FS725 № 65761, 3.1.ZБГ.0151.2015, ПГ [±(5·10-10 за 1 год)]; Компаратор частотный ЧК7-1012 № 101001 ПГ [±(1·10-12) за 1 сек.]; Частотомер универсальный CNT-91 № 247778, ПГ ОГ; Генератор сигналов низкочастотный прецизионный Г3-122 № 418, ПГ ОГ; Генератор сигналов ВЧ Г4-218/1 № 600501010, ПГ ОГ; Вольтметр переменного тока В3-71/1 № 033511, ПГ 1,5 %; Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A № LCRY0102J20241, 3.1.ZБГ.0209.2015; Генератор импульсов Г5-60 № 41108; Генератор сигналов произвольной формы WW2571A № 214211
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-63/1 | 12 | 9084-90 | раздел Технического описания и инструкции по эксплуатации ДЛИ 2.721.007-02 ТО | Стандарт частоты FS725 № 65761, 3.1.ZБГ.0151.2015, ПГ [±(5·10-10 за 1 год)]; Компаратор частотный ЧК7-1012 № 101001 ПГ [±(1·10-12) за 1 сек.]; Частотомер универсальный CNT-91 № 247778, ПГ ОГ; Генератор сигналов низкочастотный прецизионный Г3-122 № 418, ПГ ОГ; Генератор сигналов ВЧ Г4-218/1 № 600501010, ПГ ОГ; Вольтметр переменного тока В3-71/1 № 033511, ПГ 1,5 %; Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A № LCRY0102J20241, 3.1.ZБГ.0209.2015; Генератор импульсов Г5-60 № 41108; Генератор сигналов произвольной формы WW2571A № 214211
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-63/3 | 12 | 32499-06 | раздел 10 РЭ Ростест-Москва
Частотомеры электронно-счетные вычислительные | Ч3-64 | 12 | 9135-83
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-67 | 12 | 9967-85
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-68 (ограничение до 2,5 ГГц) | 12 | 9968-85
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-83, Ч3-83/1 | 12 | 29451-03 | МП ВНИИФТРИ, РЛПА.411233.001 МП
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-84 | 12 | 26596-04 | УШЯИ.411186.003 МП (МП. МИ 1300-2003)
Частотомеры электронно-счетные | Ч3-85/3 | 12 | 32359-06 | раздел 10 РЭ Ростест-Москва
Синтезаторы частоты | Ч6-31 | 12 | 3005-72
Приборы комбинированные цифровые | Щ300 | 12 | 7011-79 | ТО и ИЭ
Приборы комбинированные цифровые | Щ301 | 12 | 8638-82
Омметры цифровые | Щ306 | 12 | 10983-87 | раздел ЗПВ.450.058 ТО (Щ 306-1), ЗПВ.450.059 ТО (Щ 306-2)
Вольтметры универсальные | Щ31 | 12 | 6027-01 | 3ПВ.349.030 РЭ
Комплексы электроизмерительные низкочастотные для полевых геофизических исследований | ЭРП-1 | 12 | 38848-08 | МП-063/447-2008
Усилители широкополосные | Я3Ч-31/1 | 12 | 3438-73
Преобразователи частоты | Я3Ч-42 | 12 | 3442-73 | ГОСТ 9763-67
Генератор сигналов высокочастотный | Г4-76А | 12 | 5476-76 | Раздел 7 1.289.096 ТО на Г4-76А | Частотомер универсальный CNT-91 № 9112321, ПГ [±(7·10^6)]; Установка для поверки аттенюаторов Д1-14/1 №3651, 3.1.ZБГ.0136.2015, 2 разряд по ГОСТ Р 8.851-2013; Измеритель модуляций вычислительный СК3-45 №0162, 3.1.ZБГ.0248.2015, ПГ ±2%; Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A № LCRY0102J20241, ПГ [500 МГц; 750 пс]; Генератор импульсов Г5-60 №41108 ПГ [ΔТ=±10^6Т]; Преобразователь измерительный термоэлектрический М3-51 №23724, 3.1.ZБГ.0234.2015, ПГ ± (4 - 6) %; Ваттметр поглощаемой мощности М3-54 №7066, ПГ ± (4 - 6) %.
Генератор сигналов высокочастотный | Г4-107 | 12 | 3891-73 | Раздел 12 3.260.078 ТО на Г4-107 | Частотомер универсальный CNT-91 № 9112321, ПГ [±(7·10^6)]; Установка для поверки аттенюаторов Д1-14/1 №3651, 3.1.ZБГ.0136.2015, 2 разряд по ГОСТ Р 8.851-2013; Измеритель модуляций вычислительный СК3-45 №0162, 3.1.ZБГ.0248.2015, ПГ ±2%; Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A № LCRY0102J20241, ПГ [500 МГц; 750 пс]; Ваттметр поглощаемой мощности М3-54 №7066, ПГ ± (4 - 6) %; Измеритель нелинейных искажений С6-11 №9110353, 3.1.ZБГ.0199.2015, 2 разряд; Генератор сигналов ВЧ Г4-218/1№ 600501010, ПГ [±(2·10-7)]

## Save
наименование, тип, модификация, регистрационный номер | Зав. № | Старый знак поверки | Новый знак поверки | Дата поверки | Состав СИ | Диапазоны
Осциллограф промышленный портативный Fluke 123, рег. № 27030-04 | 22620102 | Отсутствуют | 84732626 | 2015-09-30
Измеритель текущих значений времени и частоты электросети ИВЧ-1/СП/ТР, рег. № 42462-09 | 351113001 | 71041889 | 84732627 | 2015-09-30
Аппаратура учета длительности телефонных разговоров на базе контроллера повременного учета соединений TPLAK-1000 АПУС TPLAK-1000, рег. № 17695-98
Частотомеры электронно-счетные Ч3-63, рег. № 9084-83 | 8804474 | 71041860 | 84732628 | 2015-10-01
Частотомеры электронно-счетные Ч3-63, рег. № 9084-83 | 9109327 | 71041861 | 84732629 | 2015-10-01
Генератор функциональный ГФ-05, рег. № 11789-89 | 700 | 71041831 | 84732630 | 2015-10-01
Измеритель каналов тональной частоты ИК-ТЧ, рег. № 17697-98 | 121 11 | 71041883 | 84732631 | 2015-10-02
Тестеры радиокоммуникационные сервисные РСТ-430, рег. № 29839-05 | 5037 | отсутствуют | 84732632 | 2015-10-05
Нановольтметры селективные 237, рег. № 5300-76
Тестеры радиокоммуникационные сервисные РСТ-430, рег. № 29839-05 | 1016 | 71041886 | 84732633 | 2015-10-07
Осциллографы цифровые АКИП-4115/5А, рег. № 51561-12 | NEU00004120371 | 71041885 | 84732634 | 2015-10-08
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410133 | отсутствуют | 84732635 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410134 | отсутствуют | 84732636 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410118 | отсутствуют | 84732637 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410117 | отсутствуют | 84732638 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410128 | отсутствуют | 84732639 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410116 | отсутствуют | 84732640 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410136 | отсутствуют | 84732641 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410125 | отсутствуют | 84732642 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410119 | отсутствуют | 84732643 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410132 | отсутствуют | 84732644 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410124 | отсутствуют | 84732645 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410135 | отсутствуют | 84732645 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410131 | отсутствуют | 84732646 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410130 | отсутствуют | 84732647 | 2015-09-28
Осциллограф MSO 6012A, рег. № 30681-13 | MY54410129 | отсутствуют | 84732649 | 2015-09-28
Генератор сигналов произвольной формы 33220A, рег. № 32993-09 | MY44050094 | отсутствуют | 84732650 | 2015-10-02
Измеритель уровня ET-70Т/V, рег. № 7519-79 | 8823808 | 71041952 | 84732651 | 2015-10-14
Измеритель уровня ET-70Т/V, рег. № 7519-79 | 8823807 | 71041951 | 84732652 | 2015-10-14
Измеритель уровня ET-70Т/V, рег. № 7519-79 | 8912471 | 71041953 | 84732653 | 2015-10-14
Генератор измерительныЙ ЕТ-70Т/А, рег. № 7518-79 | 8912047 | 71041948 | 84732654 | 2015-10-14
Генератор сигналов высокочастотный Г4-78, рег. № 4382-74 | 04081 | 71041892 | 84732655 | 2015-10-14
Генератор сигналов высокочастотный Г4-116, рег. № 4687-75 | 1412 | 71041893 | 84732656 | 2015-10-14
Рефлектометр РЕЙС-305, рег. № 39543-08 | 130202 | 70402918 | 84732657 | 2015-10-14
Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов УИ300.1, рег. № 35739-08 | 120049 | 81586084 | 84732658 | 2015-10-15
Псофометр EPS-86, рег. № 11298-88 | 8911801 | 81601681 | 84732659 | 2015-10-15
Генератор сигналов высокочастотный Г4-76А, рег. № 5476-76 | 94131 | 781041890 | 84723660 | 2015-10-15
Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик Х1-50, Х1-50А, рег. № 7515-79
Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик Х1-50, рег. № 7515-79 | 9543 | 71041891 | 84732661 | 2015-10-16
Генератор сигналов высокочастотный Г4-107, рег. № 3891-73 | 255103 | 71041845 | 84732662 | 2015-10-16
Рефлектометры портативные цифровые РЕЙС-105М1, рег. № 45508-10 | 121105 | 71163206 | 84732663 | 2015-10-16
Приборы кросса ПКП-60, рег. № 48737-11
Приборы кросса ПК-60, рег. № 31205-06 | 601THMN008747 | 71041958 | 84732664 | 2015-10-19
Средство измерений: Анализаторы ИКМ каналов NU-02 ИКМА, рег. № 23566-02 |  | Отсутствуют |  | 02.10.2015
Средство измерений: Анализаторы ИКМ каналов NU-02 ИКМА, рег. № 23566-02 |  | Отсутствуют |  | 08.10.2015
Псофометры 12ХNО47, рег. № 8419-81 |  | Отсутствуют |  | 08.10.2015
Вольтметры высокочастотные 9241, рег. № 49046-12 |  | Отсутствуют |  | 01.10.2015

## Специалисты
Ю.В. Климчук | Ю.В. Климчук | 1 | ЭРИ
| И.В. Абольянин | 1 | ЭРИ
| И.Ю. Зархатаев | 1 | ЭРИ
| Р.А. Ларин | 1 | ЭРИ
| В.Н. Лямин | 1 | ЭРИ
| А.А. Кубеков | 1 | ЭРИ
| Р.А . Абдраев | 1 | ЭРИ
ЭРИ
ЭРИ
ЭРИ
Д.С. Кукушкин | В.Н. Гаврилов | 2 | МиЛУи
| В.В. Галимов | 2 | МиЛУи
| Б.И. Милюхин | 2 | МиЛУи
| В.А. Нефедов | 2 | МиЛУи
МиЛУи
МиЛУи
МиЛУи
МиЛУи
МиЛУи
МиЛУи
А.В. Добрынин | С.В. Бибеев | 3 | ТТИ
| А.М. Виреин | 3 | ТТИ
| И.Г. Зип | 3 | ТТИ
| И.В. Масленикова | 3 | ТТИ
| Л.В. Шляхова | 3 | ТТИ
ТТИ
ТТИ
ТТИ
ТТИ
ТТИ
Е.В. Чуйко | И.А. Домашенко | 4 | ФХИ
| С.П. Смотров | 4 | ФХИ
| А.В. Тихонов | 4 | ФХИ
ФХИ
ФХИ
ФХИ
ФХИ
ФХИ
ФХИ
ФХИ