## сводная
№ Акта: | Дата: | Объект: | Должность представителя Заказчика: | ФИО представителя Заказчика: | Должность представителя Подрядчика 1: | ФИО представителя Подрядчика 1: | Должность представителя Подрядчика 2: | ФИО представителя Подрядчика 2: | № крана: | В здании: | По адресу: | Кран установлен на: | Кран укомплектован: | Давление на выходе:
1 | 23 ноября 2015 г. | Здание по адресу: Такой-то | Главный энергетик ООО «Такое-то» | Такой-то А.А. | Директор ООО «Такое-то» | Такой-то А.А. | Техник ООО «Такое-то» | Такой-то А.А. | 1 | Такое-то | Такой-то | стене в пожарном шкафу | рукавом 51 мм., длиной 20м., пожарным стволом: PC-50 и вентилем ДУ-50 | 3.0
2 | 23 ноября 2015 г. | Здание по адресу: Такой-то | Главный энергетик ООО «Такое-то» | Такой-то А.А. | Директор ООО «Такое-то» | Такой-то А.А. | Техник ООО «Такое-то» | Такой-то А.А. | 2 | Такое-то | Такой-то | стене в пожарном шкафу | рукавом 51 мм., длиной 20м., пожарным стволом: PC-50 и вентилем ДУ-50 | 3.0

## Акт
|  | Акт № | 1
испытания внутреннего противопожарного водопровода
г. Екатеринбург |  |  |  | 23 ноября 2015 г.
Объект: | Здание по адресу: Такой-то
Комиссия в составе:
представитель заказчика
- | Главный энергетик ООО «Такое-то» |  |  |  | Такой-то А.А.
представители подрядчика:
- | #REF! |  |  |  | #REF!
- | #REF! |  |  |  | #REF!
составили настоящий Акт об испытании и проверке технического состояния внутреннего пожарного
крана № | #REF!
в здании: | #REF!
по адресу: | #REF!
Кран установлен на: | #REF!
Кран укомплектован: | #REF!
что соответствует требованиям нормативно-правовых документов.
Проверено давление на выходе вентиля, результат: |  |  | #REF! | кг/см2.
Испытания проводились в соответствии со СНиП 2.01,04.85; НПБ 151-2000: ГОСТ Р 51049; ГОСТ 28352; НПБ - 152, 153, 154, 177.
Приложение: копия лицензии от 14 марта 2013 №4-Б/00785
Представитель заказчика:
#REF! |  |  |  | #REF!
Представители исполнителя:
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF! |  |  |  | #REF!