## Рабочий
Лист с данными:
Количество копируемых столбцов:
Количество копируем строк:
Итоговый лист:
Запуск расчета

## Суточная
2016-01-01 | Хвойное энергокомплекс
| Диспетчерское обозначение, заводской номер | Нагрузка мгновенная |  | За сутки |  |  | За месяц |  |  | С начала эксплуатации |  | Давление масла, кгс/см45 | Температура масла/о.ж.°С | Давление газа после ГРПБ, кгс/см2/ давление газа на гребенке, мБар | Температура газа, °С | Состояние
|  | Активная, кВТ | Реактивная, кВАр | Моточасы, ч | Выработка эл.эн, МВтч | Потребление топлива, м3/Тн | Моточасы, ч | Выработка эл.эн, МВтч | Потребление топлива, м3/Тн | Моточасы, ч | Выработка эл.эн, МВтч
| ГПЭС-1, зав.№ZBA 00547, инв. № 4221. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | в работе
| ГПЭС-2, зав.№ZBA 00809, инв.№ 4220. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | в работе
| ДЭС-1 (АС-1000КМ), зав.№25267221, инв.№ 591 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | в резерве
| ДЭС-100, зав.№27123, инв.№ 271 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | в резерве
Хвойное ТВС
| № котлов в работе | Т1 под.,°С | Т2 обр.,°С | Р1/Р2, кгс/см45 | Тнаруж.воздуха,°С | Т печи,°С | Трвс, °С | Расход диз.топл. в сутки / месяц | Р газа в коллекторе, атм. | Расход воды на подпитку л\час | Δ Wn1 Гкал/сут. | Δ Wn1 Гкал/мес. | Хим.водоочистка БМ-44 |  | Расход гипохлорида натрия |  | Режим работы арт. скважины
[11 empty] | ГАЗ, м3/сут. | ГАЗ, м3/мес. | расход воды, м3/сут | расход воды, м3/мес | сутки, л | месяц, л | №1 | №2
| 1.2 | 88 | 80 | 4 | -27 |  | 36 |  | 2.6 | 13 | 8.25 | 8.25 | 4 | 4 | 0.512 | 0.512 | резерв | f-37,76 Гц, I-7,7A, U-290B, P-1,5 кгс
|  |  |  | 3 |  |  | 41 |  |  |  | 1094.775 | 1094.775
2016-01-19 | Хвойное энергокомплекс
| Диспетчерское обозначение, заводской номер | Нагрузка мгновенная |  | За сутки |  |  | За месяц |  |  | С начала эксплуатации |  | Давление масла, кгс/см46 | Температура масла/о.ж.°С | Давление газа после ГРПБ, кгс/см2/ давление газа на гребенке, мБар | Температура газа, °С | Состояние
|  | Активная, кВТ | Реактивная, кВАр | Моточасы, ч | Выработка эл.эн, МВтч | Потребление топлива, м3/Тн | Моточасы, ч | Выработка эл.эн, МВтч | Потребление топлива, м3/Тн | Моточасы, ч | Выработка эл.эн, МВтч
| ГПЭС-1, зав.№ZBA 00547, инв. № 4221. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | в работе
| ГПЭС-2, зав.№ZBA 00809, инв.№ 4220. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | в работе
| ДЭС-1 (АС-1000КМ), зав.№25267221, инв.№ 592 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | в резерве
| ДЭС-100, зав.№27123, инв.№ 272 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | в резерве
Хвойное ТВС
| № котлов в работе | Т1 под.,°С | Т2 обр.,°С | Р1/Р2, кгс/см46 | Тнаруж.воздуха,°С | Т печи,°С | Трвс, °С | Расход диз.топл. в сутки / месяц | Р газа в коллекторе, атм. | Расход воды на подпитку л\час | Δ Wn1 Гкал/сут. | Δ Wn1 Гкал/мес. | Хим.водоочистка БМ-45 |  | Расход гипохлорида натрия |  | Режим работы арт. скважины
[11 empty] | ГАЗ, м3/сут. | ГАЗ, м3/мес. | расход воды, м3/сут | расход воды, м3/мес | сутки, л | месяц, л | №1 | №2
| 1.2 | 88 | 80 | 4 | -30 |  | 36 |  | #REF! | 23 | 8.45 | 16.7 | 4 | 8 | 0.512 | 1.024 | резерв | f-37,76 Гц, I-7,7A, U-290B, P-1,5 кгс
|  |  |  | 3 |  |  | 41 |  |  |  | 1121.315 | 2216.09

## Работы
2016-01-01 | Вид работ | Обьект | Примечание
| Текущая эксплуатация электрооборудования |  | Ст. мастер, электромонтер
| Технологическое дежурство на электростанциях. | энергоблок | Ст. мастер, машинист ПЭС
| Замена и ремонт плафонов освещения в ремонтной яме арчного склада. |  | электромонтеры
| Технологическое дежурство. Осмотр ТС техплощадки УПТ и СН. |  | оператор котельной
2016-01-02 | Вид работ | Обьект | Примечание
| Текущая эксплуатация электрооборудования |  | Ст. мастер, электромонтер
| Технологическое дежурство на электростанциях. | энергоблок | Ст. мастер, машинист ПЭС
электромонтеры
оператор котельной