## _support_ (hidden)
Type: | HV_svodka
Date: | #REF!
Данная страница используется служебной сбора информации ОАО "ВТК"
НЕ УДАЛЯТЬ.

## Дебит (hidden)
СКВАЖИНЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ОБОРУДОВАННЫЕ УЭЦН
на
№ | № | № | Тип | факт. |  | режим.
п/п | Cкв. | Куст | УЭЦН | тн | м3 | тн | м3
Хвойное
1 | 8 | 1
2 | 4 | Р | 30*2200 |  |  | 12 | 18
3 | 9 | 1 | 30*2400
4 | 3 | р | 30*2350 |  |  | 12 | 16
5 | 20 | 2 | 30*2300 |  |  | 11 | 16
6 | 21 | 2 | 30*2100 |  |  | 19 | 26
7 | 23 | 2 | 30*2300 |  |  | 13 | 17
8 | 24 | 2 | 60*2475 |  |  | 24 | 31
9 | 27 | 2 | 44*2500 |  |  | 9 | 40
10 | 28 | 2 | 30*2400 |  |  | 17 | 22
11 | 29 | 2 | 45*2400 |  |  | 31 | 41
12 | 31 | 3 | 30*2550
13 | 33 | 3 | 20*2450
14 | 34 | 3 | 30*2350 |  |  | 11 | 14
15 | 35 | 3 | 30*2450
16 | 39 | 3 | 30*2400 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 159 | 241

## Поступление (hidden)
| Учёт поступления на УПН Хвойного месторождения жидкости, воды, нефти и сброс воды | [8 empty] | октябрь
Дата | Поступление на УПН Жидкости, м3 | Замеры жидкости по АГЗУ (расчет) | Поступление на УПН воды, м3 | Общий сброс воды сУПН, м3 | Поступление на УПН нефти, тн | Отгрузка на АНПЗ нефти, тн | Отгрузка на ПСП "Медведево" нефти, тн | Наличие нефти, тн | Отгрузка на МУП "ЖСК" , тн | Отпуск на СГК-бурение, тн
2009-10-01 | 241.453 | 241.604 | 38.3 | 45 | 165.83 | 152.483 |  | 322.021 |  |  | 187.7869
2009-10-02 |  |  | 38.5 | 38.5 | 166.358 | 173.26 |  |  |  |  | 213.3744
2009-10-03 | [10 empty] | 0
2009-10-04 | [10 empty] | 0
2009-10-05 | [10 empty] | 0
2009-10-06 | [10 empty] | 0
2009-10-07 | [10 empty] | 0
2009-10-08 | [10 empty] | 0
2009-10-09 | [10 empty] | 0
2009-10-10 | [10 empty] | 0
2009-10-11 | [10 empty] | 0
2009-10-12 | [10 empty] | 0
2009-10-13 | [10 empty] | 0
2009-10-14 | [10 empty] | 0
2009-10-15 | [10 empty] | 0
2009-10-16 | [10 empty] | 0
2009-10-17 | [10 empty] | 0
2009-10-18 | [10 empty] | 0
2009-10-19 | [10 empty] | 0
2009-10-20 | [10 empty] | 0
2009-10-21 | [10 empty] | 0
2009-10-22 | [10 empty] | 0
2009-10-23 | [10 empty] | 0
2009-10-24 | [10 empty] | 0
2009-10-25 | [10 empty] | 0
2009-10-26 | [10 empty] | 0
2009-10-27 | [10 empty] | 0
2009-10-28 | [10 empty] | 0
2009-10-29 | [10 empty] | 0
2009-10-30
2009-10-31 | [10 empty] | 0
Итого | 241.453 | 241.604 | 76.8 | 83.5 | 332.188 | 325.743 | 0 | 322.021 | 0 | 0 | 401.1613
325.743

## Энергоучасток
19.01.2016
№ п/п | Вид работ | Обьект | Примечание
1. | Текущая эксплуатация электрооборудования |  | Ст. мастер, электромонтер
2. | Технологическое дежурство на электростанциях. | энергоблок | Ст. мастер, машинист ПЭС
3. | Замена и ремонт плафонов освещения в ремонтной яме арчного склада. |  | электромонтеры
4. | Технологическое дежурство. Осмотр ТС техплощадки УПТ и СН. |  | оператор котельной
копируется сюда

## ДЭС (hidden)
2013-09-30
Хвойное энергокомплекс
Заводской № (диспетчерское обозначение) | Нагрузка |  | За сутки | [5 empty] | С начала экс-ции |  | Потребление газа(д/топл.) | Состояние машин | Примечание
| Активная kW | Реактив-ная kWAr | м/ч | МВт/ч | Т масла 0С | t газа (внутри ГПА) | t газа (на УПН) | Р газа mbar | м/ч | мВт/ч | Нм3/кг
ГПЭС-1, зав.№ZBA 00547, инв. № 4221. | 523.875 | 137 | 24 | 12.573 | 91.8 | 26.1 | 7 | 293 | 41323 | 22451.699 | 3291.873 | в работе
ГПЭС-2, зав.№ZBA 00809, инв.№ 4220. | 519.9167 | 211 | 24 | 12.478 | 93.1 | 24 | 7 | 317 | 27032 | 13648.291 | 3267 | в работе
ДЭС-100, зав.№27123, инв.№ 229 | [8 empty] | 5893 | 210.6 | 0 | в резерве
ДЭС-1 (АС-1000КМ), зав.№25267221, инв.№ 549 | [8 empty] | 1448 | 530.915 | 0 | в резерве
Сводка по газовой котельной и ХВО БМ-1
№ котлов в работе | Т1 под.,°С | Т2 обр.,°С | Р1/Р2, кгс/см2 | Тнаруж.воздуха,°С | Т печи,°С | Трвс, °С | Расход диз.топл. в сутки / месяц | Р газа в коллекторе, атм. | Расход воды на подпитку л\час | Δ Wn1 Гкал/сут. | Δ Wn1 Гкал/мес. | Хим.водоочистка БМ-1 |  | Расход гипохлорида натрия |  | Режим работы арт. скважины
[10 empty] | ГАЗ, м3/сут. | ГАЗ, м3/мес. | расход воды, м3/сут | расход воды, м3/мес | сутки, л | месяц, л | №1 | №2
2 | 77 | 70 | 4 | 5 |  | 30 |  | 1.9 |  | 6.28 | 159.57 | 3 | 114 | 2 | 88 | ЭЦВ-6-6,3-85; f=35 Гц; I=5,2 А; Р=2,1 кг/см2 | ремонт
|  |  | 3 |  |  | 38 |  |  |  | 833.356 | 21174.939

## Сводка ЭЭ
19.01.2016
Хвойное энергокомплекс
Диспетчерское обозначение, заводской номер | Установленная мощность |  | Максимальная выдаваемая мощность |  | Нагрузка мгновенная |  | За сутки |  |  | За месяц |  |  | С начала эксплуатации |  | Давление масла, кгс/см2 | Температура масла/о.ж.°С | Давление газа после ГРПБ, кгс/см2/ давление газа на гребенке, мБар | Температура газа, °С | Состояние | Паспортный расход газа при 50% загрузке | Потребление газа, м3 | Дефицит, профицит газа в сутки,м3/час |  | Паспортный расход диз.топлива | Потребление дизельного топлива |  |  | Неисправность/ состояние машин
| Активная, кВТ | Реактивная, кВАр | Активная, кВТ | Реактивная, кВАр | Активная, кВТ | Реактивная, кВАр | Моточасы, ч | Выработка эл.эн, МВтч | Потребление топлива, м3/Тн | Моточасы, ч | Выработка эл.эн, МВтч | Потребление топлива, м3/Тн | Моточасы, ч | Выработка эл.эн, МВтч | [5 empty] | м3/час | в сутки счётчик/удельные на 1 кВтч | с начала месяца | с начала года | кг/кВтч | в сутки т/удельные гр на 1 кВтч | с начала месяца, т | с начала года, т
ГПЭС-1, зав.№ZBA 00547, инв. № 4221. | 1030 |  | 800 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | в работе |  | #REF!
ГПЭС-2, зав.№ZBA 00809, инв.№ 4220. | 1030 |  | 800 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | в работе |  | #REF!
ДЭС-1 (АС-1000КМ), зав.№25267221, инв.№ 548 | 1000 |  | 950 | [9 empty] | 696 | 274.668 |  |  |  |  | в резерве
ДЭС-100, зав.№27123, инв.№ 229 | 100 |  | 90 | [9 empty] | 5914 | 211.65 |  |  |  |  | в ремонте
Хвойное ТВС
№ котлов в работе | Т1 под.,°С | Т2 обр.,°С | Р1/Р2, кгс/см8 | Тнаруж.воздуха,°С | Т печи,°С | Трвс, °С | Расход диз.топл. в сутки / месяц | Р газа в коллекторе, атм. | Расход воды на подпитку л\сут | Δ Wn1 Гкал/сут. | Δ Wn1 Гкал/мес. | Хим.водоочистка БМ-7 |  | Расход гипохлорида натрия |  | Режим работы арт. скважины
[10 empty] | ГАЗ, м3/сут. | ГАЗ, м3/мес. | расход воды, м3/сут | расход воды, м3/мес | сутки, л | месяц, л | №1 | №2
1.2 | 88 | 80 | 4 | -27 |  | 36 |  | 2.6 | 13 | 8.25 | 8.25 | 4 | 4 | 0.512 | 0.512 | резерв | f-37,76 Гц, I-7,7A, U-290B, P-1,5 кгс
|  |  | 3 |  |  | 41 |  |  |  | 1094.775 | 1094.775
копируется сюда