## Протокол
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Республике Башкортостан»
ПРОТОКОЛ № ___ / ___ / ___
первичной/периодической поверки
(указать вид поверки)
«____» ____________ 20 ___ г.
________________________________________________________________________________________________
(наименование, тип, заводской номер средства измерений)
принадлежащего ___________________________________________________________________________________
(наименование организации)
Госреестр средств измерений № _________ -_______
Интервал между поверками ______ мес.
Поверка проведена в соответствии с ГОСТ 13844-68 Мерники металлические технические. Методы и средства поверки
с применением эталонов: Мерники образцовые 1, 2 разрядов М1Р-10, М2Р-10-СШМ, М2Р-50, М2Р-100, зав. №№ 709, 560, 8450, 431 ПГ ±(0,02-0,1)%
_______________________________________________________________________________________________
(наименование, тип, заводской номер, характеристики точности применяемых эталонов)
при следующих условиях |  | • ____________________________________________________________________________________
(наименование или условное обозначение влияющего фактора в соответствии с ГОСТ 8.395-80, измеренное значение, единица измерения)
Проведение поверки:
1. Внешний осмотр: соответствует / не соответствует
(нужное подчеркнуть)
2. Опробование: соответствует / не соответствует
(нужное подчеркнуть)
3.
Дата | Температура, °С |  | Атмо-сферное давле-ние, мм рт.ст. | Тип мерника | Завод-ской № | Номи-нальная вмести-мость, дм ³ | Номер измере-ния | Температура воды , °С |  | Масса Мг, кг | Вместимость Vt, дм³ | Действи-тельная вмести-мость V₂₀₍₁‚₂₎, дм³ | Относи-тельная погреш-ность δ,%
| Воздуха | Воды
[8 empty] | в мернике | Во спомогательной емкости
| 23 | 20 | 750 |  |  |  | 1 | 20 | 20 | 10
[7 empty] | 2 | 20 | 20 | 10

## Воздух
Плотность воздуха
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Давление, мм рт.ст. | Температура, °С
630 | 1.016 | 1.012 | 1.009 | 1.005 | 1.002 | 0.998 | 0.995 | 0.991 | 0.988 | 0.985 | 0.981 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
635 | 1.024 | 1.02 | 1.017 | 1.013 | 1.01 | 1.006 | 1.003 | 0.999 | 0.996 | 0.993 | 0.989 |  | Плотность, кг/м³
640 | 1.032 | 1.028 | 1.025 | 1.021 | 1.018 | 1.014 | 1.011 | 1.007 | 1.004 | 1 | 0.997 | 630 | 1.016 | 1.012 | 1.009 | 1.005 | 1.002 | 0.998 | 0.995 | 0.991 | 0.988 | 0.985 | 0.981
645 | 1.04 | 1.036 | 1.033 | 1.029 | 1.026 | 1.022 | 1.019 | 1.015 | 1.012 | 1.008 | 1.005 | 635 | 1.024 | 1.02 | 1.017 | 1.013 | 1.01 | 1.006 | 1.003 | 0.999 | 0.996 | 0.993 | 0.989
650 | 1.048 | 1.044 | 1.041 | 1.037 | 1.033 | 1.03 | 1.026 | 1.023 | 1.019 | 1.016 | 1.013 | 640 | 1.032 | 1.028 | 1.025 | 1.021 | 1.018 | 1.014 | 1.011 | 1.007 | 1.004 | 1 | 0.997
655 | 1.056 | 1.052 | 1.049 | 1.045 | 1.041 | 1.038 | 1.034 | 1.031 | 1.027 | 1.024 | 1.02 | 645 | 1.04 | 1.036 | 1.033 | 1.029 | 1.026 | 1.022 | 1.019 | 1.015 | 1.012 | 1.008 | 1.005
660 | 1.064 | 1.06 | 1.057 | 1.053 | 1.049 | 1.046 | 1.042 | 1.039 | 1.035 | 1.032 | 1.028 | 650 | 1.048 | 1.044 | 1.041 | 1.037 | 1.033 | 1.03 | 1.026 | 1.023 | 1.019 | 1.016 | 1.013
665 | 1.072 | 1.068 | 1.065 | 1.061 | 1.057 | 1.054 | 1.05 | 1.047 | 1.043 | 1.04 | 1.036 | 655 | 1.056 | 1.052 | 1.049 | 1.045 | 1.041 | 1.038 | 1.034 | 1.031 | 1.027 | 1.024 | 1.02
670 | 1.08 | 1.076 | 1.073 | 1.069 | 1.065 | 1.062 | 1.058 | 1.054 | 1.051 | 1.047 | 1.044 | 660 | 1.064 | 1.06 | 1.057 | 1.053 | 1.049 | 1.046 | 1.042 | 1.039 | 1.035 | 1.032 | 1.028
675 | 1.088 | 1.084 | 1.081 | 1.077 | 1.073 | 1.07 | 1.066 | 1.062 | 1.059 | 1.055 | 1.052 | 665 | 1.072 | 1.068 | 1.065 | 1.061 | 1.057 | 1.054 | 1.05 | 1.047 | 1.043 | 1.04 | 1.036
680 | 1.096 | 1.092 | 1.089 | 1.085 | 1.081 | 1.077 | 1.074 | 1.07 | 1.067 | 1.063 | 1.059 | 670 | 1.08 | 1.076 | 1.073 | 1.069 | 1.065 | 1.062 | 1.058 | 1.054 | 1.051 | 1.047 | 1.044
685 | 1.104 | 1.1 | 1.097 | 1.093 | 1.089 | 1.085 | 1.082 | 1.078 | 1.074 | 1.071 | 1.067 | 675 | 1.088 | 1.084 | 1.081 | 1.077 | 1.073 | 1.07 | 1.066 | 1.062 | 1.059 | 1.055 | 1.052
690 | 1.112 | 1.108 | 1.105 | 1.101 | 1.097 | 1.093 | 1.09 | 1.086 | 1.082 | 1.079 | 1.075 | 680 | 1.096 | 1.092 | 1.089 | 1.085 | 1.081 | 1.077 | 1.074 | 1.07 | 1.067 | 1.063 | 1.059
695 | 1.12 | 1.117 | 1.113 | 1.109 | 1.105 | 1.101 | 1.098 | 1.094 | 1.09 | 1.086 | 1.083 | 685 | 1.104 | 1.1 | 1.097 | 1.093 | 1.089 | 1.085 | 1.082 | 1.078 | 1.074 | 1.071 | 1.067
700 | 1.128 | 1.125 | 1.121 | 1.117 | 1.113 | 1.109 | 1.105 | 1.102 | 1.098 | 1.094 | 1.091 | 690 | 1.112 | 1.108 | 1.105 | 1.101 | 1.097 | 1.093 | 1.09 | 1.086 | 1.082 | 1.079 | 1.075
705 | 1.137 | 1.133 | 1.129 | 1.125 | 1.121 | 1.117 | 1.113 | 1.11 | 1.106 | 1.102 | 1.098 | 695 | 1.12 | 1.117 | 1.113 | 1.109 | 1.105 | 1.101 | 1.098 | 1.094 | 1.09 | 1.086 | 1.083
710 | 1.145 | 1.141 | 1.137 | 1.133 | 1.129 | 1.125 | 1.121 | 1.117 | 1.114 | 1.11 | 1.106 | 700 | 1.128 | 1.125 | 1.121 | 1.117 | 1.113 | 1.109 | 1.105 | 1.102 | 1.098 | 1.094 | 1.091
715 | 1.153 | 1.149 | 1.145 | 1.141 | 1.137 | 1.133 | 1.129 | 1.125 | 1.121 | 1.118 | 1.114 | 705 | 1.137 | 1.133 | 1.129 | 1.125 | 1.121 | 1.117 | 1.113 | 1.11 | 1.106 | 1.102 | 1.098
720 | 1.161 | 1.157 | 1.153 | 1.149 | 1.145 | 1.141 | 1.138 | 1.134 | 1.13 | 1.126 | 1.122 | 710 | 1.145 | 1.141 | 1.137 | 1.133 | 1.129 | 1.125 | 1.121 | 1.117 | 1.114 | 1.11 | 1.106
725 | 1.169 | 1.165 | 1.161 | 1.157 | 1.153 | 1.149 | 1.145 | 1.142 | 1.138 | 1.134 | 1.13 | 715 | 1.153 | 1.149 | 1.145 | 1.141 | 1.137 | 1.133 | 1.129 | 1.125 | 1.121 | 1.118 | 1.114
730 | 1.177 | 1.173 | 1.169 | 1.165 | 1.161 | 1.157 | 1.153 | 1.149 | 1.146 | 1.142 | 1.138 | 720 | 1.161 | 1.157 | 1.153 | 1.149 | 1.145 | 1.141 | 1.138 | 1.134 | 1.13 | 1.126 | 1.122
735 | 1.185 | 1.181 | 1.177 | 1.173 | 1.169 | 1.165 | 1.161 | 1.157 | 1.153 | 1.149 | 1.146 | 725 | 1.169 | 1.165 | 1.161 | 1.157 | 1.153 | 1.149 | 1.145 | 1.142 | 1.138 | 1.134 | 1.13
740 | 1.193 | 1.189 | 1.185 | 1.181 | 1.177 | 1.173 | 1.169 | 1.165 | 1.161 | 1.157 | 1.153 | 730 | 1.177 | 1.173 | 1.169 | 1.165 | 1.161 | 1.157 | 1.153 | 1.149 | 1.146 | 1.142 | 1.138
745 | 1.202 | 1.197 | 1.193 | 1.189 | 1.185 | 1.181 | 1.177 | 1.173 | 1.169 | 1.165 | 1.161 | 735 | 1.185 | 1.181 | 1.177 | 1.173 | 1.169 | 1.165 | 1.161 | 1.157 | 1.153 | 1.149 | 1.146
750 | 1.21 | 1.205 | 1.201 | 1.197 | 1.193 | 1.189 | 1.185 | 1.181 | 1.177 | 1.173 | 1.169 | 740 | 1.193 | 1.189 | 1.185 | 1.181 | 1.177 | 1.173 | 1.169 | 1.165 | 1.161 | 1.157 | 1.153
755 | 1.218 | 1.213 | 1.209 | 1.205 | 1.201 | 1.197 | 1.193 | 1.189 | 1.185 | 1.181 | 1.177 | 745 | 1.202 | 1.197 | 1.193 | 1.189 | 1.185 | 1.181 | 1.177 | 1.173 | 1.169 | 1.165 | 1.161
760 | 1.226 | 1.221 | 1.217 | 1.213 | 1.209 | 1.205 | 1.201 | 1.197 | 1.193 | 1.189 | 1.185 | 750 | 1.21 | 1.205 | 1.201 | 1.197 | 1.193 | 1.189 | 1.185 | 1.181 | 1.177 | 1.173 | 1.169
765 | 1.234 | 1.23 | 1.225 | 1.221 | 1.217 | 1.213 | 1.209 | 1.205 | 1.2 | 1.196 | 1.192 | 755 | 1.218 | 1.213 | 1.209 | 1.205 | 1.201 | 1.197 | 1.193 | 1.189 | 1.185 | 1.181 | 1.177
770 | 1.242 | 1.238 | 1.233 | 1.229 | 1.225 | 1.221 | 1.217 | 1.212 | 1.208 | 1.204 | 1.2 | 760 | 1.226 | 1.221 | 1.217 | 1.213 | 1.209 | 1.205 | 1.201 | 1.197 | 1.193 | 1.189 | 1.185
775 | 1.249 | 1.245 | 1.241 | 1.237 | 1.232 | 1.228 | 1.224 | 1.22 | 1.216 | 1.212 | 1.207 | 765 | 1.234 | 1.23 | 1.225 | 1.221 | 1.217 | 1.213 | 1.209 | 1.205 | 1.2 | 1.196 | 1.192
780 | 1.258 | 1.254 | 1.249 | 1.245 | 1.241 | 1.236 | 1.232 | 1.228 | 1.224 | 1.22 | 1.216 | 770 | 1.242 | 1.238 | 1.233 | 1.229 | 1.225 | 1.221 | 1.217 | 1.212 | 1.208 | 1.204 | 1.2
785 | 1.266 | 1.261 | 1.257 | 1.252 | 1.248 | 1.244 | 1.24 | 1.236 | 1.231 | 1.227 | 1.223 | 775 | 1.249 | 1.245 | 1.241 | 1.237 | 1.232 | 1.228 | 1.224 | 1.22 | 1.216 | 1.212 | 1.207
790 | 1.274 | 1.269 | 1.265 | 1.26 | 1.256 | 1.252 | 1.248 | 1.243 | 1.239 | 1.235 | 1.231 | 780 | 1.258 | 1.254 | 1.249 | 1.245 | 1.241 | 1.236 | 1.232 | 1.228 | 1.224 | 1.22 | 1.216
795 | 1.282 | 1.277 | 1.273 | 1.268 | 1.264 | 1.26 | 1.256 | 1.251 | 1.247 | 1.243 | 1.239 | 785 | 1.266 | 1.261 | 1.257 | 1.252 | 1.248 | 1.244 | 1.24 | 1.236 | 1.231 | 1.227 | 1.223
[12 empty] | 790 | 1.274 | 1.269 | 1.265 | 1.26 | 1.256 | 1.252 | 1.248 | 1.243 | 1.239 | 1.235 | 1.231
[12 empty] | 795 | 1.282 | 1.277 | 1.273 | 1.268 | 1.264 | 1.26 | 1.256 | 1.251 | 1.247 | 1.243 | 1.239

## Вода
Темп-ра, °С | ρ воды, кг/м³
15 | 999.0947
15.1 | 999.0796
15.2 | 999.0644
15.3 | 999.049
15.4 | 999.0335
15.5 | 999.0179
15.6 | 999.0022
15.7 | 998.9864
15.8 | 998.9705
15.9 | 998.9544
16 | 998.9382
16.1 | 998.9219
16.2 | 998.9055
16.3 | 998.889
16.4 | 998.8724
16.5 | 998.8556
16.6 | 998.8388
16.7 | 998.8218
16.8 | 998.8047
16.9 | 998.7875
17 | 998.7702
17.1 | 998.7528
17.2 | 998.7352
17.3 | 998.7176
17.4 | 998.6998
17.5 | 998.6819
17.6 | 998.6639
17.7 | 998.6459
17.8 | 998.6276
17.9 | 998.6093
18 | 998.5909
18.1 | 998.5724
18.2 | 998.5537
18.3 | 998.535
18.4 | 998.5161
18.5 | 998.4971
18.6 | 998.478
18.7 | 998.4588
18.8 | 998.4395
18.9 | 998.4201
19 | 998.4006
19.1 | 998.381
19.2 | 998.3612
19.3 | 998.3414
19.4 | 998.3215
19.5 | 998.3014
19.6 | 998.2812
19.7 | 998.261
19.8 | 998.2406
19.9 | 998.2201
20 | 998.1995
20.1 | 998.1789
20.2 | 998.1581
20.3 | 998.1372
20.4 | 998.1162
20.5 | 998.0951
20.6 | 998.0738
20.7 | 998.0525
20.8 | 998.0311
20.9 | 998.0096
21 | 997.988
21.1 | 997.9662
21.2 | 997.9444
21.3 | 997.9225
21.4 | 997.9004
21.5 | 997.8783
21.6 | 997.856
21.7 | 997.8337
21.8 | 997.8113
21.9 | 997.7887
22 | 997.7661
22.1 | 997.7433
22.2 | 997.7205
22.3 | 997.6975
22.4 | 997.6745
22.5 | 997.6513
22.6 | 997.6281
22.7 | 997.6047
22.8 | 997.5813
22.9 | 997.5577
23 | 997.5341
23.1 | 997.5103
23.2 | 997.4865
23.3 | 997.4625
23.4 | 997.4385
23.5 | 997.4143
23.6 | 997.3901
23.7 | 997.3658
23.8 | 997.3413
23.9 | 997.3168
24 | 997.2922
24.1 | 997.2675
24.2 | 997.2426
24.3 | 997.2177
24.4 | 997.1927
24.5 | 997.1676
24.6 | 997.1424
24.7 | 997.1171
24.8 | 997.0917
24.9 | 997.0662
25 | 997.0406

## Корпус
Температура мерника или воды, °С | Поправочный коэффициент
| Сталь | Латунь | Медь | Алюминий
15 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0004
15.1 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0004
15.2 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0004
15.3 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0003
15.4 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0003
15.5 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0003
15.6 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0003
15.7 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0003
15.8 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0003
15.9 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0003
16 | 1.0001 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0003
16.1 | 1.0001 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0003
16.2 | 1.0001 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0003
16.3 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0003
16.4 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0003
16.5 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0003
16.6 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
16.7 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
16.8 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
16.9 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
17 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
17.1 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
17.2 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
17.3 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0002
17.4 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0002
17.5 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0002
17.6 | 1.0001 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0002
17.7 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0002
17.8 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0002
17.9 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
18 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
18.1 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
18.2 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
18.3 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
18.4 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
18.5 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
18.6 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
18.7 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
18.8 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
18.9 | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
19 | 1 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
19.1 | 1 | 1.0001 | 1 | 1.0001
19.2 | 1 | 1.0001 | 1 | 1.0001
19.3 | 1 | 1 | 1 | 1
19.4 | 1 | 1 | 1 | 1
19.5 | 1 | 1 | 1 | 1
19.6 | 1 | 1 | 1 | 1
19.7 | 1 | 1 | 1 | 1
19.8 | 1 | 1 | 1 | 1
19.9 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1
20.1 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999
20.2 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99998
20.3 | 0.99998 | 0.99998 | 0.99998 | 0.99997
20.4 | 0.99998 | 0.99998 | 0.99997 | 0.99996
20.5 | 0.99998 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99996
20.6 | 0.99997 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99995
20.7 | 0.99997 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99994
20.8 | 0.99997 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99994
20.9 | 0.99996 | 0.99994 | 0.99995 | 0.99993
21 | 0.99996 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99992
21.1 | 0.99996 | 0.99993 | 0.99994 | 0.99991
21.2 | 0.99995 | 0.99993 | 0.99993 | 0.9999
21.3 | 0.99995 | 0.99992 | 0.99993 | 0.9999
21.4 | 0.99995 | 0.99991 | 0.99992 | 0.99989
21.5 | 0.99994 | 0.99991 | 0.99992 | 0.99989
21.6 | 0.99994 | 0.9999 | 0.99991 | 0.99988
21.7 | 0.99994 | 0.99989 | 0.99991 | 0.99987
21.8 | 0.99993 | 0.99988 | 0.9999 | 0.99986
21.9 | 0.99993 | 0.99988 | 0.99989 | 0.99986
22 | 0.99993 | 0.99987 | 0.99989 | 0.99985
22.1 | 0.99993 | 0.99987 | 0.99989 | 0.99984
22.2 | 0.99992 | 0.99986 | 0.99988 | 0.99984
22.3 | 0.99992 | 0.99985 | 0.99988 | 0.99983
22.4 | 0.99992 | 0.99984 | 0.99987 | 0.99982
22.5 | 0.99991 | 0.99984 | 0.99987 | 0.99981
22.6 | 0.99991 | 0.99983 | 0.99986 | 0.99981
22.7 | 0.99991 | 0.99983 | 0.99985 | 0.9998
22.8 | 0.9999 | 0.99982 | 0.99985 | 0.99979
22.9 | 0.9999 | 0.99982 | 0.99984 | 0.99978
23 | 0.9999 | 0.99981 | 0.99984 | 0.99978
23.1 | 0.99989 | 0.9998 | 0.99983 | 0.99977
23.2 | 0.99989 | 0.9998 | 0.99983 | 0.99976
23.3 | 0.99989 | 0.99979 | 0.99983 | 0.99976
23.4 | 0.99988 | 0.99978 | 0.99982 | 0.99975
23.5 | 0.99988 | 0.99978 | 0.99981 | 0.99974
23.6 | 0.99988 | 0.99977 | 0.99981 | 0.99973
23.7 | 0.99987 | 0.99977 | 0.9998 | 0.99973
23.8 | 0.99987 | 0.99976 | 0.9998 | 0.99972
23.9 | 0.99987 | 0.99975 | 0.99979 | 0.99971
24 | 0.99986 | 0.99974 | 0.99979 | 0.99971
24.1 | 0.99986 | 0.99974 | 0.99979 | 0.9997
24.2 | 0.99985 | 0.99973 | 0.99978 | 0.99969
24.3 | 0.99985 | 0.99973 | 0.99977 | 0.99968
24.4 | 0.99985 | 0.99972 | 0.99977 | 0.99968
24.5 | 0.99984 | 0.99971 | 0.99977 | 0.99967
24.6 | 0.99984 | 0.99971 | 0.99976 | 0.99967
24.7 | 0.99984 | 0.9997 | 0.99976 | 0.99966
24.8 | 0.99983 | 0.99969 | 0.99975 | 0.99964
24.9 | 0.99982 | 0.99969 | 0.99975 | 0.99964
25 | 0.99982 | 0.99968 | 0.99974 | 0.99964