## Январь
Раздел 2. Результаты проведенных проверок за месяц
|  | Башкирское управление | [24 empty] | Волгоградское управление
№ п/п | Наименование филиала, ДО | Газпром трансгаз Уфа | [5 empty] | Газром трансгаз Чайковский |  |  |  |  | ИТОГО по ДО | Карашурское УПХГ |  |  |  |  | ИТОГО по ДО | Канчуринское УПХГ | [5 empty] | ИТОГО по Упр. | Газром трансгаз Волгоград |  |  |  |  | ИТОГО по ДО | Газром добыча Астрахань |  |  |  |  | ИТОГО по ДО | Волгоградское УПХГ | [5 empty] | Южный ф-л Газпромэнерго |  |  |  |  | ИТОГО по ДО | ИТОГО по Упр.
| Необходимые сведения | КЦ | ГРС | котельные | прочие | ЛЧ | ИТОГО по ДО | КЦ | ГРС | котельные | прочие | ЛЧ | ИТОГО по ДО | КЦ | ГРС | котельные | прочие | ЛЧ | ИТОГО по ДО | КЦ | ГРС | котельные | прочие | ЛЧ | ИТОГО по ДО |  | КЦ | ГРС | котельные | прочие | ЛЧ | ИТОГО по ДО | КЦ | ГРС | котельные | прочие | ЛЧ | ИТОГО по ДО | КЦ | ГРС | котельные | прочие | ЛЧ | ИТОГО по ДО | КЦ | ГРС | котельные | прочие | ЛЧ | ИТОГО по ДО
I | Эксплуатация, текущий ремонт
1 | Проведено проверок всего (ед.), в том числе: | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2
1.1 | по плану-графику работы на год (ед.) | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2
1.2 | по плану-графику совместных с ДО выборочных проверок (ед.) | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Выдано актов проверок всего (ед.), в том числе: | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2
2.1 | по плану-графику работы на год (ед.) | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2
2.2 | по плану-графику совместных с ДО выборочных проверок (ед.) | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Проверено объектов (ед.), в том числе газоиспользующего оборудования: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4
4 | Выявлено нарушений всего (ед.), в том числе: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
4.1 | нарушения проекта (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2 | отсутствие и неисправность приборов учета (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.3 | нарушения организации учета (поверка, документирование и т.д.) (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1
4.4 | неисправность автоматики (ед.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.5 | нарушения приемки и эксплуатации газоиспользующего оборудования (отступления от режимных карт, несоблюдение сроков РНР и т.д. (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.6 | нарушения по качеству выполнения и оформлению ПНР (РНР) (включая разрешительную и исполнительную документацию) (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.7 | выявленные факты (случаи) непроизводительного расхода газа (ед.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1 | нарушения, допущенные эксплуатирующей организацией (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.7.2 | нарушения, допущенные подрядной организацией и (или) строительным контролем (техническим надзором) (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.7.3 | нарушений, допущенных производителем (поставщиком) оборудования трубной продукции, материалов, и др. (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.7.4 | нарушений, допущенных иными лицами (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.8 | выявленные утечки всего (ед.), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.8.1 | выявленные утечки, не контролируемые эксплуатирующей организацией (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.9 | нарушения организации работ по мониторингу утечек (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.10 | прочие нарушения (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4
5 | Выдано рекомендаций всего (ед.), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 7
5.1 | с газосберегающим эффектом (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2
6 | Устранено нарушений, выявленных в текущем году (ед) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4
7 | Выполнено рекомендаций, выданных в текущем году всего (ед.), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1
7.1 | по устранению нарушения (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1
7.2 | с газосберегающим эффектом (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1
8 | Выполнено рекомендаций, выданных в предыдущем году и ранее (ед.), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
8.1 | по устранению нарушения (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
8.2 | с газосберегающим эффектом (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## Лист1
Сведения об устраненнии нарушений
№ | Дочерние общества, организации | январь | % устране-ния | февраль | % устране-ния | март | % устране-ния
1 | ГД Астрахань | 3 | [5 empty] | В столбце январь необходимо вставить значения из пункта 6 в столбце ИТОГО по ДО для каждого из объектов
3 | ГД Краснодар |  | - |  | - |  | -
5 | ГД Надым |  | - |  | - |  | - | 3 | такое значени нужно вставить
6 | ГД Ноябрьск |  | - |  | - |  | -
7 | ГД Оренбург |  | - |  | - |  | -
8 | ГД Уренгой |  | - |  | - |  | -
9 | ГД Шельф |  | - |  | - |  | -
10 | ГД Ямбург |  | - |  | - |  | -
11 | ГТ Волгоград | 1 | 20 |  | - |  | -
12 | ГТ Екатеринбург |  | 0 |  | - |  | -
13 | ГТ Казань |  | 0 |  | - |  | -
14 | ГТ Краснодар |  | - |  | - |  | -
15 | ГТ Махачкала |  | - |  | - |  | -
16 | ГТ Москва |  | 0 |  | - |  | -
17 | ГТ Нижний Новогрод |  | 0 |  | - |  | -
18 | ГТ Самара |  | 0 |  | - |  | -
19 | ГТ Санкт-Петербург |  | 0 |  | - |  | -
20 | ГТ Саратов |  | - |  | - |  | -
21 | ГТ Ставрополь |  | - |  | - |  | -
22 | ГТ Сургут |  | 0 |  | - |  | -
23 | ГТ Томск |  | 0 |  | - |  | -
24 | ГТ Уфа |  | - |  | - |  | -
25 | ГТ Ухта |  | - |  | - |  | -
26 | ГТ Чайковский |  | - |  | - |  | -
27 | ГТ Югорск |  | 0 |  | - |  | -
| ИТОГО: | 4 | 3.5088 | 0 | - | 0 | -