## Floriańska 28 i Marka 18
LICZNIKI |  | jednostka | Miesecy | [5 empty] | Miesecy | [5 empty] | Miesecy | [5 empty] | Miesecy
|  |  | 1.08.2017 | 1.09.2017 | wyliczenie zużycia | 1.10.2017 | 1.11.2017 | wyliczenie zużycia | 1.12.2017 | 1.01.2018 | wyliczenie zużycia | 1.02.2018 | 1.03.2018 | wyliczenie zużycia | 1.04.2018 | 1.05.2018 | wyliczenie zużycia | 1.06.2018 | 1.07.2018 | wyliczenie zużycia | 1.08.2018 | 1.09.2018 | wyliczenie zużycia | 1.10.2018 | 1.11.2018 | wyliczenie zużycia
Prądu | Numer licznika | kWh, MWh
Prąd REZERWA | 4046644 | kWh | 920 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Trafo Glowny dzienna mnożna x 900 | 50986172 EC | MWh | 58.566 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Trafo Glowny nocna mnożna x 900 | 50986172 EC | MWh | 27.706 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Trafo Glowny Reszta doby mnożna x 900 | 50986172 | MWh | 148.766 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Trafo Glowny Zużycie całkowite mnożna x 900 | 50986172 | MWh | 236.039 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd SWATCH | 48503007N14372010676 | kWh | 21746 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd TIGER | 48503015H14482010641 | kWh | 27255 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Galeria od Jana Szczyt przedpołudniowy | 93321396 | kWh | 192 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Galeria od Jana Szcyt popołudniowy | 93321396 | kWh | 55 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Galeria od Jana Reszta doby | 93321396 | kWh | 136 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Galeria od Jana Zużycie całkowite | 93321396 | kWh | 383 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda lodowa | Numer licznika | GJ
Woda lodowa SWATCH GOLD20ERX (3 pietro) | 16673496 | GJ | 3.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda lodowa Tiger GOLD20ERX (3 pietro) | 15308660 | GJ | 12.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda lodowa kuchnia -1 | 16372413 | GJ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda lodowa Kotownia GOLD 30 | 16676889 | GJ | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda lodowa Wentylatorownia Gold 20 Usługi | 16676888 | GJ | 10.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda lodowa Parter Magistrala | 16372024 | GJ | 53.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda lodowa Restauracja parter | 16366096 | GJ | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda lodowa Sala Konferencyjna -1 | 16372412 | GJ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda lodowa Główny Agregat -2 | 16676887 | GJ | 137.7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Grzejniki Hotelowe | Numer licznika | GJ
Grzejniki Hotelowe | 15300440 | GJ | 84 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Klima konwektory | Numer licznika | GJ
Klima konwektory | 15300434 | GJ | 112.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła | Numer licznika | m3
Woda ciepła Lokal 200m2 TIGER | 54394485 | m3 | 23 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła Lokal 150m2 SWATCH | 00021773 | m3 | 11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła kuchnia -1 | 00772259 | m3 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła Separator -1 | 1037310 | m3 | 27 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła Socjal -1 | 61407227 | m3 | 27 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła parter Socjal prawy | 70375322 | m3 | 27 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła parter WC po lewej stronie | 70485374 | m3 | 27 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła WC Galeria | 170485375 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła Carlito Antresola | 1037311 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła Carlito WC | 161407262 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła Carlito Bar | 161407244 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła SPA -1 | 170533458 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła ratownik -1 | 161407263 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła Akwarium | 17058335 | m3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda ciepła Galeria pomieszczenie social | 17806142 | m3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna | Numer licznika | m3
Woda glowny licznik Marka 18 | 04223148 | m3 | 1180 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna Lokal 200m2 TIGER | 35224130 | m3 | 92 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna Lokal 150m2 SWATCH | 35224137 | m3 | 38 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna Kotłownia | 56578016 | m3 | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna kuchnia -1 | 00781356 | m3 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna Separator -1 | 1037000 | m3 | 27 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna Socjal -1 | 1036995 | m3 | 27 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna parter Socjal prawy | 70375148 | m3 | 27 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna parter śmietnik | 1036405 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna WC Galeria | 170484298 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna Carlito Antresola | 1036415 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna łazienka obok ratownika -1 | 170539838 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna ratownik -1 | 160436347 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda zimna Galeria pomieszczenie social | 17806143 | m3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Wentylacja | Numer licznika | GJ
Wentylacja - nagrzewnice | 15324292 | GJ | 10.69 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Odzysk ciepła zasobników C.W.U. | Numer licznika | GJ
Zasobnik C.W.U. | 15310783 | GJ | 3.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Odzysk ciepła basen | 14255858 | GJ | 0.13 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Odzysk ciepła zasobników C.W.U. | 14216785 | GJ | 1.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Zasilanie odzysku ciepła -2 |  | GJ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Centralne ogrzewanie | Numer licznika | GJ
Centralne ogrzewanie SWATCH | 16372532 | GJ | 10.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Centralne ogrzewanie TIGER | 16372533 | GJ | 48.23 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Centralne ogrzewanie Kotłownia Gold 30 | 17683510 | GJ | 0.16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Centralne ogrzewanie Wentylatorownia Gold 20 Usługi | 16675403 | GJ | 2.35 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Centralne ogrzewanie Basen | 14234330 | GJ | 2.22 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Centralne ogrzewanie Restauracja parter | 16366103 | GJ | 6.7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Centralne ogrzewanie Sala Konferencyjna -1 | 16368804 | GJ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gaz | Numer licznika | m3
Gaz glowny | 05794405 | m3 | 31459 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gaz kuchnia | 0024639 | m3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Floriańska 35 i Marka 20
LICZNIKI |  | jednostka | Miesecy | [5 empty] | Miesecy | [5 empty] | Miesecy | [5 empty] | Miesecy
|  |  | 1.08.2017 | 1.09.2017 | wyliczenie zużycia | 1.10.2017 | 1.11.2017 | wyliczenie zużycia | 1.12.2017 | 1.01.2018 | wyliczenie zużycia | 1.02.2018 | 1.03.2018 | wyliczenie zużycia | 1.04.2018 | 1.05.2018 | wyliczenie zużycia | 1.06.2018 | 1.07.2018 | wyliczenie zużycia | 1.08.2018 | 1.09.2018 | wyliczenie zużycia | 1.10.2018 | 1.11.2018 | wyliczenie zużycia
Prądu | Numer licznika | kWh, MWh
Prąd Hotel nocna Mnożna x 30 | 95822038 ( fpp4011005661) EC | kWh | 41391 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Hotel dzienna Mnożna x 30 | 95822038 ( fpp4011005661) EC | kWh | 16843 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Piwnica dzienna Mnożna x 15 | 95822036 ( fpp4011005929) EC | kWh | 44250 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Piwnica nocna Mnożna x 15 | 95822036 ( fpp4011005929) EC | kWh | 13634 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Sklep Orsay dzienna | 95822047 EC | kWh | 10665 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Sklep Orsay nocna | 95822047 EC | kWh | 14482 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd (Sublicznik) Wentylatorownia | 4674 | kWh | 217368 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
kWh
Woda lodowa | Numer licznika | GJ
Woda lodowa Hotel | 93160234 | GJ | 4009 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda lodowa Sklep Orsay | 90950345 | GJ | 810 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
GJ
Woda zimna | Numer licznika | m3
Hotel woda | 09AE001202 | m3 | 19848 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Kuchnia woda | 12ABI09172 | m3 | 1382 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Orsay woda | 2298959 | m3 | 1697 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
m3
Centralne ogrzewanie | Numer licznika | GJ
Centralne ogrzewanie Hotel | 94160248 | GJ | 7442 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Centralne ogrzewanie Sklep Orsay | 94150073 | GJ | 1019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
GJ
Gaz | Numer licznika | m3
Gaz glowny Hotel | 000273 | m3 | 239803 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
m3

## Szewska 7
LICZNIKI |  | jednostka | Miesecy | [5 empty] | Miesecy | [5 empty] | Miesecy | [5 empty] | Miesecy
|  |  | 1.08.2017 | 1.09.2017 | wyliczenie zużycia | 1.10.2017 | 1.11.2017 | wyliczenie zużycia | 1.12.2017 | 1.01.2018 | wyliczenie zużycia | 1.02.2018 | 1.03.2018 | wyliczenie zużycia | 1.04.2018 | 1.05.2018 | wyliczenie zużycia | 1.06.2018 | 1.07.2018 | wyliczenie zużycia | 1.08.2018 | 1.09.2018 | wyliczenie zużycia | 1.10.2018 | 1.11.2018 | wyliczenie zużycia
Prądu | Numer licznika | kWh, MWh
Prąd Parter | 12712255 (fpp4011111436) | kWh | 75704 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd I p. | 8360546 (fpp4011111434) | kWh | 582943 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Administracja | 12634184 (fpp4011111395) | kWh | 71336 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd II p. | 9347361 (fpp4011111442) | kWh | 1278 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd II p. | 5849493 (fpp4011111440) | kWh | 612 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd III p. | 5109297 (fpp4011111441) | kWh | 409 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd IV p. | 6166987 (fpp4011111439) | kWh | 36916 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Wentylatorownia/Kotłownia | 96482852 (fpp4011005188) | kWh | 10235 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Gorączka dzienna | 50314307 EC | kWh | 40003 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Gorączka nocna | 50314307 EC | kWh | 204304 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda lodowa | Numer licznika | GJ
Woda Lodowa Sklep | 266425 | GJ | 2583 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda Lodowa Bar | 266439 | GJ | 1390 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
GJ
Woda | Numer licznika | m3
Woda ciepła użytkowa I p. Ukraina | 6458526 | m3 | 1593 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda Czekolada – Ukraina | 5818498 | m3 | 2629 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda Gorączka – Berus | 1206695 | m3 | 352 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda II p. , III p. , IV p. | 120697 | m3 | 21 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Centralne ogrzewanie | Numer licznika | GJ
Centralne ogrzewanie Sklep | 266424 | GJ | 1496 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Centralne ogrzewanie Bar | 266443 | GJ | 1021 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gaz | Numer licznika | m3
Gaz | 16941593 | m3 | 6150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gaz | 01124116 | m3 | 6150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Pilotów 59 do 67
LICZNIKI |  | jednostka | Miesecy | [5 empty] | Miesecy | [5 empty] | Miesecy | [5 empty] | Miesecy
|  |  | 1.08.2017 | 1.09.2017 | wyliczenie zużycia | 1.10.2017 | 1.11.2017 | wyliczenie zużycia | 1.12.2017 | 1.01.2018 | wyliczenie zużycia | 1.02.2018 | 1.03.2018 | wyliczenie zużycia | 1.04.2018 | 1.05.2018 | wyliczenie zużycia | 1.06.2018 | 1.07.2018 | wyliczenie zużycia | 1.08.2018 | 1.09.2018 | wyliczenie zużycia | 1.10.2018 | 1.11.2018 | wyliczenie zużycia
Prądu | Numer licznika | kWh, MWh
Prąd Główny Pilotów 67 | 11444022 | kWh | 25780 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Pilotów 61 Klatka schodowa | 22267661 | kWh | 6552 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Szkoła językowa Pilotów 61 | 28019711 | kWh | 23003 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Pilotów 59/3 Studenci (Sublicznik) | 1031031 | kWh | 35225 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gaz Pilotów 61 Nieruchomości nowy | 24800582 | kWh | 4891 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Nieruchomości Pilotów 61 | 26347796 | kWh | 6624 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Studenci Pilotów 67 | 28308365 | kWh | 6938 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Pilotów 67A | 28752041 | kWh | 2026 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Pilotów 59/2 sublicznik | 23121692 | kWh | 16162 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Pierożki Babuni dzienna | 71628106 EC | kWh | 2369 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Pierożki Babuni nocna | 71628106 EC | kWh | 6729 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Pilotów 67B | 81015145 | kWh | 10548 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Pilotów 59 Solarium | 83296564 | kWh | 5502 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Pilotów 63 | 71453566 | kWh | 86961 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Pilotów 61 Garaż | 7254887 | kWh | 623 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Pilotów 65 | 417447729895110 | kWh | 29272 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Prąd Pilotów 59 Główny | 89044756 | kWh | 10337 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda | Numer licznika | m3
Woda Pilotów 59 Studenci | 5075655 | m3 | 603 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda Solarium Pilotów 59 | 12AB104065 | m3 | 111 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda Pilotów 67 Wszyscy Lokatorzy | 106320 | m3 | 641 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda Wszyscy Lokatorzy Pilotów 61 | 12AB127398 | m3 | 47 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda Pilotów 65 | 12AB120815 | m3 | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Woda Pilotów 61 Sublicznik Fryzjer | 1446 | m3 | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gaz | Numer licznika | m3
Gaz Pilotów 61 Szkoła Językowa | 25902742 | m3 | 4557 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gaz Pierogi Pilotów 61 | 00084872 | m3 | 5800 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gaz Pilotów 63 | 00057890 | m4 | 31162 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gaz Pilotów 65 | 13000057882 | m5 | 31380 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gaz Portiernia Pilotów 67A | 27486751 | m6 | 34 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gaz studenci Pilotów 59 | 27486748 | m6 | 129 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gaz Pilotów 59 Solarium | 01990719 | m3 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0