## Расчет согласно ГОСТ
Проектный возраст |  | Выбрать возраст конструкции
Схема В |  | Выбрать схему проведения испытания
ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ
1 | Керны | Выбрать вид испытания для контроля
2
3
4
5
Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности бетона партии конструкций должно быть не менее 20.
Контроль монолитных конструкций производится партиями изготовленных за определенное время (ГОСТ 18105-2010). В которые включают конструкции или бетонную смесь, изготовленные по одной технологии за определенный промежуток времени продолжительностью от одной смены до одной недели (ГОСТ 18105-2010 п.п. 5.1) Контроль прочности бетона для БСГ (кубы) проводят по схеме А, Б, в которые включают бетонную смесь одного номинального состава, изготовленная по одной технологии за определенный промежуток времени продолжительностью от одной смены (сутки). | [8 empty] | Промежуточные расчеты |  |  | ЦЕНА
[12 empty] | 200 | 150 | 150 | 900 | 4000
№ п/п | Наименование конструкции | РАЗМЕРЫ | [5 empty] | Кол-во залитых конструкций за смену (ПАРТИЯ) |  |  |  | Кол-во испытаний по неразрушающему контролю
|  | Длина | Ширина | Высота | Площадь | Объем | [5 empty] | Кубы | Молоток Шмидта | Ультразвук | Отрыв со скалыванием | Керны
1 | Фундамент | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Стены | [5 empty] | 503.3 | 10 | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3 | Кубы | Схема А
3 | Пилоны | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Молоток Шмидта | Схема Б
4 | Колонны | [5 empty] | 37.4 | 83 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | Ультразвук | Схема В
5 | Ригель | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отрыв со скалыванием | Схема Г
6 | Балка | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Керны
7 | Плита перекрытия | [5 empty] | 232.6 | 2 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
[6 empty] | 773.3 | [11 empty] | Промежуточный возраст
Проектный возраст
Стоимость работ от 1 м³ бетона: |  | 46.5537 | [5 empty] | Схема А |  |  |  |  | Данная схема не применима для этих схем при неразрушающем контроле |  |  |  |  | Экспертная оценка
Схема Б
[8 empty] | Схема В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | Если данная ячейка N24 имеет значение менее 30, то:
[8 empty] | Схема Г | [11 empty] | Всплывает примечание с текстом: Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно не менее 30 шт.
[8 empty] | ЦЕНА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36000
[8 empty] | Общая сумма: |  |  |  | 36000 | [6 empty] | Если данная ячейка N25 имеет значение менее 15, то:
Всплывает примечание с текстом: Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно не менее 15 шт.
Если данная ячейка О26 имеет значение менее 20, то:
Всплывает примечание с текстом: Слишком мало значений для определения однородности бетона. Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности бетона партии конструкций должно быть не менее 20.
Если данная ячейка Р26 имеет значение менее 20, то:
Всплывает примечание с текстом: Слишком мало значений для определения однородности бетона. Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности бетона партии конструкций должно быть не менее 20.
Если данная ячейка Q26 имеет значение менее 12, то:
Всплывает примечание с текстом: Слишком мало значений для определения однородности бетона. Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности бетона партии конструкций должно быть не менее 12.
Если данная ячейка R26 имеет значение менее 3, то:
Всплывает примечание с текстом: Слишком мало значений для определения однородности бетона. Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности бетона партии конструкций должно быть не менее 3.

## Лист2
ЗАТРАТЫ на (заработную плату сотрудникам лаборатории) за год
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Нач. лаборатории | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000
Вед. Инженер-технолог | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000
Инженер-технолог | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
Инженер-технолог | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
Инженер | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000
Налог (17 %) | 356850 | 356850 | 356850 | 356850 | 356850 | 356850 | 356850 | 356850 | 356850 | 356850 | 356850 | 356850
4282200
Пример:
[13 empty] | Промежуточный возраст (7 суток) |  | Промежуточный возраст (28 суток)
Ведомость вертикальных элементов секций 1,2 (на один этаж) | [12 empty] | Схема А | bar: Январь to Июль
Колонны | bar: Январь to Июль
| Март: длина; Апрель: ширина; Май: высота; Июнь: Vм³; Июль: Общий Vм³ | шт |  | шт
К-1.1 | Январь: шт; Февраль: 22; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512; Июль: 37.4496 | 3 | 16.0215 | 3 | 16.0215
К-1.2 | Январь: шт; Февраль: 33; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512
К-1.3 | Январь: шт; Февраль: 12; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512
К-2.2 | Январь: шт; Февраль: 14; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512
К-3.2а | Январь: шт; Февраль: 2; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512
СТЕНЫ | [12 empty] | шт |  | шт | bar: Январь to Июль
| Март: длина; Апрель: ширина; Май: высота; Июнь: Vм³; Июль: Общий Vм³ | 18 | 7.1522 | 18 | 7.1522
Стена Ст-2.1 | Январь: п/м; Февраль: 33.4; Март: 33.4; Апрель: 0.16; Май: 2.82; Июнь: 15.0701; Июль: 503.3407
Плита перекрытия | [12 empty] | шт |  | шт | bar: Январь to Июль
| Март: длина; Апрель: ширина; Май: высота; Июнь: Vм³; Июль: Общий Vм³ | 9 | 7.7386 | 9 | 7.7386
Плита перекрытия П-1; П-2 | Январь: шт; Февраль: 2; Июнь: 232.6; Июль: 232.6
[13 empty] | 6000 | 7.758 | 6000 | 7.758
Ведомость вертикальных элементов секций 3,4 (на один этаж) | bar: Январь to Июль
Колонны | bar: Январь to Июль
|  |  | длина | ширина | высота | Vм³ | Общий Vм³
К-1.1; К-1.1* | Январь: шт; Февраль: 29; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512; Июль: 22.1088
К-1.2 | Январь: шт; Февраль: 12; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512
К-2.1 | Январь: шт; Февраль: 7; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512
К-3.1а | Январь: шт; Февраль: 1; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512
СТЕНЫ | bar: Январь to Июль
|  |  | длина | ширина | высота | Vм³ | Общий Vм³
Стена Ст-2.1 | Январь: п/м; Февраль: 32.6; Март: 32.6; Апрель: 0.16; Май: 2.82; Июнь: 14.7091; Июль: 479.5173
Плита перекрытия | bar: Январь to Июль
|  |  | длина | ширина | высота | Vм³ | Общий Vм³
Плита перекрытия П-1; П-2 | Январь: шт; Февраль: 2; Июнь: 232.6; Июль: 232.6
Ведомость вертикальных элементов секций 5 (на один этаж) | bar: Январь to Июль
Колонны | bar: Январь to Июль
|  |  | длина | ширина | высота | Vм³ | Общий Vм³
К-1.1; К-1.1* | Январь: шт; Февраль: 25; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512; Июль: 18.048
К-1.2 | Январь: шт; Февраль: 9; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512
К-2.1 | Январь: шт; Февраль: 6; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512
СТЕНЫ | bar: Январь to Июль
|  |  | длина | ширина | высота | Vм³ | Общий Vм³
Стена Ст-2.1 | Январь: п/м; Февраль: 15.2; Март: 15.2; Апрель: 0.16; Май: 2.82; Июнь: 6.8582; Июль: 104.2452
Плита перекрытия | bar: Январь to Июль
|  |  | длина | ширина | высота | Vм³ | Общий Vм³
Плита перекрытия П-3; П-4 | Январь: шт; Февраль: 1; Июнь: 193.3; Июль: 193.3
Ведомость вертикальных элементов секций 6,7 (на один этаж) | bar: Январь to Июль
Колонны | bar: Январь to Июль
|  |  | длина | ширина | высота | Vм³ | Общий Vм³
К-1.1 | Январь: шт; Февраль: 21; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512; Июль: 30.2304
К-1.2 | Январь: шт; Февраль: 17; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512
К-1.3 | Январь: шт; Февраль: 16; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512
К-2.2 | Январь: шт; Февраль: 13; Март: 0.2; Апрель: 0.8; Май: 2.82; Июнь: 0.4512
СТЕНЫ | bar: Январь to Июль
|  |  | длина | ширина | высота | Vм³ | Общий Vм³
Стена Ст-2.1 | Январь: п/м; Февраль: 33.4; Март: 33.4; Апрель: 0.16; Май: 2.82; Июнь: 15.0701; Июль: 681.136
Стена Ст-3.1 | Январь: п/м; Февраль: 15.2; Март: 15.2; Апрель: 0.16; Май: 2.82; Июнь: 6.8582
Стена Ст-3.2 | Январь: п/м; Февраль: 12.5; Март: 12.5; Апрель: 0.16; Май: 2.82; Июнь: 5.64
Стена Ст-3.3 | Январь: п/м; Февраль: 2.6; Март: 2.6; Апрель: 0.16; Май: 2.82; Июнь: 1.1731
Плита перекрытия | bar: Январь to Июль
|  |  | длина | ширина | высота | Vм³ | Общий Vм³
Плита перекрытия П-4 | Январь: шт; Февраль: 1; Июнь: 121.3; Июль: 121.3