## ГОСТ 22690-88
Кубы |  |  |  |  | Кубы |  |  |  | 10 | 0.95 | 100
Отрыв со скалыванием
№ | Значение склерометра | max | min | Среднее значение по склерометру |  | Разделение на группы | Значение прочности кубов (КН), показания отрыва |  | По градуировочной зависимости RiH |  | Корректировка путем отбраковки RiH-Riф/Sт |  | Примечание | [22 empty] | Для построения графика
[15 empty] | ДО ОТБРАКОВКИ | [8 empty] | ПОСЛЕ ОТБРАКОВКИ | [8 empty] | Коэффициент корреляции град.зависимости |  |  | № | Среднее значение по склерометру | Значение ПИБ | Отбракованные показания
[7 empty] | Показания | Показания Riф (Мпа) | До отбраковки | После отбраковки | До отбраковки | После отбраковки |  |  | Промежуточные данные для расчета а1 | [7 empty] | Sт | Промежуточные данные для расчета а1 | [6 empty] | Sт |  | 24.7336 |  |  |  |  | Показания Riф (Мпа)
1 |  |  |  |  | 17.7 | 1 |  | 18.7 | 22.7652 | 22.6368 | 1.7517 | 1.9276 |  | 1 | 1 | 2.6504 | 0.20702 | а1= | 68.5725 | 3.8677 |  | 1 | 16.5258 | 1 | 2.6504 | 0.20702 | а1= | 69.7901 | 4.1499 | 1 | 15.4985 | 1 | 12.651 | 4.3964 | 36.4041 | 1 | 17.7 | 18.7
2 |  |  |  |  | 18.6 | 2 |  | 26.7 | 26.2461 | 26.3717 | -0.19558 | -0.16075 |  | 2 | 2 | 0.96788 | 0.19803 |  | 17.7295 |  |  | 2 | 0.206 | 2 | 0.96788 | 0.19803 |  | 16.8175 |  | 2 | 0.10779 | 2 | 3.2212 | 2.6834 | 3.8668 | 2 | 18.6 | 26.7
3 |  |  |  |  | 17.8 | 1 |  | 24 | 23.152 | 23.0518 | -0.36543 | -0.46426 |  | 3 | 3 | 0.18637 | 0.12602 | а0= | -45.6932 |  |  | 3 | 0.71916 | 3 | 0.18637 | 0.12602 | а0= | -50.8157 |  | 3 | 0.89908 | 3 | 1.2337 | 2.8284 | 0.53815 | 3 | 17.8 | 24
4 |  |  |  |  | 18.1 | 1 |  | 23.6 | 24.3123 | 24.2968 | 0.30693 | 0.34115 |  | 4 | 4 | 0.050875 | 0.003025 |  |  |  |  | 4 | 0.50734 | 4 | 0.050875 | 0.003025 |  |  |  | 4 | 0.48547 | 4 | 0.49518 | 0.19082 | 1.285 | 4 | 18.1 | 23.6
5 |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 16 | 16.1901 | 15.5821 | 0.081913 | -0.20463 |  | 5 | 5 | 18.3714 | 4.644 | Уровнение градуировочной зависимости |  |  |  | 5 | 0.036135 | 5 | 18.3714 | 4.644 | Уровнение градуировочной зависимости |  |  | 5 | 0.17468 | 5 | 79.9256 | 83.7505 | 76.2755 | 5 | 16 | 16
6 |  |  |  |  | 19.2 | 2 |  | 27.6 | 28.5668 | 28.8616 | 0.41658 | 0.61771 |  | 6 | 6 | 3.2134 | 1.092 |  |  |  |  | 6 | 0.93461 | 6 | 3.2134 | 1.092 |  |  |  | 6 | 1.5916 | 6 | 11.8326 | 17.0405 | 8.2163 | 6 | 19.2 | 27.6
7 |  |  |  |  | 17.8 | 1 |  | 25.3 | 23.152 | 23.0518 | -0.92561 | -1.1008 |  | 7 | 7 | -0.27512 | 0.12602 | Rн = 3,87 * H + -45,69 |  |  |  | 7 | 4.6141 | 7 | -0.27512 | 0.12602 | Rн = 4,15 * H + -50,82 |  |  | 7 | 5.0544 | 7 | -0.95259 | 2.8284 | 0.32083 | 7 | 17.8 | 25.3
8 |  |  |  |  | 19.6 | 2 |  | 32.2 | 30.1138 | 30.5215 | -0.89895 | -0.82181 |  | 8 | 8 | 11.0904 | 2.088 |  |  |  |  | 8 | 4.3521 | 8 | 11.0904 | 2.088 |  |  |  | 8 | 2.8172 | 8 | 43.2153 | 33.5005 | 55.7474 | 8 | 19.6 | 32.2
9 |  |  |  |  | 18.8 | 2 |  | 26.5 | 27.0197 | 27.2017 | 0.22393 | 0.34355 |  | 9 | 9 | 1.2739 | 0.41603 |  |  |  |  | 9 | 0.27006 | 9 | 1.2739 | 0.41603 |  |  |  | 9 | 0.49232 | 9 | 4.3596 | 6.0914 | 3.1202 | 9 | 18.8 | 26.5
10 |  |  |  |  | 17.8 | 1 |  | 22.2 | 23.152 | 23.0518 | 0.41021 | 0.41706 |  | 10 | 10 | 0.82537 | 0.12602 |  |  |  |  | 10 | 0.90624 | 10 | 0.82537 | 0.12602 |  |  |  | 10 | 0.72556 | 10 | 4.2609 | 2.8284 | 6.4191 | 10 | 17.8 | 22.2
11 |  |  |  |  | 16.4 | 1 |  | 18.4 | 17.7372 | 17.242 | -0.28562 | -0.56698 |  | 11 | 11 | 10.7494 | 3.08 |  |  |  |  | 11 | 0.43934 | 11 | 10.7494 | 3.08 |  |  |  | 11 | 1.341 | 11 | 47.4486 | 56.1238 | 40.1143 | 11 | 16.4 | 18.4
12 |  |  |  |  | 19.2 | 2 |  | 31.8 | 28.5668 | 28.8616 | -1.3932 | -1.4387 |  | 12 | 12 | 7.6024 | 1.092 |  |  |  |  | 12 | 10.4539 | 12 | 7.6024 | 1.092 |  |  |  | 12 | 8.6342 | 12 | 29.1703 | 17.0405 | 49.9342 | 12 | 19.2 | 31.8
13 |  |  |  |  | 18.5 | 2 |  | 23.5 | 25.8594 | 25.9567 | 1.0167 | 1.2029 |  | 13 | 13 | -0.35363 | 0.11903 |  |  |  |  | 13 | 5.5666 | 13 | -0.35363 | 0.11903 |  |  |  | 13 | 6.0354 | 13 | -1.5088 | 1.496 | 1.5217 | 13 | 18.5 | 23.5
14 |  |  |  |  | 19.1 | 2 |  | 24.4 | 28.18 | 28.4466 | 1.6288 | 1.9813 |  | 14 | 14 | -0.11813 | 0.89303 |  |  |  |  | 14 | 14.2883 | 14 | -0.11813 | 0.89303 |  |  |  | 14 | 16.3751 | 14 | -1.2386 | 13.7866 | 0.11128 | 14 | 19.1 | 24.4
15 |  |  |  |  | 17.6 | 1 |  | 20.4 | 22.3784 | 22.2218 | 0.85252 | 0.89201 |  | 15 | 15 | 2.2894 | 0.30802 |  |  |  |  | 15 | 3.9142 | 15 | 2.2894 | 0.30802 |  |  |  | 15 | 3.3191 | 15 | 10.8849 | 6.3089 | 18.78 | 15 | 17.6 | 20.4
16 |  |  |  |  | 19.2 | 2 |  | 31.3 | 28.5668 | 28.8616 | -1.1778 | -1.1939 |  | 16 | 16 | 7.0799 | 1.092 |  |  |  |  | 16 | 7.4706 | 16 | 7.0799 | 1.092 |  |  |  | 16 | 5.9458 | 16 | 27.1063 | 17.0405 | 43.1178 | 16 | 19.2 | 31.3
17 |  |  |  |  | 18.4 | 2 |  | 24.9 | 25.4726 | 25.5417 | 0.24673 | 0.3142 |  | 17 | 17 | 0.091875 | 0.060025 |  |  |  |  | 17 | 0.32786 | 17 | 0.091875 | 0.060025 |  |  |  | 17 | 0.4118 | 17 | 0.13449 | 0.65307 | 0.027694 | 17 | 18.4 | 24.9
18 |  |  |  |  | 18.8 | 2 |  | 26.2 | 27.0197 | 27.2017 | 0.3532 | 0.49044 |  | 18 | 18 | 1.0804 | 0.41603 |  |  |  |  | 18 | 0.67186 | 18 | 1.0804 | 0.41603 |  |  |  | 18 | 1.0033 | 18 | 3.6192 | 6.0914 | 2.1504 | 18 | 18.8 | 26.2
19 |  |  |  |  | 17.2 | 1 |  | 25.8 | 20.8313 |  | -2.141 | -2.5647 | Отбраковывается | 19 | 19 | -1.2176 | 0.91202 |  |  |  |  | 19 | 24.6876 | 19 | [5 empty] | 19 |  | 19 |  |  |  | 19 | 17.2 | 25.8 | 25.8
20 |  |  |  |  | 17.3 | 1 |  | 21 | 21.2181 | 20.9769 | 0.093986 | -0.011324 |  | 20 | 20 | 3.0139 | 0.73102 |  |  |  |  | 20 | 0.047572 | 20 | 3.0139 | 0.73102 |  |  |  | 20 | 0.00053491 | 20 | 14.026 | 14.1129 | 13.9397 | 20 | 17.3 | 21
21 | [13 empty] | 21 | 21 | [6 empty] | 21 |  | 21 | [5 empty] | 21 |  | 21 |  |  |  | 21
22 | [13 empty] | 22 | 22 | [6 empty] | 22 |  | 22 | [5 empty] | 22 |  | 22 |  |  |  | 22
23 | [13 empty] | 23 | 23 | [6 empty] | 23 |  | 23 | [5 empty] | 23 |  | 23 |  |  |  | 23
24 | [13 empty] | 24 | 24 | [6 empty] | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 |  | 24 |  |  |  | 24
25 | [13 empty] | 25 | 25 | [6 empty] | 25 |  | 25 | [5 empty] | 25 |  | 25 |  |  |  | 25
26 | [13 empty] | 26 | 26 | [6 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 26 |  | 26 |  |  |  | 26
27 | [13 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 27 |  | 27 | [5 empty] | 27 |  | 27 |  |  |  | 27
28 | [13 empty] | 28 | 28 | [6 empty] | 28 |  | 28 | [5 empty] | 28 |  | 28 |  |  |  | 28
29 | [13 empty] | 29 | 29 | [6 empty] | 29 |  | 29 | [5 empty] | 29 |  | 29 |  |  |  | 29
30 | [13 empty] | 30 | 30 | [6 empty] | 30 |  | 30 | [5 empty] | 30 |  | 30 |  |  |  | 30
31 | [13 empty] | 31 | 31 | [6 empty] | 31 |  | 31 | [5 empty] | 31 |  | 31 |  |  |  | 31
32 | [13 empty] | 32 | 32 | [6 empty] | 32 |  | 32 | [5 empty] | 32 |  | 32 |  |  |  | 32
33 | [13 empty] | 33 | 33 | [6 empty] | 33 |  | 33 | [5 empty] | 33 |  | 33 |  |  |  | 33
34 | [13 empty] | 34 | 34 | [6 empty] | 34 |  | 34 | [5 empty] | 34 |  | 34 |  |  |  | 34
35 | [13 empty] | 35 | 35 | [6 empty] | 35 |  | 35 | [5 empty] | 35 |  | 35 |  |  |  | 35
36 | [13 empty] | 36 | 36 | [6 empty] | 36 |  | 36 | [5 empty] | 36 |  | 36 |  |  |  | 36
37 | [13 empty] | 37 | 37 | [6 empty] | 37 |  | 37 | [5 empty] | 37 |  | 37 |  |  |  | 37
38 | [13 empty] | 38 | 38 | [6 empty] | 38 |  | 38 | [5 empty] | 38 |  | 38 |  |  |  | 38
39 | [13 empty] | 39 | 39 | [6 empty] | 39 |  | 39 | [5 empty] | 39 |  | 39 |  |  |  | 39
40 | [13 empty] | 40 | 40 | [6 empty] | 40 |  | 40 | [5 empty] | 40 |  | 40 |  |  |  | 40
41 | [13 empty] | 41 | 41 | [6 empty] | 41 |  | 41 | [5 empty] | 41 |  | 41 |  |  |  | 41
42 | [13 empty] | 42 | 42 | [6 empty] | 42 |  | 42 | [5 empty] | 42 |  | 42 |  |  |  | 42
43 | [13 empty] | 43 | 43 | [6 empty] | 43 |  | 43 | [5 empty] | 43 |  | 43 |  |  |  | 43
44 | [13 empty] | 44 | 44 | [6 empty] | 44 |  | 44 | [5 empty] | 44 |  | 44 |  |  |  | 44
45 | [13 empty] | 45 | 45 | [6 empty] | 45 |  | 45 | [5 empty] | 45 |  | 45 |  |  |  | 45
46 | [13 empty] | 46 | 46 | [6 empty] | 46 |  | 46 | [5 empty] | 46 |  | 46 |  |  |  | 46
47 | [13 empty] | 47 | 47 | [6 empty] | 47 |  | 47 | [5 empty] | 47 |  | 47 |  |  |  | 47
48 | [13 empty] | 48 | 48 | [6 empty] | 48 |  | 48 | [5 empty] | 48 |  | 48 |  |  |  | 48
49 | [13 empty] | 49 | 49 | [6 empty] | 49 |  | 49 | [5 empty] | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
50 | [13 empty] | 50 | 50 | [6 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 50
|  |  |  | 18.155 |  |  |  | 24.525 |  | 24.7336 | [5 empty] | 68.5725 | 17.7295 |  |  |  |  | Sт | 2.3207 |  | 69.7901 | 16.8175 |  |  |  | Sт | 2.0424 |  | 289.885 | 288.7924 | 361.8904
|  |  |  | ср.зн. H |  |  |  | cр.зн Rф (Мпа) | [13 empty] | Sп < 1,5 Sт | [7 empty] | Sп < 1,5 Sт |  |  |  | 16.9939 | 19.0234
[22 empty] | Sп | 1.2222 | [6 empty] | Sп | 1.0787 |  |  | 323.2819
0.89669
[20 empty] | ПОГРЕШНОСТЬ | [11 empty] | r < 0,7
[20 empty] | Sт | 2.0424 | 8.2575 |  |  | < 12%
[20 empty] | Rф | 24.7336 |  |  |  | > 15%
[20 empty] | Н | RH
[20 empty] | 5 | -30.0664
[20 empty] | 10 | -9.3171
[20 empty] | 15 | 11.4322
[20 empty] | 20 | 32.1815
[20 empty] | 25 | 52.9308
[20 empty] | 30 | 73.6801
[20 empty] | 35 | 94.4293
[20 empty] | 40 | 115.1786
[20 empty] | 45 | 135.9279
[20 empty] | 50 | 156.6772

## КИТАЕВ склерометр
Кубы | [13 empty] | Кубы |  |  |  | 10 | 0.95 | 100
Отрыв со скалыванием
№ | Значение склерометра | [9 empty] | max | min | Среднее значение по склерометру |  | Разделение на группы | Значение прочности кубов (КН), показания отрыва |  | По градуировочной зависимости RiH |  | Корректировка путем отбраковки RiH-Riф/Sт |  | Примечание | [22 empty] | Для построения графика
[24 empty] | ДО ОТБРАКОВКИ | [8 empty] | ПОСЛЕ ОТБРАКОВКИ | [8 empty] | Коэффициент корреляции град.зависимости |  |  | № | Среднее значение по склерометру | Значение ПИБ | Отбракованные показания
[16 empty] | Показания | Показания Riф (Мпа) | До отбраковки | После отбраковки | До отбраковки | После отбраковки |  |  | Промежуточные данные для расчета а1 | [7 empty] | Sт | Промежуточные данные для расчета а1 | [6 empty] | Sт |  | 36.8807 |  |  |  |  | Показания Riф (Мпа)
1 | 22 |  | 24 | 20 | 21 | 21 | 22 |  | 25 | 24 | 2.625 | 2.375 | 22.375 |  | 1 | 349.8 | 33.231 | 37.0721 | 29.4489 | 0.7904 | -1.3105 |  | 1 | 1 | 40.1483 | 93.4754 | а1= | 420.058 | 0.032217 |  | 1 | 14.7541 | 1 | 40.1483 | 93.4754 | а1= | 407.6116 | 0.8207 | 1 | 14.3047 | 1 | 27.1245 | 55.2331 | 13.3207 | 1 | 22.375 | 33.231
2 | 22 | 25 |  | 24 | 22 | 21 | 23 | 20 | 19 | 20 | 3.2222 | 2.7778 | 21.7778 |  | 1 | 346.1 | 32.8795 | 37.0529 | 28.9587 | 0.85877 | -1.3585 |  | 2 | 2 | 46.2366 | 105.3802 |  | 13038.5899 |  |  | 2 | 17.417 | 2 | 46.2366 | 105.3802 |  | 496.6639 |  | 2 | 15.3726 | 2 | 31.698 | 62.7587 | 16.01 | 2 | 21.7778 | 32.8795
3 |  |  | 28 | 28 |  | 26 | 26 | 29 | 27 |  | 1.6667 | 1.3333 | 27.3333 |  | 1 | 374.9 | 35.6155 | 37.2318 | 33.5181 | 0.3326 | -0.7267 |  | 3 | 3 | 8.3276 | 22.1835 | а0= | 36.3513 |  |  | 3 | 2.6126 | 3 | 8.3276 | 22.1835 | а0= | 11.0857 |  | 3 | 4.3989 | 3 | 4.2545 | 11.3071 | 1.6009 | 3 | 27.3333 | 35.6155
4 |  | 30 |  | 28 |  | 27 | 26 |  | 27 | 32 | 3.6667 | 2.3333 | 28.3333 |  | 1 | 353.2 | 33.554 | 37.2641 | 34.3388 | 0.76343 | 0.27194 |  | 4 | 4 | 14.2075 | 13.7636 |  |  |  |  | 4 | 13.7646 | 4 | 14.2075 | 13.7636 |  |  |  | 4 | 0.61599 | 4 | 8.4563 | 6.4613 | 11.0672 | 4 | 28.3333 | 33.554
5 | 34 |  | 30 | 29 |  | 30 | 31 | 34 |  | 34 | 2.2857 | 2.7143 | 31.7143 |  | 1 | 367.7 | 34.9315 | 37.373 | 37.1136 | 0.50239 | 0.75606 |  | 5 | 5 | 0.80669 | 0.10823 | Уровнение градуировочной зависимости |  |  |  | 5 | 5.9609 | 5 | 0.80669 | 0.10823 | Уровнение градуировочной зависимости |  |  | 5 | 4.7615 | 5 | -0.45387 | 0.054217 | 3.7996 | 5 | 31.7143 | 34.9315
6 | 36 |  | 35 | 38 | 37 | 33 | 35 | 35 |  | 35 | 2.5 | 2.5 | 35.5 |  | 2 | 492 | 46.74 | 37.4949 |  | -1.9024 | -1.9444 | Отбраковывается | 6 | 6 | 32.3426 | 11.949 |  |  |  |  | 6 | 85.471 | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 46.74 | 46.74
7 | 31 |  | 35 | 34 | 37 | 34 | 31 | 30 | 33 |  | 3.875 | 3.125 | 33.125 |  | 2 | 517 | 49.115 |  |  | -2.4068 | -3.0573 | Отбраковывается | 7 | 7 |  |  | Rн = 0,03 * H + 36,35 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  | Rн = 0,82 * H + 11,09 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 49.115 | 49.115
8 |  | 32 |  | 31 |  | 37 | 36 | 34 | 33 | 36 | 2.8571 | 3.1429 | 34.1429 |  | 2 | 428 | 40.66 | 37.4512 | 39.1067 | -0.66028 | -0.53819 |  | 8 | 8 | 6.8791 | 4.4083 |  |  |  |  | 8 | 10.2962 | 8 | 6.8791 | 4.4083 |  |  |  | 8 | 2.4127 | 8 | 8.4125 | 4.9549 | 14.2827 | 8 | 34.1429 | 40.66
9 | 31 | 28 | 28 | 33 | 29 | 34 | 32 |  |  | 32 | 3.125 | 2.875 | 30.875 |  | 1 | 360.6 | 34.257 | 37.3459 | 36.4248 | 0.63563 | 0.75111 |  | 9 | 9 | 3.6527 | 1.3648 |  |  |  |  | 9 | 9.5416 | 9 | 3.6527 | 1.3648 |  |  |  | 9 | 4.6993 | 9 | 1.1963 | 0.2079 | 6.8841 | 9 | 30.875 | 34.257
10 | 28 |  | 29 | 32 |  | 29 | 33 | 29 | 35 | 34 | 3.875 | 3.125 | 31.125 |  | 1 | 336 | 31.92 | 37.354 | 36.63 | 1.1182 | 1.6319 |  | 10 | 10 | 5.017 | 0.84321 |  |  |  |  | 10 | 29.5284 | 10 | 5.017 | 0.84321 |  |  |  | 10 | 22.1838 | 10 | 1.2441 | 0.062891 | 24.609 | 10 | 31.125 | 31.92
11 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 |  | 30 | 30 | 29 | 28 | 2.3333 | 1.6667 | 29.6667 |  | 1 | 364.6 | 34.637 | 37.307 | 35.4331 | 0.54942 | 0.27584 |  | 11 | 11 | 6.5275 | 5.6482 |  |  |  |  | 11 | 7.129 | 11 | 6.5275 | 5.6482 |  |  |  | 11 | 0.6338 | 11 | 3.2481 | 2.0956 | 5.0344 | 11 | 29.6667 | 34.637
12 | 28 |  | 33 | 28 | 29 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 3 | 4 | 32 |  | 1 | 410 | 38.95 | 37.3822 | 37.3481 | -0.32261 | -0.55504 |  | 12 | 12 | -0.067771 | 0.0018719 |  |  |  |  | 12 | 2.458 | 12 | -0.067771 | 0.0018719 |  |  |  | 12 | 2.5662 | 12 | 0.96702 | 0.2184 | 4.2818 | 12 | 32 | 38.95
13 | 30 | 25 | 23 | 26 |  | 30 | 28 |  | 24 | 28 | 3.25 | 3.75 | 26.75 |  | 1 | 333.5 | 31.6825 | 37.2131 | 33.0394 | 1.138 | 0.47015 |  | 13 | 13 | 30.1774 | 28.0187 |  |  |  |  | 13 | 30.587 | 13 | 30.1774 | 28.0187 |  |  |  | 13 | 1.8412 | 13 | 19.9682 | 14.7559 | 27.0218 | 13 | 26.75 | 31.6825
14 | 26 | 30 | 29 |  |  | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 2.375 | 3.625 | 27.625 |  | 1 | 352.6 | 33.497 | 37.2412 | 33.7575 | 0.77047 | 0.090266 |  | 14 | 14 | 17.172 | 19.5211 |  |  |  |  | 14 | 14.0194 | 14 | 17.172 | 19.5211 |  |  |  | 14 | 0.067871 | 14 | 10.5682 | 9.7546 | 11.4497 | 14 | 27.625 | 33.497
15 |  | 37 | 34 | 33 | 33 | 38 | 38 | 35 | 32 |  | 3 | 3 | 35 |  | 2 | 447 | 42.465 | 37.4788 | 39.8102 | -1.026 | -0.91986 |  | 15 | 15 | 15.0244 | 8.7423 |  |  |  |  | 15 | 24.8618 | 15 | 15.0244 | 8.7423 |  |  |  | 15 | 7.0481 | 15 | 16.3587 | 8.5815 | 31.1839 | 15 | 35 | 42.465
16 | 36 | 37 | 36 | 41 | 36 | 37 | 42 | 38 | 37 | 41 | 3.9 | 2.1 | 38.1 |  | 2 | 460 | 43.7 | 37.5787 | 42.3543 | -1.2596 | -0.46625 |  | 16 | 16 | 38.2568 | 36.684 |  |  |  |  | 16 | 37.4702 | 16 | 38.2568 | 36.684 |  |  |  | 16 | 1.8108 | 16 | 37.3258 | 29.9602 | 46.5022 | 16 | 38.1 | 43.7
17 | 34 |  | 31 | 33 | 37 | 35 | 33 | 34 | 33 | 35 | 3.1111 | 2.8889 | 33.8889 |  | 2 | 477 | 45.315 | 37.443 |  | -1.6198 | -1.9986 | Отбраковывается | 17 | 17 | 14.6384 | 3.4063 |  |  |  |  | 17 | 61.9677 | 17 | [5 empty] | 17 |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 45.315 | 45.315
18 | 36 | 30 | 30 | 36 | 30 |  |  |  | 35 |  | 3.1667 | 2.8333 | 32.8333 |  | 2 | 373.4 | 35.473 | 37.409 | 38.032 | 0.39839 | 0.88665 |  | 18 | 18 | -1.5095 | 0.62421 |  |  |  |  | 18 | 3.7482 | 18 | -1.5095 | 0.62421 |  |  |  | 18 | 6.5484 | 18 | -1.6207 | 1.3254 | 1.9818 | 18 | 32.8333 | 35.473
19 | 32 | 37 |  | 34 | 33 | 34 | 38 | 34 | 34 |  | 3.5 | 2.5 | 34.5 |  | 2 | 234.5 | 22.2775 |  |  | 3.1247 | 4.8545 | Отбраковывается | 19 | 19 | [6 empty] | 19 |  | 19 | [5 empty] | 19 |  | 19 |  |  |  | 19 |  | 22.2775 | 22.2775
20 | 34 | 37 | 39 | 40 | 36 | 35 | 38 | 38 |  | 36 | 3 | 3 | 37 |  | 2 | 413 | 39.235 | 37.5433 | 41.4516 | -0.34811 | 0.76801 |  | 20 | 20 | 9.177 | 24.5692 |  |  |  |  | 20 | 2.8619 | 20 | 9.177 | 24.5692 |  |  |  | 20 | 4.9132 | 20 | 10.7609 | 20.8924 | 5.5425 | 20 | 37 | 39.235
21 | 38 | 39 |  | 42 | 36 | 38 | 36 | 41 | 37 | 38 | 3.6667 | 2.3333 | 38.3333 |  | 2 | 457 | 43.415 | 37.5862 | 42.5458 | -1.1994 | -0.30115 |  | 21 | 21 | 37.938 | 39.565 |  |  |  |  | 21 | 33.9746 | 21 | 37.938 | 39.565 |  |  |  | 21 | 0.75544 | 21 | 37.0171 | 32.0933 | 42.6965 | 21 | 38.3333 | 43.415
22 | 34 | 37 | 34 |  | 33 |  | 35 | 34 |  |  | 2.5 | 1.5 | 34.5 |  | 2 | 362.9 | 34.4755 | 37.4627 | 39.3998 | 0.61469 | 1.7062 |  | 22 | 22 | -7.1444 | 6.0355 |  |  |  |  | 22 | 8.9236 | 22 | -7.1444 | 6.0355 |  |  |  | 22 | 24.249 | 22 | -6.059 | 6.3458 | 5.7852 | 22 | 34.5 | 34.4755
23 | 39 | 36 | 39 | 36 |  | 37 |  | 39 |  | 40 | 2 | 2 | 38 |  | 2 | 357.8 | 33.991 | 37.5755 |  | 0.73759 | 2.3788 | Отбраковывается | 23 | 23 | -20.2087 | 35.4827 |  |  |  |  | 23 | 12.8486 | 23 | [5 empty] | 23 |  | 23 |  |  |  | 23 |  | 33.991 | 33.991
24 | 29 |  | 30 | 26 |  | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 1.625 | 2.375 | 28.375 |  | 1 | 312.5 | 29.6875 | 37.2654 | 34.373 | 1.5593 | 1.6235 |  | 24 | 24 | 28.2313 | 805.1406 |  |  |  |  | 24 | 57.4247 | 24 | 28.2313 | 13.4562 |  |  |  | 24 | 21.9543 | 24 | 18.0385 | 6.2886 | 51.7428 | 24 | 28.375 | 29.6875
25 | 28 | 26 | 30 | 24 | 26 | 26 |  | 26 | 29 | 25 | 3.3333 | 2.6667 | 26.6667 |  | 1 | 312.8 | 29.716 | 37.2104 | 32.971 | 1.5421 | 1.1278 |  | 25 | 25 | 41.2255 | 711.1111 |  |  |  |  | 25 | 56.1656 | 25 | 41.2255 | 28.9078 |  |  |  | 25 | 10.5951 | 25 | 28.0122 | 15.286 | 51.3336 | 25 | 26.6667 | 29.716
26 | 38 | 38 | 34 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 1.4 | 2.6 | 36.6 |  | 2 | 458 | 43.51 | 37.5304 | 41.1233 | -1.2304 | -0.82696 |  | 26 | 26 | 27.9164 | 1339.56 |  |  |  |  | 26 | 35.7558 | 26 | 27.9164 | 20.7638 |  |  |  | 26 | 5.6964 | 26 | 28.1249 | 17.9992 | 43.947 | 26 | 36.6 | 43.51
27 | 33 | 32 | 30 | 31 | 32 | 34 |  | 32 |  | 31 | 2.125 | 1.875 | 31.875 |  | 1 | 433 | 41.135 | 37.3782 |  | -0.77306 | -1.2811 | Отбраковывается | 27 | 27 | -0.63123 | 1016.0156 |  |  |  |  | 27 | 14.1138 | 27 | [5 empty] | 27 |  | 27 |  |  |  | 27 |  | 41.135 | 41.135
28 | 34 |  | 36 | 32 | 37 | 36 |  |  | 34 | 34 | 2.2857 | 2.7143 | 34.7143 |  | 2 | 467 | 44.365 | 37.4696 | 39.5757 | -1.4189 | -1.6594 |  | 28 | 28 | 18.6475 | 1205.0816 |  |  |  |  | 28 | 47.546 | 28 | 18.6475 | 7.1344 |  |  |  | 28 | 22.9375 | 28 | 20.1696 | 7.2627 | 56.014 | 28 | 34.7143 | 44.365
29 | 28 | 27 | 31 | 31 | 29 | 28 |  | 32 | 28 | 33 | 3.3333 | 2.6667 | 29.6667 |  | 1 | 377.4 | 35.853 | 37.307 | 35.4331 | 0.2992 | -0.14548 |  | 29 | 29 | 3.6376 | 880.1111 |  |  |  |  | 29 | 2.1142 | 29 | 3.6376 | 5.6482 |  |  |  | 29 | 0.1763 | 29 | 1.4878 | 2.0956 | 1.0563 | 29 | 29.6667 | 35.853
30 |  |  | 35 | 34 |  |  |  | 33 | 37 | 36 | 2 | 2 | 35 |  | 2 | 366.1 | 34.7795 | 37.4788 |  | 0.55545 | 1.651 | Отбраковывается | 30 | 30 | -7.6996 | 1225 |  |  |  |  | 30 | 7.2864 | 30 | [5 empty] | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 34.7795 | 34.7795
31 |  | 32 | 34 | 34 | 30 | 35 |  | 30 | 32 | 32 | 2.625 | 2.375 | 32.375 |  | 2 | 353.7 | 33.6015 | 37.3943 | 37.6558 | 0.78045 | 1.4048 |  | 31 | 31 | -1.2546 | 1048.1406 |  |  |  |  | 31 | 14.3851 | 31 | -1.2546 | 0.11005 |  |  |  | 31 | 16.4377 | 31 | -2.5417 | 0.60077 | 10.7535 | 31 | 32.375 | 33.6015
32 | 30 |  | 32 |  | 30 |  | 33 | 30 | 32 | 30 | 2 | 1 | 31 |  | 1 | 454 | 43.13 | 37.35 |  | -1.1894 | -1.9414 | Отбраковывается | 32 | 32 | -5.995 | 961 |  |  |  |  | 32 | 33.4087 | 32 | [5 empty] | 32 |  | 32 |  |  |  | 32 |  | 43.13 | 43.13
33 | 37 | 34 | 33 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 35 | 33 | 3.4 | 3.6 | 33.6 |  | 2 | 423 | 40.185 | 37.4337 | 38.6612 | -0.56614 | -0.52797 |  | 33 | 33 | 4.3611 | 1128.96 |  |  |  |  | 33 | 7.5694 | 33 | 4.3611 | 2.4234 |  |  |  | 33 | 2.322 | 33 | 5.8831 | 3.17 | 10.9181 | 33 | 33.6 | 40.185
34 | 34 |  |  |  | 32 | 30 | 35 | 32 | 30 | 34 | 2.5714 | 2.4286 | 32.4286 |  | 2 | 398.8 | 37.886 | 37.396 | 37.6998 | -0.10083 | -0.064513 |  | 34 | 34 | 0.19358 | 1051.6122 |  |  |  |  | 34 | 0.2401 | 34 | 0.19358 | 0.14846 |  |  |  | 34 | 0.034668 | 34 | 0.82336 | 0.67086 | 1.0105 | 34 | 32.4286 | 37.886
35 |  | 36 |  | 35 | 34 | 37 | 31 |  | 34 | 36 | 2.2857 | 3.7143 | 34.7143 |  | 2 | 448 | 42.56 | 37.4696 | 39.5757 | -1.0475 | -1.034 |  | 35 | 35 | 13.8263 | 1205.0816 |  |  |  |  | 35 | 25.9118 | 35 | 13.8263 | 7.1344 |  |  |  | 35 | 8.9061 | 35 | 15.3053 | 7.2627 | 32.2539 | 35 | 34.7143 | 42.56
36 | [22 empty] | 36 | 36 | [6 empty] | 36 |  | 36 | [5 empty] | 36 |  | 36 |  |  |  | 36
37 | [22 empty] | 37 | 37 | [6 empty] | 37 |  | 37 | [5 empty] | 37 |  | 37 |  |  |  | 37
38 | [22 empty] | 38 | 38 | [6 empty] | 38 |  | 38 | [5 empty] | 38 |  | 38 |  |  |  | 38
39 | [22 empty] | 39 | 39 | [6 empty] | 39 |  | 39 | [5 empty] | 39 |  | 39 |  |  |  | 39
40 | [22 empty] | 40 | 40 | [6 empty] | 40 |  | 40 | [5 empty] | 40 |  | 40 |  |  |  | 40
41 | [22 empty] | 41 | 41 | [6 empty] | 41 |  | 41 | [5 empty] | 41 |  | 41 |  |  |  | 41
42 | [22 empty] | 42 | 42 | [6 empty] | 42 |  | 42 | [5 empty] | 42 |  | 42 |  |  |  | 42
43 | [22 empty] | 43 | 43 | [6 empty] | 43 |  | 43 | [5 empty] | 43 |  | 43 |  |  |  | 43
44 | [22 empty] | 44 | 44 | [6 empty] | 44 |  | 44 | [5 empty] | 44 |  | 44 |  |  |  | 44
45 | [22 empty] | 45 | 45 | [6 empty] | 45 |  | 45 | [5 empty] | 45 |  | 45 |  |  |  | 45
46 | [22 empty] | 46 | 46 | [6 empty] | 46 |  | 46 | [5 empty] | 46 |  | 46 |  |  |  | 46
47 | [22 empty] | 47 | 47 | [6 empty] | 47 |  | 47 | [5 empty] | 47 |  | 47 |  |  |  | 47
48 | [22 empty] | 48 | 48 | [6 empty] | 48 |  | 48 | [5 empty] | 48 |  | 48 |  |  |  | 48
49 | [22 empty] | 49 | 49 | [6 empty] | 49 |  | 49 | [5 empty] | 49 |  | 49 |  |  |  | 49
50 | [22 empty] | 50 | 50 | [6 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  | 50
[13 empty] | 32.0433 |  |  |  | 37.3836 |  | 36.8807 | [5 empty] | 420.058 | 13038.5899 |  |  |  |  | Sт | 4.8597 |  | 407.6116 | 496.6639 |  |  |  | Sт | 2.8861 |  | 325.7698 | 327.6996 | 532.0836
[13 empty] | ср.зн. H |  |  |  | cр.зн Rф (Мпа) | [13 empty] | Sп < 1,5 Sт | [7 empty] | Sп < 1,5 Sт |  |  |  | 18.1025 | 23.0669
[31 empty] | Sп | 2.5064 | [6 empty] | Sп | 1.4991 |  |  | 417.5686
0.78016
[29 empty] | ПОГРЕШНОСТЬ | [11 empty] | r < 0,7
[29 empty] | Sт | 2.8861 | 7.8256 |  |  | < 12%
[29 empty] | Rф | 36.8807 |  |  |  | > 15%
[29 empty] | Н | RH
[29 empty] | 5 | 15.1892
[29 empty] | 10 | 19.2927
[29 empty] | 15 | 23.3962
[29 empty] | 20 | 27.4997
[29 empty] | 25 | 31.6032
[29 empty] | 30 | 35.7067
[29 empty] | 35 | 39.8102
[29 empty] | 40 | 43.9137
[29 empty] | 45 | 48.0172
[29 empty] | 50 | 52.1207
Note on W13: Анисимов Александр Сергеевич: Удаляю значение в ячейке U13 так как значение -1,94 практически (приблеженно = 2) Аналогично произвожу такие же действия в других ячейках приблеженных к 2; -2 Возможно ли сделать макрос №1 именно таким (активация через кнопку): Если в столбце V8:57 значения (2;-2) то значение остается не изменным. А значения в столбце T8:57; AB8:AC57; AI8:57; AL8:AM57; AS8:57; AV8:AX57; удалялись Если в столбце U8:57 значения (2;-2) то значение остается не изменным. А значения в столбце U8:57; AL8:AM57; AS8:57; AV8:AX57; удалялись
Note on AS60: Анисимов Александр Сергеевич: В связи с этим удалением у нас выполнелось условие не более 1,5 МАКРОС №2 Если значение более 1,5 то (активировать кнопку макроса №2) который должен выделить значения приблеженные к (2; -2) в столбце W8:57 и оставить их неизменными. А значения в столбце U8:57; AL8:AM57; AS8:57; AV8:AX57; удалялись
Note on AU61: Анисимов Александр Сергеевич: Также выполнелось и данное условие не менее 0,7
Note on AH63: Анисимов Александр Сергеевич: Также условие выполняется и по третьему условию