## Лист1 (2)
|  |  |  | ПДК |  |  |  |  | АРС+КСД |  |  |  |  | АГН |  |  |  |  | ПС |  |  |  |  | АП
Тип модели |  |  |  | Проход | Fо, м2 | Fж.с., м2 | Р, Па | Тип | Проход | Fо, м2 | Fж.с., м2 | P, Па | Тип | Проход | Fо, м2 | Fж.с., м2 | Р, Па | Тип | Проход | Fо, м2 | Fж.с., м2 | P, Па | Тип | Проход | Fо, м2 | Fж.с., м2 | Р, Па | Тип
ПДК |  |  | Вперед | 80 | 0.007 | 0.0035 | 73 | ПКД100 | 120 | 0.033 | 0.0198 | 12 | 1АРС + 2КСД | 80 | 0.007 | 0.0035 | 73 | йй | 120 | 0.033 | 0.0198 | 12 | 1АРС + 2КСД | 80 | 0.007 | 0.0035 | 73 | ПКД100
АРС+КСД |  |  | Вперед | 120 | 0.011 | 0.0055 | 66 | ПКД125 | 140 | 0.072 | 0.0432 | 8 | 2АРС + 2КСД | 120 | 0.011 | 0.0055 | 66 | цц | 140 | 0.072 | 0.0432 | 8 | 2АРС + 2КСД | 120 | 0.011 | 0.0055 | 66 | ПКД125
АГН |  |  | Вперед | 200 | 0.018 | 0.009 | 83 | ПКД160 | 180 | 0.11 | 0.066 | 8 | 3АРС + 2КСД | 200 | 0.018 | 0.009 | 83 | уу | 180 | 0.11 | 0.066 | 8 | 3АРС + 2КСД | 200 | 0.018 | 0.009 | 83 | ПКД160
ПС |  |  | Вперед | 250 | 0.029 | 0.0145 | 68 | ПКД200 | 220 | 0.15 | 0.09 | 9 | 4АРС + 2КСД | 250 | 0.029 | 0.0145 | 68 | кк | 220 | 0.15 | 0.09 | 9 | 4АРС + 2КСД | 250 | 0.029 | 0.0145 | 68 | ПКД200
АП |  |  | Вперед | 370 | 0.046 | 0.023 | 71 | ПКД250 | 250 | 0.189 | 0.1134 | 11 | 5АРС + 2КСД | 370 | 0.046 | 0.023 | 71 | ее | 250 | 0.189 | 0.1134 | 11 | 5АРС + 2КСД | 370 | 0.046 | 0.023 | 71 | ПКД250
AHU |  |  | Вперед | [5 empty] | 270 | 0.227 | 0.1362 | 9 | 6АРС + 2КСД | [5 empty] | 270 | 0.227 | 0.1362 | 9 | 6АРС + 2КСД
Вперед
Форма подбора: | вперед | назад | Вперед
Проход | 1200 | 1200 | Вперед
Преплдагаемый тип | АРС+КСД | АГН | Вперед
Число проходов | 12 | 5 | Вперед
через 1 проход | 150 | 50 | Вперед
Тип | #VALUE! | #VALUE! | Вперед
Р, Па |  |  | Вперед
Вперед
Вперед
Вперед
Вперед
Вперед
Вперед
|  |  | Назад | 80 | 0.007 | 0.0035 | 73 | ПКД100 | 120 | 0.033 | 0.0198 | 12 | 1АРС + 2КСД | 80 | 0.007 | 0.0035 | 73 | яя | 120 | 0.033 | 0.0198 | 12 | 1АРС + 2КСД | 80 | 0.007 | 0.0035 | 73 | ПКД100
|  |  | Назад | 120 | 0.011 | 0.0055 | 66 | ПКД125 | 140 | 0.072 | 0.0432 | 8 | 2АРС + 2КСД | 120 | 0.011 | 0.0055 | 66 | чч | 140 | 0.072 | 0.0432 | 8 | 2АРС + 2КСД | 120 | 0.011 | 0.0055 | 66 | ПКД125
|  |  | Назад | 200 | 0.018 | 0.009 | 83 | ПКД160 | 180 | 0.11 | 0.066 | 8 | 3АРС + 2КСД | 200 | 0.018 | 0.009 | 83 | сс | 180 | 0.11 | 0.066 | 8 | 3АРС + 2КСД | 200 | 0.018 | 0.009 | 83 | ПКД160
|  |  | Назад | 250 | 0.029 | 0.0145 | 68 | ПКД200 | 220 | 0.15 | 0.09 | 9 | 4АРС + 2КСД | 250 | 0.029 | 0.0145 | 68 | мм | 220 | 0.15 | 0.09 | 9 | 4АРС + 2КСД | 250 | 0.029 | 0.0145 | 68 | ПКД200
|  |  | Назад | 370 | 0.046 | 0.023 | 71 | ПКД250 | 250 | 0.189 | 0.1134 | 11 | 5АРС + 2КСД | 370 | 0.046 | 0.023 | 71 | ии | 250 | 0.189 | 0.1134 | 11 | 5АРС + 2КСД | 370 | 0.046 | 0.023 | 71 | ПКД250
|  |  | Назад | [5 empty] | 270 | 0.227 | 0.1362 | 9 | 6АРС + 2КСД | [5 empty] | 270 | 0.227 | 0.1362 | 9 | 6АРС + 2КСД
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад
Назад