## Лист1 (2)
Вперед
Тип модели | Вперед | Назад |  | Проход | Fо, м2 | Fж.с., м2 | Р, Па | ПКД | Проход | Fо, м2 | Fж.с., м2 | P, Па | АРС+КСД
ПДК | ПДК_В | ПДК_Н |  | 370 | 0.046 | 0.023 | 71 | ПКД250 | 120 | 0.033 | 0.0198 | 12 | 1АРС + 2КСД
АРС+КСД | АРС_КСД_В | АРС_КСД_Н |  | 250 | 0.029 | 0.0145 | 68 | ПКД200 | 140 | 0.072 | 0.0432 | 8 | 2АРС + 2КСД
АГН | АГН_В | АГН_Н |  | 200 | 0.018 | 0.009 | 83 | ПКД160 | 180 | 0.11 | 0.066 | 8 | 3АРС + 2КСД
ПС | ПС_В | ПС_Н |  | 120 | 0.011 | 0.0055 | 66 | ПКД125 | 220 | 0.15 | 0.09 | 9 | 4АРС + 2КСД
АП | АП_В | АП_Н |  | 80 | 0.007 | 0.0035 | 73 | ПКД100 | 250 | 0.189 | 0.1134 | 11 | 5АРС + 2КСД
AHU | AHU_В | AHU_Н | [6 empty] | 270 | 0.227 | 0.1362 | 9 | 6АРС + 2КСД
Форма подбора: | вперед | назад |  | Назад
Проход | 1200 | 1200 |  | Проход | Fо, м2 | Fж.с., м2 | Р, Па | ПКД | Проход | Fо, м2 | Fж.с., м2 | P, Па | АРС+КСД
Преплдагаемый тип | ПДК | АРС+КСД |  | 370 | 0.046 | 0.023 | 71 | ПКД250 | 120 | 0.033 | 0.0198 | 12 | 1АРС + 2КСД
Число проходов | 9 | 6 |  | 250 | 0.029 | 0.0145 | 68 | ПКД200 | 140 | 0.072 | 0.0432 | 8 | 2АРС + 2КСД
через 1 проход | 140 | 200 |  | 200 | 0.018 | 0.009 | 83 | ПКД160 | 180 | 0.11 | 0.066 | 8 | 3АРС + 2КСД
Тип | ПКД160 | 3АРС + 2КСД |  | 120 | 0.011 | 0.0055 | 66 | ПКД125 | 220 | 0.15 | 0.09 | 9 | 4АРС + 2КСД
Р, Па |  |  |  | 80 | 0.007 | 0.0035 | 73 | ПКД100 | 250 | 0.189 | 0.1134 | 11 | 5АРС + 2КСД
| Красной стрелкой показано то что должно высветиться в ячейке "В16" | [7 empty] | 270 | 0.227 | 0.1362 | 9 | 6АРС + 2КСД
через 1 проход | 5 | 2000 | Если значение через "1 проход" будет либо меньше, либо промежуточным, то должно выбираться следующее по порядку значение.
|  | 550 | Как показано в данной формуле.
Проход | Fж.с., м2 | Тип
2000 | 0.074 | АКД 600х300 |  |  |  | #N/A
1800 | 0.069 | АКД 400х400
1600 | 0.061 | АКД 500х300
1400 | 0.049 | АКД 500х250
1100 | 0.036 | АКД 300х300
1000 | 0.029 | АКД 400х200
600 | 0.014 | АКД 300х150
550 | 0.014 | АКД 200х200
Арктика
[5 empty] | L, м3/ч |  |  | Fж.с., м2 | Тип решетки
[5 empty] | 130 |  |  | 0.015 | 4АПН 300х300 + 3КСД
[5 empty] | 400 |  |  | 0.041 | 4АПН 450х450 + 3КСД
[5 empty] | 800 |  |  | 0.086 | 4АПН 600х600 + 3КСД
Арктика
[5 empty] | L, м3/ч |  |  | Fж.с., м2 | Тип решетки
[5 empty] | 270 |  |  | 0.015 | 4АПН 300х300
[5 empty] | 950 |  |  | 0.041 | 4АПН 450х450
[5 empty] | 2000 |  |  | 0.086 | 4АПН 600х600
Необходимое условие
высота помещения