## заявка
[7 empty] | ЗАЯВКА В ОДГ РЭС | [5 empty] | № | от |  |  | г.
Вид заявки |  |  | Плановая
(плановая, срочная, аварийная)
Утверждена
(Должность, Ф.И.О., подпись)
РЭС, бригада, участок, служба
Электроустановка
Оборудование
Характер ремонта |  |  |  |  | Осмотр ВЛ,нумерация опор.
Просимое время: с |  |  |  |  | 8 00 |  |  |  |  | до | 17 00 |  |  | ВАГ |  | - | час
Заявку подал
(должность, Ф.И.О., подпись)
Меры по подготовке рабочего места (в соответствии с нарядом-допуском)
Наименование электроустановок, в которых | [8 empty] | Что должно быть отключено и где заземлено
необходимо провести отключения и установить
заземления
1 | [8 empty] | 2
КТП | [8 empty] | Не требуется
Коментарии:
Достаточность мер безопасности ДД ОДГ
(Ф.И.О., подпись)
Согласование заявки
(Должность, Ф.И.О., с кем согласовано) (подпись согласовавшего)
Разрешил | [8 empty] | Разрешенное время с | [5 empty] | до
(Должность, Ф.И.О. подпись)
Заявка открыта, время, дата | [9 empty] | Диспетчер
(Ф.И.О., подпись)
Заявка закрыта(снята), дата | [9 empty] | Диспетчер
(Ф.И.О., подпись)
Заявка передана(кому)
(Должность, Ф.И.О., принявшего) ( Должность,Ф.И.О.,передавшего)
Заявка продлена до
(Должность, Ф.И.О. Подпись)(с указанием причины)
Заявка перенесена | [7 empty] | Разрешенное время с | [6 empty] | до
(Должность, Ф.И.О. подпись)

## наряд
Предприятие
Подразделение
НАРЯД - ДОПУСК №
(для выполнения работ в электроустановках)
Руководителю работ (наблюдающему) | [11 empty] | гр.IV;
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)
Допускающему | [7 empty] | гр.IV.
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)
С членами бригады : | [6 empty] | гр.IV. | [7 empty] | гр.III.
| Бурдюженко О.В. |  |  | гр.III.
Поручается
Работу начать : дата | [9 empty] | час | 8 |  |  |  | мин. | 00
Работу закончить : дата | [9 empty] | час | 17 |  |  |  | мин. | 00
ТАБЛИЦА 1 Меры по подготовке рабочих мест
Наименование электроустановок, в которых | [8 empty] | Что должно быть отключено и где заземлено
необходимо провести отключения и установить
заземления
1 | [8 empty] | 2
КТП | [8 empty] | Не требуется
Отдельные указания
Наряд выдал: дата | [8 empty] | час | [5 empty] | мин.
Подпись |  |  |  |  | фамилия,инициалы
Наряд продлил до: дата | [8 empty] | час | [5 empty] | мин.
Подпись |  |  |  |  | фамилия,инициалы | [11 empty] | дата
ТАБЛИЦА 2. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск
Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск выдал | [10 empty] | Дата,время |  |  | Подпись работника, получившего
(должность, фамилия или подпись) | [13 empty] | разрешение на подготовку
рабочих мест и на допуск
1 | [10 empty] | 2 |  |  | 3
Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались:
Допускающий
(подпись)
Руководитель работ (наблюдающий)
(подпись)
ТАБЛИЦА 3. Инструктаж членов бригады (целевой) при первичном допуске
Члены бригады (фамилия, инициалы) | [12 empty] | Подписи членов бригады, которые
прошли инструктаж
1 | [12 empty] | 2
Подписи работников, которые провели инструктаж:
Допускающий
Руководитель работ (наблюдающий)
ТАБЛИЦА 4. Ежедневный допуск к работе и её окончание
Бригада проинструктирована и допущена на рабочее место | [13 empty] | Работа окончена, бригада выведена
Наименование рабочего |  |  | Дата, |  | подписи | [8 empty] | Дата, |  | Подпись руководителя
места |  |  | время |  | допускающего |  |  |  |  | руководителя работ |  |  |  | время |  | работ (наблюдающего )
(наблюдающего)
1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6
ТАБЛИЦА 5. Изменения в составе бригады
Работник, введённый в состав бригады | [6 empty] | Работник, выведенный из состава | [7 empty] | Дата, время |  | Разрешил
(фамилия, инициалы, группа) | [6 empty] | бригады (фамилия, инициалы, группа) | [9 empty] | (подпись)
1 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 3 |  | 4
Работа полностью окончена, бригада выведена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому)
(должность, фамилия, инициалы)
Дата | [5 empty] | час. | [7 empty] | мин.
Руководитель работ (наблюдающий)
(подпись) ( фамилия, инициалы)

## данные заявка
Коментарии: | Наименование электроустановок, в которых | Что должно быть отключено и где заземлено | Вид заявки | Столбец1
необходимо провести отключения и установить
Под напряжением остались верхние контакты ПН 0,4 пр 1 | заземления |  | Плановая | РУ 0,4
Под напряжением остались верхние контакты ПН 0,4 пр 2 |  |  | Срочная
Под напряжением остались верхние контакты ПН 0,4 пр 3 | Не требуется | Не требуется | Аварийная
Под напряжением остались верхние контакты ПН 0,4 пр 4 | КТП | Отключить А 0,4 пр 1
Под напряжением остались верхние контакты А0,4 пр 1 | ВЛ 0,4 пр 1 от КТП | Отключить А 0,4 пр 2
Под напряжением остались верхние контакты А0,4 пр 2 | ВЛ 0,4 пр 2 от КТП | Отключить А 0,4 пр 3
Под напряжением остались верхние контакты А0,4 пр 3 | ВЛ 0,4 пр 3 от КТП | Отключить А 0,4 пр 4
Под напряжением остались верхние контакты А0,4 пр 4 | ВЛ 0,4 пр 4 от КТП | Снять ПН 0,4 пр 1
Без подёма на опору не приближатся к месту замыкания на землю ближе 8 м, |  | Снять ПН 0,4 пр 2
ВЛ находится под напряжением, |  | Снять ПН 0,4 пр 2
Не подниматся на высоту более 3 х метров |  | Снять ПН 0,4 пр 4
Не открывать двери ячеек 10 кВ не оборудованных сетчатым ограждением, |  | Установить ПЗЗ № 320 на оп
Разрешается чистка кустарника высота которого не превышает 4 х метров П 16.6.2 ПБЭЭ |  | Установить ПЗЗ № 321 на оп
Рабочее место подготавливают : |  | Установить ПЗЗ № 322на оп
КТП находятся под напряжением |  | Установить ПЗЗ № 323 на оп
Не приближатся к месту замыкания на землю ближе 8 м, |  | Установить ПЗЗ № 325 на оп
Установить ПЗЗ № 326 на оп
Установить ПЗЗ № 327 на оп
Отключить ЛР
Включить ЗНЛР 10
Отключит ПР
Отключит ГР

## данные наряд
Руководитель работ | Члены бригады | Механизмы | группы
гр.V.
гр.IV.
гр.III.
гр.V;
гр.IV;
гр.III;
гр.II,