{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["7","8","9","13","ТВР","ПОИСК"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"7","index":0,"n_rows":64,"n_cols":11,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,10,3,10],[5,0,5,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9]]}
[]
[]
["№","Виды измерений, тип (группа) средств изме-рений","Эталоны единиц величин и (или) СИ, тип (марка)","Изготовитель (страна, наименование организации,  год выпуска) ","Год ввода в эксплуа-тацию, инвентарный номер","Метрологические характеристики СИ",null,"Свидетельство об аттестации эталонов еди-ниц величин или свиде-тельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия)","Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования","Место установки или хранения  ","Примечание"]
[null,null,null,null,null,"Диапазон измерений","Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Измерения времени и частоты"]
[1,"Частотомеры электронно-счетные","Государственный рабочий эталон  единицы частоты с  номинальными значениями 1 Гц,  5 МГц, 10 МГц \n3.1.ZБГ.0151.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0151 от 01.04.2016, 12 мес."]
[null,null,"Стандарт частоты FS725","США, \"Stanford Research Systems, Inc.\" 2006 г.","2011 г.,  инв № 0000000686","1 Гц; 5 МГц; 10 МГц","ПГ ± 5·10-10 Гц","Свидетельство о поверке № 7/782-049-16 от 14.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Частотомер универсальный  CNT-91","Швеция, \"Pendulum Instruments AB\", 2013 г.","2013 г.,  инв. № 0000001143","0,001 Гц – 20 ГГц;\n3,3 нс...1000 с","\nПГ ± 5·10-10  Гц","Свидетельство о поверке  № 07-401-017 от 09.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Компаратор частоты ЧК7-1012","Россия, ЗАО \"Рукнар\", 2010 г.","2010 г., инв № 0000000627","(1; 5; 10) МГц","НСТБ    ±1·10-12\nза 1 с","Свидетельство о поверке № 7/782-046-16 от 14.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Вольтметр переменного тока В3-71/1","Россия, ООО \"РИП-Импульс\", 2011 г.","2011 г. инв. № 0000000041","0,1 мВ...300 В;\n10 Гц...30 МГц;\n(0,1...1000) МГц","ПГ ± 1,5 %;\nПГ ± 6 %","Свидетельство о поверке № Р/184397 от 10.08.2015, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный эталон единицы электрического напряжения переменного тока 1 разряда в диапазоне значений от 10 мВ до 100 В в частотном диапазоне 20 Гц – 1000 МГц\n3.1.ZБГ.0276.2016",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0276 от 25.04.2016, 12 мес."]
[null,null,"Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В3-49","Эстония,   Завод \"Пунане-Рэт\", 1989 г.","1989 г. инв. № 0000400044","10 мВ...100 В;\n20 Гц...1 ГГц","ПГ ± 0,2...8,2 %","Свидетельство о поверке № 2/201-09008-16 от 23.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Микровольтметр В3-57","Эстония, АО \"Антал\", 2004 г.","2004 г., инв. № 0001380174","1 мкВ...300 В;\n5 Гц...5 МГц","ПГ ± 0,5...8 %","Свидетельство о поверке № Э/005272 от 04.06.2015, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный эталон единицы мощности электромагнитных колебаний 2 разряда в диапазоне 1 мкВт – 1 Вт, в диапазоне частот \n(0,02 – 12,00) ГГц\n3.1.ZБГ.0235.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0235 от 01.06.2015, 12 мес."]
[null,null,"Ваттметр поглощаемой мощности М3-51","Россия, ОАО \"Мытищинский электротехнический завод\", 1987 г.","2004 г. инв. № 0001380149","1 мкВт...10 мВт;\n0,02...17,85 ГГц;","ПГ ± (4...6) %","Свидетельство о поверке № 2/201-05089-16 от 30.03.16 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Ваттметр поглощаемой мощности М3-54","Россия, ОАО \"Мытищинский электротехнический завод\", 1997 г.","2005 г. инв. № 0000400092","0,1 мВт...1 Вт;\n0,02...17,85 ГГц;","ПГ ± (4...6) %","Свидетельство о поверке № 2/201-05090-16 от 30.03.16 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный рабочий эталон единицы импульсного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 2 мВ до 10 В\n3.1.ZБГ.0209.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0209 от 10.03.2016, 12 мес."]
[null,null,"Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A","США,    \"LeCroy Corporation\", 2010 г.","2010 г., инв № 0000000617","2 мВ...10 В;\n500 пс...50 с","ПГ± (1,5·10-2·U +\n+ 0,5·10-2·8·Ko + 0,002)\nПГ ± (10·10-6·Кр)","Свидетельство о поверке  № 092110850 от 02.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов  низкочастотный  прецизионный Г3-122","Россия,  ОАО \"Завод \"Измеритель\"  1997 г.","1999 г., инв № 0000200044","0,001 Гц – 2 МГц","ПГ ± 5·10-10  Гц","Свидетельство о поверке  № Р/191227 от 25.08.2015, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов высокочастотный Г4-218/1","Корея,   \"JUNG JIN Electronics Co., Ltd.\", 2006 г.","2006 г. инв. № 0000000028","(0,2...1000) МГц;","ПГ ± 5·10-10 Гц","Свидетельство о поверке № Р/237094 от 05.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов высокочастотный Г4-158","Россия, ГУП \"Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе\", 1987 г.","1987 г., инв № 0000400008","0,1 мкВ...2 В; 0,01...100 МГц; АМ","ПГ ± 0,05 %","Свидетельство о поверке № Р/191219 от 17.08.2015, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов высокочастотный Giga-tronics 2540B","США, Фирма \"Giga-tronics Incorporated\", 2012 г.","2016 г., инв № 0000001778","100 кГц – 40 ГГц","ПГ ± 1·10-7 Гц","Свидетельство о поверке № СП 1174950 от 15.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов высокочастотный Г4-78","Россия, ГУП \"Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе, 1987 г.","2014 г., инв № 0000001291","(10-12…0,1) мВт;\n (1,16…1,78) ГГц","ПГ ± 0,5 %","Свидетельство о поверке № 07-401-019 от 15.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов высокочастотный Г4-79","Россия, ГУП \"Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе, 1987 г.","1979 г., инв № 0000400009","10-12…0,1 мВт;\n(1,78…2,56) ГГц","ПГ ± 0,5 %","Свидетельство о поверке № 07-401-020 от 15.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор импульсов Г5-60","Россия, завод\n\"Маяк\",\n1991 г.\n","2004 г., инв. № \n0001380173\n","0,1…9999990 мкс;\n10 нс...1 с\n","ПГ ± (1·10-6·Dп+  10 нс)\nDп временной сдвиг:\nПГ  ± (0,1τ + 3 нс)","Свидетельство о поверке Р/191271 от 10.09.2015,\n12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов произвольной формы WW2571A","Израиль,    \"Tabor Electronics, Ltd.\", 2014 г.","2014 г., инв. № 0000001308","100 мкГц…100 МГц;\n16 мВ…16 В","ПГ ± 1,0 %","Свидетельство о поверке № 92115549 от 05.04.2016, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[2,"Генераторы стандартных сигналов","Государственный рабочий эталон  единицы частоты с  номинальными значениями 1 Гц,  5 МГц, 10 МГц \n3.1.ZБГ.0151.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0151 от 01.04.2016, 12 мес."]
[null,null,"Стандарт частоты FS725","США, \"Stanford Research Systems, Inc.\" 2006 г.","2011 г.,  инв № 0000000686","1 Гц; 5 МГц; 10 МГц","ПГ ± 5·10-10 Гц","Свидетельство о поверке № 7/782-049-16 от 14.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Частотомер универсальный  CNT-91","Швеция, \"Pendulum Instruments AB\", 2013 г.","2013 г.,  инв. № 0000001143","0,001 Гц – 20 ГГц;\n3,3 нс...1000 с","\nПГ ± 5·10-10  Гц","Свидетельство о поверке  № 07-401-017 от 09.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Микровольтметр В3-57","Эстония, АО \"Антал\", 2004 г.","2004 г., инв. № 0001380174","1 мкВ...300 В;\n5 Гц...5 МГц","ПГ ± 0,5...8 %","Свидетельство о поверке № Э/005272 от 04.06.2015, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Вольтметр переменного тока В3-71/1","Россия, ООО \"РИП-Импульс\", 2011 г.","2011 г. инв. № 0000000041","0,1 мВ...300 В;\n10 Гц...30 МГц;\n(0,1...1000) МГц","ПГ ± 1,5 %;\nПГ ± 6 %","Свидетельство о поверке № Р/184397 от 10.08.2015, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный эталон единицы электрического напряжения переменного тока 1 разряда в диапазоне значений от 10 мВ до 100 В в частотном диапазоне 20 Гц – 1000 МГц\n3.1.ZБГ.0276.2016",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0276 от 25.04.2016, 12 мес."]
[null,null,"Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В3-49","Эстония,   Завод \"Пунане-Рэт\", 1989 г.","1989 г. инв. № 0000400044","10 мВ...100 В;\n20 Гц...1 ГГц","ПГ ± 0,2...8,2 %","Свидетельство о поверке № 2/201-09008-16 от 23.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Селективный вольтметр В6-10","Россия, ОАО \"Радиоприбор Плюс\", 1991 г.","2014 г., инв. № 0000001288","100 кГц...30 МГц;\n1 мкВ...10 мВ","ПГ ± (5...15) %\n","Свидетельство о поверке № Р/234253 от 21.04.16, 6 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный эталон единицы мощности электромагнитных колебаний 2 разряда в диапазоне 1 мкВт – 1 Вт, в диапазоне частот \n(0,02 – 12,00) ГГц\n3.1.ZБГ.0235.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0235 от 01.06.2015, 12 мес."]
[null,null,"Ваттметр поглощаемой мощности М3-51","Россия, ОАО \"Мытищинский электротехнический завод\", 1987 г.","2004 г. инв. № 0001380149","1 мкВт...10 мВт;\n0,02...17,85 ГГц;","ПГ ± (4...6) %","Свидетельство о поверке № 2/201-05089-16 от 30.03.16 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Ваттметр поглощаемой мощности М3-54","Россия, ОАО \"Мытищинский электротехнический завод\", 1997 г.","2005 г. инв. № 0000400092","0,1 мВт...1 Вт;\n0,02...17,85 ГГц;","ПГ ± (4...6) %","Свидетельство о поверке № 2/201-05090-16 от 30.03.16 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный эталон единицы девиации частоты 1 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 1000 кГц, единицы коэффициента амплитудной модуляции 1 разряда в диапазоне значений от 1 до 100 %\n3.1.ZБГ.0248.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0248 от 01.06.2015, 12 мес."]
[null,null,"Измеритель модуляций вычислительный СК3-45","Россия, ФГУП \"Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе\", 1988 г.","2001 г., инв. № 0000200057","М (1...100)%;\nД (0,1...1000) кГц;\n(0,1...1000) МГц","ПГ ±2%;\nПГ ±2%;","Свидетельство о поверке № 2/203-00060-16 от 15.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный рабочий эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний 1 разряда в диапазоне значений (0 – 110) дБ\n3.1.ZБГ.0278.2016",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0278 от 25.04.2016, 12 мес."]
[null,null,"Прибор для поверки аттенюаторов Д1-13А","Узбекистан, Опытный завод \"Эталон\", 2007 г.","2007 г., инв. № 0000001711","(0…110) dB","ПГ ± (0,004…0,022) дБ","Сертификат калибровке № 144/2400-2016 от 10.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный рабочий эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний 2 разряда в диапазоне значений (0 – 100) дБ",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0136 от 20.04.2016, 12 мес."]
[null,null,"Установка для поверки аттенюаторов Д1-14/1","Россия, ГУП \"Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе\", 1990 г.","1991 г., инв. № 0000400047","(0…100) дБ;\n100 кГц...17,44 ГГц","ПГ ± (0,05…1,43) дБ\n","Свидетельство о поверке № 82130974 от 04.04.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный эталон единицы коэффициента гармоник 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 30 %\n3.1.ZБГ.0199.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0199 от 10.05.2016, 12 мес."]
[null,null,"Измеритель нелинейных искажений С6-11","Россия, п/я А-7786, 1992 г.","1997 г., инв. № 0000400080","(0,03...30,0) %;\n(20·10-4...199,9) кГц","ПГ ± (0,02...1,52) %;\nПГ ± 1 %","Свидетельство о поверке № Э/001357 от 06.05.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Анализатор спектра FSV4\nопции:\nFSV-K7;\nFSV-B22;\nFSV-B25","Германия,    \"Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG\", 2015 г.","2015 г., инв. № 0000001715","10 Гц...4 ГГц","ПГ ±1·10-6 Гц","Свидетельство о поверке № 1824/2015-70769 от 03.07.2015, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный рабочий эталон единицы импульсного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 2 мВ до 10 В\n3.1.ZБГ.0209.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0209 от 10.03.2016, 12 мес."]
[null,null,"Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A","США,    \"LeCroy Corporation\", 2010 г.","2010 г., инв № 0000000617","2 мВ...10 В;\n500 пс...50 с","ПГ± (1,5·10-2·U +\n+ 0,5·10-2·8·Ko + 0,002)\nПГ ± (10·10-6·Кр)","Свидетельство о поверке  № 092110850 от 02.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный эталон единиц постоянного электрического напряжения  3 разряда в диапазоне (1·10-5 – 1,25·103) В, силы  постоянного  электрического тока 2  разряда в диапазоне (2·10-7 – 2,5) А\n3.1.ZБГ.0217.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0217 от 20.04.2016, 12 мес."]
[null,null,"Мультиметр В7-84","Россия, ОАО \"НПК \"Ритм\", 2013 г.","2013 г., инв. № 0000001181","DCV:  (0 - 1250) В;         ","ПГ ± (0,0022 - 0,0042) %;","Свидетельство о  поверке № Э/005295 от 18.04.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,null,null,null,"АCV: (0 - 700) В,                   5 Гц - 1 МГц;","ПГ± (0,075 – 5,2) %;"]
[null,null,null,null,null,"DCI: (0 - 10) А;","ПГ ± (0,02 – 0,03) %;"]
[null,null,null,null,null,"АCI: (0...10) А;               ","ПГ ± (0,1 - 0,5) % "]
[null,null,null,null,null,"5 Гц - 5 кГц"]
[null,null,"Генератор сигналов НЧ Г3-118","Россия, ПО \"Радиоприбор\", 1985 г.","1997 г., инв. № 0000400065","10 Гц...200 кГц;\n5 мВ...10 В;","ПГ ± (1 + 50/fн) %;","Свидетельство о поверке Р/191209 от 13.08.2015, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов  низкочастотный  прецизионный Г3-122","Россия,  ОАО \"Завод \"Измеритель\"  1997 г.","1999 г., инв № 0000200044","0,001 Гц – 2 МГц","ПГ ± 5·10-10  Гц","Свидетельство о поверке  № Р/191227 от 25.08.2015, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов высокочастотный Г4-218/1","Корея,   \"JUNG JIN Electronics Co., Ltd.\", 2006 г.","2006 г. инв. № 0000000028","(0,2...1000) МГц;","ПГ ± 5·10-10 Гц","Свидетельство о поверке № Р/237094 от 05.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов высокочастотный Г4-158","Россия, ГУП \"Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе\", 1987 г.","1987 г., инв № 0000400008","0,1 мкВ...2 В; 0,01...100 МГц; АМ","ПГ ± 0,05 %","Свидетельство о поверке № Р/191219 от 17.08.2015, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов высокочастотный Г4-78","Россия, ГУП \"Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе, 1987 г.","2014 г., инв № 0000001291","(10-12…0,1) мВт;\n (1,16…1,78) ГГц","ПГ ± 0,5 %","Свидетельство о поверке № 07-401-019 от 15.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов высокочастотный Г4-79","Россия, ГУП \"Нижегородский завод им. М.В.Фрунзе, 1987 г.","1979 г., инв № 0000400009","10-12…0,1 мВт;\n(1,78…2,56) ГГц","ПГ ± 0,5 %","Свидетельство о поверке № 07-401-020 от 15.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов высокочастотный Giga-tronics 2540B","США, Фирма \"Giga-tronics Incorporated\", 2012 г.","2016 г., инв № 0000001778","100 кГц – 40 ГГц","ПГ ± 1·10-7 Гц","Свидетельство о поверке № СП 1174950 от 15.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор импульсов Г5-60","Россия, завод\n\"Маяк\",\n1991 г.\n","2004 г., инв. № \n0001380173\n","0,1…9999990 мкс;\n10 нс...1 с\n","ПГ ± (1·10-6·Dп+  10 нс)\nDп временной сдвиг:\nПГ  ± (0,1τ + 3 нс)","Свидетельство о поверке Р/191271 от 10.09.2015,\n12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Генератор сигналов произвольной формы WW2571A","Израиль,    \"Tabor Electronics, Ltd.\", 2014 г.","2014 г., инв. № 0000001308","100 мкГц…100 МГц;\n16 мВ…16 В","ПГ ± 1,0 %","Свидетельство о поверке № 92115549 от 05.04.2016, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]

{"sheet":"8","index":1,"n_rows":9,"n_cols":11,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,5,2,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4]]}
[]
[]
["№","Виды измерений, тип (группа) средств изме-рений","Эталоны единиц величин и (или) СИ, тип (марка)","Изготовитель (страна, наименование организации,  год выпуска) ","Год ввода в эксплуа-тацию, инвентарный номер","Метрологические характеристики СИ",null,"Свидетельство об аттестации эталонов еди-ниц величин или свиде-тельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия)","Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования","Место установки или хранения  ","Примечание"]
[null,null,null,null,null,"Диапазон измерений","Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Измерения электротехнических и магнитных величин"]
[3,"Меры индуктивности","Государственный эталон единиц электрической емкости номинального значения 100 пФ на частоте 10 кГц, в диапазоне  значений 1 нФ – 100 нФ в диапазоне частот 1 кГц – 100 кГц, 1 мкФ – 10 мкФ в диапазоне частот 50 Гц – 1кГц; индуктивности  в диапазоне значений 1 мГн – 1 Гн на частоте 1 кГц; сопротивления переменному электрическому току в диапазоне значений 1 Ом – 100 кОм в диапазоне частот 50 Гц – 100 кГц, номинального значения 1 МОм в диапазоне частот 1 кГц – 10 кГц\n3.1.ZБГ.0218.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0218 от 10.04.2016, 12 мес."]
[null,null,"Анализатор компонентов прецизионный WK6430B","Великобритания,    \"Wayne Kerr Electronics Ltd.\", 2013 г.","2013 г., инв. № 0000001175","0,1 Ом...1 МОм;\n50 Гц...100 кГц;\n1 МОм;\n(1...10) кГц","ПГ ± (0,05…0,2) %","Свидетельство о поверке № 2202-7/06-2016 от 30.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 208"]
[null,null,"Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79803","Тайвань, \"Good Will Instrument Co ., Ltd.\", 2014 г.","2014 г.  инв. № 0000001262 ","U≈: (0,1...5 кВ), \n40 мА; \n U=:  (0,1...6) кВ, \n10 мА; \nРежим мегомметра: \n(50...1000) В,\n(1...9500) Мом","ПГ ± (1 %·Uуст + 5 В);\nПГ ± (5 - 10) % + 1 Мом\n\n\n\n","Свидетельство о поверке № 07-304-86 от 01.03.16, 24 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 103"]

{"sheet":"9","index":2,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[5,0,5,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,6],[2,7,3,7]]}
[]
[]
["№","Виды измерений, тип (группа) средств изме-рений","Эталоны единиц величин и (или) СИ, тип (марка)","Изготовитель (страна, наименование организации,  год выпуска) ","Год ввода в эксплуа-тацию, инвентарный номер","Метрологические характеристики СИ",null,"Свидетельство об аттестации эталонов еди-ниц величин или свиде-тельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия)","Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования","Место установки или хранения  ","Примечание"]
[null,null,null,null,null,"Диапазон измерений","Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Радиоэлектронные измерения"]
[4,"Установки 2 разряда для поверки электронных вольтметров переменного напряжения","Государственный эталон единицы электрического напряжения переменного тока 1 разряда в диапазоне значений от 10 мВ до 100 В в частотном диапазоне 20 Гц – 1000 МГц\n3.1.ZБГ.0276.2016",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0276 от 25.04.2016, 12 мес."]
[null,null,"Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В3-49","Эстония,   Завод \"Пунане-Рэт\", 1989 г.","1989 г. инв. № 0000400044","10 мВ...100 В;\n20 Гц...1 ГГц","ПГ ± 0,2...8,2 %","Свидетельство о поверке № 2/201-09008-16 от 23.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный рабочий эталон  единицы частоты с  номинальными значениями 1 Гц,  5 МГц, 10 МГц \n3.1.ZБГ.0151.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0151 от 01.04.2016, 12 мес."]
[null,null,"Стандарт частоты FS725","США, \"Stanford Research Systems, Inc.\" 2006 г.","2011 г.,  инв № 0000000686","1 Гц; 5 МГц; 10 МГц","ПГ ± 5·10-10 Гц","Свидетельство о поверке № 7/782-049-16 от 14.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Частотомер универсальный  CNT-91","Швеция, \"Pendulum Instruments AB\", 2013 г.","2013 г.,  инв. № 0000001143","0,001 Гц – 20 ГГц;\n3,3 нс...1000 с","\nПГ ± 5·10-10  Гц","Свидетельство о поверке  № 07-401-017 от 09.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный эталон единицы коэффициента гармоник 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 30 %\n3.1.ZБГ.0199.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0199 от 10.05.2016, 12 мес."]
[null,null,"Измеритель нелинейных искажений С6-11","Россия, п/я А-7786, 1992 г.","1997 г., инв. № 0000400080","(0,03...30,0) %;\n(20·10-4...199,9) кГц","ПГ ± (0,02...1,52) %;\nПГ ± 1 %","Свидетельство о поверке № Э/001357 от 06.05.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Микровольтметр В3-57","Эстония, АО \"Антал\", 2004 г.","2004 г., инв. № 0001380174","1 мкВ...300 В;\n5 Гц...5 МГц","ПГ ± 0,5...8 %","Свидетельство о поверке № Э/005272 от 04.06.2015, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[null,null,"Государственный эталон единиц величин: силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне\n(1∙10-10 – 50) А;\nсилы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне\n(1∙10-5 – 50) A в диапазоне частот\n(45 – 55; 360 – 440) Гц; напряжения постоянного тока 2 разряда в диапазоне (1∙10-8 – 10) В; напряжения переменного тока 2 разряда в диапазоне (1∙10-3 – 10) В в диапазоне частот\n(45 – 55; 360 – 440) Гц\n3.1.ZБГ.0011.2015",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации\n№ 1.0011 от 01.03.2016, 12 мес."]
[null,null,"Калибратор-компаратор универсальный с преобразователем напряжение-ток  КМ300КТ","Россия, ООО предприятие \"ЗИП-Научприбор\", 2008 г.","2008 г., инв. №\n0000000308","(1∙10-10...50) А; \n(1∙10-5...50) A; \n(1∙10-8...10) В; \n(1∙10-3...10) В","ПГ ± 0,0032 %\nПГ ± 0,03 %\nПГ ± 0,0007 %\nПГ ± 0,02 %","Свидетельство о поверке № 07-309-101 от 24.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 208"]
[null,null,"Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79803","Тайвань, \"Good Will Instrument Co ., Ltd.\", 2014 г.","2014 г.  инв. № 0000001262 ","U≈: (0,1...5 кВ), \n40 мА; \n U=:  (0,1...6) кВ, \n10 мА; \nРежим мегомметра: \n(50...1000) В,\n(1...9500) Мом","ПГ ± (1 %·Uуст + 5 В);\nПГ ± (5 - 10) % + 1 Мом\n\n\n\n","Свидетельство о поверке № 07-304-86 от 01.03.16, 24 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 103"]

{"sheet":"13","index":3,"n_rows":8,"n_cols":11,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,10,3,10],[5,0,5,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9]]}
[]
[]
["№","Виды измерений, тип (группа) средств изме-рений","Эталоны единиц величин и (или) СИ, тип (марка)","Изготовитель (страна, наименование организации,  год выпуска) ","Год ввода в эксплуа-тацию, инвентарный номер","Метрологические характеристики СИ",null,"Свидетельство об аттестации эталонов еди-ниц величин или свиде-тельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия)","Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования","Место установки или хранения  ","Примечание"]
[null,null,null,null,null,"Диапазон измерений","Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Средства измерений медицинского назначения"]
[5,"Спирографы, спирометры, спироанализаторы, пневмотахометры, приборы для измерения параметров внешнего дыхания","Государственный рабочий эталон единицы расхода газа в диапазоне значений 0,1 – 15 дм3/с\n3.1.ZБГ.0277.2016",null,null,null,null,"Свидетельство об аттестации № 1.0277 от 25.04.2016, 12 мес."]
[null,null,"Установка поверочная ЭСПИРО","Россия, \"Руднев - Шиляев\", 2016 г.","2016 г., инв. № 0000001776","(0,1...15) дм3/с (л/с);\n(0,1...12) дм3/с (л/с)","ПГ ± 3 %;\nПГ ± 5 %","Свидетельство о  поверке № 248013-16 от 16.02.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 304"]

{"sheet":"ТВР","index":4,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
["№","Виды измерений, тип (группа) средств изме-рений","Эталоны единиц величин и (или) СИ, тип (марка)","Изготовитель (страна, наименование организации,  год выпуска) ","Год ввода в эксплуа-тацию, инвентарный номер","Метрологические характеристики СИ",null,"Свидетельство об аттестации эталонов еди-ниц величин или свиде-тельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия)","Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования","Место установки или хранения  ","Примечание"]
[null,null,null,null,null,"Диапазон измерений","Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Средства измерений, используемые для контроля параметров внешних факторов"]
[260,"Измерения электротехнических и магнитных величин","Прибор комбинированный Testo 608-H1","Китай,  \"Testo Instruments Co. Ltd.\", 2012 г.","2012 г. инв. № 0000001036","(15 – 85) %;\n(0 – 50) °С","ПГ ± 0,1 %;\nПГ ± 0,5 °С","Свидетельство о поверке № 347281 от 14.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[261,"Измерения электротехнических и магнитных величин","Прибор комбинированный Testo 608-H1","Китай,  \"Testo Instruments Co. Ltd.\", 2012 г.","2012 г. инв. № 0000001033","(15 – 85) %;\n(0 – 50) °С","ПГ ± 0,1 %;\nПГ ± 0,5 °С","Свидетельство о поверке № 347279 от 14.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 102"]
[262,"Радиоэлектронные измерения; Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант","Прибор комбинированный Testo 608-H1","Китай,  \"Testo Instruments Co. Ltd.\", 2012 г.","2012 г. инв. № 0000001037","(15 – 85) %;\n(0 – 50) °С","ПГ ± 0,1 %;\nПГ ± 0,5 °С","Свидетельство о поверке № 347287 от 14.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 103"]
[268,"Измерения электротехнических и магнитных величин; Виброакустические измерения; Элементы измерительных систем","Прибор комбинированный Testo 608-H1","Китай,  \"Testo Instruments Co. Ltd.\", 2012 г.","2012 г. инв. № 0000001020","(15 – 85) %;\n(0 – 50) °С","ПГ ± 0,1 %;\nПГ ± 0,5 °С","Свидетельство о поверке № 347284 от 14.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 208"]
[269,"Средства измерений медицинского назначения; Оптические и оптико-физические измерения","Прибор комбинированный Testo 608-H1","Китай,  \"Testo Instruments Co. Ltd.\", 2012 г.","2012 г. инв. № 0000001024","(15 – 85) %;\n(0 – 50) °С","ПГ ± 0,1 %;\nПГ ± 0,5 °С","Свидетельство о поверке № 347292 от 14.03.16, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 304"]
[277,"Измерения электротехнических и магнитных величин","Барометр-анероид метеорологический\nБАММ - 1","Россия, ОАО \"Сафоновский завод \"Гидрометприбор\", \n2013 г.","2013 г.,  инв. № 0000000150","(80…106) кПа","ПГ ± 0,2 кПа","Свидетельство о поверке № Р/198931 от 15.09.2015, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]
[278,"Измерения времени и частоты","Барометр-анероид метеорологический\nБАММ - 1","Россия, ОАО \"Сафоновский завод \"Гидрометприбор\", \n2015 г.","2015 г.,  инв. № 0000001623","(80…106) кПа","ПГ ± 0,2 кПа","Свидетельство о поверке № Р/198931 от 22.01.2016, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 208"]
[279,"Измерения электротехнических и магнитных величин","Барометр-анероид метеорологический\nБАММ - 1","Россия, ОАО \"Сафоновский завод \"Гидрометприбор\", \n2015 г.","2015 г.,  инв. № 0000001621","(80…106) кПа","ПГ ± 0,2 кПа","Свидетельство о поверке № Р/219496 от 22.01.2016, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 103"]
[280,"Измерения электротехнических и магнитных величин","Барометр-анероид метеорологический\nБАММ - 1","Россия, ОАО \"Сафоновский завод \"Гидрометприбор\", \n2015 г.","2015 г.,  инв. № 0000001622","(80…106) кПа","ПГ ± 0,2 кПа","Свидетельство о поверке № Р/219497 от 22.01.2016, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 102"]
[281,"Средства измерений медицинского назначения","Барометр-анероид метеорологический\nБАММ - 1","Россия, ОАО \"Сафоновский завод \"Гидрометприбор\", \n2015 г.","2015 г.,  инв. № 0000001621","(80…106) кПа","ПГ ± 0,2 кПа","Свидетельство о поверке № Р/219494 от 22.01.2016, 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 304"]
[287,"Измерения электротехнических и магнитных величин","Измерители влажности и температуры ИВТМ-7М2","ЗАО «Экологические Сенсоры и Системы», 2015 г.","2015 г.,  инв № 0000001726","(0-99) %;\nот -20 °С до +60 °С","ПГ ± 2,0 %;\nПГ ± 0,2 °С","Свидетельство о поверке № АА А3126884/05624 от 18.09.2015 г., 12 мес.","Федеральная собственность в оперативном управлении","каб. 101"]

{"sheet":"ПОИСК","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}