{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Июнь","Июль","контроль"],"not_rendered":{"charts":6,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Июнь","index":0,"n_rows":32,"n_cols":10,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[31,7,32,7],[31,8,32,8],[31,9,51,9]]}
["Отчет по заявкам за период ___ 2016г._______"]
["Повтор","П№","Инженер","Поступила","Выполнена","Объект","Адрес","Статус","Заявка","Комментарий"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B3,$B$1:$B$2413,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2413,B3),\"\"),\"\")","v":1},2532,"Игумнов",null,"2016-06-16","Ломбард Золотая вьюга","Б.Черкизовская, д. 3, кор. 1","Новая","установка мини камеры+восстановление видеонаблюдения по камере 2+прокладка кабельканала+БП3ампера"]
[1,2513,"Игумнов",null,"2016-06-17","Ломбард Золотая вьюга","ул. Новопетровская д. 16","Новая","установка мини камеры"]
[1,2475,"Игумнов",null,"2016-06-17","Ломбард Золотая вьюга","ул. Бутырская, д. 97, стр.3","Выполнена","установка мини камеры+8-портовый регистратор+БП3ампера+ПС на основе ВЭРС","500 руб работы"]
[1,9723,"Игумнов",null,"2016-06-20","Ломбард Золотая вьюга","ул. Люблинская д. 4 корп. 2","Новая","установка мини камеры"]
[1,2517,"Игумнов",null,"2016-06-20","Ломбард Золотая вьюга","Волгоградский пр-т, д. 119/22","Новая","установка мини камеры"]
[1,1262,"Игумнов",null,"2016-06-21","Ломбард Золотая вьюга"," г. Мытищи, ул. Колонцова, д.2","Новая","установка мини камеры"]
[1,2510,"Игумнов",null,"2016-06-21","Ломбард Золотая вьюга","Анадырский пр-д, д. 8, кор. 1","Новая","установка мини камеры+заменить видеорегистратор на 8 канальный"]
[1,9774,"Игумнов",null,"2016-06-07","Ломбард Золотая вьюга",". Подольск, ул. Вокзальная, д.1, пом. № 1","Выполнена","установка мини камеры+8-портовый регистратор+БП3ампера+ПС на основе ВЭРС +распаечная коробка","500 руб работы"]
[1,2521,"Игумнов",null,"2016-06-07","Ломбард Золотая вьюга","г.Подольск ул.Большая Серпуховская д.34/2 помещ.1","Выполнена","установка мини камеры+8-портовый регистратор+БП3ампера+ПС на основе ВЭРС программирование системы","500 руб работы"]
[2,2512,"Скворцов",null,"2016-06-01","Ломбард Золотая вьюга","Мытищи ул. Колонцова д2","Выполнена","ТО\nустановка охранных датчиков - 4шт, программирование контрольной панели\n"]
["",2512,"Игумнов",null,"2016-06-24","Ломбард Золотая вьюга","Мытищи ул. Колонцова д2","Новая","заменить видеорегистратор на 8 канальный"]
[1,1551,"Финягин","2016-06-01","2016-06-03","Ломбард - Скупка \"ПОБЕДА\" ","Волгоградский проспект 121/35","Выполнена","28.04.16г приезжал инженер по прошлой заявке. Пульт стал работать, но по прежнему горят 3и диода (неисправность, акб, тест/звук)","Замена акб"]
[1,2030,"Яцков","2016-06-02","2016-06-02","Ветир.клиника - ООО \"КЛЕВЕР\"","г. Москва, Краснобогатырская улица, д. 2, стр. 86","Выполнена","Замена батареек 5шт"]
[1,3231,"Яцков","2016-06-01","2016-06-06","«ТОРГОВЫЙ ДОМ на ПОКРОВКЕ» ","ул.Габричевского д.10 к.4","Выполнена","неисправна сигнализация, на панели перестало показывать снятия-постановки","Перед выездом обязательно связаться с Сусанной 8-903-765-28-55,т.к  объект не всегда открыт"]
[1,96,"Скворцов","2016-06-01","2016-06-02","Мосэнергосбыт  -  КО  Лыткарино","Лыткарино, 5-й микрорайон, квартал 1, д. 3 А","Выполнена","Перенос КТС"]
[2,3343,"Яцков","2016-06-03","2016-06-03","Магазин \"Швейный Мир\"",": Нагорная 16к3","Выполнена","стоит под охраной","Объект закрыт ()"]
[1,3230,"Яцков","2016-06-02","2016-06-03","ИП Попов","Живописная 56","Выполнена","Смиена кодов "]
[1,3001,"Громов","2016-05-28","2016-06-07","ООО «Лили Фарм»,  ","ул.Рождественская д.16  ","Выполнена","повесить табличку выход","Алексей Николаевич 967-143-97-37"]
[1,3342,"Громов","2016-06-03","2016-06-07","Магазин \"Швейный Мир\"","Проспект Мира 102","Выполнена","проверка пожинспекции на объекте. Необходимо провести ТО и привести в порядок журналы ТО на объекте"]
[1,8079,"Яцков","2016-06-04","2016-06-17","'Универмаг \"МЕТА\""," Москва, ул.Маршала Бирюзова, д.14","Выполнена","ST-PC020EM, карта proximity стандартная\nMatrix-II считыватель. Цвет черный.\nE-604 бронза Доводчик дверной (100кг)\nELTIS В-21, кнопка выхода\nБлок питания БПП-30\nАкб-12в\\7а\nМ1-300 (серый), замок электромагнитный\n\"Астра-8\" (ИО 415-1), Извещатель охранный объемный совмещенный установить все перечисленное\n","ИЛЬЯС тел. 909-662-21-09"]
[1,3402,"Герасев","2016-06-08","2016-06-08","м-н ООО Динэкс ","ул. Алабяна д 10","Выполнена","частое срабатывание зоны № 1 (объем подсобного помещения. туалет)"]
["",3343,"Герасев","2016-06-07","2016-06-09","Магазин \"Швейный Мир\"","Нагорная 16к3","Выполнена","1. В ближайшее время направить инженера на осмотр действующего объекта по адресу: Нагорная 16к3. Пультовой номер 3343. Объект был полностью затоплен. Необходимо составить смету на восстановление ОПС. "]
[1,56,"Яцков","2016-06-08","2016-06-09","Асклепион"," Дубравная, 41 корп.2","Выполнена","замена акб"]
[1,7065,"Яцков","2016-06-08","2016-06-14","Магазин Продукты","ул. Вавилова д.48 ","Выполнена","на кассе не работает стационарная КТС"]
["Назначено Игумнову",{"$f":"COUNTIF(C3:C26,\"Игумнов\")","v":10},null,"Выполнено Игумновым",{"$f":"COUNTIFS(C3:C26,\"Игумнов\",H3:H26,\"Выполнена\")","v":3},"Заявок \"Выполнена\"",{"$f":"COUNTIF(H3:H26,\"Выполнена\")","v":17},"Одиночных выездов",{"$f":"COUNTIF(A3:A26,\"=1\")","v":20},"Общее Количество Заявок"]
["Назначено Громову",{"$f":"COUNTIF(C3:C26,\"Громов\")","v":2},null,"Выполнено Громовым",{"$f":"COUNTIFS(C3:C26,\"Громов\",H3:H26,\"Выполнена\")","v":2},"Заявок \"Не выполнена\"",{"$f":"COUNTIF(H3:H26,\"Невыполнена\")","v":0},"Двойных выездов",{"$f":"COUNTIF(A3:A26,\"=2\")","v":2},{"$f":"COUNTA(B3:B26)","v":24}]
["Назначено Финягин",{"$f":"COUNTIF(C3:C26,\"Финягин\")","v":1},null,"Выполнено Финягиным",{"$f":"COUNTIFS(C3:C26,\"Финягин\",H3:H26,\"Выполнена\")","v":1},"Заявок \"Отложена\"",{"$f":"COUNTIF(H3:H26,\"Отложена\")","v":0},"Тройных и более",{"$f":"COUNTIF(A3:A26,\">=3\")","v":0}]
["Назначено Яцкову",{"$f":"COUNTIF(C3:C27,\"Яцков\")","v":7},null,"Выполнено Яцковым",{"$f":"COUNTIFS(C3:C26,\"Яцков\",H3:H26,\"Выполнена\")","v":7},"Заявок \"Новая\"",{"$f":"COUNTIF(H3:H26,\"Новая\")","v":7},null,"В столбце \"дата\" зеленый цвет - сегодня","Кол-во заявок Золотая Вьюга"]
["Назначено Скворцову",{"$f":"COUNTIF(C3:C28,\"Скворцов\")","v":2},null,"Выполнено Скворцовым",{"$f":"COUNTIFS(C3:C26,\"Скворцов\",H3:H26,\"Выполнена\")","v":2},"Заявок \"Передана\"",{"$f":"COUNTIF(H3:H26,\"Передана\")","v":0},null,"В столбце \"дата\" синий цвет - завтра",{"$f":"COUNTIF(F3:F26,\"Ломбард Золотая Вьюга\")","v":11}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"В столбце \"дата\" желтый цвет - вчера"]

{"sheet":"Июль","index":1,"n_rows":109,"n_cols":10,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[108,7,109,7],[108,8,109,8],[108,9,128,9]]}
["Отчет по заявкам за период ___ 2016г._______"]
["Повтор","П№","Инженер","Поступила","Выполнена","Объект","Адрес","Статус","Заявка","Комментарий"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B3,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B3),\"\"),\"\")","v":1},2510,"Игумнов","2016-07-06","2016-07-08","Ломбард Золотая вьюга","Анадырский пр-д, д. 8, кор. 1","Выполнена","смена кодов","смена кодов"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B4,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B4),\"\"),\"\")","v":1},2928,"Ермаков","2016-07-11","2016-07-12","Магазин \"ЭЛЕКТРОМАСТЕР \"(ООО АРС-ПРОМ-М)","г. Москва ул. Туристская, д. 7","Выполнена","Завра нужно подъехать снять с двери смк, а после замены двери поставить на место."]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B5,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B5),\"\"),\"\")","v":1},3404,"Ермаков","2016-07-11","2016-07-12","Магазин Продукты ОО « Престиж», ",", Химкинский бульвар, дом 17","Выполнена",", тревога  связи, контактное лицо: Елена 8-966-123-15-55."]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B6,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B6),\"\"),\"\")","v":1},3158,"Герасев","2016-07-11","2016-07-12","«АптекаСервис» ","ул.Ухтомского Ополчения д.1","Выполнена","не смогли поставить объект под охрану"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B7,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B7),\"\"),\"\")","v":1},3302,"Герасев","2016-07-11","2016-07-12","Первый Ювелирный ломбард ","Москва Алтуфьевское ш.д.86 к.1","Выполнена","Не работает одна КТС "]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B8,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B8),\"\"),\"\")","v":1},5050,"Ермаков","2016-07-12","2016-07-14","Универсам Пирамида",", г. Химки ул. Бабакина ","Выполнена","срабатывает зона № 10"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B9,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B9),\"\"),\"\")","v":1},2536,"Пушкарев","2016-07-12","2016-07-18","Ломбард Золотая вьюга","МО., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 1","Передана","Вывести камеры наружного наблюдения на монитор."]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B10,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B10),\"\"),\"\")","v":3},3084,"Герасев","2016-07-13","2016-07-13","коттедж Долгих ","Долгих МО Красногорский р-он д.Александровка ул Песчаная д.11","Выполнена","после отключения 220В не смог поставиться под охрану,панель неактивна,предварительно позвонить:\nДолгих Владимир Георгиевич 8-903-130-66-22 (просил прислать Яцкова)\n"]
[null,3084,"Герасев","2016-07-13","2016-07-13","коттедж Долгих ","Долгих МО Красногорский р-он д.Александровка ул Песчаная д.11","Выполнена","после отключения 220В не смог поставиться под охрану,панель неактивна,предварительно позвонить:\nДолгих Владимир Георгиевич 8-903-130-66-22 (просил прислать Яцкова)\n"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B12,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B12),\"\"),\"\")","v":""},3084,"Герасев","2016-07-13","2016-07-13","коттедж Долгих ","Долгих МО Красногорский р-он д.Александровка ул Песчаная д.11","Выполнена","после отключения 220В не смог поставиться под охрану,панель неактивна,предварительно позвонить:\nДолгих Владимир Георгиевич 8-903-130-66-22 (просил прислать Яцкова)\n"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B13,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B13),\"\"),\"\")","v":2},2531,null,"2016-07-12","2016-07-12","Ломбард Золотая вьюга","Новокосинская д.31/4, пав.106","Выполнена","установка квм-сплиттера"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B14,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B14),\"\"),\"\")","v":""},null,"Герасев","2016-07-13","2016-07-13","Мединс","веерная дом 30","Выполнена","замена 3 брелков"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B15,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B15),\"\"),\"\")","v":1},3076,"Герасев","2016-07-13","2016-07-13","магазин « Хендай","ул. Габричевского д 10 к 4","Выполнена","срочно техника! объект не могут снять с охраны"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B16,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B16),\"\"),\"\")","v":1},162,"Ермаков","2016-07-13","2016-07-14","Барышников Николай Николаевич ( VIP )","д.Тимошкино, дом 164","Выполнена","Неисправность оборудования! 8 985 643 49 43"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B17,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B17),\"\"),\"\")","v":1},7048,"Герасев","2016-07-13","2016-07-14","Салон красоты \"МАТИЛЬДА\"ИП Асютина","г.Москва, ул. Пятницкая,дом 53/18, стр 1","Выполнена","завтра удалят 6 зону, только клиенту ничего говорить не надо, типа то…","счет за замену  смк"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B18,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B18),\"\"),\"\")","v":1},9724,"Козлов","2016-07-14","2016-07-23","Ломбард Золотая вьюга","Москва, б-р. Новочеркасский, д. 41, корп. 7","Новая","Смена кода"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B19,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B19),\"\"),\"\")","v":1},7079,"Громов","2016-07-14","2016-07-18","Магазин пива хмелев","Чеботовская д 15","Передана","смена кодов"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B20,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B20),\"\"),\"\")","v":1},3344,"Герасев","2016-07-14","2016-07-15","Магазин \"Швейный Мир\",","Землянной вал  д.23 стр.1","Выполнена","ошибка системы. Постановка на охрану нет"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B21,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B21),\"\"),\"\")","v":1},7099,"Громов","2016-07-14","2016-07-15","ООО «Диагностика»ул.","ул.Живописная,14 к.1","Передана","неисправность АКБ извещателя, зона 15  кабинет № 2(разбитие) "]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B22,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B22),\"\"),\"\")","v":1},971,"Герасев","2016-07-15","2016-07-18","АПТЕКАСЕРВИС","Москва ул. Ухтомского Ополчения д.1","Передана","Мы установили клиенту GSM модуль, а он нашел старый.\nПрошу счет на оборудование аннулировать.\nВиталий, отправь техника (не срочно), заберем модуль себе.\n"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B23,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B23),\"\"),\"\")","v":1},6561,"Герасев","2016-07-17","2016-07-17","Ломбард ООО «Соцкредит», ","ул. Катукова, дом 10","Выполнена","неисправность АКБ извещателя"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B24,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B24),\"\"),\"\")","v":1},1522,"Герасев","2016-07-17","2016-07-18","Первый ювелирный Ломбард","3-й Крутицкий переулок, дом 18","Выполнена","не работает одна брелоку","обучение"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B25,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B25),\"\"),\"\")","v":1},2028,"Ермаков","2016-07-16","2016-07-16",", ИП Бунтовых","Гришина, дом 5","Выполнена",", панель неактивна, не смогли поставить объект под охрану","замена батарей  в клавиатуре"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B26,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B26),\"\"),\"\")","v":1},3394,"Герасев","2016-07-17","2016-07-17","Кальянная, Москва",", Варшавское шоссе, дом 34","Выполнена",", тревога связи","восстаноление связи"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B27,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B27),\"\"),\"\")","v":1},1524,"Ермаков","2016-07-16","2016-07-16","Магазин продуктов - ООО \"АЕД\"","г.Москва, Комсомольский пр-т, д.5/12, стр.2","Выполнена","замена акб"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B28,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B28),\"\"),\"\")","v":4},1567,"Ермаков","2016-07-16","2016-07-16","Парикмахерская - ИП Гусейнов И.А","г. Москва,  ул. Народного Ополчения, д.44, к.1","Выполнена","замена предохранителя"]
[null,1567,"Ермаков","2016-07-16","2016-07-16","Парикмахерская - ИП Гусейнов И.А","г. Москва,  ул. Народного Ополчения, д.44, к.1","Выполнена","замена предохранителя"]
[null,1567,"Ермаков","2016-07-16","2016-07-16","Парикмахерская - ИП Гусейнов И.А","г. Москва,  ул. Народного Ополчения, д.44, к.1","Выполнена","замена предохранителя"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B31,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B31),\"\"),\"\")","v":""},1567,"Ермаков","2016-07-16","2016-07-16","Парикмахерская - ИП Гусейнов И.А","г. Москва,  ул. Народного Ополчения, д.44, к.1","Выполнена","замена предохранителя"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B32,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B32),\"\"),\"\")","v":1},3093,null,"2016-07-18","2016-07-20","ИП ГРИГОРЕНКО ","УЛ.Паршина д.4 ","Новая","перепрошить на последниюю версию ПО "]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B33,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B33),\"\"),\"\")","v":1},3388,null,"2016-07-18","2016-07-20","3388 котедж Горон  ","д.Степановскон СНТ Надежда ","Новая","панель постоянно пищит "]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B34,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B34),\"\"),\"\")","v":""},2531,null,"2016-07-18","2016-07-24","Ломбард Золотая вьюга","ул.Новокосинская д.31/4, пав.106","Новая","смена кодов"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B35,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B35),\"\"),\"\")","v":1},3186,"Герасев","2016-07-18","2016-07-19","БК Балтбет ","Берингов пр-д д.3 стр.6","Выполнена","не работает КТС"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B36,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B36),\"\"),\"\")","v":1},3283,"Ермаков","2016-07-19","2016-07-20","Первый ювелирный ломбард  ","Москва ул.Профсоюзная д.102 стр.1","Передана","Требуется замена батареек в брелке КТС"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B37,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B37),\"\"),\"\")","v":1},2051,"Герасев","2016-07-19","2016-07-19","Глория Джинс  (ТЦ Рио Гранд) ","Дмитровское ш.д.163 А","Выполнена","Частые сработки в ночное время зоны № 17 (входная дверь)-"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B38,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B38),\"\"),\"\")","v":1},7009,"Ермаков","2016-07-19","2016-07-19","Квартира  - Жеребнов Владимир Константинович","г. Москва, ул. Профсоюзная д.16\\10, кв. 264","Передана",", проверить сигнализацию – там жаба. Нет взятий\\снятий, а связь есть"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B39,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B39),\"\"),\"\")","v":1},1548,"Герасев","2016-07-19","2016-07-19",null,null,"Выполнена","сгорел предохранитель Вэрс замена батарейки умб"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B40,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B40),\"\"),\"\")","v":1},3413,"Герасев","2016-07-20","2016-07-20","магазин « Табак»-- ","ул Енисейская д 17 корп 1","Выполнена","после отключения 220, на объекте выбило рубильник. Как только рубильник понимают, проходит РАЗРЯД АКБ . а  в магазине сильная звуковая сирена."]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B41,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B41),\"\"),\"\")","v":1},265,"Герасев","2016-07-20","2016-07-20","ИП Леоновец","Тухачевского, 51","Передана","год не работает КТС хочет уходить но есть возможность удержать,если востановить работоспособность оборудования\n","Иван 8 963 636 36 77"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B42,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B42),\"\"),\"\")","v":1},2501,"Ермаков","2016-07-20","2016-07-20","Ломбард Золотая вьюга","ул. Профсоюзная, вл. 154 Г, стр. 2","Передана","смена кодов"]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B43,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B43),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B44,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B44),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B45,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B45),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B46,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B46),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B47,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B47),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B48,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B48),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B49,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B49),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B50,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B50),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B51,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B51),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B52,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B52),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B53,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B53),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B54,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B54),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B55,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B55),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B56,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B56),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B57,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B57),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B58,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B58),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B59,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B59),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B60,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B60),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B61,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B61),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B62,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B62),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B63,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B63),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B64,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B64),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B65,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B65),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B66,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B66),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B67,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B67),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B68,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B68),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B69,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B69),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B70,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B70),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B71,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B71),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B72,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B72),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B73,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B73),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B74,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B74),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B75,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B75),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B76,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B76),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B77,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B77),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B78,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B78),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B79,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B79),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B80,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B80),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B81,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B81),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B82,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B82),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B83,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B83),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B84,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B84),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B85,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B85),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B86,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B86),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B87,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B87),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B88,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B88),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B89,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B89),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B90,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B90),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B91,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B91),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B92,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B92),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B93,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B93),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B94,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B94),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B95,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B95),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B96,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B96),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B97,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B97),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B98,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B98),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B99,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B99),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B100,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B100),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B101,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B101),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B102,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B102),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MATCH(B103,$B$1:$B$2487,0)=ROW(),COUNTIF($B$1:$B$2487,B103),\"\"),\"\")","v":""}]
["Назначено Игумнову",{"$f":"COUNTIF(C3:C103,\"Игумнов\")","v":1},null,"Выполнено Игумновым",{"$f":"COUNTIFS(C3:C103,\"Игумнов\",H3:H103,\"Выполнена\")","v":1},"Заявок \"Выполнена\"",{"$f":"COUNTIF(H3:H103,\"Выполнена\")","v":28},"Одиночных выездов",{"$f":"COUNTIF(A3:A103,\"=1\")","v":30},"Общее Количество Заявок"]
["Назначено Громову",{"$f":"COUNTIF(C3:C103,\"Громов\")","v":2},null,"Выполнено Громовым",{"$f":"COUNTIFS(C3:C103,\"Громов\",H3:H103,\"Выполнена\")","v":0},"Заявок \"Не выполнена\"",{"$f":"COUNTIF(H3:H103,\"Невыполнена\")","v":0},"Двойных выездов",{"$f":"COUNTIF(A3:A103,\"=2\")","v":1},{"$f":"COUNTA(B3:B103)","v":39}]
["Назначено Герасеву",{"$f":"COUNTIF(C3:C103,\"Герасев\")","v":18},null,"Выполнено Герасевым",{"$f":"COUNTIFS(C3:C103,\"Герасев\",H3:H103,\"Выполнена\")","v":16},"Заявок \"Отложена\"",{"$f":"COUNTIF(H3:H103,\"Отложена\")","v":0},"Тройных и более",{"$f":"COUNTIF(A3:A103,\">=3\")","v":2}]
["Назначено Яцкову",{"$f":"COUNTIF(C3:C104,\"Яцков\")","v":0},null,"Выполнено Яцковым",{"$f":"COUNTIFS(C3:C103,\"Яцков\",H3:H103,\"Выполнена\")","v":0},"Заявок \"Новая\"",{"$f":"COUNTIF(H3:H103,\"Новая\")","v":4},null,"В столбце \"дата\" зеленый цвет - сегодня","Кол-во заявок Золотая Вьюга"]
["Назначено Ермакову",{"$f":"COUNTIF(C3:C105,\"Ермаков\")","v":13},null,"Выполнено Ермаковым",{"$f":"COUNTIFS(C3:C103,\"Ермаков\",H3:H103,\"Выполнена\")","v":10},"Заявок \"Передана\"",{"$f":"COUNTIF(H3:H103,\"Передана\")","v":8},null,"В столбце \"дата\" синий цвет - завтра",{"$f":"COUNTIF(F3:F103,\"Ломбард Золотая Вьюга\")","v":6}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"В столбце \"дата\" желтый цвет - вчера"]

{"sheet":"контроль","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}