## Лист1 (2)
Что имеем | [12 empty] | Что хочется получить | [12 empty] | Что хочется получить
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Столбец7 | Столбец8 | Столбец9 | Столбец1.1 | Столбец2.1 | Столбец3.1 | Столбец4.1
15 | Цвет изоляции меньшего сечения жил | Х |  | светло-синий или зелено-желтый | Х |  | Х |  | 15 | Цвет изоляции меньшего сечения жил | зелено-желтый | Х
16. | Дефекты на поверхности изоляции жил и пластмассовой оболочки | Х |  | Х | Х |  | отсутствие трещин, пузырей и вмятин, выводящих толщину изоляции, оболочки за предельные отклонения. |  | 16. | Дефекты на поверхности изоляции | отсутствие трещин, | Х
17. | Допустимый нагрев жил в аварийном режиме | не больше 80 |  | Х | Х |  | Х | оС |  | жил и пластмассовой оболочки | пузырей и вмятин, выводящих толщину изоляции, оболочки за предельные отклонения.
18. | Допустимые токовые нагрузки при прокладке в земле | не более 38 |  | Х | Х |  | Х | А | 17. | Допустимый нагрев жил в аварийном режиме | 80 | оС
[9 empty] | 18. | Допустимые токовые нагрузки при прокладке в земле | 28 | А
19. | Допустимые токовые нагрузки при прокладке на воздухе | не более 38 |  | Х | Х |  | Х | А | 19. | Допустимые токовые нагрузки при прокладке на воздухе | 21 | А
20. | Допустимый ток короткого | не более
| замыкания | 0.43 |  | Х | Х |  | Х | кА | 20. | Допустимый ток короткого замыкания | 0,17 | кА
21 | Прочность изоляции после старения в течении 7 суток в термостате при растяжении | не менее 12,5 |  | Х | Х |  | Х | Н/мм2
23 | Относительное удлинение после старения при разрыве | не менее 125 |  | Х | Х |  | Х | % | 21 | Прочность изоляции после старения в течении 7 суток в термостате при растяжении | 12,5 | Н/мм2
[9 empty] | 23. | Относительное удлинение после старения | 125
25. | Номинальное сечение жилы меньшего сечения | не более 4 |  | Х | Х |  | Х | мм2 |  | при разрыве |  | %
[9 empty] | 25. | Номинальное сечение жилы меньшего сечения | 1 | мм2
Note on O2: Krosav4ig: ПКМ>Обновить