{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":1,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":1,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[{"$cut":{"chars":17523,"head":"I. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse E200 MV R, базовый состав: 1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse E200 MV R. 2. Инструкция по применению. II. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse E200 MV RS, базовый состав: 1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse E200 MV RS. 2. Инструкция по применению. III. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse E200 MV L, базовый состав: 1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse E200 MV L. 2. Инструкция по применению. IV. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse E200 MV LS, базовый состав: 1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse E200 MV LS. 2. Инструкция по применению. V. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse E200 LED MV R, базовый состав: 1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse E200 LED MV R. 2. Инструкция по применению. VI. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse E200 LED MV RS, базовый состав: 1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse E200 LED MV RS. 2. Инструкция по применению. VII. Принадлежности: 1. Кабель сетевой - не более 10 шт. 2. Смесь иммерсионная 8 мл - не более 20 фл. 3. Смесь иммерсионная 50 мл - не более 10 фл. 4. Смесь иммерсионная 500 мл - не более 10 фл. 5. Смесь иммерсионная нефлуоресцирующая, тип NF 50мл - не более 10 фл. 6. Тубус бинокулярный Е2-ТВ. 7. Тубус тринокулярный Е2-ТF. 8. Тубус Y-T TV для C-Mount адаптера А. 9. Тубус бинокулярный эргономический C-TE. 10. Окуляр E2-CFI 10х/20 - не более 20 шт. 11. Окуляр E2-CFI 15х/12 - не более 20 шт. 12. Конденсор Аббе E2-CA. 13. Светофильтр голубой E2-F 33F. 14. Конденсор С-С ахроматический. 15. Конденсор ахроматический поворотно-откидной. 16. Конденсор темного поля, сухой. 17. Конденсор E2-CPH для фазового контраста. 18. Телескоп C-Ct центрирующий. 19. Слайдер E2-SPH1 10х-40х для фазового контраста - не более 2 шт. 20. Слайдер E2-SPH2 100x для фазового контраста - не более 2 шт. 21. Слайдер E2-SDF для темного поля - не более 2 шт. 22. Слайдер E2-SD диффузора - не более 2 шт. 23. Анализатор E2-PSA. 24. Диаскопический поляризатор. 25. Блок Y-THS для обучения. 26. Опора Y-THPS. 27. Указатель Y-THP. 28. Адаптер TH-AC. 29. Блок Y-THF для обучения. 30. Насадка эпи-флуоресцентная E2-FM. 31. Осветитель ртутный C-SHG. 32. Корпус осветителя ртутного C-SHG 50W 230V. 33. Лампа ртутная C-LHG 50W - не более 10 шт. 34. Устройство C-FC для центрировки осветителя эпи-флуоресцентного. 35. Линза коллекторная C-FC для эпи-флуоресцентного осветителя. 36. Корпус осветителя HMX. 37. Узел крепления лампы галогенной. 38. Лампа галогенная 12В 100Вт - не более 10 шт. 39. Лампа галогенная 6В 20Вт - не более 10 шт. 40. Трансформатор UN2. 41. Адаптер C-LA для осветителя HMX. 42. Устройство Y-IER изменения положения выходного зрачка. 43. Тубус рисовальный Y-LDT. 44. Модуль полевой линзы с диафрагмой. 45. Вставка нагреваемая TOKAI HIT Warm Plate MATS-U505S с контроллером. 46. Объект-маркер красный - не более 2 шт. 47. Объект-маркер фиолетовый - не более 2 шт. 48. Чернила красные для объект-маркера - не более 4 фл. 49. Чернила фиолетовые для объект-маркера - не более 4 фл. 50. Адаптер C-OA 15мм для объект-маркера. 51. Окулярный указатель E2-EP. 52. Пластиковый транспортировочный кейс для Е200. 53. Светофильтр GIF, 33 мм - не более 2 шт. 54. Светофильтр ND16, 33 мм - не более 2 шт. 55. Светофильтр ND2, 33 мм - не более 2 шт. 56. Светофильтр NCB11, 33 мм - не более 2 шт. 57. Светофильтр NCB10, 33 мм - не более 2 шт. 58. Светофильтр ND32, 33 мм - не более 2 шт. 59. Фильтр теплозащитный, 33 мм. 60. Держатель сетевого кабеля. 61. Фильтр возбуждающий ЕХ330-380 - не более 2 шт. 62. Фильтр возбуждающий ЕХ405/10 - не более 2 шт. 63. Фильтр возбуждающий ЕХ540/25 - не более 2 шт. 64. Фильтр возбуждающий N ЕХ450-490 - не более 2 шт. 65. Фильтр возбуждающий N ЕХ540/25 - не более 2 шт. 66. Зеркало дихроическое DM400 - не более 2 шт. 67. Зеркало дихроическое DM430 - не более 2 шт. 68. Зеркало дихроическое DM565 - не более 2 шт. 69. Зеркало дихроическое DM575 - не более 2 шт. 70. Фильтр барьерный N ВА435 - не более 2 шт. 71. Фильтр барьерный N ВА605/55 - не более 2 шт. 72. Фильтр барьерный N ВА510/20 - не более 2 шт. 73. Фильтр барьерный N ВА520-560 - не более 2 шт. 74."}}]
[]
[]
[]
["I. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse E200 MV R, базовый состав:"]
["1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse E200 MV R. "]
["2. Инструкция по применению. "]
["II. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse E200 MV RS, базовый состав: "]
["1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse E200 MV RS. "]
["2. Инструкция по применению. "]
["III. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse E200 MV L, базовый состав: "]
["1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse E200 MV L. "]
["2. Инструкция по применению."]