## ЗИП
Сводная таблица по производствам |  |  |  | картон | целлюлоза+ДБП | бумага | ПБО | ТЭС-1 | Энергоснабжение | Всего в работе | Наличие ЗИП | Оперативный запас | Место хранения
№ | Номенклатурный номер | Наименование R3 | Наименование | [9 empty] | (по умолчанию указана полка)
Преобразователи интерфейсов
| 24045561 | МОДУЛЬ MOXA NPORT IA 5250 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 5 | 3 | 5 | №2 + стенд
| 24035411 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ RS/ETHERNET NPORT 5210 |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 4 | 6 | 2 | №2
| 24030731 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ RS/ETHERNET NPORT 5230 |  | 5 | 8 | 6 | 12 | 3 | 4 | 38 | 1 | 1 | стенд
| 24037630 | МОДУЛЬ NPORT W2250 PLUS АРТИКУЛ 1182141 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | №9
| 24031031 | ПРЕОБРАЗОВАТ. RS232 В RS/422/485 TCC-80 | [7 empty] | - | 8 | 1 | №2
| 24040847 | МОДУЛЬ MOXA ONCELL G3150-HSPA REV 2.0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 24021504 | АДАПТЕР С ПО СП-СЕТЬ АПС 79 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | №9
|  | Atlas-Copco Mk5 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1
|  | MOXA TCC-120 | Преобразователь/повторитель 232/485 | [6 empty] | - | 1 | - | №2
Модули сбора данных
| 24040848 | МОДУЛЬ MOXA IOLOGIK E1210 |  | 1 | 6 |  | 13 |  |  | 20 | 9 | 3 | №2
| 24040849 | МОДУЛЬ MOXA IOLOGIK E1240 |  | 11 | 18 |  | 5 | 3 |  | 37 | 12 | 5 | №2
| 24043272 | МОДУЛЬ MOXA IOLOGIK E1260 | [7 empty] | - | 1 | - | №2
Сервера, станции, ПК
|  | Сервер DELL R710/720 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 1 | Стойка
|  | Станции сбора данных |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | -
| 24042244 | КОМПЬЮТЕР ВСТРАИВАЕМЫЙ NISE 3500 | [7 empty] | - | 1 | 1 | №7
|  | Ноутбук инженерный Dell |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | -
|  | 6ES7 660-0AC11-2AA0 | Сервер Siemens IPC547C |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | -
Omron
| 24006179 | Модуль процессора C200HX-CPU64 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | №3 + стенд
| 24007611 | Модуль процессора C200HX-CPU44 | [7 empty] | - | 1 | - | №3
| 24007416 | Модуль 8 аналоговых входов C200H-AD003 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 | 2 | 3 | №3
| 24006187 | МОДУЛЬ ВЫХОДОВ C200H-OD212 | [7 empty] | - | 1 | - | стенд
| 24006186 | МОДУЛЬ ВХОДОВ C200H-ID212 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | стенд
| 24007608 | Баз. панель процессора 8 мест C200HW-BI081-V1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | №3 + стенд
| 24020061 | Модуль питания контроллера C200HW-PA209 R |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 3 | 1 | №3
| 24033592 | Баз.панель процессора на 8 мест CS1W-BC083 | [7 empty] | - | 2 | 1 | №3 + стенд
| 24033593 | Панель расширения на 8 мест CS1W-BI083 | [7 empty] | - | 1 | - | №3
| 24020571 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ C200H-BAT09 | [7 empty] | - | 2 | 1 | №3
| 24007428 | Кабель связи между панелями C200H-CN311 | [7 empty] | - | 2 | 1 | №3
| 24020572 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ CS1W-BAT01 | [7 empty] | - | 2 | 1 | №3
| 24007430 | Адаптер шины контроллера C200HW-CE001 | [7 empty] | - | 3 | 1 | №3
| 24009569 | Баз панель процессора 3 места C200HW-BC031-V2 | [7 empty] | - | 1 | 1 | №3
Блоки патания, ИБП
| 24034446 | БЛОК ПИТАНИЯ S8VS-01505 | [7 empty] | - | 1 | 1 | №3
| 24034447 | БЛОК ПИТАНИЯ S8VS-01512 | [7 empty] | - | 1 | 1 | №3
| 24007421 | БЛОК ПИТАНИЯ S8VS-01524 | [7 empty] | - | 1 | 1 | №3
| 24007420 | БЛОК ПИТАНИЯ S82K-05024 | DC24 2.1A | [6 empty] | - | 4 | 1 | №3 + стенд
|  | S82K-00312 | DC12 0.25A | [6 empty] | - | 1 | 1 | стенд
| 24006182 | МОДУЛЬ ПИТАНИЯ C200HW-PA204 | [7 empty] | - | 1 | 1 | стенд
| 24007422 | Блок питания S8 PS-15024CD | DC24 6,5A | [6 empty] | - | 1 | 1 | №3
| 24007421 | Блок питания S82K-01524 | DC54 0,6A |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | №3
|  | Блок питания S8VK-G03024 | DC24 1.3A |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
|  | Блок питания S8VS-06024 | DC24 2,5A | [6 empty] | - | 1 | 1 | №3
| 24034448 | БЛОК ПИТАНИЯ S82K-00724 | DC24 0,3A | [6 empty] | - | 2 | 1 | №3
|  | БП Mean Well DR-120-24 | DC24 5A |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | -
|  | БП Mean Well DR-240-24 | DC24 10A |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | -
|  | APC Smart-UPS 750 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | -
| 24044286 | БЛОК ПИТАНИЯ PSU-IEC-5VDC-2.5A | [7 empty] | - | 2 | 1 | №9
|  | ИБП APC Back-UPS Pro 1200 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
|  | ИБР APC Back-UPS 500 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Блок питания MOXA DR-120-24 | DC24 5A | [6 empty] | - | 1 | 1 | №3
Сетевые устройства
| 24043271 | АДАПТЕР AWK-1121-EU IEEE 802.11a/b/g |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 1 | 2 | №2
| 24050655 | МОДУЛЬ AWK-3121-EU |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 1 | 1 | №2
| 24041853 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KVM DKVM-IP1/B1A |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | -
|  | Cisco 1921 |  | 1 | 4 |  | 1 | 1 |  | 7 |  | 1
| 23054797 | МОДУЛЬ EDS-408A- MM-SC | [7 empty] | - | 1 | - | №2
| 24027682 | МОДУЛЬ ETHERDEVICE ED6008-MM-SC |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | №2
| 24039980 | Модуль связи OnCell G3151 | [7 empty] | - | 2 | - | №2
| 26011489 | МОСТ СЕТЕВОЙ SWITCH | Cisco SG100D-05 | [6 empty] | - | 1 | 1 | №9
|  | 6GK5 005-0BA00-1AA3 | Siemens SCALANCE X005 IE Switch 5x100 |  |  |  | 2 |  |  | 2
Siemens CPU
| 24045712 | ЦПУ 6ES7 151-8AB01-0AB0 | ET-200S IM151-8 PN CPU |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 1
| 24042598 | КОНТРОЛЛЕР CPU 224 6ES7 214-1AD23-0XB0 | S7-200 CPU 224 DI 14 / DO 10 (снят с пр-ва) |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24033887 | МОДУЛЬ CPU 6ES7214-1BD23-0XB0 | S7-200 CPU 224 DI 14 / DO 10 (снят с пр-ва) | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
| 24040860 | ПРОЦЕССОР CPU 226 6ES7 216-2AD23-0XB0 | S7-200 CPU 226 DI 24 / DO 16 (снят с пр-ва) | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | стенд
| 24040854 | КОНТРОЛЛЕР CPU 1214C 6ES7 214-1HG31-0XB0 | S7-1200 CPU 1214C DI 14 / DO 10 relay / AI 2 (заменен на 1HG40) |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | №4
|  | 6ES7 312-1AE14-0AB0 | S7-300 CPU 312C DP |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 24032178 | МОДУЛЬ CPU 6ES7313-5BF03-0AB0 | S7-300 CPU 313C DI 16 / DO 16 / AI 4 / AO 2 / PT100 / Counter 3x30KHz (заменен на 5BG04) | [6 empty] | - |  | -
|  | 6ES7 314-1AE04-0AB0 | S7-300 CPU 314 (снят с пр-ва) | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
| 24033682 | МОДУЛЬ CPU 314 6ES7 314-1AG13-0AB0 | S7-300 CPU 314 (заменен на 1AG14) | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 1
|  | 6ES7 315-2AF03-0АВ0 | S7-300 CPU 315-2 DP (заменен на 2AH14) | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
|  | 6ES7 315-2EH13-0AB0 | S7-300 CPU 315-2 PN/DP (заменен на 2EH14) |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
| 24040866 | ПРОЦЕССОР CPU 6ES7 315-2EH14-0AB0 | S7-300 CPU 315-2 PN/DP |  |  | 5 | 1 |  |  | 6 | 1 | 1 | стенд
| 24044308 | МОДУЛЬ CPU-314 6ES7 314-1AG14-0AB0 | S7-300 CPU 314 | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
| 24027957 | МОДУЛЬ CPU 414-2 6ES7414-2XK05-OABO | S7-400 CPU 414-2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24040867 | КОНТРОЛЛЕР PLC 414 6ES7 414-3EM06-0AB0 | S7-400 CPU 414-3 PN/DP (снят с пр-ва) |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | стенд
Память
|  | CF 512Mb | Compact Flash 512Mb |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | стенд
|  | MMC 128Mb | MMC 128Mb |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | MMC 2Gb | MMC 2Gb |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 6AV6 671-1CB00-0AX2 | MMC 128Mb | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
|  | 6ES7 291-8GE20-0XA0 | S7-200 Memory 32Kb (снят с пр-ва) | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
|  | 6ES7 951-0KE00-0AA0 | S7-300 MC 32Kb (снят с пр-ва) | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
| 24027959 | МОДУЛЬ EPROM 6ES7952-0KH00-OAAO | S7-400 MC 256Kb |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | - | №4
|  | 6ES7 952-1KS00-0AA0 | S7-400 MC 16Mb | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
| 24043570 | КАРТА ПАМЯТИ S7-400 6ES7 952-1AL00-0AA0 | S7-400 RAM 2Mb |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
|  | 6ES7 953-8LF30-0AA0 | S7 MMC 64Kb | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
|  | 6ES7 953-8LG11-0AA0 | S7 MMC 128Kb (снят с пр-ва) | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | -
|  | 6ES7 953-8LG20-0AA0 | S7 MMC 128Kb (снят с пр-ва) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | -
|  | 6ES7 953-8LJ20-0AA0 | S7 MMC 512Kb (заменен на 8LJ31) |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 6ES7 953-8LJ30-0AA0 | S7 MMC 512Kb |  |  | 1 | 5 |  |  | 6 |  | 1 | №4
| 23068570 | КАРТА ПАМЯТИ MMC 6ES7953-8LL31-0AA0 | S7 MMC 2Mb |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | стенд
| 24030695 | МОДУЛЬ ПАМЯТИ 6ES7953-8LM11-0AA0 | S7 MMC 4Mb (снят с пр-ва) | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
| 24042637 | МОДУЛЬ PHOENIX-CONTACT IBS-MC-FLASH-2MB | Phoenix Contact 2Mb Flash 2729389 | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
Siemens БП, ИБП
|  | 6EP1 332-1SH41 | LOGO POWER 24V 2.5A (заменен на 1SH43) | 1 | [5 empty] | 1 |  | -
|  | 6EP1 332-1LB00 | SITOP PSU100L 24V 2.5A |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 24041366 | БЛОК ПИТАНИЯ LOGO POWER 6EP1332-1SH43 | LOGO POWER 24V 2.5A | [6 empty] | - | 1 | - | №4
|  | 6EP1 333-0AA01 | SITOP SMART 24V 5A (снят с пр-ва) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | -
| 24032576 | БЛОК ПИТАНИЯ SITOP SMART 5 6EP1333-2B01 | SITOP SMART 24V 5A (заменен на 2BA20) | [6 empty] | - | 5 | 1 | №4
| 24033974 | БЛОК ПИТАНИЯ SITOP 5A 6EP1333-3BA00 | SITOP POWER 1/2ph 24V 5A (заменен на 3BA10) |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
|  | БЛОК ПИТАНИЯ SITOP 5A 6EP1333-3BA10 | SITOP PSU200M 24V 5A | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
| 24040204 | БЛОК ПИТАНИЯ SITOP SMART 5 6EP1333-2AA01 | SITOP SMART 24V 5A |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 1 | №4
| 24030464 | БЛОК ПИТАНИЯ 6EP1334-1SL12 | SITOP POWER 10A (снят с пр-ва) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | -
| 24031503 | БЛОК ПИТАНИЯ 6EP1334-2AA00 | SITOP POWER 24V 10A (заменен на 2BA20) |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | стенд
|  | 6EP1 334-2AA01 | SITOP SMART 24V 10A (заменен на 2BA20) |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | №4
| 24039934 | БЛОК ПИТАНИЯ SITOP 6EP1334-3BA00 | SITOP MODULAR 1/2ph 24V 10A (заменен на 3BA10) |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1
|  | Блок питания SITOP 6EP1334-3BA10 | SITOP PSU200M 24V 10A | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
| 24041372 | БЛОК ПИТАНИЯ SITOP24V 20A 6EP1 336-3BA00 | SITOP POWER 24V 20A (снят с пр-ва) |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
|  | 6EP1 436-2BA00 | SITOP POWER 3ph 360VIn 24V 20A | [6 empty] | - | 1 | 1 | стенд
| 24033971 | БЛОК ПИТАНИЯ SITOP 40А 6EP1 437-3BA00 | SITOP POWER 24V 40A (снят с пр-ва) |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | №4
| 24039694 | ИБП SITOP 6A 6EP1931-2DC21 | SITOP POWER DC-UPS 24V 6A | 1 |  | 2 | 7 |  |  | 10 |  | 2
| 23068571 | БЛОК БАТАРЕЙНЫЙ 6EP1 935-6MC01 | SITOP POWER battery 24V 1.2Ah | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | №4
| 24045716 | БЛОК БАТАРЕЙНЫЙ 6EP1 935-6MF01 | SITOP POWER battery 24V 12Ah |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 1
| 24045711 | БЛОК ПИТАНИЯ 6EP3 436-8SB00-0AY0 | SITOP PSU8200 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 2 | 1 | №4
| 24041861 | БЛОК БАТАРЕЙНЫЙ 6ES7291-8BA20-0XA0 | S7-200 Battery (снят с пр-ва) | 1 | [5 empty] | 1 | 5 | - | №4
| 24027498 | МОДУЛЬ ПИТАН PS 307 | S7-300 PS 307 24V 5A (6ES7 307-1EA00-0AA1) (снят с пр-ва) | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | №4
| 24044305 | БЛОК ПИТАНИЯ PS 307 6ES7 307-1EA01-0A00 | S7-300 PS 307 24V 5A |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
| 24044304 | БЛОК ПИТАНИЯ PS 307 6ES7 307-1KA01-0AA0 | S7-300 PS 307 24V 10A |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 1
| 24030464 | БЛОК ПИТАНИЯ 10A 6ES7307-1KA02-0AA0 | S7-300 24V 10A | [6 empty] | - | 2 | 1 | №4
|  | 6ES7 405-0DA02-0AA0 | S7-400 PS 405 24V In, 5V 4A |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | -
| 24032175 | БЛОК ПИТАНИЯ 6ES7407-0KA02-0AA0 | S7-400 PS 407 220V In, 5V 10A |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | №4 + стенд
| 24039785 | БЛОК ПИТАНИЯ SITOP 10A | SITOP PSU100S 24V 10A | [6 empty] | - | 1 | - | №4
Siemens доп. Материалы и оборудование
|  | 6GK7 443-1EX30-0XE0 | CP 443-1 PN RJ45 x 2 | [6 empty] | - | 1 | 1 | стенд
|  | 6GK7 443-5DX05-0XE0 | CP 443-5 DP Profibus x 1 | [6 empty] | - | 1 | 1 | стенд
| 24033978 | Шина профильная 6ES7 390-1AE80_0AA0 | S7-300 Rail 480mm | [6 empty] | - | 1 | 1 | №5
| 24030491 | Шина профильная 6ES7 390-1AF30_0AA0 | S7-300 Rail 530mm | [6 empty] | - | 1 | 1 | №5
| 24027956 | МОДУЛЬ S7-400 6ES7400-1JA01-OAAO | S7-400 Rail UR2 (9 max) |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | №5 + стенд
| 24042651 | Батарея 6ES7971-0BA00 | S7-400 3.6V 1.9Ah | [6 empty] | - | 9 | 2 | №4
| 24041860 | БАТАРЕЯ 6ES7971-1AA00-0AA0 | S7-300 3.6V 0.95Ah | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
|  | 6EW10007AA | S5 3.6V 5.2Ah | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
| 24022647 | СОЕДИНИТЕЛЬ 6ES7392-1AJ00-0AA0 | S7-300 20-Pole connector (винт) | [6 empty] | - | 8 |  | №4
| 24027489 | СОЕДИНИТЕЛЬ ФРОНТ. 6ЕS7 392-1AM00-0AA0 | S7-300 40-Pole connector (винт) | [6 empty] | - | 1 |  | №4
| 24040155 | Соеденитель 40 пол 6ES7392-1BM01-0AA0 | S7-300 40-Pole connector (зажим) | [6 empty] | - | 9 |  | №4
| 24040158 | Соединитель 48P 6ES7492-1AL00-0AA0 | S7-400 48-Pole connector (винт) | [6 empty] | - | 4 |  | №4
| 24041862 | СОЕДИНИТЕЛЬ 6ES7972-0BA12-0XA0 | DP bus connector (угол 90) | [6 empty] | - | 2 | 2 | №4
| 24032188 | СОЕДИНИТЕЛЬ 6ES7972-0BB12-0XA0 | DP bus connector with PG (угол 90) | [6 empty] | - | 5 | 5 | №4
|  | 6GK1 500-0EA02 | DP bus connector | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
| 24031721 | РЕТРАНСЛЯТОР RS 485 6ES7972-0AA01-0XA0 | RS485 Repeater (снят с пр-ва) | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
| 24030696 | АДАПТЕР 6ES7972-0CB20-0XA0 | MPI USB Converter | [6 empty] | - | 1 |  | №4
|  | 6ES7 972-0CB35-0XA0 | TSA-II MODEM | [6 empty] | - |  | -
|  | 6GK1 100-2AB00 | TP11 IE Optical media converter RJ45 | [6 empty] | - | 2 |  | №4
| 24040149 | Модуль CP 5611 6GK1561-1AA01 | PCI CP5611 MPI / Profibus DP (снят с пр-ва) | [6 empty] | - | 1 | 1 | №4
Siemens в/в
| 24044302 | МОДУЛЬ ET 200S 6ES7 131-4BB00-0AB0 | ET 200S DI 2 (заменен на 4BB01) |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 2
| 24042632 | МОДУЛЬ ET200S 6ES7 131-4BB01-0AB0 | ET 200S DI 2 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 2 | 2 | №4
| 24045713 | МОДУЛЬ 6ES7 131-4BF00-0AA0 | ET 200S DI 8 |  |  |  | 32 |  |  | 32 | 6 | 6 | №4
| 24045715 | МОДУЛЬ 6ES7 132-4BF00-0AA0 | ET 200S DO 8 |  |  |  | 25 |  |  | 25 | 2 | 5 | №4
| 24045714 | МОДУЛЬ 6ES7 134-4GB11-0AB0 | ET 200S AI 2x13 Bit |  |  |  | 23 |  |  | 23 | 2 | 5 | №4
| 24045727 | МОДУЛЬ 6ES7 134-4JB51-0AB0 | ET 200S AI 2x15 Bit; PT100 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 2 | 2 | №4
| 24045729 | МОДУЛЬ 6ES7 135-4GB01-0AB0 | ET 200S AO 2x13 Bit |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 1 | 2 | №4
|  | 6ES7 138-4CB10-0AB0 | ET 200S PM-E |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
| 24042631 | МОДУЛЬ ПИТАНИЯ PM-E 6ES7 138-4CB11-0AB0 | ET 200S PM-E |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 2 | 2 | №4
| 24045728 | МОДУЛЬ 6ES7 138-4DA04-0AB0 | ET 200S Counter 1x100KHz |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 2 | №4
| 24042630 | МОДУЛЬ IM151-1 6ES7 151-1AA05-0AB0 | ET 200M IM DP 8 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | №4
| 24031719 | ИНТЕРФЕЙС-МОДУЛЬ 6ES7153-1AA03-0XB0 | ET 200M IM DP 8 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24040151 | МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ 6ES7153-2BA02-0XB0 | ET 200M IM DP 12 (заменен на 2BA10) |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | №4
| 24036918 | БЛОК ВЫВОДА 6ES7 222-1HF22-0XA0 | S7-200 EM 222 DO 8 relay (снят с пр-ва) | [6 empty] | - | 1 |  | №4
| 24042600 | МОДУЛЬ EM223 6ES7 223-1BF22-0XA0 | S7-200 EM 223 DI 4 / DO 4 (снят с пр-ва) |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24040861 | МОДУЛЬ S7-200 EM 6ES7 223-1BL22-0XA0 | S7-200 EM 223 DI 16 / DO 16 (снят с пр-ва) | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | стенд
| 24042599 | МОДЕЛЬ EM231 6ES7 231-0HC22-0XA0 | S7-200 EM 231 AI 4x12 Bit |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24045709 | МОДУЛЬ 6ES7 223-1BL32-0XB0 | S7-1200 SM 1223 DI 16 / DO 16 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24040855 | МОДУЛЬ SM 1223 6ES7 223-1PL30-0XB0 | S7-1200 SM 1223 DI 16 / DO 16 relay |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | №4
| 24040856 | МОДУЛЬ SM 1231 6ES7 231-5PD30-0XB0 | S7-1200 SM 1231 AI4 x RTD |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24040857 | МОДУЛЬ SM 1232 6ES7 232-4HD30-0XB0 | S7-1200 SM 1232 AQ4 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24031725 | МОДУЛЬ ВВОДА 6ES7321-1BH02-0AA0 | S7-300 SM 321 DI 16 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 2 | 2 | №4
|  | 6ES7 321-7BH01-0AB0 | S7-300 SM 321 DI 16 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 24016721 | МОДУЛЬ DI S7 321-1BLOO-OAAO | S7-300 SM 321 DI 32 | 6 | 4 | 9 | 6 |  |  | 25 | 3 | 3 | №4 + стенд + стол
| 24030467 | МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТ.6ES7322-1BH01-0AA0 | S7-300 SM 322 DO 16 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 1 | 2 | №4
| 24016722 | МОДУЛЬ DO S7 322-1BLOO-OAAO | S7-300 SM 322 DO 32 | 4 | 2 | 9 | 1 |  |  | 16 | 4 | 2 | №4 + стенд + стол
| 24042652 | МОДУЛЬ 6ES7 322-1HH01-0AA0 | S7-300 SM 322 DO 16 relay |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | №4
| 24031726 | МОДУЛЬ ВВОДА ВЫВОДА 6ES7323-1BL00-0AA0 | S7-300 SM 323 DI 16 / DO 16 | [6 empty] | - | 3 | 1 | №4
| 24039933 | МОДУЛЬ ВВОДА ВЫВОДА 6ES7323-1BH01-0AA0 | S7-300 SM 323 DI 8 / DO 8 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | стенд
|  | 6ES7 331-1KF01-0AB0 | S7 300 SM 331 AI 8x13 Bit; PT100 (заменен на 1KF02) |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 24028514 | МОДУЛЬ SM331 AI 8Х13 6ES7 331-1KF02-0AB0 | S7-300 SM 331 AI 8x13 Bit; PT100 |  | 5 | 2 | 3 |  |  | 10 | 5 | 2 | №4 + стенд + стол
| 24041368 | МОДУЛЬ SM331 AI 2x12 6ES7 331-7KB02-0AB0 | S7-300 SM 331 AI 2x12 Bit; PT100 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | №4
| 24031720 | МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛ. 6ES7331-7KF02-0AB0 | S7-300 SM 331 AI 8x12 Bit; PT100 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 24028515 | МОДУЛЬ АНАЛОГ ВЫХОД 6ES7 332-5HB01-OABO | S7-300 SM 322 AO 2x12 Bit | [6 empty] | - |  | 1
| 24032176 | МОДУЛЬ 6ES7332-5HD01-0AB0 | S7-300 SM 332 AO 4x12 Bit | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 4 |  | 2
|  | 6ES7 332-7ND02-0AB0 | S7-300 SM 332 AO 4x16 Bit |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 24040154 | МОДУЛЬ 8AO 6ES7332-5HF00-0AB0 | S7-300 SM 332 AO 8x12 Bit |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | №4 + стол
| 24040205 | МОДУЛЬ ВВОДА AI8 6ES7331-7SF00-0AB0 | S7-300 Ex SM 331 Thermo 8 / PT100 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
|  | 6ES7 350-1AH03-0AE0 | S7-300 Counter 1x500KHz |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | №4
| 24041370 | МОДУЛЬ СЧЕТА FM 350-2 6ES7350-2AH01-0AE0 | S7-300 Counter 8x20Hz |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24030469 | МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСН. 6ES7365-0BA01-0AA0 | S7-300 IM (1 метр) |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24027484 | МОДУЛЬ DI 32XDC 24V 6ES7 421-1BL01-0AA0 | S7-400 SM 421 DI 32 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24027485 | МОДУЛЬ DO 32XDC 6ES7 422-1BL00-0AA0 | S7-400 SM 422 DO 32 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24040148 | Модуль 16 AI 6ES7431-7QH00-0AB0 | S7-400 SM 431 AI 16x16 Bit |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24043571 | МОДУЛЬ ВЫХОДО 8AO 6ES7 432-1HF00-0AB0 | S7-400 SM 432 AO 8x13 Bit |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
Панели
| 24042635 | ПАНЕЛЬ SUETRON TP35ET-01/249059 | Suetron TP35ET (теперь Phoenix Contact) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 24042602 | ПАНЕЛЬ AB IX PANEL TA150/AL TYPE: 08276D | Beijer Electronics iX Panel TA150 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | - | №5
| 24042648 | ПАНЕЛЬ EATON XV-102-D8-57TVR-10 | Eaton XV-102 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №5
| 24049337 | ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА ГРАФИЧЕСКАЯ СП307-Р | Овен СП307-Р | [6 empty] | - | 1 | - | №3
|  | 6AV2 123-2GA03-0AX0 | KTP700 BASIC DP KEY 7" |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 24044301 | ПАНЕЛЬ TP1200 Comfort 6AV2124-0MC01-0AX0 | TP1200 Comfort 12" |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | №5
| 24030157 | ПАНЕЛЬ OP-7DP 6AV3607-1JC20-0AX1 | OP7 4Lines 20Char | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
| 24033848 | ПАНЕЛЬ 6AV6545-0CC10-OAXO | TP 270 10,4" | [6 empty] | - |  | 1
| 24042601 | ПАНЕЛЬ TP177 6AV6 640-0CA11-0AX1 | TP 177MICRO 5,7" (снят с пр-ва) |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №5
| 24037344 | ПАНЕЛЬ OP-77 6AV6641-0BA11-0AX1 | OP 77A 4,5" | [6 empty] | - | 1 | - | №5
| 24042629 | ПАНЕЛЬ TP177A 6AV6 642-0AA11-0AX1 | TP 177A 5,7" |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №5
| 24040206 | ПАНЕЛЬ TP 177B 6AV6642-0BC01-1AX1 | TP 177B 5,7" | [6 empty] | - | 1 | - | №5
| 24039696 | ПАНЕЛЬ MP277-10 6AV6 643-0CD01-1AX1 | MP 277 10,4" | [6 empty] | - | 1 | 1 | №3
|  | 6AV6 644-0AA01-2AX0 | MP 377 12" |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
| 24045710 | ПАНЕЛЬ KTP400 6AV6 647-0AA11-3AX0 | KTP400 BASIC MONO 3,8" |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 28006078 | 6AV6 647-0AB11-3AX0 | KTP600 BASIC MONO 5,7" |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | №5
|  | 6AV6 647-0AH11-3AX0 | KP300 BASIC MONO 3,6" |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
| 24049040 | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 6AV7 413-4AB00-OFW0 | IPC 277D 12" Flottweg (заменен на 1FW0) |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 2 | 2 | №5
Другие ПЛК и в/в
|  | X20 CP 1484 | B&R X20 CPU |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | стенд
|  | X20 IF 1082 | Interface module |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | стенд
|  | X20 DI 6371 | DI 6 24V |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | стенд
|  | X20 AT 2222 | PT100/PT1000 I 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | стенд
|  | X20 AI 1744 | AI 1 Tenzo |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | стенд
| 24042604 | X20 HB 2880 | RJ45 x 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №2
| 24042605 | X20 BC 8083 | Powerlink V1/V2 Bus Controller |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №2
| 24042606 | МОДУЛЬ B&R X20 PS 9400 | Power Module X2X Link |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | №4
| 24042607 | МОДУЛЬ B&R X20 DI 9371 | DI 12 24V |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 1 | 2 | №4
| 24042608 | МОДУЛЬ B&R X20 DO 9322 | DO 12 24V 0,5A |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 1 | 2 | №4
| 24042609 | МОДУЛЬ B&R X20 PS 2100 | Power Module I/O |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | №4
| 24042610 | X20 BC 0083 | Powerlink V1/V2 Bus Controller |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | №2
| 24042611 | МОДУЛЬ B&R X20 AI 4622 | AI 4 12Bit |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24042612 | МОДУЛЬ B&R X20 AO 4622 | AO 4 12Bit |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
| 24042636 | МОДУЛЬ PHOENIX-CONTACT IBS S7 400DSC/I-T |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №4
|  | Sigicom ULTRA Dynamic monitor |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | стенд
| 24042639 | Phoenix Contact IB IL 24 DO 16-PAC (28.61.29.2) |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 2 | 1 | №2
| 24042640 | Phoenix Contact IB IL AO 1/SF-PAC |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №2
| 24042646 | Phoenix Contact IB IL 24 DI 8-PAC |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | №2
|  | Phoenix Contact IB IL 24 DI 16-PAC |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
| 24042645 | Phoenix Contact IB IL AI 2/SF-PAC |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 1 | 1 | №2
| 24042638 | Phoenix Contact IB IL 24 DO 2-2A-PAC |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | 2 | 1 | №2
| 24042665 | Phoenix Contact IB IL 24 PWR IN-PAC |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 | 3 | 1 | №2
| 24042641 | Phoenix Contact IBS RL 24 DO 8/8-2A-LK |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 1 | 1 | №2
| 24042642 | Phoenix Contact IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | №2
| 24042643 | Phoenix Contact IBS RL 24 DO 4/2/4-LK |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №2
| 24042644 | Phoenix Contact IBS RL 24 DI 16/8-LK |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 1 | 1 | №2
| 24049339 | КОНТРОЛЛЕР ПЛК323-220.03.01-CS-WEB | [7 empty] | - | 1 |  | №3
| 24049338 | КОНТРОЛЛЕР ЛОГИЧЕСКИЙ ПЛК110-24.30.Р-М | [7 empty] | - | 1 |  | №3
| 24039990 | MikroLogic Allen Bredley | [7 empty] | - | 1 |  | №3
Прочие
| 24042655 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛОВ БРГ-12 | [7 empty] | - | 10 | - | №9
| 23077525 | РАЗЪЕМ MOXA TB-M9 |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 5 | 5 | 4 | №2
| 23077529 | РАЗЪЕМ MOXA TB-F9 | [7 empty] | - | 6 | 1 | №2
| 24042649 | АДАПТЕР ACCON-NetLink-PRO compact | [7 empty] | - | 1 | - | №2
| 24042650 | МОДУЛЬ СВЯЗИ ACCON-NetLink-WLAN | [7 empty] | - | 1 | - | №2
| 23060485 | ТЕРМОРЕГУЛЯТОР SK3110 | [7 empty] | - | 2 | 3 | №3
| 24044279 | РАЗВЕТВИТЕЛЬ СИГНАЛОВ Z170REG |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 12 | 4 | №9
| 24044280 | РЕЛЕ FINDER 38.51.0.240.0060 | [7 empty] | - | 20 | 5 | №3
| 24044281 | РЕЛЕ FINDER 38.51.7.024.0050 | [7 empty] | - | 20 | 5 | №3
| 24044285 | KVM УДЛИНИТЕЛЬ ADDERLINK X-DVI PRO |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | №3
| 24043583 | ФИДЕР TREND NET TEW-A0080 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 1
| 23066104 | КАБЕЛЬ TEW-L412 | [7 empty] | - | 1 |  | №9
| 23066105 | КАБЕЛЬ TEW-ASAK | [7 empty] | - | 1 |  | №9
| 24042647 | ПРОЦЕССОР VIPA 314-6CG13 BVM 314XDPM2562 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 6ES7277-0AA22-0XA0 | S7-200 EM 277 Profibus DP Module | [6 empty] | - | 1 | - | №2
| 24044306 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ WAS4 PRO FREQ 8581180000 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | №9
| 24043604 | МОДУЛЬ VIPA 323 DIO 16xDC 24V 323-1BH00 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| 24006194 | Автомат J7M-AM-4 | [7 empty] | - | 2 |  | №3
| 24006193 | Автомат J7M-AM-6.3 | [7 empty] | - | 2 |  | №3
| 24017818 | Реле G2R-1-SN 24DC | [7 empty] | - | 11 |  | №3
|  | Реле G2R-2-SNI 230 AC | [7 empty] | - | 13 |  | №3
| 24018681 | Реле G2R-1-SN 230 AC | [7 empty] | - | 24 |  | №3
|  | Реле RM83P 24DC | [7 empty] | - | 4 |  | №3
| 24017819 | Цоколь P2RF-05-E | [7 empty] | - | 22 |  | №3
|  | Цоколь ES50 | [7 empty] | - | 4 |  | №3
| 24032572 | МОДУЛЬ ИПМ 0399/М2 | Преобразователь ИПМ 0399/М2 (0-5мА в 4-20мА) | [6 empty] | - | 2 |  | №3
|  | Реле контроля напряжения CPU-734 | [7 empty] | - | 1 |  | №3
| 24016833 | РЕЛЕ MK3P5-S 24DC | [7 empty] | - | 1 |  | №3
|  | Реле Mini MCR-SL-UI-2I-NC 28.64.17.6 (Phoenicx Contact) | [7 empty] | - | 1 |  | №3
|  | Клеммы Phoenix Contact 26-12 AWG 30.44.09.2 (PE) | [7 empty] | - | 50 |  | №3
|  | Клеммы Phoenix Contact 26-12 AWG 30.44.07.6 (серые) | [7 empty] | - | 100 |  | №3
|  | Клеммы Phoenix Contact 26-12 AWG 30.44.08.9 (синие) | [7 empty] | - | 100 |  | №3
|  | Клеммы ABB Enterlec 011511607 (Ø4mm L 10mm) | [7 empty] | - | 50 |  | №3
|  | Клеммы б/у (3 типа) | [7 empty] | - | 33 |  | №3
|  | Клеммы PE | [7 empty] | - | 5 |  | №3
|  | Клеммы с предохранителем (б/у) | [7 empty] | - | 21 |  | №3
|  | Ограничители | [7 empty] | - | 27 |  | №3
|  | Разделители ATP-UT 30.47.16.7 | [7 empty] | - | 50 |  | №3
|  | Разделители D-UT 2.5/10 30.47.02.8 | [7 empty] | - | 50 |  | №3
|  | Маркеры клемм Phoenix Contact ZB5-LGS; 1-10 | [7 empty] | - | 10 |  | №3
|  | Маркеры клемм Phoenix Contact ZB5-LGS; 11-20 | [7 empty] | - | 10 |  | №3
|  | Маркеры клемм Phoenix Contact ZB5-LGS; 21-30 | [7 empty] | - | 10 |  | №3
|  | Маркеры клемм Phoenix Contact ZB5-QR; 1-10 | [7 empty] | - | 10 |  | №3
|  | Маркеры клемм Phoenix Contact ZB5-QR; 21-30 | [7 empty] | - | 10 |  | №3
|  | Маркеры клемм Phoenix Contact ZB5-Unbedruckt;чист | [7 empty] | - | 30 |  | №3
|  | Перемычки 10-5 | [7 empty] | - | 40 |  | №3
|  | Перемычки 4-5 | [7 empty] | - | 100 |  | №3
|  | Перемычки 3-5 | [7 empty] | - | 100 |  | №3
|  | Перемычки 2-5 | [7 empty] | - | 50 |  | №3