## Оглавление
Контроль монтажа ЗРА
Разметка врезки | Установка эл/привода | Приемка эл/привода в монтаж | Сдача эл/привода из монтажа | Приемка эл/привода в наладку | Настройка и проверка хода | Готовность управления | Всего приводов
КО | 43 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 224
ТО | 44 | 44 | 38 | 0 | 0 | 0 | 269
ИТОГО: | 87 | 87 | 48 | 0 | 0 | 0 | 493
Контроль монтажа ЗРА за неделю
Разметка врезки | Установка эл/привода | Приемка эл/привода в монтаж | Сдача эл/привода из монтажа | Приемка эл/привода в наладку | Настройка и проверка хода | Готовность управления
КО
ТО
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
необходимо, что бы в данной таблице отображалось количество ячеек, отмеченных за неделю в таблицах ЗРА (КО) и ЗРА (ТО)

## ЗРА (КО)
|  |  | Всего: | 224 | шт. | 43 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п\п | Код KKS | Технологическое наименование | Тип электропривода | Мощн. кВт | Напр. (В) | Установка эл/привода | Приемка эл/привода в монтаж | Сдача эл/привода из монтажа | Приемка эл/привода в наладку | Настройка и проверка хода | Готовность управления со всех постов | Приёмка в эксплуатацию
auma
КОТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 | 04ETN56AA001 | Задвижка на подводе воды к эмульгаторам 30с941нж, PN16, DN200 | ЭП-3-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
2 | 04ETN80AA001 | Задвижка на пожаротушение конвективной шахты котла ЗКЛП 200-16, PN 16, DN 200 | ЭП-3-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
3 | 04ETN80AA002 | Задвижка на пожаротушение конвективной шахты котла ЗКЛП 200-16, PN 16, DN 200 | ЭП-3-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
4 | 04HAD10AA001 | Задвижка аварийного слива барабана КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 | Да | Да
5 | 04HAD10AA002 | Задвижка аварийного слива барабана КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 | Да | Да
6 | 04HAD20AA001 | Задвижка рециркуляции экономайзера КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 |  | Да
7 | 04HAD20AA002 | Задвижка рециркуляции экономайзера КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 |  | Да
8 | 04HAD70AA001 | Задвижка продувки барабана КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 | Да | Да
9 | 04HAD70AA002 | Задвижка продувки барабана КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 | Да | Да
10 | 04HAH30AA001 | Задвижка на линии продувки ШШП-1 КЗ 116.1.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 | Да | Да
11 | 04HAH30AA801 | Регулирующий клапан на линии продувки ШПП-1 РК 101.1.100-Э, PN 235, DN 100 | МЭОФ 250/25-0,25У | 0.24 | 380 | Да | Да
12 | 04HAH70AA001 | Задвижка на линии продувки пароперегревателя, S15.024.E.7335B, PN 137, DN 100 | AUMA NORM SA14.5 | 3 | 380 | Да | Да
13 | 04HAH70AA002 | Задвижка на линии продувки пароперегревателя, S15.024.E.7335B, PN 137, DN 100 | AUMA NORM SA14.5 | 3 | 380 | Да | Да
14 | 04HAH70AA031 | Предохранительный клапан острого пара | Электромагнит | 0.45 | 220
15 | 04HAH70AA032 | Предохранительный клапан острого пара | Электромагнит | 0.45 | 220
16 | 04HAH70AA033 | Предохранительный клапан острого пара | Электромагнит | 0.45 | 220
17 | 04HAH70AA034 | Предохранительный клапан острого пара | Электромагнит | 0.45 | 220
18 | 04HAJ13AA801 | Регулирующий клапан на байпасе КПП НД-1А 12с-1, PN 63, DN 400 | МЭО-630/25-0,25У-92К | 0.49 | 380
19 | 04HAJ14AA801 | Регулирующий клапан на байпасе КПП НД-1Б 12с-1, PN 63, DN 400 | МЭО-630/25-0,25У-92К | 0.49 | 380
20 | 04HCB10AA001 | Вентиль запорный на подводе пара к аппаратам обдувки КЗ 104.65.00-Э | ЭП-3-300-25-Б2-О-А | 0.75 | 380 | Да | Да
21 | 04HCB10AA002 | Вентиль запорный на дренажной линии до клапана дроссельного КЗ 105.20.00-Э, PN 25, DN20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220 | Да | Да
22 | 04HCB10AA003 | Вентиль запорный на дренажной линии за клапаном дроссельным КЗ 104.20.00-Э, PN 25, DN20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220 | Да | Да
23 | 04HCB10AA801 | Клапан дроссельный на подводе пара к аппаратам обдувки 811-50-Рв, PN 13,7, DN 50 | МЭО-630/25-0,25У-92К | 0.49 | 380 | Да | Да
24 | 04HCB11AA001 | Вентиль запорный на дренажной линии после аппаратов обдувки КЗ 105.20.00-Э, PN25, DN20 | ЭП-3-100-24 | 0.33 | 220
25 | 04HCB12AA001 | Вентиль запорный на дренажной линии после аппаратов обдувки КЗ 105.20.00-Э, PN25, DN20 | ЭП-3-100-24 | 0.33 | 220
26 | 04HCB13AA001 | Вентиль запорный на дренажной линии после аппаратов обдувки КЗ 105.20.00-Э, PN25, DN20 | ЭП-3-100-24 | 0.33 | 220
27 | 04HCC01AA001 | Задвижка на подводе воды к аппаратам обдувки котла КЗ 104.65.00-Э, PN63, DN65 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А- УХЛ3 | 0.75 | 380
28 | 04HDA01AA001 | Задвижка на подводе осветленной воды к шлаковой ванне №1, 30с941нж (ЗКЛП 150- 16), PN16, DN150 | ЭП-З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
29 | 04HDA02AA001 | Задвижка на подводе осветленной воды к шлаковой ванне №2, 30с941нж (ЗКЛП 150- 16), PN16, DN150 | ЭП-З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
30 | 04HDA03AA001 | Задвижка на подводе осветленной воды шлаковой ванне №3, 30с941нж (ЗКЛП 150- 16), PN16, DN150 | ЭП-З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
31 | 04HDA04AA001 | Задвижка на подводе осветленной воды к шлаковой ванне №4, 30с941нж (ЗКЛП 150- 16), PN16, DN150 | ЭП-З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
32 | 04HFC01AA011 | Вентиль на подводе охлаждающей воды к мельнице А, ЗАРДП•025•016•40-00Э PN40, DN 25 | AUMA NORM SG 04.3 | 0.08 | 220
33 | 04HFC02AA011 | Вентиль на подводе охлаждающей воды к мельнице Б, ЗАРДП•025•016•40-00Э PN40, DN 25 | AUMA NORM SG 04.3 | 0.08 | 220
34 | 04HFC03AA011 | Вентиль на подводе охлаждающей воды к мельнице В, ЗАРДП•025•016•40-00Э PN40, DN 25 | AUMA NORM SG 04.3 | 0.08 | 220
35 | 04HFC04AA011 | Вентиль на подводе охлаждающей воды к мельнице Г, ЗАРДП•025•016•40-00Э PN40, DN 25 | AUMA NORM SG 04.3 | 0.08 | 220
36 | 04HFC05AA011 | Вентиль на подводе охлаждающей воды к мельнице Д, ЗАРДП•025•016•40-00Э PN40, DN 25 | AUMA NORM SG 04.3 | 0.08 | 220
37 | 04HFD11AA001 | Атмосферный клапан перед вентилятором сушильного агента - А DN 700 | МЭО-250/25-0,25М-99К | 0.25 | 380
38 | 04HFD11AA002 | Клапан запорный перед вентилятором сушильного агента - А ПГВУ 297-80, 1200x1200 | МЭО-630/25-0,25М-92К | 0.2 | 380
39 | 04HFD11AA003 | Клапан запорный на сушильном агенте перед мельницей - А 1000х1400 | МЭО-630/10-0,25М-92К | 0.49 | 380
40 | 04HFD11AA801 | Клапан регулирующий на подводе горячих газов к вентилятору сушильного агента - А ПГВУ 297-80, 1200x1200 | МЭО-630/25-0,25У-92К | 0.2 | 380
41 | 04HFD11AA802 | Направляющий аппарат вентилятора сушиль- ного агента - А | МЭО-630/63-0,25У-92К | 0.25 | 380
42 | 04HFD12AA001 | Атмосферный клапан перед вентилятором сушильного агента - Б DN 700 | МЭО-250/25-0,25М-99К | 0.25 | 380
43 | 04HFD12AA002 | Клапан запорный перед вентилятором сушильного агента - Б ПГВУ 297-80, 1200x1200 | МЭО-630/25-0,25М-92К | 0.2 | 380
44 | 04HFD12AA003 | Клапан запорный на сушильном агенте перед мельницей - Б 1000х1400 | МЭО-630/10-0,25М-92К | 0.49 | 380
45 | 04HFD12AA801 | Клапан регулирующий на подводе горячих газов к вентилятору сушильного агента - Б ПГВУ 297-80, 1200x1200 | МЭО-630/25-0,25У-92К | 0.2 | 380
46 | 04HFD12AA802 | Направляющий аппарат вентилятора сушильного агента - Б | МЭО-630/63-0,25У-92К | 0.25 | 380
47 | 04HFD13AA001 | Атмосферный клапан перед вентилятором сушильного агента - В DN 700 | МЭО-250/25-0,25М-99К | 0.25 | 380
48 | 04HFD13AA002 | Клапан запорный перед вентилятором сушильного агента – В ПГВУ 297-80, 1200x1200 | МЭО-630/25-0,25М-92К | 0.2 | 380
49 | 04HFD13AA003 | Клапан запорный на сушильном агенте перед мельницей - В 1000х1400 | МЭО-630/10-0,25М-92К | 0.49 | 380
50 | 04HFD13AA801 | Клапан регулирующий на подводе горячих газов к вентилятору сушильного агента - В ПГВУ 297-80, 1200x1200 | МЭО-630/25-0,25У-92К | 0.2 | 380
51 | 04HFD13AA802 | Направляющий аппарат вентилятора сушиль- ного агента - В | МЭО-630/63-0,25У-92К | 0.25 | 380
52 | 04HFD14AA001 | Атмосферный клапан перед вентилятором сушильного агента - Г DN 700 | МЭО-250/25-0,25М-99К | 0.25 | 380
53 | 04HFD14AA002 | Клапан запорный перед вентилятором сушильного агента - Г ПГВУ 297-80, 1200x1200 | МЭО-630/25-0,25М-92К | 0.2 | 380
54 | 04HFD14AA003 | Клапан запорный на сушильном агенте перед мельницей - Г 1000х1400 | МЭО-630/10-0,25М-92К | 0.49 | 380
55 | 04HFD14AA801 | Клапан регулирующий на подводе горячих газов к вентилятору сушильного агента - Г ПГВУ 297-80, 1200x1200 | МЭО-630/25-0,25У-92К | 0.2 | 380
56 | 04HFD14AA802 | Направляющий аппарат вентилятора сушильного агента - Г | МЭО-630/63-0,25У-92К | 0.25 | 380
57 | 04HFD15AA001 | Атмосферный клапан перед вентилятором сушильного агента - Д DN 700 | МЭО-250/25-0,25М-99К | 0.25 | 380
58 | 04HFD15AA002 | Клапан запорный перед вентилятором сушильного агента – Д ПГВУ 297-80, 1200x1200 | МЭО-630/25-0,25М-92К | 0.2 | 380
59 | 04HFD15AA003 | Клапан запорный на сушильном агенте перед мельницей - Д 1000х1400 | МЭО-630/10-0,25М-92К | 0.49 | 380
60 | 04HFD15AA801 | Клапан регулирующий на подводе горячих газов к вентилятору сушильного агента - Д ПГВУ 297-80, 1200x1200 | МЭО-630/25-0,25У-92К | 0.2 | 380
61 | 04HFD15AA802 | Направляющий аппарат вентилятора сушильного агента - Д | МЭО-630/63-0,25У-92К | 0.25 | 380
62 | 04HFW11AA001 | Задвижка на напоре компрессора – А 30с941нж, PN16, DN250 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380 | Да
63 | 04HFW12AA001 | Клапан запорный на напоре компрессора – Б 30с941нж, PN16, DN250 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380 | Да
64 | 04HFW31AA001 | Задвижка на линии подачи уплотняющего воздуха к уплотнениям корпуса ПСУ - А ЗАРДП•025•016•40-00Э, PN16, DN25 | AUMA NORM SG 04.3 | 0.08 | 220
65 | 04HFW32AA001 | Задвижка на линии подачи уплотняющего воздуха к уплотнениям корпуса ПСУ – Б , ЗАРДП•025•016•40-00Э, PN16, DN25 | AUMA NORM SG 04.3 | 0.08 | 220
66 | 04HFW33AA001 | Задвижка на линии подачи уплотняющего воздуха к уплотнениям корпуса ПСУ – В ЗАРДП•025•016•40-00Э, PN16, DN25 | AUMA NORM SG 04.3 | 0.08 | 220
67 | 04HFW34AA001 | Задвижка на линии подачи уплотняющего воздуха к уплотнениям корпуса ПСУ – Г ЗАРДП•025•016•40-00Э, PN16, DN25 | AUMA NORM SG 04.3 | 0.08 | 220
68 | 04HFW35AA001 | Задвижка на линии подачи уплотняющего воздуха к уплотнениям корпуса ПСУ - Д ЗАРДП•025•016•40-00Э, PN16, DN25 | AUMA NORM SG 04.3 | 0.08 | 220
69 | 04HFW41AA001 | Задвижка запорная на линии подачи уплотняющего воздуха к уплотнениям корпуса мельницы – А 30с941нж, PN16, DN100 | ЭП-З-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
70 | 04HFW42AA001 | Задвижка запорная на линии подачи уплотняющего воздуха к уплотнениям корпуса мельницы - Б 30с941нж, PN16, DN100 | ЭП-З-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
71 | 04HFW43AA001 | Задвижка запорная на линии подачи уплотняющего воздуха к уплотнениям корпуса мельницы - В 30с941нж, PN16, DN100 | ЭП-З-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
72 | 04HFW44AA001 | Задвижка запорная на линии подачи уплотняющего воздуха к уплотнениям корпуса мельницы - Г 30с941нж, PN16, DN100 | ЭП-З-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
73 | 04HFW45AA001 | Задвижка запорная на линии подачи уплотняющего воздуха к уплотнениям корпуса мельницы - Д, 30с941нж, PN16, DN100 | ЭП-З-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
74 | 04HHF10AA001 | Кран шаровой на подводе мазута к котлу, ЗАРДП 080.016.40-00Э PN 16, DN 80 | AUMA NORM SG05.1- 16 | 0.05 | 380
75 | 04HHF10AA031 | Клапан быстродействующий запорный на подводе мазута к котлу (ПЗК) АТЭК-80-БМ- С-16-ЭО, PN 16, DN 80 | МЭО-63/1-0,25 | 0.09 | 220
76 | 04HHF10AA801 | Клапан регулирующий на подводе мазута к котлу 6c-13-1Э, PN 100, DN 80 | МЭОФ-100/25-0,25-99К | 0.18 | 380
77 | 04HHF21AA001 | Клапан запорный на подводе мазута к 11-й форсунке АТЭК-20-ЗМ-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-25/25-0,25АМ | 0.03 | 220
78 | 04HHF22AA001 | Вентиль запорный на подводе мазута к 22-й форсунке АТЭК-20-ЗМ-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-25/25-0,25АМ | 0.03 | 220
79 | 04HHF23AA001 | Вентиль запорный на подводе мазута к 23-й форсунке АТЭК-20-ЗМ-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-25/25-0,25АМ | 0.03 | 220
80 | 04HHF24AA001 | Вентиль запорный на подводе мазута к 24-й форсунке АТЭК-20-ЗМ-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-25/25-0,25АМ | 0.03 | 220
81 | 04HHF25AA001 | Вентиль запорный на подводе мазута к 25-й форсунке АТЭК-20-ЗМ-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-25/25-0,25АМ | 0.03 | 220
82 | 04HHF26AA001 | Вентиль запорный на подводе мазута к 16-й форсунке АТЭК-20-ЗМ-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-25/25-0,25АМ | 0.03 | 220
83 | 04HHF27AA001 | Вентиль запорный на подводе мазута к 15-й форсунке АТЭК-20-ЗМ-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-25/25-0,25АМ | 0.03 | 220
84 | 04HHF28AA001 | Вентиль запорный на подводе мазута к 12-й форсунке АТЭК-20-ЗМ-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-25/25-0,25АМ | 0.03 | 220
85 | 04HHF31AA001 | Вентиль запорный на подводе мазута к 21-й форсунке АТЭК-20-ЗМ-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-25/25-0,25АМ | 0.03 | 220
86 | 04HHF31AA031 | Клапан быстродействующий на подводе к 21- й форсунке КЭО 25/40/338/131, PN 40, DN 25 | ЭМ 19/АС/220/1 | 0.2 | 220
87 | 04HHF32AA001 | Вентиль запорный на подводе мазута к 21-й форсунке АТЭК-20-ЗМ-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-25/25-0,25АМ | 0.03 | 220
88 | 04HHF32AA031 | Клапан быстродействующий на подводе к 26- й форсунке КЭО 25/40/338/131, PN 40, DN 25 | ЭМ 19/АС/220/1 | 0.2 | 220
89 | 04HHF33AA001 | Вентиль запорный на подводе мазута к 14-й форсунке АТЭК-20-ЗМ-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-25/25-0,25АМ | 0.03 | 380
90 | 04HHF33AA031 | Клапан быстродействующий на подводе к 14- й форсунке КЭО 25/40/338/131, PN 40, DN 25 | ЭМ 19/АС/220/1 | 0.2 | 220
91 | 04HHF34AA001 | Вентиль запорный на подводе мазута к 13-й форсунке АТЭК-20-ЗМ-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-25/25-0,25АМ | 0.03 | 380
92 | 04HHF34AA031 | Клапан быстродействующий на подводе к 13- й форсунке КЭО 25/40/338/131, PN 40, DN 25 | ЭМ 19/АС/220/1 | 0.2 | 220
93 | 04HHF40AA001 | Кран шаровой на отводе мазута от котла ЗАРДП.080.016.40-00Э, PN 16, DN 80 | AUMA NORM SG05.1- 16 | 0.05 | 380
94 | 04HHL01AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №01 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
95 | 04HHL02AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №02 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
96 | 04HHL03AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №03 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
97 | 04HHL04AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №04 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
98 | 04HHL05AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №05 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
99 | 04HHL06AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №06 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
100 | 04HHL07AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №07 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
101 | 04HHL08AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №08 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
102 | 04HHL11AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к мазутной горелке – №11 DN 400 | МЭО-100/25-0,25У-99К | 0.17 | 380
103 | 04HHL12AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к мазутной горелке – №12 DN 400 | МЭО-100/25-0,25У-99К | 0.17 | 380
104 | 04HHL13AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к мазутной горелке – №13 DN 400 | МЭО-100/25-0,25У-99К | 0.17 | 380
105 | 04HHL14AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к мазутной горелке – №14 DN 400 | МЭО-100/25-0,25У-99К | 0.17 | 380
106 | 04HHL15AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к мазутной горелке – №15 DN 400 | МЭО-100/25-0,25У-99К | 0.17 | 380
107 | 04HHL16AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к мазутной горелке – №16 DN 400 | МЭО-100/25-0,25У-99К | 0.17 | 380
108 | 04HHL21AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к мазутной горелке – №21 DN 400 | МЭО-100/25-0,25У-99К | 0.17 | 380
109 | 04HHL22AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к мазутной горелке – №22 DN 400 | МЭО-100/25-0,25У-99К | 0.17 | 380
110 | 04HHL23AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к мазутной горелке – №23 DN 400 | МЭО-100/25-0,25У-99К | 0.17 | 380
111 | 04HHL24AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к мазутной горелке – №24 DN 400 | МЭО-100/25-0,25У-99К | 0.17 | 380
112 | 04HHL25AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к мазутной горелке – №25 DN 400 | МЭО-100/25-0,25У-99К | 0.17 | 380
113 | 04HHL26AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к мазутной горелке – №26 DN 400 | МЭО-100/25-0,25У-99К | 0.17 | 380
114 | 04HHL31AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №31 800х800 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
115 | 04HHL32AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №32 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
116 | 04HHL33AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №33 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
117 | 04HHL34AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №34 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
118 | 04HHL35AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №35 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
119 | 04HHL36AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №36 800х800 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
120 | 04HHL41AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №41 800х800 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
121 | 04HHL42AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №42 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
122 | 04HHL43AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №43 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
123 | 04HHL44AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №44 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
124 | 04HHL45AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №45 DN 900 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
125 | 04HHL46AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к пылеугольной горелке – №46 800х800 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
126 | 04HHM10AA001 | Вентиль запорный на подводе пара к котлу 1c-14-41Э, PN 373, DN 40 | ЭП-З-300-25-Б1-Г-А | 0.75 | 380
127 | 04HHM10AA801 | Клапан регулирующий на подводе пара к котлу 10с-3-3-4Э, PN 63, DN50 | ЭП-Р-100-12-А1-Т-В | 0.45 | 220
128 | 04HHR21AA001 | Вентиль запорный на линии продувки 11-й форсунки КЗ 104.20.00-Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220
129 | 04HHR22AA001 | Вентиль запорный на линии продувки 22-й форсунки КЗ 104.20.00-Э, PN 373,0 DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220
130 | 04HHR23AA001 | Вентиль запорный на линии продувки 23-й форсунки КЗ 104.20.00-Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220
131 | 04HHR24AA001 | Вентиль запорный на линии продувки 24-й форсунки КЗ 104.20.00-Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220
132 | 04HHR25AA001 | Вентиль запорный на линии продувки 25-й форсунки КЗ 104.20.00-Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220
133 | 04HHR26AA001 | Вентиль запорный на линии продувки 16-й форсунки КЗ 104.20.00-Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220
134 | 04HHR27AA001 | Вентиль запорный на линии продувки 15-й форсунки КЗ 104.20.00-Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220
135 | 04HHR28AA001 | Вентиль запорный на линии продувки 12-й форсунки КЗ 104.20.00-Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220
136 | 04HHR31AA031 | Клапан быстродействующий на линии продувки 21-й форсунки АТЭК-20-БП-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-63/1-0,25 | 0.085 | 220
137 | 04HHR32AA031 | Клапан быстродействующий на линии продувки 26-й форсунки АТЭК-20-БП-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-63/1-0,25 | 0.085 | 220
138 | 04HHR33AA031 | Клапан быстродействующий на линии продувки 14-й форсунки АТЭК-20-БП-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-63/1-0,25 | 0.085 | 220
139 | 04HHR34AA031 | Клапан быстродействующий на линии продувки 13-й форсунки АТЭК-20-БП-С-16-ЭО, PN 16, DN 20 | МЭО-63/1-0,25 | 0.085 | 220
140 | 04HLA11AA001 | Клапан запорный на напоре дутьевого вентилятора – А 2400х1600 | МЭО-1600/63-0,25М- 92К | 0.29 | 380
141 | 04HLA12AA001 | Клапан запорный на напоре дутьевого вентилятора – Б 2400х1600 | МЭО-1600/63-0,25М- 92К | 0.29 | 380
142 | 04HLA31AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к соплам нижнего дутья – А DN 1600 | МЭО-1600/63-0,25У- 92К | 0.29 | 380
143 | 04HLA32AA801 | Клапан регулирующий на воздухе к соплам нижнего дутья – Б DN 1600 | МЭО-1600/63-0,25У- 92К | 0.29 | 380
144 | 04HLA51AA801 | Клапан регулирующий на газовоздушной смеси к соплу заднего дутья – №47 700х700 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
145 | 04HLA52AA801 | Клапан регулирующий на газовоздушной смеси к соплу заднего дутья – №37 700х700 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
146 | 04HLA61AA801 | Клапан регулирующий на газовоздушной смеси к соплу заднего дутья – №38 700х700 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
147 | 04HLA62AA801 | Клапан регулирующий на газовоздушной смеси к соплу заднего дутья – №48 700х700 | МЭО-250/25-0,25У-99К | 0.25 | 380
148 | 04HLA70AA801 | Клапан регулирующий на линии избыточного воздуха из тракта горячего воздуха в газовые короба после эмульгаторов. DN 800 | МЭО-250/63-0,25У-99К | 0.25 | 380
149 | 04HLA80AA801 | Клапан регулирующий на линии избыточного воздуха из тракта горячего воздуха в газовые короба после эмульгаторов DN 800 | МЭО-250/63-0,25У-99К | 0.25 | 380
150 | 04HLA91AA801 | Клапан регулирующий на линии рециркуляции горячего воздуха на всас дутьевого вентилятора – А 500х1000 | МЭО-250/63-0,25У-99К | 0.17 | 380
151 | 04HLA92AA801 | Клапан регулирующий на линии рециркуляции горячего воздуха на всас дутьевого вентилятора – Б 500х1000 | МЭО-250/63-0,25У-99К | 0.17 | 380
152 | 04HLB11AA801 | Направляющий аппарат дутьевого вентилятора – А | МЭО-1600/63-0,25У- 92К | 0.29 | 380
153 | 04HLB12AA801 | Направляющий аппарат дутьевого вентилятора – Б | МЭО-1600/63-0,25У- 92К | 0.29 | 380
154 | 04HNA21AA001 | Клапан запорный на всасе дымососа №1 - А 3500х1800 | МЭО-1600/63-0,25М- 92К | 0.25 | 380
155 | 04HNA22AA001 | Клапан запорный на всасе дымососа №1 - Б 3500х1800 | МЭО-1600/63-0,25М- 92К | 0.25 | 380
156 | 04HNA23AA001 | Клапан запорный на всасе дымососа №2 - А 3500х1800 | МЭО-1600/63-0,25М- 92К | 0.25 | 380
157 | 04HNA24AA001 | Клапан запорный на всасе дымососа №2 - Б 3500х1800 | МЭО-1600/63-0,25М- 92К | 0.25 | 380
158 | 04HNC01AA801 | Направляющий аппарат дымососа - А | МЭО-4000/63-0,25У- 97К | 0.7 | 380
159 | 04HNC02AA801 | Направляющий аппарат дымососа - Б | МЭО-4000/63-0,25У- 97К | 0.7 | 380
160 | 04HNF10AA001 | Клапан запорный на тракте от дымососа к дымососу рециркуляции газов - А DN 1100 | МЭО-630/25-0,25М-92К | 0.49 | 380
161 | 04HNF10AA002 | Клапан запорный на тракте от дымососа к дымососу рециркуляции газов - Б DN 1100 | МЭО-630/25-0,25М-92К | 0.49 | 380
162 | 04HNF11AA001 | Клапан запорный на всасе дымососа рециркуляции газов - А DN 1100 | МЭО-630/25-0,25М-92К | 0.49 | 380
163 | 04HNF11AA002 | Клапан запорный на напоре дымососа рециркуляции газов - А DN 1100 | МЭО-630/25-0,25М-92К | 0.49 | 380
164 | 04HNF11AA801 | Направляющий аппарат дымососа рециркуляции газов - А | МЭО-250/63-0,25У-92К | 0.17 | 380
165 | 04HNF12AA001 | Клапан запорный на всасе дымососа рециркуляции газов - Б DN 1100 | МЭО-630/25-0,25М-92К | 0.49 | 380
166 | 04HNF12AA002 | Клапан запорный на напоре дымососа рециркуляции газов - Б DN 1100 | МЭО-630/25-0,25М-92К | 0.49 | 380
167 | 04HNF12AA801 | Направляющий аппарат дымососа рециркуляции газов - Б | МЭО-250/63-0,25У-92К | 0.17 | 380
168 | 04HNF21AA801 | Клапан регулирующий на рециркуляционных газах к соплам - А DN 700х700 | МЭО-250/63-0,25У-99К | 0.25 | 380
169 | 04HNF22AA801 | Клапан регулирующий на рециркуляционных газах к соплам - Б DN 700х700 | МЭО-250/63-0,25У-99К | 0.25 | 380
170 | 04HNF31AA801 | Клапан регулирующий присадки холодных рециркуляционных газов в тракт перед вентилятором сушильного агента - А DN 450 | МЭО-250/63-0,25У-99К | 0.25 | 380
171 | 04HNF32AA801 | Клапан регулирующий присадки холодных рециркуляционных газов в тракт перед вентилятором сушильного агента - Б DN 450 | МЭО-250/63-0,25У-99К | 0.25 | 380
172 | 04HNF33AA801 | Клапан регулирующий присадки холодных рециркуляционных газов в тракт перед вентилятором сушильного агента - В DN 450 | МЭО-250/63-0,25У-99К | 0.25 | 380
173 | 04HNF34AA801 | Клапан регулирующий присадки холодных рециркуляционных газов в тракт перед вентилятором сушильного агента - Г DN 450 | МЭО-250/63-0,25У-99К | 0.25 | 380
174 | 04HNF35AA801 | Клапан регулирующий присадки холодных рециркуляционных газов в тракт перед вентилятором сушильного агента - Д DN 450 | МЭО-250/63-0,25У-99К | 0.25 | 380
175 | 04LAB60AA001 | Задвижка узла питания КЗ 116.250.00-Э, PN 235, DN 250 | ГИЮМ.303344.001-06 | 3.2 | 380 | Да | Да | Да
176 | 04LAB60AA002 | Задвижка узла питания КЗ 116.250.00-Э, PN 235, DN 250 | ГИЮМ.303344.001-06 | 0.75 | 380 | Да | Да | Да
177 | 04LAB60AA801 | Регулирующий клапан питания основной 1313-05, PN 235, DN 250 | AUMA NORM SAR 14.1 | 0.75 | 380 | Да | Да
178 | 04LAB61AA001 | Задвижка байпаса узла питания КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А- УХЛ3 | 0.75 | 380 | Да | Да
179 | 04LAB61AA002 | Задвижка байпаса узла питания КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А- УХЛ3 | 0.75 | 380 | Да | Да | Да
180 | 04LAB61AA801 | Регулирующий клапан питания байпасный 1313-05, PN 235, DN 100 | AUMA NORM SAR 14.1 | 0.75 | 380 | Да | Да
181 | 04LAB62AA001 | Вентиль запорный КЗ 104.65.00-Э, PN 235, DN 65 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А- УХЛ3 | 0.75 | 380 | Да | Да | Да
182 | 04LAB62AA801 | Регулирующий клапан заполнения 1313-05, PN 235, DN 65 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380 | Да | Да
183 | 04LAE11AA001 | Вентиль запорный впрыска 1А КЗ 104.65.00- Э, PN 235, DN 65 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А- | 0.75 | 380 | Да | Да
184 | 04LAE11AA801 | Регулирующий клапан впрыска – 1А РК 102.01.65.00-Э-12, PN 235, DN 65 | МЭОФ-250/25-0,25У | 0.24 | 380 | Да | Да | Да
185 | 04LAE12AA001 | Вентиль запорный впрыска 1Б КЗ 104.65.00- Э, PN 235, DN 65 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А | 0.75 | 380 | Да | Да
186 | 04LAE12AA801 | Регулирующий клапан впрыска – 1Б РК 102.01.65.00-Э-12, PN 235, DN 65 | МЭОФ-250/25-0,25У | 0.24 | 380 | Да | Да | Да
187 | 04LAE13AA001 | Вентиль запорный впрыска 2А КЗ 104.20.00- Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220 | Да | Да | Да
188 | 04LAE13AA801 | Регулирующий клапан впрыска – 2А РК 102.01.20.00-Э-05, PN 373, DN 20 | МЭОФ-250/25-0,25У | 0.24 | 380 | Да | Да
189 | 04LAE14AA001 | Вентиль запорный впрыска 2Б КЗ 104.20.00- Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220 | Да | Да | Да
190 | 04LAE14AA801 | Регулирующий клапан впрыска – 2Б РК 102.01.20.00-Э-05, PN 373, DN 20 | МЭОФ-250/25-0,25У | 0.24 | 380 | Да | Да
191 | 04LAE15AA001 | Вентиль запорный впрыска 3А КЗ 104.20.00- Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220 | Да | Да | Да
192 | 04LAE15AA801 | Регулирующий клапан впрыска – 3А РК 102.01.20.00-Э-10, PN 373, DN 20 | МЭОФ-250/25-0,25У | 0.24 | 380 | Да | Да
193 | 04LAE16AA001 | Вентиль запорный впрыска 3Б КЗ 104.20.00- Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220 | Да | Да | Да
194 | 04LAE16AA801 | Регулирующий клапан впрыска – 3Б РК 102.01.20.00-Э-10, PN 373, DN 20 | МЭОФ-250/25-0,25У | 0.24 | 380 | Да | Да
195 | 04LAF31AA001 | Вентиль запорный авар. впрыска КПП НД-А КЗ 104.20.00-Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220 | Да | Да
196 | 04LAF31AA801 | Регулирующий клапан впрыска КПП НД-А РК 102.01.20.00-Э-03, PN 373, DN 20 | МЭОФ-250/25-0,25У | 0.24 | 380 | Да | Да
197 | 04LAF32AA001 | Вентиль запорный авар. впрыска КПП НД-Б КЗ 104.20.00-Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-А2-06-В | 0.33 | 220 | Да | Да
198 | 04LAF32AA801 | Регулирующий клапан впрыска КПП НД-Б РК 102.01.20.00-Э-03, PN 373, DN 20 | МЭОФ-250/25-0,25У | 0.24 | 380
199 | 04LBG12AA002 | Задвижка на подводе пара к калориферам котла, 30с941нж (ЗКЛП 200-16), PN 1.6, PN 200 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
200 | 04LBG12AA003 | Задвижка на байпасе подвода пара к калориферам котла 30с941нж (ЗКЛП 150-16М), PN 1.6, DN 150 | ЭП-З-100-50-Б3-Г-А | 1.1 | 220
201 | 04LBG12AA801 | Клапан регулирующий на подводе пара к калориферам котла 6c-13-4Э, PN 10, DN 200. | МЭОФ-250/63-0,25У- 99К | 0.27 | 380
202 | 04LBG20AA801 | Регулирующий клапан греющего пара в деаэратор РК 111Р.250.00-Э-70 PN 100, DN 250 | МЭОФ 250/25-0,25У | 0.27 | 380
203 | 04LBG30AA001 | Задвижка подачи пара на мельницы 30с941нж (ЗКЛП 80-16), PN 16, DN80 | ЭП-З-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
204 | 04LBG31AA001 | Задвижка подачи пара в корпус ММТ–А, 1с-12-4Э, PN 100, DN 32 | ЭП-З-100-24-А1-Г6-В | 0.45 | 380
205 | 04LBG31AA002 | Задвижка подачи пара в ПСУ–А, 1с-12-4Э, PN 100, DN 32 | ЭП-З-100-24-А1-Г6-В | 0.45 | 380
206 | 04LBG32AA001 | Задвижка подачи пара в корпус ММТ–Б, 1с-12-4Э, PN 100, DN 32 | ЭП-З-100-24-А1-Г6-В | 0.45 | 380
207 | 04LBG32AA002 | Задвижка подачи пара в ПСУ–Б, 1с-12-4Э, PN 100, DN 32 | ЭП-З-100-24-А1-Г6-В | 0.45 | 380
208 | 04LBG33AA001 | Задвижка подачи пара в корпус ММТ–В, 1с-12-4Э, PN 100, DN 32 | ЭП-З-100-24-А1-Г6-В | 0.45 | 380
209 | 04LBG33AA002 | Задвижка подачи пара в корпус ПСУ–В, 1с-12-4Э, PN 100, DN 32 | ЭП-З-100-24-А1-Г6-В | 0.45 | 380
210 | 04LBG34AA001 | Задвижка подачи пара в корпус ММТ–Г, 1с-12-4Э, PN 100, DN 32 | ЭП-З-100-24-А1-Г6-В | 0.45 | 380
211 | 04LBG34AA002 | Задвижка подачи пара в корпус ПСУ–Г, 1с-12-4Э, PN 100, DN 32 | ЭП-З-100-24-А1-Г6-В | 0.45 | 380
212 | 04LBG35AA001 | Задвижка подачи пара в корпус ММТ–Д, 1с-12-4Э, PN 100, DN 32 | ЭП-З-100-24-А1-Г6-В | 0.45 | 380
213 | 04LBG35AA002 | Задвижка подачи пара в корпус ПСУ–Д, 1с-12-4Э, PN 100, DN 32 | ЭП-З-100-24-А1-Г6-В | 0.45 | 380
214 | 04LBH20AA001 | Вентиль запорный охл. барабана КЗ 104.65.00-Э, PN 235, DN 65 | ЭП-3-300-25-Б2-0-А- УХЛ3 | 0.75 | 380 | Да | Да
215 | 04LBH20AA002 | Вентиль запорный охл. барабана КЗ 104.20.00-Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-A2-06-В- УХЛ1 | 0.33 | 220 | Да | Да
216 | 04LCN11AA001 | Задвижка подачи конденсата в расширитель конденсата калориферов котла 30с941нж (ЗКЛП 100-16М), PN 1.6, DN 100. | ЭП-З-100-24-A2-Г5-B | 0.45 | 220
217 | 04LCN11AA011 | Задвижка на выпаре из расширителя конденсата калориферов котла 30с941нж (ЗКЛП 200-16), PN 1.6, DN 200 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
218 | 04LCN12AA001 | Задвижка подачи конденсата в расширитель дренажей турбины низкого давления 30с941нж (ЗКЛП 100-16М), PN 1.6, DN 100 | ЭП-З-100-24-A2-Г5-B | 0.45 | 220
219 | 04LCQ11AA001 | Вентиль запорный продувки А КЗ 104.20.00- Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-A2-06-В- УХЛ1 | 0.33 | 220 | Да | Да
220 | 04LCQ11AA801 | Регулирующий клапан непрерывной продувки А РК 102.01.20.00-Э-06, PN 373, DN 20 | МЭОФ 250/25-0,25У | 0.24 | 380 | Да | Да
221 | 04LCQ12AA001 | Вентиль запорный продувки Б КЗ 104.20.00- Э, PN 373, DN 20 | ЭП-3-100-24-A2-06-В- УХЛ1 | 0.33 | 220 | Да | Да
222 | 04LCQ12AA801 | Регулирующий клапан непрерывной продувки Б РК 102.01.20.00-Э-06, PN 373, DN 20 | МЭОФ 250/25-0,25У | 0.24 | 380 | Да | Да
223 | 04LFJ50AA801 | Регулирующий клапан на сливном трубопроводе системы химической промывки котла ЗД 2.400.25.48.11 ПЭМ-Б2 | Н-Б1-05 | 0,55
224 | 04LFJ60AA801 | Регулирующий клапан на сливном трубопроводе системы химической промывки котла ЗД 2.400.25.48.11 ПЭМ-А11 | Н-Б1-05 | 0,25

## ЗРА (ТО)
|  |  | Всего: | 269 | шт. | 44 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п\п | Код KKS | Технологическое наименование | Тип электропривода | Мощн. кВт | Напр. (В) | Установка эл/привода | Приемка эл/привода в монтаж | Сдача эл/привода из монтажа | Приемка эл/привода в наладку | Настройка и проверка хода | Готовность управления со всех постов | Приёмка в эксплуатацию
auma
ТУРБИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 | 00LBA10AA011 | Задвижка не дренаже коллектора пара ГПП на обогрев фланцев и шпилек и коллектора острого пара на обогрев фланцев и шпилек в РБНТ, 1с-13-3Э («БКЗ») DN20 | «БЕТРО» ЭП-3-100- 24-А1-Г6-В | 0.45 | 220
2 | 00PAВ44AA001 | Задвижка на подводе охлаждающей воды от существующей промывочной сети ЗАРДП 050.016.40-00Э, PN1,6, DN 50 | МЭОФ-40/10-0,25М-99К У2 | 0.16 | 380
3 | 00PAВ44AA002 | Задвижка на подводе охлаждающей воды с напора цирк. насоса ЗАРДП 050.016.40-00Э, PN1,6, DN 50 | МЭОФ-40/10-0,25М-99К У2 | 0.16 | 380
4 | 04LAA10AA001 | Задвижка на выпаре из деаэратора 30c941нж (ЗКЛП 80-16), PN 16, DN 80 | ЭП-З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
5 | 04LAA10AA002 | Задвижка на выпаре из деаэратора 30c941нж (ЗКЛП 80-16), PN 16, DN 80 | ЭП-З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
6 | 04LAA20AA001 | Задвижка на линии подвода выпара РНП в деаэратор 30c941нж (ЗКЛП 150-16М), PN 16, DN 150 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
7 | 04LAA30AA001 | Задвижка на линии перелива из деаэратора, 30c941нж (ЗКЛП 200-16) PN 16, DN 200 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
8 | 04LAA40AA801 | Регулирующий клапан слива из охлади- теля выпара деаэратора, 1313-16, PN 10, DN 25 | AUMA NORM SAR 07.1 | 0.045 | 380
9 | 04LAB11AA001 | Задвижка на всасе ПЭН-А, BS01X500DXX10 PN 10, DN 500 | AUMA NORM SA 10.1/GS125.3/VZ4.3 | 0.75 | 380
10 | 04LAB11AA002 | Задвижка на напоре ПЭН-А, S15.023.E.0460В PN 235, DN 250 | AUMA NORM SA14.5+GST 35.1(11:1) | 4 | 380
11 | 04LAB12AA001 | Задвижка на всасе ПЭН-Б, BS01X500DXX10 PN 10, DN 500 | AUMA NORM SA 10.1/GS125.3/VZ4.3 | 0.75 | 380
12 | 04LAB12AA002 | Задвижка на напоре ПЭН-Б, S15.023.E.0460В PN 235 , DN 250 | AUMA NORM SA14.5+GST 35.1(11:1) | 4 | 380
13 | 04LAB13AA001 | Задвижка рециркуляции ПЭН-А, 1052-65-ЭН PN 235 , DN 65 | ЭП-3-300-25-Б1-О-А- У1 | 0.75 | 380
14 | 04LAB14AA001 | Задвижка рециркуляции ПЭН-Б, 1052-65-ЭН PN 235, DN 65 | ЭП-3-300-25-Б1-О-А- У1 | 0.75 | 380
15 | 04LAB15AA001 | Задвижка на подводе конденсата из деаэратора (предпусковая деаэрация), 30с941нж (ЗКЛП 200-16) (ОАО «БАЗ») DN200 | БЕТРО ЭП-З-300-50- Б3-Г-А | 1.1 | 380
16 | 04LAB20AA001 | Задвижка на тр/пр питательной воды до впускного клапана ПВД S15.023, PN 235, DN 250 | AUMA NORM 14.5+GST 35.1 (11:1) | 4 | 380
17 | 04LAB21AA001 | Задвижка на обводе ПВД по питательной воде S15.023, PN 235, DN 250 | AUMA NORM 14.5+GST 35.1 (11:1) | 4 | 380
18 | 04LAB50AA001 | Задвижка на трубопроде питательной воды за группой ПВД S15.023, PN 25, DN 250 | AUMA NORM 14.5+GST 35.1 (11:1) | 4 | 380
19 | 04LAF01AA001 | Клапан запорный на линии подачи воды от промступени ПЭН-А 1с-14-6Э, PN 235, DN 65 | ЭП-3-300-25-Б1-Г-А | 0.75 | 380
20 | 04LAF02AA001 | Клапан запорный на линии подачи воды от промступени ПЭН-Б 1с-14-6Э, PN 235, DN 65 | ЭП-3-300-25-Б1-Г-А | 0.75 | 380
21 | 04LAF21AA001 | Задвижка впрыска в РОУ промперегрева 1с-11-5Э, PN 63, DN 50 | ЭП-3-100-24-А1-Г6-В | 0.45 | 220
22 | 04LAF21AA801 | Регулирующий клапан впрыска в РОУ промперегрева, RV 701 EAG 4151 L0 100/200-050SP PN 100, DN 50 | AUMA SAR 07.5 |  | 380
23 | 04LAF22AA001 | Задвижка впрыска в РОУ собств нужд 1с-12-4Э, PN 100, DN 32 | ЭП-3-100-24-А1-Г6-В | 0.45 | 220
24 | 04LAF22AA801 | Регулирующий клапан впрыска в РОУ собственных нужд, RV 701 EAG 4152 L0 100/200-025SP PN 100, DN 25 | AUMA SAR 07.5 |  | 380
25 | 04LAF23AA001 | Вентиль запорный на подводе охлаждающей воды в паропровод ПБ-2 1c-12-4Э, PN 100, DN32 | ЭП-З-300-25-Б1-О-А | 0.75 | 380
26 | 04LAF23AA801 | Регулирующий клапан на подводе охлаждающей воды в паропровод ПБ-2 1721-58, PN 40, DN 25 | AUMA NORM SAR 07.5 | 0.37 | 380
27 | 04LBA11AA001 | Главная паровая задвижка, S15.021 («STRACK») DN250 | AUMA NORM SA 14.1 + GST 30.1 (11:1) | 3 | 380 | Да | Да
28 | 04LBA12AA001 | Главная паровая задвижка, S15.021 («STRACK») DN250 | AUMA NORM SA 14.1 + GST 30.1 (11:1) | 3 | 380 | Да | Да
29 | 04LBA21AA001 | Задвижка пара на РОУ ХПП S15.021, PN 160, DN 200/150 | AUMA NORM SA16.1 | 5.5 | 380 | Да | Да
30 | 04LBA22AA001 | Задвижка на подводе пара к БРОУ, S15.021 («STRACK») | AUMA NORM SA16.1 | 5.5 | 380 | Да
31 | 04LBA23AA001 | Задвижка на байпасе ГПЗ, S15.021 («STRACK») DN100 | AUMA NORM SA 14.5 | 3 | 380 | Да | Да
32 | 04LBA23AA801 | Регулирующий клапан на байпасе ГПЗ, 1312-05 («HORA») DN100 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380 | Да | Да
33 | 04LBA24AA001 | Задвижка на подаче пара в коллектор острого пара соседних блоков, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300- 25-Б1-Г-А | 0.75 | 380 |  | Да
34 | 04LBA30AA001 | Задвижка на подаче пара из коллектора острого пара соседних блоков на обогрев фланцев и уплотнения, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300- 25-Б1-Г-А | 0.75 | 380
35 | 04LBA31AA001 | Задвижка на подаче пара на обогрев фланцев и шпилек ЦВД, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300- 25-Б1-Г-А | 0.75 | 380 | Да | Да
36 | 04LBA31AA801 | Регулирующий клапан на подаче пара на обогрев фланцев и шпилек ЦВД, 1313-05 («HORA») DN50 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.18 | 380
37 | 04LBA32AA001 | Задвижка на подаче пара на обогрев фланцев и шпилек ЦСД, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300- 25-Б1-Г-А | 0.75 | 380
38 | 04LBA32AA801 | Регулирующий клапан на подаче пара на обогрев фланцев и шпилек ЦСД, 1313-05 («HORA») DN50 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.18 | 380
39 | 04LBA33AA001 | Задвижка на дренаже трубопровода подачи пара на обогрев фланцев и шпилек ЦВД, 1с-15-3Э («БКЗ») DN20 | «БЕТРО» ЭП-3-100- 24-А1-Г6-В | 0.45 | 220
40 | 04LBA34AA001 | Задвижка на дренаже трубопровода подачи пара на обогрев фланцев и шпилек ЦСД 1с-15-3Э («БКЗ») DN20 | «БЕТРО» ЭП-3-100- 24-А1-Г6-В | 0.45 | 220
41 | 04LBB13AA001 | Задвижка на линии обеспаривания трубопровода горячего промперегрева S15.021 («STRACK») DN250 | AUMA NORM SA 16.1 | 5.5 | 380 | Да | Да
42 | 04LBB13AA002 | Задвижка на линии обеспаривания трубопровода горячего промперегрева S15.021 («STRACK») DN250 | AUMA NORM SA 16.1 | 5.5 | 380
43 | 04LBB14AA001 | Задвижка на линии обеспаривания трубопровода горячего промперегрева, S15.021 («STRACK») DN250 | AUMA NORM SA 16.1 | 5.5 | 380 | Да | Да
44 | 04LBB14AA002 | Задвижка на линии обеспаривания трубопровода горячего промперегрева, S15.021 («STRACK») DN250 | AUMA NORM SA 16.1 | 5.5 | 380 | Да | Да
45 | 04LBB21AA001 | Задвижка на подаче пара в коллектор горячего промперегрева соседних блоков, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300- 25-Б1-Г-А | 0.75 | 380
46 | 04LBB30AA001 | Задвижка на подаче пара из коллектора горячего промперегрева соседних блоков на обогрев фланцев и уплотнения, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300- 25-Б1-Г-А | 0.75 | 380
47 | 04LBC20AA031 | Предохранительный клапан ХПП в комплекте с эл/магнитным клапаном 586-20-ЭМФ-02, PN 39, DN 20 | Электромагнит |  | 220
48 | 04LBC20AA032 | Предохранительный клапан ХПП в комплекте с эл/магнитным клапаном 586-20-ЭМФ-02, PN 39, DN 20 | Электромагнит |  | 220
49 | 04LBC20AA033 | Предохранительный клапан ХПП в комплекте с эл/магнитным клапаном 586-20-ЭМФ-02, PN 39, DN 20 | Электромагнит |  | 220
50 | 04LBC20AA034 | Предохранительный клапан ХПП в комплекте с эл/магнитным клапаном 586-20-ЭМФ-02, PN 39, DN 20 | Электромагнит |  | 220
51 | 04LBC21AA001 | Задвижка подачи пара на РОУ СН S04.015, PN 40, DN 200 | AUMA NORM SA14.1 | 3 | 380 | Да | Да
52 | 04LBC22AA001 | Задвижка редуцированного пара в ХПП S04.015, PN 40, DN 300 | AUMA NORM SA14.5 | 3 | 380 | Да
53 | 04LBC22AA801 | Регулирующий клапан РОУ ХПП RS 702 EAJ 4552 L1, PN 320/63, DN 150/350 | SAR10.1 | 0.18 | 380 | Да
54 | 04LBG11AA001 | Задвижка греющегого пара в деаэратор от КСН блока S04.015, PN 40, DN 250 | AUMA NORM SA14.5 | 3 | 380
55 | 04LBG40AA001 | Задвижка редуцированного пара РОУ СН 30с941нж (ЗКЛП 250-16), PN 16 , DN 250 | ЭП-3-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
56 | 04LBG40AA801 | Регулирующий клапан РОУ СН RS 702 EAG 4551 L1, PN 63/25, DN 150/250 | SAR10.1 | 0.18 | 380 | Да
57 | 04LBG41AA001 | Задвижка подачи пара от КСН 1-й очереди 30с941нж (ЗКЛП 250-16), PN 16, DN 250 | ЭП-3-300-6-Б3-Г-А | 0.25 | 380
58 | 04LBG45AA001 | Задвижка подачи пара от РОУ ХПП в КСН 1-й очереди S04.015, PN 40, DN 200 | AUMA NORM SA14.1 | 3 | 380 | Да | Да
59 | 04LBG60AA801 | Регулирующий клапан на линии подачи пара в ЦСД для предпускового прогрева ротора, S20.013 («STRACK») DN50 | AUMA NORM SAR 07.1 | 0.18 | 380 | Да
60 | 04LBQ10AA001 | Задвижка на отборе пара к ПВД-7, S04.019 («STRACK») DN150 | AUMA NORM SA 14.1 | 1.5 | 380
61 | 04LBQ20AA001 | Задвижка на отборе пара к ПВД-6, S04.015 («STRACK») DN250 | AUMA NORM SA 14.5 | 3 | 380
62 | 04LBQ21AA001 | Задвижка греющего пара в деаэратор из II отбора S02.056, PN 100, DN 150 | AUMA NORM SA07.5 | 0.37 | 380 | Да | Да
63 | 04LBQ30AA001 | Задвижка на отборе пара к ПВД-5, S02.056 («STRACK») DN250 | AUMA NORM SA 14.1 | 1.5 | 380
64 | 04LBQ31AA001 | Задвижка запорная на подводе пара к ПБ-2 S02.056, PN 40, DN175 | AUMA NORM SA 10.1 | 0.75 | 380
65 | 04LBQ32AA001 | Задвижка греющего пара в деаэратор из III отбора S02.056, PN 100, DN 150 | AUMA NORM SA07.5 | 0.37 | 380 | Да | Да
66 | 04LBS10AA001 | Задвижка на отборе пара к ПНД-4, HP111 («EBRO») DN300 | AUMA NORM SA 07.1 GS 100.3 | 0.37 | 380 | Да | Да
67 | 04LBS11AA001 | Задвижка запорная на подводе пара к ПБ-1 30с941нж (ЗКЛП 250-16), PN 16, DN 250 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
68 | 04LBS20AA001 | Задвижка на отборе пара к ПНД-3, 30с946нж (ОАО «Пензтяжпромарматура») DN400 | БЕТРО ЭП-З-300-50- Б3-Г-А | 1.1 | 380
69 | 04LBS21AA001 | Задвижка запорная на подводе пара к ОБ-2 30с941нж (ЗКЛП 400-16), PN 16, DN 400 | ЭП З-630-48-В-Г-А | 3 | 380 | Да | Да
70 | 04LBS30AA001 | Задвижка на отборе пара к ПНД-2, 30с946нж (ОАО «Пензтяжпромарматура») DN600 | БЕТРО ЭП-З-630-48- В-Г-А | 3 | 380
71 | 04LBS31AA001 | Затвор запорный HP111 PN 10, DN 500 | AUMA NORM SA 07.5/GS125.3 | 1.5 | 380 | Да
72 | 04LBS32AA001 | Задвижка на отводе пара из расширителя конденсата 30с941нж (ЗКЛП 250-16), PN 1.6, DN 250 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
73 | 04LBW10AA001 | Задвижка на линии подачи пара из КСН, 30с941нж (ЗКЛП 80-16) (ОАО «БАЗ») DN80 | БЕТРО ЭП-З-100-30-А2- Г5-В | 0.45 | 220
74 | 04LBW10AA002 | Задвижка подачи пара на уплотнения турбины из КСН, 30с915нж (ЗКЛП 80-25) (ОАО «БАЗ») DN80 | БЕТРО ЭП-З-100-30-А2- Г5-В | 0.45 | 220
75 | 04LBW10AA003 | Задвижка подачи пара в «горячий» коллектор уплотнений, 30с915нж (ЗКЛП 80-25) (ОАО «БАЗ») DN80 | БЕТРО ЭП-З-100-30-А2- Г5-В | 0.45 | 220
76 | 04LBW10AA011 | Задвижка на дренаже трубопровода подачи пара в «горячий» коллектор уплотнений, 1с-11-3Э («БКЗ») DN20 | БЕТРО ЭП-З-100-24-А1- Г6-В | 0.45 | 220
77 | 04LBW10AA801 | Регулирующий клапан подачи пара в «горячий» коллектор уплотнений, 1312-88 («HORA») DN80 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380
78 | 04LBW11AA001 | Задвижка на перемычке между линиями подачи пара на уплотнения турбины из КСН и из деаэратора, 30с915нж (ЗКЛП 80-25) (ОАО «БАЗ») DN80 | БЕТРО ЭП-З-100-30-А2- Г5-В | 0.45 | 220
79 | 04LBW20AA002 | Задвижка на байпасе регулирующего клапана на линии сброса пара из «горячего» коллек- тора уплотнений, 30с941нж (ЗКЛП 150-16М) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-100-30-А2- Г5-В | 0.45 | 220
80 | 04LBW20AA011 | Задвижка на дренаже трубопровода «горячего» коллектора уплотнений, 1с-11-3Э («БКЗ») DN20 | БЕТРО ЭП-З-100-24-А1- Г6-В | 0.45 | 220
81 | 04LBW20AA801 | Регулирующий клапан на линии сброса пара из «горячего» коллектора уплотнений, 1312-01 («HORA») DN300 | AUMA NORM SAR 14.1 | 0.75 | 380 | Да | Да
82 | 04LBW21AA001 | Задвижка на отводе пара из переднего уплотнения ЦСД, S02.056 («STRACK») DN150 | AUMA NORM SA 07.5 | 0.37 | 380
83 | 04LBW30AA001 | Общая задвижка на подводе горячего пара на уплотнения ЦВД и ЦСД, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300-25- Б1-Г-А | 0.75 | 380
84 | 04LBW31AA001 | Задвижка на подводе горячего пара в камеру переднего уплотнения ЦВД, 1с-13-3Э («БКЗ») DN20 | БЕТРО ЭП-З-100-24-А1- Г6-В | 0.45 | 220
85 | 04LBW31AA011 | Задвижка на дренаже трубопровода подачи свежего пара на передние уплотнения ЦВД, 1с-13-3Э («БКЗ») DN20 | БЕТРО ЭП-З-100-24-А1- Г6-В | 0.45 | 220
86 | 04LBW32AA001 | Задвижка на подаче горячего пара на передние уплотнения ЦСД, 1с-13-3Э («БКЗ») DN20 | БЕТРО ЭП-З-100-24-А1- Г6-В | 0.45 | 220
87 | 04LBW32AA011 | Задвижка на дренаже трубопровода подачи свежего пара на передние уплотнения ЦСД, 1с-13-3Э («БКЗ») DN20 | БЕТРО ЭП-З-100-24-А1- Г6-В | 0.45 | 220
88 | 04LBW50AA001 | Задвижка подачи пара на уплотнения турбины из деаэратора, 30с941нж (ЗКЛП 150-16М) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-100-30-А2- Г5-В | 0.45 | 220
89 | 04LBW50AA002 | Задвижка перед регулирующим клапаном подачи пара в «холодный» коллектор уплотнений, 30с941нж (ЗКЛП 150-16М) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-100-30-А2- Г5-В | 0.45 | 220
90 | 04LBW50AA003 | Задвижка на байпасе регулирующего клапана подачи пара в «холодный» коллектор уплотнений, 30с941нж (ЗКЛП 150-16М) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-100-30-А2- Г5-В | 0.45 | 220
91 | 04LBW50AA011 | Задвижка на дренаже трубопровода подачи пара в «холодный» коллектор уплотнений 10,0 МПа/425ºС, DN20 | ЭП-З-100-24-А1-Г6-В | 0,45 | 220
92 | 04LBW50AA801 | Регулирующий клапан подачи пара в «холодный» коллектор уплотнений, 1312-88 («HORA») DN150 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380
93 | 04LBW52AA011 | Задвижка на дренаже трубопровода подачи пара в «холодный» коллектор уплотнений, 1с- 11-3Э («БКЗ») DN20 | БЕТРО ЭП-З-100-24-А1- Г6-В | 0.45 | 220
94 | 04LBW60AA011 | Задвижка на дренаже трубопровода «холодного» коллектора уплотнений, 1с-11-3Э («БКЗ») DN20 | БЕТРО ЭП-З-100-24-А1- Г6-В | 0.45 | 220
95 | 04LBW61AA001 | Задвижка на перемычке между «холодным» и «горячим» коллекторами уплотнений, 30с941нж (ЗКЛП 200-16) (ОАО «БАЗ») DN200 | БЕТРО ЭП-З-300-50-Б3- Г-А | 1.1 | 380
96 | 04LBW70AA001 | Задвижка на отсосе пара от штоков клапанов в деаэратор, S03.013 («STRACK») DN100 | AUMA NORM SA 07.5 | 0.37 | 380
97 | 04LBW70AA011 | Задвижка на дренаже трубопровода отсоса пара от штоков клапанов в деаэратор, 1с-13- 3Э («БКЗ») DN20 | БЕТРО ЭП-З-100-24-А1- Г6-В | 0.45 | 220
98 | 04LBW82AA001 | Задвижка на отводе пара из переднего уплотнения ЦВД в отбор на ПНД-4, S03.013 («STRACK») DN100 | AUMA NORM SA 07.5 | 0.37 | 380
99 | 04LCA11AA001 | Задвижка на нагнетании конденсатного насоса №1,30c915нж (ЗКЛП 200-25) (ОАО «БАЗ») DN200 | БЕТРО ЭП-З-300-50-Б3- Г-А | 1.1 | 380 | Да | Да
100 | 04LCA12AA001 | Задвижка на нагнетании конденсатного насоса №2, 30c915нж (ЗКЛП 200-25) (ОАО «БАЗ») DN200 | БЕТРО ЭП-З-300-50-Б3- Г-А | 1.1 | 380 | Да | Да
101 | 04LCA13AA001 | Задвижка на нагнетании конденсатного насоса №3, 30c915нж (ЗКЛП 200-25) (ОАО «БАЗ») DN200 | БЕТРО ЭП-З-300-50-Б3- Г-А | 1.1 | 380 | Да | Да
102 | 04LCA21AA001 | Задвижка на подаче конденсата в пароохладитель, 30с915нж (ЗКЛП 50-25) (ОАО «БАЗ») DN50 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
103 | 04LCA21AA002 | Задвижка на подаче конденсата в пароохладитель, 30с915нж (ЗКЛП 50-25) (ОАО «БАЗ») DN50 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
104 | 04LCA21AA801 | Регулирующий клапан на подаче конденсата в пароохладитель, RV 220 («LDM») DN32 | AUMA NORM SAR 07.1 | 0.025 | 380
105 | 04LCA21AA802 | Регулирующий клапан на подаче конденсата в пароохладитель, RV 220 («LDM») DN32 | AUMA NORM SAR 07.1 | 0.025 | 380
106 | 04LCA22AA001 | Задвижка на впрыске конденсата в расширитель дренажей высокого давления, 30с915нж (ЗКЛП 50-25) (ОАО «БАЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220
107 | 04LCA22AA002 | Задвижка на впрыске конденсата в расширитель дренажей низкого давления, 30с915нж (ЗКЛП 50-25) (ОАО «БАЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220
108 | 04LCA23AA001 | Клапан запорный на трубопроводе впрыска в ПО отбора к ПБ-2 6,3 МПа/425ºС, DN50 | ЭП-З-100-24-А1-0-В | 0.38 | 220
109 | 04LCA23AA801 | Клапан регулирующий на трубопроводе впрыска в ПО отбора к ПБ-2 6,3 МПа/200ºС DN50 | AUMA NORM SAR 07.1-22 | 0.18 | 380
110 | 04LCA24AA001 | Задвижка на подводе конденсата к БРОУ, 30с915нж (ЗКЛП 100-25) (ОАО «БАЗ») | БЕТРО ЭП-З-300-50- Б3-Г-А | 1.1 | 380
111 | 04LCA24AA801 | Регулирующий клапан на впрыске конденсата, RV 220 ETC 1113 L5 40/140- 100SP PN40 DN100 («LDM») | SIPOS 2SA5021- 0EE10-4AA4-Z | 0.75 | 380
112 | 04LCA25AA001 | Импульсный клапан защиты ПВД 1052-65 ЭА | 822-7-0б-01 | 1.3 | 380
113 | 04LCA25AA002 | Импульсный клапан защиты ПВД 1052-65 ЭА | 822-7-0б-01 | 1.3 | 380
114 | 04LCA27AA001 | Задвижка на подводе конденсата в паропри- емное устройство конденсатора, 30c915нж (ЗКЛП 100-25) (ОАО «БАЗ») DN100 | БЕТРО ЭП-З-300-50-Б3- Г-А | 1.1 | 380
115 | 04LCA30AA001 | Задвижка перед регулирующим клапаном уровня в конденсаторе, 30c915нж (ЗКЛП 250-25) (ОАО «БАЗ») DN250 | БЕТРО ЭП-З-630-48-В- Г-А | 3 | 380
116 | 04LCA30AA002 | Задвижка на байпасе регулирующего клапана уровня в конденсаторе, 30c915нж (ЗКЛП 250-25) (ОАО «БАЗ») DN250 | БЕТРО ЭП-З-630-48-В- Г-А | 3 | 380
117 | 04LCA30AA801 | Регулирующий клапан уровня в конденсаторе, 1312-88 («HORA») DN250 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380
118 | 04LCA31AA001 | Задвижка на линии рециркуляции КЭН, 30c915нж (ЗКЛП 100-25) (ОАО «БАЗ») DN100 | БЕТРО ЭП-З-300-50-Б3- Г-А | 1.1 | 380
119 | 04LCA35AA001 | Задвижка на линиях слива основного конденсата после РУК в бак запаса загрязненного конденсата 30с941нж (ЗКЛП 100-16М), PN 16, DN 100 | ЭП З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
120 | 04LCA35AA002 | Задвижка на линиях слива основного конденсата после РУК в бак запаса чистого конденсата 30с941нж (ЗКЛП 100- 16М), PN 16, DN100 | ЭП З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
121 | 04LCA35AA003 | Задвижка на линии слива основного конденсата после РУК, 30с941нж, PN16, DN100 | ЭП-3-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
122 | 04LCA35AA004 | Задвижка на байпасе РК слива основного конденсата после РУК, 30с941нж, PN16, DN80 | ЭП-3-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
123 | 04LCA35AA801 | Регулирующий клапан на линии слива основного конденсата после РУК 1312- 88, PN 40, DN 100 | AUMA NORM SAR 07.1 | 0.09 | 380
124 | 04LCA80AA001 | Задвижка на линии основного конденсата перед деаэратором, 30с941нж, PN16, DN250 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
125 | 04LCH40AA001 | Задвижка запорная на сливе конденсата из ПБ-2 в ПБ-1 30с941нж (ЗКЛП 150-16М) PN 16, DN 150 | ЭП-З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
126 | 04LCH40AA801 | Клапан регулирующий на сливе из ПБ-2 1312- 16, PN 40, DN 150 | AUMA NORM SAR 07.5 | 0.18 | 380 | Да | Да
127 | 04LCH41AA001 | Задвижка запорная на сливе конденсата из ПБ-2 в станционный трубопровод загрязненного конденсата 30с941нж (ЗКЛП 150-16М), PN 16, DN 150 | ЭП-З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220 | Да | Да
128 | 04LCH42AA001 | Задвижка запорная на сливе конденсата из ПБ-2 в обход ПБ-1 30с941нж(ЗКЛП 150-16М), PN 16, DN 150 | ЭП-З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220 | Да | Да
129 | 04LCH50AA001 | Задвижка на сливе из ПВД-5 в деаэратор, 30с915нж (ЗКЛП 200-25) (ОАО «БАЗ») DN200 | БЕТРО ЭП-З-300-50- Б3-Г-А | 1.1 | 380
130 | 04LCH50AA801 | Регулирующий клапан на линии слива из ПВД-5, 1312-88, («HORA») DN200 | AUMA SAR 10.1 | 0.37 | 380
131 | 04LCH51AA001 | Задвижка на сливе из ПВД-5 в конденсатор, 30с915нж (ЗКЛП 150-25) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-300-50- Б3-Г-А | 1.1 | 380
132 | 04LCH52AA001 | Задвижка на сливе из ПВД-5 в ПНД-4, 30с941нж (ЗКЛП 150М-16) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-300-50- Б3-Г-А | 1.1 | 380
133 | 04LCH60AA001 | Задвижка на сливе из ПВД-6 в ПВД-5, 30с915нж (ЗКЛП 150-40) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-300-50- Б3-Г-А | 1.1 | 380
134 | 04LCH60AA801 | Регулирующий клапан на линии слива из ПВД-6 в ПВД-5, 1312-88, («HORA») DN150 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380
135 | 04LCH61AA001 | Задвижка на сливе из ПВД-6 в деаэратор, 30с915нж (ЗКЛП 150-40) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-300-50- Б3-Г-А | 1.1 | 380
136 | 04LCH70AA801 | Регулирующий клапан на линии слива из ПВД-7 в ПВД-6, 1313-05 («HORA») DN150 | AUMA SAR 10.1 | 0.37 | 380
137 | 04LCJ20AA001 | Задвижка на сливе из ПНД-2 перед сливными насосами, HP111 («EBRO») DN200 | AUMA NORM SG 10.1 | 0.16 | 380
138 | 04LCJ21AA001 | Задвижка на сливе конденсата из ПНД-2 в конденсатор, 30с941нж (ЗКЛП 150- 16М) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220
139 | 04LCJ21AA801 | Регулирующий клапан на сливе из ПНД-2 в конденсатор, 1312-88 («HORA») DN150 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380
140 | 04LCJ30AA001 | Задвижка на сливе из нижней части ПНД-3, 30с941нж (ЗКЛП 150-16М) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220 | Да | Да
141 | 04LCJ30AA002 | Задвижка на сливе конденсата из ПНД-3 в ПНД-2, 30с941нж (ЗКЛП 150- 16М) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220 | Да | Да
142 | 04LCJ30AA801 | Регулирующий клапан на линии слива из ПНД-3, 1312-88 («HORA») | AUMA NORM SAR 07.5 | 0.18 | 380
143 | 04LCJ31AA001 | Задвижка на сливе конденсата из ПНД-3 в конденсатор, 30с941нж (ЗКЛП 150-16М) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220
144 | 04LCJ40AA001 | Задвижка на сливе конденсата из ПНД-4 в ПНД-3, 30с941нж (ЗКЛП 150-16М) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220 | Да | Да
145 | 04LCJ40AA801 | Регулирующий клапан на линии слива из ПНД-4, 1312-88 («HORA») DN150 | AUMA NORM SAR 07.5 | 0.18 | 380
146 | 04LCJ41AA001 | Задвижки на сливе конденсата из ПНД-4 в конденсатор, 30с941нж (ЗКЛП 150- 16М) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220
147 | 04LCJ51AA001 | Задвижка на нагнетании сливного насоса, HP111 («EBRO») DN125 | AUMA NORM SG 07.1 | 0.16 | 380
148 | 04LCJ52AA001 | Задвижка на нагнетании сливного насоса, HP111 («EBRO») DN125 | AUMA NORM SG 07.1 | 0.16 | 380
149 | 04LCJ60AA001 | Задвижка на сливе конденсата из ПНД-2 в линию основного конденсата, 30с941нж (ЗКЛП 150-16М) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220 | Да | Да
150 | 04LCJ60AA801 | Регулирующий клапан на сливе из ПНД- 2 в линию основного конденсата, 1312-88 («HORA») DN150 | AUMA NORM SAR 07.5 | 0.18 | 380
151 | 04LCJ70AA001 | Задвижка запорная на сливе конденсата из ОБ-1 на всас сливных насосов ПНД 30с941нж (ЗКЛП 200-16), PN 16, DN 200 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380 | Да | Да
152 | 04LCJ71AA001 | Задвижка запорная на сливе конденсата из ОБ-1 в конденсатор 30с941нж (ЗКЛП 150-16М), PN 16, DN 150 | ЭП-З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220 | Да | Да
153 | 04LCJ71AA801 | Клапан регулирующий на сливе из ОБ-1 в конденсатор 1312-16, PN 40, DN 150/ DN 200 | AUMA NORM SAR 07.5 | 0.18 | 380 | Да | Да
154 | 04LCJ80AA001 | Задвижка запорная на сливе конденсата из ОБ-2 в ОБ-1 30с941нж (ЗКЛП 200-16), PN 16, DN 200 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380 | Да
155 | 04LCJ80AA801 | Клапан регулирующий на сливе из ОБ-2 1312- 16, PN 40, DN 200 | AUMA NORM SAR 07.5 | 0.18 | 380
156 | 04LCJ81AA001 | Задвижка запорная на сливе конденсата из ОБ-2 в станционный трубопровод загрязненного конденсата HP111, PN 16, DN 150 | AUMA NORM SG 07.1 | 0.16 | 380 | Да | Да
157 | 04LCJ82AA001 | Задвижка запорная на сливе конденсата из ОБ-2 в ПНД-2 HP111 PN 16, DN 200 | AUMA NORM SG 07.1 | 0.16 | 380
158 | 04LCJ90AA001 | Задвижка запорная на сливе конденсата из ПБ-1 в ОБ-1 или ОБ-2 30с941нж (ЗКЛП 200- 16), PN 16, DN 200 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
159 | 04LCJ90AA002 | Задвижка запорная на сливе конденсата из ПБ-1 и ПБ-2 в ОБ-2 30с941нж (ЗКЛП 200-16), PN 16, DN 200 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
160 | 04LCJ90AA801 | Клапан регулирующий на сливе из ПБ-1 1312- 16, PN 40, DN 200 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380 | Да | Да
161 | 04LCJ91AA001 | Задвижка запорная на сливе конденсата из ПБ-1 в станционный трубопровод загрязненного конденсата HPP 111, PN 16МПа, DN 150 | AUMA NORM SG 07.1 | 0.16 | 380 | Да | Да
162 | 04LCJ92AA001 | Задвижка запорная на сливе конденсата из ПБ-1 и ПБ-2 в ОБ-1 30с941нж (ЗКЛП 200-16), PN 16, DN 200 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
163 | 04LCP10AA001 | Задвижка на линии добавка ХОВ в конденсатор 30с941нж (ЗКЛП 100-16М), PN 16, DN 100 | ЭП З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
164 | 04LCP10AA801 | Регулирующий клапан добавка ХОВ в конденсатор 1312-88, PN 40, DN 100 | AUMA NORM SAR 07.1 | 0.09 | 380
165 | 04LCP20AA001 | Задвижка на линии аварийного добавка конденсата в конденсатор 30с941нж (ЗКЛП 150М-16), PN 16, DN 150 | ЭП З-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
166 | 04LCP20AA801 | Регулирующий клапан аварийного добавка конденсата в конденсатор, 1313-01, PN 40, DN 150 | AUMA NORM SAR 07.5 | 0.18 | 380
167 | 04LCX31AA001 | Соленоидные вентили управления обратными клапанами на отборах турбины к ПВД 15К4888Р1СВМ | 0.45 | =220
168 | 04LCX32AA001 | Соленоидные вентили управления обратными клапанами на отборах турбины к ПВД 15К4888Р1СВМ | 0.45 | =220
169 | 04LCX51AA001 | Соленоидные вентили управления обратными клапанами на отборах турбины к ПНД 15К4888Р1СВМ | 0.45 | =220
170 | 04LCX52AA001 | Соленоидные вентили управления обратными клапанами на отборах турбины к ПНД 15К4888Р1СВМ | 0.45 | =220
171 | 04LFC21AA001 | Задвижка на напорном трубопроводе насоса дренажного бака в коллектор загрязненного конденсата, 30с941нж (ЗКЛП 80-16) PN 16, DN 80 | ЭП-З-100-30-А2-O | 0.45 | 220
172 | 04LFC21AA002 | Задвижка на напорном трубопроводе насоса дренажного бака в коллектор чистого конденсата, 30с941нж (ЗКЛП 80-16) PN 16, DN 80 | ЭП-З-100-30-А2-O | 0.45 | 220
173 | 04LFC21AA801 | Клапан регулирующий на напорном трубопроводе насоса дренажного бака, 1312- 88, DN 65 | AUMA NORM SAR 07.1 | 0.09 | 380
174 | 04LFC22AA001 | Задвижка на отводе из бака низких точек в конденсатор, 30с941нж (ЗКЛП 80-16) PN 16, DN 80 | ЭП-З-100-30-А2-O | 0.45 | 220
175 | 04LFC22AA801 | Клапан регулирующий на трубопроводе из бака низких точек в конденсатор, 1312-88, DN 80 | AUMA NORM SAR 07.1 | 0.09 | 380
176 | 04MAJ11AA001 | Задвижка на отсосе воздуха к основному эжектору, 30с941нж (ЗКЛП 200-16) (ОАО «БАЗ») DN200 | БЕТРО ЭП-З-300-50-Б3- Г-А | 1.1 | 380
177 | 04MAJ12AA001 | Задвижка на отсосе воздуха к основным эжекторам, 30с941нж (ЗКЛП 200-16) (ОАО «БАЗ») DN200 | БЕТРО ЭП-З-300-50-Б3- Г-А | 1.1 | 380
178 | 04MAJ13AA001 | Задвижка срыва вакуума, 30с941нж (ЗКЛП 150-16М) (ОАО «БАЗ») DN150 | БЕТРО ЭП-З-100-30-А2- Г5-В | 0.45 | 220
179 | 04MAL05AA001 | Задвижка на дренаже трубопровода острого пара, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300-25- Б1-Г-А | 0.75 | 380
180 | 04MAL10AA001 | Задвижка на коллекторе дренажей перепускных труб ЦВД, S15.021 («STRACK») DN100 | AUMA NORM SA 14.5 | 3 | 380
181 | 04MAL11AA001 | Задвижка на дренаже перепускной трубы ЦВД, 1с-15-3Э («БКЗ») DN20 | «БЕТРО» ЭП-3-100-24- А1-Г6-В | 0.45 | 220
182 | 04MAL12AA001 | Задвижка на дренаже перепускной трубы ЦВД, 1с-15-3Э («БКЗ») DN20 | «БЕТРО» ЭП-3-100-24- А1-Г6-В | 0.45 | 220
183 | 04MAL13AA001 | Задвижка на дренаже перепускной трубы ЦВД, 1с-15-3Э («БКЗ») DN20 | «БЕТРО» ЭП-3-100-24- А1-Г6-В | 0.45 | 220
184 | 04MAL14AA001 | Задвижка на дренаже перепускной трубы ЦВД, 1с-15-3Э («БКЗ») DN20 | «БЕТРО» ЭП-3-100-24- А1-Г6-В | 0.45 | 220
185 | 04MAL15AA001 | Задвижка прогрева перепускной трубы ЦВД, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300-25- Б1-Г-А | 0.75 | 380
186 | 04MAL16AA001 | Задвижка прогрева перепускной трубы ЦВД, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300-25- Б1-Г-А | 0.75 | 380
187 | 04MAL20AA001 | Задвижка на коллекторе дренажей ЦВД, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300-25- Б1-Г-А | 0.75 | 380
188 | 04MAL22AA001 | Задвижка на дренаже ЦВД, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-100-24- А1-Г6-В | 0.45 | 220
189 | 04MAL23AA001 | Задвижка на дренаже ЦВД, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-100-24- А1-Г6-В | 0.45 | 220
190 | 04MAL25AA001 | Задвижка на коллекторе дренажей из трубопроводов обогрева фланцев и шпилек, 1с-15- 5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300- 25-Б1-Г-А | 0.75 | 380
191 | 04MAL30AA001 | Задвижка на коллекторе дренажей из трубопроводов отбора пара на ПВД до КОС и трубопровода ХПП, S03.013 («STRACK») DN100 | AUMA NORM SA 07.5 | 0.37 | 380
192 | 04MAL35AA001 | Задвижка на коллекторе дренажей из трубопроводов отбора пара на ПВД после КОС, S03.013 («STRACK») DN100 | AUMA NORM SA 07.5 | 0.37 | 380
193 | 04MAL40AA001 | Задвижка на коллекторе дренажей из трубопровода ГПП, S03.013 («STRACK») DN100 | AUMA NORM SA 07.5 | 0.37 | 380
194 | 04MAL50AA001 | Задвижка на коллекторе дренажей перепускных труб ЦСД, S03.013 («STRACK») DN100 | AUMA NORM SA 07.5 | 0.37 | 380
195 | 04MAL51AA001 | Задвижка на дренаже перепускной трубы ЦСД, 1с-13-3Э («БКЗ») DN20 | «БЕТРО» ЭП-3-100-24- А1-Г6-В | 0.45 | 220
196 | 04MAL52AA001 | Задвижка на дренаже перепускной трубы ЦСД, 1с-13-3Э («БКЗ») DN20 | «БЕТРО» ЭП-3-100-24- А1-Г6-В | 0.45 | 220
197 | 04MAL53AA001 | Задвижка на дренаже перепускной трубы ЦСД, 1с-13-3Э («БКЗ») DN20 | «БЕТРО» ЭП-3-100-24- А1-Г6-В | 0.45 | 220
198 | 04MAL54AA001 | Задвижка на дренаже перепускной трубы ЦСД, 1с-13-3Э («БКЗ») DN20 | «БЕТРО» ЭП-3-100-24- А1-Г6-В | 0.45 | 220
199 | 04MAL55AA001 | Задвижка прогрева перепускной трубы ЦСД, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300-25- Б1-Г-А | 0.75 | 380
200 | 04MAL56AA001 | Задвижка прогрева перепускной трубы ЦСД, 1с-15-5Э («БКЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-300-25- Б1-Г-А | 0.75 | 380
201 | 04MAL59AA001 | Задвижка на дренаже ЦСД, 1с-13-3Э («БКЗ») DN20 | «БЕТРО» ЭП-3-100-24- А1-Г6-В | 0.45 | 220
202 | 04MAL60AA001 | Задвижка на коллекторе дренажей из трубопроводов отбора пара на ПНД до КОС, 30с941нж (ЗКЛП 50-16) (ОАО «БАЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220
203 | 04MAL65AA001 | Задвижка на коллекторе дренажей из трубопроводов отбора пара на ПНД после КОС, 30с941нж (ЗКЛП 50-16) (ОАО «БАЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220
204 | 04MAL70AA001 | Задвижка на коллекторе дренажей трубопроводов уплотнений, 30с941нж (ЗКЛП 100- 16М) (ОАО «БАЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220
205 | 04MAL80AA001 | Задвижка на коллекторе дренажей трубопроводов греющего пара бойлеров, 30с941нж (ЗКЛП 100-16М) (ОАО «БАЗ») DN50 | «БЕТРО» ЭП-3-100-30- А2-Г5-В | 0.45 | 220
206 | 04MAM20AA001 | Задвижка на отсосе паровоздушной смеси из КПУ, 30с941нж (ЗКЛП 200-16) (ОАО «БАЗ») DN200 | БЕТРО ЭП-З-300-50-Б3- Г-А | 1.1 | 380
207 | 04MAN10AA801 | Паровой регулирующий клапан БРОУ, RS 702 ETC 4552 L1 320х25/550- 150х600SP PN 320/25 DN 150/600 («LDM») | SIPOS 2SA5031- 0EE10-4AA4-Z | 1.5 | 380 | Да | Да
208 | 04MAV11AA001 | Задвижка на нагнетании пускового насоса, 30c915нж (ЗКЛП 200-40) (ОАО «БАЗ») DN200 | БЕТРО ЭП-3-300-50-Б3- Г-А | 1.1 | 380
209 | 04NDA10AA001 | Задвижка на трубопроводе прямой сетевой воды перед подогревателями 30с915нж (ЗКЛП 300-25), PN 25, DN 300 | ЭП-З-630-48-В-Г-А | 3 | 380
210 | 04NDA10AA002 | Затвор запорный зажимной на байпасе клапана 04NDA10AA801 HP 111, PN 25, DN 250 | AUMA NORM SG 12.1 | 0.16 | 380
211 | 04NDA10AA003 | Задвижка на трубопроводе сетевой воды на входе в ОБ-1 HP 111, PN 25, DN 300 | AUMA NORM SA 07.1GS100.3 | 0.37 | 380
212 | 04NDA10AA004 | Задвижка на трубопроводе сетевой воды на выходе из ОБ-1 30с915нж 1 HP 111, PN 25, DN 300 | AUMA NORM SA 07.1GS100.3 | 0.37 | 380
213 | 04NDA10AA801 | Клапан регулирующий на трубопроводе прямой сетевой воды перед подогревателями 1312-01, PN 40, DN 300 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380
214 | 04NDA11AA801 | Клапан регулирующий на байпасе осн. бойлера №1 1313-01, PN 40, DN 250 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380
215 | 04NDA20AA001 | Задвижка на трубопроводе сетевой воды на входе в ОБ-2 1 HP 111, PN 25, DN 300 | AUMA NORM SA 07.1GS100.3 | 0.37 | 380
216 | 04NDA20AA002 | Задвижка на трубопроводе сетевой воды на выходе из ОБ-2 1 HP 111, PN 25, DN 300 | AUMA NORM SA 07.1GS100.3 | 0.37 | 380
217 | 04NDA21AA801 | Клапан регулирующий на байпасе осн. бойлера №2 1313-01, PN 40, DN 250 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380
218 | 04NDA30AA001 | Задвижка на трубопроводе сетевой воды на входе в ПБ-1 1 HP 111, PN 25, DN 300 | AUMA NORM SA 07.1GS100.3 | 0.37 | 380
219 | 04NDA30AA002 | Задвижка на трубопроводе сетевой воды на выходе из ПБ-1 1 HP 111, PN 25, DN 300 | AUMA NORM SA 07.1GS100.3 | 0.37 | 380
220 | 04NDA31AA801 | Клапан регулирующий на байпасе пик. бойлера №1 1313-01, PN 40, DN 250 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380
221 | 04NDA40AA001 | Задвижка на трубопроводе сетевой воды на входе в ПБ-2 1 HP 111, PN 25, DN 300 | AUMA NORM SA 07.1GS100.3 | 0.37 | 380
222 | 04NDA40AA002 | Задвижка на трубопроводе сетевой воды на выходе из ПБ-2 1 HP 111, PN 25, DN 300 | AUMA NORM SA 07.1GS100.3 | 0.37 | 380
223 | 04NDA41AA801 | Клапан регулирующий на байпасе пик. бойлера №2 1313-01, PN 40, DN 250 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380
224 | 04NDA50AA001 | Задвижка на трубопроводе прямой сетевой воды после подогревателей 30с915нж (ЗКЛП 300-25), PN 25, DN 300 | ЭП-З-630-48-В-Г-А | 3 | 380 | Да | Да
225 | 04NDA60AA001 | Задвижка на байпасе прямой сетевой воды 30с915нж (ЗКЛП 250-25), PN 25, DN 250 | ЭП-З-630-48-В-Г-А | 3 | 380 | Да | Да
226 | 04NDA60AA002 | Задвижка на байпасе клапана 04NDA60AA801 30с915нж (ЗКЛП 250-25), PN 25, DN 250 | ЭП-З-630-48-В-Г-А | 3 | 380 | Да | Да
227 | 04NDA60AA801 | Клапан регулирующий на байпасе прямой сетевой воды 1312-88, PN 40, DN 250 | AUMA NORM SAR 10.1 | 0.37 | 380 | Да | Да
228 | 04PAB04AA001 | Кран шаровой на подводе охлаждающей воды от существующей промывочной сети ЗАРДП050.PN 16, DN 50 | МЭОФ-40/10-0,25М- 99К У2 | 0.16 | 380
229 | 04PAB04AA002 | Кран шаровой на подводе охлаждающей воды с напора цирк. насоса ЗАРДП050.016.40-00Э PN 16, DN 50 | МЭОФ-40/10-0,25М- 99К У2 | 0.16 | 380
230 | 04PAB11AA001 | Задвижка на трубопроводе к конденсатору «А» EKA 3501, PN 2,5, DN 1600 | AUMA NORM SA 10.1 | 1.5 | 380
231 | 04PAB11AA002 | Задвижка на трубопроводе к конденсатору «А» EKA 3501, PN 2,5, DN 1600 | AUMA NORM SA 10.1 | 1.5 | 380
232 | 04PAB12AA001 | Задвижка на трубопроводе к конденсатору «Б» EKA 3501, PN 2,5, DN 1600 | AUMA NORM SA 10.1 | 1.5 | 380
233 | 04PAB12AA002 | Задвижка на трубопроводе к конденсатору «Б» EKA 3501, PN 2,5, DN 1600 | AUMA NORM SA 10.1 | 1.5 | 380
234 | 04PAB13AA001 | Задвижка на трубопроводе промывки фильтров 30с941нж (ЗКЛП 250-16), PN 16, DN 250 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
235 | 04PAB14AA001 | Задвижка на трубопроводе промывки фильтров 30с941нж (ЗКЛП 250-16), РN 16, DN 250 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
236 | 04PAH11AA001 | Задвижка на всасе насоса шариковой очистки (ЗКЛП 100-16М), PN 16, DN 100 | ЭП-З-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
237 | 04PAH11AA002 | Задвижка на напоре насоса шариковой очистки 30с941нж (ЗКЛП 100-16М), РN 16, DN 100 | ЭП-З-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
238 | 04PAH11AA003 | Задвижка после калибрующего устройства 30с941нж (ЗКЛП 100-16М), РN 16, DN 100 | ЭП-З-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
239 | 04PAH12AA001 | Задвижка на всасе насоса шариковой очистки (ЗКЛП 100-16М), PN 16, DN 100 | ЭП-З-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
240 | 04PAH12AA002 | Задвижка на напоре насоса шариковой очистки 30с941нж (ЗКЛП 100-16М), PN 16, DN 100 | ЭП-З-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
241 | 04PAH12AA003 | Задвижка после калибрующего устройства 30с941нж (ЗКЛП 100-16М), РN 16, DN 100 | ЭП-З-100-24-А2-Г5-В | 0.45 | 220
242 | 04PCB03AA001 | Задвижка на сливе загрязнений с фильтра «А», 30с941нж, PN16, DN150 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
243 | 04PCB03AA002 | Задвижка на сливе загрязнений с фильтра «Б», 30с941нж, PN16, DN150 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
244 | 04PCB03AA003 | Задвижка на сливе загрязнений с фильтра «В», 30с941нж, PN16, DN150 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
245 | 04PCB03AA004 | Задвижка на сливе загрязнений с фильтра охлаждающей воды, 30с941нж PN16, DN150 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
246 | 04PCB11AA001 | Задвижка на всасе подъёмного насоса эжекторов «А», Z011 PN10, DN400 | AUMA-NORM SG 10.1 | 0.16 | 380
247 | 04PCB11AA002 | Задвижка на нагнетании подъёмного насоса эжекторов «А», 30с941нж, PN 16, DN 250 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
248 | 04PCB12AA001 | Задвижка на всасе подъёмного насоса эжекторов «Б», Z011 PN10, DN400 | AUMA-NORM SG 10.1 | 0.16 | 380
249 | 04PCB12AA002 | Задвижка на нагнетании подъёмного насоса эжекторов «Б», 30с941нж, PN 16, DN 250 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
250 | 04PCB13AA001 | Задвижка на всасе подъёмного насоса эжекторов «В», Z011 PN10, DN400 | AUMA-NORM SG 10.1 | 0.16 | 380
251 | 04PCB13AA002 | Задвижка на нагнетании подъёмного насоса эжекторов «В», 30с941нж, PN 16, DN 250 | ЭП-З-300-50-Б3-Г-А | 1.1 | 380
252 | 04PCB22AA001 | Задвижка подвода технической воды в напорный коллектор НГО «А», 30с941нж PN16 , DN150 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
253 | 04PCB23AA001 | Задвижка подвода технической воды в напорный коллектор НГО «Б», DN 150 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
254 | 04PCB31AA001 | Задвижка подвода технической воды в эжектор цирксистемы, Z011 PN10, DN200 | AUMA-NORM SG 05.1 | 0.09 | 380
255 | 04PCB32AA001 | Задвижка на подаче воды к эжектору уплотнений, Z011 («EBRO») DN200 | AUMA NORM SG 05.1 | 0.09 | 380
256 | 04PCB33AA001 | Задвижка на подаче воды к основному эжектору, Z011 («EBRO») DN350 | AUMA NORM SG10.1 | 0.16 | 380
257 | 04PCB34AA001 | Задвижка на подаче воды к основному эжектору, Z011 («EBRO») DN350 | AUMA NORM SG10.1 | 0.16 | 380
258 | 04PCB93AA001 | Задвижка на байпасе клапана теплообменника замкнутого контура, HP111 PN10, DN300 | AUMA NORM SA 07.1/GS100.3 | 0.37 | 380
259 | 04PCB93AA801 | Регулирующий клапан теплообменника замкнутого контура, Z011, PN10, DN300 | AUMA NORM SGR10.1 | 0.09 | 380
260 | 04PCB94AA001 | Задвижка на отсосе воздуха из теплообменника замкнутого контура «А», 30с941нж, PN16, DN50 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
261 | 04PCB94AA002 | Задвижка на отсосе воздуха из теплообменника замкнутого контура «Б», 30с941нж, PN16, DN50 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
262 | 04PCB95AA001 | Задвижка на отсосе воздуха из водяной камеры конденсатора «А», 30c941нж PN16, DN80 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
263 | 04PCB95AA002 | Задвижка на отсосе воздуха из водяной камеры конденсатора «Б», 30c941нж PN16, DN80 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
264 | 04PCD01AA001 | Задвижка заполнения замкнутого контура, 30с941нж PN16, DN150 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
265 | 04PCD01AA801 | Регулирующий клапан заполнения и охлаждения замкнутого контура, Z011, PN10, DN80 | AUMA NORM SGR 05.1 | 0.045 | 380
266 | 04PCD03AA001 | Задвижка на байпасе клапана бака системы охлаждения, 30c941нж PN16, DN50 | ЭП-3-100-30-А2-Г5-В | 0.45 | 220
267 | 04PCD11AA001 | Задвижка на нагнетании насоса замкнутого контура «А», Z011 PN10, DN250 | AUMA SG07.1 | 0.16 | 380
268 | 04PCD12AA001 | Задвижка на нагнетании насоса замкнутого контура «Б», Z011 PN10, DN250 | AUMA SG07.1 | 0.16 | 380
269 | 04PCD13AA001 | Задвижка на нагнетании насоса замкнутого контура «Б», Z011 PN10, DN250 | AUMA SG07.1 | 0.16 | 380