## Лист1
№ п/п | Наименование учреждений | Объем зданий, V, м³ | N, дней | ΔT,°С | q от | Работа обогрева Q об, W*N*ΔT, тыс.м³сут.°С | Учет регуля-торов | Q (б/з регул.), Гкал. | Q (экономию дает регуля-тор), Гкал | Q об (с регуля-тором), Гкал | Н отопл. | t гр. С внутри помещения, | t ср. отопит. при рас. работы обогрева |  | ΔT,°С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | школа | Д-с
1 | ГУО "Средняя школа №2 | 16100 | 198 | 18.9 | 0.33 | 60249.42 | 0 | 477.1754 | 0 | 477.1754 | 7.92 | 18 | -0.9 | 0 | Школа | 0.39 | 0.42
2 | ГУО "Средняя школа №3 | 3950 | 198 | 18.9 | 0.33 | 14781.69 | 0 | 117.071 | 0 | 117.071 | 7.92 | 18 | -0.9 | 0 | Школа | 0.35 | 0.37
3 | ГУО "Средняя школа №4 | 10000 | 198 | 18.9 | 0.39 | 37422 | 0 | 350.2699 | 0 | 350.2699 | 9.36 | 18 | -0.9 | 0 | Школа | 0.33
4 | ГУО "Ясли-сад № 2 "Ромашка" | 29663 | 198 | 21.9 | 0.33 | 128624.7006 | 0 | 1018.7076 | 0 | 1018.7076 | 7.92 | 21 | -0.9 | 1 | Садик
5 | ГУО "Ясли-сад № 5 "Маячок" | 2856 | 198 | 21.9 | 0.33 | 12384.1872 | 0 | 98.0828 | 0 | 98.0828 | 7.92 | 21 | -0.9 | 1 | Садик
6 | ГУО "Ясли-сад № 11 «Зорачка» | 5720 | 198 | 21.9 | 0.33 | 24803.064 | 0 | 196.4403 | 0 | 196.4403 | 7.92 | 21 | -0.9 | 1 | Садик
7 | ГУО "Ясли-сад № 12 «Улыбка» | 1672 | 198 | 21.9 | 0.33 | 7250.1264 | 0 | 57.421 | 0 | 57.421 | 7.92 | 21 | -0.9 | 1 | Садик