## Лист1
ООО "РКМ" |  |  |  |  | (499) 322-44-22 |  |  | ООО "РКМ" |  |  |  |  | (499) 322-44-22
| 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 8-32 | [7 empty] | 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 8-32
Зав.номер № |  |  | 201665 |  |  | тип | ЩГП-203-1 | Зав.номер № |  |  | 201665 |  |  | тип | ЩГП-203-1
In | 63 | A | Un | 380/220V |  | ГОСТ | Р 51732-2001 | In | 63 | A | Un | 380/220V |  | ГОСТ | Р 51732-2001
IP | 40 | f | 50 | Hz | ТУ | 3434-002-83065072-08 |  | IP | 40 | f | 50 | Hz | ТУ | 3434-002-83065072-08
масса |  | 10 |  | кг |  | дата | 2016-11-11 | масса |  | 10 |  | кг |  | дата | 2016-11-11
изготовитель: |  |  |  |  | ООО "РеутКомплектМонтаж" |  |  | изготовитель: |  |  |  |  | ООО "РеутКомплектМонтаж"
ООО "РКМ" |  |  |  |  | (499) 322-44-22 |  |  | ООО "РКМ" |  |  |  |  | (499) 322-44-22
| 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 8-32 | [7 empty] | 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 8-32
Зав.номер № |  |  | 201666 |  |  | тип | ЩБП-203-1 | Зав.номер № |  |  | 201666 |  |  | тип | ЩБП-203-1
In | 63 | A | Un | 380/220V |  | ГОСТ | Р 51732-2001 | In | 63 | A | Un | 380/220V |  | ГОСТ | Р 51732-2001
IP | 40 | f | 50 | Hz | ТУ | 3434-002-83065072-08 |  | IP | 40 | f | 50 | Hz | ТУ | 3434-002-83065072-08
масса |  | 10 |  | кг |  | дата | 2016-11-11 | масса |  | 10 |  | кг |  | дата | 2016-11-11
изготовитель: |  |  |  |  | ООО "РеутКомплектМонтаж" |  |  | изготовитель: |  |  |  |  | ООО "РеутКомплектМонтаж"
ООО "РКМ" |  |  |  |  | (499) 322-44-22 |  |  | ООО "РКМ" |  |  |  |  | (499) 322-44-22
| 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 8-32 | [7 empty] | 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 8-32
Зав.номер № |  |  | 201535 |  |  | тип | РУ-0,4 ДЭС 3200А | Зав.номер № |  |  | 201535 |  |  | тип | РУ-0,4 ДЭС 3200А
In | 3200 | A | Un | 380/220V |  | ГОСТ | Р 51732-2001 | In | 3200 | A | Un | 380/220V |  | ГОСТ | Р 51732-2001
IP | 31 | f | 50 | Hz | ТУ | 3434-002-83065072-08 |  | IP | 31 | f | 50 | Hz | ТУ | 3434-002-83065072-08
масса |  | 200 |  | кг |  | дата | 2016-07-18 | масса |  | 200 |  | кг |  | дата | 2016-07-18
изготовитель: |  |  |  |  | ООО "РеутКомплектМонтаж" |  |  | изготовитель: |  |  |  |  | ООО "РеутКомплектМонтаж"
ООО "РКМ" |  |  |  |  | (499) 322-44-22 |  |  | ООО "РКМ" |  |  |  |  | (499) 322-44-22
| 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 8-32 | [7 empty] | 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 8-32
Зав.номер № |  |  | 201536 |  |  | тип | РУ-0,4 ДЭС 3200А | Зав.номер № |  |  | 201536 |  |  | тип | РУ-0,4 ДЭС 3200А
In | 3200 | A | Un | 380/220V |  | ГОСТ | Р 51732-2001 | In | 3200 | A | Un | 380/220V |  | ГОСТ | Р 51732-2001
IP | 31 | f | 50 | Hz | ТУ | 3434-002-83065072-08 |  | IP | 31 | f | 50 | Hz | ТУ | 3434-002-83065072-08
масса |  | 200 |  | кг |  | дата | 2016-07-18 | масса |  | 200 |  | кг |  | дата | 2016-07-18
изготовитель: |  |  |  |  | ООО "РеутКомплектМонтаж" |  |  | изготовитель: |  |  |  |  | ООО "РеутКомплектМонтаж"
ООО "РКМ" |  |  |  |  | (499) 322-44-22 |  |  | ООО "РКМ" |  |  |  |  | (499) 322-44-22
| 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 8-32 | [7 empty] | 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 8-32
Зав.номер № |  |  | 201537 |  |  | тип | РУ-0,4 ДЭС 3200А | Зав.номер № |  |  | 201537 |  |  | тип | РУ-0,4 ДЭС 3200А
In | 3200 | A | Un | 380/220V |  | ГОСТ | Р 51732-2001 | In | 3200 | A | Un | 380/220V |  | ГОСТ | Р 51732-2001
IP | 31 | f | 50 | Hz | ТУ | 3434-002-83065072-08 |  | IP | 31 | f | 50 | Hz | ТУ | 3434-002-83065072-08
масса |  | 200 |  | кг |  | дата | 2016-07-18 | масса |  | 200 |  | кг |  | дата | 2016-07-18
изготовитель: |  |  |  |  | ООО "РеутКомплектМонтаж" |  |  | изготовитель: |  |  |  |  | ООО "РеутКомплектМонтаж"