## Лист1
ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПОЛЯ: КАБЕЛЬ, ОТКУДА, КУДА, ДЛИНА, ТРУБНАЯ ПРОВОДКА
Кабель | Цепь | Направление |  | Проектируемый кабель, провод |  |  | Трубная проводка |  |  |  | установлены на плане
|  | Откуда | Куда | Марка | Число жил, сечение | Длина, м | Диаметр | Длина, м |  |  | с капиляром | Кабель | Цепь | Число жил, сечение | Марка
FT45435 | (i) |  |  | МКЭШ-в нг | 1х2х1 | 10 |  |  | Синего цвета | NAMUR | концевики | ZS | (i) | 4х1 | КВВГЭ-нг
FT45534 | (i) |  |  | МКЭШ-в нг | 1х2х1 | 10 |  |  | Синего цвета | 220В | соленоиды | UVN | (d) | 4х1,5 | КВВБГ
UVN44 | (d) |  |  | КВВБГ | 4х1,5 | 10 |  |  |  | 24В, 4..20мА | давление | PIT | (i) | 1х2х1 | МКЭШ-в нг
FT256 | (i) |  |  | МКЭШ-в нг | 1х2х1 | 10 |  |  | Синего цвета |  |  | PT | (i) | 1х2х1 | МКЭШ-в нг
QE343 | (d) |  |  | РПШ | 4х1,5 | 10 |  |  |  |  | уровень | LIT | (i) | 1х2х1 | МКЭШ-в нг
FT657 | (i) |  |  | МКЭШ-в нг | 1х2х1 | 10 |  |  | Синего цвета |  |  | LT | (i) | 1х2х1 | МКЭШ-в нг
[11 empty] | расход | FT | (i) | 1х2х1 | МКЭШ-в нг
[11 empty] | регул. клапаны РК,ЗРК | FV | (i) | 1х2х1 | МКЭШ-в нг
[11 empty] | регул. клапаны РК,ЗРК | LV | (i) | 1х2х1 | МКЭШ-в нг
[11 empty] | регул. клапаны РК,ЗРК | PV | (i) | 1х2х1 | МКЭШ-в нг
[11 empty] | регул. клапаны РК,ЗРК | TV | (i) | 1х2х1 | МКЭШ-в нг
[10 empty] | NAMUR | сигнал. уровня | LS | (i) | 1х2х1 | МКЭШ-в нг
[10 empty] | 220В,пит. | расходомер | FU | (d) | 4х1,5 | КВВГ-нг
[11 empty] | сигнал. ПДК | QE | (d) | 4х1,5 | РПШ
[10 empty] | Ом,Pt100 | сопротивление 4-х пров. | TE | (i) | 4х1 | КВВГЭ-нг
[10 empty] | Импульсный выход | расход | FT301 | (i) | 2х2х1 | МКЭШВ-нг
[11 empty] | расход | FT1101 | (i) | 2х2х1 | МКЭШВ-нг
[11 empty] | расход | FT2601 | (i) | 2х2х1 | МКЭШВ-нг
[11 empty] | расход | FT1601 | (i) | 2х2х1 | МКЭШВ-нг
[11 empty] | расход | FT4201 | (i) | 2х2х1 | МКЭШВ-нг
PT4001
LT4001
LT902
LT901
LT1101
PIT5601
LT5601