{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ЭО-9 (ТЭ)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ЭО-9 (ТЭ)","index":0,"n_rows":154,"n_cols":11,"rows_kept":154,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[89,5,90,5],[89,7,90,7],[89,9,90,9],[91,5,92,5],[91,7,92,7],[91,9,92,9],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[150,2,151,2],[146,0,147,0],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[152,2,153,2],[139,0,140,0],[146,1,147,1],[146,2,147,2],[148,0,149,0],[148,1,149,1],[148,2,149,2],[144,0,145,0],[144,1,145,1],[144,2,145,2],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[141,2,142,2],[131,2,132,2],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[133,2,134,2],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[137,2,138,2],[139,1,140,1],[123,2,124,2],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[125,2,126,2],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[127,2,128,2],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[119,2,120,2],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[121,2,122,2],[111,2,112,2],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[113,2,114,2],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[115,2,116,2],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[101,2,102,2],[105,2,106,2],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[107,2,108,2],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[103,2,104,2],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[95,2,96,2],[97,1,98,1],[97,2,98,2],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[99,2,100,2],[97,0,98,0],[93,7,94,7],[93,9,94,9],[95,5,96,5],[95,7,96,7],[95,9,96,9],[97,5,98,5],[97,7,98,7],[97,9,98,9],[93,5,94,5],[99,5,100,5],[99,7,100,7],[99,9,100,9],[101,5,102,5],[101,7,102,7],[101,9,102,9],[103,5,104,5],[103,7,104,7],[103,9,104,9],[105,5,106,5],[105,7,106,7],[105,9,106,9],[107,5,108,5],[107,7,108,7],[107,9,108,9],[109,5,110,5],[109,7,110,7],[109,9,110,9],[111,5,112,5],[111,7,112,7],[111,9,112,9],[113,5,114,5],[113,7,114,7],[113,9,114,9],[115,5,116,5],[115,7,116,7],[115,9,116,9],[117,5,118,5],[117,7,118,7],[117,9,118,9],[119,5,120,5],[119,7,120,7],[119,9,120,9],[121,5,122,5],[121,7,122,7],[121,9,122,9],[123,5,124,5],[123,7,124,7],[123,9,124,9],[125,5,126,5],[125,7,126,7],[125,9,126,9],[133,9,134,9],[127,5,128,5],[127,7,128,7],[127,9,128,9],[129,5,130,5],[129,7,130,7],[129,9,130,9],[135,7,136,7],[135,9,136,9],[137,5,138,5],[137,7,138,7],[137,9,138,9],[131,5,132,5],[131,7,132,7],[131,9,132,9],[133,5,134,5],[133,7,134,7],[150,7,151,7],[150,9,151,9],[144,5,145,5],[144,7,145,7],[144,9,145,9],[146,5,147,5],[146,7,147,7],[146,9,147,9],[152,5,153,5],[152,7,153,7],[152,9,153,9],[141,5,142,5],[141,7,142,7],[141,9,142,9],[148,5,149,5],[148,7,149,7],[148,9,149,9],[150,5,151,5],[139,5,140,5],[139,7,140,7],[139,9,140,9],[84,5,85,5],[84,7,85,7],[84,9,85,9],[86,5,87,5],[86,7,87,7],[86,9,87,9],[135,5,136,5],[80,5,81,5],[80,7,81,7],[80,9,81,9],[82,5,83,5],[82,7,83,7],[82,9,83,9],[76,5,77,5],[76,7,77,7],[76,9,77,9],[78,5,79,5],[78,7,79,7],[78,9,79,9],[72,5,73,5],[72,7,73,7],[72,9,73,9],[74,5,75,5],[74,7,75,7],[74,9,75,9],[68,5,69,5],[68,7,69,7],[68,9,69,9],[70,5,71,5],[70,7,71,7],[70,9,71,9],[64,5,65,5],[64,7,65,7],[64,9,65,9],[66,5,67,5],[66,7,67,7],[66,9,67,9],[60,5,61,5],[60,7,61,7],[60,9,61,9],[62,5,63,5],[62,7,63,7],[62,9,63,9],[56,5,57,5],[56,7,57,7],[56,9,57,9],[58,5,59,5],[58,7,59,7],[58,9,59,9],[52,5,53,5],[52,7,53,7],[52,9,53,9],[54,5,55,5],[54,7,55,7],[54,9,55,9],[48,5,49,5],[48,7,49,7],[48,9,49,9],[50,5,51,5],[50,7,51,7],[50,9,51,9],[44,5,45,5],[44,7,45,7],[44,9,45,9],[46,5,47,5],[46,7,47,7],[46,9,47,9],[40,5,41,5],[40,7,41,7],[40,9,41,9],[42,5,43,5],[42,7,43,7],[42,9,43,9],[36,5,37,5],[36,7,37,7],[36,9,37,9],[38,5,39,5],[38,7,39,7],[38,9,39,9],[22,7,23,7],[22,9,23,9],[32,5,33,5],[32,7,33,7],[32,9,33,9],[34,5,35,5],[34,7,35,7],[34,9,35,9],[18,5,19,5],[18,7,19,7],[18,9,19,9],[26,5,27,5],[26,7,27,7],[26,9,27,9],[20,5,21,5],[20,7,21,7],[20,9,21,9],[22,5,23,5],[14,5,15,5],[14,7,15,7],[14,9,15,9],[16,5,17,5],[16,7,17,7],[16,9,17,9],[10,5,11,5],[10,7,11,7],[10,9,11,9],[12,5,13,5],[12,7,13,7],[12,9,13,9],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[5,8,5,10],[6,5,7,5],[6,7,7,7],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[8,5,9,5],[8,7,9,7],[8,9,9,9],[109,1,110,1],[109,2,110,2],[111,1,112,1],[139,2,140,2],[135,0,136,0],[135,1,136,1],[135,2,136,2],[129,0,130,0],[129,1,130,1],[129,2,130,2],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[93,2,94,2],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[117,2,118,2],[111,0,112,0],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[109,0,110,0],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[86,2,87,2],[89,2,90,2],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,2,92,2],[82,2,83,2],[80,0,81,0],[80,1,81,1],[80,2,81,2],[84,0,85,0],[84,1,85,1],[84,2,85,2],[82,0,83,0],[82,1,83,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[76,2,77,2],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[70,0,71,0],[70,1,71,1],[70,2,71,2],[74,2,75,2],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[72,2,73,2],[66,2,67,2],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[68,0,69,0],[68,1,69,1],[68,2,69,2],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,2,61,2],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[58,2,59,2],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[50,2,51,2],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[42,2,43,2],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,2,41,2],[34,2,35,2],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[22,2,23,2],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[14,2,15,2],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[4,0,7,0],[8,0,9,0],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[2,0,2,10],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[4,2,7,2],[3,0,3,3],[4,1,7,1],[4,3,7,3],[4,4,4,10],[5,4,5,5],[5,6,5,7]]}
[]
[]
["Отчет о выполнении плана работ по текущей эксплуатации ЭЧ-1"]
[]
[null,null,"Наименование работ","Ед. изм.","Текущая эксплуатация"]
[null,null,null,null,"год",null,"месяц",null,"неделя"]
[null,null,null,null,"план","% выполн","план","% выполн","план","% выполн","план на неделю"]
[null,null,null,null,"факт",null,"факт",null,"факт"]
[1,1,"Комплексная проверка состояния и ремонт контактной подвески на главных путях","км",184.9,{"$f":"IF(ISERROR(E10/E9),0,(E10/E9))","v":6.9767441860465101E-2},20.338999999999999,{"$f":"IF(ISERROR(G10/G9),0,(G10/G9))","v":0.50641624465312951},5.0999999999999996,{"$f":"IF(ISERROR(I10/I9),0,(I10/I9))","v":0.52941176470588247}]
[null,null,null,"км",12.899999999999999,null,10.3,null,2.7]
[2,2,"Диагностирование состояния железобетонных предварительно напряженных опор контактной сети","шт",627,{"$f":"IF(ISERROR(E12/E11),0,(E12/E11))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G12/G11),0,(G12/G11))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I12/I11),0,(I12/I11))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[3,3,"Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушных стрелок, в том числе","шт",498,{"$f":"IF(ISERROR(E14/E13),0,(E14/E13))","v":9.2369477911646583E-2},null,{"$f":"IF(ISERROR(G14/G13),0,(G14/G13))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I14/I13),0,(I14/I13))","v":0}]
[null,null,null,"шт",46,null,32,null,10]
[4,"3.1.","главных путей","шт",177,{"$f":"IF(ISERROR(E16/E15),0,(E16/E15))","v":0.12429378531073447},null,{"$f":"IF(ISERROR(G16/G15),0,(G16/G15))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I16/I15),0,(I16/I15))","v":0}]
[null,null,null,"шт",22,null,8,null,2]
[5,"3.2.","второстепенных путей","шт",321,{"$f":"IF(ISERROR(E18/E17),0,(E18/E17))","v":7.476635514018691E-2},null,{"$f":"IF(ISERROR(G18/G17),0,(G18/G17))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I18/I17),0,(I18/I17))","v":0}]
[null,null,null,"шт",24,null,24,null,8]
[6,4,"Проверка состояния, регулировка и ремонт компенсирующих устройств","шт",1027,{"$f":"IF(ISERROR(E20/E19),0,(E20/E19))","v":0.19863680623174293},null,{"$f":"IF(ISERROR(G20/G19),0,(G20/G19))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I20/I19),0,(I20/I19))","v":0}]
[null,null,null,"шт",204,null,84,null,20]
[7,5,"Проверка состояния, регулировка и ремонт роговых разрядников и ОПН контактной сети","шт",311,{"$f":"IF(ISERROR(E22/E21),0,(E22/E21))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G22/G21),0,(G22/G21))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I22/I21),0,(I22/I21))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[8,6,"Оценка состояния (с откопкой) подземной части железобетонных опор, фундаментов, анкеров","шт",390,{"$f":"IF(ISERROR(E24/E23),0,(E24/E23))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G24/G23),0,(G24/G23))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I24/I23),0,(I24/I23))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[9,"6.1.","Выявлено дефектных опор (фундаментов ж.б. опор) контактной сети","шт"]
[10,"6.1.1.","В том числе: остродефектных опор (фундаментов ж.б. опор) контактной сети","шт"]
[11,7,"Обследование несущей способности металлических опор контактной сети и их фундаментов","шт",230,{"$f":"IF(ISERROR(E28/E27),0,(E28/E27))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G28/G27),0,(G28/G27))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I28/I27),0,(I28/I27))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[12,"7.1.","Выявлено дефектных металлических опор контактной сети","шт"]
[13,"7.1.1.","В том числе: остродефектных металлических опор контактной сети","шт"]
[14,"7.2.","Выявлено дефектных фундаментов","шт"]
[15,"7.2.1.","В том числе: остродефектных фундаментов","шт"]
[16,8,"Установка новых опор контактной сети (ж.б. и мет.), из них","шт",8,{"$f":"IF(ISERROR(E34/E33),0,(E34/E33))","v":0},1,{"$f":"IF(ISERROR(G34/G33),0,(G34/G33))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I34/I33),0,(I34/I33))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[17,"8.1.","Для замены дефектных опор","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E36/E35),0,(E36/E35))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G36/G35),0,(G36/G35))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I36/I35),0,(I36/I35))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[18,"8.2.","Для замены остродефектных опор","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E38/E37),0,(E38/E37))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G38/G37),0,(G38/G37))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I38/I37),0,(I38/I37))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[19,"8.3.","Для замены негабаритных опор","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E40/E39),0,(E40/E39))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G40/G39),0,(G40/G39))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I40/I39),0,(I40/I39))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[20,"8.4.","Установка новых металлических опор контактной сети","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E42/E41),0,(E42/E41))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G42/G41),0,(G42/G41))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I42/I41),0,(I42/I41))","v":0}]
[null,null,null,"шт",0,null,0]
[21,9,"Перевод контактной подвески на установленные опоры контактной сети, из них","шт",10,{"$f":"IF(ISERROR(E44/E43),0,(E44/E43))","v":0.1},1,{"$f":"IF(ISERROR(G44/G43),0,(G44/G43))","v":1},null,{"$f":"IF(ISERROR(I44/I43),0,(I44/I43))","v":0}]
[null,null,null,"шт",1,null,1]
[22,"9.1.","Перевод контактной подвески с дефектных опор контактной сети","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E46/E45),0,(E46/E45))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G46/G45),0,(G46/G45))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I46/I45),0,(I46/I45))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[23,"9.2.","Перевод контактной подвески с остродефектных опор контактной сети","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E48/E47),0,(E48/E47))","v":0},1,{"$f":"IF(ISERROR(G48/G47),0,(G48/G47))","v":1},null,{"$f":"IF(ISERROR(I48/I47),0,(I48/I47))","v":0}]
[null,null,null,"шт",1,null,1]
[24,"9.3.","Перевод контактной подвески с негабаритных опор контактной сети","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E50/E49),0,(E50/E49))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G50/G49),0,(G50/G49))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I50/I49),0,(I50/I49))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[25,10,"Замена негабаритных опор контактной сети (перевод+демонтаж)","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E52/E51),0,(E52/E51))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G52/G51),0,(G52/G51))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I52/I51),0,(I52/I51))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[26,11,"Замена гибких поперечин на жесткие","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E54/E53),0,(E54/E53))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G54/G53),0,(G54/G53))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I54/I53),0,(I54/I53))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[27,12,"Замена жестких поперечин","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E56/E55),0,(E56/E55))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G56/G55),0,(G56/G55))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I56/I55),0,(I56/I55))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[28,13,"Демонтаж разгруженных опор контактной сети","шт",10,{"$f":"IF(ISERROR(E58/E57),0,(E58/E57))","v":0.2},3,{"$f":"IF(ISERROR(G58/G57),0,(G58/G57))","v":0.66666666666666663},null,{"$f":"IF(ISERROR(I58/I57),0,(I58/I57))","v":0}]
[null,null,null,"шт",2,null,2,null,1]
[29,14,"Замена изношенного контактного провода","км",null,{"$f":"IF(ISERROR(E60/E59),0,(E60/E59))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G60/G59),0,(G60/G59))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I60/I59),0,(I60/I59))","v":0}]
[null,null,null,"км"]
[30,15,"Замена несущего троса","км",null,{"$f":"IF(ISERROR(E62/E61),0,(E62/E61))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G62/G61),0,(G62/G61))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I62/I61),0,(I62/I61))","v":0}]
[null,null,null,"км"]
[31,"15.1.","В том числе: замена стального несущего троса","км",null,{"$f":"IF(ISERROR(E64/E63),0,(E64/E63))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G64/G63),0,(G64/G63))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I64/I63),0,(I64/I63))","v":0}]
[null,null,null,"км"]
[32,16,"Замена  тросов  гибких поперечин","шт.г/п",null,{"$f":"IF(ISERROR(E66/E65),0,(E66/E65))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G66/G65),0,(G66/G65))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I66/I65),0,(I66/I65))","v":0}]
[null,null,null,"шт.г/п"]
[33,17,"Замена дефектного стального троса грузовых компенсаторов","шт",10,{"$f":"IF(ISERROR(E68/E67),0,(E68/E67))","v":0.5},10,{"$f":"IF(ISERROR(G68/G67),0,(G68/G67))","v":0.2},null,{"$f":"IF(ISERROR(I68/I67),0,(I68/I67))","v":0}]
[null,null,null,"шт",5,null,2]
[34,18,"Замена блочных компенсирующих устройств на блочнополиспастные","шт",15,{"$f":"IF(ISERROR(E70/E69),0,(E70/E69))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G70/G69),0,(G70/G69))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I70/I69),0,(I70/I69))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[35,19,"Замена высоковольтных изоляторов на контактной сети всех типов","тыс.шт.",{"$f":"E73+E77","v":0.47599999999999998},{"$f":"IF(ISERROR(E72/E71),0,(E72/E71))","v":6.3025210084033615E-3},{"$f":"G73+G77","v":0.03},{"$f":"IF(ISERROR(G72/G71),0,(G72/G71))","v":0.1},{"$f":"I73+I77","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(I72/I71),0,(I72/I71))","v":0},{"$f":"K73+K77","v":0}]
[null,null,null,"тыс.шт.",{"$f":"E74+E78","v":3.0000000000000001E-3},null,{"$f":"G74+G78","v":3.0000000000000001E-3},null,{"$f":"I74+I78","v":0}]
[36,"19.1.","В том числе: замена тарельчатых изоляторов - всего","тыс.шт.",0.376,{"$f":"IF(ISERROR(E74/E73),0,(E74/E73))","v":7.9787234042553185E-3},0.03,{"$f":"IF(ISERROR(G74/G73),0,(G74/G73))","v":0.1},null,{"$f":"IF(ISERROR(I74/I73),0,(I74/I73))","v":0}]
[null,null,null,"тыс.шт.",3.0000000000000001E-3,null,3.0000000000000001E-3]
[37,"19.1.1.","В том числе: типа П-4,5","тыс.шт.",0.376,{"$f":"IF(ISERROR(E76/E75),0,(E76/E75))","v":7.9787234042553185E-3},2.9000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISERROR(G76/G75),0,(G76/G75))","v":0.10344827586206896},null,{"$f":"IF(ISERROR(I76/I75),0,(I76/I75))","v":0}]
[null,null,null,"тыс.шт.",3.0000000000000001E-3,null,3.0000000000000001E-3]
[38,"19.2.","В том числе: замена стержневых изоляторов - всего","тыс.шт.",0.1,{"$f":"IF(ISERROR(E78/E77),0,(E78/E77))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G78/G77),0,(G78/G77))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I78/I77),0,(I78/I77))","v":0}]
[null,null,null,"тыс.шт."]
[39,"19.2.1.","В том числе: типа VKL","тыс.шт.",6.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISERROR(E80/E79),0,(E80/E79))","v":0},1E-3,{"$f":"IF(ISERROR(G80/G79),0,(G80/G79))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I80/I79),0,(I80/I79))","v":0}]
[null,null,null,"тыс.шт."]
[40,"19.2.2.","В том числе: типа ФСФ-70","тыс.шт.",null,{"$f":"IF(ISERROR(E82/E81),0,(E82/E81))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G82/G81),0,(G82/G81))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I82/I81),0,(I82/I81))","v":0}]
[null,null,null,"тыс.шт."]
[41,20,"Установка полимерных изоляторов","тыс.шт.",0.25,{"$f":"IF(ISERROR(E84/E83),0,(E84/E83))","v":4.0000000000000001E-3},null,{"$f":"IF(ISERROR(G84/G83),0,(G84/G83))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I84/I83),0,(I84/I83))","v":0}]
[null,null,null,"тыс.шт.",1E-3,null,1E-3]
[42,21,"Замена и установка секционных изоляторов всех типов","шт",5,{"$f":"IF(ISERROR(E86/E85),0,(E86/E85))","v":0},2,{"$f":"IF(ISERROR(G86/G85),0,(G86/G85))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I86/I85),0,(I86/I85))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[43,22,"Диагностирование фарфоровых изоляторов тарельчатого типа","тыс.шт.",null,{"$f":"IF(ISERROR(E88/E87),0,(E88/E87))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G88/G87),0,(G88/G87))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I88/I87),0,(I88/I87))","v":0}]
[null,null,null,"тыс.шт."]
[44,"22.1.","Выявлено дефектных изоляторов","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E90/E89),0,(E90/E89))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G90/G89),0,(G90/G89))","v":0}]
[45,23,"Замена и установка защитных устройств от пережогов конт. проводов на возд. промежутках и нейтральных вставках","шт",3,{"$f":"IF(ISERROR(E91/E90),0,(E91/E90))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G91/G90),0,(G91/G90))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I91/I90),0,(I91/I90))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[46,"23.1.","В том числе: установка защитных устройств от пережогов конт. проводов на возд. промежутках.и нейтральных вставках не имеющ защиты","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E93/E92),0,(E93/E92))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G93/G92),0,(G93/G92))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I93/I92),0,(I93/I92))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[47,24,"Ремонт воздушных стрелок контактной сети","шт",20,{"$f":"IF(ISERROR(E95/E94),0,(E95/E94))","v":0.05},null,{"$f":"IF(ISERROR(G95/G94),0,(G95/G94))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I95/I94),0,(I95/I94))","v":0}]
[null,null,null,"шт",1]
[48,"24.1.","В том числе: воздушных стрелок с пересечением одиночных и двойных контактных проводов с установкой устройства одновременного  подъема проводов","шт",11,{"$f":"IF(ISERROR(E97/E96),0,(E97/E96))","v":9.0909090909090912E-2},null,{"$f":"IF(ISERROR(G97/G96),0,(G97/G96))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I97/I96),0,(I97/I96))","v":0}]
[null,null,null,"шт",1]
[49,25,"Замена стыковых зажимов КС-058, КС-059","шт",40,{"$f":"IF(ISERROR(E99/E98),0,(E99/E98))","v":0},20,{"$f":"IF(ISERROR(G99/G98),0,(G99/G98))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I99/I98),0,(I99/I98))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[50,26,"Замена фиксирующих зажимов КС-049","шт",50,{"$f":"IF(ISERROR(E101/E100),0,(E101/E100))","v":0.32},11,{"$f":"IF(ISERROR(G101/G100),0,(G101/G100))","v":1.2727272727272727},null,{"$f":"IF(ISERROR(I101/I100),0,(I101/I100))","v":0}]
[null,null,null,"шт",16,null,14,null,6]
[51,null,"Замена зажима КС-053","шт",110,{"$f":"IF(ISERROR(E103/E102),0,(E103/E102))","v":0.16363636363636364},null,{"$f":"IF(ISERROR(G103/G102),0,(G103/G102))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I103/I102),0,(I103/I102))","v":0}]
[null,null,null,"шт",18,null,12,null,6]
[52,null,"Замена зажима средней анкеровки КС-051","шт",60,{"$f":"IF(ISERROR(E105/E104),0,(E105/E104))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G105/G104),0,(G105/G104))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I105/I104),0,(I105/I104))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[53,27,"Установка подкосов на консолях","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E107/E106),0,(E107/E106))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G107/G106),0,(G107/G106))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I107/I106),0,(I107/I106))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[54,28,"Замена неоцинкованных трубчатых тяг консолей","шт",10,{"$f":"IF(ISERROR(E109/E108),0,(E109/E108))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G109/G108),0,(G109/G108))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I109/I108),0,(I109/I108))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[55,29,"Установка страхующих петель на хомуты тяг консолей со сроком службы более 40 лет на переходных опорах сопряжений и на опорах в кривых малого (менее 600 м) радиуса","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E111/E110),0,(E111/E110))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G111/G110),0,(G111/G110))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I111/I110),0,(I111/I110))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[56,30,"Ремонт понижающих и тяговых трансформаторов","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E113/E112),0,(E113/E112))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G113/G112),0,(G113/G112))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I113/I112),0,(I113/I112))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[57,31,"Проведение комплексной диагностики понижающих и тяговых трансформаторов","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E115/E114),0,(E115/E114))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G115/G114),0,(G115/G114))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I115/I114),0,(I115/I114))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[58,32,"Замена выключателей фидеров контактной сети постоянного тока","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E117/E116),0,(E117/E116))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G117/G116),0,(G117/G116))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I117/I116),0,(I117/I116))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[59,33,"Замена выключателей фидеров контактной сети переменного тока","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E119/E118),0,(E119/E118))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G119/G118),0,(G119/G118))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I119/I118),0,(I119/I118))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[60,34,"Установка ОПН на контактной сети","шт",20,{"$f":"IF(ISERROR(E121/E120),0,(E121/E120))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G121/G120),0,(G121/G120))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I121/I120),0,(I121/I120))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[61,35,"Установка роговых разрядников на контактной сети","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E123/E122),0,(E123/E122))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G123/G122),0,(G123/G122))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I123/I122),0,(I123/I122))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[62,36,"Замена роговых разрядников на ОПН на тяговых подстанциях","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E125/E124),0,(E125/E124))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G125/G124),0,(G125/G124))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I125/I124),0,(I125/I124))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[63,37,"Замена опорных изоляторов на разъединителях 110 и 220 кВ на тяговых подстанциях","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E127/E126),0,(E127/E126))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G127/G126),0,(G127/G126))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I127/I126),0,(I127/I126))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[64,38,"Ремонт аккумуляторных батарей","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E129/E128),0,(E129/E128))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G129/G128),0,(G129/G128))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I129/I128),0,(I129/I128))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[65,39,"Пожароохранные мероприятия (по зданиям)","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E131/E130),0,(E131/E130))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G131/G130),0,(G131/G130))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I131/I130),0,(I131/I130))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[66,40,"Ремонт волноводных линий связи","км",null,{"$f":"IF(ISERROR(E133/E132),0,(E133/E132))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G133/G132),0,(G133/G132))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I133/I132),0,(I133/I132))","v":0}]
[null,null,null,"км"]
[67,41,"Замена проводов ВЛ АБ, ПЭ, ДПР","км",null,{"$f":"IF(ISERROR(E135/E134),0,(E135/E134))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G135/G134),0,(G135/G134))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I135/I134),0,(I135/I134))","v":0}]
[null,null,null,"км"]
[68,"41.1.","В том числе: раскатано проводов СИП","км",null,{"$f":"IF(ISERROR(E137/E136),0,(E137/E136))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G137/G136),0,(G137/G136))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I137/I136),0,(I137/I136))","v":0}]
[null,null,null,"км"]
[69,42,"Замена опор ВЛ АБ, ПЭ","шт",null,{"$f":"IF(ISERROR(E139/E138),0,(E139/E138))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G139/G138),0,(G139/G138))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I139/I138),0,(I139/I138))","v":0}]
[null,null,null,"шт"]
[70,43,"Замена изоляторов ВЛ, АБ, ПЭ, ДПР (всех типов)","тыс.шт.",null,{"$f":"IF(ISERROR(E141/E140),0,(E141/E140))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G141/G140),0,(G141/G140))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I141/I140),0,(I141/I140))","v":0}]
[null,null,null,"тыс.шт."]
[71,44,"Расчистка трасс ВЛ силами ЭЧ","км",9.0500000000000007,{"$f":"IF(ISERROR(E143/E142),0,(E143/E142))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(G143/G142),0,(G143/G142))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I143/I142),0,(I143/I142))","v":0}]
[null,null,null,"км"]
[72,"44.1.","Количество вырубленных деревьев с диаметром ствола более 8 см","шт"]
[73,null,"Замена КС-109","шт",30,{"$f":"IF(ISERROR(E146/E145),0,(E146/E145))","v":6.6666666666666666E-2},null,{"$f":"IF(ISERROR(G146/G145),0,(G146/G145))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(I146/I145),0,(I146/I145))","v":0}]
[null,null,null,"шт",2,null,2,null,2]
[74,45,"Ремонт усиливающего провода","км",null,0,null,0,null,0]
[null,null,null,"км"]
[75,46,"Замена и установка электрических соединителей","тыс.шт.",0.04,0.17499999999999999,null,0,null,0]
[null,null,null,"тыс.шт.",7.0000000000000001E-3,null,6.0000000000000001E-3,null,1E-3]
[76,"46.1.","В том числе: установка недостающих электрических соединителей","тыс.шт.",null,0,null,0,null,0]
[null,null,null,"тыс.шт."]
[77,47,"Ремонт фидерных и отсасывающих линий","км",null,0,null,0,null,0]
[null,null,null,"км"]