{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Наименование средства поверки (вспомогательной оснастки)","Заводской (серийный) №","Рабочие места использования"]
["Динамометр электронный на сжатие АЦДС-100И-1","1315\n","1, 3, 6, 7"]
["Динамометр электронный на сжатие АЦДС-20И-1","1314\n","5, 6 ,4"]
["Динамометр электронный на сжатие АЦДС-1И-1","1313\n",3]
["Динамометр электронный на сжатие\nДЭПЗ-1Д-50С-1","063627\n","1, 2, 3, 5 , 9"]
["Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,05","20111029053\n",15]
["Линейка металлическая измерительная","1203\n","15, 4, 8"]
["Рулетка Р10У3К","1\n",1]
["Термометр ртутный стеклянный ТЛ-4","742\n","2, 3, 4"]
["Термометр ртутный стеклянный ТЛ-4","1152\n","2, 3, 4"]
["Барометр-анероид метеорологический БАММ-1","591\n",3.5]
["Уровень брусковый 200 мм","Б-23\n"]
["Меры угловые призматические (угловые плитки), Набор № 2","Л72\n"]
["Плита поверочная, А5 (300*300) мм","643\n"]
["Источник питания постоянного тока Б5-46","612\n"]
["Угольник поверочный УШ-2-400","00017\n"]
["Цифровой мультиметр Mastech MY-64","MBDF 043323\n"]
["Гири образцовые ГО-20","1-5\n"]
["Комплект светофильтров М90","168\n"]
["Стенд для проверки люфтомеров «СПЛ-МЕТА» (в составе ИЧ-10)","62(03419)\n"]
["Осветитель эталонный телецентрический «ЭТО-2»","95\n"]
["Весы HCB1502","AF76001507"]
["Весы неавтоматического действия платформенные ВСП-60/20-5КС","29\n"]
["DREMOTEST-E мод. 8612-300","24994\n"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":21,"n_cols":3,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ п/п","Наименование рабочего места (области аккредитации)","Наименование средств поверки, заводской (инвентарный) номер"]
[1,"Стенды для проверки тормозных систем автотранспортных средств"]
[2,"Измеритель эффективности тормозных систем"]
["3","Расходомеры воды объемные"]
[4,"Манометры"]
[5,"Приборы для проверки регулировки света фар"]
[6,"Измерители суммарного люфта рулевого управления с цифровым отсчетом"]
[7,"Стенды и приборы для балансировки колес автомобилей"]
[8,"Стенды для контроля углов установки колес автомобиля"]
[9,"Ключи моментные шкальные и предельные"]
[10,"Приборы определения светопропускания стекол"]
[11,"Дымомеры"]
[12,"СИ числа оборотов, концентрации газов и дымности в выхлопе автомобиля, температуры масла"]
[13,"Виброметры и виброизмерительные преобразователи. Системы вибрационные информационно-измерительные и управляющие."]
[14,"Приборы виброизмерительные со спектральным анализом"]
[15,"Микрофоны и шумомеры, градуированные по свободному полю"]
[16,"Тахографы"]
[17,"Программаторы тахографов"]
[18,"Стенды измерительные бокового увода автомобилей"]
[19,"Стенды для измерения координат контрольных точек кузова автомобиля"]
[20,"Приборы для измерения скорости"]

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}