## Лист1
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104 | [19 empty] | ДУ мм |  |  |  |  | Gmin м3/час |  | Gmax м3/час |  |  | Kv л/имп |  | Fmax КГц
Номер теплосчётчика: 1643297
[16 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.150000 |  | 60.000000
Номер абонента:
[16 empty] | 2 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.150000 |  | 60.000000
Адрес установки:
Система: Р-Подача | [7 empty] | Формула Q = M1(hп - hо)
Ведомость учёта параметров теплопотребления. Среднесуточные статистические данные с 23.01.2017 по 22.02.2017
Дата |  | Энергия Q, Гкал | Масса, т | [15 empty] | Температура, °C | [7 empty] | Время Тнар, ч
|  |  | Mп | Mо |  | Мп-Мо | [12 empty] | tп |  |  |  | tо
[6 empty] | - |  |  |  |  | +
23.01 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 67.96 |  |  |  | 48.34 |  |  |  | 0
24.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
25.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
26.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
27.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
28.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
29.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
30.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
31.01 |  | 3.12 | 159 | 160 |  | 1 | [12 empty] | 66.76 |  |  |  | 47.22 |  |  |  | 24
1.02 |  | 2.769 | 164.6 | 165.6 |  | 0.9 | [12 empty] | 61.71 |  |  |  | 44.97 |  |  |  | 24
2.02 |  | 2.805 | 165.1 | 166 |  | 0.9 | [12 empty] | 62.03 |  |  |  | 45.12 |  |  |  | 24
3.02 |  | 3.443 | 163.9 | 165.2 |  | 1.3 | [12 empty] | 70.74 |  |  |  | 49.82 |  |  |  | 24
4.02 |  | 3.552 | 166.2 | 167.7 |  | 1.5 | [12 empty] | 71.92 |  |  |  | 50.63 |  |  |  | 24
5.02 |  | 3.412 | 168.7 | 170.3 |  | 1.5 | [12 empty] | 70.11 |  |  |  | 49.98 |  |  |  | 24
6.02 |  | 3.811 | 169.1 | 171.1 |  | 2 | [12 empty] | 74.5 |  |  |  | 52.05 |  |  |  | 24
7.02 |  | 3.879 | 167.8 | 169.9 |  | 2.1 | [12 empty] | 74.81 |  |  |  | 51.79 |  |  |  | 24
8.02 |  | 3.818 | 167.8 | 170 |  | 2.2 | [12 empty] | 73.87 |  |  |  | 51.21 |  |  |  | 24
9.02 |  | 3.235 | 169.4 | 171.3 |  | 1.9 | [12 empty] | 67.15 |  |  |  | 48.13 |  |  |  | 24
10.02 |  | 2.781 | 167.9 | 169.5 |  | 1.6 | [12 empty] | 61.59 |  |  |  | 45.11 |  |  |  | 24
11.02 |  | 2.661 | 171.9 | 173.7 |  | 1.7 | [12 empty] | 60.45 |  |  |  | 45.05 |  |  |  | 24
12.02 |  | 2.767 | 172.3 | 174 |  | 1.7 | [12 empty] | 61.87 |  |  |  | 45.88 |  |  |  | 24
13.02 |  | 2.847 | 172.2 | 173.8 |  | 1.6 | [12 empty] | 62.35 |  |  |  | 45.89 |  |  |  | 24
14.02 |  | 2.548 | 170.9 | 172.2 |  | 1.3 | [12 empty] | 58.92 |  |  |  | 44.09 |  |  |  | 24
15.02 |  | 2.604 | 169.3 | 170.4 |  | 1.2 | [12 empty] | 59.56 |  |  |  | 44.25 |  |  |  | 24
16.02 |  | 2.768 | 170.3 | 171.5 |  | 1.2 | [12 empty] | 61.51 |  |  |  | 45.33 |  |  |  | 24
17.02 |  | 2.65 | 172.7 | 173.8 |  | 1.1 | [12 empty] | 60.05 |  |  |  | 44.79 |  |  |  | 24
18.02 |  | 2.071 | 156.6 | 157.1 |  | 0.5 | [12 empty] | 53.81 |  |  |  | 40.66 |  |  |  | 24
19.02 |  | 2.083 | 164.2 | 164.9 |  | 0.7 | [12 empty] | 53.6 |  |  |  | 41 |  |  |  | 24
20.02 |  | 2.065 | 172.3 | 173.2 |  | 0.9 | [12 empty] | 53.08 |  |  |  | 41.17 |  |  |  | 24
21.02 |  | 2.132 | 179.9 | 180.9 |  | 1.1 | [12 empty] | 53.85 |  |  |  | 42.08 |  |  |  | 24
22.02 |  | 2.392 | 180.6 | 181.8 |  | 1.2 | [12 empty] | 56.85 |  |  |  | 43.68 |  |  |  | 24
Итого |  | 89.12 | 5149.8 | 5184.8 |  | 31.1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 63.29 |  |  |  | 46.18 |  |  |  | 744
[19 empty] | dT = |  |  |  | 17.12
Общее время работы |  |  |  | 744 |  |  | = Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
теплосистемы, ч |  |  |  | 744 |  |  | 744 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Количество Q= |  |  |  | Qт/с + |  |  | Qmin + |  |  |  |  | Qmax + | [5 empty] | Qош + | [5 empty] | Qтв + Qсан.ут.
тепла, Гкал |  |  |  | 89.12
Показания интеграторов |  |  |  | На 24:00 |  |  |  |  | На 24:00 | [7 empty] | Результат за период | [8 empty] | На 23.02.17 04:25:00
|  |  |  | 23.01.2017 |  |  |  |  | 22.02.2017
Количество теплоты, Гкал |  |  |  | 1094.2 |  |  |  |  | 1183.3 | [7 empty] | 89.1 | [8 empty] | 1183.8
Масса теплоносителя Mп, т |  |  |  | 88125.9 |  |  |  |  | 93275.7 | [7 empty] | 5149.8 | [8 empty] | 93307.4
Масса теплоносителя Mо, т |  |  |  | 86543.8 |  |  |  |  | 91728.6 | [7 empty] | 5184.8 | [8 empty] | 91760.4
Время наработки, ч |  |  |  | 19758.7 |  |  |  |  | 20502.7 | [7 empty] | 744 | [8 empty] | 20507
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tтех.н, ч | [16 empty] | 0
Представитель абонента _______________ | [8 empty] | Представитель теплосети____________
АСТЭМ
Тип теплосчётчика: TEM-104 | [19 empty] | ДУ мм |  |  |  |  | Gmin м3/час |  | Gmax м3/час |  |  | Kv л/имп |  | Fmax КГц
Номер теплосчётчика: 1643297
[16 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.150000 |  | 60.000000 |  |  | 0 |  | 0
Номер абонента:
[16 empty] | 2 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 0.075000 |  | 30.000000 |  |  | 0 |  | 0
Адрес установки:
Система: ГВС с циркуляцией | [9 empty] | Формула Q = М1(hп - hх) - М2(hо - hx)
Ведомость учёта параметров теплопотребления. Среднесуточные статистические данные с 23.01.2017 по 22.02.2017
Дата |  | Энергия Q, Гкал | Масса, т | [15 empty] | Температура, °C | [11 empty] | Время Тнар, ч
|  |  | Mп | Mо |  | Мп-Мо | [12 empty] | tп |  |  |  | tо |  |  |  | tх
[6 empty] | - |  |  |  |  | +
23.01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 60.25 |  |  |  | 52.64 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0
24.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
25.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
26.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
27.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
28.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
29.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
30.01 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
31.01 |  | 1.063 | 81.324 | 71.372 |  | 0 |  |  |  |  | 9.952 | [7 empty] | 60.28 |  |  |  | 52.76 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
1.02 |  | 1.073 | 80.884 | 70.683 |  | 0 |  |  |  |  | 10.202 | [7 empty] | 60.25 |  |  |  | 52.71 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
2.02 |  | 1.071 | 74.656 | 64.22 |  | 0 |  |  |  |  | 10.437 | [7 empty] | 60.37 |  |  |  | 52.3 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
3.02 |  | 1.097 | 78.945 | 68.199 |  | 0 |  |  |  |  | 10.746 | [7 empty] | 60.36 |  |  |  | 52.62 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
4.02 |  | 1.081 | 78.431 | 67.555 |  | 0 |  |  |  |  | 10.876 | [7 empty] | 60.42 |  |  |  | 52.96 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
5.02 |  | 1.118 | 80.642 | 69.305 |  | 0 |  |  |  |  | 11.337 | [7 empty] | 60.54 |  |  |  | 53.09 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
6.02 |  | 1.07 | 73.374 | 62.85 |  | 0 |  |  |  |  | 10.524 | [7 empty] | 60.35 |  |  |  | 52.18 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
7.02 |  | 1.106 | 76.702 | 66.017 |  | 0 |  |  |  |  | 10.685 | [7 empty] | 60.38 |  |  |  | 52.2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
8.02 |  | 1.086 | 76.063 | 65.78 |  | 0 |  |  |  |  | 10.283 | [7 empty] | 60.28 |  |  |  | 52.04 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
9.02 |  | 0.992 | 65.457 | 55.239 |  | 0 |  |  |  |  | 10.217 | [7 empty] | 60.36 |  |  |  | 52.17 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
10.02 |  | 0.977 | 60.304 | 49.979 |  | 0 |  |  |  |  | 10.325 | [7 empty] | 60.44 |  |  |  | 51.82 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
11.02 |  | 1.028 | 70.012 | 59.147 |  | 0 |  |  |  |  | 10.865 | [7 empty] | 60.41 |  |  |  | 52.74 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
12.02 |  | 1.011 | 70.866 | 60.326 |  | 0 |  |  |  |  | 10.54 | [7 empty] | 60.4 |  |  |  | 52.88 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
13.02 |  | 1.049 | 78.578 | 68.223 |  | 0 |  |  |  |  | 10.355 | [7 empty] | 60.34 |  |  |  | 53 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
14.02 |  | 1.084 | 78.12 | 67.282 |  | 0 |  |  |  |  | 10.838 | [7 empty] | 60.05 |  |  |  | 52.41 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
15.02 |  | 1.149 | 81.518 | 69.966 |  | 0 |  |  |  |  | 11.553 | [7 empty] | 60.39 |  |  |  | 52.7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
16.02 |  | 1.054 | 77.781 | 67.684 |  | 0 |  |  |  |  | 10.097 | [7 empty] | 60.22 |  |  |  | 52.53 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
17.02 |  | 1.083 | 76.949 | 66.152 |  | 0 |  |  |  |  | 10.797 | [7 empty] | 60.26 |  |  |  | 52.51 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
18.02 |  | 1.005 | 62.495 | 52.632 |  | 0 |  |  |  |  | 9.863 | [7 empty] | 60.66 |  |  |  | 51.51 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
19.02 |  | 1.068 | 72.7 | 62.1 |  | 0 |  |  |  |  | 10.6 | [7 empty] | 60.67 |  |  |  | 52.56 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
20.02 |  | 1.083 | 81.179 | 70.408 |  | 0 |  |  |  |  | 10.771 | [7 empty] | 60.4 |  |  |  | 53.13 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
21.02 |  | 1.08 | 87.163 | 76.708 |  | 0 |  |  |  |  | 10.455 | [7 empty] | 60.25 |  |  |  | 53.37 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
22.02 |  | 1.095 | 78.202 | 67.085 |  | 0 |  |  |  |  | 11.117 | [7 empty] | 60.33 |  |  |  | 52.78 |  |  |  | 8 |  |  |  | 24
Итого |  | 33.09 | 2346.04 | 2017.83 |  | 0 |  |  |  |  | 243.44 | [7 empty] | 60.36 |  |  |  | 52.57 |  |  |  | 8 |  |  |  | 744
[19 empty] | dT = |  |  |  | 7.79
Общее время работы |  |  |  |  | 744 |  |  |  |  | = Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
теплосистемы, ч |  |  |  |  | 744 |  |  |  |  | 744 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Количество Q= |  |  |  |  | Qт/с + |  |  |  |  | Qmin + |  |  |  |  | Qmax + | [6 empty] | Qош + | [5 empty] | Qтв + Qсан.ут.
тепла, Гкал |  |  |  |  | 33.09
Показания интеграторов |  |  |  |  | На 24:00 | [8 empty] | На 24:00 | [6 empty] | Результат за период | [7 empty] | На 23.02.17 04:25:00
[5 empty] | 23.01.2017 | [8 empty] | 22.02.2017
Количество теплоты, Гкал |  |  |  |  | 883.1 | [8 empty] | 916.2 | [6 empty] | 33.1 | [7 empty] | 916.3
Масса теплоносителя Mп, т |  |  |  |  | 72835.5 | [8 empty] | 75181.5 | [6 empty] | 2346 | [7 empty] | 75194.8
Масса теплоносителя Mо, т |  |  |  |  | 63266.9 | [8 empty] | 65284.7 | [6 empty] | 2017.8 | [7 empty] | 65297.1
Время наработки, ч |  |  |  |  | 19758.7 | [8 empty] | 20502.7 | [6 empty] | 744 | [7 empty] | 20506.8
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tтех.н, ч | [20 empty] | 0
Представитель абонента _______________ | [12 empty] | Представитель теплосети____________