## Лист1
| Предприятия | [5 empty] | Выберете категорию надежности |  |  |  | Выберете уровень напряжения
| Выберите предприятие | [5 empty] | III - категория |  |  |  | 0,4 кВ
| Орг_1 | [5 empty] | II - категория |  |  |  | 6 кВ
| Орг_2 | [5 empty] | I - категория |  |  |  | 10 кВ
| Орг_3 | [9 empty] | 27,5 кВ
35 кВ
110 кВ
Выбор
Выберите предприятие
Выбрано
Наименование заявителя: | ООО "Рога и Копыта" |  |  |  | Ставки С1
[5 empty] | 1-15 | 16-150 | 151-670 | 670-8900 | 8900 и выше
Ориентировочная дата заключения договора |  | 2017-07-08 |  |  | 2367.76 | 712.51 | 88.05 | 16.63 | 2.43
Мощность в кВт |  | 200 |  |  | 88.05 | <=Ставка С1
Категория надежности (1-3) |  | III - категория
уровень напряжения в точке присоединении кВ |  | 6 кВ |  |  | нет | <=Наличие льготы до 150 кВт
Выбор территориальной сетевой организации | Орг_1 |  | //=Предприятия |  | выбор орг | [7 empty] | Выбрано | Выбрано | <=(Проверка выбора предприятия)
Необходимость строительства (мероприятия последней мили) | да |  | //=Выбор_необходимость |  | нужна ли стройка
тип стройки
подтип стройки
тип стройки | С2 - воздушные линии |  | //=Выбор_типов |  | объект строкий
подтип стройки | Прокладка воздушных линий по существующим опорам, руб./км |  | //=Выбор_подтипов
объект строкий | СИП2А 4 x 50 |  | //=Выбор_объекта
Протяженность воздушных или кабельных линий в км. | 10 | [7 empty] | 92986 | <= тариф стройки
|  |  |  | 17610 | Стоимость по ставке С1 | [6 empty] | С4 - трансформаторные подстанции
подтип стройки | С4 - трансформаторные подстанции |  |  | 929860 | стоимость стройки | 9298600
объект строкий | - |  |  | 947470 | Стоимость ТП
Протяженность воздушных или кабельных линий в км. | -
Протяженность воздушных или кабельных линий в км.
Новый расчет

## Предприятия
Выбор | Выберите предприятие | Выбрано
Выберите предприятие | нет | да
Выбрано |  | нет

## данет
да/нет | нет | 0 | 0 | да | нет | 0 | 0
нет | - | -
0 |  | С2 - воздушные линии
С3 - кабельные линии
С4 - трансформаторные подстанции
да
нет
0
0
0
0
0
0
0

## Объем
Объем | - | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | Прокладка воздушных линий с установкой опор, руб./км | Прокладка одной КЛ в траншее (с благоустройством), руб./км | Строительство столбовой трансформаторной подстанции с одним трансформатором, руб./кВт
0 |  |  | Прокладка воздушных линий по существующим опорам, руб./км | Прокладка двух КЛ в траншее (с благоустройством), руб./км | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (тупикового типа) с одним трансформатором, руб./кВт
0 |  |  | Прокладка воздушных линий по фасадам зданий, руб./км | Прокладка двух КЛ в траншее (без благоустройства), руб./км | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (тупикового типа) с двумя трансформаторами, руб./кВт
0 |  |  |  | Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе (с благоустройством), руб./км | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (проходного типа) с одним трансформатором, руб./кВт
0 |  |  |  | Прокладка двух КЛ в полиэтиленовых трубах (с благоустройством), руб./км | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (проходного типа) с двумя трансформаторами, руб./кВт
0 |  |  |  | Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе с восстановлением асфальта, руб./км | Строительство блочных трансформаторных подстанций типа "Сендвич" с одним трансформатором, руб./кВт
|  |  |  | Прокладка двух КЛ в полиэтиленовых трубах с восстановлением асфальта, руб./км | Строительство блочных трансформаторных подстанций типа "Сендвич" с двумя трансформаторами, руб./кВт
|  |  |  | Прокладка одной КЛ методом ГНБ, руб./км | Строительство распределительных трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами (включая испытания), руб./кВт
|  |  |  | Прокладка двух КЛ методом ГНБ, руб./км | Пункт секционирования ПСС-10 (с испытаниями, измерениями оборудования), руб./кВт
С4 - пункт секционирования 35 кВ, руб./кВт
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Типобъекта
Тип | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прокладка воздушных линий с установкой опор, руб./км | Прокладка воздушных линий по существующим опорам, руб./км | Прокладка воздушных линий по фасадам зданий, руб./км | 0 | 0 | 0 | 0 | Прокладка двух КЛ в траншее (без благоустройства), руб./км | Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе (с благоустройством), руб./км
- | - | - | СИП4 2 x 16 | СИП2А 2 x 16 | СИП2А 2 x 16 | ААБл-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 16 | ААБл-1 3 x 50 | ААБл-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 16 | ААБл-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 16 | 1 x 16 | 1 x 25 | 2 x 25 | 1 x 25 | 2 x 25 | 1 x 100 | 2 x 100 | 630 | 250 | 250
0 |  |  | СИП4 4 x 16 | СИП2А 4 x 16 | СИП2А 4 x 16 | ААБл-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 25 | ААБл-1 3 x 70 | ААБл-1 70 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 25 | ААБл-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 25 | 1 x 25 | 1 x 40 | 2 x 40 | 1 x 40 | 2 x 40 | 1 x 160 | 2 x 160 | 1000 | 400 | 400
0 |  |  | СИП4 4 x 35 | СИП2А 4 x 25 | СИП2А 4 x 25 | ААБл-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 35 | ААБл-1 3 x 95 | ААБл-1 95 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 35 | ААБл-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 35 | 1 x 40 | 1 x 63 | 2 x 63 | 1 x 63 | 2 x 63 | 1 x 250 | 2 x 250 |  | 630 | 630
0 |  |  | СИП4 4 x 50 | СИП2А 4 x 35 | СИП2А 4 x 95 | ААБл-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 50 | ААБл-1 3 x 120 | ААБл-1 120 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 50 | ААБл-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 50 | 1 x 63 | 1 x 100 | 2 x 100 | 1 x 100 | 2 x 100 | 1 x 400 | 2 x 400 |  | 1000 | 1000
0 |  |  | СИП4 4 x 70 | СИП2А 4 x 50 | СИП2А3 x 25 + 54,6 | ААБл-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 70 | ААБл-1 3 x 150 | ААБл-1 150 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 70 | ААБл-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 70 | 1 x 100 | 1 x 160 | 2 x 160 | 1 x 160 | 2 x 160 | 1 x 630 | 2 x 630 |  | 1250 | 1250
0 |  |  | СИП2 3 x 50 + 1 x 54,6 + 1 x 16 | СИП2А 4 x 70 | СИП2А 3 x 35 + 54,6 | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 95 |  | 1 x 250 | 2 x 250 | 1 x 250 | 2 x 250 | 1 x 1000 | 2 x 1000 |  | 1600 | 1600
0 |  |  | СИП2 3 x 50 + 1 x 54,6 + 1 x 25 | СИП2А 4 x 95 | СИП2А 3 x 50 + 54,6 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 120 |  | 1 x 400 | 2 x 400 | 1 x 400 | 2 x 400 |  | 2 x 1600 |  | 2500 | 2500
0 |  |  | СИП2 3 x 50 + 1 x 54,6 + 2 x 25 | СИП2А 4 x 25 + 1 x 35 | СИП2А 3 x 120 + 95 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 150 |  | 1 x 630 | 2 x 630 | 1 x 630 | 2 x 630 |  |  |  | 3200 | 3200
0 |  |  | СИП2 3 x 25 + 1 x 54,6 | СИП2А 4 x 50 + 1 x 25 |  | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 185 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 185 | АВБбШВ-1 4 x 185 | АВБбШВ-1 4 x 185 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 185 |  | 1 x 1000 | 2 x 1000 | [5 empty] | 4000 | 4000
- |  |  | СИП2 3 x 35 + 1 x 54,6 | СИП2А 3 x 16 + 54,6 |  | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 240 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4x 240 | АВБбШВ-1 4 x 240 | АВБбШВ-1 4 x 240 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 240 | [8 empty] | 6300 и более | 6300 и более
0 |  |  | СИП2 3 x 50 + 1 x 54,6 | СИП2А3 x 16 + 54,6 + 2 x 16 |  | АВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 16
0 |  |  | СИП2 3 x 70 + 1 x 54,6 | СИП2А3 x 25 + 54,6 |  | АВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 25 | КВВГ 4 x 1,5 | АВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 25
0 |  |  | СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 1 x 16 | СИП2А 3 x 25 + 54,6 + 2 x 16 |  | АВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 35 | КВВГ 7 x 1,5 | АВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 35
0 |  |  | СИП2 3 x 95 + 1 x 70 | СИП2А 3 x 35 + 1 x 16 |  | АВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ААШв-10 3 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 50
0 |  |  | СИП2А 3 x 95 + 70 + 2 x 16 | СИП2А 3 x 35 + 54,6 |  | АВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ААШв-10 3 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 70
0 |  |  | СИП2 3 x 120 + 1 x 95 | СИП2А 3 x 35 + 54,6 + 1 x 16 |  | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 95 | ААШв-10 3 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 95
0 |  |  | СИП 3 1 x 35 | СИП2А 3 x 35 + 54,6 + 2 x 16 |  | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 120 | ААШв-10 3 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 120
0 |  |  | СИП 3 1 x 50 | СИП2А 3 x 50 + 54,6 |  | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 150 | ААШв-10 3 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 150
Прокладка воздушных линий с установкой опор, руб./км |  |  | СИП 3 1 x 70 | СИП2А 3 x 50 + 54,6 + 1 x 16 |  | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 185 | АПвП-10 1 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 185
Прокладка воздушных линий по существующим опорам, руб./км |  |  | СИП 3 1 x 95 | СИП2А 3 x 50 + 54,6 + 2 x 16 |  | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 240 | АПвП-10 1 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 240
Прокладка воздушных линий по фасадам зданий, руб./км |  |  | СИП 3 1 x 120 | СИП2А 3 x 50 + 54,6 + 2 x 25 |  | ВБбШВ-1 4 x 95 | АСБУ-1 3 x 16 | АПвП-10 1 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 95 | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 95 | АСБУ-1 3 x 16
0 |  |  | АС-35 | СИП2А 3 x 50 + 1 x 70 |  | ВБбШВ-1 4 x 120 | АСБУ-1 3 x 25 | АПвП-10 1 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 120 | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 120 | АСБУ-1 3 x 25
0 |  |  | АС-50 | СИП2А 3 x 50 + 70 + 2 x 16 |  | ВБбШВ-1 4 x 150 | АСБУ-1 3 x 35 | АПвП-10 1 x 300 | ВБбШВ-1 4 x 150 | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 150 | АСБУ-1 3 x 35
0 |  |  | АС-70 | СИП2А 3 x 50 + 70 + 2 x 25 |  | ВБбШВ-1 4 x 185 | АСБУ-1 3 x 50 | АПвП-10 1 x 400 | ВБбШВ-1 4 x 185 | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 185 | АСБУ-1 3 x 50
0 |  |  | АС-95 | СИП2А 3 x 70 + 54,6 |  | ВБбШВ-1 4 x 240 | АСБУ-1 3 x 70 | АПвП-10 1 x 500 | ВБбШВ-1 4 x 240 | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 240 | АСБУ-1 3 x 70
0 |  |  | АС-120 | СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 2 x 16 |  | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 95 | ААБл-10 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 95
0 |  |  |  | СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 2 x 25 |  | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 120 | ААБл-10 3 x 95 | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 120
Прокладка одной КЛ в траншее (с благоустройством), руб./км |  |  |  | СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 1 x 16 |  | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 150 | ААБл-10 3 x 120 | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 150
Прокладка двух КЛ в траншее (с благоустройством), руб./км |  |  |  | СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 1 x 25 |  | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 185 | ААБл-10 3 x 150 | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 185
Прокладка двух КЛ в траншее (без благоустройства), руб./км |  |  |  | СИП2А 3 x 70 + 70 |  | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 240 | ААБл-10 3 x 240 | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 240
Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе (с благоустройством), руб./км |  |  |  | СИП2А 3 x 70 + 70 + 1 x 25 |  | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-1 4 x 35 | АПвПг-10 3 x 70/35 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБ-1 4 x 35 | АСБУ-1 4 x 35 | АСБУ-1 4 x 35 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-10 3 x 16
Прокладка двух КЛ в полиэтиленовых трубах (с благоустройством), руб./км |  |  |  | СИП2А 3 x 70 + 70 + 2 x 16 |  | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-1 4 x 50 | АПвПг-10 3 x 95/35 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБ-1 4 x 50 | АСБУ-1 4 x 50 | АСБУ-1 4 x 50 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-10 3 x 25
Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе с восстановлением асфальта, руб./км |  |  |  | СИП2А 3 x 70 + 95 |  | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-1 4 x 70 | АПвПг-10 3 x 120/35 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБ-1 4 x 70 | АСБУ-1 4 x 70 | АСБУ-1 4 x 70 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 35
Прокладка двух КЛ в полиэтиленовых трубах с восстановлением асфальта, руб./км |  |  |  | СИП2А 3 x 70 + 70 + 2 x 25 |  | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-1 4 x 95 | АПвПг-10 3 x 240/70 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБ-1 4 x 95 | АСБУ-1 4 x 95 | АСБУ-1 4 x 95 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 50
Прокладка одной КЛ методом ГНБ, руб./км |  |  |  | СИП2А 3 x 95 + 54,6 |  | АСБУ-1 3 x 240 | АСБУ-1 4 x 120 | АПвПг-10 3 x 300/70 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБ-1 4 x 120 | АСБУ-1 4 x 120 | АСБУ-1 4 x 120 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБУ-10 3 x 70
Прокладка двух КЛ методом ГНБ, руб./км |  |  |  | СИП2А 3 x 95 + 54,6 + 2 x 16 |  | АСБУ-1 4 x 35 | АСБУ-1 4 x 150 | АПвПг-10 3 x 400/70 | АСБУ-1 4 x 35 | АСБ-1 4 x 150 | АСБУ-1 4 x 150 | АСБУ-1 4 x 150 | АСБУ-1 4 x 35 | АСБУ-10 3 x 95
Строительство столбовой трансформаторной подстанции с одним трансформатором, руб./кВт |  |  |  | СИП2А 3 x 95 + 54,6 + 2 x 25 |  | АСБУ-1 4 x 50 | АСБУ-1 4 x 185 | АПвПг-10 3 x 500/70 | АСБУ-1 4 x 50 | АСБ-1 4 x 185 | АСБУ-1 4 x 185 | АСБУ-1 4 x 185 | АСБУ-1 4 x 50 | АСБУ-10 3 x 120
Строительство киосковых трансформаторных подстанций (тупикового типа) с одним трансформатором, руб./кВт |  |  |  | СИП2А 3 x 95 + 70 |  | АСБУ-1 4 x 70 | АСБУ-1 4 x 240 |  | АСБУ-1 4 x 70 | АСБ-1 4 x 240 | АСБУ-1 4 x 240 | АСБУ-1 4 x 240 | АСБУ-1 4 x 70 | АСБУ-10 3 x 150
Строительство киосковых трансформаторных подстанций (тупикового типа) с двумя трансформаторами, руб./кВт |  |  |  | СИП2А 3 x 95 + 70 + 1 x 16 |  | АСБУ-1 4 x 95 | АСБУ-10 3 x 16 |  | АСБУ-1 4 x 95 | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-1 4 x 95 | АСБУ-10 3 x 185
Строительство киосковых трансформаторных подстанций (проходного типа) с одним трансформатором, руб./кВт |  |  |  | СИП2А 3 x 95 + 70 + 2 x 16 |  | АСБУ-1 4 x 120 | АСБУ-10 3 x 25 |  | АСБУ-1 4 x 120 | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-1 4 x 120 | АСБУ-10 3 x 240
Строительство киосковых трансформаторных подстанций (проходного типа) с двумя трансформаторами, руб./кВт |  |  |  | СИП2А 3 x 95 + 70 + 2 x 25 |  | АСУБ-1 4 x 150 | АСБУ-10 3 x 35 |  | АСБУ-1 4 x 150 | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-1 4 x 150 | СБУ-10 3 x 150
Строительство блочных трансформаторных подстанций типа "Сендвич" с одним трансформатором, руб./кВт |  |  |  | СИП2А 3 x 120 + 70 |  | АСБУ-1 4 x 185 | АСБУ-10 3 x 50 |  | АСБУ-1 4 x 185 | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-1 4 x 185 | СБУ-10 3 x 185
Строительство блочных трансформаторных подстанций типа "Сендвич" с двумя трансформаторами, руб./кВт |  |  |  | СИП2А 3 x 120 + 70 + 1 x 16 |  | АСБУ-1 4 x 240 | АСБУ-10 3 x 70 |  | АСБУ-1 4 x 240 | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-1 4 x 240 | СБУ-10 3 x 240
Строительство распределительных трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами (включая испытания), руб./кВт |  |  |  | СИП2А 3 x 120 + 70 + 2 x 25 |  | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-10 3 x 95 |  | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-10 3 x 95 | АСБУ-10 3 x 95 | АСБУ-10 3 x 95 | АСБУ-10 3 x 16
Пункт секционирования ПСС-10 (с испытаниями, измерениями оборудования), руб./кВт |  |  |  | СИП2А 3 x 120 + 70 + 2 x 16 |  | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-10 x 120 |  | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-10 3 x 120 | АСБУ-10 3 x 120 | АСБУ-10 3 x 120 | АСБУ-10 3 x 25
|  |  |  | СИП2А 3 x 120 + 95 + 1,16 |  | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-10 3 x 150 |  | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-10 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 35
|  |  |  | СИП2А 3 x 120 + 95 + 2 x 25 |  | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-10 3 x 185 |  | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-10 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 50
|  |  |  | СИП2А 3 x 120 + 95 + 2 x 35 |  | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-10 3 x 240 |  | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-10 3 x 240 | АСБУ-10 3 x 240 | АСБУ-10 3 x 240 | АСБУ-10 3 x 70
|  |  |  | СИП2А 3 x 120 + 95 |  | АСБУ-10 3 x 95 | СБУ-10 3 x 150 |  | АСБУ-10 3 x 95 | СБУ-10 3 x 150 | СБУ-10 3 x 150 | СБУ-10 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 95
|  |  |  | СИП2А 3 x 120 + 95 + 1 x 16 |  | АСБУ-10 3 x 120 | СБУ-10 3 x 185 |  | АСБУ-10 3 x 120 | СБУ-10 3 x 185 | СБУ-10 3 x 185 | СБУ-10 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 120
[6 empty] | АСБУ-10 3 x 150 | СБУ-10 3 x 240 |  | АСБУ-10 3 x 150 | СБУ-10 3 x 240 | СБУ-10 3 x 240 | СБУ-10 3 x 240 | АСБУ-10 3 x 150
[6 empty] | АСБУ-10 3 x 185 |  |  | АСБУ-10 3 x 185 |  |  |  | АСБУ-10 3 x 185
[6 empty] | АСБУ-10 3 x 240 |  |  | АСБУ-10 3 x 240 |  |  |  | АСБУ-10 3 x 240
[6 empty] | СБУ-10 3 x 150 |  |  | СБУ-10 3 x 150 |  |  |  | СБУ-10 3 x 150
[6 empty] | СБУ-10 3 x 185 |  |  | СБУ-10 3 x 185 |  |  |  | СБУ-10 3 x 185
[6 empty] | СБУ-10 3 x 240 |  |  | СБУ-10 3 x 240 |  |  |  | СБУ-10 3 x 240
[6 empty] | АПвПуг 3 x 70 |  |  | ААШв-10 3 x 50 |  |  |  | ААШв-10 3 x 50
[6 empty] | АПвПуг 3 x 120 |  |  | ААШв-10 3 x 70 |  |  |  | ААШв-10 3 x 70
[6 empty] | АПвПуг 3 x 150 |  |  | ААШв-10 3 x 120 |  |  |  | ААШв-10 3 x 120
[6 empty] | АПвПуг 3 x 185 |  |  | ААШв-10 3 x 150 |  |  |  | ААШв-10 3 x 150
[6 empty] | АПвПуг 3 x 240 |  |  | ААШв-10 3 x 240 |  |  |  | ААШв-10 3 x 240
[6 empty] | АПвПуг 3 x 300 |  |  | АПвПуг 3 x 50 |  |  |  | АПвПуг 3 x 50
[6 empty] | АПвПуг 3 x 500 |  |  | АПвПуг 3 x 70 |  |  |  | АПвПуг 3 x 70
[6 empty] | ААШв-35 1 x 120 |  |  | АПвПуг 3 x 120 |  |  |  | АПвПуг 3 x 120
[6 empty] | ААШв-35 1 x 150 |  |  | АПвПуг 3 x 150 |  |  |  | АПвПуг 3 x 150
[6 empty] | ААШв-35 1 x 185 |  |  | АПвПуг 3 x 185 |  |  |  | АПвПуг 3 x 185
[6 empty] | ААШв-35 1 x 240 |  |  | АПвПуг 3 x 240 |  |  |  | АПвПуг 3 x 240
[9 empty] | АПвПуг 3 x 300 |  |  |  | АПвПуг 3 x 300
[9 empty] | АПвПуг 3 x 500 |  |  |  | АПвПуг 3 x 500
[9 empty] | ААШв-35 1 x 120 |  |  |  | ААШв-35 1 x 120
[9 empty] | ААШв-35 1 x 150 |  |  |  | ААШв-35 1 x 150
[9 empty] | ААШв-35 1 x 185 |  |  |  | ААШв-35 1 x 185
[9 empty] | ААШв-35 1 x 240 |  |  |  | ААШв-35 1 x 240

## Ставки
| Марка провода, кабеля, тип оборудования. | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ | До 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенной мощности | Более 150 кВт с учетом ранее присоединенной мощности
| 1 | 2 | 3 | 4
| С2 - воздушные линии |  |  |  |  | С2 - воздушные линии |  | 1
| Прокладка воздушных линий с установкой опор, руб./км |  |  |  |  | 5 | Прокладка воздушных линий с установкой опор, руб./км | 1
| СИП4 2 x 16 | 0.4 | 77110 | 154220 |  |  |  | 0
| СИП4 4 x 16 |  | 82621 | 165242 |  |  |  | 0
| СИП4 4 x 35 |  | 91050.5 | 182101 |  |  |  | 0
| СИП4 4 x 50 |  | 98351 | 196702 |  |  |  | 0
| СИП4 4 x 70 |  | 107563.5 | 215127 |  |  |  | 0
| СИП2 3 x 50 + 1 x 54,6 + 1 x 16 |  | 96892 | 193784 |  |  |  | 0
| СИП2 3 x 50 + 1 x 54,6 + 1 x 25 |  | 97812.5 | 195625 |  |  |  | 0
| СИП2 3 x 50 + 1 x 54,6 + 2 x 25 |  | 100969.5 | 201939 |  |  |  | 0
| СИП2 3 x 25 + 1 x 54,6 |  | 91177.5 | 182355 |  |  |  | 0
| СИП2 3 x 35 + 1 x 54,6 |  | 93970 | 187940 |  |  |  | 0
| СИП2 3 x 50 + 1 x 54,6 |  | 98959 | 197918 |  |  |  | 0
| СИП2 3 x 70 + 1 x 54,6 |  | 105777.5 | 211555 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 1 x 16 |  | 96110 | 192220 |  |  |  | 0
| СИП2 3 x 95 + 1 x 70 |  | 115570 | 231140 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 95 + 70 + 2 x 16 |  | 102909 | 205818 |  |  |  | 0
| СИП2 3 x 120 + 1 x 95 |  | 128072.5 | 256145 |  |  |  | 0
| СИП 3 1 x 35 | 2017-10-06 | 136130.5 | 272261 |  |  |  | 0
| СИП 3 1 x 50 |  | 140574 | 281148 |  |  |  | 0
| СИП 3 1 x 70 |  | 151305.5 | 302611 |  |  |  | 0
| СИП 3 1 x 95 |  | 164715.5 | 329431 |  |  |  | 0
| СИП 3 1 x 120 |  | 175381 | 350762 |  |  |  | 0
| АС-35 | 35 | 292527 | 585054 |  |  |  | 0
| АС-50 |  | 298018.5 | 596037 |  |  |  | 0
| АС-70 |  | 306893 | 613786 |  |  |  | 0
| АС-95 |  | 318835 | 637670 |  |  |  | 0
| АС-120 |  | 328256.5 | 656513 |  |  |  | 0
| Прокладка воздушных линий по существующим опорам, руб./км |  |  |  |  | 32 | Прокладка воздушных линий по существующим опорам, руб./км | 1
| СИП2А 2 x 16 | 0.4 | 34985.5 | 69971 |  |  |  | 0
| СИП2А 4 x 16 |  | 37799 | 75598 |  |  |  | 0
| СИП2А 4 x 25 |  | 40026.5 | 80053 |  |  |  | 0
| СИП2А 4 x 35 |  | 42566 | 85132 |  |  |  | 0
| СИП2А 4 x 50 |  | 46493 | 92986 |  |  |  | 0
| СИП2А 4 x 70 |  | 52247 | 104494 |  |  |  | 0
| СИП2А 4 x 95 |  | 58166.5 | 116333 |  |  |  | 0
| СИП2А 4 x 25 + 1 x 35 |  | 42728.5 | 85457 |  |  |  | 0
| СИП2А 4 x 50 + 1 x 25 |  | 47434 | 94868 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 16 + 54,6 |  | 42146 | 84292 |  |  |  | 0
| СИП2А3 x 16 + 54,6 + 2 x 16 |  | 44958.5 | 89917 |  |  |  | 0
| СИП2А3 x 25 + 54,6 |  | 43875 | 87750 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 25 + 54,6 + 2 x 16 |  | 46688.5 | 93377 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 35 + 1 x 16 |  | 41093.5 | 82187 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 35 + 54,6 |  | 45848.5 | 91697 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 35 + 54,6 + 1 x 16 |  | 47255 | 94510 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 35 + 54,6 + 2 x 16 |  | 48661.5 | 97323 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 50 + 54,6 |  | 49023 | 98046 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 50 + 54,6 + 1 x 16 |  | 50429.5 | 100859 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 50 + 54,6 + 2 x 16 |  | 51836.5 | 103673 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 50 + 54,6 + 2 x 25 |  | 52989 | 105978 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 50 + 1 x 70 |  | 49765.5 | 99531 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 50 + 70 + 2 x 16 |  | 52589 | 105178 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 50 + 70 + 2 x 25 |  | 53741 | 107482 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 70 + 54,6 |  | 53263 | 106526 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 2 x 16 |  | 56076 | 112152 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 2 x 25 |  | 57229 | 114458 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 1 x 16 |  | 54669 | 109338 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 1 x 25 |  | 55245.5 | 110491 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 70 + 70 |  | 54015 | 108030 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 70 + 70 + 1 x 25 |  | 55998 | 111996 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 70 + 70 + 2 x 16 |  | 57981 | 115962 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 70 + 95 |  | 56105 | 112210 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 70 + 70 + 2 x 25 |  | 57981 | 115962 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 95 + 54,6 |  | 57903 | 115806 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 95 + 54,6 + 2 x 16 |  | 60716 | 121432 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 95 + 54,6 + 2 x 25 |  | 61869 | 123738 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 95 + 70 |  | 57903 | 115806 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 95 + 70 + 1 x 16 |  | 60061.5 | 120123 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 95 + 70 + 2 x 16 |  | 61468.5 | 122937 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 95 + 70 + 2 x 25 |  | 62621 | 125242 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 120 + 70 |  | 63871 | 127742 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 120 + 70 + 1 x 16 |  | 67378.5 | 134757 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 120 + 70 + 2 x 25 |  | 64241.5 | 128483 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 120 + 70 + 2 x 16 |  | 57680 | 115360 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 120 + 95 + 1,16 |  | 67378.5 | 134757 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 120 + 95 + 2 x 25 |  | 69937.5 | 139875 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 120 + 95 + 2 x 35 |  | 73884 | 147768 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 120 + 95 |  | 65971.5 | 131943 |  |  |  | 0
| СИП2А 3 x 120 + 95 + 1 x 16 |  | 67378.5 | 134757 |  |  |  | 0
| Прокладка воздушных линий по фасадам зданий, руб./км |  |  |  |  | 83 | Прокладка воздушных линий по фасадам зданий, руб./км | 1
| СИП2А 2 x 16 | 0.4 | 53673.5 | 107347 |  |  |  | 0
| СИП2А 4 x 16 |  | 56487 | 112974 |  | 1 |  | 1
| СИП2А 4 x 25 |  | 58714.5 | 117429 |  | СИП2А 3 x 35 + 54,6 | 1 | 1
| СИП2А 4 x 95 |  | 76854.5 | 153709 |  |  |  | 0
СИП2А3 x 25 + 54,6 | СИП2А3 x 25 + 54,6 |  | 62563 | 125126 | 129073 | СИП2А 4 x 50 |  | 1
СИП2А 3 x 35 + 54,6 | СИП2А 3 x 35 + 54,6 |  | 64536.5 | 129073 |  |  |  | 0
СИП2А 3 x 50 + 54,6 | СИП2А 3 x 50 + 54,6 |  | 67711 | 135422 |  |  |  | 0
СИП2А 3 x 120 + 95 | СИП2А 3 x 120 + 95 |  | 84659.5 | 169319 |  |  |  | 0
| С3 - кабельные линии |  |  |  |  | С3 - кабельные линии |  | 1
| Прокладка одной КЛ в траншее (с благоустройством), руб./км |  |  |  |  | 93 | Прокладка одной КЛ в траншее (с благоустройством), руб./км | 1
| ААБл-1 4 x 50 | 0.4 | 108458.5 | 216917 |  |  |  | 0
| ААБл-1 4 x 70 |  | 122386 | 244772 |  |  |  | 0
| ААБл-1 4 x 95 |  | 140444 | 280888 |  |  |  | 0
| ААБл-1 4 x 120 |  | 160465 | 320930 |  |  |  | 0
| ААБл-1 4 x 150 |  | 179557 | 359114 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 16 |  | 51384.5 | 102769 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 25 |  | 55740 | 111480 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 35 |  | 59526.5 | 119053 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 50 |  | 64148.5 | 128297 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 70 |  | 70265 | 140530 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 95 |  | 82465 | 164930 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 120 |  | 85375.5 | 170751 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 150 |  | 102527 | 205054 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 185 |  | 113564 | 227128 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 240 |  | 131873.5 | 263747 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 16 |  | 63732.5 | 127465 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 25 |  | 74706 | 149412 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 35 |  | 87287 | 174574 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 50 |  | 106346.5 | 212693 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 70 |  | 132470.5 | 264941 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 95 |  | 162129.5 | 324259 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 120 |  | 282666.5 | 565333 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 150 |  | 330571.5 | 661143 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 185 |  | 406232.5 | 812465 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 240 |  | 517835 | 1035670 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 16 |  | 74906.5 | 149813 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 25 |  | 80505.5 | 161011 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 35 |  | 86905.5 | 173811 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 50 |  | 92658 | 185316 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 70 |  | 108352.5 | 216705 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 95 |  | 116525.5 | 233051 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 120 |  | 130669 | 261338 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 150 |  | 149046.5 | 298093 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 185 |  | 164419 | 328838 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 240 |  | 185652.5 | 371305 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 35 |  | 106243 | 212486 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 50 |  | 109916.5 | 219833 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 70 |  | 124027.5 | 248055 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 95 |  | 131821 | 263642 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 120 |  | 142194 | 284388 |  |  |  | 0
| АСУБ-1 4 x 150 |  | 149561 | 299122 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 185 |  | 162968 | 325936 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 240 |  | 184190.5 | 368381 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 16 | 2017-10-06 | 104966.5 | 209933 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 25 |  | 111463.5 | 222927 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 35 |  | 117609 | 235218 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 50 |  | 126021.5 | 252043 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 70 |  | 138580.5 | 277161 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 95 |  | 154741 | 309482 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 120 |  | 168001.5 | 336003 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 150 |  | 185580 | 371160 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 185 |  | 206726.5 | 413453 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 240 |  | 236194.5 | 472389 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 150 |  | 331037 | 662074 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 185 |  | 401568.5 | 803137 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 240 |  | 479529.5 | 959059 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 70 |  | 200263 | 400526 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 120 |  | 226806.5 | 453613 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 150 |  | 272656 | 545312 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 185 |  | 305827.5 | 611655 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 240 |  | 316584.5 | 633169 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 300 |  | 339774.5 | 679549 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 500 |  | 386375.5 | 772751 |  |  |  | 0
| ААШв-35 1 x 120 | 35 - 110 <*> | 570365 | 1140730 |  |  |  | 0
| ААШв-35 1 x 150 |  | 623836.5 | 1247673 |  |  |  | 0
| ААШв-35 1 x 185 |  | 662368.5 | 1324737 |  |  |  | 0
| ААШв-35 1 x 240 |  | 684327.02 | 1368654 |  |  |  | 0
| Прокладка двух КЛ в траншее (с благоустройством), руб./км |  |  |  |  | 161 | Прокладка двух КЛ в траншее (с благоустройством), руб./км | 1
| АВБбШВ-1 4 x 16 | 0.4 | 81366.5 | 162733 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 25 |  | 90077 | 180154 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 35 |  | 97654.5 | 195309 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 50 |  | 106897.5 | 213795 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 70 |  | 119128.5 | 238257 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 95 |  | 143523.5 | 287047 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 120 |  | 149345 | 298690 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 150 |  | 183652 | 367304 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 185 |  | 205726 | 411452 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 240 |  | 242344.5 | 484689 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 16 |  | 106066 | 212132 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 25 |  | 128011.5 | 256023 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 35 |  | 153171.5 | 306343 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 50 |  | 191292.5 | 382585 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 70 |  | 243538.5 | 487077 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 95 |  | 302857 | 605714 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 120 |  | 543931.5 | 1087863 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 150 |  | 639741.5 | 1279483 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 185 |  | 791064 | 1582128 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 240 |  | 1014269.5 | 2028539 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 16 |  | 128413 | 256826 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 25 |  | 139609 | 279218 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 35 |  | 152408 | 304816 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 50 |  | 163912 | 327824 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 70 |  | 195301.5 | 390603 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 95 |  | 211650 | 423300 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 120 |  | 239935 | 479870 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 150 |  | 276691.5 | 553383 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 185 |  | 307436 | 614872 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 240 |  | 349904.5 | 699809 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 35 |  | 130729 | 261458 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 50 |  | 134402.5 | 268805 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 70 |  | 148513.5 | 297027 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 95 |  | 156307 | 312614 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 120 |  | 166679.5 | 333359 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 150 |  | 174047 | 348094 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 185 |  | 187454 | 374908 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 240 |  | 208676.5 | 417353 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 16 | 2017-10-06 | 188530 | 377060 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 25 |  | 201523.5 | 403047 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 35 |  | 213815 | 427630 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 50 |  | 230638.5 | 461277 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 70 |  | 255758 | 511516 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 95 |  | 288081 | 576162 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 x 120 |  | 314602 | 629204 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 150 |  | 349757.5 | 699515 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 185 |  | 392051 | 784102 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 240 |  | 450987 | 901974 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 150 |  | 640668.5 | 1281337 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 185 |  | 781737 | 1563474 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 240 |  | 937659.5 | 1875319 |  |  |  | 0
| Прокладка двух КЛ в траншее (без благоустройства), руб./км |  |  |  |  | 213 | Прокладка двух КЛ в траншее (без благоустройства), руб./км | 1
| ААБл-1 3 x 50 | 0.4 | 155230.5 | 310461 |  |  |  | 0
| ААБл-1 3 x 70 |  | 185468 | 370936 |  |  |  | 0
| ААБл-1 3 x 95 |  | 212241.5 | 424483 |  |  |  | 0
| ААБл-1 3 x 120 |  | 257690 | 515380 |  |  |  | 0
| ААБл-1 3 x 150 |  | 304146.5 | 608293 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 35 |  | 150942 | 301884 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 50 |  | 157181 | 314362 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 70 |  | 167885 | 335770 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 95 |  | 179896 | 359792 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 120 |  | 187707 | 375414 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 150 |  | 197616 | 395232 |  |  |  | 0
| КВВГ 4 x 1,5 |  | 66317 | 132634 |  |  |  | 0
| КВВГ 7 x 1,5 |  | 71144.5 | 142289 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 50 | 2017-10-06 | 174787.5 | 349575 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 70 |  | 190626.5 | 381253 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 120 |  | 233390 | 466780 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 150 |  | 267069 | 534138 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 240 |  | 374967.5 | 749935 |  |  |  | 0
| АПвП-10 1 x 70 |  | 120472 | 240944 |  |  |  | 0
| АПвП-10 1 x 95 |  | 129267.5 | 258535 |  |  |  | 0
| АПвП-10 1 x 120 |  | 134655.5 | 269311 |  |  |  | 0
| АПвП-10 1 x 240 |  | 160763.5 | 321527 |  |  |  | 0
| АПвП-10 1 x 300 |  | 170918 | 341836 |  |  |  | 0
| АПвП-10 1 x 400 |  | 198713 | 397426 |  |  |  | 0
| АПвП-10 1 x 500 |  | 217117.5 | 434235 |  |  |  | 0
| ААБл-10 3 x 70 |  | 208171 | 416342 |  |  |  | 0
| ААБл-10 3 x 95 |  | 228922 | 457844 |  |  |  | 0
| ААБл-10 3 x 120 |  | 254035 | 508070 |  |  |  | 0
| ААБл-10 3 x 150 |  | 326942.5 | 653885 |  |  |  | 0
| ААБл-10 3 x 240 |  | 382604 | 765208 |  |  |  | 0
| АПвПг-10 3 x 70/35 |  | 271753.5 | 543507 |  |  |  | 0
| АПвПг-10 3 x 95/35 |  | 297464 | 594928 |  |  |  | 0
| АПвПг-10 3 x 120/35 |  | 349466 | 698932 |  |  |  | 0
| АПвПг-10 3 x 240/70 |  | 484065.5 | 968131 |  |  |  | 0
| АПвПг-10 3 x 300/70 |  | 525302 | 1050604 |  |  |  | 0
| АПвПг-10 3 x 400/70 |  | 591088.5 | 1182177 |  |  |  | 0
| АПвПг-10 3 x 500/70 |  | 653882.5 | 1307765 |  |  |  | 0
| Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе (с благоустройством), руб./км |  |  |  |  | 251 | Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе (с благоустройством), руб./км | 1
| ААБл-1 4 x 50 | 0.4 | 114369 | 228738 |  |  |  | 0
| ААБл-1 70 |  | 127777.5 | 255555 |  |  |  | 0
| ААБл-1 95 |  | 145321.5 | 290643 |  |  |  | 0
| ААБл-1 120 |  | 163334 | 326668 |  |  |  | 0
| ААБл-1 150 |  | 181713 | 363426 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 16 |  | 62675 | 125350 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 25 |  | 67030.5 | 134061 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 35 |  | 71368 | 142736 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 50 |  | 75880.5 | 151761 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 70 |  | 81937 | 163874 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 95 |  | 93771 | 187542 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 120 |  | 96682 | 193364 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 150 |  | 112171 | 224342 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 185 |  | 123208 | 246416 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 240 |  | 141104 | 282208 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 16 |  | 75574 | 151148 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 25 |  | 86547 | 173094 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 35 |  | 98961 | 197922 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 50 |  | 117912.5 | 235825 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 70 |  | 143167 | 286334 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 95 |  | 172628 | 345256 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 120 |  | 293165 | 586330 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 150 |  | 340327 | 680654 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 185 |  | 415988 | 831976 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 240 |  | 527185 | 1054370 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 16 |  | 86748 | 173496 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 25 |  | 92179.5 | 184359 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 35 |  | 98578.5 | 197157 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 50 |  | 104331 | 208662 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 70 |  | 119216.5 | 238433 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 95 |  | 127282.5 | 254565 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 120 |  | 141366 | 282732 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 150 |  | 159545 | 319090 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 185 |  | 175029 | 350058 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 240 |  | 195408 | 390816 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 35 |  | 184573 | 369146 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 50 |  | 188246 | 376492 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 70 |  | 202357 | 404714 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 95 |  | 210150.5 | 420301 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 120 |  | 220523.5 | 441047 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 150 |  | 227891 | 455782 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 185 |  | 241297.5 | 482595 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 240 |  | 262520 | 525040 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 16 | 2017-10-06 | 116639.5 | 233279 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 25 |  | 122328 | 244656 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 35 |  | 128473.5 | 256947 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 50 |  | 136886 | 273772 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 70 |  | 149445 | 298890 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 95 |  | 165497.5 | 330995 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 120 |  | 178698.5 | 357397 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 150 |  | 196078.5 | 392157 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 185 |  | 217336 | 434672 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 240 |  | 245950 | 491900 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 150 |  | 342012 | 684024 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 185 |  | 412554.5 | 825109 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 240 |  | 490515.5 | 981031 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 50 |  | 102571.5 | 205143 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 70 |  | 108057.5 | 216115 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 120 |  | 123501.5 | 247003 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 150 |  | 142198 | 284396 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 240 |  | 192262 | 384524 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 50 |  | 182018.5 | 364037 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 70 |  | 201364 | 402728 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 120 |  | 226918.5 | 453837 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 150 |  | 270667 | 541334 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 185 |  | 302562.5 | 605125 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 240 |  | 313182 | 626364 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 300 |  | 335639.5 | 671279 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 500 |  | 380468.5 | 760937 |  |  |  | 0
| ААШв-35 1 x 120 | 35 | 582910.59 | 1165821 |  |  |  | 0
| ААШв-35 1 x 150 |  | 630479.89 | 1260960 |  |  |  | 0
| ААШв-35 1 x 185 |  | 660372.82 | 1320746 |  |  |  | 0
| ААШв-35 1 x 240 |  | 679482.67 | 1358965 |  |  |  | 0
| Прокладка двух КЛ в полиэтиленовых трубах (с благоустройством), руб./км |  |  |  |  | 325 | Прокладка двух КЛ в полиэтиленовых трубах (с благоустройством), руб./км | 1
| АВБбШВ-1 4 x 16 | 0.4 | 110341 | 220682 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 25 |  | 119051.5 | 238103 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 35 |  | 127728.5 | 255457 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 50 |  | 136753.5 | 273507 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 70 |  | 148865.5 | 297731 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 95 |  | 172532.5 | 345065 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 120 |  | 178353 | 356706 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 150 |  | 209334 | 418668 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 185 |  | 231408 | 462816 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4x 240 |  | 267199.5 | 534399 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 16 |  | 136140 | 272280 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 25 |  | 158086 | 316172 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 35 |  | 182911.5 | 365823 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 50 |  | 220815 | 441630 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 70 |  | 271326 | 542652 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 95 |  | 330248.5 | 660497 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 120 |  | 571323 | 1142646 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 150 |  | 665643.5 | 1331287 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 185 |  | 816966 | 1633932 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 240 |  | 1039362.5 | 2078725 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 16 |  | 158488 | 316976 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 25 |  | 169349 | 338698 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 35 |  | 182148 | 364296 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 50 |  | 193652 | 387304 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 70 |  | 223426.5 | 446853 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 95 |  | 239556.5 | 479113 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 120 |  | 267723 | 535446 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 150 |  | 304083 | 608166 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 185 |  | 335047 | 670094 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 240 |  | 375806 | 751612 |  |  |  | 0
| АСБ-1 4 x 35 |  | 275709.5 | 551419 |  |  |  | 0
| АСБ-1 4 x 50 |  | 283055.5 | 566111 |  |  |  | 0
| АСБ-1 4 x 70 |  | 311278 | 622556 |  |  |  | 0
| АСБ-1 4 x 95 |  | 326864.5 | 653729 |  |  |  | 0
| АСБ-1 4 x 120 |  | 347610.5 | 695221 |  |  |  | 0
| АСБ-1 4 x 150 |  | 362345 | 724690 |  |  |  | 0
| АСБ-1 4 x 185 |  | 389159 | 778318 |  |  |  | 0
| АСБ-1 4 x 240 |  | 431603.5 | 863207 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 16 | 2017-10-06 | 209021 | 418042 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 25 |  | 220402.5 | 440805 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 35 |  | 232693.5 | 465387 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 50 |  | 249517.5 | 499035 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 70 |  | 274636.5 | 549273 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 95 |  | 306741 | 613482 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 120 |  | 333143 | 666286 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 150 |  | 367903 | 735806 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 185 |  | 391384 | 782768 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 240 |  | 467640.5 | 935281 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 150 |  | 659766 | 1319532 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 185 |  | 800851.5 | 1601703 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 240 |  | 956774 | 1913548 |  |  |  | 0
| Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе с восстановлением асфальта, руб./км |  |  |  |  | 377 | Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе с восстановлением асфальта, руб./км | 1
| АВБбШВ-1 4 x 16 | 0.4 | 134401 | 268802 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 25 |  | 138756.5 | 277513 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 35 |  | 143094 | 286188 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 50 |  | 147606.5 | 295213 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 70 |  | 153663 | 307326 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 95 |  | 165497 | 330994 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 120 |  | 168408 | 336816 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 150 |  | 183897 | 367794 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 185 |  | 194934 | 389868 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 240 |  | 212830 | 425660 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 16 |  | 147300 | 294600 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 25 |  | 158273 | 316546 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 35 |  | 170687 | 341374 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 50 |  | 189638.5 | 379277 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 70 |  | 214893 | 429786 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 95 |  | 244354 | 488708 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 120 |  | 364891 | 729782 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 150 |  | 412053 | 824106 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 185 |  | 487714 | 975428 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 240 |  | 598911 | 1197822 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 16 |  | 158474 | 316948 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 25 |  | 163905.5 | 327811 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 35 |  | 170304.5 | 340609 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 50 |  | 176057 | 352114 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 70 |  | 190942.5 | 381885 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 95 |  | 199008.5 | 398017 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 120 |  | 213092 | 426184 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 150 |  | 231271 | 462542 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 185 |  | 246755 | 493510 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 240 |  | 267134 | 534268 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 35 |  | 184573 | 369146 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 50 |  | 188246 | 376492 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 70 |  | 202357 | 404714 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 95 |  | 210150.5 | 420301 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 120 |  | 220523.5 | 441047 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 150 |  | 227891 | 455782 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 185 |  | 241297.5 | 482595 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 240 |  | 262520 | 525040 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 16 | 2017-10-06 | 185975 | 371950 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 25 |  | 193221 | 386442 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 35 |  | 200199.5 | 400399 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 50 |  | 208612 | 417224 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 70 |  | 221171 | 442342 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 95 |  | 237223.5 | 474447 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 120 |  | 250424.5 | 500849 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 150 |  | 267804.5 | 535609 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 185 |  | 289062 | 578124 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 240 |  | 317676 | 635352 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 150 |  | 413738 | 827476 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 185 |  | 484280.5 | 968561 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 240 |  | 562241.5 | 1124483 |  |  |  | 0
| Прокладка двух КЛ в полиэтиленовых трубах с восстановлением асфальта, руб./км |  |  |  |  | 429 | Прокладка двух КЛ в полиэтиленовых трубах с восстановлением асфальта, руб./км | 1
| АВБбШВ-1 4 x 16 | 0.4 | 168831.5 | 337663 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 25 |  | 177542 | 355084 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 35 |  | 186219 | 372438 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 50 |  | 195244 | 390488 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 70 |  | 207356 | 414712 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 95 |  | 231023 | 462046 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 120 |  | 236843.5 | 473687 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 150 |  | 267824.5 | 535649 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 185 |  | 289898.5 | 579797 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 240 |  | 325690 | 651380 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 16 |  | 194630.5 | 389261 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 25 |  | 216576.5 | 433153 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 35 |  | 241402 | 482804 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 50 |  | 279305.5 | 558611 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 70 |  | 329816.5 | 659633 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 95 |  | 388739 | 777478 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 120 |  | 629813.5 | 1259627 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 150 |  | 724134 | 1448268 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 185 |  | 875456.5 | 1750913 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 240 |  | 1097853 | 2195706 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 16 |  | 216978.5 | 433957 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 25 |  | 227839.5 | 455679 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 35 |  | 240638.5 | 481277 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 50 |  | 252142.5 | 504285 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 70 |  | 281917 | 563834 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 95 |  | 298047 | 596094 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 120 |  | 326213.5 | 652427 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 150 |  | 362573.5 | 725147 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 185 |  | 393537.5 | 787075 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 240 |  | 434296.5 | 868593 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 35 |  | 275709.5 | 551419 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 50 |  | 283055.5 | 566111 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 70 |  | 311278 | 622556 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 95 |  | 326864.5 | 653729 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 120 |  | 347610.5 | 695221 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 150 |  | 362345 | 724690 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 185 |  | 389159 | 778318 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 240 |  | 431603.5 | 863207 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 16 | 2017-10-06 | 276760 | 553520 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 25 |  | 286472.5 | 572945 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 35 |  | 300431 | 600862 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 50 |  | 317255 | 634510 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 70 |  | 342373.5 | 684747 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 95 |  | 374478 | 748956 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 120 |  | 400880 | 801760 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 150 |  | 435639.5 | 871279 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 185 |  | 473501.5 | 947003 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 240 |  | 535379.5 | 1070759 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 150 |  | 727505 | 1455010 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 185 |  | 868590 | 1737180 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 240 |  | 1024512.5 | 2049025 |  |  |  | 0
| Прокладка одной КЛ методом ГНБ, руб./км |  |  |  |  | 481 | Прокладка одной КЛ методом ГНБ, руб./км | 1
| ААБл-1 4 x 50 | 0.4 | 707058.5 | 1414117 |  |  |  | 0
| ААБл-1 4 x 70 |  | 720467 | 1440934 |  |  |  | 0
| ААБл-1 4 x 95 |  | 738012 | 1476024 |  |  |  | 0
| ААБл-1 4 x 120 |  | 756023.5 | 1512047 |  |  |  | 0
| ААБл-1 4 x 150 |  | 774402 | 1548804 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 16 |  | 489938 | 979876 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 25 |  | 494292.5 | 988585 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 35 |  | 498630 | 997260 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 50 |  | 503142.5 | 1006285 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 70 |  | 509199 | 1018398 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 95 |  | 521033.5 | 1042067 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 120 |  | 523945 | 1047890 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 150 |  | 539435 | 1078870 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 185 |  | 550472 | 1100944 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 240 |  | 568368 | 1136736 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 16 |  | 502836 | 1005672 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 25 |  | 513808.5 | 1027617 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 35 |  | 526223.5 | 1052447 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 50 |  | 545175 | 1090350 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 70 |  | 570430.5 | 1140861 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 95 |  | 599892 | 1199784 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 120 |  | 720429 | 1440858 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 150 |  | 767590 | 1535180 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 185 |  | 843250.5 | 1686501 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 240 |  | 954449 | 1908898 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 16 |  | 514010 | 1028020 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 25 |  | 519442 | 1038884 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 35 |  | 525841.5 | 1051683 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 50 |  | 531594 | 1063188 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 70 |  | 546481 | 1092962 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 95 |  | 554546 | 1109092 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 120 |  | 568629.5 | 1137259 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 150 |  | 586809.5 | 1173619 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 185 |  | 602291.5 | 1204583 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 240 |  | 622670.5 | 1245341 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 35 |  | 632871.5 | 1265743 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 50 |  | 636545 | 1273090 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 70 |  | 650655.5 | 1301311 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 95 |  | 658449 | 1316898 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 120 |  | 668822 | 1337644 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 150 |  | 676189 | 1352378 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 185 |  | 689596.5 | 1379193 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 4 x 240 |  | 710819 | 1421638 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 16 | 2017-10-06 | 543903.5 | 1087807 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 25 |  | 548758 | 1097516 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 35 |  | 555738 | 1111476 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 50 |  | 564150.5 | 1128301 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 70 |  | 576709.5 | 1153419 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 95 |  | 592761.5 | 1185523 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 120 |  | 605962.5 | 1211925 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 150 |  | 623342.5 | 1246685 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 185 |  | 644598.5 | 1289197 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 240 |  | 673212 | 1346424 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 150 |  | 769274 | 1538548 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 185 |  | 839818.5 | 1679637 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 240 |  | 917779.5 | 1835559 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 50 |  | 695482 | 1390964 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 70 |  | 700965.5 | 1401931 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 120 |  | 716751.5 | 1433503 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 150 |  | 735476.5 | 1470953 |  |  |  | 0
| ААШв-10 3 x 240 |  | 785277 | 1570554 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 50 |  | 774927 | 1549854 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 70 |  | 794273.5 | 1588547 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 120 |  | 819807.5 | 1639615 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 150 |  | 863946.5 | 1727893 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 185 |  | 895841.5 | 1791683 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 240 |  | 906198.5 | 1812397 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 300 |  | 928656.5 | 1857313 |  |  |  | 0
| АПвПуг 3 x 500 |  | 973485.5 | 1946971 |  |  |  | 0
| ААШв-35 1 x 120 | 35 | 1423043.5 | 2846087 |  |  |  | 0
| ААШв-35 1 x 150 |  | 1474465.5 | 2948931 |  |  |  | 0
| ААШв-35 1 x 185 |  | 1511516 | 3023032 |  |  |  | 0
| ААШв-35 1 x 240 |  | 1635219.5 | 3270439 |  |  |  | 0
| Прокладка двух КЛ методом ГНБ, руб./км |  |  |  |  | 555 | Прокладка двух КЛ методом ГНБ, руб./км | 1
| АВБбШВ-1 4 x 16 | 0.4 | 963111 | 1926222 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 25 |  | 971821 | 1943642 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 35 |  | 980499 | 1960998 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 50 |  | 989524 | 1979048 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 70 |  | 1001635.5 | 2003271 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 95 |  | 1025302.5 | 2050605 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 120 |  | 1031123.5 | 2062247 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 150 |  | 1062104.5 | 2124209 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 185 |  | 1084178.5 | 2168357 |  |  |  | 0
| АВБбШВ-1 4 x 240 |  | 1119970 | 2239940 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 16 |  | 988910.5 | 1977821 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 25 |  | 1010856.5 | 2021713 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 35 |  | 1035681.5 | 2071363 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 50 |  | 1073585 | 2147170 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 70 |  | 1124096.5 | 2248193 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 95 |  | 1183018.5 | 2366037 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 120 |  | 1424093.5 | 2848187 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 150 |  | 1518414 | 3036828 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 185 |  | 1669737 | 3339474 |  |  |  | 0
| ВБбШВ-1 4 x 240 |  | 1892132.5 | 3784265 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 16 |  | 1011258 | 2022516 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 25 |  | 1022119 | 2044238 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 35 |  | 1034918.5 | 2069837 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 50 |  | 1046422.5 | 2092845 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 70 |  | 1076196.5 | 2152393 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 95 |  | 1092326.5 | 2184653 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 120 |  | 1120492.5 | 2240985 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 150 |  | 1156853 | 2313706 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 185 |  | 1187818 | 2375636 |  |  |  | 0
| АСБУ-1 3 x 240 |  | 1228576.5 | 2457153 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 16 | 2017-10-06 | 1071040 | 2142080 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 25 |  | 1080752 | 2161504 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 35 |  | 1094710.5 | 2189421 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 50 |  | 1111534.5 | 2223069 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 70 |  | 1136653.5 | 2273307 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 95 |  | 1168758 | 2337516 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 120 |  | 1195160 | 2390320 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 150 |  | 1229919 | 2459838 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 185 |  | 1272433.5 | 2544867 |  |  |  | 0
| АСБУ-10 3 x 240 |  | 1329659.5 | 2659319 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 150 |  | 1521785 | 3043570 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 185 |  | 1662870.5 | 3325741 |  |  |  | 0
| СБУ-10 3 x 240 |  | 1818793 | 3637586 |  |  |  | 0
| С4 - трансформаторные подстанции |  |  |  |  | С4 - трансформаторные подстанции |  | 1
| Строительство столбовой трансформаторной подстанции с одним трансформатором, руб./кВт |  |  |  |  | 600 | Строительство столбовой трансформаторной подстанции с одним трансформатором, руб./кВт | 1
| 1 x 16 | 0,4/6/10 | 1407.94 | 2815.87 |  |  |  | 0
| 1 x 25 |  | 931.06 | 1862.11 |  |  |  | 0
| 1 x 40 |  | 608.78 | 1217.56 |  |  |  | 0
| 1 x 63 |  | 422.07 | 844.14 |  |  |  | 0
| 1 x 100 |  | 291.75 | 583.51 |  |  |  | 0
| Строительство киосковых трансформаторных подстанций (тупикового типа) с одним трансформатором, руб./кВт |  |  |  |  | 606 | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (тупикового типа) с одним трансформатором, руб./кВт | 1
| 1 x 25 | 0,4/6/10 | 1373.87 | 2747.73 |  |  |  | 0
| 1 x 40 |  | 883.12 | 1766.24 |  |  |  | 0
| 1 x 63 |  | 584.36 | 1168.72 |  |  |  | 0
| 1 x 100 |  | 391.61 | 783.21 |  |  |  | 0
| 1 x 160 |  | 267.03 | 534.05 |  |  |  | 0
| 1 x 250 |  | 199.92 | 399.83 |  |  |  | 0
| 1 x 400 |  | 148.79 | 297.58 |  |  |  | 0
| 1 x 630 |  | 176.94 | 353.88 |  |  |  | 0
| 1 x 1000 |  | 133.59 | 267.18 |  |  |  | 0
| Строительство киосковых трансформаторных подстанций (тупикового типа) с двумя трансформаторами, руб./кВт |  |  |  |  | 616 | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (тупикового типа) с двумя трансформаторами, руб./кВт | 1
| 2 x 25 | 0,4/6/10 | 1659.51 | 3319.01 |  |  |  | 0
| 2 x 40 |  | 1071.99 | 2143.99 |  |  |  | 0
| 2 x 63 |  | 717.41 | 1434.81 |  |  |  | 0
| 2 x 100 |  | 501.05 | 1002.1 |  |  |  | 0
| 2 x 160 |  | 353.52 | 707.04 |  |  |  | 0
| 2 x 250 |  | 263.01 | 526.02 |  |  |  | 0
| 2 x 400 |  | 197.24 | 394.47 |  |  |  | 0
| 2 x 630 |  | 218.6 | 437.19 |  |  |  | 0
| 2 x 1000 |  | 175.92 | 351.85 |  |  |  | 0
| Строительство киосковых трансформаторных подстанций (проходного типа) с одним трансформатором, руб./кВт |  |  |  |  | 626 | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (проходного типа) с одним трансформатором, руб./кВт | 1
| 1 x 25 | 0,4/6/10 | 1403.71 | 2807.42 |  |  |  | 0
| 1 x 40 |  | 887.72 | 1775.45 |  |  |  | 0
| 1 x 63 |  | 576.89 | 1153.79 |  |  |  | 0
| 1 x 100 |  | 389.33 | 778.66 |  |  |  | 0
| 1 x 160 |  | 264.11 | 528.22 |  |  |  | 0
| 1 x 250 |  | 188.07 | 376.14 |  |  |  | 0
| 1 x 400 |  | 143.16 | 286.33 |  |  |  | 0
| 1 x 630 |  | 117.81 | 235.61 |  |  |  | 0
| Строительство киосковых трансформаторных подстанций (проходного типа) с двумя трансформаторами, руб./кВт |  |  |  |  | 635 | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (проходного типа) с двумя трансформаторами, руб./кВт | 1
| 2 x 25 | 0,4/6/10 | 2488.76 | 4977.53 |  |  |  | 0
| 2 x 40 |  | 1576.35 | 3152.7 |  |  |  | 0
| 2 x 63 |  | 1027.38 | 2054.75 |  |  |  | 0
| 2 x 100 |  | 699.02 | 1398.03 |  |  |  | 0
| 2 x 160 |  | 475.93 | 951.85 |  |  |  | 0
| 2 x 250 |  | 320.63 | 641.25 |  |  |  | 0
| 2 x 400 |  | 226.56 | 453.12 |  |  |  | 0
| 2 x 630 |  | 166.91 | 333.82 |  |  |  | 0
| Строительство блочных трансформаторных подстанций типа "Сендвич" с одним трансформатором, руб./кВт |  |  |  |  | 644 | Строительство блочных трансформаторных подстанций типа "Сендвич" с одним трансформатором, руб./кВт | 1
| 1 x 100 | 0,4/6/10 | 2598.47 | 5196.94 |  |  |  | 0
| 1 x 160 |  | 1644.71 | 3289.41 |  |  |  | 0
| 1 x 250 |  | 1048.54 | 2097.09 |  |  |  | 0
| 1 x 400 |  | 692.81 | 1385.62 |  |  |  | 0
| 1 x 630 |  | 469 | 937.99 |  |  |  | 0
| 1 x 1000 |  | 340.31 | 680.63 |  |  |  | 0
| Строительство блочных трансформаторных подстанций типа "Сендвич" с двумя трансформаторами, руб./кВт |  |  |  |  | 651 | Строительство блочных трансформаторных подстанций типа "Сендвич" с двумя трансформаторами, руб./кВт | 1
| 2 x 100 | 0,4/6/10 | 3996.56 | 7993.11 |  |  |  | 0
| 2 x 160 |  | 2540.33 | 5080.65 |  |  |  | 0
| 2 x 250 |  | 1678.7 | 3357.4 |  |  |  | 0
| 2 x 400 |  | 1186.93 | 2373.86 |  |  |  | 0
| 2 x 630 |  | 799.95 | 1599.91 |  |  |  | 0
| 2 x 1000 |  | 578.02 | 1156.03 |  |  |  | 0
| 2 x 1600 |  | 757.15 | 1514.3 |  |  |  | 0
| Строительство распределительных трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами (включая испытания), руб./кВт |  |  |  |  | 659 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами (включая испытания), руб./кВт | 1
| 630 | 2017-10-06 | 2219.51 | 4439.03 |  |  |  | 0
| 1000 |  | 1188.51 | 2377.02 |  |  |  | 0
| Пункт секционирования ПСС-10 (с испытаниями, измерениями оборудования), руб./кВт |  |  |  |  | 662 | Пункт секционирования ПСС-10 (с испытаниями, измерениями оборудования), руб./кВт | 1
| 250 | 2017-10-06 | 473.23 | 946.45 |  |  |  | 0
| 400 |  | 305.62 | 611.25 |  |  |  | 0
| 630 |  | 202.99 | 405.98 |  |  |  | 0
| 1000 |  | 148.73 | 297.45 |  |  |  | 0
| 1250 |  | 122.77 | 245.53 |  |  |  | 0
| 1600 |  | 122 | 244 |  |  |  | 0
| 2500 |  | 88 | 176 |  |  |  | 0
| 3200 |  | 78 | 155 |  |  |  | 0
| 4000 |  | 68 | 135 |  |  |  | 0
| 6300 и более |  | 48 | 95 |  |  |  | 0
| С4 - пункт секционирования 35 кВ, руб./кВт |  |  |  |  | 673 | С4 - пункт секционирования 35 кВ, руб./кВт | 1
| 250 | 35 | 1390 | 2779 |  |  |  | 0
| 400 |  | 869 | 1737 |  |  |  | 0
| 630 |  | 551 | 1103 |  |  |  | 0
| 1000 |  | 347 | 695 |  |  |  | 0
| 1250 |  | 278 | 556 |  |  |  | 0
| 1600 |  | 217 | 434 |  |  |  | 0
| 2500 |  | 139 | 278 |  |  |  | 0
| 3200 |  | 109 | 217 |  |  |  | 0
| 4000 |  | 87 | 174 |  |  |  | 0
| 6300 и более |  | 55 | 110 |  |  |  | 0
| <*> - стандартизированная ставка на строительство кабельных линий электропередач классом напряжения 35 - 110 кВ применяется для заявителей с присоединяемой мощностью менее 8900 кВт | [6 empty] | 0

## формулы
4 | С2 - воздушные линии
5 | Прокладка воздушных линий с установкой опор, руб./км
32 | Прокладка воздушных линий по существующим опорам, руб./км
83 | Прокладка воздушных линий по фасадам зданий, руб./км
92 | С3 - кабельные линии
93 | Прокладка одной КЛ в траншее (с благоустройством), руб./км
161 | Прокладка двух КЛ в траншее (с благоустройством), руб./км
213 | Прокладка двух КЛ в траншее (без благоустройства), руб./км
251 | Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе (с благоустройством), руб./км
325 | Прокладка двух КЛ в полиэтиленовых трубах (с благоустройством), руб./км
377 | Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе с восстановлением асфальта, руб./км
429 | Прокладка двух КЛ в полиэтиленовых трубах с восстановлением асфальта, руб./км
481 | Прокладка одной КЛ методом ГНБ, руб./км
555 | Прокладка двух КЛ методом ГНБ, руб./км
599 | С4 - трансформаторные подстанции
600 | Строительство столбовой трансформаторной подстанции с одним трансформатором, руб./кВт
606 | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (тупикового типа) с одним трансформатором, руб./кВт
616 | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (тупикового типа) с двумя трансформаторами, руб./кВт
626 | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (проходного типа) с одним трансформатором, руб./кВт
635 | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (проходного типа) с двумя трансформаторами, руб./кВт
644 | Строительство блочных трансформаторных подстанций типа "Сендвич" с одним трансформатором, руб./кВт
651 | Строительство блочных трансформаторных подстанций типа "Сендвич" с двумя трансформаторами, руб./кВт
659 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами (включая испытания), руб./кВт
662 | Пункт секционирования ПСС-10 (с испытаниями, измерениями оборудования), руб./кВт
673 | С4 - пункт секционирования 35 кВ, руб./кВт