## Лист3
1 | Прокладка воздушных линий с установкой опор, руб./км | СИП4 2 x 16 | СИП4 4 x 16 | СИП4 4 x 35 | СИП4 4 x 50 | СИП4 4 x 70 | СИП2 3 x 50 + 1 x 54,6 + 1 x 16 | СИП2 3 x 50 + 1 x 54,6 + 1 x 25 | СИП2 3 x 50 + 1 x 54,6 + 2 x 25 | СИП2 3 x 25 + 1 x 54,6 | СИП2 3 x 35 + 1 x 54,6 | СИП2 3 x 50 + 1 x 54,6 | СИП2 3 x 70 + 1 x 54,6 | СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 1 x 16 | СИП2 3 x 95 + 1 x 70 | СИП2А 3 x 95 + 70 + 2 x 16 | СИП2 3 x 120 + 1 x 95 | СИП 3 1 x 35 | СИП 3 1 x 50 | СИП 3 1 x 70 | СИП 3 1 x 95 | СИП 3 1 x 120 | АС-35 | АС-50 | АС-70 | АС-95 | АС-120
1 | Прокладка воздушных линий по существующим опорам, руб./км | СИП2А 2 x 16 | СИП2А 4 x 16 | СИП2А 4 x 25 | СИП2А 4 x 35 | СИП2А 4 x 50 | СИП2А 4 x 70 | СИП2А 4 x 95 | СИП2А 4 x 25 + 1 x 35 | СИП2А 4 x 50 + 1 x 25 | СИП2А 3 x 16 + 54,6 | СИП2А3 x 16 + 54,6 + 2 x 16 | СИП2А3 x 25 + 54,6 | СИП2А 3 x 25 + 54,6 + 2 x 16 | СИП2А 3 x 35 + 1 x 16 | СИП2А 3 x 35 + 54,6 | СИП2А 3 x 35 + 54,6 + 1 x 16 | СИП2А 3 x 35 + 54,6 + 2 x 16 | СИП2А 3 x 50 + 54,6 | СИП2А 3 x 50 + 54,6 + 1 x 16 | СИП2А 3 x 50 + 54,6 + 2 x 16 | СИП2А 3 x 50 + 54,6 + 2 x 25 | СИП2А 3 x 50 + 1 x 70 | СИП2А 3 x 50 + 70 + 2 x 16 | СИП2А 3 x 50 + 70 + 2 x 25 | СИП2А 3 x 70 + 54,6 | СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 2 x 16 | СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 2 x 25 | СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 1 x 16 | СИП2А 3 x 70 + 54,6 + 1 x 25 | СИП2А 3 x 70 + 70 | СИП2А 3 x 70 + 70 + 1 x 25 | СИП2А 3 x 70 + 70 + 2 x 16 | СИП2А 3 x 70 + 95 | СИП2А 3 x 70 + 70 + 2 x 25 | СИП2А 3 x 95 + 54,6 | СИП2А 3 x 95 + 54,6 + 2 x 16 | СИП2А 3 x 95 + 54,6 + 2 x 25 | СИП2А 3 x 95 + 70 | СИП2А 3 x 95 + 70 + 1 x 16 | СИП2А 3 x 95 + 70 + 2 x 16 | СИП2А 3 x 95 + 70 + 2 x 25 | СИП2А 3 x 120 + 70 | СИП2А 3 x 120 + 70 + 1 x 16 | СИП2А 3 x 120 + 70 + 2 x 25 | СИП2А 3 x 120 + 70 + 2 x 16 | СИП2А 3 x 120 + 95 + 1,16 | СИП2А 3 x 120 + 95 + 2 x 25 | СИП2А 3 x 120 + 95 + 2 x 35 | СИП2А 3 x 120 + 95 | СИП2А 3 x 120 + 95 + 1 x 16
1 | Прокладка воздушных линий по фасадам зданий, руб./км | СИП2А 2 x 16 | СИП2А 4 x 16 | СИП2А 4 x 25 | СИП2А 4 x 95 | СИП2А3 x 25 + 54,6 | СИП2А 3 x 35 + 54,6 | СИП2А 3 x 50 + 54,6 | СИП2А 3 x 120 + 95
2 | Прокладка одной КЛ в траншее (с благоустройством), руб./км | ААБл-1 4 x 50 | ААБл-1 4 x 70 | ААБл-1 4 x 95 | ААБл-1 4 x 120 | ААБл-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 185 | АВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 240 | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБУ-1 4 x 35 | АСБУ-1 4 x 50 | АСБУ-1 4 x 70 | АСБУ-1 4 x 95 | АСБУ-1 4 x 120 | АСУБ-1 4 x 150 | АСБУ-1 4 x 185 | АСБУ-1 4 x 240 | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-10 3 x 95 | АСБУ-10 3 x 120 | АСБУ-10 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 240 | СБУ-10 3 x 150 | СБУ-10 3 x 185 | СБУ-10 3 x 240 | АПвПуг 3 x 70 | АПвПуг 3 x 120 | АПвПуг 3 x 150 | АПвПуг 3 x 185 | АПвПуг 3 x 240 | АПвПуг 3 x 300 | АПвПуг 3 x 500 | ААШв-35 1 x 120 | ААШв-35 1 x 150 | ААШв-35 1 x 185 | ААШв-35 1 x 240
2 | Прокладка двух КЛ в траншее (с благоустройством), руб./км | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 185 | АВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 240 | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБУ-1 4 x 35 | АСБУ-1 4 x 50 | АСБУ-1 4 x 70 | АСБУ-1 4 x 95 | АСБУ-1 4 x 120 | АСБУ-1 4 x 150 | АСБУ-1 4 x 185 | АСБУ-1 4 x 240 | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-10 3 x 95 | АСБУ-10 x 120 | АСБУ-10 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 240 | СБУ-10 3 x 150 | СБУ-10 3 x 185 | СБУ-10 3 x 240
2 | Прокладка двух КЛ в траншее (без благоустройства), руб./км | ААБл-1 3 x 50 | ААБл-1 3 x 70 | ААБл-1 3 x 95 | ААБл-1 3 x 120 | ААБл-1 3 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 150 | КВВГ 4 x 1,5 | КВВГ 7 x 1,5 | ААШв-10 3 x 50 | ААШв-10 3 x 70 | ААШв-10 3 x 120 | ААШв-10 3 x 150 | ААШв-10 3 x 240 | АПвП-10 1 x 70 | АПвП-10 1 x 95 | АПвП-10 1 x 120 | АПвП-10 1 x 240 | АПвП-10 1 x 300 | АПвП-10 1 x 400 | АПвП-10 1 x 500 | ААБл-10 3 x 70 | ААБл-10 3 x 95 | ААБл-10 3 x 120 | ААБл-10 3 x 150 | ААБл-10 3 x 240 | АПвПг-10 3 x 70/35 | АПвПг-10 3 x 95/35 | АПвПг-10 3 x 120/35 | АПвПг-10 3 x 240/70 | АПвПг-10 3 x 300/70 | АПвПг-10 3 x 400/70 | АПвПг-10 3 x 500/70
2 | Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе (с благоустройством), руб./км | ААБл-1 4 x 50 | ААБл-1 70 | ААБл-1 95 | ААБл-1 120 | ААБл-1 150 | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 185 | АВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 240 | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБУ-1 4 x 35 | АСБУ-1 4 x 50 | АСБУ-1 4 x 70 | АСБУ-1 4 x 95 | АСБУ-1 4 x 120 | АСБУ-1 4 x 150 | АСБУ-1 4 x 185 | АСБУ-1 4 x 240 | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-10 3 x 95 | АСБУ-10 3 x 120 | АСБУ-10 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 240 | СБУ-10 3 x 150 | СБУ-10 3 x 185 | СБУ-10 3 x 240 | ААШв-10 3 x 50 | ААШв-10 3 x 70 | ААШв-10 3 x 120 | ААШв-10 3 x 150 | ААШв-10 3 x 240 | АПвПуг 3 x 50 | АПвПуг 3 x 70 | АПвПуг 3 x 120 | АПвПуг 3 x 150 | АПвПуг 3 x 185 | АПвПуг 3 x 240 | АПвПуг 3 x 300 | АПвПуг 3 x 500 | ААШв-35 1 x 120 | ААШв-35 1 x 150 | ААШв-35 1 x 185 | ААШв-35 1 x 240
2 | Прокладка двух КЛ в полиэтиленовых трубах (с благоустройством), руб./км | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 185 | АВБбШВ-1 4x 240 | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 240 | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБ-1 4 x 35 | АСБ-1 4 x 50 | АСБ-1 4 x 70 | АСБ-1 4 x 95 | АСБ-1 4 x 120 | АСБ-1 4 x 150 | АСБ-1 4 x 185 | АСБ-1 4 x 240 | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-10 3 x 95 | АСБУ-10 3 x 120 | АСБУ-10 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 240 | СБУ-10 3 x 150 | СБУ-10 3 x 185 | СБУ-10 3 x 240
2 | Прокладка одной КЛ в полиэтиленовой трубе с восстановлением асфальта, руб./км | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 185 | АВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 240 | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБУ-1 4 x 35 | АСБУ-1 4 x 50 | АСБУ-1 4 x 70 | АСБУ-1 4 x 95 | АСБУ-1 4 x 120 | АСБУ-1 4 x 150 | АСБУ-1 4 x 185 | АСБУ-1 4 x 240 | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-10 3 x 95 | АСБУ-10 3 x 120 | АСБУ-10 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 240 | СБУ-10 3 x 150 | СБУ-10 3 x 185 | СБУ-10 3 x 240
2 | Прокладка двух КЛ в полиэтиленовых трубах с восстановлением асфальта, руб./км | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 185 | АВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 240 | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБУ-1 4 x 35 | АСБУ-1 4 x 50 | АСБУ-1 4 x 70 | АСБУ-1 4 x 95 | АСБУ-1 4 x 120 | АСБУ-1 4 x 150 | АСБУ-1 4 x 185 | АСБУ-1 4 x 240 | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-10 3 x 95 | АСБУ-10 3 x 120 | АСБУ-10 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 240 | СБУ-10 3 x 150 | СБУ-10 3 x 185 | СБУ-10 3 x 240
2 | Прокладка одной КЛ методом ГНБ, руб./км | ААБл-1 4 x 50 | ААБл-1 4 x 70 | ААБл-1 4 x 95 | ААБл-1 4 x 120 | ААБл-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 185 | АВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 240 | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБУ-1 4 x 35 | АСБУ-1 4 x 50 | АСБУ-1 4 x 70 | АСБУ-1 4 x 95 | АСБУ-1 4 x 120 | АСБУ-1 4 x 150 | АСБУ-1 4 x 185 | АСБУ-1 4 x 240 | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-10 3 x 95 | АСБУ-10 3 x 120 | АСБУ-10 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 240 | СБУ-10 3 x 150 | СБУ-10 3 x 185 | СБУ-10 3 x 240 | ААШв-10 3 x 50 | ААШв-10 3 x 70 | ААШв-10 3 x 120 | ААШв-10 3 x 150 | ААШв-10 3 x 240 | АПвПуг 3 x 50 | АПвПуг 3 x 70 | АПвПуг 3 x 120 | АПвПуг 3 x 150 | АПвПуг 3 x 185 | АПвПуг 3 x 240 | АПвПуг 3 x 300 | АПвПуг 3 x 500 | ААШв-35 1 x 120 | ААШв-35 1 x 150 | ААШв-35 1 x 185 | ААШв-35 1 x 240
2 | Прокладка двух КЛ методом ГНБ, руб./км | АВБбШВ-1 4 x 16 | АВБбШВ-1 4 x 25 | АВБбШВ-1 4 x 35 | АВБбШВ-1 4 x 50 | АВБбШВ-1 4 x 70 | АВБбШВ-1 4 x 95 | АВБбШВ-1 4 x 120 | АВБбШВ-1 4 x 150 | АВБбШВ-1 4 x 185 | АВБбШВ-1 4 x 240 | ВБбШВ-1 4 x 16 | ВБбШВ-1 4 x 25 | ВБбШВ-1 4 x 35 | ВБбШВ-1 4 x 50 | ВБбШВ-1 4 x 70 | ВБбШВ-1 4 x 95 | ВБбШВ-1 4 x 120 | ВБбШВ-1 4 x 150 | ВБбШВ-1 4 x 185 | ВБбШВ-1 4 x 240 | АСБУ-1 3 x 16 | АСБУ-1 3 x 25 | АСБУ-1 3 x 35 | АСБУ-1 3 x 50 | АСБУ-1 3 x 70 | АСБУ-1 3 x 95 | АСБУ-1 3 x 120 | АСБУ-1 3 x 150 | АСБУ-1 3 x 185 | АСБУ-1 3 x 240 | АСБУ-10 3 x 16 | АСБУ-10 3 x 25 | АСБУ-10 3 x 35 | АСБУ-10 3 x 50 | АСБУ-10 3 x 70 | АСБУ-10 3 x 95 | АСБУ-10 3 x 120 | АСБУ-10 3 x 150 | АСБУ-10 3 x 185 | АСБУ-10 3 x 240 | СБУ-10 3 x 150 | СБУ-10 3 x 185 | СБУ-10 3 x 240
3 | Строительство столбовой трансформаторной подстанции с одним трансформатором, руб./кВт | 1 x 16 | 1 x 25 | 1 x 40 | 1 x 63 | 1 x 100
3 | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (тупикового типа) с одним трансформатором, руб./кВт | 1 x 25 | 1 x 40 | 1 x 63 | 1 x 100 | 1 x 160 | 1 x 250 | 1 x 400 | 1 x 630 | 1 x 1000
3 | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (тупикового типа) с двумя трансформаторами, руб./кВт | 2 x 25 | 2 x 40 | 2 x 63 | 2 x 100 | 2 x 160 | 2 x 250 | 2 x 400 | 2 x 630 | 2 x 1000
3 | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (проходного типа) с одним трансформатором, руб./кВт | 1 x 25 | 1 x 40 | 1 x 63 | 1 x 100 | 1 x 160 | 1 x 250 | 1 x 400 | 1 x 630
3 | Строительство киосковых трансформаторных подстанций (проходного типа) с двумя трансформаторами, руб./кВт | 2 x 25 | 2 x 40 | 2 x 63 | 2 x 100 | 2 x 160 | 2 x 250 | 2 x 400 | 2 x 630
3 | Строительство блочных трансформаторных подстанций типа "Сендвич" с одним трансформатором, руб./кВт | 1 x 100 | 1 x 160 | 1 x 250 | 1 x 400 | 1 x 630 | 1 x 1000
3 | Строительство блочных трансформаторных подстанций типа "Сендвич" с двумя трансформаторами, руб./кВт | 2 x 100 | 2 x 160 | 2 x 250 | 2 x 400 | 2 x 630 | 2 x 1000 | 2 x 1600
3 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами (включая испытания), руб./кВт | 630 | 1000
3 | Пункт секционирования ПСС-10 (с испытаниями, измерениями оборудования), руб./кВт | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 и более
3 | С4 - пункт секционирования 35 кВ, руб./кВт | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 и более
значение не найдено
СИП4 2 x 16