## Лист1
| Величина | Значение | [6 empty] | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67
[9 empty] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| UН, В | 24 | [6 empty] | 0.067 | 0.134 | 0.201 | 0.268 | 0.335 | 0.402 | 0.469 | 0.536 | 0.603 | 0.67 | 0.737 | 0.804
| IН, А | 7.05 | [6 empty] | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500
| nН, об/мин | 2200 |  |  |  | 2420.4084 | 0
| МН, Н·м | 0.67 |  |  |  | 2200 | 0.67 |  |  | М | 0
| R, Ом | 0.31 |  |  |  | 0 | 7.3576 |  |  | М | 0.67
| α1 | 0.7 | [7 empty] | n01 | 2420.4084
| β1 | 0.6 | [7 empty] | n1 | 2200
|  |  | СЕФН | 0.0099157 | 24 | 7.05 | 0.31 | 2200
|  |  | СМФН | 0.095035 | 0.67 | 7.05
|  |  | n01 | 2420.4084
|  |  | n1 | 2200
|  |  | n02 | 1694.2859
|  |  | n2 | 1473.8775
|  |  | n03 | 3457.7263
|  |  | n3 | 3007.9132
|  |  | дел n1 | 726.1225
|  |  | дел n2 | -807.9132
|  |  | Rд | 1.5471
|  |  | Iп | 77.4194
|  |  | Rд | 2.3087
|  |  | Uт | 12.9231
|  |  | n0 | 220.4084
|  |  | nн | 2200
| Величина | Значение
| SН, МВА | 400
| U1Н, кВ | 525
| U2Н, кВ | 20
| uК, % | 13
| i0, % | 0.4
| РХ, кВт | 385
| РКН, кВт | 800
| Схема и группа соединения | Y/Y-12
| φ2 | 50
|  |  | U1 | 303.1178 | 525
|  |  | I1 | 253.9683
|  |  | I0 | 1.0159
|  |  | zm | 298.3816
|  |  | rm | 124.3542
|  |  | хm | 271.2334
|  |  | Uк | 39.4053
|  |  | zК | 155.1584
|  |  | rК | 4.1344
|  |  | хк | 155.1033
|  |  | r1 | 2.0672
|  |  | х1 | 77.5517
[6 empty] | kНГ | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0.69372
[6 empty] | h | 0.99328 | 0.99547 | 0.99569 | 0.99541 | 0.99494 | 0.9957
[6 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
0.8726 | 0.8726 | 0.8726 | 0.8726 | 0.8726 | 0.8726 | 0.64284 | 0.64284 | 0.64284 | 0.64284 | 0.64284 | 0.64284 | 0.64284
[6 empty] | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385
[6 empty] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
|  |  | kНГ | 0.69372 | 385 | 800
|  |  | hmax | 0.9957
|  |  | Pа | 178.38
|  |  | uка | 0.2
|  |  | uкр | 12.9985
|  |  | дел U | 10.0854