## Лист1
1
Нажимая кнопку "Класс точности 4" должна появиться таблица с литста 2 "Класс точности 4" с сохранением формул
Класс точности ,04
Класс точности 1,5
Класс точности 4

## Лист2
Все таблицы отличаются только количеством имерений отметил красным, решение этой проблемы может быть разным, по кнопкам на первом листе чтобы выскакивала вся таблица или вводя в S10 класс точности добовляються или проподают строчки
Класс точности 4
| Заказчик | Тип манометра |  | Номер манометра | Диапазон измерений |  | Класс точности | Показания манометра |  | Еталонное давление |  | Погрешность манометра |  |  | Разрешенная погрешность
[8 empty] | pmd ↑ | pmm ↓ | pEd ↑ | pEm ↓ | Δd | Δm | Δh
| Абвгд | 258 |  | 1236 | bar |  |  | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar
[5 empty] | min | max |  | 2 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 25 | 4 | 3 | 3.5 | 2.94 | 2.94 | 0.06 | 0.56 | 0.5 | 1
[8 empty] | 25 | 25 | 24.55 | 24.55 | 0.45 | 0.45 | 0 | 1
[5 empty] | min | max | [7 empty] | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
[5 empty] | min | max | [7 empty] | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
[5 empty] | min | max | [7 empty] | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
[5 empty] | min | max | [7 empty] | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
[5 empty] | min | max | [7 empty] | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Класс точности 1,5
[5 empty] | Диапазон измерений |  | Класс точности | Показания манометра |  | Еталонное давление |  | Погрешность манометра |  |  | Разрешенная погрешность
[5 empty] | min | max | [7 empty] | #VALUE!
[7 empty] | 1.5 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Класс точности 0,4
[5 empty] | Диапазон измерений |  | Класс точности | Показания манометра |  | Еталонное давление |  | Погрешность манометра |  |  | Разрешенная погрешность
[5 empty] | min | max | [7 empty] | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Лист3
Эталон
Номер гири | Давление bar
1 | 0.98
2 | 0.98
3 | 0.98
4 | 0.98
5 | 0.98
6 | 0.98
7 | 0.98
8 | 0.98
9 | 0.98
10 | 0.98
11 | 0.98
12 | 0.98
13 | 0.98
14 | 0.98
15 | 0.98
16 | 0.98
17 | 0.98
18 | 0.98
19 | 0.98
20 | 0.98
21 | 4.91
22 | 4.91
23 | 4.91
24 | 4.91
25 | 4.91
26 | 4.91
27 | 4.91
28 | 4.91
29 | 4.91
30 | 4.91
31 | 4.91
32 | 4.91
33 | 4.91
34 | 4.91
35 | 4.91
36 | 4.91
37 | 4.91
38 | 4.91
39 | 4.91
40 | 4.91
41 | 4.91
42 | 4.91
43 | 4.91
44 | 4.91
45 | 4.91
46 | 4.91
47 | 4.91
48 | 4.91
49 | 4.91
50 | 4.91