## Лист1
| В ячейке А7 выбираю эталон соответственно выбираеться таблица, в ячейке А8 выбираю единиццу измерения давления, в зависимости от еденицы давления выбираеться из какого столбца таблицы 2 суммировать значения эталонного давления максимально близко к значениям в таблице1 в столбце "Поверяемое давление". Я думал делать через функцию IF формула выйдет уж очень длинная может можно сделать ее компактную | [22 empty] | - | размер
[24 empty] | Эталон 1 | kPa
[24 empty] | Эталон 2 | MPa
[24 empty] | Эталон 3 | bar
| Таблица 1 |  |  | Таблица 2 | [19 empty] | Эталон 4 | kgj/cm3
| Поверяемое | Давление |  | Эталон 1 |  |  |  |  | Эталон 2 |  |  |  |  | Эталон 3 |  |  |  |  | Эталон 4
Эталон 1 | давление | Поверяемый манометр | Эталонный манометр | Номер гири | kPa | MPa | bar | kgj/cm3 | Номер гири | kPa | MPa | bar | kgj/cm3 | Номер гири | kPa | MPa | bar | kgj/cm3 | Номер гири | kPa | MPa | bar | kgj/cm3
bar | bar |  |  | 1 | 98.2521 | 0.098252 | 0.98252 | 1.0019 | 1 | 98.2521 | 0.098252 | 0.98252 | 1.0019 | 1 | 98.2521 | 0.098252 | 0.98252 | 1.0019 | 1 | 98.2521 | 0.098252 | 0.98252 | 1.0019
| 1 |  | 0.98252 | 2 | 98.2671 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002 | 2 | 98.2671 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002 | 2 | 98.2671 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002 | 2 | 98.2671 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002
| 2 |  | 1.965 | 3 | 98.2657 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002 | 3 | 98.2657 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002 | 3 | 98.2657 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002 | 3 | 98.2657 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002
| 3 |  | 2.9476 | 4 | 98.2631 | 0.098263 | 0.98263 | 1.002 | 4 | 98.2631 | 0.098263 | 0.98263 | 1.002 | 4 | 98.2631 | 0.098263 | 0.98263 | 1.002 | 4 | 98.2631 | 0.098263 | 0.98263 | 1.002
| 4 |  | 3.9301 | 5 | 98.2636 | 0.098264 | 0.98264 | 1.002 | 5 | 98.2636 | 0.098264 | 0.98264 | 1.002 | 5 | 98.2636 | 0.098264 | 0.98264 | 1.002 | 5 | 98.2636 | 0.098264 | 0.98264 | 1.002
| 5 |  | 4.9126 | 6 | 98.2652 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002 | 6 | 98.2652 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002 | 6 | 98.2652 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002 | 6 | 98.2652 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002
| 6 |  | 5.8951 | 7 | 98.2667 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002 | 7 | 98.2667 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002 | 7 | 98.2667 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002 | 7 | 98.2667 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002
| 7 |  | 6.8777 | 8 | 98.2652 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002 | 8 | 98.2652 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002 | 8 | 98.2652 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002 | 8 | 98.2652 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002
| 8 |  | 7.8602 | 9 | 98.2653 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002 | 9 | 98.2653 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002 | 9 | 98.2653 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002 | 9 | 98.2653 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002
| 9 |  | 8.8427 | 10 | 98.2632 | 0.098263 | 0.98263 | 1.002 | 10 | 98.2632 | 0.098263 | 0.98263 | 1.002 | 10 | 98.2632 | 0.098263 | 0.98263 | 1.002 | 10 | 98.2632 | 0.098263 | 0.98263 | 1.002
| 10 |  | 9.8252 | 11 | 98.267 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002 | 11 | 98.267 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002 | 11 | 98.267 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002 | 11 | 98.267 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002
| 11 |  | 10.8077 | 12 | 98.2654 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002 | 12 | 98.2654 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002 | 12 | 98.2654 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002 | 12 | 98.2654 | 0.098265 | 0.98265 | 1.002
| 12 |  | 11.7903 | 13 | 98.267 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002 | 13 | 98.267 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002 | 13 | 98.267 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002 | 13 | 98.267 | 0.098267 | 0.98267 | 1.002
| 13 |  | 12.7728 | 14 | 98.2656 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002 | 14 | 98.2656 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002 | 14 | 98.2656 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002 | 14 | 98.2656 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002
| 14 |  | 13.7553 | 15 | 98.2624 | 0.098262 | 0.98262 | 1.002 | 15 | 98.2624 | 0.098262 | 0.98262 | 1.002 | 15 | 98.2624 | 0.098262 | 0.98262 | 1.002 | 15 | 98.2624 | 0.098262 | 0.98262 | 1.002
| 15 |  | 14.7378 | 16 | 98.2678 | 0.098268 | 0.98268 | 1.0021 | 16 | 98.2678 | 0.098268 | 0.98268 | 1.0021 | 16 | 98.2678 | 0.098268 | 0.98268 | 1.0021 | 16 | 98.2678 | 0.098268 | 0.98268 | 1.0021
| 16 |  | 15.7203 | 17 | 98.2655 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002 | 17 | 98.2655 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002 | 17 | 98.2655 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002 | 17 | 98.2655 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002
| 17 |  | 16.7029 | 18 | 98.2689 | 0.098269 | 0.98269 | 1.0021 | 18 | 98.2689 | 0.098269 | 0.98269 | 1.0021 | 18 | 98.2689 | 0.098269 | 0.98269 | 1.0021 | 18 | 98.2689 | 0.098269 | 0.98269 | 1.0021
| 18 |  | 17.6854 | 19 | 98.2631 | 0.098263 | 0.98263 | 1.002 | 19 | 98.2631 | 0.098263 | 0.98263 | 1.002 | 19 | 98.2631 | 0.098263 | 0.98263 | 1.002 | 19 | 98.2631 | 0.098263 | 0.98263 | 1.002
| 19 |  | 37.3384 | 20 | 98.2657 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002 | 20 | 98.2657 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002 | 20 | 98.2657 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002 | 20 | 98.2657 | 0.098266 | 0.98266 | 1.002
| 20 |  | 19.6531 | 21 | 491.4535 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 21 | 491.4535 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 21 | 491.4535 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 21 | 491.4535 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114
| 21 |  | 20.6358 | 22 | 491.4495 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 22 | 491.4495 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 22 | 491.4495 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 22 | 491.4495 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114
| 22 |  | 21.6185 | 23 | 491.4505 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 23 | 491.4505 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 23 | 491.4505 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 23 | 491.4505 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114
| 23 |  | 22.6011 | 24 | 491.4543 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 24 | 491.4543 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 24 | 491.4543 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 24 | 491.4543 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114
| 24 |  | 23.5838 | 25 | 491.4497 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 25 | 491.4497 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 25 | 491.4497 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 25 | 491.4497 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114
| 25 |  | 24.5664 | 26 | 491.4503 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 26 | 491.4503 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 26 | 491.4503 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 26 | 491.4503 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114
| 26 |  | 25.5491 | 27 | 491.3933 | 0.49139 | 4.9139 | 5.0108 | 27 | 491.3933 | 0.49139 | 4.9139 | 5.0108 | 27 | 491.3933 | 0.49139 | 4.9139 | 5.0108 | 27 | 491.3933 | 0.49139 | 4.9139 | 5.0108
| 27 |  | 26.5317 | 28 | 491.4521 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 28 | 491.4521 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 28 | 491.4521 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114 | 28 | 491.4521 | 0.49145 | 4.9145 | 5.0114
| 28 |  | 27.5144 | 29 | 50.1215 | 0.050122 | 0.50122 | 0.5111 | 29 | 50.1215 | 0.050122 | 0.50122 | 0.5111 | 29 | 50.1215 | 0.050122 | 0.50122 | 0.5111 | 29 | 50.1215 | 0.050122 | 0.50122 | 0.5111
| 29 |  | 28.4971 | 30 | 100.2054 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 30 | 100.2054 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 30 | 100.2054 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 30 | 100.2054 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218
| 30 |  | 29.4797 | 31 | 100.2029 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 31 | 100.2029 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 31 | 100.2029 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 31 | 100.2029 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218
| 31 |  | 30.4624 | 32 | 100.2012 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 32 | 100.2012 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 32 | 100.2012 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 32 | 100.2012 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218
| 32 |  | 31.445 | 33 | 100.2026 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 33 | 100.2026 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 33 | 100.2026 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 33 | 100.2026 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218
| 33 |  | 32.4277 | 34 | 100.2092 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 34 | 100.2092 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 34 | 100.2092 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 34 | 100.2092 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218
| 34 |  | 33.4103 | 35 | 100.1878 | 0.10019 | 1.0019 | 1.0216 | 35 | 100.1878 | 0.10019 | 1.0019 | 1.0216 | 35 | 100.1878 | 0.10019 | 1.0019 | 1.0216 | 35 | 100.1878 | 0.10019 | 1.0019 | 1.0216
| 35 |  | 34.393 | 36 | 100.2135 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0219 | 36 | 100.2135 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0219 | 36 | 100.2135 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0219 | 36 | 100.2135 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0219
| 36 |  | 35.3757 | 37 | 100.2046 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 37 | 100.2046 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 37 | 100.2046 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 37 | 100.2046 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218
| 37 |  | 36.3583 | 38 | 100.2056 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 38 | 100.2056 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 38 | 100.2056 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 38 | 100.2056 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218
| 38 |  | 37.341 | 39 | 100.2009 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 39 | 100.2009 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 39 | 100.2009 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 39 | 100.2009 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218
| 39 |  | 38.3236 | 40 | 100.2031 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 40 | 100.2031 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 40 | 100.2031 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 40 | 100.2031 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218
| 40 |  | 39.3063 | 41 | 100.2051 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 41 | 100.2051 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 41 | 100.2051 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 41 | 100.2051 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218
| 41 |  | 40.289 | 42 | 100.206 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 42 | 100.206 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 42 | 100.206 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 42 | 100.206 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218
| 42 |  | 41.2716 | 43 | 100.2093 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 43 | 100.2093 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 43 | 100.2093 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218 | 43 | 100.2093 | 0.10021 | 1.0021 | 1.0218
| 43 |  | 42.2543 | 44 | 100.2006 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 44 | 100.2006 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 44 | 100.2006 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 44 | 100.2006 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218
| 44 |  | 43.2369 | 45 | 100.2027 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 45 | 100.2027 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 45 | 100.2027 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 45 | 100.2027 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218
| 45 |  | 44.2196 | 46 | 100.2005 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 46 | 100.2005 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 46 | 100.2005 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 46 | 100.2005 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218
| 46 |  | 45.2022 | 47 | 100.201 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 47 | 100.201 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 47 | 100.201 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 47 | 100.201 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218
| 47 |  | 46.1849 | 48 | 100.2029 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 48 | 100.2029 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 48 | 100.2029 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218 | 48 | 100.2029 | 0.1002 | 1.002 | 1.0218
| 48 |  | 47.1676 | 49 | 501.0852 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1096 | 49 | 501.0852 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1096 | 49 | 501.0852 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1096 | 49 | 501.0852 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1096
| 49 |  | 48.1502 | 50 | 501.0941 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097 | 50 | 501.0941 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097 | 50 | 501.0941 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097 | 50 | 501.0941 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097
| 50 |  | 49.1329 | 51 | 501.0915 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097 | 51 | 501.0915 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097 | 51 | 501.0915 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097 | 51 | 501.0915 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097
| 51 |  | 50.1155 | 52 | 501.0874 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097 | 52 | 501.0874 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097 | 52 | 501.0874 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097 | 52 | 501.0874 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097
| 52 |  | 51.0982 | 53 | 501.0783 | 0.50108 | 5.0108 | 5.1096 | 53 | 501.0783 | 0.50108 | 5.0108 | 5.1096 | 53 | 501.0783 | 0.50108 | 5.0108 | 5.1096 | 53 | 501.0783 | 0.50108 | 5.0108 | 5.1096
| 53 |  | 52.0808 | 54 | 501.0754 | 0.50108 | 5.0108 | 5.1095 | 54 | 501.0754 | 0.50108 | 5.0108 | 5.1095 | 54 | 501.0754 | 0.50108 | 5.0108 | 5.1095 | 54 | 501.0754 | 0.50108 | 5.0108 | 5.1095
| 54 |  | 53.0635 | 55 | 501.0817 | 0.50108 | 5.0108 | 5.1096 | 55 | 501.0817 | 0.50108 | 5.0108 | 5.1096 | 55 | 501.0817 | 0.50108 | 5.0108 | 5.1096 | 55 | 501.0817 | 0.50108 | 5.0108 | 5.1096
| 55 |  | 54.0462 | 56 | 501.0876 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097 | 56 | 501.0876 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097 | 56 | 501.0876 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097 | 56 | 501.0876 | 0.50109 | 5.0109 | 5.1097
| 56 |  | 55.0288
| 57 |  | 56.0115
| 58 |  | 56.9941
| 59 |  | 57.9768
| 60 |  | 58.9594
В столбцы E,F записываеться давление эталона из таблицы 2,
Должно работать так: ячейка B9 сравниваеться с J8 если числа приблизительно
равны тогда J8 записывается в E9, F9
B12 сравнивается с J8 если J8 меньше B12 тогда к J8 прибавить J9 и тд
пока сумма из столбце J не будет приблизительно равной В12
при 20 в Е12, F12 записывается SUM(J8:J27)
приблизительно равно ± 1