## 1
Исходные данные к выполнению задания:
1. Варианты промышленных контроллеров для выбора оптимального варианта промышленного контроллера
| Варианты | Промышленные контроллеры
| 1 | 1,2,3,4,11,12,13,16,17,20 | B1, B2, B3, B4, B11, B12, B13, B16, B17, B20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20
| 2 | 5,6,7,8,14,18,22,23,24,25 | B5, B6, B7, B8, B14, B18, B22, B23, B24, B25 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25
| 3 | 9,10,15,17,19,26,27,28,34,36 | B9, B10, B15, B17, B19, B26, B27, B28, B34, B36 | 9 | 10 | 15 | 17 | 19 | 26 | 27 | 28 | 34 | 36
| 4 | 18,21,29,30,33,35,37,38,39,40 | B18, B21, B29, B30, B33, B35, B37, B38, B39, B40 | 18 | 21 | 29 | 30 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40
| 5 | 1,2,5,6,12,17,22,27,31,32 | B1, B2, B5, B6, B12, B17, B22, B27, B31, B32 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 31 | 32
| 6 | 1,2,7,8,11,13,16,18,23,34 | B1, B2, B7, B8, B11, B13, B16, B18, B23, B34 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | 34
| 7 | 1,2,9,10,14,17,20,24,25,36 | B1, B2, B9, B10, B14, B17, B20, B24, B25, B36 | 1 | 2 | 9 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 25 | 36
| 8 | 1,2,15,18,19,26,28,37,38,39 | B1, B2, B15, B18, B19, B26, B28, B37, B38, B39 | 1 | 2 | 15 | 18 | 19 | 26 | 28 | 37 | 38 | 39
| 9 | 1,2,12,17,20,21,25,29,30,33 | B1, B2, B12, B17, B20, B21, B25, B29, B30, B33 | 1 | 2 | 12 | 17 | 20 | 21 | 25 | 29 | 30 | 33
| 10 | 1,2,12,16,18,27,31,32,35,40 | B1, B2, B12, B16, B18, B27, B31, B32, B35, B40 | 1 | 2 | 12 | 16 | 18 | 27 | 31 | 32 | 35 | 40
| 11 | 3,4,5,6,17,31,32,34,37,38 | B3, B4, B5, B6, B17, B31, B32, B34, B37, B38 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 31 | 32 | 34 | 37 | 38
| 12 | 3,4,7,8,18,23,25,29,30,39 | B3, B4, B7, B8, B18, B23, B25, B29, B30, B39 | 3 | 4 | 7 | 8 | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 | 39
| 13 | 3,4,9,10,17,22,26,28,34,36 | B3, B4, B9, B10, B17, B22, B26, B28, B34, B36 | 3 | 4 | 9 | 10 | 17 | 22 | 26 | 28 | 34 | 36
| 14 | 3,4,11,13,15,18,19,36,37,38 | B3, B4, B11, B13, B15, B18, B19, B36, B37, B38 | 3 | 4 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 36 | 37 | 38
| 15 | 3,4,11,13,16,17,19,21,22,34 | B3, B4, B11, B13, B16, B17, B19, B21, B22, B34 | 3 | 4 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 34
| 16 | 3,4,18,20,21,26,28,33,36,37 | B3, B4, B18, B20, B21, B26, B28, B33, B36, B37 | 3 | 4 | 18 | 20 | 21 | 26 | 28 | 33 | 36 | 37
| 17 | 3,4,17,22,23,31,32,34,35,40 | B3, B4, B17, B22, B23, B31, B32, B34, B35, B40 | 3 | 4 | 17 | 22 | 23 | 31 | 32 | 34 | 35 | 40
| 18 | 5,6,7,8,18,27,29,30,34,38 | B5, B6, B7, B8, B18, B27, B29, B30, B34, B38 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 27 | 29 | 30 | 34 | 38
| 19 | 5,6,9,10,14,18,24,27,38,39 | B5, B6, B9, B10, B14, B18, B24, B27, B38, B39 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | 18 | 24 | 27 | 38 | 39
| 20 | 5,6,12,14,15,18,19,20,28,39 | B5, B6, B12, B14, B15, B18, B19, B20, B28, B39 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 28 | 39
| 21 | 5,6,11,12,17,21,22,31,34,35 | B5, B6, B11, B12, B17, B21, B22, B31, B34, B35 | 5 | 6 | 11 | 12 | 17 | 21 | 22 | 31 | 34 | 35
| 22 | 5,6,13,16,17,20,32,33,38,40 | B5, B6, B13, B16, B17, B20, B32, B33, B38, B40 | 5 | 6 | 13 | 16 | 17 | 20 | 32 | 33 | 38 | 40
| 23 | 5,6,14,18,21,23,25,30,39,40 | B5, B6, B14, B18, B21, B23, B25, B30, B39, B40 | 5 | 6 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 30 | 39 | 40
| 24 | 5,6,7,10,13,17,25,29,37,38 | B5, B6, B7, B10, B13, B17, B25, B29, B37, B38 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 25 | 29 | 37 | 38
| 25 | 7,8,9,10,18,23,24,25,26,34 | B7, B8, B9, B10, B18, B23, B24, B25, B26, B34 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34
| 26 | 7,8,15,16,17,19,20,22,28,29 | B7, B8, B15, B16, B17, B19, B20, B22, B28, B29 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 28 | 29
| 27 | 7,8,18,21,22,30,31,33,34,37 | B7, B8, B18, B21, B22, B30, B31, B33, B34, B37 | 7 | 8 | 18 | 21 | 22 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37
| 28 | 7,8,17,22,25,32,34,35,36,40 | B7, B8, B17, B22, B25, B32, B34, B35, B36, B40 | 7 | 8 | 17 | 22 | 25 | 32 | 34 | 35 | 36 | 40
| 29 | 9,10,12,13,15,16,18,19,20,24 | B9, B10, B12, B13, B15, B16, B18, B19, B20, B24 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24
| 30 | 9,10,12,17,21,22,25,28,30,33 | B9, B10, B12, B17, B21, B22, B25, B28, B30, B33 | 9 | 10 | 12 | 17 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33
| 31 | 9,10,16,18,29,31,34,35,39,40 | B9, B10, B16, B18, B29, B31, B34, B35, B39, B40 | 9 | 10 | 16 | 18 | 29 | 31 | 34 | 35 | 39 | 40
| 32 | 9,10,14,16,17,28,33,38,39,40 | B9, B10, B14, B16, B17, B28, B33, B38, B39, B40 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 28 | 33 | 38 | 39 | 40
| 33 | 13,15,18,19,20,21,23,30,33,34 | B13, B15, B18, B19, B20, B21, B23, B30, B33, B34 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 30 | 33 | 34
| 34 | 12,15,16,17,19,24,30,35,37,40 | B12, B15, B16, B17, B19, B24, B30, B35, B37, B40 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 30 | 35 | 37 | 40
| 35 | 11,13,16,18,21,33,35,38,39,40 | B11, B13, B16, B18, B21, B33, B35, B38, B39, B40 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40
| 36 | 1,3,5,7,14,16,18,23,24,34 | B1, B3, B5, B7, B14, B16, B18, B23, B24, B34 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 16 | 18 | 23 | 24 | 34
| 37 | 2,4,6,8,14,17,20,23,32,34 | B2, B4, B6, B8, B14, B17, B20, B23, B32, B34 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 17 | 20 | 23 | 32 | 34
| 38 | 1,3,5,6,16,17,24,32,38,39 | B1, B3, B5, B6, B16, B17, B24, B32, B38, B39 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 17 | 24 | 32 | 38 | 39
| 39 | 1,3,9,10,18,22,26,32,38,39 | B1, B3, B9, B10, B18, B22, B26, B32, B38, B39 | 1 | 3 | 9 | 10 | 18 | 22 | 26 | 32 | 38 | 39
| 40 | 1,3,15,17,19,23,28,29,38,39 | B1, B3, B15, B17, B19, B23, B28, B29, B38, B39 | 1 | 3 | 15 | 17 | 19 | 23 | 28 | 29 | 38 | 39
| 41 | 1,5,15,18,19,30,32,34,36,38 | B1, B5, B15, B18, B19, B30, B32, B34, B36, B38 | 1 | 5 | 15 | 18 | 19 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
| 42 | 1,7,14,15,17,19,25,29,34,37 | B1, B7, B14, B15, B17, B19, B25, B29, B34, B37 | 1 | 7 | 14 | 15 | 17 | 19 | 25 | 29 | 34 | 37
| 43 | 1,7,9,10,11,18,29,36,37,38 | B1, B7, B9, B10, B11, B18, B29, B36, B37, B38 | 1 | 7 | 9 | 10 | 11 | 18 | 29 | 36 | 37 | 38
| 44 | 1,6,9,11,12,13,16,17,20,33 | B1, B6, B9, B11, B12, B13, B16, B17, B20, B33 | 1 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 33
| 45 | 1,8,10,11,18,20,25,28,34,35 | B1, B8, B10, B11, B18, B20, B25, B28, B34, B35 | 1 | 8 | 10 | 11 | 18 | 20 | 25 | 28 | 34 | 35
| 46 | 1,10,13,16,17,21,26,34,39,40 | B1, B10, B13, B16, B17, B21, B26, B34, B39, B40 | 1 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 26 | 34 | 39 | 40
| 47 | 2,9,15,18,20,25,29,31,38,40 | B2, B9, B15, B18, B20, B25, B29, B31, B38, B40 | 2 | 9 | 15 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | 38 | 40
| 48 | 2,4,9,10,12,17,20,25,28,32 | B2, B4, B9, B10, B12, B17, B20, B25, B28, B32 | 2 | 4 | 9 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 28 | 32
| 49 | 2,6,8,13,14,16,17,21,22,23 | B2, B6, B8, B13, B14, B16, B17, B21, B22, B23 | 2 | 6 | 8 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23
| 50 | 2,10,14,15,18,24,25,27,34,40 | B2, B10, B14, B15, B18, B24, B25, B27, B34, B40 | 2 | 10 | 14 | 15 | 18 | 24 | 25 | 27 | 34 | 40
| 51 | 3,6,9,14,15,18,27,29,34,38 | B3, B6, B9, B14, B15, B18, B27, B29, B34, B38 | 3 | 6 | 9 | 14 | 15 | 18 | 27 | 29 | 34 | 38
| 52 | 4,5,17,21,27,31,32,35,37,39 | B4, B5, B17, B21, B27, B31, B32, B35, B37, B39 | 4 | 5 | 17 | 21 | 27 | 31 | 32 | 35 | 37 | 39
| 53 | 4,8,10,15,18,25,26,27,29,39 | B4, B8, B10, B15, B18, B25, B26, B27, B29, B39 | 4 | 8 | 10 | 15 | 18 | 25 | 26 | 27 | 29 | 39
| 54 | 4,15,17,21,22,23,25,26,31,40 | B4, B15, B17, B21, B22, B23, B25, B26, B31, B40 | 4 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 31 | 40
| 55 | 5,9,18,21,22,23,24,27,29,35 | B5, B9, B19, B21, B22, B23, B24, B27, B29, B35 | 5 | 9 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 35
| 56 | 6,12,13,15,17,27,28,35,38,40 | B6, B12, B13, B15, B17, B27, B28, B35, B38, B40 | 6 | 12 | 13 | 15 | 17 | 27 | 28 | 35 | 38 | 40
| 57 | 7,16,18,20,21,27,32,35,38,40 | B7, B16, B18, B20, B21, B27, B32, B35, B38, B40 | 7 | 16 | 18 | 20 | 21 | 27 | 32 | 35 | 38 | 40
| 58 | 8,9,13,15,17,20,23,34,36,40 | B8, B9, B13, B15, B17, B20, B23, B34, B36, B40 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 34 | 36 | 40
| 59 | 8,10,11,18,21,22,27,30,35,37 | B8, B10, B11, B18, B21, B22, B27, B30, B35, B37 | 8 | 10 | 11 | 18 | 21 | 22 | 27 | 30 | 35 | 37
| 60 | 4,6,11,15,17,23,25,32,33,37 | B4, B6, B11, B15, B17, B23, B25, B32, B33, B37 | 4 | 6 | 11 | 15 | 17 | 23 | 25 | 32 | 33 | 37
2. Характеристики, промышленных, контроллеров, для, выбора, оптимального, варианта
| № | Контроллер | Частота процессора, МГц | Оперативная память, Мб | Flash память Мб | Число слот, шт | Интерфейс, RS-232/485, шт | Ethernet, шт | Стоимость, руб
| 1 | WP-5441-EN | 520 | 63 | 128 | 4 | 2 | 2 | 34609
| 2 | WP-8431-EN-G | 520 | 128 | 128 | 4 | 2 | 2 | 49497
| 3 | WP-8436-EN-1500 | 520 | 128 | 128 | 4 | 2 | 2 | 85495
| 4 | LP-8141-EN-G | 520 | 128 | 48 | 1 | 2 | 1 | 41293
| 5 | WP-8146-EN-G | 520 | 128 | 96 | 1 | 1 | 2 | 60996
| 6 | WP-8441-EN-G | 520 | 96 | 128 | 4 | 2 | 2 | 45997
| 7 | WP-8831-EN-G | 520 | 128 | 128 | 8 | 2 | 2 | 52997
| 8 | WP-8841-EN-G | 520 | 96 | 128 | 8 | 2 | 2 | 49497
| 9 | WP-8846-EN-G | 520 | 96 | 128 | 8 | 2 | 2 | 66496
| 10 | WP-8849-EN-G | 520 | 96 | 128 | 8 | 3 | 2 | 64496
| 11 | XP-8341 | 500 | 1024 | 4096 | 3 | 3 | 2 | 63496
| 12 | XP-8741-ATOM-CE6 | 1100 | 512 | 4096 | 4 | 3 | 3 | 69102
| 13 | XP-8347-CE6 | 500 | 1024 | 4096 | 3 | 3 | 2 | 65397
| 14 | LP-8081-FDA-LP | 500 | 1024 | 4096 | 6 | 2 | 2 | 82781
| 15 | WP-8847-EN-G | 520 | 128 | 128 | 8 | 2 | 2 | 51497
| 16 | XP-8341-ATOM | 1100 | 512 | 4096 | 3 | 3 | 2 | 57496
| 17 | W-8741-G | 206 | 64 | 32 | 7 | 1 | 2 | 35842
| 18 | W-8341-G | 206 | 64 | 32 | 7 | 2 | 2 | 38850
| 19 | WP-8437 | 520 | 128 | 128 | 4 | 2 | 2 | 51497
| 20 | XP-8749-Atom-CE6 | 1100 | 512 | 4096 | 7 | 3 | 2 | 84941
| 21 | WP-5149 | 520 | 128 | 64 | 2 | 2 | 1 | 32924
| 22 | XP-8747-CE6, | 1100 | 512 | 4096 | 7 | 3 | 2 | 65088
| 23 | XP-8141-Atom-CE6 | 1100 | 512 | 4096 | 1 | 3 | 2 | 64355
| 24 | XP-8041 | 500 | 1024 | 4096 | 2 | 5 | 2 | 63830
| 25 | XP-8131-XPE | 1100 | 2048 | 32768 | 1 | 4 | 2 | 86356
| 26 | XP-8741 | 500 | 1024 | 4096 | 7 | 4 | 2 | 75702
| 27 | WP-8821,CE7 | 1100 | 256 | 512 | 8 | 4 | 2 | 57850
| 28 | XP-8041-FDA, | 500 | 1024 | 4096 | 6 | 5 | 2 | 93275
| 29 | XP-8341-FDA | 500 | 1024 | 4096 | 3 | 3 | 2 | 96012
| 30 | XP-8741-FDA | 500 | 1024 | 4096 | 7 | 4 | 2 | 102570
| 31 | XP-8349-CE6 | 500 | 512 | 4096 | 3 | 5 | 2 | 97955
| 32 | XP-8749-CE6 | 500 | 512 | 4096 | 7 | 5 | 2 | 107185
| 33 | WP-8137,EN | 520 | 128 | 128 | 1 | 3 | 2 | 68250
| 34 | LP-8421 | 1100 | 512 | 512 | 4 | 5 | 2 | 63310
| 35 | LP-8431 | 520 | 128 | 128 | 4 | 4 | 1 | 52715
| 36 | LP-8821 | 1100 | 512 | 512 | 8 | 5 | 2 | 52780
| 37 | LX-8131 | 1100 | 2048 | 32768 | 1 | 5 | 2 | 85150
| 38 | LX-8331 | 1100 | 2048 | 32768 | 3 | 4 | 2 | 86320
| 39 | LX-8731 | 1100 | 2048 | 32768 | 7 | 5 | 2 | 89765
| 40 | LP-8441-FDA | 520 | 512 | 48 | 4 | 4 | 2 | 78195

## 2
Задание к расчетно-графической работе «Выбор оптимального варианта промышленного контроллера»:
1. Выбор допустимых вариантов промышленных контроллеров;
2. Выбор рациональных (нехудших) вариантов;
2.1. Выбор нехудших вариантов на основе абсолютного критерия;
2.2. Выбор нехудших вариантов на основе метода рабочих характеристик;
3. Выбор оптимального варианта на основе лексикографического метода.
Исходные данные к выполнению задания:
1. Варианты промышленных контроллеров для выбора оптимального варианта промышленного контроллера
|  |  | Вариант |  |  | Промышленные контроллеры
|  |  | 52 |  |  | B4, B5, B17, B21, B27, B31, B32, B35, B37, B39
| № |  | Контроллер |  |  |  |  | Частота процес- сора, МГц |  |  | Операти- вная память, Мб |  |  | Flash память, Мб |  | Число слот |  |  |  | Последо- вательный интерфейс RS-232 |  |  |  |  | Ether- net |  | Относи- тельная стоимость | [13 empty] | 33641 | МИН
[35 empty] | 3148 | 35916 | 35923 | 35928 | 35930 | 125695 | 125695 | МАКС
[35 empty] | 1_2 | 1_2_3 | 1_2_3_4 | 1_2_3_4_5 | 1_2_3_4_5_6 | 1_2_3_4_5_6_7 | итого
| 4 |  | LP-8141-EN-G |  |  |  |  | 520 |  |  | 128 |  |  | 48 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 41293 | [5 empty] | 4 | B4 | 648 | 696 | 697 | 699 | 700 | 41993 | 41993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1
| 5 |  | WP-8146-EN-G |  |  |  |  | 520 |  |  | 128 |  |  | 96 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 60996 | [5 empty] | 5 | B5 | 648 | 744 | 745 | 746 | 748 | 61744 | 61744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
| 17 |  | W-8741-G |  |  |  |  | 206 |  |  | 64 |  |  | 32 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 35842 | [5 empty] | 17 | B17 | 270 | 302 | 309 | 310 | 312 | 36154 | 36154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1
| 21 |  | WP-5149 |  |  |  |  | 520 |  |  | 128 |  |  | 64 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 32924 | [5 empty] | 21 | B21 | 648 | 712 | 714 | 716 | 717 | 33641 | 33641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | WP-8821,CE7 |  |  |  |  | 1100 |  |  | 256 |  |  | 512 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 57850 | [5 empty] | 27 | B27 | 1356 | 1868 | 1876 | 1880 | 1882 | 59732 | 59732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1
| 31 |  | XP-8349-CE6 |  |  |  |  | 500 |  |  | 512 |  |  | 4096 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 97955 | [5 empty] | 31 | B31 | 1012 | 5108 | 5111 | 5116 | 5118 | 103073 | 103073 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
| 32 |  | XP-8749-CE6 |  |  |  |  | 500 |  |  | 512 |  |  | 4096 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 107185 | [5 empty] | 32 | B32 | 1012 | 5108 | 5115 | 5120 | 5122 | 112307 | 112307 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
| 35 |  | LP-8431 |  |  |  |  | 520 |  |  | 128 |  |  | 128 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 52715 | [5 empty] | 35 | B35 | 648 | 776 | 780 | 784 | 785 | 53500 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1
| 37 |  | LX-8131 |  |  |  |  | 1100 |  |  | 2048 |  |  | 32768 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 85150 | [5 empty] | 37 | B37 | 3148 | 35916 | 35917 | 35922 | 35924 | 121074 | 121074 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
| 39 |  | LX-8731 |  |  |  |  | 1100 |  |  | 2048 |  |  | 32768 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 89765 |  |  |  |  | 52 | 39 | B39 | 3148 | 35916 | 35923 | 35928 | 35930 | 125695 | 125695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
вариант
Порядок выполнения работы.
1.Метод выбора допустимых вариантов | [34 empty] | B39 | B37 | B32 | B31 | B5 | B27 | B35 | B4 | B17 | B21 | Контроллер
Матрица для выбора допустимых вариантов сформулирована в соответствии с | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | №
[35 empty] | 125695 | 121074 | 112307 | 103073 | 61744 | 59732 | 53500 | 41993 | 36154 | 33641 | по сумме 1,2,3,4,5,6,7 столбов
Элементы матрицы определены в соответствии с
{ B4, B5, B17, B21, B27, B31, B32, B35, B37, B39 }
Логическое умножение столбцов матрицы
где
Выделение допустимых вариантов промышленных контроллеров выполнено в соответствии с т.е. элементами множеств
{ B4, B5, B17, B21, B27, B31, B32, B35, B37, B39 }
{ являются исходные варианты }
т.к. в столбцах матрицы им соответствуют единичные значения (при данных требуемых значениях показателей эффективности). В результате пересечения множеств допустимыми являются
| Mg = |  |  |  | { B4, B5, B17, B21, B27, B31, B32, B35, B37, B39 }
2.Метод выбора не худших вариантов на основе безусловного критерия предпочтения
2.1.Выбор нехудших вариантов на основе абсолютного критерия
Первым исходным множеством для этого этапа выбора в соответствии с условным критерием предпочтения являются допустимые варианты = {Bi} I = 1, 2, …, .
Вторым множеством является множество показателей эффективности КК = { К1 , К2 , …, Кm}. К= 1, 2, … , m и соответствующее им множество значений показателей эффективности
где МK – число значений показателей эффективности.
Для выбора нехудших (рациональных) вариантов необходимо выполнить
1) Формирование упорядоченного ряда значений показателей эффективности
число значений показателей эффективности.
Упорядоченные ряды по возрастанию формируются при минимизации показателей эффективности в процессе выбора вариантов, при максимизации упорядоченные ряды формируются по убыванию.
2) Формирование матриц для показателей эффективности на основе упорядочен-ных значений показателей эффективности
Строки матриц соответствуют допустимым вариантам, i = 1, 2, …, ; столбцы – значениям упорядоченных рядов показателей эффективности,
Первые столбцы матриц соответствуют первым значениям упорядоченных рядов, при этом столбцы матриц можно обозначить:
определяются в соответствии с условиями:
:
Выбор не худших вариантов по абсолютному критерию применяется при выборе вариантов с минимальными (максимальными) значениями всех показателей эффективности и выполняется с помощью логического умножения результирующего столбца допустимых вариантов и первых столбцов матриц показателей эффективности
Непосредственно выбор не худших вариантов осуществляется пересечением множеств
где | [9 empty] | множества, элементами которых являются варианты,
которым в столбцах соответствуют единичные значения. Процедура выбора по абсолютному критерию рассмотрена на примере выбора промышленных контроллеров, на основе исходных вариантов и результатов выбора допустимых вариантов, Mg = { В1, В2, …, В7}. Показатели эффективности максимизируются, поэтому значения показателя эффективности К7 (стоимость) представлены в виде обратных значений.
Упорядоченные значения показателей эффективности сформированы по убыванию
[15 empty] | i/j |  |  | K11 |  | K21 |  | K31 |  | K41
[15 empty] | B4 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | B5 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  | K11 |  | 1100 МГц {B27, B37, B39 } | [10 empty] | B17 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | K21 |  | 520 МГц {B4, B5, B21, B35 } | [10 empty] | B21 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | B27 | B4 | B31 | B17
|  | K31 |  | 500 МГц {B31, B32 } | [9 empty] | Ak1 = | B27 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | B37 | B5 | B32
|  | K41 |  | 206 МГц {B17 } | [10 empty] | B31 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | B39 | B21 |  |  |  | 2: K1; 5: K2; 8: K3
[15 empty] | B32 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | [6 empty] | B35 |  |  |  | 1: Частота процессора, МГц; 4: Оперативная память, Мб; 7: Flash память, Мб
[15 empty] | B35 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | B4 | 520 | B4 |  | 128 | B4 |  | 48 | B4
[15 empty] | B37 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | B5 | 520 | B4, B5 |  | 128 | B4, B5 |  | 96 | B5
[15 empty] | B39 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | B17 | 206 | B17 |  | 64 | B17 |  | 32 | B17
[34 empty] | B21 | 520 | B4, B5, B21 |  | 128 | B4, B5, B21 |  | 64 | B21
[14 empty] | i/j | K12 |  | K22 |  | K32 |  | K42 |  | K52 |  | K62 | K72 | [7 empty] | B27 | 1100 | B27 |  | 256 | B27 |  | 512 | B27
[14 empty] | B4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | как избавиться от #Н/Д |  |  |  |  | B31 | 500 | B31 |  | 512 | B31 |  | 4096 | B31
|  | K12 |  | 2048 Мб {B37, B39 } | [9 empty] | B5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | сейчас я просто ставлю белый шрифт |  |  |  |  | B32 | 500 | B31, B32 |  | 512 | B31, B32 |  | 4096 | B31, B32
|  | K22 |  | 512 Мб {B31, B32 } | [9 empty] | B17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | #N/A | #N/A | [7 empty] | B35 | 520 | B4, B5, B21, B35 |  | 128 | B4, B5, B21, B35 |  | 128 | B35
|  | K32 |  | 256 Мб {B27 } | [9 empty] | B21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A | [7 empty] | B37 | 1100 | B27, B37 |  | 2048 | B37 |  | 32768 | B37
|  | K42 |  | 128 Мб {B4, B5, B21, B35 } | [7 empty] | Ak2 = |  | B27 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | #N/A | [7 empty] | B39 | 1100 | B27, B37, B39 |  | 2048 | B37, B39 |  | 32768 | B37, B39
|  | K52 |  | 64 Мб {B17 } | [9 empty] | B31 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
|  | K62 |  | #N/A | [9 empty] | B32 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
|  | K72 |  | #N/A | [9 empty] | B35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | #N/A | #N/A
|  | как избавиться от #Н/Д | [11 empty] | B37 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Варианты шелкай |  |  |  | 1100 | B27, B37, B39 | 3 шт | 2048 | B37, B39 | 2 шт | 32768 | B37, B39 | 2 шт
|  | сейчас я просто ставлю белый шрифт | [11 empty] | B39 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 520 | B4, B5, B21, B35 | 4 шт | 512 | B31, B32 | 2 шт | 4096 | B31, B32 | 2 шт
[35 empty] | 500 | B31, B32 | 2 шт | 256 | B27 | 1 шт | 512 | B27 | 1 шт
[14 empty] | i/j | K13 |  | K23 |  | K33 |  | K43 |  | K53 |  | K63 | K73 |  | K83 | [6 empty] | 206 | B17 | 1 шт | 128 | B4, B5, B21, B35 | 4 шт | 128 | B35 | 1 шт
[14 empty] | B4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | [9 empty] | 64 | B17 | 1 шт | 96 | B5 | 1 шт
|  | K13 |  | 32768 Мб {B37, B39 } | [9 empty] | B5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 5: #N/A; 6: 0 шт; 7: 64; 8: B21; 9: 1 шт
|  | K23 |  | 4096 Мб {B31, B32 } | [9 empty] | B17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 5: #N/A; 6: 0 шт; 7: 48; 8: B4; 9: 1 шт
|  | K33 |  | 512 Мб {B27 } | [9 empty] | B21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | B37 | B31 | B27 | B4 | 1: B17; 2: #N/A; 3: #N/A; 7: 32; 8: B17
|  | K43 |  | 128 Мб {B35 } | [7 empty] | Ak3 = |  | B27 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | B39 | B32 |  | B5 | 2: #N/A; 3: #N/A
|  | K53 |  | 96 Мб {B5 } | [9 empty] | B31 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | B21 | 2: #N/A; 3: #N/A
|  | K63 |  | 64 Мб {B21 } | [9 empty] | B32 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | B35 | 2: #N/A; 3: #N/A
|  | K73 |  | 48 Мб {B4 } | [9 empty] | B35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2: #N/A; 3: #N/A
|  | K83 |  | 32 Мб {B17 } | [9 empty] | B37 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2: #N/A; 3: #N/A
[14 empty] | B39 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2: #N/A; 3: #N/A
[31 empty] | B37 | B31 | B27 | B35 | 1: B5; 2: B21; 3: B4; 4: B17
[31 empty] | B39 | B32 | bar: 1 to 4
𝑋_𝑔∧ 𝑋_1^1∧ 𝑋_1^2∧ …∧ 𝑋_1^𝑚